## PG
Maître d'Ouvrage :
Centre Hospitalier Universitaire 58 rue Montalembert 63003 CLERMONT FERRAND
Affaire n°3144
Maîtrise d’Œuvre Technique pour la mise en conformité du SSI des Bâtiments PMT et HNH de l’hôpital Gabriel Montpied
LOT N°04 SECOND OEUVRE Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Rév. | Date | Libellé | Rédacteur | Vérifié par
1 | 2026-02-02 | Ajout de compléments | JM | SIN
0 | 2026-01-08 | Première émission | JM | SIN
Copie et/ou reproduction interdites. Lois du 11 mars 1957 et 3 juillet 1985. Unauthorized reproduction and circulation are prohibited.

## PREAMBULE
PREAMBULE
NOTA : | Le quantitatif n'étant pas une pièce contractuelle, celui-ci devra être vérifié par l'entreprise adjudicataire avant signature des marchés.
QUANTITES : | Les quantités sont données à titre indicatif.
Ces quantités représentent dans certains cas des surfaces à couvrir, dans d'autres des surfaces projetées.
Dans tous les cas, l'entrepreneur devra vérifier ces quantités, les modifier si besoin et en informer la maîtrise d’œuvre.
Si les quantités indiquées ne sont pas modifiées, elles seront considérées comme validées par l'entreprise.
OFFRES : | Les entreprises doivent remettre leurs offres suivant le bordereau joint.

## TF
REPERE | DESIGNATION | U | Q.U. | P.U. | PRIX TOTAL
3 | GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER
3.1 | AMENEE ET REPLI DU MATERIEL ET EQUIPEMENTS | ens | 1 |  | 0
Suivant art. du CCTP
3.2 | PROTECTION, ISOLEMENT ET SIGNALISATION | ens | 1 |  | 0
Suivant art. du CCTP
3.3 | ETUDES-PLANS D'EXECUTION ET DE CHANTIER-DOE | ens | 1 |  | 0
Suivant art. du CCTP
|  |  |  | TOTAL H.T. GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER-TRANCHE FERME | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES - TRANCHE FERME
4.1 | TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES
Suivant art. du CCTP
4.1.1 | DEPOSE PORTE
Suivant art. du CCTP
ð PMT :
| à SS1 | U | 3 |  | 0
| à R+2 : Passerelle Liaison Nord, | U | 1 |  | 0
| à R+3 | U | 2 |  | 0
| à R+3 : PMT 3127 C – Circulation, Passerelle liaison nord. | U | 1 |  | 0
4.1.2 | MENUISERIES INTERIEURES
Suivant art. du CCTP
4.1.2.1 | BLOC-PORTE DAS EI90
Suivant art. du CCTP
ð PMT :
| à SS1 | U | 2 |  | 0
| à R+3 : PMT 3202 C – Circulation. | U | 2 |  | 0
4.1.2.2 | BLOC-PORTE DAS EI30
Suivant art. du CCTP
ð PMT :
| à SS1 | U | 1 |  | 0
| à R+3 : PMT 3128 C – Circulation, SAS Passerelle liaison nord | U | 2 |  | 0
4.1.3 | DIVERS
Suivant art. du CCTP
4.1.3.1 | Plinthes bois
Suivant art. du CCTP
| ð Suivant la création de cloisons, de doublages ou de gaines (du RDC au R+4) | ml | 22 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES - TRANCHE FERME | 0
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE FERME
6.1 | TRAVAUX DE PLATRERIE
Suivant art. du CCTP
6.1.1 | DOUBLAGE
Suivant art. du CCTP
6.1.1.1 | Doublage EI90
Suivant art. du CCTP
ð PMT :
| à R+3 : Passerelle Liaison Nord | m² | 10 |  | 0
6.1.2 | CLOISON COUPE-FEU
Suivant art. du CCTP
6.1.2.1 | Cloison EI120
Suivant art. du CCTP
ð PMT :
| à R+3 : Passerelle Liaison Nord. | m² | 11 |  | 0
6.1.3 | GAINES TECHNIQUES
Suivant art. du CCTP
6.1.3.1 | VTP EI120
Suivant art. du CCTP
ð PMT :
| à SS -1 : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – Sous-sol -1 – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage) | U | 5 |  | 0
6.1.3.2 | VTP EI60
Suivant art. du CCTP
ð PMT :
| à SS -1 : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – Sous-sol -1 – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage) | U | 2 |  | 0
| à R+2 : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – R+2 – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage) | U | 10 |  | 0
6.1.4 | CONDUIT DE DESENFUMAGE
Suivant art. du CCTP
6.1.4.1 | Conduit de désenfumage vertical EI90
Suivant art. du CCTP
ð PMT :
| à RDC : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – RDC – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage) | m² | 6 |  | 0
| à R+1 : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – R+1 – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage) | m² | 6 |  | 0
| à R+2 : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – R+2 – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage) | m² | 6 |  | 0
6.1.4.2 | Conduit de désenfumage horizontal EI90
Suivant art. du CCTP
| ð PMT : Passerelle Liaison Nord – RDC | m² | 7 |  | 0
| ð PMT : RDC Salle à manger médecin 0306 | m² | 20 |  | 0
6.1.4.3 | Flocage EI90
Suivant art. du CCTP
| ð PMT : Passerelle Liaison Nord – en sous face des dalles haute et basses du SAS créé (2.75 x 2.55 ml) | m² | 8 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX DE PLATRERIE | 0
6.2 | TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND
Suivant art. du CCTP
6.2.1 | DEMOLITION PLAFOND EXISTANT
Suivant art. du CCTP
| ð PMT : RDC Salle à manger médecin 0306 | m² | 10 |  | 0
6.2.2 | JOUEES DE FAUX-PLAFONDS
Suivant art. du CCTP
ð PMT : Passerelle Liaison Nord – Sur VH
| à R+1 | ml | 1 |  | 0
| à R+2 | ml | 1 |  | 0
| à R+3 | ml | 1 |  | 0
| à R+4 | ml | 1 |  | 0
6.2.3 | REMANIAGE FAUX-PLAFOND DEMONTABLE
Suivant art. du CCTP
| ð PMT : Passerelle Liaison Nord – RDC | m² | 7 |  | 0
| ð PMT : Sur jouées de faux-plafond | m² | 5 |  | 0
| ð PMT : Passerelle Liaison Nord – RDC à R+4, au droit des gaines de désenfumage verticales créées | m² | 5 |  | 0
6.2.4 | ADAPTATION PLAFOND FIXE
Suivant art. du CCTP
| ð PMT : RDC Salle à manger médecin 0306 | m² | 6 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX DE FAUX PLAFOND | 0
6.3 | TRAVAUX DE PEINTURE
Suivant art. du CCTP
6.3.1 | PREPARATION SUR PAROIS EXISTANTES
Suivant art. du CCTP
| ð PMT : RDC Salle à manger médecin 0306 | m² | 4 |  | 0
| ð Suivant dépose des portes (reprises en périphérie des portes) | m² | 25 |  | 0
| ð Suivant VH créée dans Passerelle Liaison Nord – RDC à R+4 (en périphérie des percements) | m² | 7 |  | 0
6.3.2 | TOILE DE VERRE 175G/M²
Suivant art. du CCTP
ð PMT : RDC Salle à manger médecin 0306
| à Sur gaine de désenfumage | m² | 20 |  | 0
| à Sur parois existantes | m² | 4 |  | 0
| ð Suivant VH créée dans Passerelle Liaison Nord – RDC à R+4 (en périphérie des percements | m² | 7 |  | 0
| ð Sur conduit de désenfumage EI90 (du R+1 au R+3) | m² | 18 |  | 0
| ð Sur doublage R+3 : Passerelle Liaison Nord | m² | 10 |  | 0
| ð Sur cloisons R+3 : Passerelle Liaison Nord | m² | 11 |  | 0
6.3.3 | PEINTURE SUR PAROIS
Suivant art. du CCTP
ð PMT : RDC Salle à manger médecin 0306
| à Sur gaine de désenfumage | m² | 20 |  | 0
| à Sur parois existantes | m² | 4 |  | 0
| ð Suivant VH créée dans Passerelle Liaison Nord – RDC à R+4 (en périphérie des percements | m² | 7 |  | 0
| ð Sur conduit de désenfumage EI90 (du R+1 au R+3) | m² | 18 |  | 0
| ð Sur doublage R+3 : Passerelle Liaison Nord | m² | 10 |  | 0
| ð Sur cloisons R+3 : Passerelle Liaison Nord | m² | 11 |  | 0
6.3.4 | PEINTURE EN PLAFOND
Suivant art. du CCTP
| ð PMT : RDC Salle à manger médecin 0306, suivant création plafond en plaque de plâtre. | m² | 6 |  | 0
| ð PMT : Passerelle Liaison Nord – Jouées de faux-plafond | m² | 2 |  | 0
6.3.5 | PEINTURE SUR SUPPORT BOIS
Suivant art. du CCTP
ð PMT
| à Portes | m² | 86 |  | 0
| à Plinthes | ml | 22 |  | 0
6.3.6 | PEINTURE INTUMESCENTE
Suivant art. du CCTP
| ð PMT : Sur l’ensemble des poutrelles métalliques en sous face de dalle du R+1 au R+4 | m² | 6 |  | 0
6.3.7 | TRAVAUX DE NETTOYAGE
Suivant art. du CCTP
| ð Sur l’ensemble de la zone travaux. | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX DE PEINTURE | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE FERME | 0
8 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - TRANCHE FERME
8.1 | TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM
Suivant art. du CCTP
8.1.1 | PORTE AUTOMATIQUE
Suivant art. du CCTP
ð PMT
| à R+3 – Passerelle liaison nord | U | 1 |  | 0
8.1.2 | MODIFICATION MENUISERIE EXISTANTE
Suivant art. du CCTP
ð PMT :
| à RDC : Suivant plan Bâtiment PMT – Bâtiments 13, 14, 15, 16, 17 – R+1 – Rénovation DAS (CVC/Désenfumage) | U | 2 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - TRANCHE FERME | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE - TRANCHE FERME | 0

## TO
REPERE | DESIGNATION | U | Q.U. | P.U. | PRIX TOTAL
3 | GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER
3.1 | AMENEE ET REPLI DU MATERIEL ET EQUIPEMENTS | ens | 1 |  | 0
Suivant art. du CCTP
3.2 | PROTECTION, ISOLEMENT ET SIGNALISATION | ens | 1 |  | 0
Suivant art. du CCTP
3.3 | ETUDES-PLANS D'EXECUTION ET DE CHANTIER-DOE | ens | 1 |  | 0
Suivant art. du CCTP
|  |  |  | TOTAL H.T. GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER-TRANCHE OPTIONNELLE | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES - TRANCHE OPTIONNELLE
5.1 | TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES
Suivant art. du CCTP
5.1.1 | TRAVAUX DE DEPOSES
Suivant art. du CCTP
5.1.1.1 | Dépose porte
Suivant art. du CCTP
ð HNH :
| à Suivant la pose de bloc-porte DAS EI 90 & DAS EI 30 | U | 12 |  | 0
5.1.2 | MENUISERIES INTERIEURES
Suivant art. du CCTP
5.1.2.1 | BLOC-PORTE DAS EI90
Suivant art. du CCTP
ð HNH :
| à Du SS2 au R+1 | U | 3 |  | 0
5.1.2.2 | BLOC-PORTE DAS EI30
Suivant art. du CCTP
ð HNH :
| à Du SS2 au R+1 | U | 7 |  | 0
| à Du R+2 au R+5 | U | 2 |  | 0
5.1.2.2 | BLOC-PORTE EI30
Suivant art. du CCTP
ð HNH :
| à Local TGS SS -1 | U | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES | 0
7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE OPTIONNELLE
7.1 | TRAVAUX DE PLATRERIE
Suivant art. du CCTP
7.1.1 | BOITE AUTOPORTANTE EI60
Suivant art. du CCTP
ð HNH :
| à SS -1 : Local TGS | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX DE PLATRERIE | 0
7.2 | TRAVAUX DE PEINTURE
Suivant art. du CCTP
7.2.1 | PEINTURE SUR PAROIS
Suivant art. du CCTP
| ð Suivant cloison EI60 (Boite autoportante) | m² | 7 |  | 0
7.2.2 | PEINTURE EN PLAFOND
Suivant art. du CCTP
ð HNH :
| à SS -1 : Local TGS | m² | 6 |  | 0
7.2.3 | PEINTURE SUR SUPPORT BOIS
Suivant art. du CCTP
ð HNH : SS -1 : Local TGS
| à Plinthes | ml | 4 |  | 0
| à Portes | m² | 5 |  | 0
7.2.4 | TRAVAUX DE NETTOYAGE
Suivant art. du CCTP
| ð Sur l’ensemble de la zone travaux. | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX DE PEINTURE | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE OPTIONNELLE | 0
9 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - TRANCHE OPTIONNELLE
9.1 | TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM
Suivant art. du CCTP
9.1.1 | RAIL DE PROTECTION
Suivant art. du CCTP
ð HNH :
| à Suivant le remplacement des portes DAS en sous-sol | ml | 42 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. OUVRAGES DE MENUISERIES ALUMINIUM - TRANCHE OPTIONNELLE | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE - TRANCHE OPTIONNELLE | 0
10 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
10.1 | PSE N°1: ADAPTATION DES GAINES DE DESENFUMAGE
Suivant art. du CCTP
ð Bâtiment HNH
à 3144-H-03-PROG010
| o 600 x 700h (2u) | U | 2 |  | 0
| o 450 x 450h | U | 1 |  | 0
à 3144-H-03-PROG011
| o 450 x 350h | U | 1 |  | 0
à 3144-H-03-PROG012
| o 450 x 350h | U | 1 |  | 0
à 3144-H-03-PROG013
| o 450 x 350h | U | 1 |  | 0
à 3144-H-03-PROG014
| o 450 x 350h | U | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. PSE N°1: ADAPTATION DES GAINES DE DESENFUMAGE | 0

## RECAP
RECAPITULATIF
MONTANT EN €
TRANCHE FERME (PMT)
3 | GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER
| TOTAL H.T. GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER-TRANCHE FERME | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES - TRANCHE FERME
| TOTAL H.T. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES - TRANCHE FERME | 0
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE FERME
| TOTAL H.T. OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE FERME | 0
8 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - TRANCHE FERME
| TOTAL H.T. OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - TRANCHE FERME | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE - TRANCHE FERME | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL T.T.C | 0
TRANCHE OPTIONNELLE (HNH)
3 | GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER
| TOTAL H.T. GENERALITES-INSTALLATION DE CHANTIER-TRANCHE OPTIONNELLE | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES - TRANCHE OPTIONNELLE
| TOTAL H.T. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES | 0
7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE OPTIONNELLE
| TOTAL H.T. OUVRAGES DE PLATRERIE - TRANCHE OPTIONNELLE | 0
9 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE ALUMINIUM - TRANCHE OPTIONNELLE
| TOTAL H.T. OUVRAGES DE MENUISERIES ALUMINIUM - TRANCHE OPTIONNELLE | 0
| TOTAL H.T. TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE - TRANCHE OPTIONNELLE | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL T.T.C | 0
10 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
10.1 | PSE N°1: ADAPTATION DES GAINES DE DESENFUMAGE
| TOTAL H.T. PSE N°1: ADAPTATION DES GAINES DE DESENFUMAGE | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL T.T.C | 0