## LOT 1 Page de garde BPU
MAITRE D’OUVRAGE : CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX Hôtel de Sully 62 rue Saint-Antoine 75186 paris cedex 04
MARCHE DE TRAVAUX
| OPERATION : | ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE pour des travaux de réparation de maçonnerie
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
BPU
PROPRE AU LOT
LOT N°01: MONT SAINT MICHEL

## LOT 1 BPU
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
N° Poste |  | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | PU € HT | Qté. | Montant € HT
| 2.1 | CHAPITRE 1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER - PROTECTIONS -
ECHAFAUDAGES
| 2.1.1 | Etat des lieux avant travaux
|  | Dressé contradictoirement en concertation avec le Maître d'oeuvre et/ou le Maître d'ouvrage avec couverture photographique datée. | U |  | 1 | 0
| 2.1.2 | Panneau règlementaire de chantier
|  | Fourniture et pose d'un panneau de chantier A0 selon charte CMN y compris dépose en fin de travaux, sur spport adapté à la durée du chantier. Document graphique fourni en format PDF par le maître d’ouvrage | U |  | 1 | 0
| 2.1.3 | Installations communes de chantier
|  | Installation d'un sanitaire chimique de chantier , y compris vidange péridiodique, dépose et replis. (prix moyen) | F |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible du sanitaire | U/mens. |  | 1 | 0
|  | Installation d'une roulotte de chantier pour effectif maxi de 4 personnes , y compris équipements, dépose et replis. (prix moyen) | F |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible de la roulotte | U/mens. |  | 1 | 0
|  | Installation de bungalow réglementaires de chantier de 2.50 x 6.00, y compris équipements, dépose et replis. (prix moyen) | F |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible du du bungalow | U/mens. |  | 1 | 0
| 2.1.4 | Fluides - Raccordements |  |  |  | 0
|  | Installation d'un groupe électrogène de chantier, 10KVA - 230V , y compris alimentation, entretien, contrôles et repli en fin de chantier. | F |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible du groupe electrogene | U/mens. |  | 1 | 0
|  | Installation d'un groupe électrogène de chantier, 40KVA - 230-400V , y compris alimentation, entretien, contrôles et repli en fin de chantier. | F |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible du groupe electrogene | U/mens. |  | 1 | 0
|  | Installation d'une tonne à eau (1000L) sur remorque , y compris alimentation et repli en fin de chantier. | F |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible de la tonne à eau | U/mens. |  | 1 | 0
|  | Raccordement des installations de chantier, y compris mise en place d'un comptage, dépose et replis et toutes sujetions connexes | F |  | 1 | 0
|  | Raccordement au réseau d'Eau Potable | ML |  | 1 | 0
|  | Raccordement au réseau electrique | ML |  | 1 | 0
| 2.1.5 | Gestion des déchets de chantier
Transport et traitement des déchets
|  | Déchets inertes | M3 |  | 1 | 0
|  | Déchets banals (DIB) | M3 |  | 1 | 0
|  | Déchets dangereux | M3 |  | 1 | 0
| 2.1.6 | PROTECTIONS
|  | Mise en place de clôtures grillagées type HERAS menottées sur plots béton, y compris toutes sujetions connexes et dépose en fin de travaux. | ML |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible de clôtures grillagées | ML/mens. |  | 1 | 0
|  | Mise en place de palissade en tole pleine nervurée couleur ton pierre (HT: 2,5m) sur massifs de scellements béton, y compris toutes sujetions connexes et dépose en fin de travaux. | ML |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible de palissade en tole | ML/mens. |  | 1 | 0
|  | Mise en place d'un portail camion en tole pleine nervurée couleur ton pierre (HT: 2,5m) sur cadre metallique, y compris toutes sujetions connexes et dépose en fin de travaux. | U |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible du portail en tole | U/mens. |  | 1 | 0
0
|  | Mise en place de palissade en bardage bois (HT: 2,5m) sur plots béton, y compris toutes sujetions connexes et dépose en fin de travaux. | ML |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible de palissade en bardage bois | ML/mens. |  | 1 | 0
0
|  | Fourniture et mise en place de palissade en bardage bois (HT: 2,5m) sur plots béton, y compris toutes sujetions connexes sans dépose en fin de travaux. | ML |  | 1 | 0
0
|  | Mise en place d'un portail camion en bardage bois (HT: 2,5m) sur cadre metallique, y compris toutes sujetions connexes et dépose en fin de travaux. | F |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible du portail en bardage bois | U/mens. |  | 1 | 0
|  | Fourniture et mise en place d'un portail camion en bardage bois (HT: 2,5m) sur cadre metallique, y compris toutes sujetions connexes sans dépose en fin de travaux. | F |  | 1 | 0
0
|  | Fourniture et mise en place d'une protection des sols par polyane armé ou géotextile, y compris toutes sujetions connexes et dépose en fin de travaux. | M² |  | 1 | 0
0
|  | Mise en place d'un platelage de protection des sols par panneaux rigides doublés de polyane armé, y compris toutes sujetions connexes et dépose en fin de travaux. | M² |  | 1 | 0
|  | Mise en place d'un platelage de protection des sols circulable par véhicules de chantier par géotextile, ployane et dalle béton maigre ou allégé, y compris toutes sujetions connexes et dépose en fin de travaux. | M² |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible | M²/mens. |  | 1 | 0
0
|  | Mise en place d'un cerclage de protection des végétaux de haute tige, y compris toutes sujetions connexes et dépose en fin de travaux. | U |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible | U/mens. |  | 1 | 0
0
|  | ECHAFAUDAGES |  |  |  | 0
|  | Echafaudages mobiles |  |  |  | 0
|  | Mise à disposition d'un echafaudage mobile de chantier (HT inférieure à 5m), y compris tous remaniements et dépose en fin de travaux. | F |  | 1 | 0
|  | Location hebdomadaire divisible | M²/Heb |  | 1 | 0
0
|  | Echafaudages lourds |  |  |  | 0
|  | Echafaudages verticaux en tubes 40/49, réglementaires pour pose et dépose | M² |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible d'échafaudages en tubes 40/49 | M²/mens. |  | 1 | 0
0
|  | Sapine de montage de 2.00 x 2.00, en tubes 40/49, renforcée, pour pose et dépose. | M² |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible de sapine de 2.00 x 2.00 | M²/mens. |  | 1 | 0
0
|  | Installation d'un treuil électrique ou thermique, de puissance 1 tonne, y compris dépose en fin de travaux. | U |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible de treuil | U/mens. |  | 1 | 0
0
|  | Protections d'échafaudages lourds |  |  |  | 0
|  | Eventails de protection obliques, rigides au dessus de la voie publique, toitures et autres, y compris dépose en fin de travaux. | M² |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible d'éventails obliques | M²/mens. |  | 1 | 0
|  | Filets de protection en enveloppe d'échafaudages, sapines ou autres, pour installataion, dépose et enlèvement. | M² |  | 1 | 0
|  | Location mensuelle divisible de filets de protection, y compris maintien en bon état. | M²/mens. |  | 1 | 0
0
|  | NACELLES - CAMIONS |  |  |  | 0
|  | Double transport de nacelle auto-dirigeable pour montage jusqu'à 20m de hauteur, y compris conducteur confirmé de l'Entreprise | U |  | 1 | 0
|  | Location journalière non divisible de nacelle jusqu'à 20m de hauteur. y compris conducteur confirmé de l'Entreprise | U/J |  | 1 | 0
|  | Double transport de nacelle pour montages à grande hauteur (jusqu'à 60m). | U |  | 1 | 0
|  | Location journalière non divisible de nacelle jusqu'à 60m d°. y compris conducteur confirmé de l'Entreprise | U/J |  | 1 | 0
0
|  | Location y compris déplacement d'un camion plateau, avec chauffeur, pour interventions diverses. (jusqu'à 3,5 T.) | U/J |  | 1 | 0
|  | Location y compris déplacement d'un camion plateau, avec chauffeur, pour interventions diverses. (jusqu'à 9 T.) | U/J |  | 1 | 0
|  | Location y compris déplacement d'un camion grue, avec chauffeur, pour interventions diverses. (jusqu'à 1 T.de levage) | U/J |  | 1 | 0
0
| 2.2 | CHAPITRE 2 - MESURES - RECONNAISSANCE |  |  |  | 0
0
|  | Fourniture et pose de temoins à jauges type SAUGNAC G1 ou G2 | U |  | 1 | 0
|  | Relevé de mesures de temoins : compris déplacement, prise de mesure, remise d'un rapport de passage | F |  | 1 | 0
0
|  | Visite d'inspection sur site par Chargé d'affaire hautement qualifié, y compris prise de photos, rapport succint d'inpection | F |  | 1 | 0
0
| 2.3 | CHAPITRE 3 - TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
|  | Nota: les prix comprennent la protection et la signalisation des fouilles exécutées |  |  |  | 0
|  | Travaux préalables - Décapages |  |  |  | 0
|  | Nettoyage de la zone de chantier, y compris évacuation des déchets en décharge agrée (Déchets Industriels Banals) |  |  |  | 0
|  | A l'engin mécanique | M² |  | 1 | 0
|  | Manuellement | M² |  | 1 | 0
|  | Décaissements |  |  |  | 0
|  | Décaissement pour mise à niveau (de 20 à 40cm) |  |  |  | 0
|  | nivellement et stockage des terres sur site |  |  |  | 0
|  | A l'engin mécanique | M² |  | 1 | 0
|  | Manuellement | M² |  | 1 | 0
0
|  | Décaissement pour mise à niveau (de 20 à 40cm) |  |  |  | 0
|  | nivellement et évacuation des terres en décharge agrée |  |  |  | 0
|  | A l'engin mécanique |  |  |  | 0
|  | En terre classe A | M3 |  | 1 | 0
|  | En terre classe B | M3 |  | 1 | 0
|  | En terre classe C | M3 |  | 1 | 0
|  | Manuellement |  |  |  | 0
|  | En terre classe A | M3 |  | 1 | 0
|  | En terre classe B | M3 |  | 1 | 0
|  | En terre classe C | M3 |  | 1 | 0
0
|  | Fouilles |  |  |  | 0
|  | Réalisation de fouilles à l'engin mécanique, y compris: |  |  |  | 0
|  | Piquetage, chaise de nivellement | U |  | 1 | 0
|  | Jets de terre, chargements | M3 |  | 1 | 0
|  | Blindage | M2 |  | 1 | 0
|  | Evacuation des terre en décharge agrée | M3 |  | 1 | 0
|  | Pompage d'eau en fond de fouille | J |  | 1 | 0
|  | En excavation: |  |  |  | 0
|  | En terre classe A | M3 |  | 1 | 0
|  | En terre classe B | M3 |  | 1 | 0
|  | En terre classe C | M3 |  | 1 | 0
|  | En rigole ou en tranchée: |  |  |  | 0
|  | En terre classe A | M3 |  | 1 | 0
|  | En terre classe B | M3 |  | 1 | 0
|  | En terre classe C | M3 |  | 1 | 0
|  | En puit: |  |  |  | 0
|  | En terre classe A | M3 |  | 1 | 0
|  | En terre classe B | M3 |  | 1 | 0
|  | En terre classe C | M3 |  | 1 | 0
0
|  | Exécution de remblais |  |  |  | 0
|  | Avec la reprise des déblais après purge et évacuation des matériaux impropres | M3 |  | 1 | 0
|  | Avec du sablon blond de Seine, y compris fourniture et compactage | M3 |  | 1 | 0
|  | Avec terre végétale, y compris fourniture et compactage | M3 |  | 1 | 0
0
|  | Compactage hydraulique par couches de 20cm exécuté mécaniquement | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Nivellement superficiel exécuté à l'engin mécanique |  |  |  | 0
|  | En fond de fouille | M2 |  | 1 | 0
|  | sur talus | M2 |  | 1 | 0
| 2.4 | CHAPITRE 4 - ETAIEMENTS - CONFORTATIONS |  |  |  | 0
|  | Nota: Prix comprenant toutes sujetions connexes |  |  |  | 0
| 2.4.1 | Butons |  |  |  | 0
|  | Mise en place de butons, y compris dépose et évacuation en fin de chantier | ML |  | 1 | 0
|  | Fourniture et Mise en place de butons, sans dépose | ML |  | 1 | 0
| 2.4.2 | Frettage |  |  |  | 0
|  | Frettage simple de l'ouvrage, y compris dépose et évacuation en fin de chantier | ML |  | 1 | 0
|  | Fourniture et Mise en place de frettage simple de l'ouvrage, sans dépose | ML |  | 1 | 0
|  | Frettage avec cerclage bois de l'ouvrage, y compris dépose et évacuation en fin de chantier | ML |  | 1 | 0
|  | Frettage avec cerclage bois de l'ouvrage, sans dépose | ML |  | 1 | 0
| 2.4.3 | Chandelle d'étaiement |  |  |  | 0
|  | Mise en place de chandelle d'étaiement, y compris dépose et évacuation en fin de chantier | U |  | 1 | 0
|  | Fourniture et mise en place de chandelle d'étaiement, sans dépose | U |  | 1 | 0
0
| 2.4.4 | Cintres et étrésillons |  |  |  | 0
|  | Etaiement de baie avec mise en place de cintre ou d'étresillons bois, y compris dépose et évacuation en fin de chantier | M2 |  | 1 | 0
|  | Etaiement de baie avec mise en place de cintre ou d'étresillons bois, sans dépose | M2 |  | 1 | 0
| 2.4.5 | Tirants |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de tirants métalliques, compris pose des ancrages et note de calcul |  |  |  | 0
|  | Section du fer inférieure à 50mm | ML |  | 1 | 0
|  | Section du fer comprise entre 50 et 100 mm | ML |  | 1 | 0
|  | Section du fer supérieure à 100mm | ML |  | 1 | 0
|  | Ancres metalliques |  |  |  | 0
|  | Pour reprise de tirants de section inférieure à 50mm | U |  | 1 | 0
|  | Pour reprise de tirants de section comprise entre 50 et 100 mm | U |  | 1 | 0
|  | Pour reprise de tirants de section supérieure à 100mm | U |  | 1 | 0
|  | Façon d'ancrage |  |  |  | 0
|  | Par scellement chimique | U |  | 1 | 0
|  | Par scellement au mortier | U |  | 1 | 0
|  | Par pieux ou ancrages métalliques | ML |  | 1 | 0
0
| 2.4.6 | Filets |  |  |  | 0
|  | Mise en place de filets de protection, y compris dépose et évacuation en fin de chantier |  |  |  | 0
|  | type pare-gravat en nylon | M2 |  | 1 | 0
|  | en maille large environ 5x5cm | M² |  | 1
|  | En inox | M2 |  | 1 | 0
|  | Mise en place de filets de protection, sans dépose |  |  |  | 0
|  | type pare-gravat en nylon | M2 |  | 1 | 0
|  | en maille large environ 5x5cm | M² |  | 1
|  | En inox | M2 |  | 1 | 0
0
0
| 2.5 | CHAPITRE 5 - TRAVAUX DE MACONNERIE |  |  |  | 0
| 2.5.1 | Dévégétalisation manuelle des maçonneries avec arrachage du réseau racinaire, y compris évacuation des déchets végétaux en décharge agrée |  |  |  | 0
|  | La journée divisible | J |  | 1 | 0
| 2.5.2 | Brossage manuel des maçonneries à l'eau claire, y compris évacuation des déchets en décharge agrée | M2 |  | 1 | 0
0
| 2.5.3 | Application d'un traitement fongicide sur maçonnerie | M2 |  | 1 | 0
| 2.5.4 | Dépose en démolition de maçonneries de toutes natures
|  | Dépose de pierre |  |  |  | 0
|  | Dépose de pierre sans réemploi pouvant se faire par le haut. | M3 |  | 1 | 0
|  | Dépose de pierre pour remplacement, comportant refouillement, abattage ou recoupements partiels. | M3 |  | 1 | 0
|  | Demolitions |  |  |  | 0
|  | Façon de tranchée périmétrique (une face) pour dissociation de cloisons. | ML |  | 1 | 0
|  | Démolition de cloisons (en tous genres) | M2 |  | 1 | 0
|  | Tranchées pour dissociation de murs en maçonnerie, épais (par face). | ML |  | 1 | 0
|  | Démolition de murs en toutes maçonneries autres que béton. | M3 |  | 1 | 0
0
|  | Façon de tranchées pour dissociation de murs en béton (ou blocs de béton). | ML |  | 1 | 0
|  | Démolition de murs en béton ou blocs de béton. | M3 |  | 1 | 0
|  | Démolition de dalles en béton armé jusqu'à 20cm d'épaisseur. | M3 |  | 1 | 0
|  | Démolition de tous ouvrages légers en bois tels que : placards, meubles fixes, équipements intérieurs | M3 |  | 1 | 0
0
|  | Gravois |  |  |  | 0
|  | Nota : L'enlèvement des déchets et résidus provenant des travaux neufs est inclus dans le prix des prestations . |  |  |  | 0
|  | Descente ou montage et sortie des gravois, y compris transport jusqu'à mise en benne ou camion pour enlèvement. | M3 |  | 1 | 0
|  | Enlèvement des gravois en décharge agréé y compris indémnisation des droits. | M3 |  | 1 | 0
| 2.5.5 | Dépose en conservation de maçonneries de toutes natures
|  | Dépose de pierre en conservation, pouvant se faire par le haut. | M3 |  | 1 | 0
|  | Dépose de maçonnerie autre | M3 |  | 1
| 2.5.6 | Dépose - repose d'ouvrages divers |  |  |  | 0
|  | Dépose avec soin pour réemploi de réseaux | ML |  | 1 | 0
|  | Dépose avec soin pour réemploi de mobilier | u |  | 1 | 0
| 2.5.7 | Fourniture et (re)pose d'ouvrages en maçonnerie
|  | MACONNERIE DE BETONS ET BETONS ARMES |  |  |  | 0
|  | Blocs de beton |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de blocs de béton creux de 0.15 épaisseur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose de blocs de béton creux de 0.20 épaisseur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Jointoiement ordinaire au mortier de ciment sur blocs de béton apparents. | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Blocs de béton cellulaire |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de blocs de béton cellulaire de 0.10 épaisseur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose de blocs de béton cellulaire de 0.15 épaisseur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose de blocs de béton cellulaire de 0.20 épaisseur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Jointoiement ordinaire apparent sur blocs de béton cellulaire. | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Bétons |  |  |  | 0
|  | Fourniture d'une note de calcul simple pour dimensionnement ponctuel d'un élément porteur (poteaux, poutres), compris plan et dimensionnement des armatures | U |  | 1 | 0
0
|  | Mise en œuvre de béton dosé à 350 kg de ciment pour 0.800 de gravillon et 0.400 de sable, compris vibrage. | M3 |  | 1 | 0
|  | Majoration pour chaque 50kg de ciment en plus. | M3 |  | 1 | 0
|  | Coffrage horizontal ou vertical, simple, de béton. | M2 |  | 1 | 0
|  | Coffrage horizontal ou vertical de béton nécessitant renforcement par étais. | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture, façonnage et pose d'acier Tor, tous diamètres confondus pour barres, cadres, étriers, etc… | Kg |  | 1 | 0
|  | Fourniture, découpe et pose de treillis soudé. | Kg |  | 1 | 0
|  | Ouvrages linéaires réservés au coffrage (chanfreins, feuillures, etc…). | ML |  | 1 | 0
|  | Formes - Chapes - Dalles |  |  |  | 0
|  | Hérissonnage en pierres sèches, fournies, concassées et pilonnées | M3 |  | 1 | 0
|  | Béton de proprété sous tous ouvrages | M3 |  | 1 | 0
|  | Chape en mortier talochée ou lissée, rapportée sur forme | M3 |  | 1 | 0
|  | Armature de chape ou dallage par grillage léger, galvanisé. | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose d'un isolant en polyane. | M2 |  | 1 | 0
|  | Dallage en béton de ciment de 0,10 dépaisseur | M2 |  | 1 | 0
0
|  | MACONNERIE DE BRIQUE, MEULIERE ET MOELLON |  |  |  | 0
0
|  | Briques |  |  |  | 0
|  | Cloisons en briques pleines fournies, apparentes de 0.11 épaisseur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Cloisons en brique pleines fournies, apparentes de 0.22 épaisseur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Murs ou conduits de fumée en brique pleines fournies apparentes de plus de 0.22 épaisseur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Dallage en briques pleines fournies, apparentes de 0.11 ép. | M2 |  | 1 | 0
|  | Briques pleines fournies, lancées en recherche, compris raccords et toutes sujetions. | M2 |  | 1 | 0
|  | Jointoiement sur maçonnerie de briques neuve | M2 |  | 1 | 0
|  | Rejointoiement sur murs anciens en briques pleines, y compris purge des joints anciens | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Moellons |  |  |  | 0
|  | Récupération de moellon vieux y compris décrottage et stockage en big bag sur site | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture de Moellon neuf | M3 |  | 1 | 0
|  | Façon de maçonnerie de moellon pour murs à une face alignée. | M3 |  | 1 | 0
|  | Façon de maçonnerie de moellon pour murs à deux faces alignées. | M3 |  | 1 | 0
|  | façon de maçonnerie de rocaillage de moellon ipour arases | M3 |  | 1 | 0
|  | Maçonnerie de moellon en reprise en sous oeuvre avec étaiement ponctuel. | M3 |  | 1 | 0
|  | Moellons fournis lancés en recherche. | M2 |  | 1 | 0
|  | Coulis de liant à la chaux liquide pour confortation de vieilles maçonneries | Kg |  | 1 | 0
|  | Jointoiement sur moellon neuf. | M2 |  | 1 | 0
|  | Rejointoiement sur murs anciens en moellon, y compris piochement des joints anciens | M2 |  | 1 | 0
|  | MACONNERIE DE PIERRE DE TAILLE |  |  |  | 0
0
|  | Fourniture de pierre |  |  |  | 0
|  | Fourniture de roche fine. | M3 |  | 1 | 0
|  | Fourniture de roche construction. | M3 |  | 1 | 0
|  | Fourniture de roche franche fine. | M3 |  | 1 | 0
|  | Fourniture de roche franche construction. | M3 |  | 1 | 0
|  | Fourniture de liais. | M3 |  | 1 | 0
0
|  | Taille de pierre |  |  |  | 0
|  | Taille de parement uni sur roches fine ou construction. | M2 |  | 1 | 0
|  | Taille de parement uni sur roches franche fine ou franche construction. | M2 |  | 1 | 0
|  | Taille de parement uni sur liais. | M2 |  | 1 | 0
|  | Taille des moulures sur roche fine ou construction. | M2 |  | 1 | 0
|  | Taille des moulures sur roches franche fine ou franche construction. | M2 |  | 1 | 0
|  | Taille des moulures sur liais. | M2 |  | 1 | 0
0
0
|  | Pose de pierre |  |  |  | 0
|  | Pose ou repose de pierre vieille, dans les conditions ordinaires y compris fichage. | M3 |  | 1 | 0
|  | Majoration pour pose de pierre dans l'embarras des étais | M3 |  | 1 | 0
|  | Majoration pour pour pose de pierre en sous oeuvre par incrustation. | M3 |  | 1 | 0
|  | Majoration pour pose de pierre moulurée ou sculptée | M3 |  | 1 | 0
| 2.5.8 | Prestations diverses sur ouvrages en maçonnerie
|  | Nettoyage |  |  |  | 0
|  | Nettoyage de murs apparents en briques, meulière ou moellon, par projection de micro-fine silice, calcaire ou silicate à faible pression (entre 1 et 6 bars). | M2 |  | 1 | 0
|  | Nettoyage de parements en pierre de toutes natures par projection de micro-fine de verre (ou autres particules suivant le matériau), par voie humide (hydrogommage) | M2 |  | 1 | 0
|  | Nettoyage de parements en pierre de toutes natures par projection de micro-fine de verre (ou autres particules suivant le matériau), par voie sèche (gommage) | M2 |  | 1 | 0
|  | Nettoyage de parements en pierre par application de tensioactif appliqué en injection extraction | M2 |  | 1 | 0
|  | Suppression de badigeon huileux ou au silicate, nécessitant emploi de l'outil sur pierre de taille. | M2 |  | 1 | 0
|  | Relancis | M² |  | 1
|  | Refichage | U |  | 1
|  | Remaillage | ML |  | 1
|  | Coulinage | Kg |  | 1
0
Agrafes - Goujons
|  | Fourniture, façon pose et scellement de goujons en métal non oxydable, jusqu'à 10 mm de diamètre et 300 mm de longueur. | U |  | 1 | 0
|  | Fourniture, façon pose et scellement d'agrafes en métal non oxydable, jusqu'à 10 mm de diamètre et 400 mm de longueur. | U |  | 1 | 0
|  | Fourniture, façon, pose y compris scellement de goujons de plus de 300 mm long. | Kg |  | 1 | 0
|  | Fourniture, façon, pose y compris scellement d'agrafes de plus de 400 mm développé. | Kg |  | 1 | 0
0
|  | Bouchons |  |  |  | 0
|  | Bouchons en roche fine, en recherche jusqu'à 0.20 x 0.20 | U |  | 1 | 0
|  | Bouchons en roche franche fine, en recherche jusqu'à 0.20 x 0.20 | U |  | 1 | 0
|  | Bouchons en liais, en recherche jusqu'à 0.20 x 0.20 | U |  | 1 | 0
|  | Bouchons moulurés en roche fine jusqu'à 0.20 x 0.20 | U |  | 1 | 0
|  | Bouchons moulurés en roche franche fine jusqu'à 0.20 x 0.20 | U |  | 1 | 0
|  | Bouchons moulurés en liais jusqu'à 0.20 x 0.20 | U |  | 1 | 0
0
|  | Jointoiement / Rejointoiement |  |  |  | 0
|  | Jointoiement sur toute pierre neuve ou vieille après (re)pose. | M2 |  | 1 | 0
|  | Rejointoiement au mortier de chaux grasse sur toutes pierres y compris piochement des joints anciens | M2 |  | 1 | 0
|  | Jointoiement au plomb coulé sur toute pierre neuve ou vieille après repose. | ML |  | 1 | 0
|  | Rejointoiement au plomb coulé sur toutes pierres y compris purge des joints anciens | ML |  | 1 | 0
|  | Rejointoiement de maçonneries immergées avec matage et comblement des cavités à la chaux, par sable et chaux hydrolique NHL5 | Kg |  | 1 | 0
|  | Pose d'un cordon d'argile compactée en pied de maçonnerie | Kg |  | 1
0
|  | Badigeons- Patines |  |  |  | 0
|  | Badigeonnage aux produits hydrofuges sur parements exposés en pierre de taille. | M2 |  | 1 | 0
|  | Badigeonnage aux produits anti-cryptogamiques sur parements en pierre. | M2 |  | 1 | 0
|  | Badigeon reminéralisant sur vieux parements en pierre. | M2 |  | 1 | 0
|  | Patine d'harmonisation sur tous parements en pierre neuve. | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Ragréages |  |  |  | 0
|  | Ragréages en mortier-pierre unis, jusqu'à 0.15 x 0.15. | M² |  | 1 | 0
|  | Ragréages en mortier-pierre moulurés, jusqu'à 0.15 x 0.15. | M² |  | 1 | 0
|  | Ragréages sur pierre vieille unis, pour surfaces de plus de 0.15 x 0.15. | M2 |  | 1 | 0
|  | Ragréages sur pierre vieille mouluré, pour surfaces de plus de 0.15 x 0.15 | M2 |  | 1 | 0
|  | Enduits aux mortiers |  |  |  | 0
|  | Piochement d'anciens enduits au mortier de chaux, pour réenduire. | M2 |  | 1 | 0
|  | Piochement d'anciens enduits au mortier de ciment, pour réenduire. | M2 |  | 1 | 0
|  | Piochement de joints anciens à la chaux pour enduire. | M2 |  | 1 | 0
|  | Piochement de joints anciens au ciment pour enduire. | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Enduit dressé et taloché au mortier de ciment, en 2 couches, de 2cm épaisseur moyenne. | M2 |  | 1 | 0
|  | Enduit dressé et taloché au mortier de chaux, en 2 couches, de 2cm épaisseur moyenne. | M2 |  | 1 | 0
|  | Enduit dressé et taloché au plâtre + chaux et sable coloré, de 3cm épaisseur moyenne. | M2 |  | 1 | 0
|  | Enduit dressé au mortier de chaux aérienne (grasse), hydraulique ou batardée (gobetis, dressage et finition) | M2 |  | 1 | 0
|  | Gobetis au mortier pour refichage préalable sur vieux murs. | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Finition feutrée, (enduit passé à l'éponge) | M2 |  | 1 | 0
|  | Finition lissée au dos de truelle sur tous enduits. | M2 |  | 1 | 0
|  | Finition grattée à la tranche de truelle et brossée sur tous enduits. | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Armature d'enduit par grillage ordinaire. | M2 |  | 1 | 0
|  | Armature d'enduit par grillage galvanisé, rigide. | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Moulures traînées au calibre au mortier de plâtre et chaux coloré sur parties neuves. | M2 |  | 1 | 0
|  | Moulures traînées au calibre au mortier de plâtre et chaux coloré sur parties vieilles. | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Saillies-masse de moulures pour corniches, bandeaux, etc… en maçonneries de tous genres, y compris accrochage par arrachements ou armatures. | M3 |  | 1 | 0
|  | Chaulage minéral teintant sur enduits en tous genres, par couche. | M2 |  | 1 | 0
|  | Patine d'harmonisation sur tous enduits et moulures. | M2 |  | 1 | 0
|  | Percements |  |  |  | 0
|  | Percement de trous dans toutes cloisons |  |  |  | 0
|  | Jusqu'à 0.40 x 0.40 section. | U |  | 1 | 0
|  | Au delà 0.40 x 0.40 section. | U |  | 1 | 0
|  | Percement de trous dans matériaux durs (béton, blocs béton, pierre) |  |  |  | 0
|  | Jusqu'à 0.10 x 0.10 section. | U |  | 1 | 0
|  | Au delà 0.10 x 0.10 section. | U |  | 1 | 0
|  | Bouchement et scellement de trous dans cloisons |  |  |  | 0
|  | Jusqu'à 0.40 x 0.40 section. | U |  | 1 | 0
|  | Au delà 0.40 x 0.40 section. | U |  | 1 | 0
|  | Bouchement de trous dans matériaux durs (béton, blocs béton, pierre) |  |  |  | 0
|  | Jusqu'à 0.10 x 0.10 section. | U |  | 1 | 0
|  | Au delà 0.10 x 0.10 section. | U |  | 1 | 0
0
|  | Raccords aux mortiers en tous genres après bouchements | U |  | 1 | 0
0
|  | Scellements |  |  |  | 0
|  | Scellement au mortier (chaux, plâtre, ciment…) |  |  |  | 0
|  | Jusqu'à 0.10 x 0.10 section. | U |  | 1 | 0
|  | De 0.10 x 0.10 à 0.40 x 0.40 section. | U |  | 1 | 0
|  | Scellement chimique jusqu'à 0,05 * 0,05m de section | U |  | 1 | 0
|  | Scellement au plomb coulé jusqu'à 0,05 * 0,05m de section | U |  | 1 | 0
0
|  | Tranchées et saignées |  |  |  | 0
|  | Tranchées pour adossement de cloisons (dans épaisseur du plâtre) | ML |  | 1 | 0
|  | Tranchées dans maçonnerie pour adossement de murs ou cloisons de plus de 0.15 dév | ML |  | 1 | 0
|  | Scellement par calfeutrement et raccords sur tranchées d° (par face). | ML |  | 1 | 0
0
|  | Saignées pour scellements de fourreaux ou conduites jusqu'à 0.10 x 0.10 section. |  |  |  | 0
|  | Dans cloisons jusqu'à 0.15 ep | ML |  | 1 | 0
|  | Dans matériaux durs | ML |  | 1 | 0
|  | Forages pour tirants, ancrages, réseaux et canalisations |  |  |  | 0
|  | Forages dans maçonneries (dans l'épaisseur) |  |  |  | 0
|  | Jusqu'à section diamètre 0.10 | ML |  | 1 | 0
|  | Jusqu'à section diamètre 0.25 | ML |  | 1 | 0
|  | Jusqu'à section diamètre 0.50 | ML |  | 1 | 0
|  | Forages dans roche (dans l'épaisseur) |  |  |  | 0
|  | Jusqu'à section diamètre 0.10 | ML |  | 1 | 0
|  | Jusqu'à section diamètre 0.25 | ML |  | 1 | 0
|  | Jusqu'à section diamètre 0.50 | ML |  | 1 | 0
0
|  | Couronnements de maçonneries |  |  |  | 0
|  | Dépose en démolition de tous couronnement en terre cuite (tuiles plates mecaniques…), y compris evacuation des dechets en decharge agrée | M3 |  | 1 | 0
|  | Dépose en démolition de tous couronnement en modules préfabriqués, y compris evacuation des dechets en decharge agrée | M3 |  | 1 | 0
|  | Dépose en démolition de tous couronnement en mortier (chaux, béton…), y compris evacuation des dechets en decharge agrée | M3 |  | 1 | 0
0
|  | Réfection des arases pour réalisation de couronnements neuf de toute nature | M2 |  | 1 | 0
|  | Réfection des arases pour réalisation de couronnements neuf de toute nature en pieds de remparts et en zone immergée à marée haute | M2 |  | 1 | 0
0
|  | Réalisation de couronnement en terre cuite (tuiles mecaniques, tuiles plates…) |  |  |  | 0
|  | A simple pente, à 2 rangs | ML |  | 1 | 0
|  | A simple pente, le rang supplémentaire | ML |  | 1 | 0
0
|  | A double pente, à 2x2 rangs et tuiles de faitage | ML |  | 1 | 0
|  | A double pente, le rang supplémentaire | ML |  | 1 | 0
0
|  | Réalisation de couronnement en modules béton (environ 0,15x0,40x1m) | ML |  | 1 | 0
0
|  | Réalisation de couronnement au mortier (chaux, béton…) |  |  |  | 0
|  | A une pente | ML |  | 1 | 0
|  | A 2 pentes avec façon de faîtage | ML |  | 1 | 0
0
0
| 2.6 | CHAPITRE 6 - REVETEMENTS DE SOLS |  |  |  | 0
| 2.6.1 | Préparation des sols |  |  |  | 0
|  | Se référer au chapitre 2.3 |  |  |  | 0
0
| 2.6.2 | Sols pavés |  |  |  | 0
|  | Dépose en conservation de pavés en tous genres, jusqu'à 20cm * 20cm y compris décrottage et rangement | M2 |  | 1 | 0
|  | Dépose sans réemploi de pavés en tous genres, jusqu'à 20cm * 20cm y compris évacuation en décharge agrée | M2 |  | 1 | 0
|  | Démolition sans réemploi de toutes formes sous pavage. | M3 |  | 1 | 0
|  | Nouvelle forme en sable fourni sous pavage. | M3 |  | 1 | 0
|  | Forme en sable et chaux sous pavage. | M3 |  | 1 | 0
|  | Pose de tous pavés au sable, jusqu'à 20cm de côté. | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture de pavés de granit neufs , jusqu'à 20cm de côté. | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture de pavés en récupération, jusqu'à 20cm de côté. | M2 |  | 1 | 0
|  | Jointoiement en sable de silex blond sur pavage. | M2 |  | 1 | 0
|  | Jointoiement en sable de silex blond, enrichi de chaux sur pavage. | M2 |  | 1 | 0
|  | Piochement de joints en ciment sur pavage, dégarnissage profond et remplissage en sable. | M2 |  | 1 | 0
|  | Remplacement de pavés H.S. en recherche, jusqu'à 20cm de côté. | U |  | 1 | 0
|  | Rechassage de pavés à la barre à mine pour remise à niveau. | U |  | 1 | 0
|  | Désherbage manuel et nettoyage de zones pavées en vue de jointoiement | M2 |  | 1 | 0
| 2.6.3 | Sols en callade |  |  |  | 0
|  | Dépose en conservation de callade en tous genres, jusqu'à 10cm y compris décrottage et rangement | M2 |  | 1 | 0
|  | Dépose sans réemploi de callade en tous genres, jusqu'à 10cm y compris évacuation en décharge agrée | M2 |  | 1 | 0
|  | Démolition sans réemploi de toutes formes sous callade. | M3 |  | 1 | 0
|  | Nouvelle forme en sable fourni sous callade. | M3 |  | 1 | 0
|  | Forme en sable et chaux sous callade. | M3 |  | 1 | 0
|  | Pose de callade au sable, jusqu'à 10cm de prondeur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture de galets pour callade , jusqu'à 10 cm de profondeur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture de callade en récupération, jusqu'à 10cm de profondeur. | M2 |  | 1 | 0
|  | Jointoiement en sable de silex blond sur callade. | M2 |  | 1 | 0
|  | Jointoiement en sable de silex blond, enrichi de chaux sur callade. | M2 |  | 1 | 0
|  | Piochement de joints en ciment sur callade, dégarnissage profond et remplissage en sable. | M2 |  | 1 | 0
|  | Remplacement de callade H.S. en recherche, jusqu'à 10cm de profondeur. | U |  | 1 | 0
|  | Désherbage manuel et nettoyage de zones callade en vue de jointoiement | M2 |  | 1 | 0
0
| 2.6.4 | Drains et conduites d'eau pluviales |  |  |  | 0
|  | Conduits en PVC classe CR8 Ø160 | ML |  | 1 | 0
|  | Conduits en PVC classe CR8 Ø200 | ML |  | 1 | 0
|  | Conduits en PVC classe CR8 Ø315 | ML |  | 1 | 0
|  | Conduits en PVC classe CR8 Ø400 | ML |  | 1 | 0
|  | Conduits en PVC classe CR16 Ø160 | ML |  | 1 | 0
|  | Conduits en PVC classe CR16 Ø200 | ML |  | 1 | 0
|  | Conduits en PVC classe CR16 Ø315 | ML |  | 1 | 0
|  | Conduits en PVC classe CR16 Ø400 | ML |  | 1 | 0
|  | Les conduits en béton subiront un coéficient majorateur de 1,5, ceux en fonte de 3,0 |  |  |  | 0
|  | Ouverture de tranchée et évacuation, y compris blindage | ML |  | 1 | 0
|  | Couche de fondation en cailloux tout-venant, y compris tassement | M3 |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose de géotextile non-tissé | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose de drain diamètre 120 | ML |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose d'un complexe drainant comprenant fourniture de gravillonnages et sablons de granulométries décroissantes | M3 |  | 1 | 0
|  | Raccord sur regard existant | U |  | 1 | 0
|  | Raccord sur canalisation existante | U |  | 1 | 0
|  | Finition de surface pour pose de revêtements de sol | M2 |  | 1 | 0
0
| 2.6.5 | Tampons et regards |  |  |  | 0
|  | Nivellement et raccordement au fil d'eau des ouvrages existants | U |  | 1 | 0
|  | Décapage de terres et formes impropres et terrassement, y compris évacuation en décharge agrée | M3 |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose de géotextile | M2 |  | 1 | 0
|  | Regard de visite 80x80 en béton préfabriqué | U |  | 1 | 0
|  | Pour des dimensions inférieures sera appliqué un coeficient minorateur de 1,2 |  |  |  | 0
|  | Plaque en fonte 400 KN | U |  | 1 | 0
|  | Plaque en fonte 250 KN | U |  | 1 | 0
|  | Plaque à remplir 400 KN | U |  | 1 | 0
|  | Plaque à remplir 250 KN | U |  | 1 | 0
0
| 2.6.6 | Chapes et sols en mortier de chaux ou et grave/chaux ou ciment |  |  |  | 0
|  | Bordure de finition par bois à pourrir | ML |  | 1 | 0
|  | Pose d'un mortier de chaux ep. 15 | M2 |  | 1 | 0
|  | Pose d'un mortier de grave 0/20 /chaux ep. 15 | M2 |  | 1 | 0
|  | Pose d'un mortier de grave 0/20 /ciment ep. 15 | M2 |  | 1 | 0
|  | Régalage et nivellement, y compris raccordement aux ouvrages de maçonnerie | M2 |  | 1 | 0
|  | Finition de surface à l'éponge | M2 |  | 1 | 0
0
| 2.6.7 | Sol en béton desactivé |  |  |  | 0
|  | Bordure de finition par bois | ML |  | 1 | 0
|  | Façon de béton avec agrégats de pierre et sable de site | M2 |  | 1 | 0
|  | Finition au râteau | M2 |  | 1 | 0
0
| 2.6.8 | Sol en stabilisé |  |  |  | 0
|  | Bordure de finition par bois | ML |  | 1 | 0
|  | Couche de stabilisé type Ville de Paris, epaisseur 15, y compris façon de pente et compactage | M2 |  | 1 | 0
|  | Finition au râteau | M2 |  | 1 | 0
| 2.6.9 | Sol en tommettes |  |  |  | 0
|  | Dépose en conservation de tommettes | M² |  | 1 | 0
|  | Dépose sans réemploi de tommettes | M2 |  | 1 | 0
|  | Nouvelle forme en sable fourni | M3 |  | 1 | 0
|  | Pose des tommettes compris jointoiement et finitions | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture de tommettes neuves | M2 |  | 1 | 0
|  | Intégration de joint de dilatation | ML |  | 1 | 0
0
0
| 2.7 | CHAPITRE 7 - BARRIERES D'ETANCHEITE |  |  |  | 0
0
| 2.7.1 | Étanchéité bitumineuse asphalte |  |  |  | 0
0
|  | Fourniture et pose d'étanchéité asphalte 2cm ép., y compris couche d'indépendance | M2 |  | 1 | 0
|  | Relevés d'étanchéité sur étanchéité asphalte | ML |  | 1 | 0
0
| 2.7.2 | Étanchéité bitumineuse bi couche |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de complexe d'étanchéité bicouche bitume élastomère | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose de complexe de relevé d'étanchéité bitume élastomère comprenant équerres de renforts | ML |  | 1 | 0
0
|  | Fourniture et pose de complexe d'étanchéité bicouche bitume élastomère pour toiture végétalisé, y compris couche drainante | M2 |  | 1 | 0
|  | Fourniture et pose de complexe de relevé d'étanchéité bitume élastomère pour toiture végétalisée comprenant équerres de renforts | ML |  | 1 | 0
0
| 2.7.3 | Étanchéité liquide (SEL) |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose d'étanchéité liquide (SEL), résine, primaire et 2 couches, y compris traitement des relevés | M2 |  | 1 | 0
0
| 2.7.4 | Ouvrages annexes |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de naissances EP en plomb, comprenant crapaudines et pare feuilles | U |  | 1 | 0
|  | Étanchéité des joints de dilatation, sur double costière en acier galvanisé | ML |  | 1 | 0
| 2.8 | CHAPITRE 8 - TRAVAUX D'ACCES DIFFICILE |  |  |  | 0
Plus-value pour travaux d'accès difficile, pour une équipe de 2 cordistes comprenant les EPI, cordes, habilitations, matériels divers et mises en sécurité des zones - la journée divisible
|  | Zone 1 : Abbaye (intérieurs et extérieurs) | J |  | 1
|  | Zone 2 : Conteforts et rochers Sud et ouest | J |  | 1
|  | Zone 3 : Remparts intérieurs, parcelles et terrasses du village | J |  | 1
|  | Zone 4 : Remparts extérieurs sur parties immergées | J |  | 1
|  | Zone 5 : Remparts sur rocher, Bois du Nord | J |  | 1
| 2.9 | CHAPITRE 9 - PERSONNEL QUALIFIE |  |  |  | 0
Mise à disposition de personnel qualifié
Mise à disposition de 2 ouvriers qualifiés pour réalisation de menus travaux sur site, y compris petites fournitures de matériaux et d'accessoires
|  | La journée (pour l'équipe) divisible | J |  | 1 | 0
Mise à disposition de personnel qualifié pour interventions d'urgence
Mise à disposition en moins de 3 heures après alerte de 2 ouvriers qualifiés pour réalisation de travaux de sécurisation sur site, y compris petites fournitures de matériaux et d'accessoires
|  | La journée ouvrable - de 7h30 à 18h (pour l'équipe) divisible | J |  | 1
|  | La journée ouvrable - de 18h00 à 22 h (pour l'équipe) divisible | J |  | 1
|  | La nuit de 22h à 7h30 (pour l'équipe) du lundi au vendredi divisible | J |  | 1
Mise à disposition de personnel qualifié pour interventions d'urgence
Mise à disposition en moins de 3 heures après alerte de 2 ouvriers qualifiés pour réalisation de travaux de sécurisation sur site, y compris petites fournitures de matériaux et d'accessoires
|  | Le samedi, dimanche et les jours fériés - de 18h00 à 22 h (pour l'équipe) divisible | J |  | 1
|  | Le samedi, dimanche et les jours fériés de 22h à 7h30 (pour l'équipe) divisible | J |  | 1
| 3.0 | CHAPITRE 10 - HELIPORTAGE |  |  |  | 0
Préparation
|  | Preparation de l'hélicoptère | u |  | 1
|  | Préparation des matériaux | heures |  | 1
Heliportage matériaux conditionnés compris chargement et déchargement
|  | La rotation | u |  | 1
| 3.1 | CHAPITRE 11 - TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
Dossier des Ouvrages exécutés - DOE
|  | Fourniture du DOE suivant dispositions de l'article 8.2.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) |  |  |  | 0
|  | Pour montant de travaux jusqu'à 15 000 € HT | F |  | 1 | 0
|  | Pour montant de travaux compris entre 15 000 et 50 000 € HT | F |  | 1 | 0
|  | Pour montant de travaux supérieur à 50 000 € HT | F |  | 1 | 0
Prestations diverses
|  | Curage de réseaux d'évacuation, drains, regards etc | ML |  | 1
Pompage et évacution des eaux
|  | La journée divisible | J |  | 1
|  | Pose - entretien - dépose de barrière de batardeau non ancré (souple ou rigide) de 0,5m de hauteur | ML |  | 1
|  | Fourniture et pose d'un sytème anti-volatiles à générateur électrique séquentiel type Bird out ou équivalent Compris tous accesoires associés (générateur, platines de fixation, cable double etc…) et toutes sujetions connexes de fixation | ML |  | 1
|  | fournIture et pose de piques anti-volatiles en métal inoxydable type oisipic ou équivalent Compris toutes sujetions connexes de fixation (collage - privilégié - ou vissage dans joints de maçonnerie) | ML |  | 1
|  | Fourniture et pose de filet en métal inoxydable noir anti-volatiles (mailles 20x20mm) Compris toutes sujetions connexes (ancrages dans joints de maçonnerie etc…) | M² |  | 1
0
|  |  | MONTANT TOTAL €HT: |  |  | 0
|  |  | TVA 20%: |  |  | 0
MONTANT TOTAL €TTC :