## Lot 02 PRO
Extension PAG Saul - PRO
Lot 02. Plomberie - Électricité - Équipements
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - il est précisé que les quantités ne sont données qu'à titre indicative. Le titulaire se doit de les vérifier au moment du dépôt de l'offre. A l'issue de la signature de l'offre, compte tenu du caractère forfaitaire des prix, seules les prix unitaires sont contractualisés.
Indice B - 30/04/2025
[6 empty] | Chambres de passage |  |  |  | Extension des bureaux |  |  |  | Carbet Carburant |  |  |  | Rénovations existant
N° | DESIGNATION | Unité | Q.TOT | Prix U. | Total | Unité | Q.TOT | Prix U. | Total | Unité | Q.TOT | Prix U. | Total | Unité | Q.TOT | Prix U. | Total | Unité | Q.TOT | Prix U. | Total
2.1 | Etudes et préparation
2.1.1 | Méthodes et Etudes d'exécution | ft | 4 | 0 | 0 | ft | 1 |  | 0 | ft | 1 |  | 0 | ft | 1 |  | 0 | ft | 1 |  | 0
2.1.2 | Transports et approvisionnement | kg | 2800 | 0 | 0 | kg | 300 |  | 0 | kg | 500 |  | 0 | kg | 800 |  | 0 | kg | 1200 |  | 0
2.1.3 | Logistique | ft | 4 | 0 | 0 | ft | 1 |  | 0 | ft | 1 |  | 0 | ft | 1 |  | 0 | ft | 1 |  | 0
2.1.4 | Installations de chantier | ft | 4 | 0 | 0 | ft | 1 |  | 0 | ft | 1 |  | 0 | ft | 1 |  | 0 | ft | 1 |  | 0
2.2 | Alimentation Eau froide - Eau chaude sanitaire
1.2.1 | Raccordement d'un évier sur réseau EF EU existant | u | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | u | 1 |  | 0
1.2.2 | Production ECS : unité thermique solaire toiture | u | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | u | 1 |  | 0
1.2.3 | Alimentation ECS | fft | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | fft | 1 |  | 0
2.3 | Appareillage de plomberie
2.3.1 | Bac à douche y/c robinetterie et raccords | u | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | u | 1 |  | 0
2.3.2 | Evier double vasque | u | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | u | 1 |  | 0
2.4 | Réseau Courant Fort - courant faible
2.4.1 | Fouilles en rigole pour canalisation et réseaux | ml | 60 | 0 | 0 | ml | 15 |  | 0 | ml | 10 |  | 0 | ml | 35 |  | 0
2.4.2 | Fourreaux enterrés avec grillage avertisseur | ml | 40 | 0 | 0 | ml | 15 |  | 0 | ml | 10 |  | 0 | ml | 15 |  | 0
2.4.3 | Raccordements | fft | 3 | 0 | 0 | fft | 1 |  | 0 | fft | 1 |  | 0 | fft | 1 |  | 0
2.4.4 | Câblage base | ml | 110 | 0 | 0 | ml | 35 |  | 0 | ml | 25 |  | 0 | ml | 50 |  | 0
2.4.5 | Tableau général de distribution | u | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | u | 1 |  | 0
2.4.6 | Réseau de Terre | u | 3 | 0 | 0 | u | 1 |  | 0 | u | 1 |  | 0 | u | 1 |  | 0
2.4.7 | Essais divers | fft | 4 | 0 | 0 | fft | 1 |  | 0 | fft | 1 |  | 0 | fft | 1 |  | 0 | fft | 1 |  | 0
2.5 | Appareillage électrique
2.5.1 | Interrupteurs | u | 15 | 0 | 0 | u | 4 |  | 0 | u | 8 |  | 0 | u | 3 |  | 0
2.5.2 | Prises standard | u | 30 | 0 | 0 | u | 4 |  | 0 | u | 16 |  | 0 | u | 2 |  | 0 | u | 8 |  | 0
2.5.3 | Prises RJ45 | u | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | u | 4 |  | 0 |  |  |  |  | u | 11 |  | 0
2.5.4 | Éclairage type 1 intérieur | u | 9 | 0 | 0 | u | 2 |  | 0 | u | 5 |  | 0 | u | 2 |  | 0
2.5.5 | Éclairage type 2 extérieur | u | 6 | 0 | 0 | u | 2 |  | 0 | u | 2 |  | 0 | u | 2 |  | 0
2.5.6 | Éclairage type 3 pièce humide | u | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | u | 1 |  | 0
2.6 | Cuves carburant
2.6.1 | Cuve capacité 750L | u | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | u | 1 |  | 0
2.6.2 | Cuve capacité 200L | u | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | u | 1 |  | 0
2.7 | Sécurité incendie
2.7.1 | Extincteurs | u | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | u | 2 |  | 0 | u | 2 |  | 0 | u | 2 |  | 0
TOTAL LOT 02 Plomberie - ECS - CFO - Cfa - Equipements |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0