## RECAPITULATIF
#VALUE! |  |  |  | ind.1 26/09/2025
DCE
Réalisation de 33 logements de fonction au sein du quartier Némo Saint Jean du Maroni Commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI
RECAPITULATIF
DPGF - LOT 6 PLOMBERIE
DESIGNATION | Qté | PU / logement | MONTANT TOTAL
Logement type T3B | 8 | 0 | 0
Logement type T3C | 2 | 0 | 0
Logement type T3 - PMR | 1 | 0 | 0
Logement type T4A | 7 | 0 | 0
Logement type T4B | 6 | 0 | 0
Logement type T4C | 1 | 0 | 0
Logement type T4 - PMR | 1 | 0 | 0
Logement type T5 | 6 | 0 | 0
Logement type T5 - PMR | 1 | 0 | 0
Etudes, fourniture DOE et attestations d'essais de fonctionnement | 1 | -
Montant total |  |  | 0

## DPGF - T3B
DPGF
Réalisation de 33 logements de fonction au sein du quartier Némo Saint Jean du Maroni - Commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI LOGEMENTS TYPE T3B
LOT 6 : PLOMBERIE
Fourniture et pose des articles suivants , y compris accessoires et sujétions. Quantités données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de compléter ses propres quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Poste | Désignation | U | QTE BET | QTE ENT | P.U. | Montant
§4,2 | Alimentation AEP
| TPC D90 depuis attente à 1m jusqu'à arrivée générale dans logement | m | 12 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale EF DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale ECS DN20 | u | 1 |  |  | 0
| Tube MC d20 alimentation thermosiphon (EF) | m | 6 |  |  | 0
| Tube cuivre d16x18 descente ECS y/c calorifuge avec protection UV | m | 4 |  |  | 0
Distribution tuyau PER EF/ECS/EB :
| d16/20 | m | 40 |  |  | 0
| Nourrice de distribution EF/ECS, y compris anti-bélier et vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Robinet de puisage | u | 1 |  |  | 0
| Robinet lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 3 |  |  | 0
| Désinfection réseaux et analyse potabilité | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,2 |  |  |  |  | 0
§4,1 | Evacuation EU/EV
| Tuyau PVC d32/40 | m | 15 |  |  | 0
| Tuyau PVC d50 | m | 6 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 hors sol | m | 4 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 sous dalle | m | 18 |  |  | 0
| Clapet Durgo ventilation de chute | u | 1 |  |  | 0
| Attente lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 2 |  |  | 0
| Total Poste §4,1 |  |  |  |  | 0
§4,5 | Appareils sanitaires
y compris accessoires selon CCTP
Equipements PMR
| WC PMR y compris barre de relevage | ens |  |  |  | 0
| Douche à l'italienne avec barre PMR en L | ens |  |  |  | 0
| Lavabo PMR | ens |  |  |  | 0
Equipements non-PMR
| WC | ens | 1 |  |  | 0
| Douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
| Attentes et raccordement Plan vasque sur meuble (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Lavabo (R+1 T3) | ens |  |  |  | 0
| Douche surélevé bac L120cm x P90cm, yc paroi vitrée, robinetterie et accessoires | ens |  |  |  | 0
| Lave-main | ens | 1 |  |  | 0
Cuisine
| Attente et raccordement Evier (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§5 | Ventilation
| Extracteur 60m3/h | u |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | u |  |  |  | 0
| Gaine acier galva d100 | m |  |  |  | 0
| Bouche autoréglable 30m3/h | u |  |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§4,3 | Production d'eau chaude sanitaire
inclus groupe de sécurité, raccords diélectriques et vannes d'isolement EF et ECS
| Thermosiphon 200L | ens | 1 |  |  | 0
| Thermosiphon 300L | ens |  |  |  | 0
| Total Poste §4,3 |  |  |  |  | 0
| Total de l'ensemble des postes |  |  |  |  | 0
| Quantité de logements type T3B | 8 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0

## DPGF - T3C
DPGF
Réalisation de 33 logements de fonction au sein du quartier Némo Saint Jean du Maroni - Commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI LOGEMENTS TYPE T3C
LOT 6 : PLOMBERIE
Fourniture et pose des articles suivants , y compris accessoires et sujétions. Quantités données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de compléter ses propres quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Poste | Désignation | U | QTE BET | QTE ENT | P.U. | Montant
§4,2 | Alimentation AEP
| TPC D90 depuis attente à 1m jusqu'à arrivée générale dans logement | m | 4 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale EF DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale ECS DN20 | u | 1 |  |  | 0
| Tube MC d20 alimentation thermosiphon (EF) | m | 6 |  |  | 0
| Tube cuivre d16x18 descente ECS y/c calorifuge avec protection UV | m | 4 |  |  | 0
Distribution tuyau PER EF/ECS/EB :
| d16/20 | m | 40 |  |  | 0
| Nourrice de distribution EF/ECS, y compris anti-bélier et vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Robinet de puisage | u | 1 |  |  | 0
| Robinet lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 3 |  |  | 0
| Désinfection réseaux et analyse potabilité | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,2 |  |  |  |  | 0
§4,1 | Evacuation EU/EV
| Tuyau PVC d32/40 | m | 15 |  |  | 0
| Tuyau PVC d50 | m | 6 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 hors sol | m | 4 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 sous dalle | m | 9 |  |  | 0
| Clapet Durgo ventilation de chute | u | 1 |  |  | 0
| Attente lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 2 |  |  | 0
| Total Poste §4,1 |  |  |  |  | 0
§4,5 | Appareils sanitaires
y compris accessoires selon CCTP
Equipements PMR
| WC PMR y compris barre de relevage | ens |  |  |  | 0
| Douche à l'italienne avec barre PMR en L | ens |  |  |  | 0
| Lavabo PMR | ens |  |  |  | 0
Equipements non-PMR
| WC | ens | 2 |  |  | 0
| Douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
| Attentes et raccordement Plan vasque sur meuble (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Lavabo (R+1 T3) | ens | 1 |  |  | 0
| Douche surélevé bac L120cm x P90cm, yc paroi vitrée, robinetterie et accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Lave-main | ens | 1 |  |  | 0
Cuisine
| Attente et raccordement Evier (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§5 | Ventilation
| Extracteur 60m3/h | u |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | u |  |  |  | 0
| Gaine acier galva d100 | m |  |  |  | 0
| Bouche autoréglable 30m3/h | u |  |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§4,3 | Production d'eau chaude sanitaire
inclus groupe de sécurité, raccords diélectriques et vannes d'isolement EF et ECS
| Thermosiphon 200L | ens | 1 |  |  | 0
| Thermosiphon 300L | ens |  |  |  | 0
| Total Poste §4,3 |  |  |  |  | 0
| Total de l'ensemble des postes |  |  |  |  | 0
| Quantité de logements type T3C | 2 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0

## DPGF - T3C PMR
DPGF
Réalisation de 33 logements de fonction au sein du quartier Némo Saint Jean du Maroni - Commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI LOGEMENTS TYPE T3C PMR
LOT 6 : PLOMBERIE
Fourniture et pose des articles suivants , y compris accessoires et sujétions. Quantités données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de compléter ses propres quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Poste | Désignation | U | QTE BET | QTE ENT | P.U. | Montant
§4,2 | Alimentation AEP
| TPC D90 depuis attente à 1m jusqu'à arrivée générale dans logement | m | 4 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale EF DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale ECS DN20 | u | 1 |  |  | 0
| Tube MC d20 alimentation thermosiphon (EF) | m | 6 |  |  | 0
| Tube cuivre d16x18 descente ECS y/c calorifuge avec protection UV | m | 4 |  |  | 0
Distribution tuyau PER EF/ECS/EB :
| d16/20 | m | 40 |  |  | 0
| Nourrice de distribution EF/ECS, y compris anti-bélier et vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Robinet de puisage | u | 1 |  |  | 0
| Robinet lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 3 |  |  | 0
| Désinfection réseaux et analyse potabilité | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,2 |  |  |  |  | 0
§4,1 | Evacuation EU/EV
| Tuyau PVC d32/40 | m | 15 |  |  | 0
| Tuyau PVC d50 | m | 6 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 hors sol | m | 4 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 sous dalle | m | 9 |  |  | 0
| Clapet Durgo ventilation de chute | u | 1 |  |  | 0
| Attente lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 2 |  |  | 0
| Total Poste §4,1 |  |  |  |  | 0
§4,5 | Appareils sanitaires
y compris accessoires selon CCTP
Equipements PMR
| WC PMR y compris barre de relevage | ens | 1 |  |  | 0
| Douche à l'italienne avec barre PMR en L | ens | 1 |  |  | 0
| Lavabo PMR | ens | 1 |  |  | 0
Equipements non-PMR
| WC | ens | 1 |  |  | 0
| Douche à l'italienne | ens |  |  |  | 0
| Attentes et raccordement Plan vasque sur meuble (fourniture cuisiniste) | ens |  |  |  | 0
| Lavabo (R+1 T3) | ens | 1 |  |  | 0
| Douche surélevé bac L120cm x P90cm, yc paroi vitrée, robinetterie et accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Lave-main | ens |  |  |  | 0
Cuisine
| Attente et raccordement Evier (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§5 | Ventilation
| Extracteur 60m3/h | u |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | u |  |  |  | 0
| Gaine acier galva d100 | m |  |  |  | 0
| Bouche autoréglable 30m3/h | u |  |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§4,3 | Production d'eau chaude sanitaire
inclus groupe de sécurité, raccords diélectriques et vannes d'isolement EF et ECS
| Thermosiphon 200L | ens | 1 |  |  | 0
| Thermosiphon 300L | ens |  |  |  | 0
| Total Poste §4,3 |  |  |  |  | 0
| Total de l'ensemble des postes |  |  |  |  | 0
| Quantité de logements type T3C PMR | 1 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0

## DPGF - T4A
DPGF
Réalisation de 33 logements de fonction au sein du quartier Némo Saint Jean du Maroni - Commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI LOGEMENTS TYPE T4A
LOT 6 : PLOMBERIE
Fourniture et pose des articles suivants , y compris accessoires et sujétions. Quantités données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de compléter ses propres quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Poste | Désignation | U | QTE BET | QTE ENT | P.U. | Montant
§4,2 | Alimentation AEP
| TPC D90 depuis attente à 1m jusqu'à arrivée générale dans logement | m | 4 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale EF DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale ECS DN20 | u | 1 |  |  | 0
| Tube MC d20 alimentation thermosiphon (EF) | m | 6 |  |  | 0
| Tube cuivre d16x18 descente ECS y/c calorifuge avec protection UV | m | 4 |  |  | 0
Distribution tuyau PER EF/ECS/EB :
| d16/20 | m | 55 |  |  | 0
| Nourrice de distribution EF/ECS, y compris anti-bélier et vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Robinet de puisage | u | 1 |  |  | 0
| Robinet lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 3 |  |  | 0
| Désinfection réseaux et analyse potabilité | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,2 |  |  |  |  | 0
§4,1 | Evacuation EU/EV
| Tuyau PVC d32/40 | m | 16 |  |  | 0
| Tuyau PVC d50 | m | 6 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 hors sol | m | 4 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 sous dalle | m | 12 |  |  | 0
| Clapet Durgo ventilation de chute | u | 1 |  |  | 0
| Attente lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 2 |  |  | 0
| Total Poste §4,1 |  |  |  |  | 0
§4,5 | Appareils sanitaires
y compris accessoires selon CCTP
Equipements PMR
| WC PMR y compris barre de relevage | ens |  |  |  | 0
| Douche à l'italienne avec barre PMR en L | ens |  |  |  | 0
| Lavabo PMR | ens |  |  |  | 0
Equipements non-PMR
| WC | ens | 2 |  |  | 0
| Douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
| Attentes et raccordement Plan vasque sur meuble (fourniture cuisiniste) | ens | 2 |  |  | 0
| Lavabo (R+1 T3) | ens |  |  |  | 0
| Douche surélevé bac L120cm x P90cm, yc paroi vitrée, robinetterie et accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Lave-main | ens | 1 |  |  | 0
Cuisine
| Attente et raccordement Evier (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§5 | Ventilation
| Extracteur 60m3/h | u |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | u |  |  |  | 0
| Gaine acier galva d100 | m |  |  |  | 0
| Bouche autoréglable 30m3/h | u |  |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§4,3 | Production d'eau chaude sanitaire
inclus groupe de sécurité, raccords diélectriques et vannes d'isolement EF et ECS
| Thermosiphon 200L | ens |  |  |  | 0
| Thermosiphon 300L | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,3 |  |  |  |  | 0
| Total de l'ensemble des postes |  |  |  |  | 0
| Quantité de logements type T4A | 7 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0

## DPGF - T4B
DPGF
Réalisation de 33 logements de fonction au sein du quartier Némo Saint Jean du Maroni - Commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI LOGEMENTS TYPE T4B
LOT 6 : PLOMBERIE
Fourniture et pose des articles suivants , y compris accessoires et sujétions. Quantités données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de compléter ses propres quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Poste | Désignation | U | QTE BET | QTE ENT | P.U. | Montant
§4,2 | Alimentation AEP
| TPC D90 depuis attente à 1m jusqu'à arrivée générale dans logement | m | 12 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale EF DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale ECS DN20 | u | 1 |  |  | 0
| Tube MC d20 alimentation thermosiphon (EF) | m | 6 |  |  | 0
| Tube cuivre d16x18 descente ECS y/c calorifuge avec protection UV | m | 4 |  |  | 0
Distribution tuyau PER EF/ECS/EB :
| d16/20 | m | 55 |  |  | 0
| Nourrice de distribution EF/ECS, y compris anti-bélier et vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Robinet de puisage | u | 1 |  |  | 0
| Robinet lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 3 |  |  | 0
| Désinfection réseaux et analyse potabilité | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,2 |  |  |  |  | 0
§4,1 | Evacuation EU/EV
| Tuyau PVC d32/40 | m | 16 |  |  | 0
| Tuyau PVC d50 | m | 6 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 hors sol | m | 4 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 sous dalle | m | 22 |  |  | 0
| Clapet Durgo ventilation de chute | u | 1 |  |  | 0
| Attente lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 2 |  |  | 0
| Total Poste §4,1 |  |  |  |  | 0
§4,5 | Appareils sanitaires
y compris accessoires selon CCTP
Equipements PMR
| WC PMR y compris barre de relevage | ens |  |  |  | 0
| Douche à l'italienne avec barre PMR en L | ens |  |  |  | 0
| Lavabo PMR | ens |  |  |  | 0
Equipements non-PMR
| WC | ens | 2 |  |  | 0
| Douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
| Attentes et raccordement Plan vasque sur meuble (fourniture cuisiniste) | ens | 2 |  |  | 0
| Lavabo (R+1 T3) | ens |  |  |  | 0
| Douche surélevé bac L120cm x P90cm, yc paroi vitrée, robinetterie et accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Lave-main | ens | 1 |  |  | 0
Cuisine
| Attente et raccordement Evier (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§5 | Ventilation
| Extracteur 60m3/h | u |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | u |  |  |  | 0
| Gaine acier galva d100 | m |  |  |  | 0
| Bouche autoréglable 30m3/h | u |  |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§4,3 | Production d'eau chaude sanitaire
inclus groupe de sécurité, raccords diélectriques et vannes d'isolement EF et ECS
| Thermosiphon 200L | ens |  |  |  | 0
| Thermosiphon 300L | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,3 |  |  |  |  | 0
| Total de l'ensemble des postes |  |  |  |  | 0
| Quantité de logements type T4B | 6 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0

## DPGF - T4C
DPGF
Réalisation de 33 logements de fonction au sein du quartier Némo Saint Jean du Maroni - Commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI LOGEMENTS TYPE T4C
LOT 6 : PLOMBERIE
Fourniture et pose des articles suivants , y compris accessoires et sujétions. Quantités données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de compléter ses propres quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Poste | Désignation | U | QTE BET | QTE ENT | P.U. | Montant
§4,2 | Alimentation AEP
| TPC D90 depuis attente à 1m jusqu'à arrivée générale dans logement | m | 4 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale EF DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale ECS DN20 | u | 1 |  |  | 0
| Tube MC d20 alimentation thermosiphon (EF) | m | 6 |  |  | 0
| Tube cuivre d16x18 descente ECS y/c calorifuge avec protection UV | m | 4 |  |  | 0
Distribution tuyau PER EF/ECS/EB :
| d16/20 | m | 55 |  |  | 0
| Nourrice de distribution EF/ECS, y compris anti-bélier et vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Robinet de puisage | u | 1 |  |  | 0
| Robinet lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 3 |  |  | 0
| Désinfection réseaux et analyse potabilité | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,2 |  |  |  |  | 0
§4,1 | Evacuation EU/EV
| Tuyau PVC d32/40 | m | 16 |  |  | 0
| Tuyau PVC d50 | m | 6 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 hors sol | m | 4 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 sous dalle | m | 10 |  |  | 0
| Clapet Durgo ventilation de chute | u | 1 |  |  | 0
| Attente lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 2 |  |  | 0
| Total Poste §4,1 |  |  |  |  | 0
§4,5 | Appareils sanitaires
y compris accessoires selon CCTP
Equipements PMR
| WC PMR y compris barre de relevage | ens |  |  |  | 0
| Douche à l'italienne avec barre PMR en L | ens |  |  |  | 0
| Lavabo PMR | ens |  |  |  | 0
Equipements non-PMR
| WC | ens | 2 |  |  | 0
| Douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
| Attentes et raccordement Plan vasque sur meuble (fourniture cuisiniste) | ens | 2 |  |  | 0
| Lavabo (R+1 T3) | ens |  |  |  | 0
| Douche surélevé bac L120cm x P90cm, yc paroi vitrée, robinetterie et accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Lave-main | ens | 1 |  |  | 0
Cuisine
| Attente et raccordement Evier (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§5 | Ventilation
| Extracteur 60m3/h | u |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | u |  |  |  | 0
| Gaine acier galva d100 | m |  |  |  | 0
| Bouche autoréglable 30m3/h | u |  |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§4,3 | Production d'eau chaude sanitaire
inclus groupe de sécurité, raccords diélectriques et vannes d'isolement EF et ECS
| Thermosiphon 200L | ens |  |  |  | 0
| Thermosiphon 300L | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,3 |  |  |  |  | 0
| Total de l'ensemble des postes |  |  |  |  | 0
| Quantité de logements type T4C | 1 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0

## DPGF - T4A PMR
DPGF
Réalisation de 33 logements de fonction au sein du quartier Némo Saint Jean du Maroni - Commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI LOGEMENTS TYPE T4A PMR
LOT 6 : PLOMBERIE
Fourniture et pose des articles suivants , y compris accessoires et sujétions. Quantités données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de compléter ses propres quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Poste | Désignation | U | QTE BET | QTE ENT | P.U. | Montant
§4,2 | Alimentation AEP
| TPC D90 depuis attente à 1m jusqu'à arrivée générale dans logement | m | 4 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale EF DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale ECS DN20 | u | 1 |  |  | 0
| Tube MC d20 alimentation thermosiphon (EF) | m | 6 |  |  | 0
| Tube cuivre d16x18 descente ECS y/c calorifuge avec protection UV | m | 4 |  |  | 0
Distribution tuyau PER EF/ECS/EB :
| d16/20 | m | 55 |  |  | 0
| Nourrice de distribution EF/ECS, y compris anti-bélier et vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Robinet de puisage | u | 1 |  |  | 0
| Robinet lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 3 |  |  | 0
| Désinfection réseaux et analyse potabilité | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,2 |  |  |  |  | 0
§4,1 | Evacuation EU/EV
| Tuyau PVC d32/40 | m | 16 |  |  | 0
| Tuyau PVC d50 | m | 6 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 hors sol | m | 4 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 sous dalle | m | 12 |  |  | 0
| Clapet Durgo ventilation de chute | u | 1 |  |  | 0
| Attente lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 2 |  |  | 0
| Total Poste §4,1 |  |  |  |  | 0
§4,5 | Appareils sanitaires
y compris accessoires selon CCTP
Equipements PMR
| WC PMR y compris barre de relevage | ens | 1 |  |  | 0
| Douche à l'italienne avec barre PMR en L | ens | 1 |  |  | 0
| Lavabo PMR | ens | 1 |  |  | 0
Equipements non-PMR
| WC | ens | 1 |  |  | 0
| Douche à l'italienne | ens |  |  |  | 0
| Attentes et raccordement Plan vasque sur meuble (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Lavabo (R+1 T3) | ens |  |  |  | 0
| Douche surélevé bac L120cm x P90cm, yc paroi vitrée, robinetterie et accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Lave-main | ens | 1 |  |  | 0
Cuisine
| Attente et raccordement Evier (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§5 | Ventilation
| Extracteur 60m3/h | u |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | u |  |  |  | 0
| Gaine acier galva d100 | m |  |  |  | 0
| Bouche autoréglable 30m3/h | u |  |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§4,3 | Production d'eau chaude sanitaire
inclus groupe de sécurité, raccords diélectriques et vannes d'isolement EF et ECS
| Thermosiphon 200L | ens |  |  |  | 0
| Thermosiphon 300L | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,3 |  |  |  |  | 0
| Total de l'ensemble des postes |  |  |  |  | 0
| Quantité de logements type T4A PMR | 1 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0

## DPGF - T5A
DPGF
Réalisation de 33 logements de fonction au sein du quartier Némo Saint Jean du Maroni - Commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI LOGEMENTS TYPE T5A
LOT 6 : PLOMBERIE
Fourniture et pose des articles suivants , y compris accessoires et sujétions. Quantités données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de compléter ses propres quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Poste | Désignation | U | QTE BET | QTE ENT | P.U. | Montant
§4,2 | Alimentation AEP
| TPC D90 depuis attente à 1m jusqu'à arrivée générale dans logement | m | 4 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale EF DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale ECS DN20 | u | 1 |  |  | 0
| Tube MC d20 alimentation thermosiphon (EF) | m | 6 |  |  | 0
| Tube cuivre d16x18 descente ECS y/c calorifuge avec protection UV | m | 4 |  |  | 0
Distribution tuyau PER EF/ECS/EB :
| d16/20 | m | 65 |  |  | 0
| Nourrice de distribution EF/ECS, y compris anti-bélier et vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Robinet de puisage | u | 1 |  |  | 0
| Robinet lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 3 |  |  | 0
| Désinfection réseaux et analyse potabilité | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,2 |  |  |  |  | 0
§4,1 | Evacuation EU/EV
| Tuyau PVC d32/40 | m | 16 |  |  | 0
| Tuyau PVC d50 | m | 6 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 hors sol | m | 4 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 sous dalle | m | 12 |  |  | 0
| Clapet Durgo ventilation de chute | u | 1 |  |  | 0
| Attente lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 2 |  |  | 0
| Total Poste §4,1 |  |  |  |  | 0
§4,5 | Appareils sanitaires
y compris accessoires selon CCTP
Equipements PMR
| WC PMR y compris barre de relevage | ens |  |  |  | 0
| Douche à l'italienne avec barre PMR en L | ens |  |  |  | 0
| Lavabo PMR | ens |  |  |  | 0
Equipements non-PMR
| WC | ens | 2 |  |  | 0
| Douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
| Attentes et raccordement Plan vasque sur meuble (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Lavabo (R+1) | ens | 1 |  |  | 0
| Douche surélevé bac L120cm x P90cm, yc paroi vitrée, robinetterie et accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Lave-main | ens | 2 |  |  | 0
Cuisine
| Attente et raccordement Evier (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§5 | Ventilation
| Extracteur 60m3/h | u |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | u |  |  |  | 0
| Gaine acier galva d100 | m |  |  |  | 0
| Bouche autoréglable 30m3/h | u |  |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§4,3 | Production d'eau chaude sanitaire
inclus groupe de sécurité, raccords diélectriques et vannes d'isolement EF et ECS
| Thermosiphon 200L | ens |  |  |  | 0
| Thermosiphon 300L | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,3 |  |  |  |  | 0
| Total de l'ensemble des postes |  |  |  |  | 0
| Quantité de logements type T5A | 6 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0

## DPGF - T5A PMR
DPGF
Réalisation de 33 logements de fonction au sein du quartier Némo Saint Jean du Maroni - Commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI LOGEMENTS TYPE T5A PMR
LOT 6 : PLOMBERIE
Fourniture et pose des articles suivants , y compris accessoires et sujétions. Quantités données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de compléter ses propres quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
Poste | Désignation | U | QTE BET | QTE ENT | P.U. | Montant
§4,2 | Alimentation AEP
| TPC D90 depuis attente à 1m jusqu'à arrivée générale dans logement | m | 4 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale EF DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale ECS DN20 | u | 1 |  |  | 0
| Tube MC d20 alimentation thermosiphon (EF) | m | 6 |  |  | 0
| Tube cuivre d16x18 descente ECS y/c calorifuge avec protection UV | m | 4 |  |  | 0
Distribution tuyau PER EF/ECS/EB :
| d16/20 | m | 65 |  |  | 0
| Nourrice de distribution EF/ECS, y compris anti-bélier et vanne d'isolement | u | 4 |  |  | 0
| Robinet de puisage | u | 1 |  |  | 0
| Robinet lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 3 |  |  | 0
| Désinfection réseaux et analyse potabilité | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,2 |  |  |  |  | 0
§4,1 | Evacuation EU/EV
| Tuyau PVC d32/40 | m | 16 |  |  | 0
| Tuyau PVC d50 | m | 6 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 hors sol | m | 4 |  |  | 0
| Tuyau PVC d100 sous dalle | m | 12 |  |  | 0
| Clapet Durgo ventilation de chute | u | 1 |  |  | 0
| Attente lave-linge / lave-vaisselle / réfrigérateur | u | 2 |  |  | 0
| Total Poste §4,1 |  |  |  |  | 0
§4,5 | Appareils sanitaires
y compris accessoires selon CCTP
Equipements PMR
| WC PMR y compris barre de relevage | ens | 1 |  |  | 0
| Douche à l'italienne avec barre PMR en L | ens | 1 |  |  | 0
| Lavabo PMR | ens | 1 |  |  | 0
Equipements non-PMR
| WC | ens | 1 |  |  | 0
| Douche à l'italienne | ens | 1 |  |  | 0
| Attentes et raccordement Plan vasque sur meuble (fourniture cuisiniste) | ens |  |  |  | 0
| Lavabo (R+1) | ens | 1 |  |  | 0
| Douche surélevé bac L120cm x P90cm, yc paroi vitrée, robinetterie et accessoires | ens |  |  |  | 0
| Lave-main | ens | 2 |  |  | 0
Cuisine
| Attente et raccordement Evier (fourniture cuisiniste) | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§5 | Ventilation
| Extracteur 60m3/h | u |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | u |  |  |  | 0
| Gaine acier galva d100 | m |  |  |  | 0
| Bouche autoréglable 30m3/h | u |  |  |  | 0
| Total Poste §4,5 |  |  |  |  | 0
§4,3 | Production d'eau chaude sanitaire
inclus groupe de sécurité, raccords diélectriques et vannes d'isolement EF et ECS
| Thermosiphon 200L | ens |  |  |  | 0
| Thermosiphon 300L | ens | 1 |  |  | 0
| Total Poste §4,3 |  |  |  |  | 0
| Total de l'ensemble des postes |  |  |  |  | 0
| Quantité de logements type T5A PMR | 1 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0