## 15
CESAME
OPERATION : Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents rue Béclard
Lot n°15 - Electricité
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Les prix intègrent les consignes d'hygiène hospitalière et de sécurité standard, ainsi que les frais de préparation de chantier, de réalisation des plans d'exécution, de plans de chantier, d'approvisionnement de chantier, de remise de DOE, de remise de plans de récolement, les essais, les mises en service, les demandes de permis feu, les repérages des installations avant exécution, l'ouverture des dalles de faux-plafond pour travaux…
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix € | Total €
GENERALITES
L'entreprise devra obligatoirement détailler le bordereau par les prix unitaires.
L'entreprise devra éventuellement compléter ce bordereau afin de prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le parfait déroulement et achèvement des travaux conformément aux règles de l'art, aux normes et règlements et aux différents cahiers des charges administratifs et techniques...)
Les types et les marques de matériel seront respectés en solution de base. Des matériels similaires pourront être proposés en variantes chiffrées séparément sous réserve que ceux-ci n'entraînent aucune incidence sur les autres corps d'état. (Joindre à cet effet descriptifs et documentations détaillés)
Les prix des fournitures s'entendent : mises en place, main d'œuvre de pose et de raccordement, supportage, chemins de câbles, percements, scellements, rebouchages, nettoyage et toutes sujétions compris.
Les quantités sont à vérifier et à compléter.
1000 | INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER
| Travaux en disposition réglementaires suivant CCTP et PGC | Ens | 1
| Tri sélectif - Evacuation des installations - Retraitement | Ens | 1
| TOTAL INSTALLATIONS HIGYENE ET SECURITE DE CHANTIER H.T. … | … | … | …….
2000 | DEPOSE ET PHASAGE
Selon descriptif
| Dépose | Ens | 1
| Phasage | Ens | 1
| TOTAL DEPOSE ET PHASAGE H.T. … | … | … | …….
3000 | PRISE DE TERRE
| Interconnexion des prises de terre | Ens | 1
| Liaisons équipotentielles | Ens | 1
| Mise à la terre des canalisations métalliques, d'huisseries métalliques, des ossatures de faux plafond, charpente, des chemins de câbles | Ens | 1
| TOTAL PRISE DE TERRE H.T. … | … | … | …….
4000 | ARMOIRES ELECTRIQUES
Selon descriptif
| Modification du TGBT | Ens | 1
| Modification du TD RDC | Ens | 1
| TD1 | Ens | 1
| TOTAL ARMOIRES ELECTRIQUES H.T. … | … | … | …….
5000 | ALIMENTATIONS
Selon descriptif
Le câblage éclairage, éclairage de sécurité, éclairage extérieur, prises de courant, équipements particuliers se situent dans les chapitres correspondants
Depuis TGBT
| Liaison TGBT-TD1 | Ens | 1
| Adaptation de l'alimentation Plateforme existante | Ens | 1
| Alimentation Mono+T 10 A - CR1 | Ens | 1
Depuis TD1
| Alimentation Mono+T 16 A | Ens | 1
Depuis TD1
| Alimentation Mono+T 10 A | Ens | 1
| Alimentation Mono+T 16 A | Ens | 1
| Alimentation Mono+T 20 A | Ens | 1
| Alimentation Mono+T 32 A | Ens | 1
| TOTAL ALIMENTATIONS H.T. … | … | … | …….
6000 | APPAREILLAGE ET FILERIE
Selon descriptif
| Interrupteur | U
| Va et Vient | U
| Interrupteur lumineux | U
| Va et Vient lumineux | U
| Bouton poussoir | U
| Prise de courant mono | U
| Prise de courant mono (Poste PT1) | U
| Prise de courant mono (Poste Vidéoprojecteur) | U
| Prise de courant mono (Poste Wifi) | U
| Détecteur de présence 360° | U
| Détecteur de mouvement 280° | U
| Goulottes compris accessoires | Ens | 1
| Câblage éclairage | Ens | 1
| Câblage des prises de courant | Ens | 1
| TOTAL APPAREILLAGE ET FILERIE H.T. … | … | … | …….
7000 | CHEMINS DE CÂBLES
Chemins de câbles courants forts
| 300 x 50 | ml
| 250 x 50 | ml
| 200 x 50 | ml
| 150 x 50 | ml
| 100 x 50 | ml
Chemins de câbles courants faibles
| 300 x 50 | ml
| 250 x 50 | ml
| 200 x 50 | ml
| 150 x 50 | ml
| 100 x 50 | ml
| TOTAL CHEMINS DE CÂBLES H.T. … | … | … | …….
8000 | EQUIPEMENTS PARTICULIERS
Selon descriptif
| Coupure électricité TD1 compris câblage | Ens | 1
| Coupure générale Ventilation compris câblage, modification TD et schéma électrique | Ens | 1
| Travaux divers | Ens | 1
| Boucle magnétique | Ens | 1
| Câblage pour GTC | Ens | 1
| TOTAL EQUIPEMENTS PARTICULIERS H.T. … | … | … | …….
9000 | APPAREIL D'ECLAIRAGE
| Appareil N° 1 | U
| Appareils n°1 complémentaires (Chiffrage obligatoire) | U | 15
| Appareil N° 2 | U
| Appareil N° 3 | U
| Appareil N° 4 | U
| Appareil N° 5 | U
| Appareil N° 6 | U
| Appareil N° 7 | U
| Appareil N° 8 | U
| TOTAL APPAREIL D'ECLAIRAGE H.T. … | … | … | …….
10000 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Selon descriptif
| Appareil n°ES1 | U
| Appareil n°ES2 | U
| Câblage de l'ensemble | Ens | 1
| Programmation, essais, mise en service | Ens | 1
| TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE H.T. … | … | … | …….
11000 | INCENDIE
| Remplacement des'AES compris accessoires | Ens | 1
| Déclencheur manuels | U | 1
| Détecteur optique | U
| Diffuseur sonore | U
| Diffuseur lumineux | U
| Contacteurs et alimentations 24 V pour asservissements compris coffret | U
| Câblage de l'ensemble | Ens | 1
| Programmation, essais, mise en service | Ens | 1
Mise à jour du dossier SSI
| TOTAL INCENDIE H.T. … | … | … | …….
12000 | RESEAU VDI
Selon descriptif
| Gaines libres | Ens | 1
| Liaison fibre optique entre les 2 coffrets compris accessoires | Ens | 1
| Liaison catégorie 6A entre les 2 coffrets compris accessoires | Ens | 1
| Liaison téléphone entre les 2 coffrets compris accessoires | Ens | 1
| Coffret informatrique | Ens | 1
| Prises RJ45 | U
| Prise RJ 45 Poste PT1 | U
| Prise RJ 45 Poste Wifi | U
| Prise RJ 45 Poste Vidéo | U
| Câblage RJ | Ens | 1
| Recette informatique | Ens | 1
| Cordons | U
| TOTAL RESEAU VDI H.T. … | … | … | …….
13000 | INTERPHONIE - CONTRÔLE D'ACCES
| Platine | Ens | 1
| Combiné | U | 1
| Centrale contrôle d'accès | Ens | 1
| Divers (Panneau RJ, RJ, Cordons, Switch POE) | Ens | 1
| Bouton poussoir sortie PMR | U
| Déclencheur manuel vert | U
| Buzzer Voyant | Ens | 1
| Alimentations | Ens | 1
| Divers | Ens | 1
| Câblage de l'ensemble | Ens | 1
| Programmation, essais, mise en service | Ens | 1
| TOTAL INTERPHONIE H.T. … | … | … | …….
14000 | DIVERS
| Forfait 20 h pour finition des travaux (Chiffrage obligatoire) | Ens | 1
| Dossier exécution | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
| TOTAL DIVERS H.T. … | … | … | …….
RECAPITULATIF
1000 | TOTAL INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER | HT
2000 | TOTAL DEPOSE ET PHASAGE | HT
3000 | TOTAL PRISE DE TERRE | HT
4000 | TOTAL ARMOIRES ELECTRIQUES | HT
5000 | TOTAL ALIMENTATIONS | HT
6000 | TOTAL APPAREILLAGES ET FILERIE | HT
7000 | TOTAL CHEMINS DE CÂBLES | HT
8000 | TOTAL EQUIPEMENTS PARTICULIERS | HT
9000 | TOTAL APPAREIL D'ECLAIRAGE | HT
10000 | TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE | HT
11000 | TOTAL INCENDIE | HT
12000 | TOTAL RESEAU VDI | HT
13000 | TOTAL INTERPHONIE | HT
14000 | TOTAL DIVERS | HT
| TOTAL GENERAL H.T. … |  |  |  | 0
TVA 20 % …
TOTAL GENERAL T.T.C. ...
Les quantités portées à titre indicatif dans la présente décomposition de prix globale et forfaitaire restent sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur qui se doit de les vérifier et de les compléter si nécessaire.