## 16
CESAME
OPERATION : Extension et Réhabilitation du Département de soins pour Adolescents rue Béclard
Lot n°16 - Plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Les prix intègrent les consignes d'hygiène hospitalière et de sécurité standard, ainsi que les frais de préparation de chantier, de réalisation des plans d'exécution, de plans de chantier, d'approvisionnement de chantier, de remise de DOE, de remise de plans de récolement, les essais, les mises en service, les demandes de permis feu, les repérages des installations avant exécution, l'ouverture des dalles de faux-plafond pour travaux…
N° | Libellé | U | Qté | Prix € | Total €
GENERALITES
L'entreprise devra obligatoirement détailler la DPGF par les prix unitaires.
L'entreprise devra éventuellement compléter la DPGF afin de prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le parfait déroulement et achèvement des travaux conformément aux règles de l'art, aux normes et règlements et aux différents cahiers des charges administratives et techniques etc…
Les marques et types de matériels indiqués sur les différents documents ont permis de dimensionner les différents éléments de l'installation. Ils définissent également un seuil qualitatif de matériel.
Les prix des fournitures s'entendent : mise en place, main d'œuvre de pose et de raccordement, supportage, chemins de câbles, percements, scellements, rebouchages, nettoyage et toutes sujétions compris.
Pour les tuyauteries, les prix s'entendront : coudes, raccords, soudures, colliers, supports, vidanges, purges d'air, peinture antirouille 2 couches, percements et rebouchages, etc... compris.
Pour la robinetterie, les prix s'entendront : raccords ou contrebrides + joints + boulons, etc... compris.
Pour les canalisations d'évacuations eaux usées (EU), eaux vannes (EV), les prix s'entendront : coudes, raccords, culottes, tampons de visite et dégorgement, manchons de dilatations, colliers, supports, percements et rebouchages, etc... compris.
Pour les gaines, les prix s'entendront : coudes, raccords, piquages, pièces de transformations, aubes, trappes de visite, bouchons, cadres d'assemblage, joint d'étanchéité, supportage, etc… compris.
10 | HYGIENE SÉCURITÉ
| Travaux de raccordement de chantier selon PGC (alimentation en eau,… chantier et zone vie) Maintien en fonctionnement - Vidange et protection hors gel. +comptage. | Ens | 1
| Incidences hygiène sécurité selon PGC | Ens | 1
| Gestion des déchets de chantier suivant CCTP | Ens | 1
| Protection des lieux | Ens | 1
| Prise en compte du phasage | Ens | 1
| TOTAL HYGIÈNE SÉCURITÉ | HT | …
20 | DEPOSE
21 | DEPOSE au N° 27
| Repérage des réseaux | Ens | 1
| Test des vannes d'isolement | Ens | 1
| Isolement des réseaux ( eau, fluide, gaz …) pour la dépose d'équipements à reposer ou à remplacer. | Ens | 1
NOTA: mise hors tension général au lot électricité
| Dépose des équipements dans l'annexe du RDC ( plomberie, radiateurs, ventilation..) pour ètre reposés | Ens | 1
| Dépose des équipements ( plomberie, équipements sanitaires, ballons, chaudière, ventilation..) y compris les réseaux, non conservés. | Ens | 1
| Dépose soignée des radiateurs,, rinçage et nettoyage pour les réemployés. | Ens | 1
| Remise au MO ou évacuation en déchetterie | Ens | 1
| TOTAL DEPOSE au N° 27 | HT | …
22 | DEPOSE au N° 25
| Repérage des réseaux | Ens | 1
| Test des vannes d'isolement | Ens | 1
| Isolement des réseaux ( eau, fluide, gaz …) pour la dépose d'équipements à reposer ou à remplacer. | Ens | 1
NOTA: mise hors tension général au lot électricité
| Dépose des équipements en sous sol pour le flocage pour ètre reposés | Ens | 1
| Dépose des équipements ( plomberie, équipements sanitaires, ventilation..) non conservés., concerne la sanitaire PMR. | Ens | 1
| Dépose des équipements de la chaufferie: chaudière, conduit de fumée, réseaux hydrauliques, armoire électrique et distribution | Ens | 1
| Remise au MO ou évacuation en déchetterie | Ens | 1
| TOTAL DEPOSE au N° 25 | HT | …
| TOTAL DEPOSE | HT | …
30 | PLOMBERIE
31 | ALIMENTATION EAU FROIDE
| Prise en charge sur l'arrivée eau froide du concessionnaire compris raccordement | Ens | 1
| Prise en charge sur l'arrivée existante eau froide compris manchon de raccordement | Ens | 1
| Vanne d'isolement général à vidange au niveau de l'AEP , avec étiquette de repérage. | U | 1
| Vanne d'isolement général à vidange au niveau de l'AEP du N° 27 avec étiquette de repérage. | U | 2
| Filtre à tamis | U | 2
| Clapet antipollution type EA | U | 2
| Réducteur de pression | U | 2
| Anti bélier | U | 2
| By - pass | U | 2
| Té de purge | U | 2
| Compteur général du N° 25 | U | 1
| Sous compteur du N° 27 | U | 1
| Alimentation eau froide en tube PE série 16 bars diam 40 ( tronçon de l'arrivée à la chaufferie) compris calorifuge et protection | ml
| Alimentation eau froide du N° 27 depuis le N° 25 compris calorifuge et protection | ml
| TOTAL ALIMENTATION EAU FROIDE | HT | …
32 | DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
| Vannes d'isolement | U
Tube cuivre écroui, compris raccords, colliers antivibratiles, soudures, etc…
| Diam 64/68 | Ens | 1
| Diam 52/54 | Ens | 1
| Diam 40/42 | Ens | 1
| Diam 38/40 | Ens | 1
| Diam 36/38 | Ens | 1
| Diam 30/32 | Ens | 1
| Diam 28/30 | Ens | 1
| Diam 26/28 | Ens | 1
| Diam 22/24 | Ens | 1
| Diam 20/22 | Ens | 1
| Diam 18/20 | Ens | 1
| Diam 16/18 | Ens | 1
| Diam 14/16 | Ens | 1
| Diam 12/14 | Ens | 1
| Diam 10/12 | Ens | 1
| Calorifuge par coquille HP Armaflex ép 19 mm | Ens | 1
| Collecteurs d'alimentation selon les " zones" avec vannes d'isolement sur chaque départ. | U
Tube cuivre recuit sous fourreau y compris raccords
A détailler …
| Diam 16/18 | Ens | 1
| Diam 14/16 | Ens | 1
| Diam 12/14 | Ens | 1
| Diam 10/12 | Ens | 1
| Calorifuge des réseaux EF et EC | Ens | 1
| TOTAL DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE | HT | …
33 | APPAREILLAGE SANITAIRE
Fourniture et pose selon CCTP :
| Appareil n°1 : Cuvette WC surélevée ( bati support) | U | 2
| Appareil n°2 : Cuvette WC (bati support) | U | 3
| Appareil n°3 : LavaboPMR | U | 2
| Appareil n°4 : Lave - mains | U | 3
| Appareil n°5 : Poignée coudée WC PMR | U | 2
| Appareil n°6 : Barre de tirage porte | U | 2
| Appareil n°7 : Miroir | U | 5
| Appareil n°8 : Evier résine de synthèse-2 couches à poser | U | 1
| Appareil n°9 : Evier sur meuble | U | 1
| Renforts de cloison | ENS | 1
| TOTAL APPAREILLAGE SANITAIRE | HT | …
34 | EVACUATION EAUX USEES, EAUX VANNES
NOTA: Toute la distibution des évacuations est à la charge du présent lot, y compris raccordement au réseau existant
Tube PEHD -Gébérit silent PP pour eaux usées, eaux vannes depuis les appareils jusqu'aux attentes en sol, y compris colliers, supports, colle, et toutes pièces d'adaptation,
| A détailler … | Ens | 1
Tube PEHD -Gébérit silent PP, ventilation primaire, y compris colliers, supports, colle, et toutes pièces d'adaptation
| A détailler … | Ens | 1
| Sortie de toit pour la ventilation primaire à fournir au couvreur qui les pose compris étanchéité dans le manchon | U
| Raccordement ventilation primaire sur les attentes laissées par le couvreur, compris étanchéité dans le manchon | U
| Ventilation à membrane | U
| Raccordement aux attentes au sol | Ens | 1
| TOTAL EVACUATION EAUX USEES, EAUX VANNES | HT | …
35 | PRODUCTION ECS
| Ballon électrique 15 l suivant CCTP | U | 1
| Ballon électrique instantanné Clage suivant CCTP | U | 2
| Vanne de barrage | U | 3
| Groupe de sécurité | U | 3
| Clapet anti pollution | U | 3
| Raccordement électrique | Ens | 3
| Raccordement hydraulique | ENS | 3
| TOTAL PRODUCTION ECS | HT | …
| TOTAL PLOMBERIE | HT | …
40 | CHAUFFAGE
41 | ALIMENTATION GAZ
| Prise en charge du réseau gaz suivant plans | Ens | 1
| Coffret de coupure extérieur avec vanne de coupure générale, vanne de coupure chaufferie, l'ensemble sous verre dormant et étiquette réglementaire | Ens | 1
| Protection mécanique sur la remontée | Ens | 1
Alimentation gaz en tube polyéthylène de la chaufferie
| A détailler … | ml
| Vanne de barrage intérieure à la pénétration avec étiquette gravée de repérage | U | 1
| Bouteille tampon gaz compris vannes d'isolement et manomètre | U
| A détailler | ml
| Filtre gaz | U
Distribution intérieure gaz en tube cuivre écroui y compris raccords, supports, colliers antivibratiles, soudures, etc…
| A détailler | ml
| Raccordement sur le brûleur gaz des chaudières | Ens | 1
| Epreuve des canalisations gaz avec certificat | Ens | 1
| Cerificat de conformité | Ens | 1
| Peinture des réseaux apparents | Ens | 1
| TOTAL ALIMENTATION GAZ | HT | …
42 | TRAVAUX EN CHAUFFERIE
| Calcul des déperditions | Ens | 1
| Fourniture et pose d' une chaudières à condensation, selon CCTP, compris cascade, régulation, | U | 2
| Soupape de sécurité avec manomètre selon CCTP | U | 2
| Conduit de fumées selon CCTP y compris toutes sujétions de fixation du conduit et raccordement des chaudiéres, chapeau par pluie, | Ens | 1
| Station de traitement des condensats et raccordement sur réseau EU | Ens | 1
| Circulateur simple primaire marque Grundfos équivalent SALMSON Siriux Master compris filtre en Y, vannes d'isolement, manomètre différentiel, manchons anti-vibratoires | Ens | 1
| Circulateur simple réseau N° 25 radiateurs existants de marque Grundfos , équivalent SALMSON, type Siriux Master D compris filtre en Y, vannes d'isolement, manomètre différentiel, manchons anti-vibratoires | Ens | 1
| Circulateur simple réseau N° 27 radiateurs existants réemployés et neufs de marque Grundfos, équivalent SALMSON, Siriux Master D compris filtre en Y, vannes d'isolement, manomètre différentiel, manchons anti-vibratoires | Ens | 1
| Séparateur d'air basé sur le principe de la centrifugation de marque FLAMCO ou équivalent type Flexair | Ens | 1
| Vanne 3 voies motorisée | U
| Clapet de non retour | U
| Thermomètre à plongeur | U
| Vanne de barrage | U
| Vanne de réglage | U
| Vases d'expansion FLAMCO ou équivalent avec groupe de raccordement | Ens
| Compteur d'énergie à impulsion | U
| Disconnecteur contrôlable type BA | U | 1
| Filtre à tamis | U | 1
| Pot d'injection y compris vannes, by-pass selon CCTP | U | 1
Tube cuivre écroui, y compris raccords, supports, colliers anti-vibratiles, soudures, …
| A détailler… | ml
Coquille de laine de verre selon CCTP- Calorifuge en chaufferie
| A détailler… | ml
| Robinet de vidange réseau de chauffage | U
| Produit anticorrosion | Ens | 1
| Synoptique chaufferie sous cadre | U | 1
| Régulation selon CCTP, sondes, … | Ens | 1
| Armoire électrique avec schéma électrique | Ens | 1
| Schéma électrique | U | 1
| Raccordements électriques, filerie de liaison | Ens | 1
| PV d'essai et livret d'entretien des chaudières | Ens | 1
| Mise à la terre | Ens | 1
| Vanne pour remplissage chauffage | U | 1
| Aquastat asservi au fonctionnement du brûleur des chaudières | U | 1
| Ventilation haute: A vérifier | Ens | 1
| Ventilation basse: A vérifier | Ens | 1
| Raccord ZAC: A vérifier | Ens | 1
| TOTAL TRAVAUX EN CHAUFFERIE | HT | …
43 | DISTRIBUTION CHAUFFAGE
Tube cuivre écroui, y compris raccords, supports, colliers antivibratiles, soudures ( mise en œuvre parfaite)
A détailler selon diamètre
| Diam 70/76 | ml
| Diam 51/60 | ml
| Diam 33/42 | ml
| Diam 30/32 | ml
| Diam 28/30 | ml
| Diam 40/42 | ml
| Diam réseau secondaire | ml
| Calorifuge par coquille AF Armaflex 19 mm | Ens | 1
| Vanne de barrage, vanne de coupure suivant CCTP | U
| Purgeur d'air en point haut | U
| Rinçage et traitement de l'eau | Ens | 1
| Désembuage permanent. | Ens | 1
| TOTAL DISTRIBUTION CHAUFFAGE | HT | …
44 | EMETTEURS TERMINAUX
Préciser le régime de température
Fourniture et pose radiateur panneau acier NF FINIMETAL ou équivalent type Reggane 3000 y compris consoles, fixation, bouchons, robinets de vidange, purgeur d'air et té de réglage - (suivant déperditions )
| A détailler référence -et emplacement | U | 8
| Rinçage des radiateurs après dépose , pour ètre reposépour la repose | Ens | 1
Réemploi- Pose des radiateurs existants y compris consoles, fixation, bouchons, robinets de vidange, purgeur d'air et té de réglage - (suivant déperditions )
| A détailler référence -et emplacement | U
| Robinet thermostatique selon CCTP | U
| Robinet simple réglage | U
| Dépose et repose pour intervention du peintre | Ens | 1
| TOTAL EMETTEURS TERMINAUX | HT | …
| TOTAL CHAUFFAGE | HT | …
50 | VENTILATION SIMPLE FLUX
51 | BATIMENTN° 27
| Fourniture et pose d'un caisson d'extraction de marque ATIB ou équivalent suivant CCTP | U | 1
| Fixation anti-vibratile | Ens | 1
| Fonctionnement programmé sur GTC | U | 1
| Manchettes souples à l'aspiration et au refoulement | U | 2
| Piège à son longueur selon CCTP à l'aspiration et au refoulement | U | 2
| Coffret de proximité pour coupure électrique sécurité | U | 1
| Raccordement sur attente électrique | Ens | 1
| Sortie de toit (fourniture) | U | 1
| Raccordement sur sortie de toit | Ens | 1
| Grille de rejet | Ens | 1
| Grille de maille de 10mm | ENS | 1
| Supportage des gaines | Ens | 1
| Gaine d'extaction en tôle d'acier galvanisé spiralé, y compris raccords, supports, mastic, bande adhésive, trappe de visite de section adaptée au passage | Ens | 1
| Calorifuge des gaines | Ens | 1
| Entrée d'air de marque Atib selon CCTP | U
Fourniture et pose de bouche d'extraction autoréglable marque ATIB ou équivalent type Alizé
| 15 m3/h | U
| 30 m3/h | U
| 45 m3/h | U
| 60 m3/h | U
| Manchette souple pour raccordement aux bouches | U
| Régulateur circulaire | U
| Bouche coupe - feu | U
| Clapet coupe - feu | U
Fourniture et pose de bouche d'extraction autoréglable marque ATIB ou équivalent type Auréa
| 30 m3/h | U
| 60 m3/h | U
| 90 m3/h | U
| 120 m3/h | U
| Régulateur circulaire | U
| Découpe des dalles de faux plafond | Ens | 1
| Equilibrage des réseaux | Ens | 1
| Mise à la terre | Ens | 1
| Mise en service constructeur, assistance au paramètrage. | Ens | 1
| Mesure de débit et du niveau sonore | Ens | 1
| TOTAL VMC SIMPLE FLUX BATIMENT N° 27 | HT | …
52 | BATIMENT ANNEXE DU N° 27
| Fourniture et pose d'un caisson d'extraction de marque France Air ou équivalent suivant CCTP | U | 1
| Fixation anti-vibratile | Ens | 1
| Variateur | Ens | 1
| Fonctionnement programmé sur GTC | U | 1
| Coffret de proximité pour coupure électrique sécurité | U | 1
| Raccordement sur attente électrique | Ens | 1
| Raccordement sur sortie de toit | Ens | 1
| Grille de rejet | Ens | 1
| Grille de maille de 10mm | ENS | 1
| Supportage des gaines | Ens | 1
| Gaine d'extaction en tôle d'acier galvanisé spiralé, y compris raccords, supports, mastic, bande adhésive, trappe de visite | Ens | 1
| Calorifuge des gaines | Ens | 1
| Entrée d'air de marque Atib selon CCTP | U
Fourniture et pose de bouche d'extraction autoréglable marque ATIB ou équivalent type Alizé
| 15 m3/h | U
| 30 m3/h | U
| 45 m3/h | U
| 60 m3/h | U
| Manchette souple pour raccordement aux bouches | U
| Régulateur circulaire | U
Fourniture et pose de bouche d'extraction autoréglable marque ATIB ou équivalent type Auréa
| 30 m3/h | U
| 60 m3/h | U
| 90 m3/h | U
| 120 m3/h | U
| Régulateur circulaire | U
| Découpe des dalles de faux plafond | Ens | 1
| Equilibrage des réseaux | Ens | 1
| Mise à la terre | Ens | 1
| Mise en service constructeur, assistance au paramètrage. | Ens | 1
| Mesure de débit et du niveau sonore | Ens | 1
| TOTAL VMC SIMPLE FLUX BATIMENTANNEXE DU N°27 | HT | …
53 | HOTTE BATIMENT ANNEXE
| Repose du conduit de la hotte cuisine | Ens | 1
| TOTAL HOTTE BATIMENTANNEXE | HT | …
| TOTAL VENTILATION | HT | …
60 | GTB
| Automate GTC WIT | Ens | 1
| Divers (Switch, coffret, alimentation) | Ens | 1
| Raccordement des attentes du lot électricité.- comptage électricité | Ens | 1
| Câblage de l'ensemble | Ens | 1
| Analyse Fonctionnelle | Ens | 1
| Sonde | Ens | 1
| Compteur eau | Ens | 1
| Compteur gaz | Ens | 1
| Compteur électricité | Ens | 1
| Compteur thermique des batiments | Ens | 1
| Défauts techniques | Ens | 1
| Régulation | Ens | 1
| Gestion des VMC | Ens | 1
| Remontée des points du lot électricité | Ens | 1
| Mise au point - synthèse | Ens | 1
| Synoptique | Ens | 1
| Programmation, Mise en service - Essais | Ens | 1
| Formation | Ens | 1
| 2 eme Programmation, essais, mise en service | Ens | 1
| TOTAL GTB | HT | …
70 | DIVERS
| Plans de réservations | Ens | 1
| Etudes d'exécution et notes de calcul -déperditions - documentation | Ens | 1
| Dossier de récolement DOE - DIUO | Ens | 1
| Tous les percements,saignées dans murs, cloisons et planchers, y compris rebouchages | Ens | 1
| Fourreau de protection des tuyauteries pour les traversées de murs, cloisons | Ens | 1
| Epreuve des tuyauteries hydrauliques et aérauliques | Ens | 1
| Mise à la terre des canalisations et pièces métalliques installées au présent lot | Ens | 1
| Equilibrage hydraulique lors de la première saison de froid | Ens | 1
| Mise en service, essais, réglages des installations | Ens | 1
| Compte rendu Coprec | Ens | 1
| Instruction d'exploitation et d'entretien, y compris notices de fonctionnement et garantie | Ens | 1
| Analyse de l'eau ( 1 avant travaux, 1 à la réception) | Ens | 1
| Désinfection des réseaux EF, EC | Ens | 1
| Nettoyage et rinçage des appareils et tuyauteries avant la mise en service | Ens | 1
| Vidange purge, remise en eau | Ens | 1
| Peinture antirouille, peinture des réseaux | Ens | 1
| Repérage des réseaux, des vannes. | Ens | 1
| Etiquettes de repérage indélébiles (réseaux, vannes, robinets, …) | Ens | 1
| Temps de finition | H | 20
| Compte prorata (estimée à) | Ens | 1
| Suggestions de l'entreprise | Ens | 1
| Application du décret BACS | Ens | 1
| Visite | Ens | 1
| Forfait 20 h pour finition des travaux (Chiffrage obligatoire) | Ens | 1
| TOTAL DIVERS | HT | …
RECAPITULATION GENERALE
10 | TOTAL HYGIÈNE SÉCURITÉ | HT | …
20 | TOTAL DEPOSE | HT | …
30 | TOTAL PLOMBERIE | HT | …
40 | TOTAL CHAUFFAGE | HT | …
50 | TOTAL VENTILATION | HT | …
60 | TOTAL GTB | HT | …
70 | TOTAL DIVERS | HT | …
| TOTAL GENERAL | HT | …
| TVA 20 % | … | …
| TOTAL GÉNÉRAL | TTC | …
Les quantités portées à titre indicatif dans la présente décomposition de prix globale et forfaitaire restent sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur qui se doit de les vérifier et de les compléter si nécessaire.