## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 21-52 CHU DIJON BOURGOGNE 5 Boulevard Jeanne d'Arc, BP 77908 21079 DIJON Cedex Tél : 03 80 29 33 80
ARCHITECTE : Atelier d'Architecture RIVAT 53 Cours Fauriel 42100 SAINT-ETIENNE Tél : 04 77 38 01 66 Mél : archi-ja@rivat-architecte.fr
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : ENGIBAT ECO 53 Cours Fauriel 42100 SAINT-ETIENNE Tél : 04 77 38 47 83 Mél : eco@engibat.fr
Dossier
BE FLUIDES : ILTEC 4 Place de Bourgogne 42400 SAINT-CHAMOND Tél : 04 77 29 72 84
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°01 |  | PLATRERIE
3
3.&
3 | 01.1 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
4 | 01.1.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
9 | 01.1.1.1 |  | Constat d'huissier |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | FT
9.&
4.&
4 | 01.1.2 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
9 | 01.1.2.1 |  | Panneau de chantier |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 01.1.2.2 |  | Portail de chantier |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 01.1.2.3 |  | Bureau de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 01.1.2.4 |  | Vestiaires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 01.1.2.5 |  | Réfectoire |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 01.1.2.6 |  | Bloc sanitaires WC/douches Hommes |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 2 |  | ENS
9.&
9 | 01.1.2.7 |  | Bloc sanitaires WC/douches Femmes |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 01.1.2.8 |  | Distribution des fluides, hygiène et sécurité |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 01.1.2.9 |  | Signalisation de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 01.1.2.10 |  | Stockage et élimination des déchets |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 01.1.2.11 |  | Nettoyage périodique du chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 01.1.2.12 |  | Tenue et gestion du compte prorata |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | ENS
9.&
4.&
3.&
INSTALLATION DE CHANTIER
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 01.2 |  | PLATRERIE
4 | 01.2.1 |  | DOUBLAGES
9 | 01.2.1.1 |  | Doublages thermiques en plaques de plâtre sur ossature métallique d'épaisseur 70 mm |  |  | M2 | 494 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : - Contre murs béton extérieurs au RDC, - Contre murs béton intérieurs dans Générateurs, Lave bassin, WC Patients et Linge propre au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Murs béton extérieurs (32.50+2.73+6.01+2.73+15.67+16.11+8.61+1.80+6.01+1.80+32.50+27.01)*3.41ht = | 523.37 | M2
9.M.A | (A) |  | Retours d'embrasures isolés 2u*(4.35+2*3.35ht)*0.20 = | 4.42 | M2
9.M.A | (A) |  | 1u*(1.00+2*2.29ht)*0.20 = | 1.12 | M2
9.M.A | (A) |  | 2u*(4.20+1.80ht)*2*0.20 = | 4.8 | M2
9.M.A | (A) |  | 9u*(1.40+1.80ht)*2*0.20 = | 11.52 | M2
9.M.A | (A) |  | 27u*(1.20+1.80ht)*2*0.20 = | 32.4 | M2
9.M.A | (A) |  | 2u*(0.70+1.80ht)*2*0.20 = | 2 | M2
9.M.A | (A) |  | Murs béton intérieurs (3.29+1.29+(1.75+2.75)+3.93)*3.41ht = | 44.36 | M2
9.M.Z |  |  | A~+5.00 = | = |  |  | 625 |  | M2
9.M.B | (B) |  | Déduire ouvertures -2*(4.35*3.35ht) = | -29.15 | M2
9.M.B | (B) |  | -1u*(1.00*2.29ht) = | -2.29 | M2
9.M.B | (B) |  | -2*(4.20*1.80ht) = | -15.12 | M2
9.M.B | (B) |  | -9u*(1.40*1.80ht) = | -22.68 | M2
9.M.B | (B) |  | -27*(1.20*1.80ht) = | -58.32 | M2
9.M.B | (B) |  | -2u*(0.70*1.80ht) = | -2.52 | M2
9.M.Z |  |  | B~-1.00 = | = |  |  | -131 |  | M2
9.&
9 | 01.2.1.2 |  | Plus-value pour plaques hautement hydrofuges, type PREGY WAB |  |  | M2 | 32 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Pour doublages dans WC et douches au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | WC Patients (1.75+2.75)*3.41ht = | 15.35 | M2
9.M.A | (A) |  | Douche Pers. F 2.09*3.41ht = | 7.13 | M2
9.M.A | (A) |  | Douche Pers. H 2.07*3.41ht = | 7.06 | M2
9.M.A | (A) |  | Retours d'emrasures 2u*(0.70+1.80ht)*2*0.20 = | 2 | M2
9.M.Z |  |  | A~+5.00 = | = |  |  | 35 |  | M2
9.M.B | (B) |  | Déduire ouvertures -2u*(0.70*1.80ht) = | -2.52 | M2
9.M.Z |  |  | B~-1.00 = | = |  |  | -3 |  | M2
9.&
9 | 01.2.1.3 |  | Plus-value pour plaque BA18 supplémentaire, pour traitement CF 1H |  |  | M2 | 35 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Dans Linge propre et Stockage au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Linge propre 3.93*3.41ht = | 13.4 | M2
9.M.A | (A) |  | Stockage 6.14*3.41ht = | 20.94 | M2
9.M.A | (A) |  | Retours d'embrasures 2u*(1.20+1.80ht)*2*0.20 = | 2.4 | M2
9.M.Z |  |  | A~+5.00 = | = |  |  | 40 |  | M2
9.M.B | (B) |  | Déduire ouvertures -2u*(1.20*1.80ht) = | -4.32 | M2
9.M.Z |  |  | B~-1.00 = | = |  |  | -5 |  | M2
9.&
4.&
4 | 01.2.2 |  | CLOISONS
9 | 01.2.2.1 |  | Cloisons de distribution 98/62 |  |  | M2 | 1185 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Pour cloisons CF 1H, gaines techniques, cloisons de distribution et impostes des cloisons modulaires dans plénums au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Cloisons CF 1H 87.71*3.41ht = | 299.09 | M2
9.M.A | (A) |  | Déduire ouvertures -3u*(1.80*2.10ht) = | -11.34 | M2
9.M.A | (A) |  | -2u*(1.20*2.10ht) = | -5.04 | M2
9.M.A | (A) |  | -3u*(1.10*2.10ht) = | -6.93 | M2
9.M.A | (A) |  | -4u*(1.00*2.10ht) = | -8.4 | M2
9.M.Z |  |  | A~+5.00 = | = |  |  | 270 |  | M2
9.M.B | (B) |  | Gaines techniques 27.85*3.41ht = | 94.97 | M2
9.M.Z |  |  | B~+5.00 = | = |  |  | 95 |  | M2
9.M.C | (C) |  | Cloisons de distribution 238.98*3.41ht = | 814.92 | M2
9.M.C | (C) |  | Déduire ouvertures -1u*(2.45*2.10ht) = | -5.15 | M2
9.M.C | (C) |  | -2u*(1.70*2.10ht) = | -7.14 | M2
9.M.C | (C) |  | -1u*(1.60*2.10ht) = | -3.36 | M2
9.M.C | (C) |  | -1u*(1.50*2.10ht) = | -3.15 | M2
9.M.C | (C) |  | -26u*(1.00*2.10ht) = | -54.6 | M2
9.M.Z |  |  | C~+5.00 = | = |  |  | 745 |  | M2
9.M.D | (D) |  | Impostes pleines dans plénums 4.35*0.80ht = | 3.48 | M2
9.M.D | (D) |  | 12.95*0.65ht = | 8.42 | M2
9.M.D | (D) |  | 70.75*0.65ht = | 45.99 | M2
9.M.D | (D) |  | 21.80*0.65ht = | 14.17 | M2
9.M.Z |  |  | D~+5.00 = | = |  |  | 75 |  | M2
9.&
9 | 01.2.2.2 |  | Plus-value pour plaques hautement hydrofuges, type PREGY WAB |  |  | M2 | 153 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Pour cloisons (face intérieure) dans WC et douches au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Sanitaires PMR 7.22*3.41ht = | 24.62 | M2
9.M.A | (A) |  | Douche + WC (Vestiaires F & H) 10.24*3.41ht = | 34.92 | M2
9.M.A | (A) |  | WC Personnel 6.04*3.41ht = | 20.6 | M2
9.M.A | (A) |  | WC Patients 4.40*3.41ht = | 15 | M2
9.M.A | (A) |  | WC Pers. 5.00*3.41ht = | 17.05 | M2
9.M.A | (A) |  | Douche Pers. F 8.06*3.41ht = | 27.48 | M2
9.M.A | (A) |  | Douche Pers. H 8.04*3.41ht = | 27.42 | M2
9.M.Z |  |  | A~+5.00 = | = |  |  | 170 |  | M2
9.M.B | (B) |  | Déduire ouvertures -8u*(1.00*2.10ht) = | -16.8 | M2
9.M.Z |  |  | B~-1.00 = | = |  |  | -17 |  | M2
9.&
9 | 01.2.2.3 |  | Habillage bâti-support des WC suspendus |  |  | M2 | 15 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Dans WC au RDC, suivant plans de l'Architecte.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Douche + WC (Vestiaires F & H) 0.85*(1.30ht+0.25)+(0.25*1.30ht) = | 1.64 | M2
9.M.A | (A) |  | WC Personnel 1.40*(1.30ht+0.25) = | 2.17 | M2
9.M.A | (A) |  | WC Patients 0.85*(1.30ht+0.25)+(0.25*1.30ht) = | 1.64 | M2
9.M.A | (A) |  | WC Pers. 1.40*(1.30ht+0.25) = | 2.17 | M2
9.M.A | (A) |  | Douche Pers. F 0.85*(1.30ht+0.25)+(0.25*1.30ht) = | 1.64 | M2
9.M.A | (A) |  | Douche Pers. H 0.85*(1.30ht+0.25)+(0.25*1.30ht) = | 1.64 | M2
9.M.Z |  |  | A~+5.00 = | = |  |  | 15 |  | M2
9.&
9 | 01.2.2.4 |  | Trappes de visite 600 x 600 dans gaines |  |  | U | 9 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Pour gaines techniques au RDC, suivant plans de l'Architecte.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Soin et bureautique 1 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Soin et bureautique 2 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 1 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 4 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 6 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 8 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Vest. Pers. F | 1 | U
9.M.A | (A) |  | WC Pers. | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Salle IDE - Réunion | 1 | U
9.M.Z |  |  | A = | = |  |  | 9 |  | U
9.&
9 | 01.2.2.5 |  | ..Trappes de visites 600 x 600 dans gaines - provision chantier |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 5 |  | U
9.&
4.&
4 | 01.2.3 |  | PLAFONDS
9 | 01.2.3.1 |  | Plafonds horizontaux en plaques de plâtre acoustiques perforées |  |  | M2 | 215 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Dans Accueil, Secrétariat, Circulation, Zone attente 5 Pers. et Attente brancard au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Accueil (HSP 2,70 m) (4.48*3.35)-(1.75*1.45/2) = | 13.74 | M2
9.M.A | (A) |  | Secrétariat (HSP 2,55 m) (4.38*2.77) = | 12.13 | M2
9.M.A | (A) |  | Circulation, Zone attente 5 Pers., Attente brancard (HSP 2,70 m) (4.35*2.40)+(14.85*1.80)+(11.11*7.51)+(2.94*2.50)-(0.75*0.65)+(1.75*1.45/2)+(21.20*1.83)+(1.90*1.15)+(2.83*2.81)+(4.65*1.80) = | 186.04 | M2
9.M.Z |  |  | A~+5.00 = | = |  |  | 215 |  | M2
9.&
9 | 01.2.3.2 |  | Faux-plafonds démontables hygiène en dalles 1200 x 600, sur ossature apparente |  |  | M2 | 590 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Dans Salles de soin 1 & 2, Postes isolés 1 à 8, Soins et bureautique 1 & 2, Médicaments et Circulation au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Salle de soin 1 (HSP 2,55 m) (3.70*1.80)+(7.90*2.40)+(2.65*0.35) = | 26.55 | M2
9.M.A | (A) |  | Salle de soin 1 (HSP 2,70 m) (13.60*7.34)+(6.80*3.05)+(6.97*4.93) = | 154.93 | M2
9.M.A | (A) |  | Salle de soin 2 (HSP 2,55 m) (3.65*1.81)+(4.45*3.77)+(14.10*2.40)+(2.40*0.35) = | 58.06 | M2
9.M.A | (A) |  | Salle de soin 2 (HSP 2,70 m) (13.30*7.34)+(6.80*2.40)+(6.97*4.96) = | 148.51 | M2
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 1 (HSP 2,70 m) (4.83*2.99) = | 14.44 | M2
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 2 (HSP 2,70 m) (4.83*2.99) = | 14.44 | M2
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 3 (HSP 2,70 m) (4.65*2.63) = | 12.23 | M2
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 4 (HSP 2,70 m) (4.65*2.61)-(1.10*0.30) = | 11.81 | M2
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 5 (HSP 2,70 m) (4.65*2.64) = | 12.28 | M2
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 6 (HSP 2,70 m) (4.65*2.64) = | 12.28 | M2
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 7 (HSP 2,70 m) (4.65*2.64) = | 12.28 | M2
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 8 (HSP 2,70 m) (4.65*2.64) = | 12.28 | M2
9.M.A | (A) |  | Soins et bureautique 1 (HSP 2,55 m) (6.97*3.63)-(1.45*0.60) = | 24.43 | M2
9.M.A | (A) |  | Soins et bureautique 2 (HSP 2,55 m) (6.98*3.50)-(1.45*0.60) = | 23.56 | M2
9.M.A | (A) |  | Médicaments (HSP 2,55 m) (6.97*4.15)-(1.80*0.65) = | 27.76 | M2
9.M.A | (A) |  | Circulation (HSP 2,70 m) 10.75*1.80 = | 19.35 | M2
9.M.Z |  |  | A~+5.00 = | = |  |  | 590 |  | M2
9.&
9 | 01.2.3.3 |  | Isolant acoustique sur faux-plafonds |  |  | M2 | 80 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Dans Soins et bureautique 1 & 2 et Médicaments au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Soins et bureautique 1 (HSP 2,55 m) (6.97*3.63)-(1.45*0.60) = | 24.43 | M2
9.M.A | (A) |  | Soins et bureautique 2 (HSP 2,55 m) (6.98*3.50)-(1.45*0.60) = | 23.56 | M2
9.M.A | (A) |  | Médicaments (HSP 2,55 m) (6.97*4.15)-(1.80*0.65) = | 27.76 | M2
9.M.Z |  |  | A~+5.00 = | = |  |  | 80 |  | M2
9.&
9 | 01.2.3.4 |  | Faux-plafonds démontables hygiène en dalles 600 x 600 mm, sur ossature apparente |  |  | M2 | 480 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Dans Cadre, Bureau interne, Salle de repos Pers., Bureaux Méd. 1 à 3, Bureaux cons. 1 & 2, WC Personnel, Générateurs, Office repas Patients, Salle repas Patients, Lave bassin, WC Patients, Vestiaire F, Douche + WC (Vestiaires F & H), Vestiaire H, Sanitaires PMR, Salle IDE - Réunion, Archives, Décochage, Vest. Pers. F, Douche Pers. F (Vest. Pers. F), WC Pers., Vest. Pers. H, Douche Pers. H (Vest. Pers. H), TGBT CHU, Magasin consommables, Circulation logistique, Hall logistique, Linge propre, Loc. ménage, DASRI/Déchets/Linge sale, Atelier biomédical et Stockage au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Cadre (4.83*2.85) = | 13.77 | M2
9.M.A | (A) |  | Bureau interne (4.83*2.74) = | 13.23 | M2
9.M.A | (A) |  | Salle de repos Pers. (5.90*4.83)+(2.02*0.73) = | 29.97 | M2
9.M.A | (A) |  | Bureau Méd. 1 (4.83*2.76) = | 13.33 | M2
9.M.A | (A) |  | Bureau Méd. 2 (4.83*2.76) = | 13.33 | M2
9.M.A | (A) |  | Bureau Méd. 3 (4.83*2.74)+(2.02*0.73) = | 14.71 | M2
9.M.A | (A) |  | Bureau cons. 1 (4.83*3.46) = | 16.71 | M2
9.M.A | (A) |  | Bureau cons. 2 (4.83*3.41) = | 16.47 | M2
9.M.A | (A) |  | WC Personnel (1.62*1.40) = | 2.27 | M2
9.M.A | (A) |  | Générateurs (3.29*2.74)+(1.57*1.50) = | 11.37 | M2
9.M.A | (A) |  | Office repas Patients (4.35*3.25) = | 14.14 | M2
9.M.A | (A) |  | Salle repas Patients (4.35*3.90) = | 16.97 | M2
9.M.A | (A) |  | Lave bassin (2.65*1.29) = | 3.42 | M2
9.M.A | (A) |  | WC Patients (2.65*1.75) = | 4.64 | M2
9.M.A | (A) |  | Vestiaire F (3.34*2.80) = | 9.35 | M2
9.M.A | (A) |  | Douche + WC (Vestiaires F & H) (3.50*1.97) = | 6.9 | M2
9.M.A | (A) |  | Vestiaire H (3.37*2.80) = | 9.44 | M2
9.M.A | (A) |  | Sanitaires PMR (2.80*2.21) = | 6.19 | M2
9.M.A | (A) |  | Salle IDE - Réunion (4.38*3.34)-(1.73*0.25) = | 14.2 | M2
9.M.A | (A) |  | Archives (3.68*1.97) = | 7.25 | M2
9.M.A | (A) |  | Décochage (4.17*3.15) = | 13.14 | M2
9.M.A | (A) |  | Vest. Pers. F (5.60*3.44)-(0.74*0.53)+(3.66*3.16) = | 30.44 | M2
9.M.A | (A) |  | Douche Pers. F (Vest. Pers. F) (3.06*1.94) = | 5.94 | M2
9.M.A | (A) |  | WC Pers. (1.70*1.67) = | 2.84 | M2
9.M.A | (A) |  | Vest. Pers. H (4.88*2.65) = | 12.93 | M2
9.M.A | (A) |  | Douche Pers. H (Vest. Pers. H) (3.06*1.92) = | 5.88 | M2
9.M.A | (A) |  | TGBT CHU (2.55*1.05)-(1.30*0.50) = | 2.03 | M2
9.M.A | (A) |  | Magasin consommables 7.99*4.17 = | 33.32 | M2
9.M.A | (A) |  | Circulation logistique (3.15*2.00)+(16.05*1.60)+(2.54*0.30)+(3.25*2.98) = | 42.43 | M2
9.M.A | (A) |  | Hall logistique (4.35*3.35) = | 14.57 | M2
9.M.A | (A) |  | Linge propre (4.20*2.25) = | 9.45 | M2
9.M.A | (A) |  | Loc. ménage (4.20*2.33) = | 9.79 | M2
9.M.A | (A) |  | DASRI/Déchets/Linge sale (4.20*4.03)-(0.76*0.72) = | 16.38 | M2
9.M.A | (A) |  | Atelier biomédical (4.87*2.40)+(2.61*0.71) = | 13.54 | M2
9.M.A | (A) |  | Stockage (6.04*3.50)+(2.69*1.37) = | 24.83 | M2
9.M.Z |  |  | A~+5.00 = | = |  |  | 480 |  | M2
9.&
9 | 01.2.3.5 |  | Joues en plaques de plâtre de hauteur 0,15 m |  |  | ML | 8 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Dans Salles de soin 1 & 2 au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Salle de soin 1 (HSP 2,55 et 2,70 m) | 2.65 | ML
9.M.A | (A) |  | Salle de soin 2 (HSP 2,55 et 2,70 m) | 3.4 | ML
9.M.Z |  |  | A~+2.00 = | = |  |  | 8 |  | ML
9.&
9 | 01.2.3.6 |  | Trappes de visite dans plafonds |  |  | U | 21 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Dans Secrétariat, Zone attente 5 Pers., Circulation, Salles de soin 1 & 2, Postes isolés 1 à 8 et Circulation logistique au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Secrétariat | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Zone attente 5 Pers. | 2 | U
9.M.A | (A) |  | Circulation | 3 | U
9.M.A | (A) |  | Salle de soin 1 | 3 | U
9.M.A | (A) |  | Salle de soin 2 | 3 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 1 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 2 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 3 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 4 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 5 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 6 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 7 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Poste isolé 8 | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Circulation logistique | 1 | U
9.M.Z |  |  | A = | = |  |  | 21 |  | U
9.&
9 | 01.2.3.7 |  | ..Trappes de visite dans plafonds - provision chantier |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 7 |  | U
9.&
9 | 01.2.3.8 |  | Grilles de ventilation/visite dans plafonds |  |  | U | 18 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  |  | Localisation : Dans Circulation, Hall logistique, Circulation logistique et Salles de soin 1 & 2 au RDC.
9.M. |  |  | RDC
9.M.A | (A) |  | Circulation | 5 | U
9.M.A | (A) |  | Hall logistique | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Circulation logistique | 1 | U
9.M.A | (A) |  | Salle de soin 1 | 5 | U
9.M.A | (A) |  | Salle de soin 2 | 6 | U
9.M.Z |  |  | A = | = |  |  | 18 |  | U
9.&
9 | 01.2.3.9 |  | ..Grilles de ventilation/visite dans plafonds - provision chantier |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 6 |  | U
9.&
4.&
4 | 01.2.4 |  | DIVERS
9 | 01.2.4.1 |  | Réservations et rebouchages |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.Z | [6 empty] | 1 |  | ENS
9.&
4.&
3.&
PLATRERIE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°01 PLATRERIE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
01.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
- 01.1.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
- 01.1.2 - INSTALLATION DE CHANTIER
01.2 - PLATRERIE
- 01.2.1 - DOUBLAGES
- 01.2.2 - CLOISONS
- 01.2.3 - PLAFONDS
- 01.2.4 - DIVERS
Total du lot PLATRERIE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Aménagement d'un centre de dialyse
3. | Code du dossier | 1649.2
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°01
5. | Titre du lot / des lots : | PLATRERIE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 29/01/2026
7. | Phase : | PRO
8. | Indice : | A
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Zone des Longènes - Lot04
11. | Code postal et ville du dossier | 21000 DIJON
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total