## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°01 |  | VRD - TERRASSEMENTS
3
3.&
3 | 2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
4 | 2.1 |  | CONSISTANCE DES TRAVAUX
5 | 2.1.1 |  | Objet des travaux
5.T
5.&
5 | 2.1.2 |  | Liste des documents techniques
5.T
5.&
5 | 2.1.3 |  | Limites de prestation
5.T
5.&
4.&
CONSISTANCE DES TRAVAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.2 |  | DISPOSITIONS GENERALES
4.T
4.&
DISPOSITIONS GENERALES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.3 |  | PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN
4.T
4.&
PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.4 |  | TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS (suivant texte réglementaire).
4.T
4.T
4.T
4.&
TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS (suivant texte réglementaire).
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.5 |  | ETAT DES LIEUX - CONSTATS PRELIMINAIRES
4.T
4.L
9 | 2.5.1 |  | - Pour l'ensemble ouvrages mitoyens (clôtures, voiries, bâtiments, végétaux, etc). |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
ETAT DES LIEUX - CONSTATS PRELIMINAIRES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.6 |  | INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES - RAPPORT D'ETUDE
5 | 2.6.1 |  | Rapport d'investigations
5.T
5.&
5 | 2.6.2 |  | Détection d'incohérences géotechniques en phase d'exécution - procédure et enjeux
5.T
5.T
5.&
4.&
INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES - RAPPORT D'ETUDE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.7 |  | ACCES DE CHANTIER
4.T
9 | 2.7.1 |  | - Accès par les rues existantes et suivant PGCSPS |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
ACCES DE CHANTIER
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.8 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
4.T
6 | 2.8.1 |  | Aires de cantonnement et voies de circulations
6.T
6.T
9 | 2.8.1.1 |  | - Adapté au besoin de l'entreprise du présent lot |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.8.1.2 |  | - Aire d'installations de chantier - base vie - empierrement sur 50cm + dépose et évacuation en fin de chantier |  |  | M2 | 52 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.8.1.3 |  | - Aire d'installations de chantier - zone de stockage et retournement à 5% de pente max - empierrement sur 50cm + dépose, évacuation et remise en état en fin de chantier |  |  | M2 | 430 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
6.&
6 | 2.8.2 |  | Moyen de sécurité - IPU
6.T
6.T
8 | 2.8.2.1 |  | Intégrés aux Prix Unitaires
8.&
6.&
6 | 2.8.3 |  | Signalisation du chantier - IPU
6.T
6.T
8 | 2.8.3.1 |  | Intégrés aux Prix Unitaires
8.&
6.&
6 | 2.8.4 |  | Organisation prévisionnelle - PM
6.T
6.T
6.T
8 | 2.8.4.1 |  | Pour mémoire
8.&
6.&
4.&
INSTALLATION DE CHANTIER
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.9 |  | CLOTURE DE CHANTIER - SO
4.T
8 | 2.9.1 |  | Sans Objet au présent lot
8.&
4.&
CLOTURE DE CHANTIER - SO
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.10 |  | PIQUETAGE - IMPLANTATION DES OUVRAGES
4.T
4.T
4.T
9 | 2.10.1 |  | - Implantation et piquetage pour l'ensemble des travaux à réaliser par le présent lot |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.10.2 |  | - Marquage et piquetage de l'ensemble des réseaux sur l'emprise du site - étendu aux raccordements avec regards aval et amont - à réaliser par un prestataire extérieur |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
PIQUETAGE - IMPLANTATION DES OUVRAGES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.11 |  | TRAVAUX SUR LES VEGETAUX
5 | 2.11.1 |  | Protection des arbres conservés
5.T
5.U.IMAGE
5.L
9 | 2.11.1.1 |  | - Protection des arbres et arbustes compris dépose en fin de chantier |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.11.1.2 |  | - Protection de la haie de Photina conservée au Nord des aménagements (côté accès livraison) |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 2.11.2 |  | Élagage
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.L
9 | 2.11.2.1 |  | - Élagage des arbres conservés à proximité immédiate des travaux |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 2.11.3 |  | Abattage, dessouchage et enlèvement de végétaux
5.T
5.L
9 | 2.11.3.1 |  | - Abattage, dessouchage et évacuation d'arbres compris remise à niveau |  |  | U | 19 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.11.3.2 |  | - Abattage, dessouchage et évacuation de haies compris remise à niveau |  |  | M2 | 33 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
TRAVAUX SUR LES VEGETAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 2.12 |  | TRAVAUX SUR LES EXISTANTS, DEPOSES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
6 | 2.12.1 |  | Démolition de murs de soutènement
6.T
6.L
9 | 2.12.1.1 |  | - Dépose et évacuation de carneau (double mur + dalle haute + dalle basse) comprenant purge des infrastructures béton permettant une largeur de passage de 2m en définitif pour l’entretien |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.1.2 |  | - Dépose et évacuation de mur de soutènement comprenant purge des infrastructures béton |  |  | ML | 13 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.1.3 |  | - Dépose et évacuation de muret de soutènement comprenant purge des infrastructures béton |  |  | ML | 27 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 2.12.2 |  | Dépose de bordures et caniveaux béton
6.T
6.L
9 | 2.12.2.1 |  | - Dépose et évacuation de bordure ou caniveaux comprenant purge des infrastructures béton |  |  | ML | 438 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
6.&
6 | 2.12.3 |  | Sciage d'ouvrage B.A.
6.T
6.T
6.L
8 | 2.12.3.1 |  | Intégrés aux Prix Unitaires de démolitions de voiries et cheminements ou décapage
8.&
6.&
6 | 2.12.4 |  | Sciage d'enrobés - IPU
6.T
6.T
6.L
8 | 2.12.4.1 |  | Intégrés aux Prix Unitaires de démolitions de voiries
8.&
6.&
6 | 2.12.5 |  | Dépose de mobiliers urbains
6.T
6.L
9 | 2.12.5.1 |  | - Dépose de mobiliers type signalisation compris massifs et purge des infrastructures puis évacuation |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.5.2 |  | - Dépose de massifs de mobiliers urbains compris purge des infrastructures puis évacuation |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
6.&
6 | 2.12.6 |  | Dépose de réseaux souples
6.T
6.L
9 | 2.12.6.1 |  | - Dépose des regards / chambre réseaux secs non conservés compris évacuations |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.6.2 |  | - Dépose des regards de liaison AEP non conservés compris évacuations |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.6.3 |  | - Dépose de réseaux de chauffage non conservé et dévoyé compris évacuations |  |  | ML | 57 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.6.4 |  | - Dépose de réseaux de fluides médicaux non conservé et dévoyé compris évacuations |  |  | ML | 82 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.6.5 |  | - Dépose de réseaux d'HTA non conservé et dévoyé compris évacuations |  |  | ML | 149 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.6.6 |  | - Dépose de réseaux de télécommunications non conservé et dévoyé compris évacuations |  |  | ML | 196 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
6.&
6 | 2.12.7 |  | Dépose de mobiliers d'éclairage
6.T
6.L
9 | 2.12.7.1 |  | - Dépose de candélabre avec massif de fondation compris évacuation |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.7.2 |  | - Dépose de réseaux d'éclairage non conservé et dévoyé compris évacuations |  |  | ML | 118 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
6.&
6 | 2.12.8 |  | Dépose d'assainissement eaux pluviales et eaux usées
6.T
6.L
9 | 2.12.8.1 |  | - Dépose des regards d'assainissement (EP + EU) Ø1000 compris évacuation |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.8.2 |  | - Dépose des regards d'assainissement (EP + EU) 40x40 compris évacuation |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 2.12.8.3 |  | - Dépose des canalisations EU du Ø125 au Ø200 compris évacuation |  |  | ML | 142 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 2.12.8.4 |  | - Dépose des canalisations EP du Ø150 au Ø400 compris évacuation |  |  | ML | 82 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 2.12.8.5 |  | - Inertage des canalisations d'assainissement depuis regard |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
6.&
4.&
TRAVAUX SUR LES EXISTANTS, DEPOSES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
TRAVAUX PREPARATOIRES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 3 |  | TRAVAUX DE TERRASSEMENT
4 | 3.1 |  | GENERALITES
4.T
4.&
GENERALITES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.2 |  | DECAPAGE ET DEMOLITIONS DE VOIRIES
4.T
4.L
9 | 3.2.1 |  | - Décapage terre végétale - épaisseur 20 à 30 cm suivant rapport géotechnique (première épaisseur de surface plus qualitative) |  |  | M2 | 5000 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 3.2.2 |  | - Rabotage de revêtement existant en enrobés - épaisseur 6 à 7 cm suivant rapport géotechnique |  |  | M2 | 206 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 3.2.3 |  | - Démolition de revêtement existant en pavage - épaisseur 8 à 10 cm estimés |  |  | M2 | 337 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 3.2.4 |  | - Purge de structures de voirie existante - épaisseur 40 cm suivant rapport géotechnique |  |  | M2 | 353 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
4.&
DECAPAGE ET DEMOLITIONS DE VOIRIES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.3 |  | STOCKAGE PROVISOIRE DES TERRES ISSUES DU DECAPAGE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.L
9 | 3.3.1 |  | - Mise en stockage des terres issues du décapage compris criblage |  |  | M3 | 306 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.2 |  | - Relevé topographique du modelé de terre végétale après mise en stockage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
STOCKAGE PROVISOIRE DES TERRES ISSUES DU DECAPAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.4 |  | TERRASSEMENTS GENERAUX
4.T
4.T
4.T
4.L
9 | 3.4.1 |  | - Déblais issus des terrassements généraux (bâtiment compris banquette provisoire phase 1 et aménagements extérieurs) |  |  | M3 | 2314 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 3.4.2 |  | - Remblais sous espaces verts en matériaux du site |  |  | M3 | 370 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 3.4.3 |  | - Remblais complémentaires sous structures en GNT B 0/80 - 0/150 |  |  | M3 | 1780 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 3.4.4 |  | - Essais pénétrométriques des remblais compactés |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
TERRASSEMENTS GENERAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.5 |  | BLINDAGE
4.T
4.L
9 | 3.5.1 |  | - Blindage |  |  | ML | 22 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 3.5.2 |  | - Note de calcul rédigé par un géotechnicien |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
BLINDAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.6 |  | TALUS
4.T
4.L
9 | 3.6.1 |  | - Protection et entretien des talus sur toute la durée des travaux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
TALUS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 3.7 |  | ENLEVEMENT ET TRANSPORT DES TERRES
4.C
4.T
4.L
9 | 3.7.1 |  | - Agrégats issues du rabotage de chaussée |  |  | M3 | 12.36 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 3.7.2 |  | - Gravats issues des démolitions de pavages |  |  | M3 | 33.7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 3.7.3 |  | - Gravats issues des démolitions de voiries |  |  | M3 | 88.25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 3.7.4 |  | - Terres issues du décapage (hors besoin poste de remodelage) |  |  | M3 | 1194 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.C
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.7.5 |  | - Terres issues des terrassements généraux |  |  | M3 | 1944 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.M.Z
9.&
4.&
ENLEVEMENT ET TRANSPORT DES TERRES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
TRAVAUX DE TERRASSEMENT
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 4 |  | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - RESEAUX
4 | 4.1 |  | GENERALITES - PM
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
8 | 4.1.1 |  | Pour Mémoire
8.&
4.&
GENERALITES - PM
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.2 |  | TRAVAUX D'INTERFACE
4.T
9 | 4.2.1 |  | - Provision en cas de rencontre de réseaux non identifiés et travaux en interface - 8 000,00 € HT |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
TRAVAUX D'INTERFACE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.3 |  | TRANCHEES UNIQUES & COMMUNES
4.T
5 | 4.3.1 |  | Tranchées de réseaux uniques - largeur moyenne 0,50 m
5.L
9 | 4.3.1.1 |  | - Tranchées de réseaux uniques - largeur 0,50 m - avec reprises de voiries |  |  | ML | 95 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.3.1.2 |  | - Tranchées de réseaux uniques - largeur 0,50 m - en espaces verts |  |  | ML | 160 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.3.2 |  | Tranchées 3 réseaux - largeur moyenne 1,20 m
5.L
9 | 4.3.2.1 |  | - Tranchées de réseaux multiples - largeur 1,20 m - avec reprises de voiries |  |  | ML | 55 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.3.2.2 |  | - Tranchées de réseaux multiples - largeur 1,20 m - en espaces verts |  |  | ML | 85 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.3.3 |  | Tranchées de réseaux multiples - largeur moyenne 2,00 m
5.L
9 | 4.3.3.1 |  | - Tranchées de réseaux multiples - largeur 2,50 m - avec reprises de voiries |  |  | ML | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.3.3.2 |  | - Tranchées de réseaux multiples - largeur 2,50 m - en espaces verts |  |  | ML | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.3.4 |  | Tranchées de réseaux multiples - largeur moyenne 2,50 m
5.L
9 | 4.3.4.1 |  | - Tranchées de réseaux multiples - largeur 2,50 m - avec reprises de voiries |  |  | ML | 55 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.3.4.2 |  | - Tranchées de réseaux multiples - largeur 2,50 m - en espaces verts |  |  | ML | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.3.5 |  | Tranchées de réseaux multiples - largeur moyenne 3,50 m
5.L
9 | 4.3.5.1 |  | - Tranchées de réseaux multiples - largeur 3,50 m - avec reprises de voiries |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.3.5.2 |  | - Tranchées de réseaux multiples - largeur 3,50 m - en espaces verts |  |  | ML | 65 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
TRANCHEES UNIQUES & COMMUNES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.4 |  | REMBLAYAGE DES TRANCHEES - IPU
4.T
4.T
4.T
4.L
8 | 4.4.1 |  | Intégrés aux Prix Unitaires de réseaux
8.&
4.&
REMBLAYAGE DES TRANCHEES - IPU
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.5 |  | ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
5 | 4.5.1 |  | Collecteurs enterrés
5.T
5.L
9 | 4.5.1.1 |  | - PVC Ø125 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 4.5.1.2 |  | - PVC Ø160 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 69 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 4.5.1.3 |  | - PVC Ø160 sous dalle - NF - CR8 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 18 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.1.4 |  | - PVC Ø200 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 18 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.1.5 |  | - PVC Ø200 sous dalle- NF - CR8 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.1.6 |  | - PVC Ø250 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 33 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.1.7 |  | - PVC Ø315 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 160 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 4.5.1.8 |  | - PVC Ø315 sous dalle - NF - CR8 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 4.5.1.9 |  | - PVC Ø400 - NF - CR8 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.1.10 |  | - Protection mécanique des réseaux à faible profondeur |  |  | ML | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.5.2 |  | Drainage périphérique au bâtiment - SO
5.T
8 | 4.5.2.1 |  | Sans Objet au présent lot
8.&
5.&
5 | 4.5.3 |  | Regards préfabriqués
5.T
5.L
9 | 4.5.3.1 |  | - Regard préfabriqués 50x50 compris tampon fonte estampillé EP |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.5.4 |  | Regards de jonction
5.T
5.T
5.L
9 | 4.5.4.1 |  | - Regard préfabriqué Ø1000 avec tampon fonte estampillé EP |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.4.2 |  | - Regard préfabriqué Ø1000 avec grille plate en fonte |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.5.5 |  | Regards avaloir avec grille plate en fonte
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 4.5.5.1 |  | - Regard préfabriqué 40x40 + grille |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.5.6 |  | Caniveau grille
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 4.5.6.1 |  | - Caniveaux grille extérieurs compris accessoires et raccordements au réseau créé - D400 |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.5.7 |  | Ouvrages de régulation
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 4.5.7.1 |  | - Ouvrage de régulation / limitation de débit conformément à la notice hydraulique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.5.8 |  | Cuve de récupération des eaux de pluie
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 4.5.8.1 |  | - Terrassements de la cuve |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.8.2 |  | - Remblaiement en gravette 4/6 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.8.3 |  | - Fourniture et pose de la cuve de récupération des EP toiture en béton V = 10 m3 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.8.4 |  | - Fourniture et pose de deux canalisations Ø40 depuis la cuve de récupération des eaux de pluie jusqu'à la station de pompage (réalisée par le lot fluide) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.8.5 |  | - Raccordement d'un système d'alarme en cas de défaut de remplissage de la cuve |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.8.6 |  | - Raccordement en amont et en aval de la cuve en PVC CR8 Ø100 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.8.7 |  | - Mise en oeuvre de terre végétale de recouvrement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.5.9 |  | Raccordement à l'exutoire
5.T
5.L
9 | 4.5.9.1 |  | - Raccordement au réseau existant |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.5.9.2 |  | - Tracé d'un fossé d'interception du bassin versant |  |  | ML | 55 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.6 |  | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES & VANNES
5 | 4.6.1 |  | Collecteurs enterrés
5.T
5.L
9 | 4.6.1.1 |  | - PVC Ø110 - NF - CR16 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.6.1.2 |  | - PVC Ø110 sous dalle - NF - CR16 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.6.1.3 |  | - PVC Ø125 - NF - CR16 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.6.1.4 |  | - PVC Ø125 sous dalle - NF - CR16 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.6.1.5 |  | - PVC Ø160 - NF - CR16 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.1.6 |  | - PVC Ø200 - NF - CR16 compris accessoires et tranchées |  |  | ML | 97 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.6.2 |  | Regards préfabriqués
5.T
5.L
9 | 4.6.2.1 |  | - Regard préfabriqués 40x40 compris tampon fonte estampillé EU |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.6.3 |  | Regards de jonction
5.T
5.L
9 | 4.6.3.1 |  | - Regard préfabriqué Ø1000 avec tampon fonte estampillé EU |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.6.4 |  | Raccordement à l'exutoire
5.T
5.L
9 | 4.6.4.1 |  | - Branchement sur réseau communal |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES & VANNES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.7 |  | TELECOMMUNICATION
5 | 4.7.1 |  | Limites de prestations - PM
5.T
5.T
8 | 4.7.1.1 |  | Pour Mémoire
8.&
5.&
5 | 4.7.2 |  | Gaines & chambres de tirage
5.C
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 4.7.2.1 |  | - 3 tube PVC Ø42/45 pour raccordement fibre optique en tranchée |  |  | ML | 180 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.7.2.2 |  | - Chambre de tirage 40x40 compris peignes et raccordement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.7.2.3 |  | - Chambre de tirage L1T compris peignes et raccordement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.7.2.4 |  | - Chambre de tirage L2T compris peignes et raccordement |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.7.2.5 |  | - Mise à niveau chambre de tirage L2T compris peignes et raccordement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.7.2.6 |  | - Mise à niveau chambre de tirage L3T compris peignes et raccordement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
TELECOMMUNICATION
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.8 |  | DISTRIBUTION ELECTRIQUE
5 | 4.8.1 |  | Limites de prestations - PM
5.T
5.T
8 | 4.8.1.1 |  | Pour Mémoire
8.&
5.&
5 | 4.8.2 |  | Gaines & chambres de tirage
5.T
5.T
5.L
9 | 4.8.2.1 |  | - Fourreau aiguillé TPC - IK10 - Ø160 |  |  | ML | 11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.8.2.2 |  | - Chambre de tirage normalisée 40 x 40 avec tampon fonte |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.8.2.3 |  | - Chambre de tirage L3T compris peignes et raccordement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.8.2.4 |  | - Chambre de tirage L3C compris peignes et raccordement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.8.2.5 |  | - Chambre de tirage L4T compris peignes et raccordement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.9 |  | ECLAIRAGE EXTERIEUR
5 | 4.9.1 |  | Limites de prestations - PM
5.T
5.T
8 | 4.9.1.1 |  | Pour Mémoire
8.&
5.&
5 | 4.9.2 |  | Gaines, mise à la terre, chambres de tirage & massifs béton
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 4.9.2.1 |  | - Fourreau TPC Ø63 - IK10 |  |  | ML | 252 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.9.2.2 |  | - Cablette de cuivre de mise à la terre |  |  | ML | 252 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 4.9.2.3 |  | - Chambre de tirage normalisée 50 x 50 cm |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.9.2.4 |  | - Massifs B.A. justifié par une note de calcul pour lampadaire |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
ECLAIRAGE EXTERIEUR
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.10 |  | ADDUCTION EN EAU POTABLE
5 | 4.10.1 |  | Limites de prestations - PM
5.T
5.T
5.T
8 | 4.10.1.1 |  | Pour Mémoire
8.&
5.&
5 | 4.10.2 |  | Citerneau et/ou regard pouvant être maçonné
5.T
5.T
5.L
5.C
9 | 4.10.2.1 |  | Citerneau ou regard AEP |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.10.2.2 |  | Regard AEP 1,00 m x 1,50 m |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
ADDUCTION EN EAU POTABLE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.11 |  | RESEAU CHAUFFAGE
5 | 4.11.1 |  | Limites de prestations - PM
5.T
5.T
8 | 4.11.1.1 |  | Pour Mémoire
9 | 4.11.1.1.1 |  | - Chambre de tirage L1T compris peignes et raccordement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
8.&
5.&
4.&
RESEAU CHAUFFAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.12 |  | RESEAU FLUIDES MEDICAUX
5 | 4.12.1 |  | Limites de prestations - PM
5.T
5.T
8 | 4.12.1.1 |  | Pour Mémoire
9 | 4.12.1.1.1 |  | - Fluides médicaux - Ø250 mm intérieur - béton 135A en tranchée |  |  | ML | 217 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 4.12.1.1.2 |  | - Fluides médicaux - caniveau technique tout hauteur visitable largeur intérieure 250 mm - béton en tranchée |  |  | ML | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.12.1.1.3 |  | - Regard 40x40 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.12.1.1.4 |  | - Chambre L1T |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.12.1.1.5 |  | - Regard Ø1000 |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
8.&
5.&
4.&
RESEAU FLUIDES MEDICAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.13 |  | SECURITE INCENDIE - SO
4.T
4.T
8 | 4.13.1 |  | Sans Objet au présent marché
8.&
4.&
SECURITE INCENDIE - SO
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.14 |  | FILET DE SECURITE - IPU
4.T
4.T
4.U.IMAGE
8 | 4.14.1 |  | Intégrés aux Prix Unitaires de réseaux
8.&
4.&
FILET DE SECURITE - IPU
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.15 |  | TESTS & ESSAIS
5 | 4.15.1 |  | Contrôle de compactage des tranchées
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 4.15.1.1 |  | - Pour l'ensemble des tranchées sous voiries |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 4.15.1.2 |  | - Pour l'ensemble des tranchées sous espaces verts |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.15.2 |  | Essais d'étanchéité
5.T
5.T
5.L
9 | 4.15.2.1 |  | Pour l'ensemble des réseaux d'assainissement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.15.3 |  | Passage caméra - Inspection télévisée
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 4.15.3.1 |  | - Pour l'ensemble des réseaux d'assainissements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 4.15.4 |  | Essais de calibrage
5.T
5.L
9 | 4.15.4.1 |  | - Pour l'ensemble des réseaux souples |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
TESTS & ESSAIS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - RESEAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 5 |  | TRAVAUX DE STRUCTURE DE CHAUSSEE
4 | 5.1 |  | CONSTITUTION DES STRUCTURES - Rappel
4.T
4.&
CONSTITUTION DES STRUCTURES - Rappel
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.2 |  | ANTI-CONTAMINANT
4.T
4.L
9 | 5.2.1 |  | - Classe 7 minimum (suivant rapport géotechnique) certifié ASQUAL |  |  | M2 | 2569 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
4.&
ANTI-CONTAMINANT
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.3 |  | EMPIERREMENT
4.C
4.T
4.L
9 | 5.3.1 |  | - Empierrement GNT B 0/80 ép. 40 cm sous bâtiment + débord à déposer + rampes intermédiaires |  |  | M3 | 424 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 5.3.2 |  | - Empierrement GNT B 0/63 ép. 30 cm sous voirie principale |  |  | M3 | 190 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 5.3.3 |  | - Empierrement GNT B 0/63 ép. 50 cm sous voirie légère en enrobé noir |  |  | M3 | 480 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 5.3.4 |  | - Empierrement GNT B 0/63 ép. 30 cm sous cheminement en enrobé |  |  | M3 | 82 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 5.3.5 |  | - Empierrement GNT B 0/63 ép. 30 cm sous plateforme piéton en béton balayé |  |  | M3 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
4.&
EMPIERREMENT
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.4 |  | ESSAIS DE PLAQUE
4.T
4.L
9 | 5.4.1 |  | - Pour l'ensemble des empierrements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
ESSAIS DE PLAQUE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
TRAVAUX DE STRUCTURE DE CHAUSSEE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 6 |  | TRAVAUX DE VOIRIE
3.C
3.C
4 | 6.1 |  | REMARQUE PREALABLE - PM
4.T
4.T
4.C
8 | 6.1.1 |  | Pour Mémoire
8.&
4.&
REMARQUE PREALABLE - PM
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.2 |  | PLANCHE D'ECHANTILLONS - IPU
4.T
4.T
4.L
8 | 6.2.1 |  | Intégré aux Prix Unitaires de voiries
8.&
4.&
PLANCHE D'ECHANTILLONS - IPU
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.3 |  | HYPOTHESES - PM
4.T
4.T
8 | 6.3.1 |  | Pour Mémoire
8.&
4.&
HYPOTHESES - PM
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.4 |  | BORDURE BETON
4.T
4.T
4.L
9 | 6.4.1 |  | - Bordure béton préfabriqué de type T2 - Vue de 0 cm - Classe T |  |  | ML | 47 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 6.4.2 |  | - Bordure béton préfabriqué de type T2 - Vue de 14 cm - Classe T |  |  | ML | 380 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 6.4.3 |  | - Bordure béton préfabriqué de type T2 - Vue variable - Classe T |  |  | ML | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 6.4.4 |  | - Muret de récupération en béton fabriqué de niveau 0 à 40 cm de hauteur vue de soutènement |  |  | ML | 26 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.C
4.&
BORDURE BETON
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.5 |  | VOIRIE LOURDE BBSG 0/10 NOIR
4.T
4.L
4.C
9 | 6.5.1 |  | - GNT B 0/31,5 épaisseur 15 cm |  |  | M3 | 57 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 6.5.2 |  | - GB 0/14 épaisseur 12 cm |  |  | M2 | 380 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 6.5.3 |  | - BBSG 0/10 noir classe 3 épaisseur 6 cm |  |  | M2 | 380 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
VOIRIE LOURDE BBSG 0/10 NOIR
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.6 |  | VOIRIE LEGERE BBSG 0/10 NOIR
4.T
4.L
9 | 6.6.1 |  | - GNT B 0/31,5 épaisseur 20 cm |  |  | M3 | 192 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 6.6.2 |  | - BBSG 0/10 noir classe 3 épaisseur 6 cm |  |  | M2 | 960 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
VOIRIE LEGERE BBSG 0/10 NOIR
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.7 |  | TROTTOIR BBSG 0/6 NOIR
4.T
4.L
9 | 6.7.1 |  | - GNT B 0/31,5 épaisseur 15 cm |  |  | M3 | 24.6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.2 |  | - BBSG 0/6 noir classe 3 épaisseur 4 cm |  |  | M2 | 164 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
TROTTOIR BBSG 0/6 NOIR
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.8 |  | BETON BALAYE
4.T
4.L
9 | 6.8.1 |  | - GNT B 0/31,5 épaisseur 15 cm |  |  | M3 | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
9 | 6.8.2 |  | - Béton balayé épaisseur 16 cm |  |  | M2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
BETON BALAYE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.9 |  | GRAVILLONS LAVES 10/14
4.T
4.L
9 | 6.9.1 |  | - Gravillon lavé bleu 10/14 épaisseur 10 cm |  |  | M2 | 80 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
GRAVILLONS LAVES 10/14
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
TRAVAUX DE VOIRIE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 7 |  | SIGNALISATION
4 | 7.1 |  | POTELET ACIER GALVANISE
4.T
4.L
9 | 7.1.1 |  | - Potelet acier galvanisé - Ø80 |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
POTELET ACIER GALVANISE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 7.2 |  | HORIZONTALE
5 | 7.2.1 |  | Bande et logo
5.T
5.L
9 | 7.2.1.1 |  | - Lignes continues |  |  | ML | 280 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.C
9.&
9 | 7.2.1.2 |  | - Bande d’arrêt STOP |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 7.2.1.3 |  | - Passage piéton |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 7.2.1.4 |  | - Sigle PMR échelle 1:1 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 7.2.1.5 |  | - Sigle PMR échelle 1:2 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 7.2.2 |  | Dalles podotactiles d'éveil à la vigilance (D.E.V.)
5.T
5.T
9 | 7.2.2.1 |  | - Dalle podotactile |  |  | ML | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
5 | 7.2.3 |  | Bandes podotactiles d'aide à l'orientation (B.A.O.)
5.T
5.L
9 | 7.2.3.1 |  | - Entre place PMR et accès au bâtiment |  |  | ML | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
HORIZONTALE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 7.3 |  | VERTICALE
5 | 7.3.1 |  | Panneaux signalétiques
5.T
5.L
9 | 7.3.1.1 |  | Massifs, Mâts, brides et panneau B6d + M6h - GN - Classe 2 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
9 | 7.3.1.2 |  | Massifs, Mâts, brides et panneau AB4 - GN - Classe 2 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
5.&
4.&
VERTICALE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
SIGNALISATION
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 8 |  | ESPACES VERTS
3.T
4 | 8.1 |  | REMODELAGE TERRE VEGETALE
4.T
4.L
9 | 8.1.1 |  | - Ensemble des espaces engazonnés projet sur 20 cm |  |  | M2 | 1250 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.C
9.&
9 | 8.1.2 |  | - Ensemble des espaces plantés projet sur 40 cm |  |  | M2 | 140 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
REMODELAGE TERRE VEGETALE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 8.2 |  | ENGAZONNEMENT
4.T
4.L
9 | 8.2.1 |  | - Engazonnement pour remise en état |  |  | M2 | 1250 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.M.Z
9.&
4.&
ENGAZONNEMENT
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
ESPACES VERTS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 9 |  | FINITIONS DIVERS
4 | 9.1 |  | PLAN DE RECOLEMENT
4.T
4.L
9 | 9.1.1 |  | - Pour l'ensemble des travaux réalisés par le présent lot |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
PLAN DE RECOLEMENT
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.2 |  | NETTOYAGE DE CHANTIER
4.T
4.L
9 | 9.2.1 |  | Pendant l'ensemble de l'intervention du présent lot |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
NETTOYAGE DE CHANTIER
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 9.3 |  | REFECTION ET RACCORDEMENT ENTRE PROJET ET ESPACE PUBLIC
4.T
4.T
4.L
9 | 9.3.1 |  | Pendant l'ensemble de l'intervention du présent lot |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 176
9.&
4.&
REFECTION ET RACCORDEMENT ENTRE PROJET ET ESPACE PUBLIC
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
FINITIONS DIVERS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°01 VRD - TERRASSEMENTS
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  |  | - 2.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX |  |  | 0
|  |  | - 2.2 - DISPOSITIONS GENERALES |  |  | 0
|  |  | - 2.3 - PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN |  |  | 0
|  |  | - 2.4 - TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS (suivant texte réglementaire). |  |  | 0
|  |  | - 2.5 - ETAT DES LIEUX - CONSTATS PRELIMINAIRES |  |  | 0
|  |  | - 2.6 - INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES - RAPPORT D'ETUDE |  |  | 0
|  |  | - 2.7 - ACCES DE CHANTIER |  |  | 0
|  |  | - 2.8 - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  |  | - 2.9 - CLOTURE DE CHANTIER - SO |  |  | 0
|  |  | - 2.10 - PIQUETAGE - IMPLANTATION DES OUVRAGES |  |  | 0
|  |  | - 2.11 - TRAVAUX SUR LES VEGETAUX |  |  | 0
|  |  | - 2.12 - TRAVAUX SUR LES EXISTANTS, DEPOSES |  |  | 0
|  |  | 3 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT |  |  | 0
|  |  | - 3.1 - GENERALITES |  |  | 0
|  |  | - 3.2 - DECAPAGE ET DEMOLITIONS DE VOIRIES |  |  | 0
|  |  | - 3.3 - STOCKAGE PROVISOIRE DES TERRES ISSUES DU DECAPAGE |  |  | 0
|  |  | - 3.4 - TERRASSEMENTS GENERAUX |  |  | 0
|  |  | - 3.5 - BLINDAGE |  |  | 0
|  |  | - 3.6 - TALUS |  |  | 0
|  |  | - 3.7 - ENLEVEMENT ET TRANSPORT DES TERRES |  |  | 0
|  |  | 4 - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - RESEAUX |  |  | 0
|  |  | - 4.1 - GENERALITES - PM |  |  | 0
|  |  | - 4.2 - TRAVAUX D'INTERFACE |  |  | 0
|  |  | - 4.3 - TRANCHEES UNIQUES & COMMUNES |  |  | 0
|  |  | - 4.4 - REMBLAYAGE DES TRANCHEES - IPU |  |  | 0
|  |  | - 4.5 - ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES |  |  | 0
|  |  | - 4.6 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES & VANNES |  |  | 0
|  |  | - 4.7 - TELECOMMUNICATION |  |  | 0
|  |  | - 4.8 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE |  |  | 0
|  |  | - 4.9 - ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  | 0
|  |  | - 4.10 - ADDUCTION EN EAU POTABLE |  |  | 0
|  |  | - 4.11 - RESEAU CHAUFFAGE |  |  | 0
|  |  | - 4.12 - RESEAU FLUIDES MEDICAUX |  |  | 0
|  |  | - 4.13 - SECURITE INCENDIE - SO |  |  | 0
|  |  | - 4.14 - FILET DE SECURITE - IPU |  |  | 0
|  |  | - 4.15 - TESTS & ESSAIS |  |  | 0
|  |  | 5 - TRAVAUX DE STRUCTURE DE CHAUSSEE |  |  | 0
|  |  | - 5.1 - CONSTITUTION DES STRUCTURES - Rappel |  |  | 0
|  |  | - 5.2 - ANTI-CONTAMINANT |  |  | 0
|  |  | - 5.3 - EMPIERREMENT |  |  | 0
|  |  | - 5.4 - ESSAIS DE PLAQUE |  |  | 0
|  |  | 6 - TRAVAUX DE VOIRIE |  |  | 0
|  |  | - 6.1 - REMARQUE PREALABLE - PM |  |  | 0
|  |  | - 6.2 - PLANCHE D'ECHANTILLONS - IPU |  |  | 0
|  |  | - 6.3 - HYPOTHESES - PM |  |  | 0
|  |  | - 6.4 - BORDURE BETON |  |  | 0
|  |  | - 6.5 - VOIRIE LOURDE BBSG 0/10 NOIR |  |  | 0
|  |  | - 6.6 - VOIRIE LEGERE BBSG 0/10 NOIR |  |  | 0
|  |  | - 6.7 - TROTTOIR BBSG 0/6 NOIR |  |  | 0
|  |  | - 6.8 - BETON BALAYE |  |  | 0
|  |  | - 6.9 - GRAVILLONS LAVES 10/14 |  |  | 0
|  |  | 7 - SIGNALISATION |  |  | 0
|  |  | - 7.1 - POTELET ACIER GALVANISE |  |  | 0
|  |  | - 7.2 - HORIZONTALE |  |  | 0
|  |  | - 7.3 - VERTICALE |  |  | 0
|  |  | 8 - ESPACES VERTS |  |  | 0
|  |  | - 8.1 - REMODELAGE TERRE VEGETALE |  |  | 0
|  |  | - 8.2 - ENGAZONNEMENT |  |  | 0
|  |  | 9 - FINITIONS DIVERS |  |  | 0
|  |  | - 9.1 - PLAN DE RECOLEMENT |  |  | 0
|  |  | - 9.2 - NETTOYAGE DE CHANTIER |  |  | 0
|  |  | - 9.3 - REFECTION ET RACCORDEMENT ENTRE PROJET ET ESPACE PUBLIC |  |  | 0
Total du lot VRD - TERRASSEMENTS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | EXTENSION DU BATIMENT ADRIEN DANY |  | 0
0
3. | Code du dossier | 24.1225 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°01 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | VRD - TERRASSEMENTS |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 20/01/2026 |  | 0
0
7. | Phase : | PRO-DCE |  | 0
0
8. | Indice : | a |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 15 ru du Docteur Marcland
11. | Code postal et ville du dossier | 87025 LIMOGES
12. | Parcelle du dossier
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total