## pdg
Maître d'ouvrage : |  |  | Centre Hospitalier Esquirol
115 rue du Docteur Marcland BP61730-87025 Limoges CEDEX Mareil-Marly Tèl : 05.55.43.10.60 E-mail :directiontechniques@ch-esquirol-limoges.fr
Maître d'oeuvre : |  |  | LEA Architectes
8 Chemin des Groux de la Selle 78750 Mareil-Marly Tèl : 01.39.73.00.47 - Fax : 01.39.73.00.48 E-mail :contact@lea-architecte.fr
Opération : Adresse : |  | Extension du Bâtiment Adrien DANY – Centre Hospitalier Esquirol | [5 empty] | Dernière mise à jour |  | 22/12/2025
2, avenue Martin Luther King
Bureau d'étude Technique TCE : |  |  | NOVAM Ingenierie |  |  |  |  | Description |  | Date | Ind
Pôle Activ Ocean, 5 rue Copernic 85300 Challans Tél : 02 23 25 01 30 E-mail : contact@novam-ingenierie.com
Economiste de la construction Lots Architecturaux: |  |  | VANGUARD Construction
5 à 11, 5 rue Paul Bert 93400 Saint-Ouen_Sur_Seine Tél : 01 80 89 99 80 E-mail : ch.pilliard@cabinetvanguard.com
Bureau d'étude Développement durable : |  |  | LESENR (VIZEA)
59 Avenue Augustin Dumont 92240 Malakoff Tél : 01 84 19 69 00 E-mail : contact@vizea.fr
Bureau d'étude ACOUSTIQUE : |  |  | Groupe GAMBA
163 rue du colombier 31670 LABEGE Tél : 05 62 24 36 76 E-mail : contact@gamba.fr
Bureau d'étude PAYSAGISTE : |  |  | Agence B - Jardins et Paysages
Tonne, 1 Chemin des Carreaux 31670 Labege Tél : 09 84 49 88 50 E-mail : agenceb.paysages@gmail.com
Bureau de contrôle: |  |  | SOCOTEC
5, place des Frères Mongolfier -CS 20732 - Guyancourt 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex
Coordinateur SPS : |  |  | Bureau Veritas
Plan de référence
DPGF - GROS ŒUVRE | [7 empty] | A4 | NC | JPO
[8 empty] | Format | Echelle | Auteur
2424 | DCE | NOV |  | ASC | STR | DPGF | TZ | TN | 001 | A
N. PROJET | PHASE | EMETTEUR |  | LOT | DISCIPLINE | TYPE | ZONE | NIVEAU | F. NUMERO | INDICE

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°03 | GROS OEUVRE
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 6 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX
4 | 6.1 | INSTALLATION DE CHANTIER & DEPENSES D'INTERET COMMUNS
5 | 6.1.1 | Compte prorata & Dépenses d’intérêt communs - IPU
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 6.1.2 | Prise de possession du site - État des lieux
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6
6.&
6 | 6.1.2.2 | État des lieux
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - pour constructions (bâtiments et clôtures) voisines et mitoyennes du projet - pour les voiries d'accès au projet
9 | 6.1.2.2.1 | État des lieux - Constats d'huissiers |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.1.3 | Isolement du chantier et signalisation
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : pour isolement du chantier suivant plans d'installation de chantier et préconisation du PGCSPS - En périphérie du chantier - Pour la délimitation des aires de chantier spécifiques - Stockage Prototype / Échantillons - ...
6 | 6.1.3.1 | Clôtures pleines modulaire en bardage métallique
6.C
6.T
6.F
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 6.1.3.1.1 | Clôture Pleine - Panneaux de Bardage - Provisoire - Ht 2.00ml |  |  | ML | 160 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.1.3.2 | Portail d'accès et portillon
6.T
6.L |  | Localisation : - 1 portail à deux vantaux pour accès véhicules (permettant le passage de deux véhicules se croisant) - 1 portillon d'accès piétons au personnel du chantier.
9 | 6.1.3.2.1 | Accès véhicules - Entrée/sortie |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.1.3.2.2 | Accès piétons - Entrée/sortie |  |  | ENS |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.1.3.3 | Maintien des issues de secours en fonctionnement pendant le chantier
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Issue de secours à maintenir en fonctionnement sur toute la durée du chantier, compris déplacement et adaptation selon phasage
9 | 6.1.3.3.1 | Maintien des issues de secours en fonctionnement pendant le chantier |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.1.4 | Accès et aires de chantier
5.T
5.&
5 | 6.1.5 | Installation de chantier
5.C
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.C
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : - installations nécessaires pour l'ensemble du chantier (conformes au PGCSPS)
9 | 6.1.5.1 | Installation de chantier |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
INSTALLATION DE CHANTIER & DEPENSES D'INTERET COMMUNS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.2 | ETUDES PREALABLES
5 | 6.2.1 | Dossier des ouvrages étanches - PM
5.T
5.L |  | Localisation : - pour l'ensemble des ouvrages calculés au fascicule 74 / EC2 partie 3
5.&
5 | 6.2.2 | Mission - Honoraires - Étude béton armé
5.C
5.T
5.T
6 | 6.2.2.1 | Mission de Base+EXE
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 6.2.2.1.1 | Plans PAC |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.T
5.&
5 | 6.2.3 | Étude G4
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : - pour l'ensemble du projet
9 | 6.2.3.1 | Étude G4 |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
ETUDES PREALABLES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
5 | 6.3.1 | Implantation des ouvrages
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : - pour l'ensemble du chantier
9 | 6.3.1.1 | Implantation des ouvrages |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5
5.&
4.&
TRAVAUX PREPARATOIRES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.4 | TRAVAUX SUR L'EXISTANT
5 | 6.4.1 | Ouvertures et passages : créations - élargissements - modifications
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 6.4.1.1 | Cloisonnement étanche
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - Au droit de l'agrandissement de l'ouverture existante pour accès à l'extension
9 | 6.4.1.1.1 | Cloisonnement étanche |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.4.1.2 | Création ou élargissement d'ouvertures et passages
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - Ouvertures existantes agrandies pour créer un passage vers l'extension
9 | 6.4.1.2.1 | Création ou élargissement d'ouvertures et passages |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.4.2 | Trous - Percements - Réservations - Saignées - Scellements
6 | 6.4.2.1 | Dans les ouvrages existants
6.T
6.T
6.T
9 | 6.4.2.1.1 | Percements dans les ouvrages existants |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.&
TRAVAUX SUR L'EXISTANT
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.5 | FONDATIONS - SOUBASSEMENTS
5
5.&
5 | 6.5.2 | Semelles B.A.
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Semelles filantes et isolées,
8 | 6.5.2.1 | Semelles isolées
9 | 6.5.2.1.1 | Terrassement |  |  | M3 | 146.4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.1.2 | Gros béton (X0) - Ep. 5cm mini - Dispersions considérées à 20 % |  |  | M3 | 30.078 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.1.3 | Béton |  |  | M3 | 87.91 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.1.4 | Coffrage |  |  | M2 | 177.51 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.1.5 | Aciers H.A. |  |  | KG | 7033 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.1.6 | Remblaiement |  |  | M3 | 33.42 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.1.7 | Évacuation |  |  | M3 | 112.98 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
8 | 6.5.2.2 | Semelles filantes
9 | 6.5.2.2.1 | Terrassement |  |  | M3 | 193.8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.2.2 | Gros béton (X0) - Ep. 5cm mini - Dispersions considérées à 20 % |  |  | M3 | 51.865 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.2.3 | Béton |  |  | M3 | 92.955 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.2.4 | Coffrage |  |  | M2 | 193.84 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.2.5 | Aciers H.A. |  |  | KG | 4648 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.2.6 | Remblaiement |  |  | M3 | 44.724 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.2.2.7 | Évacuation |  |  | M3 | 149.08 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
5.&
5 | 6.5.3 | Radier BA
5.A
5.T
6 | 6.5.3.1 | Radier B.A.
6.L |  | Localisation : Suivant plans de principe et composition de forme, - Radier de la gaine escalier
9 | 6.5.3.1.1 | Béton |  |  | M3 | 56.7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.3.1.2 | Coffrage de rive - Radier |  |  | M2 | 17.4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.3.1.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 6237 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.C
9.C
9.&
6.&
6 | 6.5.3.2 | Finitions - Béton balayé
6.T
9 | 6.5.3.2.1 | Finition Balayée |  |  | M2 | 63 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.5.4 | Relevés B.A.
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - pour la réalisation de soubassements sur semelles BA filantes - pour les départs poteaux BA
8 | 6.5.4.1 | relevés BA compris dans les poteaux et voiles BA
8.&
5.&
5 | 6.5.5 | Longrines B.A. - Bêches B.A - TPV.
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - sous élévations et dalles portées
8 | 6.5.5.1 | Longrines B.A.
9 | 6.5.5.1.1 | Terrassement |  |  | M3 | 9.02 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.5.1.2 | Béton |  |  | M3 | 15.61 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.5.1.3 | Coffrage |  |  | M2 | 114.04 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.5.1.4 | Aciers H.A. |  |  | KG | 1873 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.5.1.5 | Remblaiement |  |  | M3 | 4.299 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.5.1.6 | Évacuation |  |  | M3 | 4.721 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
8 | 6.5.5.2 | Bèches B.A. et TPV
9 | 6.5.5.2.1 | Terrassement |  |  | M3 | 1.392 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.5.2.2 | Béton |  |  | M3 | 1.392 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.5.5.2.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 95 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
5.&
5 | 6.5.6 | Fosses ascenseurs
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - pour la réalisation des fosses ascenseurs monte malades
9 | 6.5.6.1 | Fosses ascenseurs |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 6.5.7 | Travaux de protection des parois enterrées
6 | 6.5.7.1 | Étanchéité des parois enterrées
6.C
6.A
6.T
6.F
6.T
6.T
6.F
6.T
6.F
6.T
6.F
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - sur parois enterrées contre les locaux non chauffés
9 | 6.5.7.1.1 | Étanchéité Bitumineuse avec nappe drainante et protection en tête par résine polyuréthane |  |  | M2 | 26.25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.A
9.M.B
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 6.5.7.2 | Étanchéité et isolation des soubassements
6.C
6.A
6.T
6.F
6.T
6.T
6.F
6.T
6.F
6.T
6.A
6.F
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - sur soubassements extérieurs périphériques depuis l'arase supérieure des fondations jusqu'à +0.15m / sol fini extérieur - Sur les parois enterrées contre les locaux chauffés
9 | 6.5.7.2.1 | Étanchéité Bitumineuse avec nappe drainante et protection en tête solin et plaque fibres-ciment - (190 ml) |  |  | M2 | 142.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.C
9.M.A
9.M.B
9.M.C
9.M.Z
9.&
6.&
5.&
4.&
FONDATIONS - SOUBASSEMENTS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.6 | CANALISATIONS - RESEAUX
5 | 6.6.1 | Généralités réseaux - Canalisations
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 6.6.1.1 | Classifications des équipements de sol
6.T
6.U.IMAGE
6.&
5.&
5 | 6.6.2 | Test & Essais
6 | 6.6.2.1 | Test fluorescéine
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Pour l'ensemble des réseaux humides dont le titulaire a à sa charge
9 | 6.6.2.1.1 | Test fluorescéine avant coulage dalle |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.6.2.1.2 | Test fluorescéine après pose des équipements sanitaires |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.6.2.2 | Contrôle des réseaux
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Pour l'ensemble des réseaux humides dont le titulaire a à sa charge (réseaux intérieurs / extérieurs)
9 | 6.6.2.2.1 | Contrôle des réseaux EP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.6.2.2.2 | Contrôle des réseaux EU-EV |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.6.3 | Évacuation E.P.
6 | 6.6.3.1 | Limite de prestation du présent lot
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.&
5.T
6 | 6.6.3.2 | Collecteurs PVC
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : suivant plan de réseau architecte, - pour tous les réseaux enterrés EP collecté des cours anglaises de désenfumage et du caniveau à grille
8 | 6.6.3.2.1 | Enterrées sous bâtiment - PVC CR4
9 | 6.6.3.2.1.1 | EP PVC - Compris accessoires |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 6.6.3.3 | Caniveaux préfa à grilles caillebotis
6.T
6.T
6.F
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - caniveau extérieur accès porche
9 | 6.6.3.3.1 | Caniveaux préfa. (130mm) - Grille caillebotis en acier Galva. + Piège à sable |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6
6.&
5.&
5 | 6.6.4 | Drainage périphérique
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : - en périphérie du bâtiment au niveau des semelles de fondations
6 | 6.6.4.1 | Drains à cunette
6.T
6.T
6.T
8 | 6.6.4.1.1 | Drains perforés
9 | 6.6.4.1.1.1 | Drain à cunette (C1) - LP - ø100mini |  |  | ML | 225 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 6.6.4.2 | Regards de jonction - Visitable et borgne
6.C
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - pour changement de direction et aux angles de bâtiment et intermédiaire - au point haut du drain
8 | 6.6.4.2.1 | Regards de jonction
9 | 6.6.4.2.1.1 | Regards visitables (40 x 40) mini - TP fonte |  |  | U | 24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 6.6.4.3 | Branchement sur réseau E.P
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant plan de masse projeté - pour raccordement sur le réseau EP
9 | 6.6.4.3.1 | Branchement sur le réseau EP |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.6.5 | Évacuation E.U. - E.V.
6 | 6.6.5.1 | Limite de prestation du présent lot
6.A
6.T
6.A
6.T
6.A
6.T
6.A
6.T
6.A
6.T
6.A
6.T
6.A
6.T
6.A
6.T
6.A
6.T
6.A
6.T
6.&
5.T
9 | 6.6.5.2 | EU/ EV PVC - Compris accessoires |  |  | ML | 80 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6 | 6.6.5.3 | Collecteurs EV enterrés
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : suivant plans de réseaux enterrés de l'architecte et indications des lots Fluides - pour tous les réseaux enterrés EV sous bâtiment jusqu'en sortie du bâtiment
6.&
6 | 6.6.5.4 | Collecteurs EU enterrés
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : suivant plans de réseaux enterrés de l'architecte et indications des lots Fluides - pour tous les réseaux enterrés EU sous bâtiment jusqu'en sortie du bâtiment
6.&
6 | 6.6.5.5 | Siphons de sol
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - local CTA - local sous station
9 | 6.6.5.5.1 | Siphon inox |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6
6.&
5.&
5 | 6.6.6 | Réseaux secs - Électricité
5.T
5.T
6
6.&
6 | 6.6.6.2 | Tranchée(s) + Fourreau(x)
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant indications sur BET Fluides et limites de prestation,
6.L |  | Pour alimentation générale du bâtiment : ø Depuis la façade jusque dans le local CFO-CFA
8 | 6.6.6.2.1 | Alimentation générale du bâtiment
9 | 6.6.6.2.1.1 | Tranchée + fourreau TPC |  |  | ML | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 6.6.7 | Réseaux secs - CFA
5.T
5.T
6
6.&
6 | 6.6.7.2 | Tranchée(s) + Fourreau(x)
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : suivant indications sur BET Fluides et limites de prestation,
6.L |  | Pour raccordement général du bâtiment : ø - Depuis la façade jusque dans le local CFO - CFA
8 | 6.6.7.2.1 | Alimentation générale du bâtiment
9 | 6.6.7.2.1.1 | Tranchée + fourreau TPC |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 6.6.8 | Ventilation basse - Amenée d'air - Cour anglaise
6 | 6.6.8.1 | Regards cour anglaise
6.T
6.L |  | Localisation : - au droit de chaque sortie de VB de désenfumage
9 | 6.6.8.1.1 | Regards cour anglaise - Grille caillebotis en acier inoxydable |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.6.8.2 | Caniveaux B.A.
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - sous plancher bas pour désenfumage
9 | 6.6.8.2.1 | Caniveaux B.A. |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.6.9 | Remblaiement
6 | 6.6.9.1 | Remblaiement périphérique
6.T
6.L |  | Localisation : - en périphérie du bâtiment (compris gaine escalier)
9 | 6.6.9.1.1 | Remblaiement des talus |  |  | Ml | 190 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.&
CANALISATIONS - RESEAUX
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.7 | PLANCHER BAS - DALLE PORTEE
5 | 6.7.1 | Composition de la forme
6 | 6.7.1.1 | Hypothèses et limites de prestations
6.T
6.T
6.T
6.&
6 | 6.7.1.2 | Constitution de forme
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.&
5.&
5 | 6.7.2 | Reprofilage - Nivelage - Sablage
5.A
5.T
5.L |  | Localisation : suivant composition de forme - sous l'emprise de tous les dallages et radier
9 | 6.7.2.1 | Reprofilage - Nivelage - Sablage - Ép. 2 cm |  |  | M2 | 307 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.Z
9.&
9 | 6.7.2.2 | Reprofilage - Nivelage - Sablage - Ép. 4 cm |  |  | M2 | 343.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 6.7.3 | Film polyéthylène
5.T
5.L |  | Localisation : - sous l'ensemble des planchers bas du bâtiment
9 | 6.7.3.1 | Film polyéthylène |  |  | M2 | 1016 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 6.7.4 | Drainage + radon sous forme B.A.
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : - sous plancher bas BA
9 | 6.7.4.1 | Drainage + Radon sous forme B.A. |  |  | M2 | 530 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 6.7.5 | Isolation sous forme BA
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : suivant préconisation de l'étude thermique et l'article composition de forme, et notamment : - sous l'emprise des zones chauffées et isolées,
6 | 6.7.5.1 | Isolation de dalle portée
6.T
6.T
6.T
6.&
9 | 6.7.5.2 | Isolation sous forme BA |  |  | M2 | 530 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 6.7.6 | Forme B.A. - Dalle B.A. portée par les fondations
5.T
6 | 6.7.6.1 | Dalle B.A. portée par les fondations
6.L |  | Localisation : - Suivant plans de principe et composition de forme
9 | 6.7.6.1.1 | Béton |  |  | M3 | 105.8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.7.6.1.2 | Aciers H.A. |  |  | KG | 1058 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.7.6.1.3 | Aciers T.S. |  |  | KG | 5819 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.7.6.2 | État de surface
6.T
6.L |  | Localisation : Finition Lissée : suivant les localisions des finitions / revêtement finaux des plans architecte, et notamment pour : ensemble du plancher bas compris locaux techniques et stockage au R+1
9 | 6.7.6.2.1 | Finition Lissée |  |  | M2 | 530 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.7.6.3 | Sujétion - Recharge béton
6.T
6.L |  | Localisation : - pour rattrapage de niveau ponctuel dans le local technique balneo
9 | 6.7.6.3.1 | Sujétion pour recharge béton |  |  | M2 | 2.75 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.7.7 | Plancher sur vide sanitaire
6 | 6.7.7.1 | Planchers en béton armé coulés en place
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Zone de vide sanitaire
9 | 6.7.7.1.1 | Béton |  |  | M3 | 72.66 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.7.7.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 336 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.7.7.1.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 672 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.7.7.1.4 | Aciers T.S. |  |  | KG | 3696 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8 | 6.7.7.1.5 | Finitions et sujétions particulières d'exécutions
9 | 6.7.7.1.5.1 | Finition lissée |  |  | M2 | 336 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 6.7.7.2 | Isolant fond de coffrage
6.T
6.F
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : En sous-face du plancher sur VS
9 | 6.7.7.2.1 | Isolation thermique fond de coffrage - Laine de roche - R=5.15 |  |  | M2 | 336 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.7.7.3 | Ventilation du vide-sanitaire
6.C
6.T
6.T
6.T
6.C
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - pour la ventilation du vide-sanitaire
9 | 6.7.7.3.1 | Ventilation du vide sanitaire avec soubassement hors sol compris réservation, grille de ventilation |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.&
PLANCHER BAS - DALLE PORTEE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.8 | FINITIONS & QUALITES DES PAREMENTS BETON
5 | 6.8.1 | Traitements de finitions & Qualités de parement béton
6 | 6.8.1.1 | Parement élémentaire - C0 - IPU
6.T
6.&
6 | 6.8.1.2 | Parement ordinaire - C1 - IPU
6.T
6.L |  | Localisation : Parement Ordinaire C1 - Pour les parements destinés à recevoir : Doublage / Habillage rapporté sur ossature
6.&
6 | 6.8.1.3 | Parement courant - C2 - IPU
6.T
6.L |  | Localisation : Parement Courant C2 - Pour les parements destinés à recevoir : - une peinture finition B ou C / - une faïence / - Fini/brut des locaux techniques
6.&
6 | 6.8.1.4 | Parement soigné* - C3
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Parement Soigné C3 - Pour les parements destinés à recevoir : - une peinture finition A et B / - une étanchéité/badigeons - ...
9 | 6.8.1.4.1 | Parement soigné C3 |  |  | M2 | 3071 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.&
FINITIONS & QUALITES DES PAREMENTS BETON
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.9 | OUVRAGES EN ELEVATION
5 | 6.9.1 | Murs en béton banché
6 | 6.9.1.1 | Murs en béton banché
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Épaisseurs et localisation suivant plan de principe - Ensemble des élévations béton compris local CTA en toiture
9 | 6.9.1.1.1 | Béton |  |  | M3 | 550 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.1.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 6030 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.1.1.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 17941 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.1.1.4 | Aciers T.S. |  |  | KG | 19212 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.9.2 | Ossatures et structures béton armé
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 6.9.2.1 | Poteaux B.A. - Section rectangulaire
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - isolés ou incorporés dans structure suivant étude B.A.
9 | 6.9.2.1.1 | Béton |  |  | M3 | 6.85 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 105.02 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.1.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 775 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.2.2 | Poteaux B.A. - Circulaire
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Poteaux isolés
9 | 6.9.2.2.1 | Béton |  |  | M3 | 0.948 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.2.2 | Béton C40/50 |  |  | M3 | 16.814 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.2.3 | Coffrage circulaire soigné ø 40, |  |  | ML | 161.64 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.2.4 | Aciers H.A. |  |  | KG | 4375 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.2.3 | Poutres B.A. - Bandes Noyées - TPV
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - isolées ou incorporées dans structure suivant étude B.A.
8 | 6.9.2.3.1 | Poutres B.A.
9 | 6.9.2.3.1.1 | Béton |  |  | M3 | 91.725 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.3.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 704 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.3.1.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 14118 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
8 | 6.9.2.3.2 | Bandes noyées et TPV
9 | 6.9.2.3.2.1 | Béton |  |  | M3 | 0.844 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.3.2.2 | Coffrage |  |  | M2 | 4.05 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.3.2.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 76 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 6.9.2.4 | Relevés & Acrotères B.A.
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET et Détails de l'architecte MOB : - En pied des murs à ossature bois Toitures / terrasses : - En périphérie des toitures terrasse et terrasses, compris sujétions pour coffrage courbe
9 | 6.9.2.4.1 | Béton |  |  | M3 | 12.447 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.4.2 | Coffrage |  |  | M2 | 176.8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.4.3 | PV pour coffrage courbe |  |  | ML | 31 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.2.4.4 | Aciers H.A. |  |  | KG | 864 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.9.3 | Rupteurs thermiques
6 | 6.9.3.1 | Rupteur thermique de liaison dalle/façade
6.T
6.T
6.T
6.F
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET et étude thermique du BET, et notamment : - En plancher intermédiaire : PH R+2 - PH R+3 sous combles
9 | 6.9.3.1.1 | Rupteur thermique de liaison dalle / façade (Non sismique) |  |  | ML | 349 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.Z
9.&
6.&
5.&
5 | 6.9.4 | Planchers béton armé
6 | 6.9.4.1 | Planchers en béton armé coulés en place
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Ensemble des planchers intermédiaires - Plancher bas du R+2 donnant sur le parking - Ensemble des planchers de terrasses et toitures terrasses (hors plancher champignon)
9 | 6.9.4.1.1 | Béton |  |  | M3 | 559.11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.4.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 2010 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.4.1.3 | PV pour étaiement grande hauteur sous plancher |  |  | M2 | 660 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.4.1.4 | Aciers H.A. |  |  | KG | 4438 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.4.1.5 | Aciers T.S. |  |  | KG | 29869 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8 | 6.9.4.1.6 | Finitions et sujétions particulières d'exécutions
9 | 6.9.4.1.6.1 | Sous-Face : Parement Soigné* |  |  | M2 | 2010 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.4.1.6.2 | Finition Lissée |  |  | M2 | 2010 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.4.1.6.3 | Ancrage pour haubans |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 6.9.4.2 | Forme de pente intégrée
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Ensemble des planchers de terrasses et toitures terrasses
9 | 6.9.4.2.1 | Forme de pente incorporée vers évacuation |  |  | M2 | 433 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.4.3 | Décaissés dans planchers
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - sur l'emprise des salles de bain
9 | 6.9.4.3.1 | Décaissés dans planchers |  |  | M2 | 192 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.9.5 | Passerelle béton armé
5.T
6 | 6.9.5.1 | Plancher en béton armé coulé en place
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Plancher de la passerelle extérieure
9 | 6.9.5.1.1 | Béton |  |  | M3 | 30.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.5.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 151 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.5.1.3 | PV pour étaiement grande hauteur sous plancher |  |  | M2 | 151 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.5.1.4 | Aciers H.A. |  |  | KG | 302 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.5.1.5 | Aciers T.S. |  |  | KG | 1359 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8 | 6.9.5.1.6 | Finitions et sujétions particulières d'exécutions
9 | 6.9.5.1.6.1 | Sous-Face : Parement Soigné* |  |  | M2 | 151 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.5.1.6.2 | Finition lissée |  |  | M2 | 151 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.5.1.6.3 | Ancrage pour haubans |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 6.9.5.2 | Forme de pente intégrée
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Passerelle extérieure
9 | 6.9.5.2.1 | Forme de pente incorporée vers évacuation |  |  | M2 | 151 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.5.3 | Haubanage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Passerelle extérieure
9 | 6.9.5.3.1 | Haubanage |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.9.6 | Plancher champignon
6 | 6.9.6.1 | Plancher
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - PH R+3
9 | 6.9.6.1.1 | Béton |  |  | M3 | 279.36 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 1164 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.1.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 5820 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.1.4 | Aciers T.S. |  |  | KG | 23978 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.1.5 | Joint de clavetage |  |  | Ft | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8 | 6.9.6.1.6 | Finitions et sujétions particulières d'exécutions
9 | 6.9.6.1.6.1 | Sous-Face : Parement Soigné* |  |  | M2 | 1164 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.1.6.2 | Finition Lissée |  |  | M2 | 1164 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 6.9.6.2 | Forme de pente intégrée
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - PH R+3
9 | 6.9.6.2.1 | Forme de pente incorporée vers évacuation |  |  | M2 | 190 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.6.3 | Poteaux B.A.
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Poteaux du plancher champignon
9 | 6.9.6.3.1 | Béton |  |  | M3 | 11.152 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.3.2 | Coffrage |  |  | M2 | 141 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.3.3 | Coffrage circulaire |  |  | ML | 33 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.3.4 | Aciers H.A. |  |  | KG | 1136 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.6.4 | Poutres B.A.- Bandes noyées
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Poutres dans l'emprise de la zone
8 | 6.9.6.4.1 | Poutres B.A.
9 | 6.9.6.4.1.1 | Béton |  |  | M3 | 13.123 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.4.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 117.4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.4.1.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 1579 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
8 | 6.9.6.4.2 | Bandes noyées
9 | 6.9.6.4.2.1 | Béton |  |  | M3 | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.4.2.2 | Coffrage |  |  | M2 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.6.4.2.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 24 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 6.9.7 | Bassin de balnéothérapie
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Bassin de balnéothérapie
6 | 6.9.7.1 | Poteaux B.A.
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET et Détails de l'architecte - Support de poutres
9 | 6.9.7.1.1 | Béton |  |  | M3 | 0.904 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 18.08 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.1.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 136 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.7.2 | Corbeaux B.A. - Filants
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET et Détails de l'architecte - Pour appuis des planchers sur corbeaux BA,
9 | 6.9.7.2.1 | Béton |  |  | M3 | 2.896 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.2.2 | Coffrage |  |  | M2 | 20.4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.2.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 444 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.7.3 | Poutres B.A.
6.L |  | Localisation : - Reprise de plancher et parois verticales du bassin
8 | 6.9.7.3.1 | Poutres B.A.
9 | 6.9.7.3.1.1 | Béton |  |  | M3 | 6.541 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.3.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 70.11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.3.1.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 981 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 6.9.7.4 | Relevés B.A.
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET et Détails de l'architecte au droit des goulottes
9 | 6.9.7.4.1 | Béton |  |  | M3 | 1.342 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.4.2 | Coffrage |  |  | M2 | 22.36 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.4.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 157 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.7.5 | Murs en béton banché
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - Parois du bassin et du bac tampon
9 | 6.9.7.5.1 | Béton |  |  | M3 | 11.342 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.5.2 | Coffrage |  |  | M2 | 113.42 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.5.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 433 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.5.4 | Aciers T.S. |  |  | KG | 192 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.5.5 | Négatif pour mains courantes intégrées |  |  | ML | 11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.7.6 | Planchers en béton armé coulés en place
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Fond du bassin et bac tampon
9 | 6.9.7.6.1 | Béton |  |  | M3 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.6.2 | Coffrage |  |  | M2 | 48.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.6.3 | Aciers H.A. |  |  | KG | 97 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.6.4 | Aciers T.S. |  |  | KG | 807 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8 | 6.9.7.6.5 | Finitions et sujétions particulières d'exécutions
9 | 6.9.7.6.5.1 | Sous-Face : Parement Courant |  |  | M2 | 48.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.7.6.5.2 | Finition lissée |  |  | M2 | 48.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 6.9.7.7 | Forme de pente
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET - Rampe d'accès dans le bassin
9 | 6.9.7.7.1 | Forme de pente |  |  | M2 | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.7.8 | Emmarchement en béton armé - Coulé en place
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET et détails de l'architecte - Emmarchement d'accès au bassin sauf escalier métallique dans le bassin
9 | 6.9.7.8.1 | Emmarchement BA coulé en place |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.7.9 | Goulottes à débordement
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - Parois du bassin
9 | 6.9.7.9.1 | Goulottes à débordement |  |  | ML | 31.4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 6.9.7.10 | Réservations - Inserts pour équipements divers
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - Ensemble des parois horizontales et verticales du bassin
9 | 6.9.7.10.1 | Réservations - Inserts pour équipements divers |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.7.11 | Accès au bac tampon
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - Bac tampon du bassin
9 | 6.9.7.11.1 | Accès au bac tampon |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.7.12 | Joint waterstop de dilatation
6.A
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : en périphérie du bassin, joint de 2 cm, réalisé sur toute la hauteur et l’épaisseur des ouvrages.
9 | 6.9.7.12.1 | Joint de dilatation |  |  | Ml | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.9.8 | Escaliers en béton armé
5.C
6 | 6.9.8.1 | Escaliers en béton armé - Coulé en place
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET et détails de l'architecte - Escaliers d'accès à l'ensemble des niveaux
9 | 6.9.8.1.1 | Escalier BA coulé en place/préfa |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.8.2 | Emmarchement coulé en place
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant études et plans de principe BET et détails de l'architecte - Emmarchement extérieur d'accès aux locaux techniques du 1er étage - Emmarchements intérieurs dans l'espace Balnéo et local technique balnéo
9 | 6.9.8.2.1 | Emmarchement coulé en place - extérieur |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.8.2.2 | Emmarchement coulé en place - intérieur |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.9.9 | Sujétions de mise en accessibilité des escaliers béton
6 | 6.9.9.1 | Bandes podotactiles en résine - Alerte de changement de niveaux
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  | Localisation : Suivant plans d'aménagements et de détails de l'architecte - Pour la réalisation des éveils à la vigilance en tête de volée d'emmarchement extérieur
9 | 6.9.9.1.1 | Bandes podotactiles en résine |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.9.2 | Traitement des nez de marches
6.U.DESCRIPTIF_IMAGE
6.L |  | Localisation : Suivant plans et détails de l'architecte - pour le traitement des nez de marche de l'emmarchement extérieur
9 | 6.9.9.2.1 | Nez de marche rapportés antidérapant |  |  | ML | 15.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.Z
9.&
6.&
6
6.&
5.&
5 | 6.9.10 | Rampe d'accès
5.T
6 | 6.9.10.1 | Dalle B.A. portée par les fondations
6.L |  | Localisation : Suivant plans de principe et composition de forme - rampe d'accès aux locaux techniques
9 | 6.9.10.1.1 | Béton |  |  | M3 | 8.84 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.10.1.2 | Aciers H.A. |  |  | KG | 88 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.9.10.1.3 | Aciers T.S. |  |  | KG | 486 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.10.2 | État de surface
6.T
6.L |  | Localisation : Finition lissée : suivant les localisions des finitions / revêtement finaux des plans architecte, et notamment pour : - les zones destinées à rester brutes
9 | 6.9.10.2.1 | Finition lissée |  |  | M2 | 44.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.10.3 | Forme de pente
6.T
6.L |  | Localisation : - rampe d'accès aux locaux techniques
9 | 6.9.10.3.1 | Sujétion pour forme de pente |  |  | M2 | 44.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.10.4 | Bordures chasse roues
6.T
6.L |  | Localisation : - rampe d'accès aux locaux techniques
9 | 6.9.10.4.1 | Bordures chasse roues |  |  | ML | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.9.11 | Désenfumage et sortie de toiture
6 | 6.9.11.1 | Souche de sortie de toiture - Désenfumage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant plans architecte et désenfumage - pour la réalisation des sorties de toiture pour le désenfumage
9 | 6.9.11.1.1 | Souche de sortie de toiture |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.9.12 | Trous - Percements - Réservations - Saignées - Scellements
6 | 6.9.12.1 | Dans les ouvrages neufs courants
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - Ensemble du projet hors bassin de balnéothérapie
9 | 6.9.12.1.1 | Dans les ouvrages neufs courants |  |  | Ft | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 6.9.12.2 | Calfeutrement et rebouchages divers : dans les parois réalisées par le lot gros œuvre
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - Ensemble du bâtiment
9 | 6.9.12.2.1 | Calfeutrement et rebouchages divers : dans les parois réalisées par le lot gros œuvre |  |  | Ft | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.&
OUVRAGES EN ELEVATION
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.10 | FINITIONS - TRAVAUX DIVERS
5 | 6.10.1 | Joint de dilatation
6 | 6.10.1.1 | Joints coupe-feu
6.T
6.A
6.T
6.T
6.F
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : - Au droit des joints de dilatation horizontaux et verticaux traversant des locaux
9 | 6.10.1.1.1 | Joint coupe-feu |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.10.2 | Socles anti-vibratiles
6 | 6.10.2.1 | Socles B.A.et plots anti-vibratiles
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant limites de prestation des lots Fluides - pour la pose des pompes dans les locaux techniques balnéo et sous station
9 | 6.10.2.1.1 | Socles B.A.et plots anti-vibratiles |  |  | Ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 6.10.3 | Panneaux en fibre de bois sous laine de roche
5.T
5.F
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : Suivant plans architecte et notice acoustique - Locaux CTA, LT Balnéo, LT Sous-station, LP Central, Local CFO/CFA.
9 | 6.10.3.1 | Panneaux en fibre de bois sous laine de roche |  |  | M2 | 170.1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 6.10.4 | Traitements des ouvertures dans les ouvrages en béton armé
5.C
6 | 6.10.4.1 | Appuis béton
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant coupe et détails de pose des menuiseries extérieures - pour l'ensemble des fenêtres extérieures
9 | 6.10.4.1.1 | Sujétion d'appuis avec surbot - Pour l'ensemble des fenêtres extérieures |  |  | ML | 70.05 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 6.10.4.2 | Seuils ciment
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant coupe et détails de l'architecte au droit des accès - pour l'ensemble des accès extérieurs
9 | 6.10.4.2.1 | Seuils - Pour l'ensemble des ouvertures extérieures |  |  | ML | 27.9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 6.10.4.3 | Garnissage des ouvertures - IPU voiles
6.T
6.T
6.T
6.L |  | Localisation : Suivant coupe et détails de pose des menuiseries - pour toutes les ouvertures posées en tunnel (sans feuillure) après la réalisation des voiles BA,
6.&
5.&
5 | 6.10.5 | Étanchéité liquide
5.T
5.F
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  | Localisation : Suivant plans et Détails architecte - CTA
9 | 6.10.5.1 | Étanchéité liquide |  |  | M2 | 53 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
FINITIONS - TRAVAUX DIVERS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.11 | FIN DE CHANTIER
5 | 6.11.1 | Dossier des Ouvrages Exécutés
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 6.11.1.1 | D.O.E |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 6.11.2 | Plan de récolement
5.T
9 | 6.11.2.1 | Plan de récolement |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 6.11.3 | Nettoyage de chantier
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 6.11.3.1 | Nettoyage de chantier |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 6.11.4 | Protection des ouvrages
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 6.11.4.1 | Protection des ouvrages |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
FIN DE CHANTIER
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.12 | (Option 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES) | [7 empty] | Option
5 | 6.12.1 | Tourniquet de contrôle d'accès | [7 empty] | Option
5.C
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
9 | 6.12.2 | Tourniquet de contrôle d'accès |  |  | FT | 1 |  |  | 0 | Option | 11230 | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
Non totalisé
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
DESCRIPTIF DES TRAVAUX
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°03 GROS OEUVRE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 6 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX |  |  | 0
|  | - 6.1 - INSTALLATION DE CHANTIER & DEPENSES D'INTERET COMMUNS |  |  | 0
|  | - 6.2 - ETUDES PREALABLES |  |  | 0
|  | - 6.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  | - 6.4 - TRAVAUX SUR L'EXISTANT |  |  | 0
|  | - 6.5 - FONDATIONS - SOUBASSEMENTS |  |  | 0
|  | - 6.6 - CANALISATIONS - RESEAUX |  |  | 0
|  | - 6.7 - PLANCHER BAS - DALLE PORTEE |  |  | 0
|  | - 6.8 - FINITIONS & QUALITES DES PAREMENTS BETON |  |  | 0
|  | - 6.9 - OUVRAGES EN ELEVATION |  |  | 0
|  | - 6.10 - FINITIONS - TRAVAUX DIVERS |  |  | 0
|  | - 6.11 - FIN DE CHANTIER |  |  | 0
|  | - 6.12 - |  |  | [Non totalisé] 0,00 €
Total du lot GROS OEUVRE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF OPTION
|  | Option 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES | [8 empty] | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 11230
0.2 |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 1 |  | 0
Sous-total Option 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES
|  | H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A. |  |  | 0
|  | T.T.C. |  |  | 0
Total Base
|  | H.T. : |  |  | 0
|  | T.V.A. : |  |  | 0
|  | T.T.C. : |  |  | 0
|  | Total Base + Option 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TOURNIQUET DE CONTROLE D'ACCES | [7 empty] | 1
|  | H.T. : |  |  | 0
|  | T.V.A. : |  |  | 0
|  | T.T.C. : |  |  | 0
|  | Total Option | [7 empty] | Option
|  | H.T. : |  |  | 0
|  | T.V.A. : |  |  | 0
|  | T.T.C. : |  |  | 0
|  | Total Base + Option | [7 empty] | Option
|  | H.T. : |  |  | 0
|  | T.V.A. : |  |  | 0
|  | T.T.C. : |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on J100: pour mémoire
Note on J1622: Non totalisé [ Option ]

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | EXTENSION DU BATIMENT ADRIEN DANY |  | 0
0
3. | Code du dossier | 24.1225 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°03 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | GROS OEUVRE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 06/01/2026 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 15 rue du Docteur Marcland
11. | Code postal et ville du dossier | 87025 LIMOGES
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total