## Page de garde
Dossier
BE FLUIDES : NERGIK 4, Place Henri Fayol 85300 Challans Tél : 02 51 11 11 04
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  | 1 | "CHAUFFAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION"
3
3.&
3 | 2 | 1.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
4 | 2.1 | 1.1.1 | RECONNAISSANCE DES LIEUX
4.T
9 | 2.1.1 | 1.1.1.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 2.2 | 1.1.2 | RELEVE DES RESEAUX EXISTANTS
4.T
4.T
9 | 2.2.1 | 1.1.2.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 2.3 | 1.1.4 | HYGIENE ET SECURITE
4.T
4.T
9 | 2.3.1 | 1.1.4.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 2.4 | 1.1.5 | COORDINATION ET INTERVENTION SUR SITE
4.T
4.T
9 | 2.4.1 | 1.1.5.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 2.5 | 1.1.7 | PROTECTION SECURITE
4.T
4.T
4.T
9 | 2.5.1 | 1.1.7.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 2.6 | 1.1.8 | GENIE CIVIL DANS L'EXISTANT - PERCEMENT - RESERVATION
4.T
9 | 2.6.1 | 1.1.8.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 2.7 | 1.1.9 | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT
4.T
9 | 2.7.1 | 1.1.9.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 2.8 | 1.1.10 | PHASAGE ET PREPARATION DES TRAVAUX
4.T
9 | 2.8.1 | 1.1.10.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 2.9 | 1.1.11 | NETTOYAGE APRES INTERVENTION
4.T
9 | 2.9.1 | 1.1.11.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 2.10 | 1.4.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
4.T
4.T
9 | 2.10.1 | 1.4.1.1 | Alimentation de chantier suivant PGCC |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 2.11 | 1.1.3 | TRAVAUX DE DEVOIEMENT
4.T
9 | 2.11.1 | 1.1.3.1 | Travaux de dévoiement suivant CCTP |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
3.&
3 | 3 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES CHAUFFAGE (CONSTRUIT)
3.T
3.T
4 | 3.1 |  | SOUS STATION RC
5 | 3.1.1 | 1.2.4.1 | Réseaux extérieurs (RC/AEP)
5.T
9 | 3.1.1.1 | 1.2.4.1.1 | Tube ACIER Noir S235 Pré-isolé Ø50/60 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.1.2 |  | Vanne de coupure Ø50/60 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.1.3 |  | PEHD Bande bleue Ø50/60 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.1.4 |  | Vanne de coupure Ø50/60 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.2 |  | Réseau de chaleur - échangeur
5.T
9 | 3.1.2.1 |  | Fourniture et pose SKID 114kW P32 S40 PN16 - Taille 2 - SE0080+ ou équivalent y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.3 |  | Remplissage et alimentation en eau
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
9 | 3.1.3.1 |  | Disconnecteur BA suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.3.2 |  | Vannes d'arrêt 1/4 de tour suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.3.3 |  | Filtre à tamis inox corps laiton |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.3.4 |  | Tube cuivre DN50 + Calorifuge 13mm |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.4 | 1.4.2.4 | Traitement d'eau
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  |  | Localisation :
5.L |  |  | Local technique
9 | 3.1.4.1 | 1.4.2.4.1 | Adoucisseur et bac à sel compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.5 |  | Équipements de sécurité
5.T
9 | 3.1.5.1 |  | Vase d'expansion suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.1.5.2 |  | Soupape de sécurité tarage 3 bars suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.5.3 |  | Pressostat manque d'eau suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.6 |  | Ballon tampon
5.T
5.L |  |  | Localisation : Local sous station
9 | 3.1.6.1 |  | Fourniture et pose d'un ballon tampon y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.7 |  | Pompes de circulation distribution chauffage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 3.1.7.1 |  | Pompe circuit primaire Pompe de circulation compris vannes d'isolement et kit manométrique suivant CCTP |  |  | u | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.7.2 |  | Pompe Balnéo EAU - RCU Pompe de circulation compris vannes d'isolement et kit manométrique suivant CCTP |  |  | u | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.7.3 |  | Pompe ECS - RCU Pompe de circulation compris vannes d'isolement et kit manométrique suivant CCTP |  |  | u | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.7.4 |  | Pompe Balnéo centrale de déshumidification Pompe de circulation compris vannes d'isolement et kit manométrique suivant CCTP |  |  | u | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.7.5 |  | Pompe CTA R+2 Pompe de circulation compris vannes d'isolement et kit manométrique suivant CCTP |  |  | u | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.7.6 |  | Pompe CTA R+3 Pompe de circulation compris vannes d'isolement et kit manométrique suivant CCTP |  |  | u | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.7.7 |  | Pompe Radiateur R+1/R+2 Pompe de circulation compris vannes d'isolement et kit manométrique suivant CCTP |  |  | u | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.7.8 |  | Pompe Radiateur R+3 Pompe de circulation compris vannes d'isolement et kit manométrique suivant CCTP |  |  | u | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.8 |  | Robinetteries et accessoires
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.1.8.1 |  | Séparateur d'air de marque FLAMCO type FLAMCOVENT, compris raccordement et accessoires suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.U.IMAGE
9 | 3.1.8.2 |  | Séparateur de boue magnétique de marque FLAMCO type FLAMCO CLEAN, compris raccordement et accessoires suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
9 | 3.1.8.3 |  | Purgeur automatique de marque FLAMCO type FLEXVENT, compris raccordement et accessoires suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
9 | 3.1.8.4 |  | Vanne 3 voies : Vanne 3 voies de marque SIEMENS de type VXG compris raccordement et accessoires suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
9 | 3.1.8.5 |  | Vanne d'arrêt 1/4 de tour à boisseau sphérique, compris raccords et accessoires suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
9 | 3.1.8.6 |  | Vanne d’équilibrage : Vanne d'équilibrage suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
9 | 3.1.8.7 |  | Clapet anti-retour : Clapet anti-retour à ressort, compris contre-brides ou raccords et accessoires suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
9 | 3.1.8.8 |  | Manomètre Ø63 à bain de glycérine, compris accessoires suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
9 | 3.1.8.9 |  | Thermomètre à plongeur, compris doigt de gant suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.9 |  | Distributions intérieures sous station principale
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.1.9.1 |  | Tube acier noir tarif 1 NFA49145 Ø15/21 compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 55 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.9.2 |  | Tube acier noir tarif 1 NFA49145 Ø20/27 compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.9.3 |  | Tube acier noir tarif 1 NFA49145 Ø26/34 compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.9.4 |  | Tube acier noir tarif 1 NFA49145 Ø33/42 compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 70 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.9.5 |  | Tube acier noir tarif 1 NFA49145 Ø50/60 compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.9.6 |  | Coquille de laine de roche ép. 30mm Øint 20 compris protection feuille PVC, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 55 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.9.7 |  | Coquille de laine de roche ép. 30mm Øint 28 compris protection feuille PVC, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.9.8 |  | Coquille de laine de roche ép. 30mm Øint 35 compris protection feuille PVC, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.9.9 |  | Coquille de laine de roche ép. 30mm Øint 42 compris protection feuille PVC, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 70 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.9.10 |  | Coquille de laine de roche ép. 30mm Øint 60 compris protection feuille PVC, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.10 |  | Électricité - Alimentations électriques
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.1.10.1 |  | Armoire électrique suivant CCTP |  |  | u | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.11 |  | Comptage en énergie
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.1.11.1 |  | Comptage d'énergie suivant CCTP |  |  | ENS | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.1.11.2 |  | Comptage d'eau suivant CCTP |  |  | ENS | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.12 |  | Régulation
5.T
9 | 3.1.12.1 |  | Régulation suivant CCTP |  |  | PM | [6 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.1.13 |  | Équipements divers sous station
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.1.13.1 |  | Équipements divers suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 3.2 |  | CHAUFFAGE
5 | 3.2.1 |  | Distribution chauffage
6 | 3.2.1.1 |  | Alimentation chauffage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 3.2.1.1.1 |  | Tube cuivre écroui Ø14-16 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 1120 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.2.1.1.2 |  | Tube cuivre écroui Ø20-22 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 420 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.2.1.1.3 |  | Tube cuivre écroui Ø26-28 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.2.1.1.4 |  | Tube cuivre écroui Ø40-42 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 160 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.2.1.1.5 |  | Calorifuge mousse elastomère ep.19mm compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 16 |  |  | ML | 1120 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.2.1.1.6 |  | Calorifuge mousse elastomère ep.19mm compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 22 |  |  | ML | 420 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.2.1.1.7 |  | Calorifuge mousse elastomère ep.19mm compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 28 |  |  | ML | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.2.1.1.8 |  | Calorifuge mousse elastomère ep.19mm compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 42 |  |  | ML | 160 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 3.2.2 |  | Emetteurs de chaleur
6 | 3.2.2.1 |  | Radiateurs
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 3.2.2.1.1 |  | Radiateur Vertical suivant CCTP Marque : FINIMETAL Type : Reganne 3000 Verticale |  |  | U | 37 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.2.2.1.2 |  | Radiateur Horizontal suivant CCTP Marque : FINIMETAL Type : Reganne 3000 Horizontale |  |  | U | 16 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 3.2.2.2 | 1.2.5.3 | Panneaux rayonnants :
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 3.2.2.2.1 | 1.2.5.3.1 | Panneaux rayonnant de marque ZEHNDER type ALUMLINE modèle acoustique avec isolation thermique installation en encastré en faux plafond dim. 600 x 1800 mm y compris accessoires suivant CCTP |  |  | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.2.2.2.2 | 1.2.5.3.2 | Panneaux rayonnant de marque ZEHNDER type ALUMLINE modèle acoustique avec isolation thermique installation en encastré en faux plafond dim. 600 x 2400 mm y compris accessoires suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 3.3 | 1.9.1 | CLIMATISATION LOCAL INFORMATIQUE
5 | 3.3.1 | 1.9.1.5 | Groupe extérieur - Local informatique
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.3.1.1 | 1.9.1.5.1 | Groupe extérieur suivant CCTP y compris supportage suivant CCTP Marque : MITSUBISHI ELECTRIQUE ou équivalent Modèle : MUZ-EF50VG |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.3.2 | 1.9.1.2 | Électricité - Alimentations électriques
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.3.2.1 | 1.9.1.2.1 | Raccordement électrique du groupe extérieur suivant CCTP |  |  | ML | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.3.3 | 1.9.1.3 | Équipements divers
5.T
5.T
5.T
9 | 3.3.3.1 | 1.9.1.3.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.3.4 | 1.9.2.1 | Réseaux de distribution gaz réfrigérants
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.3.4.1 | 1.9.2.1.1 | Liaison frigorifique Ø1/4-3/8" y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | ML | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.3.5 | 1.9.2.2 | Câble bus de communication
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.3.5.1 | 1.9.2.2.1 | Câble bus de communication 2x0.75mm² suivant CCTP |  |  | ML | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.3.6 | 1.9.3.10 | Cassette murale - Local informatique
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.L |  |  | Localisation : Local serveur
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.3.6.1 | 1.9.3.10.1 | Unité intérieure de marque MITSUBISHI ELECTRIQUE ou équivalent modèle MSZ-EF50VGK suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.3.6.2 | 1.9.3.10.2 | Télécommande filaire |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.3.7 | 1.9.4.1 | Condensats
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.3.7.1 | 1.9.4.1.1 | Tube PVC-Me Ø40 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | ML | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.3.8 | 1.9.4.2 | Étanchéité et mise en épreuve
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.3.8.1 | 1.9.4.2.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.3.9 | 1.9.4.3 | Appoint de réfrigérant et mise en service
5.T
5.T
5.T
9 | 3.3.9.1 | 1.9.4.3.1 | Charge de réfrigérant additionnel R32 |  |  | Kg | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
3.&
3 | 4 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES CHAUFFAGE (EXISTANT)
3.T
3.T
4 | 4.1 |  | CHAUFFAGE
5 | 4.1.1 |  | Distribution chauffage
6 | 4.1.1.1 |  | Alimentation chauffage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.1.1.1.1 |  | Tube cuivre écroui Ø14-16 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 4.1.1.1.2 |  | Calorifuge mousse elastomère ep.19mm compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 16 |  |  | ML | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 4.1.2 |  | Emetteurs de chaleur
6 | 4.1.2.1 |  | Radiateurs
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.1.2.1.1 |  | Radiateur Horizontal suivant CCTP Marque : FINIMETAL Type : Reganne 3000 Horizontale |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
3 | 5 | 1.11 | DESCRIPTION DES OUVRAGES VENTILATION (CONSTRUIT)
3.T
4 | 5.1 | 1.11.2 | VENTILATION SIMPLE FLUX
4.T
4.T
5 | 5.1.1 |  | Caisson d'extraction
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.1.1.1 |  | Caisson d'extraction marque ALDES ou équivalent modèle EASYVEC COMPACT 2000 suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.1.2 |  | Caisson d'extraction marque ALDES ou équivalent modèle EASYVEC COMPACT 600 suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.1.2 |  | Réseaux de distribution aérauliques
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.1.2.1 |  | Gaine souple suivant CCTP Ø125 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.2.2 |  | Gaine souple suivant CCTP Ø200 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.2.3 |  | Gaine souple suivant CCTP Ø250 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.2.4 |  | Gaine spiralée en acier galvanisé Ø125 suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 150 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.2.5 |  | Gaine spiralée en acier galvanisé Ø160 suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.2.6 |  | Gaine spiralée en acier galvanisé Ø200 suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 23 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.2.7 |  | Gaine spiralée en acier galvanisé Ø250 suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.2.8 |  | Gaine spiralée en acier galvanisé Ø315 suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 28 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.2.9 |  | Gaine rectangulaire en acier galvanisé 300x150 suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 2.5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.2.10 |  | Gaine rectangulaire en acier galvanisé 200x100 suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.2.11 |  | Gaine rectangulaire en acier galvanisé 300x100 suivant CCTP y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.1.3 | 1.11.2.12 | Terminaux - Auto-réglable
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
9 | 5.1.3.1 | 1.11.2.12.1 | Bouche d'extraction auto-réglable 15m³/h Ø125 |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.3.2 |  | Bouche d'extraction auto-réglable 30m³/h Ø125 |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.3.3 | 1.11.2.12.2 | Bouche d'extraction auto-réglable 45m³/h Ø125 |  |  | U | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.3.4 | 1.11.2.12.7 | Bouche d'extraction auto-réglable 75m³/h Ø125 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.1.3.5 |  | Bouche d'extraction auto-réglable 315 m3/h Ø200 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.1.4 | 1.11.1.14 | Diffuseur de reprise Plafonnier
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.L |  |  | Localisation : Vestiaire F. R+1
9 | 5.1.4.1 | 1.11.1.14.1 | Diffuseur de reprise 555m3/h de marque ATIB série RMT-KLIN 45° 600X600 suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.1.5 | 1.11.1.15 | Diffuseur de reprise Mural
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.L |  |  | Localisation : Balnéo
9 | 5.1.5.1 | 1.11.1.15.1 | Diffuseur de reprise mural suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.1.6 | 1.11.1.3 | Rejet en toiture horizontal
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.1.6.1 | 1.11.1.3.1 | Sortie de toiture suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.1.7 | 1.11.1.20 | Rejet en toiture vertical
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.1.7.1 | 1.11.1.20.1 | Sortie de toiture suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 5.2 | 1.11.1 | VENTILATION DOUBLE FLUX
4.T
5 | 5.2.1 | 1.11.1.1 | Centrale de traitement d'air
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.2.1.1 |  | Centrale double flux de marque Aldes type VEX modèle 750H suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.2.1.2 |  | Centrale double flux de marque Aldes type VEX modèle 740H suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.2.2 | 1.11.1.1 | Système adiabatique
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
5.T
5.T
9 | 5.2.2.1 | 1.11.1.1.1 | Système adiabatique de marque ALDES Type ADIAVEX modèle MO-3500 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.2.3 | 1.11.1.2 | Réseaux de distribution aérauliques
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.2.3.1 | 1.11.1.2.1 | Gaine souple suivant CCTP Ø125 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 115 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.2.3.2 | 1.11.1.2.2 | Gaine souple suivant CCTP Ø160 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 8.5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.2.3.3 | 1.11.1.2.5 | Gaine spiralée en acier galvanisé Ø125 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 287 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.2.3.4 | 1.11.1.2.6 | Gaine spiralée en acier galvanisé Ø160 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 34 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.2.3.5 | 1.11.1.2.10 | Gaine spiralée en acier galvanisé Ø355 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 274 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.2.3.6 |  | Gaine rectangulaire en acier galvanisé 300 x 100 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.2.3.7 |  | Gaine rectangulaire en acier galvanisé 450 x 300 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.2.3.8 |  | Gaine rectangulaire en acier galvanisé 500 x 150 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 77 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.2.3.9 |  | Gaine rectangulaire en acier galvanisé 700 x 150 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.2.3.10 |  | Calorifuge des gaines 25mm y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.2.4 | 1.11.1.9 | Diffuseur de soufflage Mural
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.2.4.1 | 1.11.1.9.1 | Diffuseur de soufflage y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP Type : CTM Dimension : 300x100 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.2.5 | 1.11.1.15 | Diffuseur de reprise Mural
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.2.5.1 | 1.11.1.15.1 | Diffuseur de reprise mural y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP Type : AMTS Dimension : 300x100 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.2.6 | 1.11.1.12 | Bouche de soufflage / reprise
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
9 | 5.2.6.1 | 1.11.1.12.1 | Diffuseur de soufflage ou de reprise de marque ATIB type KE suivant CCTP |  |  | U | 105 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 5.3 |  | ACCESSOIRES
5 | 5.3.1 |  | Gestion des débits en fonction de l'occupation - CO2
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.3.1.1 |  | Sonde CO2 de marque ALDES type VMT Mod suivant CCTP |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.3.1.2 |  | Registre motorisés de marque ALDES type MDA mod Ø selon plan |  |  | U | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.3.1.3 |  | Module principal Pilot Mod |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.3.1.4 |  | Transformateur 230VAC/12VAC |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.3.2 |  | Clapets coupe-feu <Ø315
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 5.3.2.1 |  | Clapet coupe-feu Ø125 suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.3.3 |  | Clapets coupe-feu >Ø315
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
9 | 5.3.3.1 |  | Clapet coupe-feu de marque Ø400 suivant CCTP |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.3.3.2 |  | Clapet coupe-feu de marque Ø315 suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.3.3.3 |  | Clapet coupe-feu de marque 500x200 suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.3.3.4 |  | Clapet coupe-feu de marque 700x200 suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.3.4 |  | Piège à son
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.3.4.1 |  | Piège à son suivant CCTP Ø200 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.3.4.2 |  | Piège à son suivant CCTP Ø315 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 5.3.4.3 |  | Piège à son suivant CCTP 450x300 |  |  | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 5.3.5 |  | Brasseurs d'air
5.T
9 | 5.3.5.1 |  | Brasseurs d'air y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
3.&
3 | 6 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES VENTILATION (EXISTANT)
3.T
3.T
4 | 6.1 |  | VENTILATION SIMPLE FLUX
4.T
4.T
5 | 6.1.1 |  | Réseaux de distribution aérauliques
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 6.1.1.1 |  | Gaine souple suivant CCTP Ø125 y compris accessoires de pose et de raccordement |  |  | Ml | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 6.1.2 |  | Terminaux - Auto-réglable
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
9 | 6.1.2.1 |  | Bouche d'extraction auto-réglable 15m³/h Ø125 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.1.2.2 |  | Bouche d'extraction auto-réglable 45m³/h Ø125 |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 6.1.2.3 |  | Bouche d'extraction auto-réglable 90m3/h Ø125 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 6.1.3 | 1.11.2.17 | Entrée d'air en menuiserie auto-réglables
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 6.1.3.1 | 1.11.2.17.2 | Fourniture entrée d'air autoréglable 45m³/h au lot menuiserie suivant CCTP |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
3.&
3 | 7 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES DESENFUMAGE
4 | 7.1 |  | DESENFUMAGES DES CIRCULATION
4.T
5 | 7.1.1 | 1.7.1.1 | Ventilateur de désenfumage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
9 | 7.1.1.1 | 1.7.1.1.1 | Ventilateur de désenfumage suivant CCTP Marque : ALDES type : ProtectONE R12.0 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 7.1.1.2 |  | Ventilateur de désenfumage suivant CCTP Marque : ALDES type : ProtectONE R12.0 2V |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 7.1.1.3 |  | Ventilateur de désenfumage suivant CCTP Marque : ALDES type : ProtectONE R10.0 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 7.1.1.4 |  | Ventilateur de désenfumage suivant CCTP Marque : ALDES type : ProtectONE R10.0 2V |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 7.1.2 | 1.7.1.2 | Tourelle de désenfumage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
9 | 7.1.2.1 | 1.7.1.2.1 | Tourelle de désenfumage suivant CCTP Marque : ALDES type : VELONE F400-20.0 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 7.1.3 |  | Ventilations hautes mécanique sur gaines
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 7.1.3.1 |  | Ventilation haute suivant CCTP Dimension : 700x850 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 7.1.3.2 |  | Ventilation haute suivant CCTP Dimension : 650x750 |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 7.1.3.3 |  | Ventilation haute suivant CCTP Dimension : 650x550 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 7.1.4 |  | Ventilations basses naturel sur gaines
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 7.1.4.1 |  | Ventilation basse suivant CCTP Dimension : 700x800 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 7.1.4.2 |  | Ventilation basse suivant CCTP Dimension : 650x850 |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 7.1.4.3 |  | Ventilation basse suivant CCTP Dimension : 650x750 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 7.1.4.4 |  | Ventilation basse suivant CCTP Dimension : 600x750 |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
3.&
3 | 8 | 1.4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE - SANITAIRES (CONSTRUIT)
3.T
3.T
4 | 8.1 | 1.4.3 | DISTRIBUTIONS INTERIEURES
5 | 8.1.1 |  | Alimentations Eau Froide Sanitaire, Eau Chaude Sanitaire et Bouclage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.1.1.1 |  | Tube cuivre écroui Ø14x16 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 44 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.1.2 |  | Tube cuivre écroui Ø16x18 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 117 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.1.3 |  | Tube cuivre écroui Ø20x22 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 518 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.1.4 |  | Tube cuivre écroui Ø26x28 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 224 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.1.5 |  | Tube cuivre écroui Ø33x35 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 85 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.1.2 |  | Robinetteries et accessoires
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.1.2.1 |  | Collecteurs nourrices en laiton compris raccords et accessoires suivant CCTP |  |  | ENS | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.1.3 |  | Calorifugeage
5.T
5.U.IMAGE
5.T
9 | 8.1.3.1 |  | Calorifuge mousse elastomère compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 12 |  |  | ML | 171 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.3.2 |  | Calorifuge mousse elastomère compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 14 |  |  | ML | 675 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.3.3 |  | Calorifuge mousse elastomère compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 16 |  |  | ML | 44 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.3.4 |  | Calorifuge mousse elastomère compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 18 |  |  | ML | 117 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.3.5 |  | Calorifuge mousse elastomère compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 22 |  |  | ML | 518 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.3.6 |  | Calorifuge mousse elastomère compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 28 |  |  | ML | 224 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.3.7 |  | Calorifuge mousse elastomère compris fixations et accessoires suivant CCTP Øint 35 |  |  | ML | 85 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.1.4 | 1.4.3.5 | Distribution terminale
5.T
9 | 8.1.4.1 |  | Tube cuivre écroui Ø10x12 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 171 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.1.4.2 |  | Tube cuivre écroui Ø12x14 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 675 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 8.2 | 1.4.4 | EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX PLUVIALES ET VENTILATIONS PRIMAIRES
5 | 8.2.1 |  | Ventilations primaires
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.2.1.1 |  | Tube PVC-Me Ø100 y compris accessoire de pose et de raccordement |  |  | ML | 57 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.2.1.2 |  | Tube PVC-Me Ø125 y compris accessoire de pose et de raccordement |  |  | ML | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.2.2 | 1.2.1.5.1 | Réseaux verticaux
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.2.2.1 |  | Tube PVC Me NF (chutunic) compris raccords, colle, fixations et accessoires suivant CCTP DN : 100 |  |  | ML | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.2.3 | 1.2.1.5.2 | Réseaux horizontaux
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.2.3.1 | 1.2.1.5.2.1 | Tube PVC Me NF compris raccords, colle, fixations et accessoires suivant CCTP DN : 40 |  |  | ML | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.2.3.2 |  | Tube PVC Me NF compris raccords, colle, fixations et accessoires suivant CCTP DN : 100 |  |  | ML | 75 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.2.4 |  | Réseaux horizontaux sous face plancher R+3
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.2.4.1 |  | Tube FONTE compris raccords, colle, fixations et accessoires suivant CCTP DN : 40 |  |  | ML | 77 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.2.4.2 |  | Tube FONTE compris raccords, colle, fixations et accessoires suivant CCTP DN : 100 |  |  | ML | 17 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.2.4.3 |  | Tube FONTE compris raccords, colle, fixations et accessoires suivant CCTP DN : 125 |  |  | ML | 55 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.2.4.4 |  | Tube FONTE compris raccords, colle, fixations et accessoires suivant CCTP DN : 140 |  |  | ML | 16 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.2.5 |  | Vidange des appareils sanitaires
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.2.5.1 |  | Tube PVC-Me Ø40 y compris accessoire de pose et de raccordement |  |  | ML | 78 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.2.5.2 |  | Tube PVC-Me Ø100 y compris accessoire de pose et de raccordement |  |  | ML | 32 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 8.3 | 1.4.5 | APPAREILS SANITAIRES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 8.3.1 | 1.4.5.3 | WC Suspendu
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
9 | 8.3.1.1 | 1.4.5.3.1 | WC Suspendu suivant CCTP |  |  | U | 32 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.2 | 1.4.5.27 | Lavabo
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
9 | 8.3.2.1 | 1.4.5.27.1 | Lavabo suivant CCTP |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.3 | 1.4.5.34 | Colonne de douche
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.3.3.1 | 1.4.5.34.1 | Colonne de douche suivant CCTP |  |  | U | 19 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.4 | 1.4.5.18 | Plan vasque résine
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.3.4.1 | 1.4.5.18.1 | Plan vasque résine suivant CCTP |  |  | U | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.5 | 1.4.5.21 | Plan vasque angle EF & ECS
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.3.5.1 | 1.4.5.21.1 | Plan vasque angle EF&ECS suivant CCTP |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.6 |  | Plan vasque d'angle récupéré
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.3.6.1 |  | Plan vasque récupéré suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.7 | 1.4.5.8 | Lave-mains petit lavabo EFS & ECS
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.3.7.1 | 1.4.5.8.1 | Lave mains robinet ECS & EFS temporisé suivant CCTP |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.8 | 1.4.5.12 | Lave-mains angle EF & ECS
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.3.8.1 | 1.4.5.12.1 | Lave-mains compris robinetterie eau froide temporisée suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.9 | 1.4.5.39 | Evier inox 1 cuve
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.3.9.1 | 1.4.5.39.1 | Ensemble évier à encstrer et robinetterie mitigeuse sur plage Suivant CCTP Marque : FRANKE (évier) + Hansgrohé (mitigeur) Type : FOCUS ECO mitigeur |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.10 | 1.4.5.19 | Plan double vasque résine EF & ECS tempo
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.3.10.1 | 1.4.5.19.1 | Double vasque suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.11 | 1.4.5.6 | Urinoir à action siphonique
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
9 | 8.3.11.1 | 1.4.5.6.1 | Urinoir suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.12 | 1.4.5.45 | Vidoir
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.3.12.1 | 1.4.5.45.1 | Vidoir mural avec robinetterie mitigeur murale suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.13 | 1.4.5.48 | Vannes en attente
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.3.13.1 | 1.4.5.48.1 | Vannes en attente et réseau Eu bouchonné suivant CCTP |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.3.13 |  | Vannes de coupure
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.3.13.1 |  | Vannes en attente et réseau Eu bouchonné suivant CCTP |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 8.4 | 1.4.6 | ACCESSOIRES SANITAIRES
4.T
4.T
5 | 8.4.1 | 1.4.6.1 | Barre de relèvement WC
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.4.1.1 | 1.4.6.1.1 | Barre de relèvement suivant CCTP |  |  | U | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.4.2 | 1.4.6.3 | Barre droite
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.4.2.1 | 1.4.6.3.1 | Barre de porte suivant CCTP |  |  | U | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.4.3 | 1.4.6.2 | Barre de relèvement escamotable WC
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.4.3.1 | 1.4.6.2.1 | Barre de relèvement WC suivant CCTP |  |  | U | 24 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 8.5 | 1.4.7 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE THERMIQUE
4.T
5 | 8.5.1 |  | Capteurs solaires thermiques
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.5.1.1 |  | Capteurs solaire thermique suivant CCTP |  |  | M² | 24 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.5.2 |  | Accumulateur d'énergie
5.T
5.U.IMAGE
9 | 8.5.2.1 |  | Accumulateur d'énergie suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.5.3 |  | Préparateur d'eau chaude sanitaire
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.5.3.1 |  | Préparateur ECS y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.5.4 |  | Station de séparation
5.T
9 | 8.5.4.1 |  | Station de séparation suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.5.5 |  | Station de production ECS
5.T
9 | 8.5.5.1 |  | Station de production ECS suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.5.6 |  | Équipements complémentaire
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.5.6.1 |  | Équerres FSV 45° WTS-F2 K6 y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 16 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.5.6.2 |  | Bouteille de dégazage solaire y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.5.6.3 |  | Set de raccordement capteur WKASol 3.3-1500 WTS-F2 y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.5.6.4 |  | Vase intermédiaire WEVsol 50 y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.5.6.5 |  | Vase d’expansion solaire wegsol 150 L y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.5.6.6 |  | Flexibles inox y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.5.6.7 |  | Fluide caloporteur solaire (20 L) y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.5.6.8 |  | Set vannes 3 voies directionnelles y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.5.6.9 |  | Groupe de sécurité WHI Safe y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.5.6.10 |  | Set de bouclage ECS pour WHI freshaqua 115 y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.5.7 |  | Régulation
5.T
9 | 8.5.7.1 |  | Régulation suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 8.6 | 1.4.9 | BOUCLAGE ECS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 8.6.1 | 1.4.9.1 | Mitigeur thermostatique anti-légionellose
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Cette composition est installée en amont du départ ECS général
9 | 8.6.1.1 | 1.4.9.1.1 | Mitigeur thermostatique suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.6.2 | 1.4.9.2 | Pompe de recyclage ECS
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Cette composition est installée sur le retour bouclage
9 | 8.6.2.1 | 1.4.9.2.1 | Pompe de recyclage ECS suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.6.3 | 1.4.9.3 | Clapet anti-pollution
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Cette composition est installée en aval de la pompe et de la production d'ECS
9 | 8.6.3.1 | 1.4.9.3.1 | Clapet anti-pollution suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.6.4 | 1.4.9.4 | Vannes d'isolements
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Cette composition est installée en amont et aval des équipements
5.L
9 | 8.6.4.1 | 1.4.9.4.1 | Vannes d'isolements suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.6.5 | 1.4.9.5 | Vanne de réglage bouclage
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Cette composition est installée sur le retour des boucles terminales
9 | 8.6.5.1 | 1.4.9.5.1 | Vanne de réglage bouclage suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.6.6 | 1.4.9.6 | Robinet de prélèvement d'échantillons d'eau
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Cette composition est installée sur la vanne de retour bouclage générale en chaufferie
9 | 8.6.6.1 | 1.4.9.6.1 | Robinet de prélèvement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 8.6.7 | 1.4.9.7 | Thermomètre
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Cette composition est installée sur l'allée ECS et retour ECS
9 | 8.6.7.1 | 1.4.9.7.1 | Thermomètre suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 8.7 |  | RECUPERATION EAU DE PLUIE
4.T
5 | 8.7.1 |  | Système de récupération des eaux pluviales
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 8.7.1.1 |  | Pompe immergée y compris toutes sujétions suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 8.7.1.2 |  | PEHD Noir a bande bleu DN20 compris raccords et accessoires |  |  | ml | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
3.&
3 | 9 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE - SANITAIRES (EXISTANT)
3.T
3.T
4 | 9.1 |  | DISTRIBUTIONS INTERIEURES
5 | 9.1.1 |  | Distribution terminale
5.T
9 | 9.1.1.1 |  | Tube cuivre écroui Ø12x14 NF compris soudures, raccords, fixations et accessoires suivant CCTP |  |  | ML | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 9.2 |  | EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX PLUVIALES ET VENTILATIONS PRIMAIRES
5 | 9.2.1 |  | Réseaux verticaux
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 9.2.1.1 |  | Tube PVC Me NF (chutunic) compris raccords, colle, fixations et accessoires suivant CCTP DN : 100 |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 9.2.2 |  | Vidange des appareils sanitaires
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 9.2.2.1 |  | Tube PVC-Me Ø40 y compris accessoire de pose et de raccordement |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 9.2.2.2 |  | Tube PVC-Me Ø100 y compris accessoire de pose et de raccordement |  |  | ML | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 9.3 |  | APPAREILS SANITAIRES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 9.3.1 |  | WC Suspendu
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.L |  |  | Localisation : Appartement thérapeutique Chambre enfant x2
9 | 9.3.1.1 |  | WC Suspendu suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 9.3.2 |  | Plan vasque angle EF & ECS
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Chambre enfant
9 | 9.3.2.1 |  | Plan vasque angle EF&ECS suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 9.3.3 |  | Plan vasque résine
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Appartement thérapeutique
9 | 9.3.3.1 |  | Plan vasque résine suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 9.3.4 |  | Colonne de douche
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Appartement thérapeutique Chambre enfant
9 | 9.3.4.1 |  | Colonne de douche suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 9.3.5 | 1.4.5.32 | Receveur PMR
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Appartement thérapeutique
9 | 9.3.5.1 | 1.4.5.32.1 | Receveur PMR suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 9.3.6 | 1.4.5.39 | Evier inox 1 cuve
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Appartement thérapeutique Office
9 | 9.3.6.1 | 1.4.5.39.1 | Ensemble évier à encastrer et robinetterie mitigeuse sur plage Suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 9.3.7 |  | Lave-mains petit lavabo EFS & ECS
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L |  |  | Localisation :
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Chambre enfant Office
9 | 9.3.7.1 |  | Lave mains robinet ECS & EFS temporisé suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 9.3.8 | 1.4.5.44 | Robinet MAL
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Office Appartement thérapeutique
9 | 9.3.8.1 | 1.4.5.44.1 | Robinet MAL suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 9.3.9 | 1.4.5.48 | Vannes en attente
5.T
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Salle des familles
9 | 9.3.9.1 | 1.4.5.48.1 | Vannes en attente du lot cuisine et réseau Eu bouchonné suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
3.&
3 | 10 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES BALNEOTHERAPIE
4 | 10.1 |  | PRINCIPE INSTALLATION BALNEOTHERAPIE
4.T
4.&
4 | 10.2 |  | LOCAL TECHNIQUE
4.T
5 | 10.2.1 |  | Chauffage de l'eau
5.T
5.U.IMAGE
9 | 10.2.1.1 |  | Chauffage de l'eau y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.2.2 |  | Echangeur a plaque
5.T
9 | 10.2.2.1 |  | Echangeur à plaque y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.2.3 |  | Bac tampon
5.T
5.T
9 | 10.2.3.1 |  | Bac tampon y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.2.4 |  | Pompes refoulement & aspiration
5.T
9 | 10.2.4.1 |  | Pose et raccordement des pompes de refoulement/aspiration y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.2.5 |  | Pompes nage à contre courant
5.T
9 | 10.2.5.1 |  | Pose et raccordement de la pompe nage à contre courant y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.2.6 |  | Filtration bassin
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
9 | 10.2.6.1 |  | Filtre à sable y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.2.7 |  | Traitement de l'eau
5.T
9 | 10.2.7.1 |  | Traitement de l'eau y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.2.8 |  | Traitement de l'air - Déshumidification et chauffage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 10.2.8.1 |  | Centrale de déshumidification y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.2.8.2 |  | Grille de soufflage 410x210 y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.2.8.3 |  | Grille de reprise 825x405 y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.2.8.4 |  | Gaine rectangulaire 405x350 y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | ML | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.2.8.5 |  | Gaine rectangulaire 405x825 y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 18 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.2.8.6 |  | Gaine rectangulaire 600x600 y compris accessoires de pose et de raccordement suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.2.9 |  | Armoire électrique local technique
5.T
9 | 10.2.9.1 |  | Tableau électrique avec protections différentielles, divisionnaires, commandes, câblage et repérage spécifique au local technique piscine suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.2.9.2 |  | Raccordement des arrêts d'urgence suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.2.10 |  | Ventilation local technique
5.T
9 | 10.2.10.1 |  | Ventilations haute et basse du local technique suivant CCTP compris contre cadre de fixation à sceller et ventilateur en ligne. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 10.3 |  | RESEAUX TECHNIQUES PISCINE
4.T
5 | 10.3.1 |  | Canalisations
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 10.3.1.1 |  | Tube PVC PRESSION suivant CCTP Ø 32 y compris accessoires et raccordement. |  |  | ML | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.3.1.2 |  | Tube PVC PRESSION suivant CCTP Ø 75 y compris accessoires et raccordement. |  |  | ML | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.3.1.3 |  | Tube PVC PRESSION suivant CCTP Ø 100 y compris accessoires et raccordement. |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.3.1.4 |  | Tube PVC PRESSION suivant CCTP Ø 125 y compris accessoires et raccordement. |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.3.1.5 |  | Raccordement, supports et accessoires suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.3.2 |  | Alimentation Eau froide
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 10.3.2.1 |  | Alimentation eau froide suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.3.3 |  | Robinetterie et accessoires
5.T
5.T
9 | 10.3.3.1 |  | Vannes d'isolement y compris accessoires et raccordement suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.3.3.2 |  | Clapet anti-retour DN 160 suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.3.3.3 |  | Vannes de réglage y compris accessoires et raccordement suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.3.3.4 |  | Thermomètre suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
4 | 10.4 |  | EQUIPEMENTS BASSIN
5 | 10.4.1 |  | Membrane armée
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 10.4.1.1 |  | Feutre de protection en polyéthylène posé en sous couche pour membrane suivant CCTP |  |  | M2 | 120 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 10.4.1.2 |  | Membrane armée antidérapante suivant CCTP coloris et finition au choix |  |  | M2 | 120 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.4.2 |  | Reprise de l'eau de bassin par la surface
5.T
9 | 10.4.2.1 |  | Goulotte périphérique de reprise d'eau en surface suivant CCTP |  |  | ML | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.4.3 |  | Bonde de fond
5.T
5.T
5.T
9 | 10.4.3.1 |  | Bonde de fond suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.4.4 |  | Refoulement
5.T
5.T
9 | 10.4.4.1 |  | Buse de refoulement suivant CCTP |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 10.4.5 |  | Platine de mise à l'eau PMR
5.T
5.U.IMAGE
9 | 10.4.5.1 |  | Platine siège PMR suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
3.&
3 | 11 |  | GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
4 | 11.1 |  | INTRODUCTION
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.&
4 | 11.2 |  | INSTALLATION
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.&
4 | 11.3 |  | ALIMENTATIONS ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
4.T
9 | 11.3.1 |  | Alimentation et raccordement électrique suivant CCTP compris toutes sujétions. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.&
4 | 11.4 |  | RÉSEAU TERRAIN
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 11.4.1 |  | Réseau de terrain suivant CCTP compris toutes sujétions. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.&
4 | 11.5 |  | COMPTAGE EN ÉNERGIE
4.T
4.T
4.&
4 | 11.6 |  | EXPLOITATION
4.T
4.T
4.&
4 | 11.7 |  | GARANTIE ET ASSISTANCE
4.T
9 | 11.7.1 |  | Système GTB de marque WIT ou équivalent type REDY suivant CCTP compris matériel, câblage, pose, mise en service et toutes sujétions. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.&
3.&
3 | 12 | 1.14 | ESSAIS ET VERIFICATIONS
4 | 12.1 | 1.14.1 | TRAVAUX DIVERS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 12.1.1 | 1.14.1.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 12.2 | 1.14.2 | RINCAGE DES RESEAUX
4.T
4.T
9 | 12.2.1 | 1.14.2.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 12.3 | 1.14.3 | VERIFICATION DE FUITES
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 12.3.1 | 1.14.3.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 12.4 | 1.14.4 | DOSSIER TECHNIQUE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 12.4.1 | 1.14.4.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.&
4 | 12.5 | 1.14.5 | GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 12.5.1 | 1.14.5.1 | Frais de gestion des déchets de chantier suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.&
4 | 12.6 | 1.14.6 | CONTROLE DE BON ACHEVEMENT
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 12.6.1 | 1.14.6.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
4 | 12.7 | 1.14.7 | MISE EN SERVICE ET MISE EN MAIN
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 12.7.1 | 1.14.7.1 | Suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
3.&
RECAPITULATIF "CHAUFFAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION"
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - TRAVAUX PRELIMINAIRES
- 2.1 - RECONNAISSANCE DES LIEUX
- 2.2 - RELEVE DES RESEAUX EXISTANTS
- 2.3 - HYGIENE ET SECURITE
- 2.4 - COORDINATION ET INTERVENTION SUR SITE
- 2.5 - PROTECTION SECURITE
- 2.6 - GENIE CIVIL DANS L'EXISTANT - PERCEMENT - RESERVATION
- 2.7 - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT
- 2.8 - PHASAGE ET PREPARATION DES TRAVAUX
- 2.9 - NETTOYAGE APRES INTERVENTION
- 2.10 - INSTALLATION DE CHANTIER
- 2.11 - TRAVAUX DE DEVOIEMENT
3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES CHAUFFAGE (CONSTRUIT)
- 3.1 - SOUS STATION RC
- 3.2 - CHAUFFAGE
- 3.3 - CLIMATISATION LOCAL INFORMATIQUE
4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES CHAUFFAGE (EXISTANT)
- 4.1 - CHAUFFAGE
5 - DESCRIPTION DES OUVRAGES VENTILATION (CONSTRUIT)
- 5.1 - VENTILATION SIMPLE FLUX
- 5.2 - VENTILATION DOUBLE FLUX
- 5.3 - ACCESSOIRES
6 - DESCRIPTION DES OUVRAGES VENTILATION (EXISTANT)
- 6.1 - VENTILATION SIMPLE FLUX
7 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DESENFUMAGE
- 7.1 - DESENFUMAGES DES CIRCULATION
8 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE - SANITAIRES (CONSTRUIT)
- 8.1 - DISTRIBUTIONS INTERIEURES
- 8.2 - EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX PLUVIALES ET VENTILATIONS PRIMAIRES
- 8.3 - APPAREILS SANITAIRES
- 8.4 - ACCESSOIRES SANITAIRES
- 8.5 - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE THERMIQUE
- 8.6 - BOUCLAGE ECS
- 8.7 - RECUPERATION EAU DE PLUIE
9 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE - SANITAIRES (EXISTANT)
- 9.1 - DISTRIBUTIONS INTERIEURES
- 9.2 - EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX PLUVIALES ET VENTILATIONS PRIMAIRES
- 9.3 - APPAREILS SANITAIRES
10 - DESCRIPTION DES OUVRAGES BALNEOTHERAPIE
- 10.1 - PRINCIPE INSTALLATION BALNEOTHERAPIE
- 10.2 - LOCAL TECHNIQUE
- 10.3 - RESEAUX TECHNIQUES PISCINE
- 10.4 - EQUIPEMENTS BASSIN
11 - GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
- 11.1 - INTRODUCTION
- 11.2 - INSTALLATION
- 11.3 - ALIMENTATIONS ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
- 11.4 - RÉSEAU TERRAIN
- 11.5 - COMPTAGE EN ÉNERGIE
- 11.6 - EXPLOITATION
- 11.7 - GARANTIE ET ASSISTANCE
12 - ESSAIS ET VERIFICATIONS
- 12.1 - TRAVAUX DIVERS
- 12.2 - RINCAGE DES RESEAUX
- 12.3 - VERIFICATION DE FUITES
- 12.4 - DOSSIER TECHNIQUE
- 12.5 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
- 12.6 - CONTROLE DE BON ACHEVEMENT
- 12.7 - MISE EN SERVICE ET MISE EN MAIN
Total du lot "CHAUFFAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION"
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K309: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | EXTENSION BATIMENT ADRIEN DANY
3. | Code du dossier | NK 24.1225
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | "CHAUFFAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - VENTILATION"
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 22/12/2025
7. | Phase : | PRO-DCE
8. | Indice : | Ø
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier | 87000 LIMOGES
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total