## Page de garde
MAITRISE D'OUVRAGE CHU DE LIMOGES 2, Avenue Martin Luther King, LIMOGES 87042
ARCHITECTE : LEA ARCHITECTES 8 Chemin des Groux de la Salle, Mareil-Marly 78750
Dossier
BET FLUIDES : NERGIK - Groupe Novam 4 Place Henri Fayol 85300 CHALLANS Tél : 02 51 11 11 04
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°17 |  | ELECTRICITE
3
3.&
3 | 2 | 1.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EXTENSION
4 | 2.1 | 1.1.4 | INSTALLATION DE CHANTIER
4.T
4.T
4.T
9 | 2.1.1 | 1.1.4.1 | Équipement électrique de chantier suivant PGCC. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.1.2 | 1.1.4.2 | Coffret de chantier suivant PGCC. |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.&
INSTALLATION DE CHANTIER
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.2 | 1.1.3 | TRAVAUX DE DEVOIEMENT
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 2.2.1 | 1.1.3.1 | Liaisons HTA depuis poste vers poste 6 suivant CCTP |  |  | ml | 120 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.2.2 |  | Jonctions sur câble existant y compris toutes sujétions Suivant CCTP |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
TRAVAUX DE DEVOIEMENT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.3 | 1.2.1 | RACCORDEMENT GENERAL BASSE TENSION
4.T
9 | 2.3.1 |  | Raccordement général basse tension |  |  | PM | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
RACCORDEMENT GENERAL BASSE TENSION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.4 | 1.2.2 | TABLEAU ÉLECTRIQUE
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 2.4.1 |  | TGBT Existant
5.T
9 | 2.4.1.1 |  | Disjoncteur 4P200A type NSX 250F TM-D 200 suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.4.1.2 |  | Disjoncteur 3P100A type NSX100N suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.4.2 |  | TGBT
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.2.1 |  | Enveloppe métallique suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.4.2.2 |  | Interrupteur général 4P250A, accessoires de pose et de fixation sur la platine |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.4.2.3 |  | Disjoncteur départ Tableau R+2 Disjoncteur départ Tableau Chambres R+3 Disjoncteur départ Tableau R+3 Disjoncteurs de protection Général lumière Publics et non publics Disjoncteurs divisionnaires lumières Disjoncteurs de protection Général PC Publics et non publics Disjoncteurs divisionnaires PC services et divers Disjoncteurs de protection Général CVC Disjoncteurs divisionnaires équipements CVC Disjoncteurs de calibres appropriés pour l'onduleur Tri/mono Interrupteur général ondulé 2x40A + disjoncteurs vigi 30mA SI départs baies. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.4.3 |  | GTB
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.3.1 |  | Comptage de type DIGIWARE de marque SOCOMEC suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.3.2 |  | Liaisons et commande depuis GTB. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
9 | 2.4.3.3 |  | Contacts défauts pour GTB |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.4.4 |  | TGS
5.T
9 | 2.4.4.1 |  | Interrupteur général 4P100A "TGS" suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.4.2 |  | Ensemble de protections armoire TGS suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.4.5 |  | TD R+2
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.5.1 |  | Tableau divisionnaire R+2 suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.4.6 |  | TD CHAMBRES R+3
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.6.1 |  | Tableau divisionnaire Chambres R+3 suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.4.7 |  | TD R+3
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.7.1 |  | Tableau divisionnaire R+3 suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.5 | 1.2.3 | DISTRIBUTIONS ÉLECTRIQUES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 2.5.1 | 1.2.3.1 | Réseaux encastrés
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.5.1.1 | 1.2.3.1.1 | Fourreaux encastrés suivant CCTP. |  |  | PM | [6 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.5.2 | 1.2.3.2 | Chemins de câbles
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.5.2.1 | 1.2.3.2.1 | Chemin de câble courant forts suivant CCTP : Marque : LEGRAND Type : Cablofil EZ+ Dimensions : hauteur 50mm x largeur 200mm |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.5.2.2 |  | Chemin de câble courant forts suivant CCTP : Marque : LEGRAND Type : Cablofil EZ+ Dimensions : hauteur 50mm x largeur 300mm |  |  | ML | 170 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.5.2.3 |  | Chemin de câble courant forts suivant CCTP : Marque : LEGRAND Type : Cablofil EZ+ Dimensions : hauteur 50mm x largeur 400mm |  |  | ML | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.5.2.4 | 1.2.3.2.2 | Chemin de câble courant faible suivant CCTP : Marque : LEGRAND Type : Cablofil EZ+ Dimensions : hauteur 50mm x largeur 200mm |  |  | ML | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.5.2.5 |  | Chemin de câble courant faible suivant CCTP : Marque : LEGRAND Type : Cablofil EZ+ Dimensions : hauteur 50mm x largeur 300mm |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
5 | 2.5.3 |  | Plinthe électrique
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.5.3.1 |  | Plinthe electrique suivant CCTP : Dimensions : hauteur 55mm x largeur 140mm |  |  | ML | 120 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
5 | 2.5.4 | 1.2.3.3 | Réseaux de terre
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.5.4.1 | 1.2.3.3.1 | Mise à la terre des équipements techniques, équipotentialité suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.5.5 | 1.2.3.4 | Circuit de terre
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.5.5.1 | 1.2.3.4.1 | Câble de cuivre nu, section 25mm² suivant CCTP. |  |  | ML | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
DISTRIBUTIONS ÉLECTRIQUES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.6 | 1.2.4 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES
4.T
4.T
4.T
9 | 2.6.1 |  | Alimentation du TGBT "PROJET" en câble FR-N1 X1G1-AR 4x1x240² + 1x70² |  |  | ML | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.2 |  | Alimentation du TGS "PROJET" en câble FR-N1 X1G1-AR 4x70² + 1x25² |  |  | ML | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 2.6.3 |  | Alimentation de la tourelle de désenfumages 2,2KW VH1 double vitesses en câble CR1 4G6 |  |  | ML | 110 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.4 |  | Alimentation du caisson de désenfumage 1/3KW VH2 double vitesses en câble CR1 4G6 |  |  | ML | 90 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.5 |  | Alimentation du caisson de désenfumage 0.7/2.2KW VH3 double vitesses en câble CR1 4G6 |  |  | ML | 65 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.6 |  | Alimentation du caisson de désenfumage 2.2KW VH4 en câble CR1 4G6 |  |  | ML | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.T
9 | 2.6.7 |  | Alimentation du caisson de désenfumage 3KW VH6 en câble CR1 4G6 |  |  | ML | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.8 |  | Alimentation du caisson de désenfumage 3KW VH7 en câble CR1 4G6 |  |  | ML | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.9 |  | Alimentation des volets roulants / stores accès pompiers en câble CR1 3G1,5 |  |  | ML | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.10 |  | Alimentation de l'ascenseur en câble CR1 5G16 |  |  | ML | 110 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.T
4.T
9 | 2.6.11 |  | Alimentation du caisson simple flux R+1-R+2 en câble FR-N1 X1G1-U 3G2,5 |  |  | ML | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.12 |  | Alimentation du caisson simple flux R+2-R+3 en câble FR-N1 X1G1-U 3G2,5 |  |  | ML | 110 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.13 |  | Alimentation de la CTA 1,6KW R+2 en câble FR-N1 X1G1-U 5G2,5 |  |  | ML | 90 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.14 |  | Alimentation de la CTA 1,6KW R+2 en câble FR-N1 X1G1-U 5G2,5 |  |  | ML | 90 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.15 |  | Alimentation de l'armoire Sous-station 28KW en câble FR-N1 X1G1-R 5G10 |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.16 |  | Alimentation de la pompe de relevage EP en câble FR-N1 X1G1-U 3G2,5 |  |  | ML | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.17 |  | Alimentations des baies info en câble FR-N1 X1G1-U 3G2,5 2U |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.18 |  | Alimentation de la porte automatique en câble FR-N1 X1G1-U 3G1,5 |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.19 |  | Alimentation du bain écossais en câble FR-N1 X1G1-U 3G2,5 |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.20 |  | Alimentation du Tableau R+2 en câble FR-N1 X1G1-R 5G16 |  |  | ML | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.21 |  | Alimentation du Tableau Chambres R+3 en câble FR-N1 X1G1-R 5G16 |  |  | ML | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.22 | 1.2.4.1 | Alimentation du Tableau R+3 en câble FR-N1 X1G1-R 5G25 |  |  | ML | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.23 |  | Alimentation des prises de courants tête de lits box bobath suivant plans |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.T
4.T
9 | 2.6.24 | 1.2.4.3 | Alimentation des équipements suivant plans |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.T
4.T
9 | 2.6.25 |  | Alimentation des prises de courants tête de lits suivant plans |  |  | U | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.T
4.T
9 | 2.6.26 |  | Alimentation des destratificateurs en câble FR-N1 X1G1-U 3G1,5 |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
9 | 2.6.27 |  | Alimentation des stores en câble FR-N1 X1G1-U 3G1,5 |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.&
ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.7 | 1.2.5 | APPAREILLAGE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 2.7.1 |  | Appareillage encastré
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.7.1.1 |  | Interrupteur simple allumage / Va & vient suivant CCTP. |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.1.2 |  | Interrupteur simple allumage à voyant |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.1.3 |  | Interrupteur à clé |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.1.4 |  | Bouton poussoir suivant CCTP. |  |  | U | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.1.5 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A suivant CCTP. |  |  | U | 345 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.1.6 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A détrompée rouge suivant CCTP. |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.1.7 |  | Sortie de câble 32A suivant CCTP. |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.1.8 |  | Prise RJ 45 Cat. 6A suivant CCTP. |  |  | U | 39 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.1.9 |  | Prise TV suivant CCTP. |  |  | U | 24 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.1.10 |  | Prise RJ 45 Cat. 6A WIFI suivant CCTP. |  |  | U | 18 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.7.1.11 |  | Commande montée descente volet roulant chambres suivant CCTP. |  |  | U | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.7.2 |  | Appareillage encastré / saillie étanche
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.7.2.1 |  | Interrupteur simple allumage saillie suivant CCTP. |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.2.2 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A saillie suivant CCTP. |  |  | U | 31 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.2.3 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A encastré suivant CCTP. |  |  | U | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.2.4 |  | Prise RJ 45 Cat. 6A saillie suivant CCTP. |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.2.5 |  | Prise RJ 45 Cat. 6A encastré suivant CCTP. |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
5 | 2.7.3 |  | Appareillage sur goulotte
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.7.3.1 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A suivant CCTP. |  |  | U | 85 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.3.2 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A détrompée rouge suivant CCTP. |  |  | U | 48 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.7.3.3 |  | Prise RJ45 Cat 6A suivant CCTP. |  |  | U | 75 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.7.4 | 2.13.1.7 | Appareillage de détection
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 2.7.4.1 | 2.13.1.7.2 | Détecteur de présence encastré 360°
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : WC- sanitaires-douches- dégagement-hall accueil
9 | 2.7.4.1.1 | 2.13.1.7.1 | Détecteur de présence suivant CCTP, marque THEBEN ou équivalent type ThePiccola y compris câblage, raccordement et réglage |  |  | U | 34 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.7.4.2 | 2.13.1.7.3 | Détecteur de présence encastré DALI
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Bureaux, espace rééducation
9 | 2.7.4.2.1 | 2.13.1.7.3.1 | Détecteur de présence encastré DALI suivant CCTP, marque THEBEN ou équivalent type TheRonda y compris câblage, raccordement et réglage |  |  | U | 17 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.7.4.3 | 2.13.1.7.3 | Détecteur de présence encastré Couloir
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Circulations
9 | 2.7.4.3.1 | 2.13.1.7.3.1 | Détecteur de présence Couloir encastré en plafond suivant CCTP, marque THEBEN ou équivalent type LUXA 103 S360 y compris câblage, raccordement et réglage |  |  | U | 27 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.7.4.4 | 2.13.1.7.4 | Détecteur de mouvement en applique 150°
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Cages d'escaliers, locaux divers et extérieur.
9 | 2.7.4.4.1 | 2.13.1.7.4.1 | Détecteur de mouvement en applique suivant CCTP, marque THEBEN ou équivalent type LUXA S180 WH y compris câblage, raccordement et réglage |  |  | U | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.T
5 | 2.7.5 | 2.13.1.9 | Arrêt d'urgence général
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.7.5.1 | 2.13.1.9.1 | Arrêt d'Urgence général de marque LEGRAND ou équivalent y compris équipement suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.7.6 | 2.13.1.10 | Arrêt d'urgence ventilations
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.7.6.1 | 2.13.1.10.1 | 1 boîtier d'arrêt d'urgence ventilations y compris équipement suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.7.7 | 2.13.1.17 | Coffret de coupure Sous station
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.7.7.1 | 2.13.1.17.1 | - Coffret de coupure 2P20A suivant CCTP. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
APPAREILLAGE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.8 | 1.2.6 | LUMINAIRES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 2.8.1 | 1.2.6.1 | LISTE DES LUMINAIRES
6 | 2.8.1.1 | 2.17.1.5 | Appareil n°1 : Applique tete de lit
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Chambres et box bobath
9 | 2.8.1.1.1 | 2.17.1.5.1 | Gaine tête de lit existantes y compris câblage et raccordement |  |  | U | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.8.1.1.2 |  | Gaine tête de lit suivant CCTP de Marque TLV ou équivalent type FLUIDYS y compris câblage et raccordement |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.2 |  | Appareil n°2 : Plafonnier LED Ø300 mm
6.T
6.T
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Chambres, hall et dégagement rééducation
9 | 2.8.1.2.1 |  | Plafonnier à Led suivant CCTP marque LOMBARDO ou équivalent type FLO T 300 y compris câblage et raccordement |  |  | U | 32 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.3 | 2.17.2.5 | Appareil n°3 : Encastré mural carré à LED
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Balisage chambre
6.T
9 | 2.8.1.3.1 | 2.17.2.5.1 | Encastré mural suivant CCTP marque ARIC ou équivalent type BALIZ 2, y compris câblage et raccordement |  |  | U | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.4 | 2.17.4.15 | Appareil n°4 : Spot encastré orientable
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Salle de bains, wc et douches
9 | 2.8.1.4.1 | 2.17.4.15.1 | Spot encastré orientable suivant CCTP marque ASLED ou équivalent type POGO, y compris câblage et raccordement |  |  | U | 69 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.5 | 2.17.2.8 | Appareil n°5 : Downlight encastré LED
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Circulations
9 | 2.8.1.5.1 | 2.17.2.8.1 | Downlight encastré à LED suivant CCTP marque ARKOSLIGHT ou équivalent type STRAM PRISMATIC, y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.6 |  | Appareil n°6 : Mini Downlight encastré LED
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Circulations des chambres
9 | 2.8.1.6.1 |  | Downlight encastré à LED suivant CCTP marque ARKOSLIGHT ou équivalent type STRAM MINI PRISMATIC, y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.7 | 2.17.1.8 | Appareil n°7a : Plafonnier LED 600x600mm
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Bureaux, salles divers
9 | 2.8.1.7.1 | 2.17.1.8.1 | Plafonnier Led encastré suivant CCTP marque LEDVANCE ou équivalent type PANEL COMFORT, y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.8 |  | Appareil n°7b : Plafonnier LED 600x600mm DALI
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Bureaux, salles divers
9 | 2.8.1.8.1 |  | Plafonnier Led encastré suivant CCTP marque LEDVANCE ou équivalent type PANEL COMFORT, y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 62 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.9 | 2.17.5.15 | Appareil n°8 : Hublot LED à détection intégré
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Locaux ménage, linges, divers
9 | 2.8.1.9.1 | 2.17.5.15.1 | Hublot LED à détection intégré suivant CCTP marque RESISTEX ou équivalent type RESIDETEC, y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.10 | 2.17.3.12 | Appareil n°9 : Plafonnier LED Ø500 mm
6.T
6.T
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Espace rééducation et sport
9 | 2.8.1.10.1 | 2.17.3.12.1 | Plafonnier à Led suivant CCTP marque LOMBARDO ou équivalent type FLO T 500 y compris câblage et raccordement |  |  | U | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.11 | 2.17.5.7 | Appareil n° 10 : Applique Directe / indirecte dimmable
6.T
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Salle de bains communes et box
9 | 2.8.1.11.1 | 2.17.5.7.1 | Applique directe indirecte suivant CCTP marque PIL ou équivalent type QUASAR 30 CEILING y compris câblage et raccordement |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.12 | 2.17.1.15 | Appareil n°11: Ruban lumineux LED
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Espace balnéo
9 | 2.8.1.12.1 | 2.17.1.15.1 | Ruban lumineux LED suivant CCTP marque EUROPOLE ou équivalent type SHARK PDS-ALU y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 54 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.T
6.&
6 | 2.8.1.13 |  | Appareil n°12 : Luminaire tubulaire LED
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Escaliers et extérieurs
9 | 2.8.1.13.1 |  | Luminaire tubulaire LED suivant CCTP marque TRILUX ou équivalent type Tugra 12 y compris câblage et raccordement |  |  | U | 27 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.14 | 2.17.6.1 | Appareil n°13 : Étanche à LED
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Locaux techniques et divers
9 | 2.8.1.14.1 | 2.17.6.1.1 | Réglette industrielle étanche LED suivant CCTP Marque LEDVANCE ou équivalent type DP CPMPACT y compris câblage et raccordement |  |  | U | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.15 | 2.17.2.9 | Appareil n°14 : Downlight encastré à LED
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Circulation non public et vestiaires
9 | 2.8.1.15.1 | 2.17.2.9.1 | Downlight encastré à LED suivant CCTP marque SYLVANIA ou équivalent type Start Eco y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.16 | 2.17.5.10 | Appareil n°15 : Projecteur de piscine
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Bassin
9 | 2.8.1.16.1 | 2.17.5.10.1 | Projecteur de piscine suivant CCTP marque WIBRE ou équivalent y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.17 | 2.17.5.25 | Appareil n°16 : Projecteur extérieur à LED
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Passerelle
6.T
9 | 2.8.1.17.1 | 2.17.5.25.1 | Projecteur extérieur étanche LED suivant CCTP marque THORN ou équivalent type LED FIT y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.18 |  | Appareil n° 17 : Applique Directe
6.T
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Entrée bâtiment
9 | 2.8.1.18.1 |  | Plafonnier étanche extérieur suivant CCTP Marque PIL ou équivalent type QUASAR 30 CEILING y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.8.1.19 | 2.17.5.30 | Appareil n°18 : Lanterne d'éclairage sur mât
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Parking bâtiment
9 | 2.8.1.19.1 | 2.17.5.30.1 | Lanterne d'éclairage suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.T
9 | 2.8.1.19.2 | 2.17.5.30.2 | Mât cylindro-conique suivant CCT |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.&
LUMINAIRES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.9 | 1.2.7 | RACCORDEMENT GÉNÉRAL TÉLÉCOMMUNICATIONS
5 | 2.9.1 | 1.2.7.2 | Origine des installations
5.T
9 | 2.9.1.1 | 1.2.7.2.1 | Raccordement en fibre optique suivant CCTP bâtiment Dany |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.9.1.2 |  | Raccordement en fibre optique suivant CCTP bâtiment CAM |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.9.2 | 1.2.7.3 | CONTRÔLES
5.T
5.T
9 | 2.9.2.1 | 1.2.7.3.1 | Tests et fourniture des cahiers de référence suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
5 | 2.9.3 |  | Normes et réglementations
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 2.9.4 |  | Distributions principales
5.T
9 | 2.9.4.1 |  | Liaisons en fibre optique entre baie général et sous répartiteur de type 12 brins OS2 monomode pré-connectées |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.9.5 |  | RG - Baie de brassage de ressources / distributions 42U
5.T
5.T
5.C
5.U.IMAGE
9 | 2.9.5.1 |  | Baie de brassage suivant CCTP y compris mise à la terre, marque LEGRAND ou équivalent type BAIE 19" 42U. |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.9.5.2 |  | Équipements de baie de brassage suivant CCTP y compris mise à la terre de marque LEGRAND ou équivalent. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.9.6 |  | SR1 & 2 - Baies de brassage 42U
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.9.6.1 |  | Baie de brassage suivant CCTP y compris mise à la terre, coffret 19" 42U marque LEGRAND ou équivalent. |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.9.6.2 |  | Équipements de baie de brassage suivant CCTP y compris mise à la terre. |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
RACCORDEMENT GÉNÉRAL TÉLÉCOMMUNICATIONS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.10 | 1.2.8 | DISTRIBUTIONS TÉLÉCOMMUNICATIONS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 2.10.1 | 1.2.8.1 | Réseaux V.D.I.
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.10.1.1 | 1.2.8.1.1 | Alimentation de chaque prise RJ45 en câble 4 paires catégorie 6A suivant CCTP depuis la baie de brassage. |  |  | ML | 6000 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.10.1.2 | 1.2.8.1.2 | Câblage, raccordements, accessoires et repérages suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
5 | 2.10.2 | 1.2.8.2 | Appareillage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.10.2.1 | 1.2.8.2.1 | Appareillage courants faibles suivant le CCTP type RJ45 catégorie 6A inclus dans le chiffrage équipements des locaux. |  |  | PM | [6 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.T
5 | 2.10.3 | 1.2.8.3 | CONTRÔLES
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.10.3.1 | 1.2.8.3.1 | Tests et fourniture des cahiers de référence suivant CCTP. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.10.4 | 2.2.7.5 | Télévision
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
4.T
9 | 2.10.5 |  | Réception télévision suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
DISTRIBUTIONS TÉLÉCOMMUNICATIONS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.11 | 1.2.10 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 2.11.1 | 2.11.1.1 | BAES standard
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.11.1.1 | 2.11.1.1.1 | Bloc d'éclairage d'évacuation classique 45 lumens 1heure tout leds suivant CCTP |  |  | U | 23 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.11.1.2 |  | Platine d'encastrement avec porte étiquette |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.11.1.3 |  | Bloc d'éclairage d'ambiance |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.11.2 |  | BAES / BAEH
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.11.2.1 |  | Bloc d'éclairage d'évacuation BAES / BAEH suivant CCTP |  |  | U | 27 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.11.2.2 |  | Platine d'encastrement avec porte étiquette |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.11.3 | 2.11.1.2 | BAES étanche
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.11.3.1 | 2.11.1.2.1 | Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité étanche 45 lumens 1 heure suivant CCTP |  |  | U | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.11.3.2 |  | Platine d'encastrement avec porte étiquette |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
9 | 2.11.3.3 |  | Grille IK10 pour bloc secours suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.11.4 |  | BAES étanche tubulaire
5.T
5.U.IMAGE
5.C
9 | 2.11.4.1 |  | Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité étanche 200 lumens 1 heure suivant CCTP tubulaire |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.11.5 | 2.11.1.3 | Bloc portatif
5.T
5.C
5.U.IMAGE
9 | 2.11.5.1 | 2.11.1.3.1 | Bloc Autonome Portatif d'Intervention 100 lumens tout LED marque KAUFFEL ou équivalent type EDF ET 100L LED suivant CCTP |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.11.6 | 2.11.1.4 | Télécommande ES
5.T
5.U.IMAGE
5.T
9 | 2.11.6.1 | 2.11.1.4.1 | Télécommande standard à intégrer dans le TGBT suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.11.6.2 | 2.11.1.4.2 | Alimentation des différents blocs d'évacuation et distribution de la télécommande et mise au repos par câble FR-N1 X1G1-U 5 G 1,5mm² depuis le TGBT et le bloc de télécommande |  |  | ML | 1000 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.11.6.3 |  | Liaisons entre armoire générale et tableaux divisionnaires câble FR-N1 X1G1-U 5 G 1,5mm² |  |  | ML | 140 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.11.6.4 | 2.11.1.4.3 | Câblage, essais et mise en service. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.12 | 2.15.1 | ALARME INCENDIE TYPE 1
4.T
5 | 2.12.1 | 2.15.1.1 | Présentation du projet
5.T
5.&
5 | 2.12.2 | 2.15.1.2 | Règlements, Normes, Agréments
5.T
5.T
5.&
5 | 2.12.3 | 2.15.1.5 | Présentation du projet
6 | 2.12.3.1 | 2.15.1.5.1 | Généralités
6.T
6.&
5.&
5 | 2.12.4 | 2.15.1.6 | Description générale du système
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 2.12.5 | 2.15.1.8 | Description du système de sécurité Incendie
5.T
6 | 2.12.5.1 | 2.15.1.8.1 | Équipement de contrôle et signalisation (E.C.S.)
6.T
6.U.IMAGE
6.T
6.&
6 | 2.12.5.2 |  | Système de Mise en Sécurité Incendie
6.T
9 | 2.12.5.2.1 |  | Équipement de contrôle et signalisation (E.C.S.) FC 2040 suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.5.2.2 |  | CMSI STT30-2 suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 2.12.6 |  | Devoir de conseil
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 2.12.7 |  | Présentation du matériel utilisé
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 2.12.7.1 | 2.15.1.8.2 | Détecteurs automatiques d'incendie
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
8 | 2.12.7.1.1 | 2.15.1.8.2.1 | Détecteurs ponctuel de fumée adressable
8.&
6.U.IMAGE
9 | 2.12.7.1.2 | 2.15.1.8.2.2 | Détecteurs ponctuel de fumée adressable suivant CCTP |  |  | U | 99 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8 | 2.12.7.1.3 | 2.15.1.8.2.3 | Détecteurs FDOOT241A5/FDB251
8.T
8.T
9 | 2.12.7.1.3.1 | 2.15.1.8.2.3.1 | Détecteurs suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.T
9 | 2.12.7.1.3.2 |  | Indicateur d'action suivant CCTP |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
8.&
6.&
6 | 2.12.7.2 | 2.15.1.8.3 | Déclencheurs manuels d'alarme
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.12.7.2.1 | 2.15.1.8.3.1 | Déclencheurs manuels adressable suivant CCTP |  |  | U | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.12.7.3 |  | Tableau répétiteur Exploitation
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.12.7.3.1 |  | Tableau de report suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.12.7.4 |  | Matériel déporté
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.12.7.4.1 |  | Matériel déporté suivant CCTP |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.12.7.5 |  | DAGS / Diffuseur d'alarme générale sélective sonore
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.12.7.5.1 |  | Diffuseurs d'alarme générale sélective suivant CCTP |  |  | U | 18 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.12.7.6 | 2.15.1.8.5 | Avertisseurs sonore et lumineux
6.T
9 | 2.12.7.6.1 | 2.15.1.8.5.1 | Diffuseurs sonores suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.T
9 | 2.12.7.6.2 | 2.15.1.8.5.2 | Diffuseurs lumineux type flash suivant CCTP |  |  | U | 16 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 2.12.8 | 2.15.1.9 | Dispositif actionné de sécurité ( D.A.S.)
5.T
9 | 2.12.8.1 | 2.15.1.9.1 | DAS suivant CCTP |  |  | PM | [6 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.12.9 | 2.15.1.10 | Prescriptions de câblage
6 | 2.12.9.1 |  | ECS adressable
6.T
9 | 2.12.9.1.1 | 2.15.1.10.1 | Alimentation et raccordement de chaque déclencheur en câble 1 paire 9/10ème rouge suivant CCTP |  |  | ML | 2400 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.9.1.2 | 2.15.1.10.2 | Alimentation et raccordement de chaque diffuseur en câble CR1 - 2 x 1,5mm² suivant CCTP |  |  | ML | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.12.9.2 |  | Report
6.T
9 | 2.12.9.2.1 |  | Alimentation et raccordement des tableaux répétiteur en câble CR1 1 paire 9/10ème suivant CCTP |  |  | ML | 120 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.12.9.3 |  | CMSI Adressable
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.12.9.3.1 |  | Câblage des MEA suivant CCTP |  |  | ENS | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.9.3.2 |  | Câblage des asservissement ferme portes des chambres suivant CCTP |  |  | ENS | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.9.3.3 |  | Câblage des asservissement portes coupe-feu suivant CCTP |  |  | ENS | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.9.3.4 |  | Câblage des asservissement Clapet coupe-feu coupe-feu suivant CCTP |  |  | ENS | 19 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.9.3.5 |  | Câblage des asservissement des trappes de désenfumage suivant CCTP |  |  | ENS | 24 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.9.3.6 |  | Câblage des asservissement des tourelles de désenfumage suivant CCTP |  |  | ENS | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.9.3.7 |  | Câblage des réarmements pompiers tourelles suivant CCTP |  |  | ENS | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.9.3.8 |  | Câblage des réarmements clapets coupe feu y compris commandes à clé et alimentation suivant CCTP |  |  | ENS | 19 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 2.12.10 | 2.15.1.11 | ESSAIS ET TEST
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.12.10.1 | 2.15.1.11.1 | Programmation, mise en route, essais en présence du fabricant. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.10.2 | 2.15.1.11.2 | Ensemble des équipements nécessaires pour essais de fonctionnement et de réception du Système de Sécurité Incendie (foyer type, perche télescopique, bombe aérosol…). |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
5 | 2.12.11 | 2.15.1.12 | FORMATION DU PERSONNEL ET REMISE DES PV
5.T
5.T
9 | 2.12.11.1 | 2.15.1.12.1 | Formation du personnel suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.11.2 | 2.15.1.12.2 | Schémas de distribution et dossier complet d'identification S.S.I |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.12.11.3 | 2.15.1.12.3 | Contrat d’entretien à joindre en annexe. |  |  | PM | [6 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
4.&
ALARME INCENDIE TYPE 1
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.13 |  | CONTROLE D'ACCES (Option 1) | [7 empty] | Option
4.T
4.T
5 | 2.13.1 |  | Système Evit’Errance | [7 empty] | Option
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.13.1.1 |  | Système anti-fugue suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 |  |  |  | Option | 117069 | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
|  |  | CONTROLE D'ACCES |  |  | Non totalisé
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.14 |  | APPEL MALADE
4.T
5 | 2.14.1 |  | Généralités
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 2.14.2 |  | Équipements prévus
5.T
5.T
5.T
6 | 2.14.2.1 |  | Hublot électronique
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.14.2.1.1 |  | Hublot suivant CCTP. |  |  | ENS | 38 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.14.2.2 |  | Bloc présence et appel avec buzzer
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.14.2.2.1 |  | Bloc présence suivant CCTP. |  |  | ENS | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.14.2.3 |  | Prise d'appel
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.14.2.3.1 |  | Bloc d'appel suivant CCTP. |  |  | ENS | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.14.2.4 |  | Manipulateur d'appel
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.14.2.4.1 |  | Manipulateur d'appel suivant CCTP. |  |  | ENS | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.14.2.5 |  | Bloc d'appel d'urgence ou d'appel cœur
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.14.2.5.1 |  | Bloc d'appel d'urgence suivant CCTP. |  |  | ENS | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.14.2.6 |  | Tirette d'appel
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.14.2.6.1 |  | Tirette d'appel suivant CCTP. |  |  | ENS | 24 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 2.14.2.7 |  | Afficheur de report CT LON
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 2.14.2.7.1 |  | Afficheur de report suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
5 | 2.14.3 |  | Architecture du système
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.14.3.1 |  | Câblage et raccordement suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.14.3.2 |  | Passerelle TCP/IP y compris batterie suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.14.3.3 |  | Mise en service et licences |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
APPEL MALADE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.15 |  | DISTRIBUTION DE L'HEURE
4.T
4.T
5 | 2.15.1 |  | Horloges analogiques
5.T
5.T
5.C
5.C
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Circulations
9 | 2.15.1.1 |  | Horloge analogique de marque BODET ou équivalent type PROFIL 730 HOPITAL suivant CCTP. |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 2.15.1.2 |  | Support mural pour montage horloge dos à dos suivant CCTP. |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.15.2 |  | Horloges digital
5.T
5.T
5.T
5.C
5.C
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Chambres
9 | 2.15.2.1 |  | Horloge digital de marque BODET ou équivalent type Cristalys suivant CCTP. |  |  | U | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 2.15.3 |  | Câblages, raccordements, essais
5.T
9 | 2.15.3.1 |  | Câble bus 2 paire 9/10ème depuis la centrale pour les horloges |  |  | ML | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
DISTRIBUTION DE L'HEURE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES EXTENSION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 3 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES BATIMENT DANY EXISTANT
4 | 3.1 | 1.1.1 | RECONNAISSANCE DES LIEUX
4.T
9 | 3.1.1 | 1.1.1.1 | Suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
RECONNAISSANCE DES LIEUX
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.2 | 1.1.2 | DEPOSE ET TRAVAUX PRELIMINAIRES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 3.2.1 | 1.1.2.1 | Suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
DEPOSE ET TRAVAUX PRELIMINAIRES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.3 | 1.1.3 | EQUIPEMENTS EXISTANTS
4.T
4.T
9 | 3.3.1 | 1.1.3.1 | Suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
EQUIPEMENTS EXISTANTS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.4 |  | DISTRIBUTIONS ÉLECTRIQUES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 3.4.1 |  | Réseaux encastrés
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.4.1.1 |  | Fourreaux encastrés suivant CCTP. |  |  | PM | [6 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.4.2 |  | Réseaux de terre
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.4.2.1 |  | Mise à la terre des équipements techniques, équipotentialité suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
DISTRIBUTIONS ÉLECTRIQUES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.5 |  | APPAREILLAGE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 3.5.1 |  | Appareillage encastré
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 3.5.1.1 |  | Interrupteur simple allumage / Va & vient suivant CCTP. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.5.1.2 |  | Bouton poussoir suivant CCTP. |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.5.1.3 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A suivant CCTP. |  |  | U | 36 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.5.1.4 |  | Sortie de câble 32A suivant CCTP. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.5.1.5 |  | Prise RJ 45 Cat. 6A suivant CCTP. |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.5.1.6 |  | Prise TV suivant CCTP. |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.U.IMAGE
9 | 3.5.1.7 |  | Commande montée descente volet roulant chambres suivant CCTP. |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.5.2 |  | Appareillage encastré / saillie étanche
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 3.5.2.1 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A saillie suivant CCTP. |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.5.2.2 |  | Prise RJ 45 Cat. 6A saillie suivant CCTP. |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
5 | 3.5.3 |  | Appareillage de détection
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 3.5.3.1 |  | Détecteur de présence encastré 360°
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : WC- sanitaires-douches- dégagement-hall accueil
9 | 3.5.3.1.1 |  | Détecteur de présence suivant CCTP, marque THEBEN ou équivalent type ThePiccola y compris câblage, raccordement et réglage |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.T
4.&
APPAREILLAGE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.6 |  | LUMINAIRES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 3.6.1 |  | LISTE DES LUMINAIRES
6 | 3.6.1.1 |  | Appareil n°1 : Applique tete de lit
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Chambre enfant et appartement thérapeutique
9 | 3.6.1.1.1 |  | Gaine tête de lit existantes y compris câblage et raccordement |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 3.6.1.2 |  | Appareil n°2 : Plafonnier LED Ø300 mm
6.T
6.T
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Appartement thérapeutique, chambre enfants et salle des familles
9 | 3.6.1.2.1 |  | Plafonnier à Led suivant CCTP marque LOMBARDO ou équivalent type FLO T 300 y compris câblage et raccordement |  |  | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 3.6.1.3 |  | Appareil n°3 : Encastré mural carré à LED
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Chambre enfant
9 | 3.6.1.3.1 |  | Encastré mural suivant CCTP marque ARIC ou équivalent type BALIZ 2, y compris câblage et raccordement |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 3.6.1.4 |  | Appareil n°4 : Spot encastré orientable
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Salle de bains, wc et douches
9 | 3.6.1.4.1 |  | Spot encastré orientable suivant CCTP marque ASLED ou équivalent type POGO, y compris câblage et raccordement |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 3.6.1.5 |  | Appareil n°7c : Plafonnier LED 600x600mm saillie
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Repro et office
9 | 3.6.1.5.1 |  | Plafonnier Led encastré suivant CCTP marque LEDVANCE ou équivalent type PANEL COMFORT, y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 3.6.1.6 |  | Appareil n°8 : Hublot LED à détection intégré
6.T
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Local linge propre
9 | 3.6.1.6.1 |  | Hublot LED à détection intégré suivant CCTP marque RESISTEX ou équivalent type RESIDETEC, y compris câblage et raccordement. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 3.6.1.7 |  | Appareil n°9 : Plafonnier LED Ø500 mm
6.T
6.T
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Salle à manger
9 | 3.6.1.7.1 |  | Plafonnier à Led suivant CCTP marque LOMBARDO ou équivalent type FLO T 500 y compris câblage et raccordement |  |  | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
6 | 3.6.1.8 |  | Appareil n° 10 : Applique Directe / indirecte dimmable
6.T
6.T
6.T
6.C
6.C
6.U.IMAGE
6.L |  |  | Localisation : Salle bien être
9 | 3.6.1.8.1 |  | Applique directe indirecte suivant CCTP marque PIL modèle QUASAR 30 CEILING y compris câblage et raccordement |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
6.&
5.&
4.&
LUMINAIRES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.7 |  | DISTRIBUTIONS TÉLÉCOMMUNICATIONS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 3.7.1 |  | Réseaux V.D.I.
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.7.1.1 |  | Alimentation de chaque prise RJ45 en câble 4 paires catégorie 6A suivant CCTP depuis la baie de brassage. |  |  | ML | 300 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
9 | 3.7.1.2 |  | Câblage, raccordements, accessoires et repérages suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.T
5.&
5 | 3.7.2 |  | Appareillage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.7.2.1 |  | Appareillage courants faibles suivant le CCTP type RJ45 catégorie 6A inclus dans le chiffrage équipements des locaux. |  |  | PM | [6 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.T
5 | 3.7.3 |  | CONTRÔLES
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 3.7.3.1 |  | Tests et fourniture des cahiers de référence suivant CCTP. |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.T
4.&
DISTRIBUTIONS TÉLÉCOMMUNICATIONS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.8 |  | ALARME INCENDIE TYPE 1
4.T
9 | 3.8.1 |  | Dépose et repose équipement existant suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
ALARME INCENDIE TYPE 1
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.9 |  | APPEL MALADE
4.T
9 | 3.9.1 |  | Dépose et repose équipement existant suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
APPEL MALADE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.10 |  | DISTRIBUTION DE L'HEURE
4.T
4.T
5 | 3.10.1 |  | Horloges digital
5.T
5.T
5.T
5.C
5.C
5.U.IMAGE
5.L |  |  | Localisation : Chambres
9 | 3.10.1.1 |  | Horloge digital de marque BODET ou équivalent type Cristalys suivant CCTP. |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
5 | 3.10.2 |  | Câblages, raccordements, essais
5.T
9 | 3.10.2.1 |  | Câble bus 2 paire 9/10ème depuis la centrale pour les horloges |  |  | ML | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
5.&
4.&
DISTRIBUTION DE L'HEURE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES BATIMENT DANY EXISTANT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 4 | 1.3 | ESSAIS ET VÉRIFICATIONS
3.T
4 | 4.1 | 1.3.2 | TRAVAUX DIVERS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 4.1.1 | 1.3.2.1 | Suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
TRAVAUX DIVERS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 4.2 | 1.3.3 | VERIFICATION DES RACCORDEMENTS
4.T
4.T
4.T
9 | 4.2.1 | 1.3.3.1 | Suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
VERIFICATION DES RACCORDEMENTS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 4.3 | 1.3.4 | DOSSIER TECHNIQUE
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 4.3.1 | 1.3.4.1 | Suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
DOSSIER TECHNIQUE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 4.4 | 1.3.5 | GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 4.4.1 | 1.3.5.1 | Frais de gestion des déchets de chantier suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.&
GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 4.5 | 1.3.6 | CONTROLE DE BON ACHEVEMENT
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 4.5.1 | 1.3.6.1 | Suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.&
CONTROLE DE BON ACHEVEMENT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 4.6 | 1.3.7 | MISE EN SERVICE ET MISE EN MAIN
4.T
4.T
9 | 4.6.1 | 1.3.7.1 | Suivant CCTP. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 9337
9.&
4.T
4.T
4.&
MISE EN SERVICE ET MISE EN MAIN
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
ESSAIS ET VÉRIFICATIONS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°17 ELECTRICITE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES EXTENSION
- 2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
- 2.2 - TRAVAUX DE DEVOIEMENT
- 2.3 - RACCORDEMENT GENERAL BASSE TENSION
- 2.4 - TABLEAU ÉLECTRIQUE
- 2.5 - DISTRIBUTIONS ÉLECTRIQUES
- 2.6 - ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES
- 2.7 - APPAREILLAGE
- 2.8 - LUMINAIRES
- 2.9 - RACCORDEMENT GÉNÉRAL TÉLÉCOMMUNICATIONS
- 2.10 - DISTRIBUTIONS TÉLÉCOMMUNICATIONS
- 2.11 - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
- 2.12 - ALARME INCENDIE TYPE 1
- 2.13 - CONTROLE D'ACCES
- 2.14 - APPEL MALADE
- 2.15 - DISTRIBUTION DE L'HEURE
3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES BATIMENT DANY EXISTANT
- 3.1 - RECONNAISSANCE DES LIEUX
- 3.2 - DEPOSE ET TRAVAUX PRELIMINAIRES
- 3.3 - EQUIPEMENTS EXISTANTS
- 3.4 - DISTRIBUTIONS ÉLECTRIQUES
- 3.5 - APPAREILLAGE
- 3.6 - LUMINAIRES
- 3.7 - DISTRIBUTIONS TÉLÉCOMMUNICATIONS
- 3.8 - ALARME INCENDIE TYPE 1
- 3.9 - APPEL MALADE
- 3.10 - DISTRIBUTION DE L'HEURE
4 - ESSAIS ET VÉRIFICATIONS
- 4.1 - TRAVAUX DIVERS
- 4.2 - VERIFICATION DES RACCORDEMENTS
- 4.3 - DOSSIER TECHNIQUE
- 4.4 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
- 4.5 - CONTROLE DE BON ACHEVEMENT
- 4.6 - MISE EN SERVICE ET MISE EN MAIN
Total du lot ELECTRICITE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF OPTION
|  |  | Option 1 | [8 empty] | 1
|  |  | CONTROLE D'ACCES | [7 empty] | 1 | 117069
0.2 | [10 empty] | 1
Sous-total Option 1
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
Total Base
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | Total Base + Option 1 | [7 empty] | 1
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | Total Option | [7 empty] | Option
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | Total Base + Option | [7 empty] | Option
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K181: pour mémoire
Note on K827: pour mémoire
Note on K1061: pour mémoire
Note on K1119: pour mémoire
Note on K1143: Non totalisé [ Option ]
Note on K1373: pour mémoire
Note on K1621: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Extension bâtiment DANY CH Esquirol
3. | Code du dossier | NM 24.1225
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°17
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 19/01/2026
7. | Phase : | PRO-DCE
8. | Indice : | A
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 15, Rue du Dr Raymond Marchand
11. | Code postal et ville du dossier | 87000 LIMOGES
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total