## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## info
FICHE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
| AME PHASE DCE ind B | 2026-01-26
MINISTERE DE LA JUSTICE 31 Rue du Cambout 57000 Metz
Rénovation du Palais Cambout suite à dégâts des eaux
LISTE DES LOTS
LOT 01 INSTALLATION - PREPARATION DE CHANTIER - DEMOLITION
LOT 02 PLATRERIE / FAUX PLAFONDS/ CLOISONS /MENUISERIES INTERIEURES
LOT 03 REVÊTEMENTS DE SOLS
LOT 04 PEINTURES -SIGNALETIQUE
LOT 05 PLOMBERIE SANITAIRE
LOT 06 ELECTRICITE

## LOT 01
|  | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  |  | 2026-01-26
DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
AME PHASE DCE ind B
| Rénovation du Palais Cambout suite à dégâts des eaux | LOT 01 INSTALLATION - PREPARATION DE CHANTIER - DEMOLITION
CDPGF
MINISTERE DE LA JUSTICE 31 Rue du Cambout 57000 Metz
Page 1
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QUANTITE AME | QUANTITE ENTREPRISE
|  | UNITE |  |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 01 INSTALLATION - PREPARATION DE CHANTIER - DEMOLITION
3 | Description des ouvrages INSTALLATION-PREPARATION
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1 | Installation de chantier
3.1.2 | Fourniture et pose de panneau de chantier format A0 | PM
3.1.3 | Fourniture et mise en œuvre de clôture de chantier type hERAS pour bennes et accès compris dévoiement et mise en sécurité piéton en voirie | ML | 50 |  |  | 0
3.1.4 | Fourniture et mise en place d’un WC de chantier provisoir compris raccordement (compris nettoyage) néantutilisation des existants | FT | 1 |  |  | 0
3.1.5 | Fourniture et mise en place d’une zone réunion de chantier et de la base de vie (réfectoire/vestiaire) uniquement mobilier Fourniture et mise en place de mobilier pour base vie Nota : mise à disposition d'un local par le maître d’ouvrage, pour établissement d’une base vie | FT | 1 |  |  | 0
3.1.6 | Rotation et évacuation des gravats ensemble des corps d’états | FT | 1 |  |  | 0
3.1.7 | Nettoyage du chantier et base de vie 2 fois par semaines | FT | 1 |  |  | 0
3.1.8 | Protection des existants (sols / murs/ESCALIERS) | FT | 1 |  |  | 0
3.1.9 | Prise de possession du chantier / constat d’huissier sur existants AVANT DEMOLITION | FT | 1 |  |  | 0
3.1.10 | Constitution du DOE | PM
3.1.11 | Remise des BSD | PM
3.1.12 | Mode de fonctionnement et organigramme chantier PM | PM
3.1.13 | Cadre du Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance "DUEM » PM | PM
3.1.14 | Fluides | FT | 1 |  |  | 0
3.1.15 | Installation des extincteurs (déplacement des extincteurs ) | FT | 1 |  |  | 0
3.1.16 | Fourniture et pose des plan d’évacuations incendie normalisés | FT | 1 |  |  | 0
3.1.17 | Ensemble des contraintes phasage et maintien du site en activité | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP |  |  |  |  | 0
4. | Descritpion des ouvrages de DEMOLITION
4.1 | Dépose et évacuation ensemble mobilier entravant le projet Dépose cuisine + chauffe-eau Dépose crédence en faience R+2 | ENS | 1 |  |  | 0
4.2 | Démolition de cloisons existantes de type cloisons
4.2.1 | Ouverture dans cloison pour porte RDC | ENS | 1 |  |  | 0
4.3 | Dépose des blocs portes et portes intérieures attenantes
4.3.1 | Dépose et évacuation de portes pleines bois | U | 0 |  |  | 0
4.4 | Démolition des faux plafonds de toutes natures
4.4.1 | Démolitions de faux plafonds en dalles et accessoires | M2 | 0 |  |  | 0
4.5 | Démolition de sols de toute nature compris plinthes attenantes
4.5.1 | Dépose revêtement sol existant RDC | M2 | 104.96 |  |  | 0
4.5.2 | Dépose revêtement sol existant R+2 | M2 | 7.63 |  |  | 0
4.5.3 | Dépose et évacuation de revêtement de sol collé PVC dalles ou lames R+2 cuisine | M2 | 9 |  |  | 0
4.5.4 | Dépose de plinthe toute nature | Compris
4.6 | Curage des réseaux électricité à la charge des lots techniques
4.6.1 | Dépose et évacuation d’éclairage | Curage des réseaux électricité à la charge des lots techniques
4.7 | Curage des APPAREILLAGE SANITAIRES
4.7.1 | Dépose et évacuation d’équipement sanitaire et mobilier | Curage des réseaux plomberie/CVC à la charge des lots techniques
| SOUS TOTAL CHAP |  |  |  |  | 0
AUTRE PROPOSITION ENTREPRISE HORS ARTICLES PRESENT DANS LE CCTP
0
| EN BASE TOTAL HT : |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
|  | Fait à: |  |  |  | Le :
| Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.