## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## info
FICHE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
| AME PHASE DCE ind B | 2026-01-26
MINISTERE DE LA JUSTICE 31 Rue du Cambout 57000 Metz
Rénovation du Palais Cambout suite à dégâts des eaux
LISTE DES LOTS
LOT 01 INSTALLATION - PREPARATION DE CHANTIER - DEMOLITION
LOT 02 PLATRERIE / FAUX PLAFONDS/ CLOISONS /MENUISERIES INTERIEURES
LOT 03 REVÊTEMENTS DE SOLS
LOT 04 PEINTURES -SIGNALETIQUE
LOT 05 PLOMBERIE SANITAIRE
LOT 06 ELECTRICITE

## LOT 06
|  | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  |  | 2026-01-26
DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
AME PHASE DCE ind B
| #REF! | LOT 06 ELECTRICITE
CDPGF
MINISTERE DE LA JUSTICE 31 Rue du Cambout 57000 Metz
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QTE AME | QTE ENTREPRISE
|  | UNITE |  |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 06 ELECTRICITE CFO&CFA
3. | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1. | Installation de chantier néant attribué au lot 1
3.2. | Documents à fournir après exécution
3.2.1. | Etudes EXE | FT | 1 |  |  | 0
3.2.2. | Constitution du DOE | FT | 1 |  |  | 0
3.3. | Diagnostic de l'installation électrique suite à dégât des eaux + densification | FT | 1 |  |  | 0
3.4. | Curage réseaux electricité et appareillage éclairage non conservé (plinthes , goulottes,perches, autre désignations non conservés) dépose luminaires R+2 | M2 | 53 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP |  |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES D’ELECTRICITE
4.1. | Coffret de chantier IP44-IK08 et raccordement 240V | FT |  |  |  | 0
4.2. | Installation provisoire d'éclairage | Compris
4.3. | Création d'un réseau de terre yc accessoires
4.4. | Armoire TGBT existante vérification | FT | 1 |  |  | 0
4.5. | Chemins de câble/ fourreaux/ goulottes en complement
4.5.1. | Chemin de câble type CABLOFIL 100x50mm CFO | FT | 1 |  |  | 0
4.5.2. | Chemin de câble CFA | Compris
4.5.3. | Goulotte | ML | 60 |  |  | 0
4.5.4. | Alimentation électrique PC 3x2.5 mm² (U1000 R2V Cuivre à 3 conducteurs) | FT | 1 |  |  | 0
4.6. | Eclairage
4.6.1 | Éclairage led encastré dans tablette ( Tube led encastré tablette cuisine) | FT | 1 |  |  | 0
4.6.2 | "pavé LED IP65 60x60cm | U | 6 |  |  | 0
4.6.3 | Spots LED | U | 6 |  |  | 0
4.6.4 | Détecteur de presence à 360° – BEG Luxomat RC-plus next ou équivalent | U | 2 |  |  | 0
4.6.5 | variateur et interrupteur bureau clos | U | 1 |  |  | 0
4.6.6 | Suspension | U | 1 |  |  | 0
4.6.7 | Reglette éclairage miroir | U | 2 |  |  | 0
4.7. | Appareillages
4.7.1 | Prise PC | U | 6 |  |  | 0
4.7.2 | Prise poste de travail 4 PC+2 RJ45 | U | 69 |  |  | 0
4.7.3 | Prise ménage PC | U | 4 |  |  | 0
4.8. | Réseau VDI
4.8.1 | Câbles F/UTP Cat.6a -100 Ohms (ligne RJ45 sur tertiaire) | FT | 1 |  |  | 0
4.8.2 | CONTRÔLE D'ACCES + LOCAL INFORMATIQUE A remettre en service | ENS | 3 |  |  | 0
4.8.3 | Raccordement + baie informatique | FT | 1 |  |  | 0
4.9. | sécurité incendie SSI
4.9.1 | forfait concernant déplacement du SSI selon nouvel aménagement | FT | 1 |  |  | 0
4.9.2 | BAES | U | 4 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP |  |  |  |  | 0
AUTRE PROPOSITION ENTREPRISE HORS ARTICLES PRESENT DANS LE CCTP
0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
|  | Fait à: |  |  |  | Le :
| Bon pour accord, signature client: | Signature et cachet de l'entreprise :
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier, elles n'enlévent rien au caractère global et forfaitaire de la proposition.