## DQE (2) (hidden)
Bordereau des Prix Unitaires
XXXXX
N° prix | Intitulé | Unité | Prix unitaires en euros HT
DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE
1.1 | Diagnostic électrique complet logement < 80 m² (état de l'installation, mesures, rapport certifié) | Forfait
1.2 | Diagnostic électrique complet logement 80 à 120 m² | Forfait
1.3 | Diagnostic électrique > 120 m² | Forfait
1.4 | Relevé photographique + rapport détaillé | Forfait
1.5 | Vérification tableau électrique (protection, serrage, repérage) | U
1.6 | Mesures normatives : terre, isolement, continuité | Forfait
MISE EN CONFORMITÉ / MISE EN SÉCURITÉ
Tableau électrique
2.1 | Remplacement tableau électrique 2 rangées NF C 15-100 | U
2.2 | Fourniture + pose disjoncteur 10–32 A | U
2.3 | Fourniture + pose interrupteur différentiel 30 mA | U
2.4 | Réorganisation circuits + repérage complet | Forfait
Points électriques
3.1 | Remplacement prise 16 A | U
3.2 | Remplacement prise spécialisée | U
3.3 | Remplacement interrupteur | U
3.4 | Création point lumineux | U
3.5 | Création circuit spécialisé | U
Sécurisation
4.1 | Mise à la terre : contrôle + correction mineure | Forfait
4.2 | Création / amélioration prise de terre | U
4.3 | Remplacement conducteurs non conformes | ml
4.4 | Mise en sécurité des connexions | Forfait
4.5 | Mise en sécurité complète logement T2–T3 | Forfait
Déconnexions électriques
5.1 | Déconnexion et mise hors tension d’un tableau électrique (logement ou local) | U
5.2 | Dépose des conduites, appareillages et protections hors service | U
5.3 | Neutralisation des circuits en attente (dominos, wagos, isolants, repérage) | U
5.4 | Dépose complète du tableau électrique existant | U
5.5 | Déconnexion et neutralisation des arrivées ERDF / branchements individuels | U
Déconnexions réseaux & équipements
6.1 | Déconnexion alimentation eau froide + condamnation réseau | U
6.2 | Déconnexion alimentation gaz + bouchonnage réglementaire | U
6.3 | Déconnexion équipements annexes (ventilation, chauffe-eau, PAC…) | U
Déconsignation & sécurisation avant démolition
7.1 | Déconsignation réglementaire des circuits électriques – Procédure UTE C18-510 | Forfait
7.2 | Vérification d’absence de tension (VAT) et procès-verbal | Forfait
7.3 | Mise en sécurité du site : coffret, cadenas, balisage | Forfait
7.4 | Accompagnement du démolisseur (supervision électrique) | Heure
7.5 | Établissement d’un rapport de déconsignation | U

## BPP
Bordereau des prix unitaires
Travaux de mise en sécurité et conformité des installations électrique et opérations de déconnexion et déconsignation avant démolition
N° prix | Intitulé | Unité | Prix unitaires en euros HT
DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE
1.1 | Diagnostic électrique complet logement < 80 m² (état de l'installation, mesures, rapport certifié) | Forfait
1.2 | Diagnostic électrique complet logement 80 à 120 m² | Forfait
1.3 | Diagnostic électrique > 120 m² | Forfait
1.4 | Relevé photographique + rapport détaillé | Forfait
1.5 | Vérification tableau électrique (protection, serrage, repérage) | U
1.6 | Mesures normatives : terre, isolement, continuité | Forfait
MISE EN CONFORMITÉ / MISE EN SÉCURITÉ
Tableau électrique
2.1 | Remplacement tableau électrique 2 rangées NF C 15-100 | U
2.2 | Fourniture + pose disjoncteur 10–32 A | U
2.3 | Fourniture + pose interrupteur différentiel 30 mA | U
2.4 | Réorganisation circuits + repérage complet | Forfait
Points électriques
3.1 | Remplacement prise 16 A | U
3.2 | Remplacement prise spécialisée | U
3.3 | Remplacement interrupteur | U
3.4 | Création point lumineux | U
3.5 | Création circuit spécialisé | U
Sécurisation
4.1 | Mise à la terre : contrôle + correction mineure | Forfait
4.2 | Création / amélioration prise de terre | U
4.3 | Remplacement conducteurs non conformes | ml
4.4 | Mise en sécurité des connexions | Forfait
4.5 | Mise en sécurité complète logement T2–T3 | Forfait
Déconnexions électriques
5.1 | Déconnexion et mise hors tension d’un tableau électrique (logement ou local) | U
5.2 | Dépose des conduites, appareillages et protections hors service | U
5.3 | Neutralisation des circuits en attente (dominos, wagos, isolants, repérage) | U
5.4 | Dépose complète du tableau électrique existant | U
5.5 | Déconnexion et neutralisation des arrivées ERDF / branchements individuels | U
Déconnexions réseaux & équipements
6.1 | Déconnexion alimentation eau froide + condamnation réseau | U
6.2 | Déconnexion alimentation gaz + bouchonnage réglementaire | U
6.3 | Déconnexion équipements annexes (ventilation, chauffe-eau, PAC…) | U
Déconsignation & sécurisation avant démolition
7.1 | Déconsignation réglementaire des circuits électriques – Procédure UTE C18-510 | Forfait
7.2 | Vérification d’absence de tension (VAT) et procès-verbal | Forfait
7.3 | Mise en sécurité du site : coffret, cadenas, balisage | Forfait
7.4 | Accompagnement du démolisseur (supervision électrique) | Heure
7.5 | Établissement d’un rapport de déconsignation | U

## BPP_SIFOW
1.1 | Diagnostic électrique complet logement < 80 m² (état de l'installation, mesures, rapport certifié)
1.2 | Diagnostic électrique complet logement 80 à 120 m²
1.3 | Diagnostic électrique > 120 m²
1.4 | Relevé photographique + rapport détaillé
1.5 | Vérification tableau électrique (protection, serrage, repérage)
1.6 | Mesures normatives : terre, isolement, continuité
2.1 | Remplacement tableau électrique 2 rangées NF C 15-100
2.2 | Fourniture + pose disjoncteur 10–32 A
2.3 | Fourniture + pose interrupteur différentiel 30 mA
2.4 | Réorganisation circuits + repérage complet
3.1 | Remplacement prise 16 A
3.2 | Remplacement prise spécialisée
3.3 | Remplacement interrupteur
3.4 | Création point lumineux
3.5 | Création circuit spécialisé
4.1 | Mise à la terre : contrôle + correction mineure
4.2 | Création / amélioration prise de terre
4.3 | Remplacement conducteurs non conformes
4.4 | Mise en sécurité des connexions
4.5 | Mise en sécurité complète logement T2–T3
5.1 | Déconnexion et mise hors tension d’un tableau électrique (logement ou local)
5.2 | Dépose des conduites, appareillages et protections hors service
5.3 | Neutralisation des circuits en attente (dominos, wagos, isolants, repérage)
5.4 | Dépose complète du tableau électrique existant
5.5 | Déconnexion et neutralisation des arrivées ERDF / branchements individuels
6.1 | Déconnexion alimentation eau froide + condamnation réseau
6.2 | Déconnexion alimentation gaz + bouchonnage réglementaire
6.3 | Déconnexion équipements annexes (ventilation, chauffe-eau, PAC…)
7.1 | Déconsignation réglementaire des circuits électriques – Procédure UTE C18-510
7.2 | Vérification d’absence de tension (VAT) et procès-verbal
7.3 | Mise en sécurité du site : coffret, cadenas, balisage
7.4 | Accompagnement du démolisseur (supervision électrique)
7.5 | Établissement d’un rapport de déconsignation

## DQE
Détail quantitatif estimatif
Travaux de mise en sécurité et conformité des installations électrique et opérations de déconnexion et déconsignation avant démolition
N° prix | Intitulé | Unité | Prix unitaires en euros HT | Quantités estimatives | Montant en euros HT
DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE
1.1 | Diagnostic électrique complet logement < 80 m² (état de l'installation, mesures, rapport certifié) | Forfait |  | 15
1.2 | Diagnostic électrique complet logement 80 à 120 m² | Forfait |  | 7
1.3 | Diagnostic électrique > 120 m² | Forfait |  | 4
1.4 | Relevé photographique + rapport détaillé | Forfait |  | 7
1.5 | Vérification tableau électrique (protection, serrage, repérage) | U |  | 10
1.6 | Mesures normatives : terre, isolement, continuité | Forfait |  | 10
MISE EN CONFORMITÉ / MISE EN SÉCURITÉ
Tableau électrique
2.1 | Remplacement tableau électrique 2 rangées NF C 15-100 | U |  | 8
2.2 | Fourniture + pose disjoncteur 10–32 A | U |  | 10
2.3 | Fourniture + pose interrupteur différentiel 30 mA | U |  | 10
2.4 | Réorganisation circuits + repérage complet | Forfait |  | 10
Points électriques
3.1 | Remplacement prise 16 A | U |  | 35
3.2 | Remplacement prise spécialisée | U |  | 35
3.3 | Remplacement interrupteur | U |  | 35
3.4 | Création point lumineux | U |  | 45
3.5 | Création circuit spécialisé | U |  | 25
Sécurisation
4.1 | Mise à la terre : contrôle + correction mineure | Forfait |  | 10
4.2 | Création / amélioration prise de terre | U |  | 10
4.3 | Remplacement conducteurs non conformes | ml |  | 12
4.4 | Mise en sécurité des connexions | Forfait |  | 12
4.5 | Mise en sécurité complète logement T2–T3 | Forfait |  | 12
Déconnexions électriques
5.1 | Déconnexion et mise hors tension d’un tableau électrique (logement ou local) | U |  | 12
5.2 | Dépose des conduites, appareillages et protections hors service | U |  | 15
5.3 | Neutralisation des circuits en attente (dominos, wagos, isolants, repérage) | U |  | 15
5.4 | Dépose complète du tableau électrique existant | U |  | 12
5.5 | Déconnexion et neutralisation des arrivées ERDF / branchements individuels | U |  | 12
Déconnexions réseaux & équipements
6.1 | Déconnexion alimentation eau froide + condamnation réseau | U |  | 17
6.2 | Déconnexion alimentation gaz + bouchonnage réglementaire | U |  | 17
6.3 | Déconnexion équipements annexes (ventilation, chauffe-eau, PAC…) | U |  | 17
Déconsignation & sécurisation avant démolition
7.1 | Déconsignation réglementaire des circuits électriques – Procédure UTE C18-510 | Forfait |  | 12
7.2 | Vérification d’absence de tension (VAT) et procès-verbal | Forfait |  | 12
7.3 | Mise en sécurité du site : coffret, cadenas, balisage | Forfait |  | 8
7.4 | Accompagnement du démolisseur (supervision électrique) | Heure |  | 5
7.5 | Établissement d’un rapport de déconsignation | U |  | 5
|  | TOTAL (euros HT) |  |  | 0
|  | TVA |  |  | 0
|  | TOTAL (euros TTC) |  |  | 0