## DPGF
OFFRE - DPGF “Travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble de bâtiments sis 2, Hent Kerikel à TREGUNC (29910).”
N° | Référence | Description | Type | U | Q | + | - | Adapté | PU HT | PU en lettres | % de Rémunération | Montant prévisionnel des travaux prévu par le pouvoir adjudicateur | Montant prévisionnel des travaux à compléter | Total | TVA % | TVA | Remarques | Marché subséquent?
TRANCHE FERME
Installation de chantier
1 |  | Documents administratifs, D.I.C.T, Plan de retrait, P.P.S.P.S…. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
2 |  | Réalisation de constats d'huissier conformément au C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
3 |  | Mise en place d'une installation de chantier, avec cantonnement base vie, y compris raccordement aux réseaux et consommations | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
4 |  | Mise en oeuvre d'une clôture de chantier (clôture grillagée sur plots h=2,00 ml, fixation par colliers, jambes de forces....) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
5 |  | Mise en oeuvre d'un panneau de chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
6 |  | Lancement des DICT, synthèse des éventuelles différences avec DT, localisation, balisage et protection des réseaux présents dans et à proximité de l'emprise chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
7 |  | Mise en oeuvre de dispositifs de protection des abords (graves, tôles de répartition...) pour les voiries, réseaux, candélabres... selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
8 |  | Mise en oeuvre de dispositifs de protection autour/sur les éléments à conserver selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
|  | Sous-total Installation de chantier | [11 empty] | 0
Déconstruction sélective préalable et travaux annexes
9 |  | Retrait manuel, collecte, transport et traitement préalable des encombrants et matériaux divers encore situés dans le bâtiment. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
10 |  | Déconstruction intérieure préalable des produits non inertes situés dans et sur le bâtiment à démolir de manière à mettre à nu la structure béton des bâtiments (y compris curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés) et à permettre ensuite l'évacuation sélective des matériaux vers les filières de traitement adéquates (y compris conditionnement en bennes et curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés). | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
|  | Sous-total Travaux de deconstruction sélective | [11 empty] | 0
Sujétions pour le traitement des éléments pollués des sites
11 |  | Vidange, nettoyage, dégazage et dépose de la cuve à fuel aérienne d'environ 5m3 y compris sujétions relatives aux canalisations, traitement des déchets produits selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
12 |  | Collecte et traitement des déchets spécifiques laissés en place (D.T.Q.D, extincteurs, pneus, D.E.E.E…) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Sous-total traitement des éléments pollués | [11 empty] | 0
Travaux de désamiantage (Retrait des matériaux amiantés, y compris évacuation des déchets vers une Installation de Stockage spécifique)
13 |  | Mise en oeuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés selon C.C.T.P (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …entretien et mesures durant les travaux ) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
14 |  | Mise en oeuvre d'une stratégie d'échantillonnage | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
15 |  | Contrôle de l'empoussièrement selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission, en adéquation avec le guide FD X 46-033 y compris durant les chantiers TEST | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
16 |  | Retrait des peintures / enduits amiantés de lissages ou débullages présents sur les structures porteuses du bâtiment (murs, plafonds, poutres, ...) pour mise à nue de la structure-Quantité estimée à 5m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
17 |  | Retrait de colle de faïences amiantée-Quantité estimée à 12m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
18 |  | Retrait de colle de plinthes amianté -Quantité estimée à 71ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
19 |  | Retrait des enveloppes de calorifugeages amiantés y compris traitement des supports et matériaux contaminés alentours selon C.C.T.P-Quantité estimée à 4ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
20 |  | Retrait des conduits de fibrociment amiantés extérieurs-Quantité estimée à 4ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
21 |  | Retrait de plaques amiantées -Quantité estimée à 2unités | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
|  | Sous-total Travaux de désamiantage | [11 empty] | 0
Travaux de déplombage
22 |  | Intégration des sujétions pour présence de peinture au plomb pour la réalisation de curage et autres travaux du chantier (EPI, métrologie, …) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 1
23 |  | Traitement et évacuation des éléments contenant du plomb selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 1
|  | Sous-total Travaux de déplombage | [11 empty] | 0
Découpes-Désolidarisation-Confortement et études structures
24 |  | Réalisation de sondages au niveau des mitoyennetés pour vérification des hypothèses de l'étude de structures (reconnaissance des fondations, murs de cave,…) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
25 |  | Réalisation d'une étude structure par un bureau d'étude spécialisé | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
26 |  | Réalisation des protections au droit des mitoyens conservés selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
27 |  | Mise en œuvre d'un dispositif de butonnement provisoire pour permettre la stabilité des ouvrages durant les phases de démolition par passes au droit des mitoyennetés M2, M3 et M4 | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
28 |  | Réalisation de désolidarisation manuelle des structures prises dans les bâtiments mitoyens conservés (M1), selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
|  | Sous-total découpes.désolidarisation | [11 empty] | 0
Travaux de démolition
29 |  | Mise en œuvre d'un dispositif de protection lourde par écran vertical maintenu en place par une grue de levage durant les travaux sensibles selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
30 |  | Arrosage, brumisation durant les travaux de démolition lourde et d'évacuation pour abattement des poussières à la source | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
31 |  | Démolition mécanique des superstructures au moyen d'une pelle de démolition respectant L>H/2 | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
32 |  | Démolition des infrastructures des bâtiments selon C.C.T.P y compris reconnaissance des fondations et butonnage par passes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
33 |  | Comblement du puits selon C.C.T.P, y compris balast de fond de puits, géotextile et couche superficielle en béton de tranchée. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
34 |  | Purge des enrobés conformement au C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
35 |  | Démolition des caniveaux, extérieurs, dallages, réseaux et des ouvrages superficiels du site | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
|  | Sous-total Travaux de démolition | [11 empty] | 0
Gestion des déchets (Hormis pour les inertes le chargement et le conditionnement sont inclus dans les postes de dépose)
Gestion, transport et évacuation du site des matériaux inertes pour recyclage hors site
36 |  | Chargement et conditionnement | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
37 |  | Traitement/Revalorisation hors site des matériaux inertes (mise en décharge interdite) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
38 |  | Transport des matériaux inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
Gestion des matériaux non inertes (D.N.B)
39 |  | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes, vers une I.S.D.N.D y compris murs en machefer (pack I.S.D.I fourni au D.C.E) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
40 |  | Transport des matériaux non inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
Gestion du bois
41 |  | Traitement/Revalorisation du bois vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
42 |  | Transport du bois | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
Gestion des métaux
43 |  | Traitement/Revalorisation des métaux pour revalorisation | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
44 |  | Transport des métaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
|  | Sous-total Gestion des déchets | [11 empty] | 0
Remise en état de la plateforme et finitions
45 |  | Remblaiement du sous-sol/vide sanitaire au moyen de GNT 0/80 + 30 cm de 0/31,5 d'apport suivant C.C.T.P (y compris compactage) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [10 empty] | 1
46 |  | Remblaiement au moyen de terres végétales d'apport au droit du mur de clôture M3 et talutage 2/1 pour sécurisation suivant C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [10 empty] | 1
47 |  | Nivellement des terrains (sans apport de matériaux) et compactage pour diriger les Eaux Pluviales vers les réseaux principaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [10 empty] | 1
48 |  | Maintien en place de la clôture de chantier grillagée de chantier sur plots de manière à clore le site à la fin des travaux y compris jambes de force selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [10 empty] | 1
49 |  | Nettoyage général, réalisation des reprises diverses et finitions, repli du chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [10 empty] | 1
50 |  | Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (y compris plan de recollement réalisé par géomètre expert, à fournir sous format ,.dwg selon C.C.T.P) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [10 empty] | 1
|  | Sous-total Remise en état | [11 empty] | 0
Reprise sur les zones mitoyennes
51 |  | Reprise maçonnée des têtes de murs arasés (mur en pierre de clôture voisin : M3), y compris chapeau double pente et goutte d'eau selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [11 empty] | 1
52 |  | Piquetage des enduits existants sur les murs mitoyens à réenduire | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [11 empty] | 1
53 |  | Fourniture et mise en œuvre d'enduits hydrofuge adapté au support sur la totalité du pignon mitoyen selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [11 empty] | 1
54 |  | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'enduit de finition sur la totalité du pignon mitoyen selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [11 empty] | 1
55 |  | Reprise des pieds de murs (badigeons bitumineux + Delta MS) sur zones mitoyennes (M4) selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [11 empty] | 1
|  | Sous-total reprise des mitoyens | [11 empty] | 0
TRANCHE OPTIONNELLE
Tranche optionnelle N°2: Réfection du mur voisin conservé (Mitoyenneté M1)
56 |  | Reprises après deconstruction sur jonction entre deux façades côté rue : Rejointoiement, remaçonnage et enduit sur la zone découverte du bâtiment voisin | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Total HT : | [13 empty] | 0
TVA : | [13 empty] | 0
Total TTC : | [13 empty] | 0
Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. Le montant total HTVA (la quantité de produits x le prix unitaire) doit être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.

## Omissions (hidden)
Description | Q | PU en chiffres | PU en lettres | Total | TVA % | TVA
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Total : | 0
|  |  | TVA : | 0
|  |  | Total TVAC : | 0

## 3P (hidden)
A propos de 3P
3P - Gestion des marchés publics par une application conviviale pour la gestion, le suivi et l'automatisation des dossiers d'achat des pouvoirs adjudicateurs soumis à la "Législation sur les Marchés Publics".
3P englobe la gestion des dossiers de marché public de A à Z :
du budget à l'exécution
3P est le seul programme sur le marché à proposer la gestion aussi bien de travaux que de fournitures et services, et ceci pour toutes les procédures, nationales ou européennes. Le suivi budgétaire (budget, crédits, subsides, amendes, cautions, ...), le suivi administratif ainsi que la génération de documents (tous les documents requis par la loi sont repris!), le suivi technique (métrés, états d'avancement, ...), toutes les opérations de calcul (prix anormaux, omissions, décompte final, ...) : tous sont repris dans le programme 3P, le seul programme vous proposant une gestion aussi complète de vos marchés publics.
3P a été élaboré en collaboration avec un groupe d'administrations publiques, allant des "autorités classiques" (communes, villes, autorités provinciales, ministères,...) aux entreprises d'intérêt public (tranports publics, gestion des eaux, ...) en passant par les entreprises publiques "commerciales". En bref, le programme est parfaitement adapté à tous les services publics.
3P est une application très conviviale et rapide, aussi bien à l'utilisation qu'à l'entretien. L'utilisateur ne rencontrera que très rarement un "sablier", les écrans s'affichent en quelques dizièmes de secondes. Grâce à la gestion automatique des versions, il n'est nul besoin d'un gestionnaire système pour 3P.
Comme les nombreux utilisateurs de 3P, vous vous sentirez immédiatement à l'aise dans 3P. Ceci non seulement grâce à l'utilisation des technologies de pointe les plus modernes mais également grâce au fait que les utilisateurs actuels de 3P ont été impliqués depuis le début dans l'élaboration du programme, et qu'avec nous, ils ont jaugé toutes les fonctionnalités de 3P.
Et enfin... 3P vous est proposé à des tarifs imbattables! 3P est donc à la portée de toutes les administrations publiques.
Nous vous souhaitons une fructueuse utilisation de 3P !
L'équipe de 3P
Contact:
3P
Boulevard de la Liberté 130
59000 Lille
support@3p.eu

## Légende
Version | 1.1
Explication des colonnes
Numérotation | Numérotation (champ intègre non modifiable).
Référence | Référence à un poste
Référence complémentaire | Référence complémentaire à un poste
Description | Description obligatoire du poste
Type | o QP ou Q.P. : un poste à quantité présumée. Ceci signifie que la quantité du poste ne peut être définie avec précision à l'avance et qu'il ne peut donc être donné qu'une approximation. Pendant l'exécution, cette quantité peut s'avérer supérieure ou inférieure à la quantité présumée. Lors du décompte final, le décompte de tous les QP est toujours fait séparément. o QF ou Q.F. : un poste à quantité forfaitaire. Ceci signifie que la quantité du poste est définie avec exactitude dans le CCAP/CCTP et ne peut en aucun cas être dépassée pendant l'exécution. o PT / PG : un poste à prix total / global. La quantité est 1, le prix total du poste est donné. o MF : un poste à montant fixe. Ceci signifie que le montant est fixé à l'avance et qu'il sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour les essais. o SR : une somme réservée. Ici aussi, le montant est fixé à l'avance et sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour des travaux supplémentaires. Cette somme ne sera typiquement pas entièrement utilisée. o PM : un poste pour mémoire. Ceci est une ligne où l'on n'ajoute pas d'estimation ou de quantité, mais utilisée à titre informatif. (par exemple: pour mentionner quels éléments sont inclus dans les postes ci-dessus). Si l’on ajoute une estimation et une quantité, ce poste sera repris dans la liste des postes du BPU/DQE/DPGF, mais le prix n’est pas comptabilisé dans l’offre (et n’est pas montré au soumissionnaire).
U | Unité (par exemple : pièce, m², kg,…)
Q | Quantité du poste.
PU | Prix unitaire du poste
Total | Ce résultat est calculé par 3P et arrondi à 2 chiffres après la virgule
TVA% | Si vous ne complétez pas ceci, 3P suppose que vous reprenez le pourcentage standard de TVA de votre pouvoir adjudicateur (souvent 20%). Pour un poste sans TVA ou avec un autre pourcentage de TVA, veillez à compléter le pourcentage en question. Le total TVA par pourcentage est également arrondi à 2 chiffres après la virgule.
Marché subséquent? | Si un "V" est complétée, le poste est éxécuté via la passation d'un marché subséquent.