## DPGF
MARCHÉ N°01/2026 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DES DIFFÉRENTS SITES DE LA CPAM DE HAUTE SAVOIE
Acte d'Engagement Annexe 1 - DPGF
LOT 2 - CVC PLOMBERIE ET SANITAIRE - Siège
Maintenance préventive | Prix unitaire de la prestation HT | Prix unitaire de la prestation TTC | Quantité | Frequence de passage minimum | Prix annuels de la prestation HT | Prix annuels de la prestation TTC
Climatisation
monosplit contrôle règlementaire équipement sous pression + entretiens |  | 0 | 4 | 1 / an | 0 | 0
Chauffage
Mise en service / arrêt chauffage |  | 0 | 1 | 2 / an | 0 | 0
Régénération adoucisseur (+ entretiens / approvisionnement / analyses) |  | 0 | 1 | 12 / an | 0 | 0
Pot à boues en chaufferie : nettoyage |  | 0 | 1 | 2 / an | 0 | 0
Contrôle relevage EP, EU + curage |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Bacs à condensats chaudière : entretiens / approvisionnement |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Conduit de cheminée : contrôles + ramonage |  | 0 | 2 | 1 / an | 0 | 0
Centrales de traitement d'air : remplacements filtres |  | 0 | 13 | 2 / an | 0 | 0
Centrales de traitement d'air : contrôles fonctionnement vannes / volets / couroies |  | 0 | 13 | 2 /an | 0 | 0
Chaudière : entretien |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Extrateurs et VMC : contrôles fonctionnement |  | 0 | 13 | 1 /an | 0 | 0
Remplacement filtre ventilo-convecteur |  | 0 | 372 | 1 /an | 0 | 0
Rideau d'air acceuil : contrôle + remplacement filtre |  | 0 | 1 | 1/an | 0 | 0
Récupérateur d'énergie : remplacement filtres |  | 0 | 1 | 3 /an | 0 | 0
Circuit de chauffage : prélèvements, analyses et rapport d'expertise de l'eau |  | 0 | 2 | 2 /an | 0 | 0
TOTAL | - | - |  |  | 0 | 0
TOUS SITES | Coût horaire de la prestation HT | Coût horaire de la prestation TTC | Quantité | Fréquence de passage minimum | Prix annuel de la prestation HT | Prix annuel de la prestation TTC
Main d'oeuvre (curatif et travaux)* |  | 0 |  | Sur demande | 0 | 0
TOUS SITES | Prix forfaitaire de la prestation HT | Prix forfaitaire de la prestation TTC | Quantité | Frequence de passage minimum | Prix annuels de la prestation HT | Prix annuels de la prestation TTC
Forfait déplacement et frais afférents |  |  |  | - | 0 | 0
* Les prix indiqués s'entendent hors prix des pièces détachées. Voir conditions détaillées à l'article 5 du CCAP.
Les prix indiqués sont considérés comme des "tarifs plafonds" ne pouvant être dépassés.
FAIT À LE / / 2026 CACHET ET SIGNATURE DU CANDIDAT

## Fournitures & Pièces détachées
MARCHÉ N°01/2026 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DES DIFFÉRENTS SITES DE LA CPAM DE HAUTE SAVOIE
Acte d'Engagement Annexe 2 - Liste fournitures et pièces détachées
LOT 2 - CVC PLOMBERIE ET SANITAIRE - Siège
Références des pièces | Prix unitaire maximum (en € TTC) | Quantité minimum de commande | Délai de livraison (en semaines)
Ventilateur armoir electrique local CTA
Grilles Ventilos convecteurs ref trane GRD0178E
Neutraliseur de condensat
Tete de Vanne 2 voies VC trane
Servometeur vanne 3 voies CTA
Registre volet d'air CTA
Les prix indiqués sur les listes de fournitures sont considérés comme des tarifs maximum ne pouvant être dépassés lors des demandes de devis.
Les délais indiqués sur les listes de fournitures sont considérés comme des délais maximum ne pouvant être dépassés lors des demandes de devis.
FAIT A LE / / 2026 CACHET ET SIGNATURE DU CANDIDAT