## DPGF
MARCHÉ N°01/2026 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DES DIFFÉRENTS SITES DE LA CPAM DE HAUTE SAVOIE
Acte d'Engagement Annexe 1 - DPGF
LOT 3 - CVC PLOMBERIE ET SANITAIRE - Boschetti
Maintenance préventive | Prix unitaire de la prestation HT | Prix unitaire de la prestation TTC | Quantité | Frequence de passage minimum | Prix annuels de la prestation HT | Prix annuels de la prestation TTC
Chauffage
Mise en service / arrêt chauffage |  | 0 | 1 | 2 / an | 0 | 0
CTA : contrôle + remplacement filtres |  | 0 | 1 | 2 / an | 0 | 0
Rideaux d'air accueil : contrôles + remplacement filtres |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Extrateurs et VMC : contrôles fonctionnement |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Contrôle relevage EP, EU + curage |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Climatisation
VRV toiture - contrôle réglementaire équipement sous pression + entretiens |  | 0 | 4 | 1 / an | 0 | 0
Monosplit salle serveur - contrôle réglementaire équipement sous pression + entretien |  |  | 1 | 1 / an | 0 | 0
nettoyage filtres unités intérieurs |  | 0 | 33 | 1 / an | 0 | 0
TOTAL | - | - |  |  | 0 | 0
TOUS SITES | Coût horaire de la prestation HT | Coût horaire de la prestation TTC | Quantité | Fréquence de passage minimum | Prix annuel de la prestation HT | Prix annuel de la prestation TTC
Main d'oeuvre (curatif et travaux)* |  |  |  | Sur demande | 0 | 0
TOUS SITES | Prix forfaitaire de la prestation HT | Prix forfaitaire de la prestation TTC | Quantité | Frequence de passage minimum | Prix annuels de la prestation HT | Prix annuels de la prestation TTC
Forfait déplacement et frais afférents |  |  |  | Sur demande | 0 | 0
* Les prix indiqués s'entendent hors prix des pièces détachées. Voir conditions détaillées à l'article 5 du CCAP.
Les prix indiqués sont considérés comme des "tarifs plafonds" ne pouvant être dépassés.
FAIT À LE / / 2026 CACHET ET SIGNATURE DU CANDIDAT

## Fournitures & Pièces détachées
MARCHÉ N°01/2026 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DES DIFFÉRENTS SITES DE LA CPAM DE HAUTE SAVOIE Acte d'Engagement Annexe 2 - Liste Fournitures et pièces détachées LOT 3 - CVC PLOMBERIE ET SANITAIRE - Boschetti
Références des pièces | Prix unitaire maximum (en € TTC) | Quantité minimum de commande | Délai de livraison (en semaines)
Les prix indiqués sur les listes de fournitures sont considérés comme des tarifs maximum ne pouvant être dépassés lors des demandes de devis.
Les délais indiqués sur les listes de fournitures sont considérés comme des délais maximum ne pouvant être dépassés lors des demandes de devis.
FAIT A LE / / 2026 CACHET ET SIGNATURE DU CANDIDAT