## DPGF
MARCHÉ N°01/2026 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DES DIFFÉRENTS SITES DE LA CPAM DE HAUTE SAVOIE
Acte d'Engagement Annexe 1 - DPGF
LOT 7 - ELECTRICITE
Maintenance préventive | Prix unitaire de la prestation HT | Prix unitaire de la prestation TTC | Quantité | Fréquence de passage minimum | Prix annuel de la prestation HT | Prix annuel de la prestation TTC
ANNEMASSE
Vérification contrôle accès ( batteries, etc) |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Verification éclairage de sécurité |  | 0 | 1 | 1 / an | 0
Accompagnement lors des contrôles électriques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles thermographiques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
BOSCHETTI
Vérification contrôle accès / intrusion (batteries, etc) |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Verification éclairage de sécurité |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles électriques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles thermographiques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
CLUSES A
Vérification contrôle accès ( batteries, etc) |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Verification éclairage de sécurité |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles électriques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles thermographiques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
CLUSES C
Vérification contrôle accès / intrusion (batteries, etc) |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Verification éclairage de sécurité |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles électriques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles thermographiques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
SIEGE
Maintenance TGBT et poste de livraison (soirée ou samedi matin) |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Verification éclairage de sécurité |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Vérification contrôle accès / intrusion (batteries, etc) |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Maintenance Infrasctructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles électriques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles thermographiques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
THONON LES BAINS
Vérification contrôle accès / intrusion (batteries, etc) |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
Verification éclairage de sécurité |  |  | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles électriques |  |  | 1 | 1 / an | 0 | 0
Accompagnement lors des contrôles thermographiques |  | 0 | 1 | 1 / an | 0 | 0
TOTAL | - | - |  | - | 0 | 0
TOUS SITES | Coût horaire de la prestation HT | Coût horaire de la prestation TTC | Quantité | Fréquence de passage minimum | Prix annuel de la prestation HT | Prix annuel de la prestation TTC
Main d'oeuvre et frais afférents (curatif et travaux)* |  | 0 |  | Sur demande | 0 | 0
TOUS SITES | Coût horaire de la prestation HT | Coût horaire de la prestation TTC | Quantité | Fréquence de passage minimum | Prix annuel de la prestation HT | Prix annuel de la prestation TTC
Forfait déplacement et frais afférents |  | 0 |  | Sur demande | 0 | 0
* Les prix indiqués s'entendent hors prix des pièces détachées. Voir conditions détaillées à l'article 5 du CCAP.
Les prix indiqués sur les bordereaux de prix sont considérés comme des "tarifs plafonds" ne pouvant être dépassés.
FAIT À LE / /2026 CACHET ET SIGNATURE DU CANDIDAT

## Fournitures & Pièces détachées
MARCHÉ N°01/2026 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DES DIFFÉRENTS SITES DE LA CPAM DE HAUTE SAVOIE Acte d'Engagement Annexe 2 - Liste Fournitures et pièces détachées LOT 7 - ELECTRICITE
Références des pièces | Prix unitaire maximum (en € TTC) | Quantité minimum de commande | Délai de livraison (en semaines)
Batterie contrôle acces 12V - 7Ah
Les prix indiqués sur les listes de fournitures sont considérés comme des tarifs maximum ne pouvant être dépassés lors des demandes de devis.
Les délais indiqués sur les listes de fournitures sont considérés comme des délais maximum ne pouvant être dépassés lors des demandes de devis.
FAIT A LE / / 2026 CACHET ET SIGNATURE DU CANDIDAT