## p-de-garde
ZAC des Portes de Bondoufle
« LE GRAND PARC »
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
TRANCHE E, F et G - Phase 9
PE 1.12 - DQE - LOT 1 VRD - Phase 9
LOT 01 - VRD
Indice | Modifications | Date
0 | Création du document | 2025-11-10

## DQE
| SPLA-IN Porte Sud Du Grand Paris - ZAC des Portes de Bondoufle "Le Grand Parc" |  |  |  | CCTP Lot 1
| Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud-Commune de Bondoufle (91) |  |  |  | CCTP Généralités
Travaux d'aménagement de la ZAC - Tranches "E, F et G" - Phase 9
DCE-Lot 01 VRD - Novembre 2025
Référence CCTP | N° de prix | Désignation | U | Quantité | Prix unitaire HT | Montant total HT
01 – TRAVAUX PREPARATOIRES
4.1.3 | 1.1 | Installations de chantier | ft | 0
1.9.5.11 | 1.2 | Panneaux de chantier | u | 0
4.1.1 | 1.3 | Etudes d'exécution | ft | 0
4.1.1 | 1.4 | Implantation et piquetage par le géomètre expert de la ZAC | ft | 0
4.1.1 | 1.5 | Piquetage avec concessionnaires | ft | 0
4.1.1 | 1.6 | Piquetage des futurs réseaux concessionnaires par un géométre expert (BT, HTA, AEP…) en fonction du phasage des travaux concessionnairess | ft | 0
4.1.3 | 1.7 | Signalisation de chantier | ft | 0
4.1.6 | 1.8 | Nettoyage des emprises de chantier et des voies de circulation pendant toutes les phases et toute la durée du chantier
4.1.6 | 1.8.1 | Nettoyage des Voies Ouvertes au chantier pendant toutes la durée du chantier | ft | 0
4.1.6 | 1.8.2 | Mise à disposition d'une balayeuse en cas de défaillance d'une entreprise (autre que VRD) à la journée | u | 0
4.1.6 | 1.8.3 | Mise à disposition d'une balayeuse en cas de défaillance d'une entreprise (autre que VRD) à la 1/2 journée | u | 0
4.1.4 | 1.9 | Fourniture et pose de poste transformateur provisoire 630 KVA de chez EPSYS | u | 0
4.3.9 | 1.10 | Réalisation de la dalle y compris fouille pour le poste transformateur provisoire | u | 0
2.2 | 1.11 | Fourniture et mise en place des enrochements anti-intrusion 1m³/u et 1 tous les 1,50 m | ml | 0
2.2 | 1.12 | Fourniture, mise en place et dépose d'un nettoyeur de roues | ft | 0
2.2 | 1.13 | Balisage et cloture de la zone de stockage | ft | 0
4.1.11 | 1.14 | Vidéosurveillance | ft | 0
2.2 | 1.15 | Mise en place d'un serveur de type NAS avec un cloud permettant l'échange de données | ft | 0
2.2 | 1.16 | Mise à disposition de 6 VTT à assitance électrique | ft | 0
2.5/2.2 | 1.17 | Amenée, pose, dépose et déplacement dès que nécessaire de GBA béton | ft | 0
3.3.31.4 | 1.18 | Amenée, pose, dépose et déplacement dès que nécessaire des clotures et balisages lié aux travaux | ft | 0
4.1.10 | 1.19 | Sondages de reconnaissance de réseaux | ft | 0
6.1 | 1.20 | Dossier d'ouvrage exécuté | ft | 0
2.2 | 1.21 | Etablissement du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) | ft | 0
4.1.12 | 1.22 | Démolition et remise en état le terrain de la base vie de la tranche D | ft | 0
4.1.12 | 1.23 | Démolition et remise en état le terrain de la base vie de la tranche E, F et G sur le lot F | ft | 0
4.1.13 | 1.24 | Déplacement de base vie en tranche F | ft | 0
4.1.14 | 1.25 | Cloture, barriérage et portails de l'ensemble du chantier | ft | 0
4.1.15 | 1.26 | Poutres motorisées de chez Doors Industrie | ft | 0
4.1.16 | 1.27 | Poteaux Bois pour les promoteurs | u | 0
02 – TERRASSEMENTS - DEMOLITIONS
4.2.1 | 2.1 | Terrassements généraux
4.2.7 | 2.1.1 | Décapage de terre végétale sur 0,30m et mise en stock | m³ | 2205 |  | 0
4.2.6 | 2.1.2 | Terrassement en déblais des fosses d'arbres localisées sur une épaisseur de 0,50m et mise en stock | m³ | 19 |  | 0
4.2.6 | 2.1.3 | Terrassement en déblais pour mise des voiries et parcelle | m³ | 51 |  | 0
4.2.6 | 2.1.4 | Terrassement en déblais des zones EV et merlons y compris reprise buttes | m³ | 500 |  | 0
4.2.6 | 2.1.5 | Terrassement en déblais des trottoires et accés phase 2 | m³ | 78 |  | 0
4.2.11 | 2.1.6 | Terrassement en déblais des fosses des massifs de candélabres phase 2 y compris évacuation en DP | m³ | 6 |  | 0
4.2.5 | 2.1.7 | Re-nappage en terre végétale et limons à partir des merlons de la zone de stockage | m³ | 2434 |  | 0
1.9.11 | 2.1.8 | Réglage et compactage du fond de forme phase 1 terrassement | m² | 600 |  | 0
1.9.11 | 2.1.9 | Evcuation de matériaux de type ISDI y compris chargement, transport et frais de décharge | m³ | 62 |  | 0
1.9.11 | 2.1.10 | Evcuation de matériaux de type ISDI + y compris chargement, transport et frais de décharge | m³ | 46 |  | 0
2.3 | 2.1.11 | Evcuation de matériaux de type ISDIN y compris chargement et transport et frais de décharge | m³ | 46 |  | 0
2.3 | 2.2 | Démolition
4.3.2 | 2.2.1 | Démolition de voirie/trottoir existant zone bulle de vente BB rouge | m² | 0
4.3.2 | 2.2.2 | Mise à niveau avaloir existant | u | 0
2.3 | 2.2.3 | Mise à niveau de tampon de regard de visite existant | u | 0
2.3 | 2.2.4 | Dépose bordures/bordurettes | ml | 0
4.3.2 | 2.2.5 | Dépose/repose de panneaux | u | 0
4.3.1 | 2.2.6 | Mise à niveau des affleurants | u | 0
4.5.5 | 2.2.7 | Remplacement tampon fonte EU/EP sur la voie 2 | u | 0
5.3 | 2.2.8 | Remplacement tampon fonte télécom sur la voie 2 | u | 0
| 2.2.9 | Controls et essais au fur et à mesure de l'avancement des travaux | ft | 0
03 – VOIRIE
| 3.1 | Enrobé voirie
3.3.14 | 3.1.1 | Traitement à la chaux+ciment pour obtention d'une PF3 | m² | 0
4.3.3 | 3.1.2 | Cloutage en gravillon 14/20 sur plateforme | m² | 0
3.3.16.1 | 3.1.3 | GB4 0/14 sur 0.13m | m² | 0
4.3.4 | 3.1.4 | BBSG 0/10 sur ép=6cm | m² | 473 |  | 0
| 3.2 | Plateau surélevés
3.3.16.1 | 3.2.1 | GB4 0/14 sur épaisseur 13 cm | m² | 57 |  | 0
4.3.15 | 3.2.2 | Enrobé grenaillé de granulat de porphyre BBSG 0/10 sur ép=6cm | m² | 57 |  | 0
| 3.3 | Places de stationnement
3.3.14 | 3.3.1 | Matériaux du site traités à la chaux et aux liant hydrauliques sur 0,35 m (Ev2=50Mpa) | m² | 93 |  | 0
4.3.3 | 3.3.2 | Cloutage en gravillon 14/20 sur plateforme | m² | 93 |  | 0
3.3.11 | 3.3.3 | GNT 0/20 sur ép= 10 cm | m² | 93 |  | 0
4.3.4 | 3.3.4 | BBM 0/10 sur ép=5cm | m² | 93 |  | 0
| 3.4 | Piste cyclable en enrobé noir
3.3.14 | 3.4.1 | Matériaux du site traités à la chaux et aux liant hydrauliques sur 0,25 m (Ev2=50Mpa) | m² | 0
4.3.3 | 3.4.2 | Cloutage en gravillon 14/20 sur plateforme | m² | 0
4.2.5 | 3.4.3 | Réglage et compactage du fond de forme phase 2 | m² | 0
3.3.3 | 3.4.4 | Géotextile 290 gr/m² | m² | 0
3.3.11 | 3.4.5 | GNT 0/20 sur ép=15cm | m² | 0
4.3.4 | 3.4.6 | Enrobé noir BB 0/6 épaisseur 5 cm | m² | 0
| 3.5 | Trottoir
3.3.14 | 3.5.1 | Matériaux du site traités à la chaux et aux liant hydrauliques sur 0,25 m (Ev2=50Mpa) | m² | 505 |  | 0
4.3.3 | 3.5.2 | Cloutage en gravillon 14/20 sur plateforme | m² | 505 |  | 0
4.2.5 | 3.5.3 | Réglage et compactage du fond de forme phase 2 | m² | 505 |  | 0
3.3.3 | 3.5.4 | Géotextile 290 gr/m² | m² | 505 |  | 0
3.3.11 | 3.5.5 | GNT 0/20 sur ép=15cm | m² | 505 |  | 0
4.3.4 | 3.5.6 | Enrobé rouge BB 0/6 épaisseur 5 cm | m² | 151 |  | 0
4.3.15 | 3.5.7 | Enrobé grenaillé de granulat de porphyre BBSG 0/10 sur ép=6cm | m² | 127 |  | 0
4.3.14 | 3.5.8 | Briques de terre cuite type Septima de chez Van de Moortel ou équivalent | m² | 227 |  | 0
| 3.6 | Emprise TCSP
4.2.5 | 3.6.1 | Réglage et compactage du fond de forme phase 2 | m² | 0
3.3.3 | 3.6.2 | Géotextile 290 gr/m² | m² | 0
3.3.11 | 3.6.3 | GNT 0/20 sur ép=15cm | m² | 0
4.3.8 | 3.6.4 | Revêtement en sol stabilisé naturel épaisseur 10 cm | m² | 0
| 3.7 | Allée Parc
4.2.5 | 3.7.1 | Réglage et compactage du fond de forme phase 2 | m² | 23 |  | 0
3.3.3 | 3.7.2 | Géotextile 290 gr/m² | m² | 23 |  | 0
3.3.11 | 3.7.3 | GNT 0/20 sur ép=15cm | m² | 23 |  | 0
3.3.27 | 3.7.4 | Revêtement en sol stabilisé renforcé enverrpaq ou équivalent épaisseur 10 cm | m² | 23 |  | 0
| 3.8 | Pavé enherbé (Voie 4 mixte)
3.3.14 | 3.8.1 | Matériaux du site traités à la chaux et aux liant hydrauliques sur 0,25 m (Ev2=50Mpa) | m² | 0
4.3.3 | 3.8.2 | Cloutage en gravillon 14/20 sur plateforme | m² | 0
4.2.5 | 3.8.3 | Réglage et compactage du fond de forme phase 2 | m² | 0
3.3.3 | 3.8.4 | Géotextile 290 gr/m² | m² | 0
3.3.11 | 3.8.5 | GNT 0/20 sur ép=15cm | m² | 0
4.3.14 | 3.8.6 | Lit de sable sur ép=3cm | m² | 0
4.3.14 | 3.8.7 | Pavé béton | m² | 0
| 3.9 | Dalle béton sablé coulé sur place
4.2.5 | 3.9.1 | Réglage et compactage du fond de forme phase 2 | m² | 0
3.3.14 | 3.9.2 | Géotextile 290 gr/m² | m² | 0
3.3.11 | 3.9.3 | GNT 0/20 sur 30 cm | m² | 0
4.3.18 | 3.9.4 | Fourniture et mise en œuvre de surfaces de béton armé coulé en place à finition sablée couleur beige type PSP Articimo stabilisé 350 kg/m3, avec un chanfrein périphérique de 2cm, ép. 18 cm sur la place | m² | 0
| 3.10 | dalles béton Eurodal cornières acier standard
3.3.14 | 3.10.1 | Matériaux du site traités à la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=50Mpa) | m² | 0
4.2.5 | 3.10.2 | Réglage et compactage du fond de forme phase 2 | m² | 0
3.3.3 | 3.10.3 | Géotextile 290 gr/m² | m² | 0
3.3.11 | 3.10.4 | GNT 0/20 sur 15 cm | m² | 0
4.3.14 | 3.10.5 | Lit de sable sur ép=5cm | m² | 0
4.3.17 | 3.10.6 | Dalles de type Eurodal | m² | 0
| 3.11 | Raccordement Sorgem
2.3 | 3.11.1 | Démolition de de piste cyclable et trottoirs | m² | 0
4.2.6 | 3.11.2 | Terrassement en déblais évacué en DP | m³ | 0
4.2.5 | 3.11.3 | Réglage et compactage du fond de forme phase 2 | m² | 0
3.3.3 | 3.11.4 | Géotextile 290 gr/m² | m² | 0
3.3.11 | 3.11.5 | GNT 0/31,5 sur ép=35cm | m² | 0
3.3.16.1 | 3.11.6 | GB4 0/14 sur épaisseur 13 cm | m² | 0
4.3.4 | 3.11.7 | BBSG 0/10 sur ép=6cm | m² | 0
4.4.1/4.4.4 | 3.11.8 | Réseau de busage en traversée en fonte Ø315 1,50m ≤ prof. ≤ 2,00m de la voie 1 y compris tranchée | ml | 0
3.4.12 | 3.11.9 | Ouvrages pour raccordements noue "type tete de pont DN300" + enrochement 4m2 à la sortie | u | 0
3.6.1 | 3.11.10 | Gabions STONEBOX, modèle Cœur Essone | ml | 0
4.4.5 | 3.11.11 | Regards grille 750x300 fonte raccordés sur tuyeaux Ø300 | u | 0
4.4.1/4.4.4 | 3.11.12 | Canalisation en PVC Ø315 1,50m ≤ prof. ≤ 2,00m de la voie 1 y compris tranchée | ml | 0
| 3.12 | Bordures - caniveaux
4.3.11 | 3.12.1 | Bordure béton 20x25 (y compris bordures d'angles) nez arrondi, rayon 2 cm | ml | 287 |  | 0
4.3.11 | 3.12.2 | Bordure de type P1 | ml | 33 |  | 0
4.3.11 | 3.12.3 | Bordure CR1 | ml | 0
4.3.12 | 3.12.4 | canniveau en asphalte (2 couches de 2 cm), 20 cm de largeur, posé sur massif béton d'une épaisseur de 15 cm | ml | 0
2.5 | 3.12.5 | Chanfrein provisoire de 30cm de large en enrobé le long des bordures à faire après la pose des bordures yc rabotage avant la réalisation du revêtement | ml | 0
4.3.13 | 3.13 | Signalisation horizontale
4.3.13.2 | 3.13.1 | Ligne continue | ml | 0
4.3.13.2 | 3.13.2 | Ligne continue places de stationnements | ml | 33 |  | 0
4.3.13.2 | 3.13.3 | Ligne blanche discontinue | ml | 0
4.3.13.3 | 3.13.4 | Sigle PMR | u | 0
4.3.13.3 | 3.13.5 | Passage piéton | ft | 2 |  | 0
4.3.13.3 | 3.13.6 | Dents de requins pour plateaux | u | 2 |  | 0
4.3.13.3 | 3.13.7 | Stationnement livraison y compris le panneau de signalisation | ft | 1 |  | 0
4.3.13.3 | 3.13.8 | Marquage cédez le passage | ml | 0
4.3.13.3 | 3.13.9 | Flèches | u | 1 |  | 0
4.3.13.2 | 3.13.10 | Bande STOP | u | 0
4.3.13.3 | 3.13.11 | Dalles podotactiles | ft | 4 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14 | Signalisation verticale - Gamme petite
4.3.13.4 | 3.14.1 | Dos d'ane | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.2 | passage piéton | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.3 | Cédez le passage | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.4 | Sens unique | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.5 | Zone 30 | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.6 | Fin zone 30 | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.7 | Stop | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.8 | Sens interdit | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.9 | Zone partagé 20 kmH | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.10 | Voie pompier | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.11 | Cycle | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.12 | Fin cycle | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.13 | PMR | u | 1 |  | 0
4.3.13.4 | 3.14.14 | Stationnement interdit | u | 1 |  | 0
5.3 | 3.14.15 | Divers à la demande de la MOE | u | 1 |  | 0
| 3.15 | Essais voirie | ft | 1 |  | 0
Pumptrack
4.8.16 | 3.16 | Pumptrack en enrobé
4.8.16 | 3.16.1 | Etudes d'exécution | ft | 0
4.8.16 | 3.16.2 | Insatallation et suivi de chantier | ft | 0
4.8.16 | 3.16.3 | Décapage de laterre végétale | ft | 0
4.8.16 | 3.16.4 | Gestion des eaux pluviales (11 puisards) | ft | 0
4.8.16 | 3.16.5 | Terrassements et fondations | ft | 0
4.8.16 | 3.16.6 | Mise en forme du pumptrack | ft | 0
4.8.16 | 3.16.7 | Test plaque | u | 0
4.8.16 | 3.16.8 | Mise en œuvre des enrobés BB 0/6 | ft | 0
4.8.16 | 3.16.9 | Marquage au sol | ft | 0
4.8.16 | 3.16.10 | Fly loop en béton | ft | 0
4.8.16 | 3.16.11 | Panneau d'information | u | 0
4.8.16 | 3.16.12 | Wallride lattage bois - hauteur 1,60 m - 160° | u | 0
4.8.16 | 3.16.13 | Finitions - espaces verts | ft | 0
4.8.16 | 3.16.14 | Dossier des ouvrages exécutés | ft | 0
4.8.16 | 3.7 | Mobilier Pumptrack
4.8.16 |  | Mobilier d'assise
4.8.16 | 3.7.1 | Fourniture et pose assise galet super cell small de chez prourba ou équivalent | u | 0
4.8.16 | 3.7.2 | Fourniture et pose assise galet super cell large de chez prourba ou équivalent | u | 0
4.8.16 | 3.7.3 | Fourniture et pose assise galet super cell méga de chez prourba ou équivalent | u | 0
4.8.16 | 3.7.4 | Fourniture et pose Méridienne Hégoa de chez prourba ou équivalent | u | 0
4.8.16 | 3.7.5 | Fourniture et pose Pompe vélo Bicipump de chez prourba ou équivalent | u | 0
4.8.16 | 3.7.6 | Fourniture et pose de bancs Ados (assis-debout), montants acier inoxydable de chez Pro urba - Kaiser et Kühne, hauteurs d'assise 0,46, 0,81m, toutes sujétions | u | 0
4.8.16 | 3.7.7 | Fourniture et pose Pergola urbaine Tiers modèle 2/3 de chez Prourba ou équivalent | u | 0
04 – ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
| 4.1 | Réseau EP
4.4.1/4.4.4 | 4.1.1 | Tranchée +canalisation PVC Ø315 1,50m ≤ prof. ≤ 2,00m | ml | 0
4.4.15 | 4.1.2 | Plus-value pour protection béton sur tuyaux EP pour traversée de voirie | ml | 0
4.4.1/4.4.4 | 4.1.3 | Tranchée +canalisation béton Ø500 1,50m ≤ prof. ≤ 2,00m devant le lot C2 | ml | 0
4.4.5 | 4.2 | Regards
4.4.5 | 4.2.1 | Regard de visite Ø1000 1,50m ≤ prof. ≤ 2,00m | u | 0
4.4.5 | 4.2.2 | Regard à grille 750x300 fonte | u | 0
4.4.5 | 4.2.3 | Regard à grille 400x400 | u | 0
| 4.3 | Ouvrages divers
3.4.12 | 4.3.1 | Ouvrages pour raccordements noue "type tete de pont DN300" + enrochement 4m2 à la sortie | u | 0
3.4.11/4.4.6 | 4.3.2 | Ouvrage de régulation (Vortex) | u | 0
3.4.9/4.4.6 | 4.3.3 | Ouvrage de régulation (ajutage) | u | 1 |  | 0
2.6 | 4.3.4 | Bouchonnage de canalisation | u | 0
4.4.12 | 4.4 | Raccordement sur regard existant | u | 0
4.4.12 | 4.5 | Raccordement sur réseau existant y compris terrassement dans structure existante et reprise de la structure à l'identique | u | 0
5.4 | 4.6 | Contrôles et essais
5.4.1 | 4.6.1 | Essais sur les remblais | ft | 1 |  | 0
5.4.2/5.4.3 | 4.6.2 | Essais d'étanchéité et inspection télévisuelle | ml | 0
6.2.2 | 4.6.3 | Tableau de Synthèse des essais à remplir selon modèle fourni par la MOE avec plan de récolement et regard numérotés | ft | 0
05 – ASSAINISSEMENT EAUX USEES
4.4.1 | 5.1 | Tranchée + Canalisation PP Ø200 2,50m ≤ prof. ≤ 3,50 m | ml | 0
4.4.1 | 5.2 | Plus-value pour présence d'eau de nappe à partir de 2,50m | ml | 0
4.4.5 | 5.3 | Regards
4.4.5 | 5.3.1 | Regard de visite Ø1000, tampon fonte D400 type articulé, logoté Grand Paris Sud 2,00m ≤ prof. ≤ 2,50m | u | 0
4.4.5 | 5.3.2 | Regard de branchement Ø1000, tampon fonte C250 type articulé, logoté Grand Paris Sud 2,00m ≤ prof. ≤ 2,50m | u | 0
4.4.5 | 5.3.3 | Regard de branchement 400x400, tampon fonte C250 | u | 0
4.4.12 | 5.4 | Raccordement sur regard existant | u | 0
5.4 | 5.5 | Contrôles et essais
5.4.1 | 5.4.1 | Essais sur les remblais | ft | 0
5.4.2/5.4.3 | 5.4.2 | Essais d'étanchéité et inspection télévisuelle | ml | 0
6.2.2 | 5.4.3 | Tableau de Synthèse des essais à remplir selon modèle fourni par la MOE avec plan de récolement et regard numérotés | ft | 0
06 – AEP
4.6.2 | 6.1 | Réseau AEP
4.6.2 | 6.1.1 | Fourniture et pose canalisation Fonte verrouillé sur l'ensemble du linéaire DN300 | ml | 0
4.6.2 | 6.1.2 | Fourniture et pose canalisation Fonte verrouillé sur l'ensemble du linéaire DN150 | ml | 0
4.6.2 | 6.1.3 | Fourniture et pose canalisation Fonte verrouillé sur l'ensemble du linéaire DN125 | ml | 0
4.6.3 | 6.2 | Accessoires |  | 0
4.6.3 | 6.2.1 | Fourniture et pose de poteau d'incendie de type "SAPHIR" CHOC de chez BAYARD DN100 (60 m³/h) | u | 0
4.6.3 | 6.2.2 | Robinet vanne + coffre de bouche à clef
4.6.3 | 6.2.2.1 | Sur DN 125 mm | u | 0
4.6.3 | 6.2.2.2 | Sur DN 150 mm | u | 0
4.6.3 | 6.2.2.3 | Sur DN 300 mm | u | 0
4.6.3 | 6.2.3 | Dispositif de vidange + Bouche à clé
4.6.3 | 6.2.3.1 | Sur DN 150 mm | u | 0
4.6.3 | 6.2.3.2 | Sur DN 300 mm | u | 0
4.6.3 | 6.2.4 | Plaque pleine et butée provisoire sur canalisation
4.6.3 | 6.2.4.1 | Sur DN 150 mm | u | 0
4.6.3 | 6.2.5 | Clapet antipollution
4.6.3 | 6.2.5.1 | Sur DN 150 mm | u | 0
4.6.3 | 6.2.5.2 | Sur DN 300 mm | u | 0
5.5 | 6.3 | Essais et contrôles
5.5.1 | 6.3.1 | Essais hydrants et réception en présence du SDIS | ft | 0
5.5.1 | 6.3.2 | Essais hydrants après remise à la côte | ft | 0
5.5.2 | 6.3.3 | Contrôle, essais et désinfection de canalisation par phase | ft | 0
07 – GENIE CIVIL RESEAUX DIVERS ET TELECOM
3.5.1 | 7.1 | Tranchée (pour réseaux HTA, ECL et TEL)
3.5.1 | 7.1.1 | Tranchée pour 1 réseau | ml | 1 |  | 0
3.5.1 | 7.1.2 | Tranchée pour 2 réseaux | ml | 1 |  | 0
3.5.1 | 7.1.3 | Tranchée pour 3 réseaux | ml | 1 |  | 0
3.5.1 | 7.1.4 | Tranchée pour réseaux AEP | ml | 0
3.5.1 | 7.1.5 | Tranchée pour réseau CU | ml | 0
3.5.1 | 7.1.6 | Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau HTA | ml | 0
3.5.1 | 7.1.7 | Ouverture fouilles pour raccordement réseau AEP sur réseau existant | ml | 1 |  | 0
3.5.1 | 7.1.8 | Ouverture fouilles pour mise à la cote de PI | ml | 1 |  | 0
4.6.3 | 7.1.9 | Mise en place de blocs de protection et dalles béton de propreté 0,80*0,80 autour des poteaux à incendie (en phase définitive et provisoire) | ml | 1 |  | 0
4.5.1 | 7.2 | Fourniture et pose de fourreaux
4.5.1 | 7.2.1 | Ø63 + câble terre cuivre | ml | 0
4.5.1 | 7.2.2 | 3xØ45 + 1Ø60 | ml | 0
4.5.1 | 7.2.3 | 7xØ45 + 3Ø80 + Fibre2Ø60 | ml | 0
4.5.5 | 7.3 | Chambres
4.5.5 | 7.3.1 | Chambre de tirage de type L3T | u | 0
4.5.5 | 7.3.2 | Chambre de tirage de type L2T | u | 0
4.5.5 | 7.3.3 | Chambre de tirage de type L1T | u | 0
4.5.5 | 7.3.4 | Chambre de tirage de type L0T | u | 0
4.5.5 | 7.3.5 | Chambre de tirage EPØ80 | u | 0
| 7.4 | Divers
| 7.4.1 | Raccordement sur chambre télécom existante | u | 0
| 7.4.2 | Local technique prefabriqué 10 m² pour PMZ réseau telecom et fibre (yc toutes sujétions) | u | 0
4.5.7 | 7.5 | Essais sur les remblais | ft | 1 |  | 0
08 – MOBILIER
3.7.1 | 8.1 | Potelet PMR 900 diamètre 76 mm, ligne 'Alliage' de chez Univers et cité, RAL 7012 | u | 3 |  | 0
3.7.2 | 8.2 | Potelet amovible PMR 900 diamètre 76 mm, ligne 'Alliage' de chez Univers et cité, RAL 7012 | u | 1 |  | 0
3.7.3 | 8.3 | Borne escamotable manuelle, ligne 'Alliage' de chez Univers et cité, RAL 7012 | u | 0
3.7.4 | 8.4 | Banc 'Cinéo' de chez Univers et cité, longueur 1.83 m, lattes en robinier, structure métallique RAL 7012 | u | 0
3.7.5 | 8.5 | Banquette 'Cinéo' de chez Univers et cité, longueur 1.83 m, lattes en robinier, structure métallique RAL 7012 | u | 0
3.7.6 | 8.6 | Corbeilles 'Luna' de chez Univers et cité, RAL 7012 | u | 1 |  | 0
3.7.7 | 8.7 | Barrière ligne 'Alliage' modèle 1 m de chez Univers et cité, RAL 7012 en voirie | u | 0
3.7.8 | 8.8 | Double -barrière pivotante à clé, largeur 2 mètres, 2 poteaux récepteurs, 1 poteau principal à axe, poutre bois, structure acier RAL 7012, | u | 0
3.7.9 | 8.9 | Arceaux vélo ligne Cinéo de chez Univers et cité H 900 mm x l 400 mm RAL 7012 en voirie et mars 2525 akzonobel sablé sur place + poteau signalétique | u | 3 |  | 0
3.7.10 | 8.10 | Arceaux moto ligne Cinéo de chez Univers et cité H 900 mm x l 800 mm RAL 7012 + poteau signalétique | u | 2 |  | 0
3.7.13 | 8.11 | Chasse-roue bois tel que décrit au détail clou de voirie en inox | u | 0
3.7.14 | 8.12 | Rocher - blocs de grès de récupération, diamètre environ 1 m | u | 5 |  | 0
4.8.15 | 8.13 | Garde-corps posé sur platine (sur les dalles béton recouvrant les soutènements gabion) en serrurerie, fer plats 10mm et maille inox | ml | 0
4.8.15 | 8.14 | Barrière pompiers en Bois Chemin 1 Nord | u | 0
4.8.16 | 8.15 | Points d'apport volontaire enterrés "ASTECH" | u | 5 |  | 0
0
09 – MACONNERIE ET SOUTENEMENT
3.6.1 | 9.1 | gabion cage double torsion en acier galvanisé appareillage de pierres calcaire surmonté de dalle béton cornières acier galvanisé | ml | 4 |  | 0
3.6.1 | 9.2 | Dalles béton Eurodalles cornières standard en couronnement des gabions | ml | 0
[5 empty] | TOTAL PHASE 9 : | 0