## Questionnaire technique
INFORMATIONS GÉNÉRALES | RÉPONSE du CANDIDAT
Marque
Modèle
Pays de fabrication
Date de 1ère mise en service
Nombre de systèmes installés en France
Nombre de systèmes installés dans le monde
Délai de livraison à partir de la notification du marché
GARANTIE | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Durée de garantie
Exclusions ?
SPECIFICATIONS TECHNIQUES | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Poids (kg)
Surface d'installation (LxlxH) (mm)
hauteur de fonctinnement (mm)
hauteur du plateau de travail (mm)
vitesse du ruban de coupe (m/min)
DIMENSSIONS DES ECHANTILLONS | A préciser pour chaque élément de la fourniture
hauteur de coupe min/max (mm)
largueur de coupe min/max (mm)
surface de travail min/max (mm)
ALIMENTATION | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Tension d'alimentation (valeur, tolérance) (V)
type de réseau
régime de neutre ( IT, IT médical)
Puissance (kVA)
Fréquence (valeur, tolérance) (hz)
Intensité de pointe au démarrage
Intensité de fonctionnement
Type de protection à prévoir et calibre
Sensibilité du differentiel
Nécessité d'un transformateur d'isolement?
Nécessité d'un régulateur de tension?
Nécessité d'un onduleur?
CONTRAINTES d'INSTALLATION | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Plage de température de fonctionnement (°C)
Puissance calorifique émise
Nécessité d'un traitement de l'air
Nécessité d'une climatisation
RACCORDEMENTS aux ATTENTES | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Eau
Evacuation
Electricité
ENVIRONNEMENT | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Niveau sonore maximum
Nature des déchets,volume, toxicité, procédures d'élimination
Nuisances particulières liées au système proposé
INSTALLATION | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Temps d'installation (jours ouvrables)
Temps de mise en service (jours ouvrables)
Temps habituel de prise en main par les utilisateurs (jours ouvrables)
FORMATION des Utilisateurs | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Sur Site
Durée de la formation
Descriptif et support
Fourniture d'une attestation de formation ?
Coût d'une nouvelle cession de formation à l'issu de la période de garantie
MAINTENANCE | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Centre d'appel technique
Jours et heures d'ouverture
Lieu
téléphone
courriel
Equipe technique la plus proche
Lieu
Nombre de techniciens
sont ils salariés?
Jour et heures d'intervention
Rapports d'intervention
Nature (papier ou informatique)
Télémaintenance, si disponible en préciser l'étendue d'application ainsi que la liaison à mettre en œuvre
Appareil de remplacement: Si disponible conditions et modalités d'attribution
Pièces détachées (maintenance)
Le stock est il géré par le fournisseur ou sous traité?
adresse
téléphone
courriel
délai d'acheminement selon heure et jour de commande
Commande de réactifs et de consommables: si différent des pièces détachées, préciser
Précisez la durée de disponibilité des pièces
CONDITIONS D'INTERVENTION | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Sous Garantie
Délai maximum d'intervention
Hors Contrat
Délai maximum d'intervention
Tarif horaire main d'oeuvre
Coût du forfait déplacement
Coût d'une maintenance préventive
REFERENCEMENT EN CENTRALE D'ACHAT | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Matériel
Maintenance
SUIVI du DOSSIER | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Nom de la personne chargée de ce dossier
Nom
Téléphone
courriel
MARQUAGE CE / MATERIOVIGILANCE | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Classe de l'appareil (selon décret 95.292 du 16/03/95)
N° de l'organisme certificateur
Chargé de la matériovigilance dans la société
Nom
Téléphone
courriel
POINTS FORTS DE L'EQUIPEMENT PROPOSE | A préciser pour chaque élément de la fourniture
Descriptifs