## RIA
RIA
IMMEUBLE | N° RIA | BÂTIMENT | LIEU | OCCUPANT | Diamètre (mm) | Longueur (m)
CAMP DE COËTQUIDAN | 1 | 264 | CINEMA BONAPARTE (ETAGE NORD) | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 2 | 264 | CINEMA BONAPARTE (ETAGE SUD) | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 3 | 264 | CINEMA BONAPARTE (SCENE) | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 4 | 79 | DGER (BIBLIOTHEQUE) | ESCC | 40 | 20
CAMP DE COËTQUIDAN | 5 | 512 | BUREAU MOYENS LOGISTIQUES + ARMURERIE CENTRALISEE | ESCC | 33 | 20
CAMP DE COËTQUIDAN | 6 | 401 | INFIRMERIE VETERINAIRE | ESCC | 40 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 7 | 402 | CLUB SAINT GEORGES | ESCC | 40 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 8 | 432 | STOCK FOURRAGE | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 9 | 400 | ECURIE | ESCC | 33 | 20
CAMP DE COËTQUIDAN | 10 | 400 | ECURIE | ESCC | 33 | 20
CAMP DE COËTQUIDAN | 11 | 399 | ECURIE | ESCC | 33 | 20
CAMP DE COËTQUIDAN | 12 | 400 | ECURIE | ESCC | 33 | 20
CAMP DE COËTQUIDAN | 13 | 400 | ECURIE | ESCC | 33 | 20
CAMP DE COËTQUIDAN | 15 | 78 | AMPHI NAPOLEAON (SUD) | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 16 | 78 | AMPHI NAPOLEON (GALERIE TECHNIQUE) | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 17 | 78 | AMPHI NAPOLEON (GALERIE TECHNIQUE) | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 18 | 399 | ECURIE | ESCC | 33 | 20
CAMP DE COËTQUIDAN | 19 | 399 | ECURIE | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 20 | 399 | ECURIE | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 21 | 399 | ECURIE | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 22 | 399 | ECURIE | ESCC | 33 | 30
CAMP DE COËTQUIDAN | 23 | 734 | DEPÔT MUNITIONS MONTERVILLY | SIMu | 40 | 30

## PI BI
Bouches et poteaux incendie
IMMEUBLE | OCCUPANTS | BOUCHES INCENDIE | POTEAUX INCENDIE | N° SDIS | CONSTRUCTEUR | Coordonnées UTM (WU) | IMPLANTATION LOCALISATION
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 101 | Bayard | WU 644-107 | Rue du Mal Gouvion St Cyr - Rue Laennec
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 102 | Bayard | WU 643-105 | Avenue du Mal Liautey - devant le cinéma Bonaparte
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 103 | PAM | WU 641-102 | Avenue du Mal Joffre - Rue Vauban
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 104 | Bayard | WU 641-107 | Écuries section équestre
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 105 | Bayard | WU 640-106 | Avenue du Mal Liautey - côté parking EL
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 106 | Bayard | WU 638-103 | Imprimerie des Écoles - Avenue du Mal Joffre
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 107 | PAM | WU 639-110 | Rue de Poitiers - Bois Pépinière
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 108 | PAM | WU 638-106 | Avenue du Mal Liautey - près bât. 167 Somo-Sierra
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 109 | GHM | WU 636-106 | Avenue du Mal Liautey - Rue Césarée
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 110 | Bayard | WU 635-102 | Avenue du Mal Joffre - Stade Mallet
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 111 | PAM | WU 635-107 | Centre de Production Alimentaire de Coëtquidan (CPAC)
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 112 | GHM | WU 634-105 | Avenue du Mal Liautey - Avenue du Mal de Turenne
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 113 | PAM | WU 633-103 | Avenue Brunet de Sairigne (Parking PC Tir)
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 114 | Bayard | WU 633-107 | Rue de Saint Maixent - Quartier Bellion
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 115 | PAM | WU 632-109 | Magasin habillement - Axe central MATCOM
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 116 | Bayard | WU 629-109 | Ateliers auto - Zone Technique Bât. 512
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 117 | PAM | WU 627-108 | Ateliers auto - Zone Technique Bât. 510
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 118 | Bayard | WU 625-104 | Avenue Bellavene - Bât. 62
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 119 | Bayard | WU 624-104 | Avenue Bellavene - Bât. 62
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD |  | X | 120 | Bayard | WU 609-116 | Dépôt Montervilly - Surpresseur Bât. 663
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 121 | PAM | WU 636-107 | Centre de Production Alimentaire de Coëtquidan (CPAC)
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 122 | Bayard | WU 631-108 | Cours Auto
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 123 | Bayard | WU 630-104 | Avenue Koufra
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 124 | Bayard | WU 629-105 | Avenue du Chemin des Dames
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 125 | GHM | WU 629-106 | Avenue Bournazel
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 126 | PAM | WU 628-104 | Cours Marchfeld - EST
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 127 | PAM | WU 626-103 | Cours Marchfeld - OUEST
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 128 | PAM | WU 625-102 | Avenue Murat - Avenue Massena (Bât. 69)
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 129 | PAM | WU 624-103 | Cour Wagram
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 130 | Bayard | WU 624-102 | Avenue Massena (face Infirmerie Élèves)
CAMP DE COËTQUIDAN | GSBdD | X |  | 131 | Bayard | WU 615-118 | Dépôt Montervilly - Bât. 001

## Vannes - incendie
Vannes Incendie
250 vannes

## Vannes AEP
Vannes AEP
330 vannes

## Vannes incendie (hidden)
Vannes incendie
250 vannes

## réservoirs EAU
Désinfection réservoirs et bâches
IMMEUBLE | N° BÂT | BÂTIMENT | OCCUPANT | TYPE
CAMP DE COETQUIDAN | 0008 | Bâche eau traitée Montervilly |  | RESEVOIR ENTERRE 300M3
CAMP DE COETQUIDAN | 0038 | Bâche eau brute Launay |  | RESEVOIR ENTERRE 85M3
CAMP DE COETQUIDAN | 0039 | Bâche eau brute Launay |  | RESEVOIR ENTERRE 85M3
CAMP DE COETQUIDAN | 0464 | Réservoir 2 x 500 m3 | GSBDD | RESERVOIR SUR TOUR CUVE GAUCHE
CAMP DE COETQUIDAN | 0464 | Réservoir 2 x 500 m3 | GSBDD | RESERVOIR SUR TOUR CUVE DROITE
CAMP DE COETQUIDAN | 0627 | Réservoir 60 m3 | GSBDD | RESERVOIR SUR TOUR

## Disconnecteurs
DISCONNECTEURS
IMMEUBLE | N° BÂT | LIEU | OCCUPANT | TYPE | NUMERO (de série et/ou interne) | RESEAUX
CAMP DE COETQUIDAN | 079 | DGER / GALERIE TECHNIQUE | ESCC | BA 4760 | K04901 | Protège le réseau d'AEP
CAMP DE COETQUIDAN | 087 | CHAUFFERIE CENTRALE / COULOIR SOUS STATION | GSBdD | BA 2760 | H17606 | Protège le réseau d'AEP
CAMP DE COETQUIDAN | 092 | PISCINE | ESCC | BA 4760 | J2878 | Protège le réseau d'AEP
CAMP DE COETQUIDAN | 430 | CPAC / SOUS STATION SOUS SOL N°17 | CPAC | BA 2760 | DG09712 | Protège le réseau d'AEP
CAMP DE COETQUIDAN | 463 | CHAMBRE DE VANNES | GSBdD |  |  | Protège le réseau d'AEP
CAMP DE COETQUIDAN | 627 | CHAMBRE DE VANNES | GSBdD |  |  | Protège le réseau d'AEP

## PRODUCTION BOIS DU LOUP
PRODUCTION D'EAU DE BOIS DU LOUP- CAMP DE COETQUIDAN - IMMEUBLE 560 075 001 F
N° DU BATIMENT | APPELATION | NB | DESIGNATION | MARQUE | MODEL | TYPE
BAT 0635 | Local refoulement | 1 | Pompe n°1 | KSB | DCSEEK90-L2 | 113099
|  | 1 | Pompe n°2 | KSB | DCSEEK90-L2 | 135092
|  | 1 | Compteur | MADDALENA | 1334009753
|  | 1 | Turbidimètre | PROMINENT | DULCO | TUC 1037696
|  | 2 | Vannes d'isolement
|  | 1 | Réservoir à pression d'azote | REFLEX | 200L | 1400721
|  | 1 | Automate | SOFREL |  | S550
|  | 1 | Clapet
|  | 1 | Radiateur électrique
| Périmètre de protection immédiat | 1 | Puits
|  | 1 | Bâche de rétention 100 m3
|  | 1 | Grillage

## PRODUCTION MONTERVILLY
PRODUCTION D'EAU DE MONTERVILLY- CAMP DE COETQUIDAN - IMMEUBLE 560 075 001 F
N° DU BATIMENT | APPELATION | NB | DESIGNATION | MARQUE | MODEL | TYPE
BAT 0035 | Local refoulement | 1 | Pompe n°1 | JEUMONT SCHNEIDER | 15113797-001-01 DE 2003 | 80 FP2L
|  | 1 | Pompe n°2 | JEUMONT SCHNEIDER | 15113797-001-01 DE 2003 | 80 FP2L
|  | 1 | Débimètre | WATER MASTER | HART FEX 100 | ABB DN 100
|  | 1 | Compteur | ACTARIS
|  | 1 | Anti-belier | CHARLATTE | 500L | 500RH660
|  | 1 | Radiateur électrique
|  | 1 | Automate | SOFREL | S 550
|  | 1 | Alarme détection chlore gazeux | GASFLAG | CROWCON
|  | 1 | Alarme détection intrusion
| Périmètre de protection immédiat | 3 | Filtre à calcaire
BAT 0008 |  | 1 | Bâche eau traitée 300 m3
|  | 1 | Sonde piezzomètrique
|  | 2 | Poire de niveau
|  | 1 | Silo à calcaire | SODIPIA | 15 M3
|  | 11 | Vannes d'isolement
|  | 1 | Chambre de vanne avec un compteur
|  | 3 | Alarme détection intrusion
|  | 1 | Grillage
BAT 0035 | Local Laboratoire | 1 | Pompe eau de lavage | JEUMONT SCHNEIDER | 22 607 DE 1984 | FB 18
|  | 1 | Chloromètre de recirculation | DULCOMETER PROMINENT | C 7700
|  | 1 | Chloromètre de distribution | CIR
|  | 1 | Sonde chlore |  | CGE
|  | 1 | Sonde PH |  | DULCOTEST UNFORMER
|  | 1 | Sonde de débit
|  | 1 | Turbidimètre | LANGE | SC 100
BAT 0035 | Local chlore | 2 | Bouteilles chlore gazeux 45 kg
|  | 1 | Inverseur manuel
BAT 0038, BAT 0039 | Arrivée eau brute Launay | 2 | Bâches eau brute 85 m3
|  | 5 | Vannes d'isolement
|  | 1 | Grillage
BAT 0878 | Forage F1 | 1 | Automate | SOFREL | S510
|  | 1 | Parafoudre |  | ATV 312 HU55N4 5,5 KW
|  | 1 | Batterie Yucel 12 v
|  | 1 | Débimètre | ABB LIMITED DE 2009
|  | 1 | Grillage
BAT 0875 | Puits de bonne fontaine | 1 | Automate | SOFREL | S510
|  | 1 | Batterie Yucel 12 v
|  | 1 | Débimètre | ABB LIMITED DE 2009
|  | 1 | Grillage

## STEP 5000EH
STATION D’ EPURATION 5000 EH - CAMP DE COETQUIDAN - IMMEUBLE 560 075 001 F
N° DU BATIMENT | APPELATION | NB | DESIGNATION | MARQUE | MODEL | TYPE
BAT 0531 | Entrée station | 1 | Préleveur réfrigéré | XANTOS 4000 | SAMPLER | 4000 A 10 541
|  | 1 | Débitmètre électronique |  | MOBREY | MSPLOG
| Sortie station | 1 | Préleveur réfrigéré | HACH | LANGE | BV 4011
|  | 1 | Débitmètre électronique |  | MOBREY | MSPLOG
| Bassin d’aération | 1 | Rampe de 45 / Aérateurs |  | OXYFLEX
|  | 2 | Electrovannes pneumatiques |  | AIR TORQUE | AT251DF05 /F07-N-D-17
|  | 4 | Agitateurs submersible | LANDIA |  | POP-1 300tr/min
| Local compresseur | 3 | Moteur | ALSTHOM |  | SCL 70 DW - 4,8 Kw
|  | 1 | Moteur | NICOLINI |  | 5.5 KW
|  | 1 | Turbine | EFFEPIZETA |  | NA.160
|  | 1 | Automate | MAGELIS |  | XBT P021010
|  | 1 | Compresseur mobile | COMP AIR | LUCHARD | AZB 102 BD-01
|  | 1 | Automate REDOX | LANGE |  | SC 100
|  | 1 | Sonde PH
|  | 1 | Sonde oxygène
|  | 1 | Automate/Supresseur/Agitateur | TELEMECANIQUE | TWIDO | TWDL CA 24 DRF
| Poste de relevage lit bactérien | 2 | Pompe submersible | FLYGHT |  | 3.1 KW
|  | 1 | Démarrage | DIGISTART | STV 1312
|  | 1 | Démarrage | LEROY SOMER | DIGIDRIVE | SE 33400 750
| Ventilateur sur lit bactérien | 1 | Moteur | CEM |  | MEUB 100 L 4
|  | 1 | Ventilateur | VIM FLAKK |  | HOBB 040605491
| Dégrilleur/ compacteur | 1 | Dégrilleur | EAU CLAIRE | D 1500
|  | 1 | Compacteur à vis
| Autre | 1 | Grillage
|  | 3 | Ligne de vie
BAT 0223 | Poste de relevage BASSE LANDE | 2 | Pompe submersible | FLYGHT |  | 3.1 kW
|  | 1 | Dégrilleur
|  | 1 | Grillage

## STEP 200 EH
STATION D’ EPURATION 200 EH - CAMP DE COETQUIDAN - IMMEUBLE 560 075 001 F
N° DU BATIMENT | APPELATION | NB | DESIGNATION | MARQUE | MODEL | TYPE
| Step 200/EH | 1 | Surpresseur |  | 4 KW | 4833L/MIN
|  | 1 | Electrovanne
|  | 1 | Automate
|  | 1 | Débimètre entrée
|  | 1 | Débimètre sortie
|  | 1 | Décanteur digesteur primaire
|  | 1 | Pompe d'égalisation
|  | 4 | Réacteur biologique aéré
|  | 1 | Extracteur ALDES
|  | 32 | Aérateurs |  |  | MICRO BILLAGE
|  | 1 | Post-décanteur secondaire
|  | 1 | Dégrilleur amont
|  | 1 | Dégrilleur aval
|  | 1 | Zone d'infiltration
|  | 1 | Grillage

## CHATEAU D'EAU
CHÂTEAU D'EAU ET BÂCHES- CAMP DE COETQUIDAN - IMMEUBLE 560 075 001 F
N° DU BATIMENT | APPELATION | NB | DESIGNATION | MARQUE | MODEL | TYPE
BAT 464 | Château d'eau | 1 | pompe de refoulement | leroy sommer |  | LS132M2
|  | 2 | pompe de distribution | hydrovar
|  | 2 | pompe de distribution | techvar
|  | 1 | vase d'expension | cimm |  | 60L
|  | 1 | vase d'expension | reflex |  | 200L
|  | 1 | analyseur de chlore | prominent
|  | 1 | pompe à injection | gala avec résevoir 120L
BAT 0627 | Local de distribution | 1 | Château d'eau 60 m3
|  | 1 | Pompe n°1 | MOTORS IE2 DE 2010 | 100901228 | WA 100l2
|  | 1 | Pompe n°2 | MOTORS IE2 DE 2010 | 100901229 | WA 100l2
|  | 1 | Compteur Actaris distribution
|  | 2 | Vannes d'isolement
|  | 1 | Anti-coups de bélier | REFLEX | 300L | 13N020290198
|  | 1 | Electrovanne de vidange
|  | 1 | Pompe doseuse 0,59l/h |  | GALA 160
|  | 1 | Pompe de brassage
|  | 1 | Analyseur chlore | PROMINENT
|  | 1 | Sonde chlore
|  | 1 | Sonde PH
|  | 1 | Sonde de débit
|  | 1 | Radiateur électrique

## Compteur EAU COET
COMPTEURS D'EAU - CAMP DE COETQUIDAN - IMMEUBLE 560 075 001 F
Bâtiment |  | Position géopgraphique |  | compteurs eau
| libellé | n° | libellé | origine de l'eau |  |  | Caractéristiques du compteur | [5 empty] | Comptage point de livraison | Comptage intérieur | [5 empty] | Comptage extérieur |  |  |  | Télérelevage |  | Observations
N° | batiment | local | local | réseau public | forage | eau de pluie | Débit m3/h | Qn | Date de mise en place | classes de précision | Ref contrat | Distributeur |  | prod ECS | réseau chauffage | alimentaire | eau médicale | sanitaire | autre | arrosage | lavage | eau recyclée | autre | Télérelevable (oui/non) | Type de renvoi de données (impulsions, …)
35 | Station de pompage | sans | chambre de comptage dépôt munitions |  | X |  | 60 | 100 | 2009 | B | [12 empty] | incendie dépôt munitions | oui | imp.
35 | Station de pompage | sans | chambre de comptage dépôt munitions |  | X |  | 60 | 100 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
sans | bivouac Launay | sans | chambre de comptage bivouac |  | X |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
68 | Restaurant WAGRAM | sans | galerie technique |  | X |  | 60 | 100 | 2009 | B | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | oui | imp.
68 | Restaurant WAGRAM | ss 05 | sous-station |  | X |  | 15 | 50 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
75 | Musée | sans | galerie technique |  | X |  | 10 | 40 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
76 | Bâtiment commandement | sans | galerie technique |  | X |  | 40 | 80 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
77 | Bâtiment administratif | sans | galerie technique |  | X |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
79 | Enseignement recherche | sans | galerie technique |  | X |  | 100 | 125 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
79 | Enseignement recherche | sans | sous-station nvlle DGER |  | X |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
79 | Enseignement recherche | sans | sous-station nvlle DGER |  | X |  | 6 | 25 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
84 | Cours Génie | sans | chambre de comptage Est |  | X |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
84 | Cours Génie | sans | chambre de comptage Est |  | X |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
88 | Bâtiment instruction | sans | galerie technique |  | X |  | 60 | 100 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
92 | Gymnase piscine | sans | galerie technique gymnase |  | X |  | 60 | 100 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
92 | Gymnase piscine | sans | galerie technique gymnase |  | X |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
92 | Gymnase piscine | sans | galerie technique piscine |  | X |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
98 | Centre de recherche | ss 27 | sous-station |  | X |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
101 | Bâtiment multi-fonctions | ss | sous-station |  | X |  | 6 | 25 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
133 | Logement troupes | 11 | douches |  |  |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
133 | Logement troupes | 32 | douches |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
133 | Logement troupes | 15 | sous-station |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
135 | Logement troupes | 7 | magasin |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
135 | Logement troupes | sans | sous-station |  |  |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
135 | Logement troupes | sans | sous-station |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
141 | Imprimerie | ss 30 | stockage |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
148 | Logement troupes | 8 | stockage |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
148 | Logement troupes | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
150 | Logement troupes | sans | lavabos-douches |  |  |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
150 | Logement troupes | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
152 | Logement troupes | 21 | sous-station |  |  |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
152 | Logement troupes | 21 | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
161 | Logement cadres | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
161 | Logement cadres | sans | sous-station |  |  |  | 6 | 25 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
163 | Restaurant TURENNE | sans | local préparation froide/cuisine |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | oui | imp.
163 | Restaurant TURENNE | sans | sous-station |  |  |  | 6 | 32 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
164 | Bâtiment douches | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
164 | Bâtiment douches | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
167 | Logement cadres | sans | local douches |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
167 | Logement cadres | sans | sous-station |  |  |  | 6 | 25 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
181 | Logement élèves | 27 | douches |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
181 | Logement élèves | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
181 | Logement élèves | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
182 | Logement élèves | sans | couloir |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
182 | Logement élèves | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
182 | Logement élèves | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
183 | Logement élèves | 29 | lavabos |  |  |  | 6 | 32 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
183 | Logement élèves | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 10 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
183 | Logement élèves | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
190 | Logement élèves | 7 | lavabos |  |  |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
190 | Logement élèves | sans | sous-station |  |  |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
190 | Logement élèves | sans | sous-station |  |  |  | 15 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
194 | Logement élèves | 6 | lavabos |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
194 | Logement élèves | sans | sous-station |  |  |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
194 | Logement élèves | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
198 | Logement troupes | sans | sous-sol |  |  |  | 3.5 | 25 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
203 | BCC | sans | vide sanitaire |  |  |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
203 | BCC | sans | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
261 | Logement cadres de passage | 15 | douches |  |  |  | 6 | 32 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
261 | Logement cadres de passage | 26 | sous-station |  |  |  | 6 | 25 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
262 | Logement cadres de passage | 24 | sous-station |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
262 | Logement cadres de passage | 24 | sous-station |  |  |  | 6 | 32 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
263 | Logement cadres de passage | 27 | sous-station |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
263 | Logement cadres de passage | 27 | sous-station |  |  |  | 6 | 25 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
267 | Mess mixte | 19 | couloir |  |  |  | 25 | 65 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp. | comptage mess
267 | Mess mixte | 19 | couloir |  |  |  | 25 | 65 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp. | comptage hotellerie
267 | Mess mixte | sans | sous-station hotel |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
267 | Mess mixte | 21 | sous-station mess |  |  |  | 6 | 25 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
284 | BBC | 16 | stockage |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
284 | BBC | 20 | chaufferie |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
324 | BCC | 17 | stockage |  |  |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
324 | BBC | sans | chaufferie |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
325 | BCC | 17 | stockage |  |  |  | 15 | 50 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
325 | BBC | sans | chaufferie |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
341 | Centre médical | ss 01 | entrée |  |  |  | 25 | 65 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
341 | Centre médical | ss 12 | chaufferie |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
367 | Peloton transport | sans | chambre de comptage |  |  |  | 40 | 80 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
0399A | Ecurie | sans | allée centrale |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B | [8 empty] | abreuvoir chevaux |  |  |  |  | oui | imp.
0399C | Ecurie | sans | Box 1 |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B | [8 empty] | abreuvoir chevaux |  |  |  |  | oui | imp.
400 | Ecurie | sans | local poney |  |  |  | 3.5 | 30 | 2009 | B | [8 empty] | lavage poney |  |  |  |  | oui | imp.
401 | Vétérinaire | sans | chaufferie |  |  |  | 3.5 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
405 | Manège | 11 | stockage |  |  |  | 40 | 80 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
431 | Section équestre douches | sans | chaufferie |  |  |  | 6 | 30 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
512 | Bâtiment logistique et technique | ss 10 | stockage |  |  |  | 10 | 40 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
512 | Bâtiment logistique et technique | ss 02 | sous-station |  |  |  | 6 | 32 | 2009 | B |  |  |  | X | [9 empty] | oui | imp.
706 | Bâtiment commandement bataillon | sans | galerie technique du 0079 |  |  |  | 40 | 80 | 2009 | B | [7 empty] | X | [5 empty] | oui | imp.
| zone des "peignes" | sans | entrée galerie technique |  |  |  | 250 | 200 | 2009 | B | [7 empty] | x | [5 empty] | oui | imp.