## DPGF
SITE | DESIGNATION | TYPE | PRIX ANNUEL HT | TVA | PRIX ANNUEL TTC
Prestation forfaitaire : maintenance préventive comprenant les consommables
GHP | CENTRALE AIR MEDICAL GHP Travaux de maintenance programmable: 1 visite de maintenance par mois sur les elements suivants: Compresseurs BP Compresseur HP Cuves tampons compresseurs Purgeurs automatiques des condensats Traitements des condensats Secheurs frigorifiques Secheurs a adsorption Panoplies de detente Cadres bouteilles de secours gestionnaire des compresseurs armoires electriques entretien du local ventilation du local et prises d'air y compris visites périodiques, vérifications réglementaires, controles annuels, et mise en place de l'astreinte (24/24 WE et Jours fériés) | Ens
GHP | CENTRALE DE PRODUCTION DE VIDE AILE 2 TRIPODE 5 Pompes à vides RIETSCHLE Type CLFEH341 1 Automate RIETSCHLE | Ens
GHP | CENTRALE DE PRODUCTION DE VIDE AILE 1 TRIPODE 5 Pompes à vides RIETSCHLE Type CLFEH341 1 Automate RIETSCHLE | Ens
GHS | CENTRALE AIR MEDICAL GHS Travaux de maintenance programmable: Compresseurs BP Compresseur HP Cuves tampons compresseurs Purgeurs automatiques des condensats Traitements des condensats Secheurs frigorifiques Secheurs a adsorption Panoplies de detente Cadres bouteilles de secours y compris visites périodiques, vérifications réglementaires, controles annuels, et astreinte (24/24 WE et Jours fériés) | Ens
GHSA | CENTRALE AIR MEDICAL GHSA Travaux de maintenance programmable: Compresseurs BP Compresseur HP Cuves tampons compresseurs Purgeurs automatiques des condensats Traitements des condensats Secheurs frigorifiques Secheurs a adsorption Panoplies de detente Cadres bouteilles de secours y compris visites périodiques, vérifications réglementaires, controles annuels, et mise en place de l'astreinte (24/24 WE et Jours fériés) | Ens
GHSA | CENTRALE AIR TECHNIQUE GHSA Travaux de maintenance programmable: Compresseurs BP Compresseur HP Cuves tampons compresseurs Purgeurs automatiques des condensats Traitements des condensats Secheurs frigorifiques Secheurs a adsorption Panoplies de detente Cadres bouteilles de secours y compris visites périodiques, vérifications réglementaires, controles annuels, et mise en place de l'astreinte (24/24 WE et Jours fériés) | Ens
GHSA | CENTRALE VIDE MEDICAL GHSA Travaux de maintenance programmable Pompes a vide Cuves Panoplie de vide Armoire electrique de gestioon des pompes a vide (à planifier sur la durée du marché compte tenu des taux indicatifs de fonctionnement figurant au CCP) y compris visites périodiques, vérifications réglementaires, controles annuels, et mise en place de l'astreinte (24/24 WE et Jours fériés) | Ens
Total Prestation forfaitaire : maintenance préventive

## BPU
Services Ingénierie GHP/GHS/GSA Accord cadre concernant la maintenance des Centrales d'Air Comprimé à Usage Médical par compression
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
N° ligne | SITE | Référence | DESIGNATION DES EQUIPEMENTS | Prix Unité MO jour ouvré (8h30-16h) en € HT | Prix Unité MO jour non ouvré (16h/ 8h30), week-end et jour férié en € HT | Prix par jour en € HT | Prix Unitaire de la pièce en € HT | Prix Unitaire remisé de la pièce en € HT | Prix Unitaire en € HT | QUANTITE PREVISIONNELLE | Total
| GHP | Groupe Hospitalier Pellegrin
| GHS | Groupe Hospitalier Sud
| GHSA | Groupe Hospitalier saint André
TAUX HORAIRE
1 |  | Cout prestation horaire unité d'œuvre maintenance corrective ( niveaux 1 à 5) (8h30/16h) Déplacement et hébergement compris | Taux horaire
2 |  | Cout prestation horaire unité d'œuvre maintenance corrective ( niveaux 1 à 5) (16/8h30h WE et jours férié ) Déplacement et hébergement compris | Taux horaire
LOCATION
3 |  | Location compresseur en remplacement d'un compresseur de la centrale d'air medical ayant les memes caracteristiques techniques compris manutention du compresseur a depanner , du compresseur en remplacement raccordement electrique essais, reglages,mise en service | [7 empty] | 2 | 0
4 |  | Location secheur frigorifique ayant les memes caracteristiques techniques que celui remplacé compris manutention du secheur frigorifique a depanner , du secheur frigorifique en remplacement raccordement electrique essais, reglages,mise en service | [7 empty] | 2 | 0
5 |  | Location secheur à adsorption ayant les memes caracteristiques techniques que celui remplacé compris manutention du secheur à adsorption a depanner , du secheur à adsorption en remplacement raccordement electrique essais, reglages,mise en service | [7 empty] | 2 | 0
PRESTATIONS REGLEMENTAIRES
6 |  | prestation de visite de reservoir sous pression comprenant la consignation electrique et pneumatique des elements le demontage l'essai sous pression le remontage la deconsignation | [7 empty] | 4 | 0
7 |  | prestation d'epeuve de reservoir sous pression comprenant: la consignation electrique et pneumatique des elements le demontage le transport aller vers un centre d'epreuve le transport retour vers le site hospitalier le remontage la deconsignation la prestation d'epreuve par le contrôleur technique est à la charge du CHU | [7 empty] | 4 | 0
| GHP | Fourniture et remplacement de pièces sur compresseur KAESER SK25SFC VIS VARIABLE : Q= 49,8/114 m3/h ; P= 15 kW | [8 empty] | 0
8 | GHP | SK25 | Remplacement compresseur | [6 empty] | 2 | 0
9 | GHP | 592879.0 | Kit entretien 3000 heures avec huile MOL | [6 empty] | 4 | 0
10 | GHP | 6.3792.1 | Cartouche séparateur | [6 empty] | 4 | 0
11 | GHP | 6.3462.0 | Cartouche huile | [6 empty] | 4 | 0
12 | GHP | 6.4432.0 | Cartouche air | [6 empty] | 4 | 0
13 | GHP | 5.5850.0 | Natte filtrante 570X370 | [6 empty] | 4 | 0
14 | GHP | 6.3572.0 | Natte filtrante | [6 empty] | 4 | 0
15 | GHP | 9.0918.0 | Vidange Huile KAESER SIGMA MOL (bidon de 4 litres) | [6 empty] | 4 | 0
16 | GHP | 6.3772.0 | Courroie striée 8PK960 (8B - 8B T) | [6 empty] | 4 | 0
17 | GHP | 1.6967E0 | Bloc échange standard SIGMA 10 | [6 empty] | 4 | 0
18 | GHP | 1.6940.1 | Bloc vis neuf SIGMA 10 | [6 empty] | 4 | 0
19 | GHP | 4.4980.10010 | Joint tournant complet | [6 empty] | 4 | 0
20 | GHP | 5.7616E0 | Réfrigérant air/huile complet | [6 empty] | 4 | 0
21 | GHP | 7.6650E0 | Pressostat de sécurité complet 1 bar | [6 empty] | 4 | 0
22 | GHP | 7.5453.1 | Electrovanne 24Volts DC 15 bar 3/2w ege | [6 empty] | 4 | 0
23 | GHP | 9.4945E1 | Ventilateur sécheur diam 255 230V/1/50 60hz 8 bars T | [6 empty] | 4 | 0
24 | GHP | 8.2474.00340 | Kit pièces d'usure ECO DRAIN 30 du sécheur 8bar T | [6 empty] | 4 | 0
25 | GHP | 400811.0 | Kit d'entretien vanne thermostatique 65° | [6 empty] | 4 | 0
26 | GHP | 403282.0 | Kit de réparation vanne thermostatique 65° | [6 empty] | 4 | 0
27 | GHP | 400994.00010 | Kit d'entretien vanne thermostatique 70° | [6 empty] | 4 | 0
28 | GHP | 403283.0 | Kit de réparation vanne thermostatique 70° | [6 empty] | 4 | 0
29 | GHP | 400706.0 | Kit entretien vanne auxiliaire de décharge | [6 empty] | 4 | 0
30 | GHP | 400706.1 | Kit de réparation vanne auxiliaire de décharge | [6 empty] | 4 | 0
31 | GHP | 403296.0 | Kit entretien soupape d'aspiration d'air | [6 empty] | 4 | 0
32 | GHP | 403297.0 | Kit de réparation = soupape d'aspiration d'air | [6 empty] | 4 | 0
33 | GHP | 401819.0 | Kit d'entretien soupape de pression mini | [6 empty] | 4 | 0
34 | GHP | 401820.0 | Kit de réparation soupape de pression mini | [7 empty] | 0
| GHP | Fourniture pièces sur compresseur KAESER ASK35 VIS Fixe: Q= 144 m3/h ; P= 22 kW | [8 empty] | 0
35 | GHP | ASK35 | Remplacement compresseur | [6 empty] | 2 | 0
36 | GHP | 5.337.0 | Natte filtrante 568X488 | [6 empty] | 4 | 0
37 | GHP | 7.2752.00020 | Filtre d'échappement | [6 empty] | 4 | 0
38 | GHP | 7.2752.00060 | Filtre d'échappement | [6 empty] | 4 | 0
39 | GHP | 7.7000.1 | Commande compresseur sigma control | [6 empty] | 2 | 0
40 | GHP | 1.6938.1 | Bloc compresseur echange standard Sigma 13 | [6 empty] | 2 | 0
41 | GHP | 1.6938.1 | Bloc vis neuf Sigma 13 | [6 empty] | 2 | 0
42 | GHP | 5.3292.0 | Ventilateur | [6 empty] | 2 | 0
43 | GHP | 5.7608.1 | Refroidisseur d'air /huile | [6 empty] | 4 | 0
44 | GHP | 6.3463P0 | Filtre à huile 16 bar | [6 empty] | 4 | 0
45 | GHP | 209610.00020 | Soupape combinaison complète 75° | [6 empty] | 4 | 0
46 | GHP | 5.1519.0 | Joint torique16x2 | [6 empty] | 4 | 0
47 | GHP | 209295.1 | Soupape d'aspiration sigma 12/13 | [6 empty] | 4 | 0
48 | GHP | 5.1491.0 | Joint torique 74x3 | [6 empty] | 4 | 0
49 | GHP | 6.3777.0 | Courroie striée 8PL1270 | [6 empty] | 4 | 0
50 | GHP | 5.1432.0 | Joint torique 30X2,5 | [6 empty] | 4 | 0
51 | GHP | 6.3671.0 | Cartouche séparatrice | [6 empty] | 4 | 0
52 | GHP | 5.0474.1 | Joint 215X148X2 | [6 empty] | 4 | 0
53 | GHP | 8.0011.0 | Manomètre 0-25/16 dia 50mm | [6 empty] | 4 | 0
54 | GHP | 5.1574.0 | Joint torique 35X3 | [6 empty] | 4 | 0
55 | GHP | 8.0356.0 | Soupape de sureté G1/4 | [6 empty] | 4 | 0
56 | GHP | 5.2766.0 | Bague étanche 35X14,2 | [6 empty] | 4 | 0
57 | GHP | 5.1390.0 | Bague étanche 35X19 | [6 empty] | 4 | 0
58 | GHP | 5.2542.0 | Joint torique 29X4 | [6 empty] | 4 | 0
59 | GHP | 7.7040.1 | Transducteur pression | [6 empty] | 4 | 0
| GHP | Purgeur de condensats BEKO bekomat 32UF | [8 empty] | 0
60 | GHP | 4024387 | remplacement purgeur de condensats | [6 empty] | 4 | 0
61 | GHP | 4023571 | remplacement unité de maintenance | [6 empty] | 4 | 0
| GHP | Secheur frigorifique Novair DNS 0180AB | [8 empty] | 0
62 | GHP | 8102224865 | remplacement secheur frigorifique | [6 empty] | 2 | 0
63 | GHP |  | remplacement compresseur frigorifique | [6 empty] | 2 | 0
64 | GHP | 525016 | Carte électronique commande | [6 empty] | 2 | 0
65 | GHP | 525016 | Carte afficheur | [6 empty] | 2 | 0
66 | GHP | / | Module Elektronikon | [6 empty] | 2 | 0
| GHP | Secheur frigorifique Atlas Copco FD60 | [8 empty] | 0
67 | GHP | 8102224865 | remplacement secheur frigorifique FD 60 | [6 empty] | 2 | 0
68 | GHP | 1624935600 | remplacement carte electronique de commande | [6 empty] | 2 | 0
69 | GHP | 1624261613 | remplacement compresseur frigorifique | [6 empty] | 2 | 0
70 | GHP | 1624935600 | Carte afficheur | [6 empty] | 2 | 0
71 | GHP | 1624935600 | module de commande et de regulation | [6 empty] | 2 | 0
| GHP | Sécheur adsorption Novair SATS20 | [8 empty] | 0
72 | GHP | 0 799 106 4. | Remplacement sécheur | [6 empty] | 2 | 0
73 | GHP | 7 420 486 3. | Support d'amortisseur | [6 empty] | 2 | 0
74 | GHP | 7 420 485 3. | Equerre à épaulement | [6 empty] | 2 | 0
75 | GHP | 16115/16117 | remplacement electrovanne | [6 empty] | 2 | 0
76 | GHP | 16551 | remplacement tamis moleculaire | [6 empty] | 4 | 0
77 | GHP | 64000052 | remplacement element filtrant | [6 empty] | 2 | 0
78 | GHP |  | remplacement hygromètre | [6 empty] | 2 | 0
79 | GHP | 700427 | remplacement silencieux echappement | [7 empty] | 0
| GHP | Traitement des condensats Donaldson UFS-SP | [8 empty] | 0
80 | GHP | 8102046680 | remplacement du traitement des condensats | [6 empty] | 2 | 0
81 | GHP |  | mousse du devesiculeur | [6 empty] | 2 | 0
82 | GHP |  | filtre coalesceur | [6 empty] | 2 | 0
83 | GHP |  | set pré adsorbeur PP | [6 empty] | 2 | 0
84 | GHP | UFS-SP15N | set remplacement adsorbeur charbon actif | [6 empty] | 4 | 0
85 | GHP |  | insert de sedimentation | [6 empty] | 2 | 0
86 | GHP |  | flotteur | [6 empty] | 2 | 0
| GHP | Compresseur haute Pression Marque BAUER Type: PE300-VE-F03 | [8 empty] | 0
87 | GHP | VE PE300 FO3 | Remplacement compresseur | [6 empty] | 1 | 0
88 | GHP | N33566 | Automate B control | [6 empty] | 1 | 0
89 | GHP | N2599 | Courroie | [6 empty] | 1 | 0
90 | GHP | N2601 | Courroie | [6 empty] | 1 | 0
91 | GHP | 061686* | Cartouche sécurus MS ACP42 | [6 empty] | 4 | 0
92 | GHP | 062565 | Cartouche H²O huile | [6 empty] | 4 | 0
93 | GHP | N70 | filtre aspiration | [6 empty] | 4 | 0
94 | GHP | OKK0120F | Kit maintenance clapets | [6 empty] | 4 | 0
95 | GHP | 0KV9014-A | Kit maintenance purge | [6 empty] | 4 | 0
96 | GHP | N30883 | Kit maintenance silencieux | [6 empty] | 4 | 0
97 | GHP | N283555 | huile air respirable 5L | [7 empty] | 0
| GHP | Matériel de panoplie de distribution | [8 empty] | 0
98 | GHP | EOLE VA3501 | Remplacement détendeur HP200 / 10 bar compatible air médical 200 Nm3/h à 9 bars | [6 empty] | 1 | 0
99 | [9 empty] | 1 | 0
100 | GHP | VC9101 | Remplacement détendeur réseau BP500 12 Bars compatible air médical entrée sortie G3/4 femelle | [6 empty] | 1 | 0
101 | GHP | PL6TX | Remplacement pressostat HP seuil bas 160bars compatible air médical P max 300 bars, ecart 20/65 bars, tube manométrique G1/2 " GM, plage de réglage 10 à 200 bars | [6 empty] | 1 | 0
102 | GHP | 43267 | Remplacement sonde mesure du point de rosée | [6 empty] | 1 | 0
103 |  | HR6032-2MP-EH* | Soupape HP 200 bars | [7 empty] | 0
| GHS | Fourniture pièces sur compresseur ATLAS COPCO GA15+ | [8 empty] | 0
104 | GHS | GA15+ | Remplacement compresseur | [6 empty] | 2 | 0
105 | GHS | 2901196100 | Kit filtres | [6 empty] | 4 | 0
106 | GHS | 2901196300 | Séparateur d'huile | [6 empty] | 4 | 0
107 | GHS | 2902016100 | Soupape de décharge | [6 empty] | 4 | 0
108 | GHS | 2901099700 | Soupape mini pression | [6 empty] | 4 | 0
109 | GHS | 2901107700 | Kit tube réaspiration huile (clapet inclus) | [6 empty] | 4 | 0
110 | GHS | 2901197200 | Kit Maintenance 8000 H | [6 empty] | 4 | 0
111 | GHS | 1624295080 | Purgeur (compresseur) | [6 empty] | 4 | 0
112 | GHS | 2901161600 | Vanne thermostatique | [6 empty] | 4 | 0
113 | GHS | 2901195200 | Kit révision moteur | [6 empty] | 4 | 0
114 | GHS | 2901195500 | Kit joint d'arbre | [6 empty] | 4 | 0
115 | GHS | 1900520013 | Module Elektronikon | [6 empty] | 4 | 0
116 | GHS | 1616 7382 90 | Bloc vis neuf | [6 empty] | 2 | 0
117 | GHS | 1280 1350 58 | Bloc vis échange standard | [6 empty] | 2 | 0
118 | GHS | 2901195700 | Kit changement bloc vis | [6 empty] | 2 | 0
119 | GHS | 1622796804 | Turbine ventilation neuve | [6 empty] | 2 | 0
120 | GHS | 1280 1765 41 | Turbine ventilation échange standard | [6 empty] | 2 | 0
121 | GHS | 1630114600 | Huile 5 L | [6 empty] | 4 | 0
122 | GHS | 1630091800 | Huile 20 L | [6 empty] | 4 | 0
| GHS | Fourniture pièces sur compresseur ATLAS COPCO GA15VSD + | [8 empty] | 0
123 | GHS | GA20SVD | Remplacement compresseur | [7 empty] | 0
124 | GHS | 2901200610 | Kit filtres et séparateur | [6 empty] | 2 | 0
125 | GHS | 2202929400 | Séparateur d'huile | [6 empty] | 4 | 0
126 | GHS | 2901109500 | Soupape mini pression | [6 empty] | 4 | 0
127 | GHS | 2901200611 | Kit clapet anti retour | [6 empty] | 4 | 0
128 | GHS | 2901200613 (2901200614) | Kit Maintenance 8000 H | [6 empty] | 4 | 0
129 | GHS | 1624295080 | Purgeur (compresseur) | [6 empty] | 4 | 0
130 | GHS | 2901109500 | Vanne thermostatique | [6 empty] | 4 | 0
131 | GHS | 2901200616 | Kit révision moteur | [6 empty] | 4 | 0
132 | GHS | 1900520013 | Module Elektronikon | [6 empty] | 2 | 0
133 | GHS | 8092372294 (ref obsolète) | Bloc vis neuf | [6 empty] | 2 | 0
134 | GHS | 8092372294 (ref obsolète) | Bloc vis échange standard | [6 empty] | 2 | 0
135 | GHS | 1625424900 | Turbine ventilation neuve | [6 empty] | 2 | 0
136 | GHS | 1630114600 | Huile 5 L | [6 empty] | 4 | 0
137 | GHS | 1630091800 | Huile 20 L | [6 empty] | 4 | 0
| GHS | Atlas copco absorption MED25 | [8 empty] | 0
138 | GHS | MED25 | Remplacement sécheur | [6 empty] | 2 | 0
139 | GHS | 2901197625 | Kit filtres | [6 empty] | 2 | 0
140 | GHS | 2901197612 | Kit QDT | [6 empty] | 2 | 0
141 | GHS | 2901197618 | Kit QDT et catalyse | [6 empty] | 2 | 0
142 | GHS | 2901197630 | Kit A partie sécheur | [6 empty] | 2 | 0
143 | GHS | 2901197637 | Kit C partie sécheur | [6 empty] | 2 | 0
144 | GHS | 2901146904 | Kit nettoyage MED | [6 empty] | 2 | 0
145 | GHS | 1900071303 | Carte électronique commande | [6 empty] | 2 | 0
146 | GHS | 1900071312 (2901192000) | Carte afficheur | [6 empty] | 2 | 0
147 | GHS | 1900520013 | Module Elektronikon | [6 empty] | 2 | 0
| GHS | ACCESSOIRES CENTRALE Groupe hospitalier Sud | [8 empty] | 0
148 | GHS | AMTSD 2901990561 | Sonde point de rosée 3 fils | [6 empty] | 2 | 0
149 | GHS | 2230006800 (8092470266) | Module communication CAN/Modbus ATLAS COPCO | [6 empty] | 2 | 0
150 | GHS | 1089 0707 04 | Analyseur de CO ATLAS COPCO | [6 empty] | 2 | 0
151 | GHS | 1089 0707 51 | Analyseur de CO2 ATLAS COPCO | [6 empty] | 2 | 0
| GHS | FOURNITURE PIECES DETACHEES Marque BAUER V7,5: Q= 15,6 m3/h ; P=235 bar | [8 empty] | 0
152 | GHS | 4215-60 | Cylindre premier étage | [6 empty] | 4 | 0
153 | GHS | N4654 | Joint | [6 empty] | 4 | 0
154 | GHS | N111 (069844) | Piston complet | [6 empty] | 4 | 0
155 | GHS | N95 | Piston | [6 empty] | 4 | 0
156 | GHS | 5611060 | Cylindre | [6 empty] | 4 | 0
157 | GHS | N1038 | PIston | [6 empty] | 4 | 0
158 | GHS | 4214-060 | Cylindre | [6 empty] | 4 | 0
159 | GHS | N1787 | Jeu de segments | [6 empty] | 4 | 0
160 | GHS | 014742050 | Douille piston flottant étage 4 | [6 empty] | 4 | 0
161 | GHS | N1082 | Jeu de segments étage 2 | [6 empty] | 4 | 0
162 | GHS | N1084 | Jeu de segments étage 3 | [6 empty] | 4 | 0
163 | GHS | N4064 | Joint torique | [6 empty] | 4 | 0
164 | GHS | ESS0013-A | Détecteur Securus | [6 empty] | 4 | 0
165 | GHS | 60036410 | Cartouche P60/P61 | [6 empty] | 4 | 0
166 | GHS | N4735 | Joint torique | [6 empty] | 4 | 0
167 | GHS | N4736 | Joint torique | [6 empty] | 4 | 0
168 | GHS | 013822-080 | Clapet aspiration etage 1 | [6 empty] | 4 | 0
169 | GHS | 013823-080 | Clapet de refoulement etage 1 | [6 empty] | 4 | 0
170 | GHS | 012841-080 | Clapet aspiration etage 2 | [6 empty] | 4 | 0
171 | GHS | 01453-080 | Clapet de refoulement etage 2 | [6 empty] | 4 | 0
172 | GHS | 012836-080 | Clapet aspiration etage 3 | [6 empty] | 4 | 0
173 | GHS | 014582-080 | Clapet de refoulement etage 3 | [6 empty] | 4 | 0
174 | GHS | 07790-000 | Clapet aspiration etage 4 | [6 empty] | 4 | 0
175 | GHS | 014121-080 | Clapet de refoulement etage 4 | [6 empty] | 4 | 0
176 | GHS | N2789 | Joint torique | [6 empty] | 4 | 0
177 | GHS | N70 | Filtre | [6 empty] | 4 | 0
|  | FOURNITURE PIECES DETACHEES Marque BAUER GIB12.2-5.5-MV | [8 empty] | 0
178 |  | n25326 | Filtre aspiration (filtre à huile) | [6 empty] | 4 | 0
179 |  | O68622 | Cartouche multiplex | [6 empty] | 4 | 0
180 |  |  | Kit maintenance clapets | [6 empty] | 4 | 0
181 |  | G98.01-210,10 | Kit maintenance purge | [6 empty] | 4 | 0
182 |  |  | Kit maintenance silencieux | [6 empty] | 4 | 0
183 |  | N283555 | Huile synthétique air respirable 5L | [6 empty] | 4 | 0
184 |  | N29657 | Courroie | [6 empty] | 4 | 0
185 |  |  | Module électronique | [6 empty] | 4 | 0
| GHSA | FOURNITURE ET REMPLACEMENT PIECES DETACHEES Marque MILS (vide et air comprimé) | [8 empty] | 0
186 | GHSA | Evisa E350 | Pompe à vide EVISA E350 | [6 empty] | 2 | 0
187 | GHSA | 614026 | Filtre anti bactérien hospivac | [6 empty] | 4 | 0
188 | GHSA | 614027 | Filtre anti bactérien hospivac | [6 empty] | 4 | 0
189 | GHSA | 614028 | Filtre anti bactérien hospivac | [6 empty] | 4 | 0
190 | GHSA | 357950 | Filtre aspiration etanche | [6 empty] | 4 | 0
191 | GHSA | 362661 | Huile pour pompe à vide (5 litres) | [6 empty] | 4 | 0
192 | GHSA | 413496 | Kit maintenance gamme A (annuel) pour compresseur à vis air technique MVB15 | [6 empty] | 4 | 0
193 | GHSA | 620551 | Kit maintenance gamme C (tous les 3 ans) compresseur à vis air technique MVB15 | [6 empty] | 2 | 0
194 | GHSA | 360692 | Purgeur BEKO | [6 empty] | 2 | 0
195 | GHSA | 357572 | Kit maintenance annuel pour séparateur des condensats OWAMAT | [6 empty] | 2 | 0
196 | GHSA | 413497 | Kit maintenance gamme A (annuel) pour compresseur à vis air médical MVC15 | [6 empty] | 2 | 0
197 | GHSA | 618777 | Kit maintenance gamme C (tous les 3 ans) pour compresseur à vis air médical MVC15 | [6 empty] | 2 | 0
198 | GHSA | 721509 | Kit maintenance gamme A (annuel) pour chaine de traitement air médical SEC5AH type AD4115 | [6 empty] | 2 | 0
199 | GHSA | 721518 | Kit maintenance gamme B (tous les 2 ans) pour chaine de traitement air médical SEC5AH type AD4115 | [6 empty] | 2 | 0
200 | GHSA | 708988 | Kit maintenance gamme C (tous les 3 ans) pour chaine de traitement air médical SEC5AH type AD4115 | [6 empty] | 2 | 0
201 | GHSA | 715795 ES | Kit maintenance (tous les 2 ans) pour étalonnage des sondes d'hygrométrie | [6 empty] | 2 | 0
202 | GHSA | 360585 | Kit maintenance (tous les 2 ans) pour étalonnage des sondes d'hygrométrie | [6 empty] | 2 | 0
203 | GHSA | 721510 | Kit de maintenance gamme A (annuel) pour sécheur air technique AD4180 | [6 empty] | 2 | 0
204 | GHSA | 721518 | Kit de maintenance gamme B (tous les 2 ans) pour sécheur air technique AD4180 | [6 empty] | 2 | 0
205 | GHSA | 708988 | Kit de maintenance gamme C (tous les 2 ans) pour sécheur air technique AD4180 | [6 empty] | 2 | 0
206 | GHSA | 721527 | Kit de maintenance (tous les 2 ans) pour filtration finale air médical MCPD116DP | [6 empty] | 2 | 0
207 | GHSA | 360636 | Kit de maintenance (tous les 3 ans) pour filtration finale air médical MCPD116DP | [6 empty] | 2 | 0
208 | GHSA | 360951 | Kit de maintenance (tous les 3 ans) pour filtration finale air médical MCPD116DP | [6 empty] | 2 | 0
209 | GHSA | 721523 | Kit de maintenance (tous les 2 ans) pour filtration finale air technique D107CB | [6 empty] | 2 | 0
210 | GHSA | 360636 | Kit de maintenance (tous les 3 ans) pour filtration finale air médical D107CB | [6 empty] | 2 | 0
211 | GHSA | 360951 | Kit de maintenance (tous les 3 ans) pour filtration finale air médical D107CB | [6 empty] | 2 | 0
212 | GHSA | 430049 | Kit de maintenance (tous les 2 ans) pour filtration duplex des bas de colonne | [6 empty] | 2 | 0
213 | GHSA | 430050 | Kit de maintenance (tous les 2 ans) pour filtration duplex des bas de colonne | [6 empty] | 2 | 0
214 | GHSA | 413612 | huile pour compresseur | [6 empty] | 4 | 0
COEFFICIENT DE MAJORATION SUR LES PIECES HORS BPU Le candidat doit proposer un coefficient multiplicateur sous la forme suivante:Co=1,50 soit 1,5 * prix d'achat fournitures
Coefficient multiplicateur à appliquer sur le prix d'achat des fournitures (l'entreprise produira les justificatifs d'achat des fournitures) Pour toute intervention corrective sortant du cadre du BPU, le titulaire doit communiquer au service ingénierie du site, un devis détaillé comprenant les factures d'achat des pièces et accessoires
[10 empty] | TOTAL DQE | 0