## DPGF V1
HOPITAL MIGNOT - VERSAILLES
Remplacement et mise en conformité TGBT Maternité
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
Modules | DESIGNATION |  | Unité | P.U. | Qté | Coût € HT
1 | TGBT Maternité
Etudes
|  | Relevés, études, autocontrôles, DOE | ens |  | 1 | 0
|  | NdC des protections jusqu'aux TD et autres aboutissants - régime TNS | ens |  | 1 | 0
Travaux préparatoires
|  | Mise en place d'un couvercle sur le chemins de câbles HTA | ens |  | 1 | 0
|  | Dépose et évacuation batterie de condensateur | ens |  | 1 | 0
|  | Curage des câbles non utilisés | ens |  | 1 | 0
TD sous sol
|  | Déplacement et alimentation provisoire du TD sous-sol | ens |  | 1 | 0
Chemin de câble :
|  | Complément chemins de câbles accessoires et supportage | ml |  | 15 | 0
|  | Mise à la terre des chemins de câbles | ens |  | 1 | 0
Nouveau TGBT Maternité
|  | Fourniture et pose du nouveau TGBT Maternité selon spécifications du CCTP | ens |  | 1 | 0
Raccordements et câblages
|  | Fourniture pose et installation des coffrets bornes | ens |  | 1 | 0
|  | Nouvelle liaison cuivre depuis poste D1 | ml |  | 20 | 0
|  | Nouvelle liaison cuivre depuis poste D2 | ml |  | 25 | 0
|  | Dévoiement et raccordement des départs conservés du TGBT existants | ens |  | 1 | 0
|  | Dévoiement et raccordement des départs TD sous sol dans le nouveau TGBT | ens |  | 1 | 0
Dépose et curage
|  | Evacuation des armoires et équipements non réemployés | ens |  | 1 | 0
Mise en service - essais
|  | Assistance à la MOA pour les opérations de mise en service | ens |  | 1 | 0
Travaux divers
|  | Rebouchage des ouvertures de ventilation et percements existant pour obtenir un CF 2h. | ens |  | 1 | 0
|  | Mise en place d'un nouveau luminaire dans le local TGBT | U |  | 1 | 0
|  | Fourniture d'un nouveau BAPI | U |  | 1 | 0
|  | Finitions et nettoyage de chantier | ens |  | 1 | 0
TOTAL € HT | [5 empty] | 0