## CDPGF
"IPREM II " |  |  | Bureau d'études
Aménagement du R+2 |  |  | INGECOBAT
DCE - mars 2026
LOT N°07 - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - PLOMBERIE SANITAIRE - GTB
CDPGF
VENTILATION
Désignation |  |  | U | Qté (MOE) | Qté (Entreprise) | Prix U | TOTAL
€uros
5 Installation de chantier
5.1 Protection des réseaux gaz spécifiques
Protection mécanique des réseaux gaz spécifiques existants |  |  | ml |  |  |  | 0
5.2 Sous-comptage eau froide
Fourniture d'un sous-compteur d'eau |  |  | U |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 5 Installation de chantier | [6 empty] | 0
6 Principe des installations
TOTAL H.T. 6 Principe des installations | [6 empty] | PM
7 Analyse fonctionnelle
TOTAL H.T. 7 Analyse fonctionnelle | [6 empty] | PM
8 Ventilation
8.1 Ventilation double-flux - Laboratoire
8.1.1 Centrales Laboratoire
Centrale de ventilation - Reprise - conforme au descriptif
- | Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
- | Manchettes souples |  | Ens |  |  |  | 0
- | Pressostat |  | Ens |  |  |  | 0
- | Jeu complet de filtres de rechange |  | Ens |  |  |  | 0
- | Interrupteur de proximité |  | Ens |  |  |  | 0
- | Siphon |  | Ens |  |  |  | 0
- | Pièges à son |  | U |  |  |  | 0
- | Grutage |  | U |  |  |  | 0
Centrale de ventilation - Soufflage - conforme au descriptif
- | Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
- | Batterie Chaude |  | Compris
- | Batterie Froide |  | Compris
- | Manchettes souples |  | Ens |  |  |  | 0
- | Pressostat |  | Ens |  |  |  | 0
- | Jeu complet de filtres de rechange |  | Ens |  |  |  | 0
- | Interrupteur de proximité |  | Ens |  |  |  | 0
- | Siphon |  | Ens |  |  |  | 0
- | Pièges à son |  | U |  |  |  | 0
- | Grutage |  | U |  |  |  | 0
Prise d'air neuf conforme au descriptif
- | marque | Ø | U |  |  |  | 0
- | Réservation | Ø | U |  |  |  | 0
Rejet d'air conforme au descriptif
- | marque | Ø | U |  |  |  | 0
- | Réservation | Ø | U |  |  |  | 0
Réseau d'évacuation des condensats à réaliser en tube PVC
| compact, y compris raccords, supports et accessoires |  | ml |  |  |  | 0
Raccordement sur réseau gravitaire EU |  |  | U |  |  |  | 0
Réseau hydraulique
- | Raccordement batterie chaude
|  | 66/76 | ml |  |  |  | 0
- | Raccordement batterie froide
|  | 66/76 | ml |  |  |  | 0
- | Raccordement batterie de récupération d'énergie
|  | 40/49 | ml |  |  |  | 0
Calorifuge
|  | 66/76 | ml |  |  |  | 0
|  | 40/49 | ml |  |  |  | 0
Vanne 3 voies |  |  | U |  |  |  | 0
Réseaux aérauliques réalisés en gaine acier galvanisé y
compris raccords, supports accessoires |  | Ø 125 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 160 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 200 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 250 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 315 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 355 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 400 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 560 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 630 | ml |  |  |  | 0
|  | Gaine rectangulaire | Kg |  |  |  | 0
Reprises par grilles XXXXXX, conformes au descriptif
- | marque à confirmer type à confirmer |  | U |  |  |  | 0
Boitier VAV
- | marque à confirmer type à confirmer |  | U |  |  |  | 0
0
Soufflage par grilles XXXXXX, conformes au descriptif | [6 empty] | 0
- | marque à confirmer type à confirmer |  | U |  |  |  | 0
Boitier VAV
- | marque à confirmer type à confirmer |  | U |  |  |  | 0
Sonde de pression
- | marque à confirmer type à confirmer |  | U |  |  |  | 0
Clapet CF motorisé conforme au descriptif
- | marque type | Ø | U |  |  |  | 0
- | finition peinture conformément au descriptif |  | Ens |  |  |  | 0
- | trappes d'accès maintenance |  | Ens |  |  |  | 0
- | sujétions de mise en œuvre |  | Ens |  |  |  | 0
- | Réservations |  | Ens |  |  |  | 0
- | Rebouchages |  | Ens |  |  |  | 0
Calorifuge par matelas de laine minérale conformément au
descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
Prestation électriques conformes au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 8.1 Ventilation double-flux - Laboratoire | [6 empty] | 0
8.2 Ventilation double-flux - Bureaux
Centrale de ventilation double flux conforme au descriptif
- | Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
- | Manchettes souples |  | Ens |  |  |  | 0
- | Pressostat |  | Ens |  |  |  | 0
- | Jeu complet de filtres de rechange |  | Ens |  |  |  | 0
- | Interrupteur de proximité |  | Ens |  |  |  | 0
- | Siphon |  | Ens |  |  |  | 0
- | Pièges à son |  | U |  |  |  | 0
- | Grutage |  | U |  |  |  | 0
Réseau d'évacuation des condensats à réaliser en tube PVC
| compact, y compris raccords, supports et accessoires |  | ml |  |  |  | 0
Raccordement sur réseau gravitaire EU |  |  | U |  |  |  | 0
Prise d'air neuf conforme au descriptif
- | marque | Ø | U |  |  |  | 0
- | Réservation | Ø | U |  |  |  | 0
Rejet d'air conforme au descriptif
- | marque | Ø | U |  |  |  | 0
- | Réservation | Ø | U |  |  |  | 0
Reprises par grilles linéaires, conformes au descriptif
- | marque France AIR type Lau Fantom |  | U |  |  |  | 0
- | marque France AIR type AERYS |  | U |  |  |  | 0
Soufflage par grilles linéaires,conformes au descriptif
- | marque France AIR type Lau Fantom |  | U |  |  |  | 0
Réseaux aérauliques réalisés en gaine acier galvanisé y
compris raccords, supports accessoires |  | Ø 125 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 160 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 200 | ml
|  | Ø 250 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 315 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 355 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 400 | ml |  |  |  | 0
- | finition peinture conformément au descriptif |  | Ens |  |  |  | 0
- | trappes d'accès maintenance |  | Ens |  |  |  | 0
- | sujétions de mise en œuvre |  | Ens |  |  |  | 0
- | Réservations |  | Ens |  |  |  | 0
- | Rebouchages |  | Ens |  |  |  | 0
Calorifuge par matelas de laine minérale conformément au
descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
Prestation électriques conformes au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 8.2 Ventilation double-flux - Bureaux | [6 empty] | 0
8.3 Ventilation simple-flux - sanitaire
Extension du réseau VMC existant
|  | Ø 125 | ml |  |  |  | 0
Bouche d'extraction
|  | 45m3/h | U |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 8.3 Ventilation simple-flux - sanitaire | [6 empty] | 0
8.4 Ventilation Spécifique
8.4.1 Extracteur Sorbonne
Caisson d'extraction à roue à entraînement direct conforme au descriptif
- | Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
Caisson d'extraction à roue à entraînement direct (ATEX) conforme au descriptif
- | Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
Réseaux aérauliques réalisés en gaine acier PVC y
compris raccords, supports accessoires |  | Ø 90 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 125 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 160 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 200 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 250 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 315 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 355 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø 400 | ml |  |  |  | 0
Rejet d'air conforme au descriptif
- | marque | Ø | U |  |  |  | 0
Prestation électriques conformes au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 8.4.1 Extracteur Sorbonne | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 8.4 Ventilation Spécifique | [6 empty] | 0
Récapitulatif
TOTAL H.T. 8.1 Ventilation double-flux - Laboratoire | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 8.2 Ventilation double-flux - Bureaux | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 8.3 Ventilation simple-flux - sanitaire | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 8.4 Ventilation Spécifique | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 8 Ventilation | [6 empty] | 0
9 Traitement thermique
9.1 Production d'eau chaude
Divers et accessoires
Filtration retour primaire |  |  | Existant
Vase d'expansion |  |  | Existant
Désemboueur magnétique |  |  | Existant
Séparateur d'air |  |  | Existant
Vannes de réglages |  |  | Existant
Pot à boue |  |  | Existant
Hydraulique
Création d'un piquage sur le circuit Aller
Création d'un piquage sur le circuit Retour |  |  | U |  |  |  | 0
Réseaux hydrauliques eau chaude en tube fer noir y compris raccords, |  |  | U |  |  |  | 0
supports et accessoires conformément au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
|  | 80/90 | ml |  |  |  | 0
|  | 66/76 | ml |  |  |  | 0
|  | 40/49 | ml |  |  |  | 0
Calorifuge par coquille de mousse de polyuréthane conformément au
descriptif
- | calorifuge accessoires
|  | 80/90 | ml |  |  |  | 0
|  | 66/76 | ml |  |  |  | 0
|  | 40/49 | ml |  |  |  | 0
- | calorifuge vannes |  | Ens |  |  |  | 0
Circulateurs doubles batterie CTA/ventilo convecteur , tout équipé conforme au CCTP |  |  | Ens |  |  |  | 0
Circulateurs doubles ventilo convecteur bureaux, tout équipé conforme au CCTP |  |  | Ens |  |  |  | 0
Prises d'échantillons |  |  | Ens |  |  |  | 0
Remplissage et vidage de l'installation
Panoplie alimentation EF de l'installation, conforme au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
Accessoires et divers |  |  | Ens |  |  |  | 0
Electricite
Cablage |  |  | Existant
Protection |  |  | Existant
Comptage d'énergie |  |  | Existant
Armoire électrique |  |  | Existant
Raccordement des points GTC |  |  | Ens |  |  |  | 0
Régulation communicante entre PAC, Réseaux de départs et echangeur de chaleur |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 9.1 Production d'eau chaude | [6 empty] | 0
9.2 Distribution hydraulique eau chaude
Réseaux hydrauliques en tube fer noir ou cuivre rigide ou multicouche y compris raccords,
supports et accessoires conformément au descriptif
|  | DN 49 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 42 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 34 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 27 | ml |  |  |  | 0
Vanne d'arret |  | DN | U |  |  |  | 0
|  | DN | U |  |  |  | 0
|  | DN | U |  |  |  | 0
|  | DN | U |  |  |  | 0
Vannes de réglages |  | DN | U |  |  |  | 0
|  | DN | U |  |  |  | 0
|  | DN | U |  |  |  | 0
Accessoires |  |  | Ens |  |  |  | 0
Calorifuge conformément aux prescriptions
|  | DN 49 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 42 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 34 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 27 | ml |  |  |  | 0
Supportage |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 9.2 Distribution hydraulique eau chaude | [6 empty] | 0
9.3 Radiateur à eau chaude
Radiateurs
- | Radiateur |  | U |  |  |  | 0
- | Vanne de réglage |  | U |  |  |  | 0
- | Robinet thermostatique |  | U |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 9.3 Radiateur à eau chaude | [6 empty] | 0
9.4 Groupe d'eau glacée
PAC Air / Eau
Pompe à chaleur 2 tubes, conforme au descriptif
- | marque - type |  | U |  |  |  | 0
- | Plots antivibratiles |  | U |  |  |  | 0
- | Vannes d'arrêt |  | U |  |  |  | 0
- | Vanne de réglage Marque : Type : |  | U |  |  |  | 0
- | Soupape de sûreté |  | U |  |  |  | 0
- | Manomètre avec vanne |  | U |  |  |  | 0
- | Thermomètres |  | U |  |  |  | 0
- | Filtre à tamis |  | U |  |  |  | 0
- | Vanne de vidange |  | U |  |  |  | 0
- | Contrôleur de débit d'eau |  | U |  |  |  | 0
- | Sondes de débit d'eau |  | U |  |  |  | 0
- | Purgeur d'air |  | U |  |  |  | 0
- | Filtre à boues magnétique |  | U |  |  |  | 0
- | Mise en place et levage |  | Ens |  |  |  | 0
- | Manchon anti-vibratoire |  | U |  |  |  | 0
- | Passerelle GTC |  | SO |  |  |  | 0
Expansion
Vase d'expansion |  |  | U |  |  |  | 0
Vanne d'isolement à boisseau |  |  | U |  |  |  | 0
Remplissage
Raccordement sur arrivée EF remplissage production, située en chaufferie |  |  | Ens |  |  |  | 0
Vanne d'isolement à boisseau |  |  | U |  |  |  | 0
Compteur volumétrique EF GTCiable |  |  | U |  |  |  | 0
Manomètre |  |  | U |  |  |  | 0
Hydraulique
Réseaux hydrauliques eau chaude / eau glacée en tube fer noir y compris raccords, | [6 empty] | 0
supports et accessoires conformément au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
Calorifuge par coquille de mousse de polyuréthane conformément au | [6 empty] | 0
descriptif | [6 empty] | 0
|  | 80/90 | ml |  |  |  | 0
|  | 66/76 | ml |  |  |  | 0
|  | 40/49 | ml |  |  |  | 0
- | calorifuge accessoires |  | m² |  |  |  | 0
|  | 80/90 | ml |  |  |  | 0
|  | 66/76 | ml |  |  |  | 0
|  | 40/49 | ml |  |  |  | 0
- | calorifuge vannes |  | m² |  |  |  | 0
- | câble chauffant autorégulant |  | Ens
Circulateurs doubles batterie CTA, tout équipé conforme au CCTP |  |  | Ens |  |  |  | 0
Circulateurs doubles ventilo convecteur labo, tout équipé conforme au CCTP |  |  | Ens |  |  |  | 0
Prises d'échantillons |  |  | Ens
Electricite
Cablage |  |  | Existant
Protection |  |  | Existant
Comptage d'énergie |  |  | Existant
Armoire électrique |  |  | Existant
Raccordement des points GTC |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 9.4 Groupe d'eau glacée | [6 empty] | 0
9.5 Distribution hydraulique eau glacée
Réseaux hydrauliques en tube fer noir ou cuivre rigide ou multicouche y compris raccords,
supports et accessoires conformément au descriptif
|  | DN 49 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 42 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 34 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 27 | ml |  |  |  | 0
Vanne d'arret |  | DN | U |  |  |  | 0
|  | DN | U |  |  |  | 0
|  | DN | U |  |  |  | 0
|  | DN | U |  |  |  | 0
Vannes de réglages |  | DN | U |  |  |  | 0
|  | DN | U |  |  |  | 0
|  | DN | U |  |  |  | 0
Accessoires |  |  | Ens |  |  |  | 0
Calorifuge conformément aux prescriptions
|  | DN 49 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 42 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 34 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 27 | ml |  |  |  | 0
By-pass manuel de la salle blanche du rez-de-chaussée |  |  | Ens |  |  |  | 0
Supportage |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 9.5 Distribution hydraulique eau glacée | [6 empty] | 0
9.6 Ventilo-convecteurs
Ventilo-convecteur
- | Marque : Type : |  | U |  |  |  | 0
- | Vannes d’arrêt |  | U |  |  |  | 0
- | Vanne de réglage |  | U |  |  |  | 0
- | Purgeur automatique avec boisseau d'isolement |  | U |  |  |  | 0
- | Vannes 2 voies motorisées |  | U |  |  |  | 0
- | Sujétions de fixation |  | Ens |  |  |  | 0
- | Thermostat de contrôle |  | U |  |  |  | 0
- | Pose et raccordements hydraulique local |  | Ens |  |  |  | 0
Régulation conforme au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
Prestations électriques conforme au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 9.6 Ventilo-convecteurs | [6 empty] | 0 | 0
9.7 Monosplit
- | marque : - type : |  | U |  |  |  | 0
- | Chassis métaliques de supportage |  | U |  |  |  | 0
- | plots antivibratiles |  | U |  |  |  | 0
- | interrupteur de proximité |  | U |  |  |  | 0
- | repérage par plaque métallique gravée |  | U |  |  |  | 0
- | évacuation condensat – raccordement sur évacuation EP |  | U |  |  |  | 0
- | Manutention levage |  | U |  |  |  | 0
- | Mural mono-split (VDI) |  | U |  |  |  | 0
Liaisons frigorifiques réalisées en tube cuivre écroui qualité
frigorifique y compris raccords, supports et accessoires
|  | DN | ml |  |  |  | 0
|  | DN | ml |  |  |  | 0
- | sujétions de percements, rebouchage |  | Ens |  |  |  | 0
Chemins de câbles en intérieur |  |  | ml |  |  |  | 0
Chemins de câbles en extérieur |  |  | ml |  |  |  | 0
Calorifuge par manchons de même type d'épaisseur 19 mm,
conforme au descriptif
|  | Ø | ml |  |  |  | 0
|  | Ø | ml |  |  |  | 0
|  | Ø | ml |  |  |  | 0
|  | Ø | ml |  |  |  | 0
Épreuve à l'azote - Tirage au vide et charge en R410A |  |  | Ens |  |  |  | 0
Réseau d'évacuation des condensats réalisé en tube PVC
compact classé M1 y compris raccords, supports et accessoires
|  | Ø | ml |  |  |  | 0
|  | Ø | ml |  |  |  | 0
Pompe de relevage des condensats |  |  | U |  |  |  | 0
Liaison télécommande |  |  | Ens
Mise en service |  |  | Ens |  |  |  | 0
Prestations électriques conformément au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
Siphon de parcours |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 9.7 Monosplit | [6 empty] | 0 | 0
Récapitulatif
TOTAL H.T. 9.1 Production d'eau chaude | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.2 Distribution hydraulique eau chaude | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.3 Radiateur à eau chaude | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.4 Groupe d'eau glacée | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.5 Distribution hydraulique eau glacée | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.6 Ventilo-convecteurs | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.7 Monosplit | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9 Traitement thermique | [6 empty] | 0
10 Réseau gaz naturel
10.1 Base de calcul
TOTAL H.T. 10.1 Base de calcul | [6 empty] | PM
10.2 Limites de prestation
TOTAL H.T. 10.2 Limites de prestation | [6 empty] | PM
10.2 Réseau d'alimenation gaz
Réseaux cheminent dans les caniveaux
- | Vanne d'arrêt et sujétions de raccordement |  | U |  |  |  | 0
- | Canalisation en acier gaz enterrées y compris
| tous raccords, accessoires et sujétions afférentes |  | Ens |  |  |  | 0
- | Vanne d'arrêt sous coffret à verre dormant | Coupure Générale | Ens |  |  |  | 0
- | Plaques métalliques |  | Ens |  |  |  | 0
Réseaux Aériens
Réseaux gaz en tube cuivre y compris raccords,
supports et accessoires conformément au descriptif
|  | Ø12/14 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø14/16 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø16/18 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø20/22 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø26/28 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø30/32 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø34/36 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø40/42 | ml |  |  |  | 0
|  | Ø50/52 | ml |  |  |  | 0
|  |  | U |  |  |  | 0
ATTENTES
- | Attentes Gaz |  | U |  |  |  | 0
- | Vannes d'arrêt |  | U |  |  |  | 0
Accessoires |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 10.2 Réseau d'alimenation gaz | [6 empty] | 0
Récapitulatif
TOTAL H.T. 10.1 Base de calcul | [6 empty] | PM
TOTAL H.T. 10.2 Limites de prestation | [6 empty] | PM
TOTAL H.T. 10.2 Réseau d'alimenation gaz | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 10 Réseau gaz naturel | [6 empty] | 0
11 Plomberie sanitaire
11.1 Alimentation générale eau froide
À CHARGE DU CONCESSIONNAIRE
- | Adduction d’eau AEP |  | Existant
À CHARGE DU LOT VRD
- | Regards AEP |  | Existant
- | Tranchées et tuyauteries extérieures enterrées jusqu'au pied des bâtiments |  | Existant
EN EXTÉRIEUR
- | Raccordement sur attente du lot VRD |  | Existant
- | Réseaux en PeHD compris toutes sujétions et accessoires |  | Existant
- | Sujétions de pénétration dans le bâtiment |  | Existant
EN INTÉRIEUR
- | Pénétration dans le local technique chaufferie |  | Existant
Panoplie générale
- | Vanne d’arrêt |  | Existant
- | Filtre antitartre |  | Existant
- | Filtre à tamis |  | Existant
- | Réducteur de pression |  | Existant
- | Manomètres avec boisseau amont et aval |  | Existant
- | Compteurs EF |  | Existant
- | Compteur volumétrique EFS R+2 neuf |  | U |  |  |  | 0
- | Vanne d’isolement |  | Existant
- | Vanne de vidange |  | Existant
TOTAL H.T. 11.1 Alimentation générale eau froide | [6 empty] | PM
11.2 Traitement d’eau remplissage CVC
Adoucisseur conforme au descriptif
- | marque - type |  | Ens |  |  |  | 0
- | Vanne d'arrêt |  | U |  |  |  | 0
- | Vanne de bipasse |  | U |  |  |  | 0
- | Manomètre monté en bipasse avec boisseaux |  | U |  |  |  | 0
| pour contrôle colmatage | [5 empty] | 0
- | Raccordement évacuation |  | U |  |  |  | 0
Accessoires conformément au descriptif
- | Clapets anti-retour |  | U |  |  |  | 0
- | Vanne de réglage TH en by-pass résiduel |  | U |  |  |  | 0
- | Vanne de by-pass général |  | U |  |  |  | 0
- | Vanne d'isolement |  | U |  |  |  | 0
- | Prises d'échantillon amont et aval |  | U |  |  |  | 0
- | Manchette témoin |  | Ens |  |  |  | 0
- | Charge de sel et charge de réserve |  | U |  |  |  | 0
Raccordement eau froide |  |  | Ens |  |  |  | 0
Evacuation |  |  | Ens |  |  |  | 0
Prestations électriques conformément au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 11.2 Traitement d’eau remplissage CVC | [6 empty] | 0
11.3 Production d'eau chaude sanitaire
Cumulus électrique conforme au CCTP
- | marque - type | 15 litres | U |  |  |  | 0
- | Accessoires |  | U |  |  |  | 0
- | Vanne d'arrêt EF et EC |  | U |  |  |  | 0
- | Soupape de sûreté |  | U |  |  |  | 0
Réseaux hydrauliques en tube multicouche à sertir y compris raccords,
supports et accessoires
|  | ø | ml |  |  |  | 0
Finitions et repérages conformément au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
Prestations électriques conformément au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 11.3 Production d'eau chaude sanitaire | [6 empty] | 0
11.4 Appareils sanitaires
WC Suspendu
- | Marque : Type : |  | U |  |  |  | 0
- | Vidage complet |  | U |  |  |  | 0
LAVABOS
- | Lavabos conforme au descriptif |  | U |  |  |  | 0
- | Mitigeur mono-commande |  | U |  |  |  | 0
- | Siphon démontable |  | U |  |  |  | 0
Auge inox (laboratoire)
- | Auge |  | U |  |  |  | 0
- | Mitigeur infrarouge |  | U |  |  |  | 0
- | Siphon démontable |  | U |  |  |  | 0
EVIER
Evier conforme au descriptif
- | Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
DOUCHE/ LAVE YEUX SECURITE
- | Combiné conforme au descriptif |  | U |  |  |  | 0
- | Siphon de Sol |  | Hors Lot
- | Attente EU + Raccordement R+1 |  | U |  |  |  | 0
ATTENTES
- | Attentes EFS |  | U |  |  |  | 0
Accessoires
- | Distributeur de savon |  | U |  |  |  | 0
- | Distributeur de papier rouleau |  | U |  |  |  | 0
- | Brosse W.C |  | U |  |  |  | 0
- | Distributeur de serviettes |  | U |  |  |  | 0
- | Miroir |  | U |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 11.4 Appareils sanitaires | [6 empty] | 0
11.5 Distribution
Réseaux de distribution eau froide, eau chaude sanitaire et
réalisés en tube multicouche à sertir y compris raccords,
supports et accessoires conformément au descriptif
|  | ø 12x14 | ml |  |  |  | 0
|  | ø 14x16 | ml |  |  |  | 0
|  | ø 20x22 | ml |  |  |  | 0
Vannes d'arrêt sur appareils eau froide et eau chaude |  |  | U |  |  |  | 0
Vannes d'arrêt sur réseau eau froide et eau chaude |  |  | U |  |  |  | 0
Peinture des réseaux apparents |  |  | SO
Sujétions de passage et de mise en œuvre |  |  | Ens |  |  |  | 0
Calorifuge réseau EF anti condensation par manchons souples
classés M1 d'épaisseur 9 mm |  |  | ml |  |  |  | 0
Calorifuge réseau EC par manchons souples classés
Accessoires |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 11.5 Distribution | [6 empty] | 0
11.6 Évacuations
EVACUATIONS EU/EV
Réseaux d'évacuation conformément au descriptif réalisés en
tube PVC classé NF Me y compris raccords, supports et accessoires
|  | DN 125 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 110 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 100 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 50 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 40 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 32 | ml |  |  |  | 0
Réseaux d'évacuation HT conformément au descriptif réalisés en
tube PVC classé NF Me y compris raccords, supports et accessoires
|  | DN 50 | ml |  |  |  | 0
|  | DN 40 | ml |  |  |  | 0
Ventilation primaire conformément au descriptif |  | DN 100 | Ens |  |  |  | 0
Raccordement sur chute existante |  |  | U |  |  |  | 0
DIVERS
Evacuation EP intérieures |  |  | SO |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 11.6 Évacuations | [6 empty] | 0
Récapitulatif
TOTAL H.T. 11.1 Alimentation générale eau froide | [6 empty] | PM
TOTAL H.T. 11.2 Traitement d’eau remplissage CVC | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11.3 Production d'eau chaude sanitaire | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11.4 Appareils sanitaires | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11.5 Distribution | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11.6 Évacuations | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11 Plomberie sanitaire | [6 empty] | 0
12 Gestion technique du bâtiment
Fourniture, pose et raccordement de serveur Multi Protocole |  |  | U |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement Automate conforme CCTP
- | Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
- | Alimentation 24/48V compatible |  | U |  |  |  | 0
- | Rails de fixation conformes CCTP |  | U |  |  |  | 0
- | Borniers débrochables |  | U |  |  |  | 0
- | Extension du bus |  | ml |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement Module Entrée/Sortie |  |  | U |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'un poste de supervision |  |  | Ens |  |  |  | 0
Fourniture câbles - Protocole BACnet/IP |  |  | ml |  |  |  | 0
Fourniture câbles - Protocole KNX |  |  | ml |  |  |  | 0
Fourniture câbles - Protocole Modbus |  |  | ml |  |  |  | 0
Câblage et raccordements - Liaison BACnet/IP entre le Serveur Multi Protocole et l'Automate |  |  | Ens |  |  |  | 0
Câblage et raccordements - Liaison KNX entre l'Automate et les Régulateurs d'Ambiance |  |  | Ens |  |  |  | 0
Câblage et raccordements - Liaison ModBus entre l'Automate et les Compteurs laissés en attente dans les armoires éléctriques |  |  | Ens |  |  |  | 0
Câblage et raccordements - Liaison ModBus entre l'Automate et l'installation VMC |  |  | Ens |  |  |  | 0
Câblage et raccordements - Liaison ModBus entre l'Automate et la CTA |  |  | Ens |  |  |  | 0
Câblage et raccordements - Liaison ModBus entre l'Automate et les Armoires de Climatisation |  |  | Ens |  |  |  | 0
Câblage et raccordements - Liaison ModBus entre l'Automate et la production Chauffage/ECS |  |  | Ens |  |  |  | 0
Paramétrage et mise en service - Prérequis interface GTB / Supervision |  |  | Ens |  |  |  | 0
Formation utilisateurs - A la mise en service |  |  | Ens |  |  |  | 0
Formation utilisateurs - Après la réception |  |  | Ens |  |  |  | 0
Abonnement (accès web) |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 12 Gestion technique du bâtiment | [6 empty] | 0
Récapitulatif
TOTAL H.T. 12 Gestion technique du bâtiment | [6 empty] | 0
13 DIVERS - MISE EN SERVICE
Repérage |  |  | Ens |  |  |  | 0
Mise en service : prestation conforme au descriptif |  |  | Ens |  |  |  | 0
Affichage réglementaire |  |  | Ens |  |  |  | 0
Autocontrôle |  |  | Ens |  |  |  | 0
Formation personnel |  |  | Ens |  |  |  | 0
Dossiers des ouvrages exécutés |  |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 13 DIVERS - MISE EN SERVICE | [6 empty] | 0
RÉCAPITULATIF
TOTAL H.T. 8.1 Ventilation double-flux - Laboratoire | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 8.2 Ventilation double-flux - Bureaux | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 8.3 Ventilation simple-flux - sanitaire | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 8.4 Ventilation Spécifique | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 8 Ventilation | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.1 Production d'eau chaude | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.2 Distribution hydraulique eau chaude | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.3 Radiateur à eau chaude | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.4 Groupe d'eau glacée | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.5 Distribution hydraulique eau glacée | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.6 Ventilo-convecteurs | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9.7 Monosplit | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 9 Traitement thermique | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 10.1 Base de calcul | [6 empty] | PM
TOTAL H.T. 10.2 Limites de prestation | [6 empty] | PM
TOTAL H.T. 10.2 Réseau d'alimenation gaz | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 10 Réseau gaz naturel | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11.1 Alimentation générale eau froide | [6 empty] | PM
TOTAL H.T. 11.2 Traitement d’eau remplissage CVC | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11.3 Production d'eau chaude sanitaire | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11.4 Appareils sanitaires | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11.5 Distribution | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11.6 Évacuations | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 11 Plomberie sanitaire | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 12 Gestion technique du bâtiment | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 13 DIVERS - MISE EN SERVICE | [6 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL H.T.(BASE) | [6 empty] | 0
T.V.A. 20,0 % | [6 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL T.T.C.(BASE) | [6 empty] | 0
14 PSE 1a Extracteurs laboratoires (Lot 07 CVC PS)
Caisson d'extraction à roue à entraînement direct conforme au descriptif
- | 241-2 Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
- | 239-2 Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
- | 237-2 Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
- | 243-5 Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
- | 243-6 Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
- | 226-2 Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
- | 230-3 Marque : Type : |  | Ens |  |  |  | 0
TOTAL H.T. 14 PSE 1a Extracteurs laboratoires (Lot 07 CVC PS) | [6 empty] | 0
T.V.A. 20,0 % | [6 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL T.T.C. | [6 empty] | 0