## ESTIMATION
IPREM II
Aménagement du R+2
DCE ind 3
2025-11-06
LOT N°08 - ELECTRICITE CFO-CFA
CDPGF
Désignation | Unité | Quantité | Prix unité | Total
Description des ouvrages Courants forts HTA/BT
Etat des lieux | PM |  |  | 0
Données relatives au site - Hypothèses de calcul | PM | 0 | 0 | 0
Alimentation principale et bilan de puissance | PM |  |  | 0
Bilan de puissance électrique | PM | 0 | 0 | 0
Principe de distribution | PM | 0 | 0 | 0
Sous total poste |  |  | 0 | 0
Mise à la terre
- Collecteur de terre | u |  |  | 0
- Terre informatique | ml |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0
Raccordements sur les installations existantes
- Disjoncteur - TD N2 BUREAU + Compteur | U |  |  | 0
- Disjoncteur - TD N2 LABO + compteur | U |  |  | 0
- Disjoncteur - TD N2 LABO SECOURS | U |  |  | 0
- Disjoncteur - TDHQ N2 LABO ONDULE | U |  |  | 0
- liaison BT entre TGBT / TD N2 BUREAU | ml |  |  | 0
- liaison BT entre TGBT / TD N2 LABO | ml |  |  | 0
- liaison BT entre TGBT SEC / TD N2 LAB SECOURS | ml |  |  | 0
- liaison BT entre TGBT / TDHQ N2 LAB ONDULE | ml |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Forces motrices issues du TGBT |  |  |  | 0
DISJ+COMPT Groupe Froid 180A | U |  |  | 0
DISJ+COMPT Production air comprimé LT N3: | U |  |  | 0
DISJ+COMPT + mx Local CTA N 2 Nord | U |  |  | 0
DISJ+COMPT Local CTA N 2 Sud | U |  |  | 0
DISJ+COMPT Extracteur Sorbonne | U |  |  | 0
DISJ+COMPT PC secourues armoires ventilées RDC | U |  |  | 0
Raccordements sur installations existantes |  |  |  | 0
- liaison Groupe froid | ml |  |  | 0
- liaison air comprimé | ML |  |  | 0
- liaison CTA | ml |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
- liaison Extracteur Sorbonne | ml |  |  | 0
- liaison PC secourues armoires ventilées RDC | ml |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Armoires électriques |  |  |  | 0
·TD N2 bureaux: Alimentation bureau Normal | u |  |  | 0
·TD N2 Labo: Alimentation Laboratoire Normal | u |  |  | 0
·TD N2 secours Labo: Alimentation Bureau secourus | u |  |  | 0
·TD HQ N2 Labo: Alimentation Labo ondulé | u |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Comptages d'énergies électriques |  |  |  | 0
Compteurs d'énergies | inclus aux |  |  | 0
Câblage, asservissement, raccordement et mise en œuvre |  |  |  | 0
cablage des compteurs | ml |  |  | 0
Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Commune à toutes les armoires électriques |  |  |  | 0
Alimentation pré cablage | ml |  |  | 0
Alimentation sureté | ml |  |  | 0
Alimentation GTB | ml |  |  | 0
Alimentation SSI | ml |  |  | 0
Alimentations autres | ml |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
GTB |  |  |  | 0
- module d'acquisition | SO | 0 | 0 | 0
- liaison filaire TOR | SO |  |  | 0
- liaison bus | SO |  |  | 0
- assistance à l'analyse fonctionnelle | SO |  |  | 0
- ReProgrammation système existant | SO |  |  | 0
- essais et mise en service | SO |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Chemin de câbles |  | 0 | 0 | 0
- cdc 400X48 CFO en circulations | ml |  |  | 0
- cdc 300X48 CFO en circulations | ml |  |  | 0
- cdc 400X48 CFA en circulations | ml |  |  | 0
- cdc 300X48 CFA en circulations | ml |  |  | 0
- gaine ICT | ml |  |  | 0
- goulotte PVC 3 compartiments 160x54 | ml |  |  | 0
- colonne alu mobile | u |  |  | 0
- tubes IRL | ml |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Câbles |  |  |  | 0
- câble U1000R2V 2X1,5mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 3X1,5mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 4X1,5mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 5X1,5mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 3x2,5mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 3x4mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 3x6mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 3x10mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 5x2,5mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 5x4mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 5x6mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 4x2,5mm2 | ml |  |  | 0
- câble U1000R2V 5x16mm2 | ml |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Appareillage électrique |  |  |  | 0
Commandes d'éclairage | u |  |  | 0
détecteur de présence et de luminosité circulation | u |  |  | 0
détecteur de présence sanitaires | u |  |  | 0
inter SA | u |  |  | 0
Bouton poussoir | u |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Prises de courant |  |  |  | 0
PC 2P+T 10/16A encastré en mur IP20 blanche (réseau normal) | u |  |  | 0
PC 2P+T 10/16A encastré en mur IP20 grise (réseau secours) | u |  |  | 0
PC 2P+T 10/16A sans détrompeur encastré en mur IP20 rouge (réseau ondulé) | u |  |  | 0
sur goulotte |  |  |  | 0
PC 2P+T 10/16A avec anti arrachement IP20 blanche (réseau normal) | u |  |  | 0
PC 2P+T 10/16A avec anti arrachement IP20 grise (réseau secours) | u |  |  | 0
PC 2P+T 10/16A sans détrompeur et anti arrachement IP20 rouge (réseau ondulé) | u |  |  | 0
Prise tetra |  |  |  | 0
Prise tetra labo normale bleu | u |  |  | 0
Prise tetra labo normale rouge | u |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste : |  |  |  | 0
Luminaires intérieurs |  |  |  | 0
Pavé led bureau | u |  |  | 0
Etanche locaux technique | u |  |  | 0
Downlight circulation | u |  |  | 0
Pavé led IP 55 | u |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
BAES | u |  |  | 0
Câblage |  |  |  | 0
Câble U1000R2V 5x1,5mm2 | ml |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Forces motrices
TGBT IPREM 2 NORMAL |  |  |  | 0
CTA - 3900W-TETRA - ND | U
CTA - 3900W-TETRA - ND | U
CTA - 3900W-TETRA - ND | U
Groupe froid - 121800W-TETRA - ND | U
TGBT IPREM 2 secouru
226-1 EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
226-2 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
230-1 EXTRACTEUR - 1150W-MONO - SD | U
237-1 EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
237-2 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
239-1 EXTRACTEUR - 1150W-MONO - SD | U
239-2 EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
239-3 PSE 1 - EXTRACTEUR - 1150W-MONO - SD | U
241-1 EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
241-2 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
243-1 EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
243-2 EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
243-3 EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
243-4 EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
243-5 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
243-6 PSE 1 - EXTRACTEUR - 1150W-MONO - SD | U
PC Armoire ventilée - PC-MONO - SD (RDC) | U
TD R+2 LABO
Alimentation PC Sorbonne | U
Alimentation PC Paillasse | U
Eclairage HOC | U
Alimentations VAV | U
Alimentation Chambre froide - 1500W-MONO - ND | U
Ventilo-convecteur - 100W-MONO - ND | U
BECS - 2000W-MONO - NC | U
Sorbonne - 2000W-MONO - ND | U
Lave-vaisselle - 1000W-TETRA - ND TRI | U
Four Pyrolyse - 6000W-TETRA - ND. TRI | U
Autoclave de paillasse - 2000W-TETRA - ND. TRI | U
Autoclave - 9300W-TETRA - ND. TRI | U
Sorbonne - 2000W-MONO - ND | U
TD R+2 LABO Secouru | U
PSM-II - 160W-MONO - SD | U
Réfrigérateur - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 180W-MONO - SD | U
PSM-II - 160W-MONO - SD | U
230-2 EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
230-3 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 130W-MONO - SD | U
232-1 EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U
232-2 EXTRACTEUR - 1150W-MONO - SD | U
Réfrigérateur - 200W-MONO - SD | U
Réfrigérateur / congélateur - 200W-MONO - SD | U
PSM-II - 160W-MONO - SD | U
Congélateur -80°C - 1000W-MONO - SD | U
Congélateur -80°C - 790W-MONO - SD | U
Congélateur -80°C - 1600W-MONO - SD | U
Congélateur -80°C - 800W-MONO - SD | U
Congélateur -80°C - 820W-MONO - SD | U
Congélateur -80°C - 1000W-MONO - SD | U
Congélateur -80°C - 1220W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 120W-MONO - SD | U
Réfrigérateur / congélateur - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 300W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 300W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 180W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 200W-MONO - SD | U
Congélateur -20°C - 180W-MONO - SD | U
Réfrigérateur / Congélateur - 200W-MONO - SC | U
Ultra Centrifugeuse - 4800W-TETRA - SD TRI | U
Centrifugeuse - 1950W-TETRA - SD TRI | U
Réfrigérateur Atex - 200W-MONO - SD | U
Centrale de détection gaz - 250W-MONO - SD | U
Unité extérieure Congélateur - 1500W-MONO - SD | U
TDHQ R+2 LABO | U
Alimentation PC OND paillasse | U
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Forces motrices Bureau
Unités intérieures clim : | SO |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Description des ouvrages - Installations Courants faibles |  |  |  | 0
Données relatives au site - Hypothèses de calcul | PM |  |  | 0
Précâblage VDI (Voies Données Images) | Ens |  |  | 0
Généralités | PM |  |  | 0
Architecture de l'installation | PM |  |  | 0
Liens rocades | ens |  |  | 0
Répartiteur général |  |  |  | 0
- Panneaux de brassage | u |  |  | 0
- passe cable latéraux | u |  |  | 0
- passe cable verticaux | u |  |  | 0
- PDU | u |  |  | 0
- Cordons de brassage | u |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Matériel actif | HP | 0 | 0 | 0
Matériel |  |  |  | 0
- Prises terminales | u |  |  | 0
- Câblage terminal cat 7 F/ FTP 4p | ml |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Réception de l'installation |  |  |  | 0
recette et repérage | ens |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Système de Contrôle d'Accès |  |  |  | 0
paramétrage du serveur et de la supervision existants | ens |  |  | 0
cablage et installation | ens |  |  | 0
Boîtier de contrôle de porte |  |  |  | 0
controleur de porte ou UTL | u |  |  | 0
lecteur de badge | u |  |  | 0
déclencheur manuel vert | u |  |  | 0
Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Vidéophonie |  |  |  | 0
- Interphone SIP en platine | u |  |  | 0
Câblage, asservissement, raccordement pose et mise en œuvre | ens |  |  | 0
Paramétrage, essais, mise en service et formation |  |  |  | 0
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Description des ouvrages - Installation du Système Incendie |  |  |  | 0
Détecteurs automatiques et indicateur d'actions |  |  |  | 0
Détecteurs optiques | u |  |  | 0
Socles adressables | u |  |  | 0
Indicateur d'action | u |  |  | 0
Déclencheur manuel adressable | u |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Diffuseurs sonores et avertisseurs lumineux |  |  |  | 0
DSNA | u |  |  | 0
Dispositif visuel | u |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Asservissements |  |  |  | 0
Déverrouillage de porte | ens |  |  | 0
Arrêt CTA | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
Câblage |  |  |  | 0
Cablage DI/ DM/ IA | ml |  |  | 0
Cablage DSNA/ Dispositif visuel | ml |  |  | 0
cablage déverrouillage de porte | ml |  |  | 0
Cablage coffret de relayage | ml |  |  | 0
Essais et mise en service | ens |  |  | 0
Sous total poste |  |  |  | 0
- Elements constitutif du dossier SSI | ens
- Divers et accessoires | ens |  |  | 0
0
MONTANT € H.T. TOTAL (BASE) |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  | 0
Prix € T.T.C (BASE) |  |  |  | 0
PSE 1b Extracteurs laboratoires (lot 08 ELECTRICITE)
DISJ+COMPT Extracteur Sorbonne N2
226-2 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U |  |  | 0
230-3 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U |  |  | 0
237-2 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U |  |  | 0
239-3 PSE 1 - EXTRACTEUR - 1150W-MONO - SD | U |  |  | 0
241-2 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U |  |  | 0
243-5 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | U |  |  | 0
243-6 PSE 1 - EXTRACTEUR - 1150W-MONO - SD | U |  |  | 0
liaison Extracteur Sorbonne N2
226-2 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | ml |  |  | 0
230-3 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | ml |  |  | 0
237-2 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | ml |  |  | 0
239-3 PSE 1 - EXTRACTEUR - 1150W-MONO - SD | ml |  |  | 0
241-2 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | ml |  |  | 0
243-5 PSE 1 - EXTRACTEUR - 460W-MONO - SD | ml |  |  | 0
243-6 PSE 1 - EXTRACTEUR - 1150W-MONO - SD | ml |  |  | 0
Divers et accessoires | ens |  |  | 0
Essais et mise en service | ens |  |  | 0
MONTANT € H.T PSE 1b
TVA 20 % |  |  |  | 0
Prix € T.T.C (PSE1b) |  |  |  | 0