## CDPGF
"IPREM II " |  |  | Bureau d'études
Aménagement du R+2 |  |  | INGECOBAT
DCE - Ocotbre 2025
LOT N°10 - CHAMBRE FROIDE POSITIVE
CDPGF
Désignation |  |  | U | Qté (MOE) | Qté (Entreprise) | Prix U | TOTAL
€uros
4 DESCRIPTIF DETAILLE
4.1 Panneaux sandwichs
Panneaux de type sandwich conforme au descriptif - Pose en plafond
- | Marque : Type : |  | m² | 8.5 |  |  | 0
- | Accessoires et sujétion de pose
Panneaux de type sandwich conforme au descriptif - Pose verticale
- | Marque : Type : |  | m² | 39 |  |  | 0
- | Accessoires et sujétion de pose
Découpe et réservations |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Accessoires divers (cornières d'angles, plinthes, renforts pour équipement sanitaire) |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
TOTAL H.T. 4.1 Panneaux sandwichs | [6 empty] | 0
4.2 Sols
Sol anti-dérapant conforme au descriptif, y compris matelas d'interposition
- | Marque : Type : |  | m² | 8.5 |  |  | 0
- | Accessoires et sujétion de pose
TOTAL H.T. 4.2 Sols | [6 empty] | 0
4.3 Porte d'accès
Porte pivotante isotherme conforme au descriptif
- | Marque : Type :
- | Dimensions : |  | U | 1 |  |  | 0
- | Renfort bas de porte en inox |  | Ens | 1 |  |  | 0
- | Accessoires et sujétion de pose |  | Ens | 1 |  |  | 0
Contact de position de la porte, dito CCTP |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Raccordement sur GTB existante |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
TOTAL H.T. 4.3 Porte d'accès | [6 empty] | 0
4.4 Aménagement intérieur
Prestation au lot n°11 MOBILIER DE LABORATOIRE |  |  | HL
TOTAL H.T. 4.4 Aménagement intérieur | [6 empty] | 0
4.5 Equipements frigorifiques
4.5.1 Groupe froid
Groupe de condensation dito CCTP
- | Marque : Type : |  | U | 1
- | Chassis métaliques de supportage |  | U | 1 |  |  | 0
- | plots antivibratiles |  | U | 1 |  |  | 0
- | interrupteur de proximité |  | U | 1 |  |  | 0
- | repérage par plaque métallique gravée |  | U | 1 |  |  | 0
- | évacuation condensat – raccordement sur évacuation EP |  | U | 1 |  |  | 0
- | Manutention levage |  | U | 1 |  |  | 0
Prestation électriques conformes au descriptif |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
TOTAL H.T. 4.5.1 Groupe froid | [6 empty] | 0
4.5.2 Liaisons frigorifiques
Liaisons frigorifiques réalisées en tube cuivre écroui qualité
frigorifique y compris raccords, supports, accessoires et calorifuges
|  | DN | ml | 50 |  |  | 0
- | Sujétions de percements, rebouchage |  | Ens | 1 |  |  | 0
Chemins de câbles en intérieur |  |  | ml | 20 |  |  | 0
Chemins de câbles en extérieur |  |  | ml | 5 |  |  | 0
Épreuve à l'azote - Tirage au vide et charge en R513a |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
TOTAL H.T. 4.5.2 Liaisons frigorifiques | [6 empty] | 0
4.5.3 Evaporateur
Evaporateur plafonnier dito CCTP
- | Marque : Type : |  | U | 1
- | interrupteur de proximité |  | U | 1 |  |  | 0
- | repérage par plaque métallique gravée |  | U | 1 |  |  | 0
Prestation électriques conformes au descriptif |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Réseau d'évacuation des condensats réalisé en tube PVC blanc
compact classé M1 y compris raccords, supports et accessoires
|  | Ø | ml | 8 |  |  | 0
TOTAL H.T. 4.5.3 Evaporateur | [6 empty] | 0
4.5.4 Coffret de régulation
Coffret de régulation conforme au descriptif |  |  | U | 1
Raccordement sur GTB existante |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Prestation électriques conformes au descriptif |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
TOTAL H.T. 4.5.4 Coffret de régulation | [6 empty] | 0
4.5.5 Eclairage
Prestation au lot n°08 ELECTRICITE Cfo-Cfa |  |  | HL
TOTAL H.T. 4.5.5 Eclairage | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 4.5 Equipements frigorifiques | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 4 DESCRIPTIF DETAILLE | [6 empty] | 0
5 DIVERS - MISE EN SERVICE
Prestation de repérage et peinture, conformes au descripif |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Mise en service : prestation conforme au descriptif |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Autocontrôle |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Formation personnel |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Dossiers des ouvrages exécutés |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
TOTAL H.T. 5 DIVERS - MISE EN SERVICE | [6 empty] | 0
RÉCAPITULATIF
TOTAL H.T. 4.1 Panneaux sandwichs | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 4.2 Sols | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 4.3 Porte d'accès | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 4.4 Aménagement intérieur | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 4.5 Equipements frigorifiques | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 4 DESCRIPTIF DETAILLE | [6 empty] | 0
TOTAL H.T. 5 DIVERS - MISE EN SERVICE | [6 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL H.T. | [6 empty] | 0
T.V.A. 20,0 % | [6 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL T.T.C. | [6 empty] | 0