## Page de garde
AMENAGEMENT IPREM 2 - R+2
2 Avenue du Président Pierre Angot PAU 64 000
MAITRISE D'OUVRAGE
Université de Pau et des Pays de l'Adour
2 Av. du Président Pierre Angot PAU 64000
Tél. +33 559407514 - courriel : achats-publics@univ-pau.fr
BUREAU DE CONTRÔLE |  |  | COORDINATEUR SPS
APAVE 17 Av. André Marie Ampère 64140 Lons bruno.abadie@apave.com 05 59 72 43 00 |  |  | CALESTREME CS 17 avenue Albert 1er - 64320 Bizanos michel.fouchet@calestreme-cs.com 05 59 53 12 95
MAITRISE D'OEUVRE
ARCHITECTURE : |  |  | ECONOMISTE:
TAM ARCHITECTURE 21 rue de Rémusat - 31000 TOULOUSE od@tam-architecture.com 05 61 58 95 80 |  |  | INGECOBAT Le Premium, 68 avenue du 8 Mai 1945 - 64100 BAYONNE n.lacrouzade@ingecobat.com 05 59 52 47 00
BET LABORATOIRE: |  |  | OPC:
INAUV 18 rue Valentin Haüy - 63000 CLERMONT-FERRAND guillaume.busson@inauv.com 04 73 14 64 05 |  |  | INGECOBAT Bureau n°4, 6 passage de l’Europe - 64000 PAU m.saintpierre@ingecobat 06 40 43 84 10
BET FLUIDES / ELEC : |  |  | ACOUSTICIEN :
INGECOBAT Le Premium, 68 avenue du 8 Mai 1945 - 64100 BAYONNE n.lacrouzade@ingecobat.com 05 59 52 47 00 |  |  | 9 Cours de Tournon - 33000 BORDEAUX viam@acousticien.com 05 56 24 72 83
BET STRUCTURE: |  |  | CSSI:
COBET Le Premium, 68 avenue du 8 Mai 1945 - 64100 BAYONNE simon.laudouar@cobet.fr 05 59 54 37 50 |  |  | PREVENTIST 230 rue de l’oratoire - 31810 VERNET b.lagache@preventist.fr 05 61 30 50 00
| Numéro de marché : 2025-1374 DPGF Lot n° 11 MOBILIER DE LABORATOIRE |  |  |  | 7 02-B
Auteur: INAUV
| Indice : | Modif : |  | Date :
| B | Edition Initiale DCE Ind.2 |  | 2026-03-31
2026-03-31 | A | Edition Initiale DCE Ind.1 |  | 2025-10-09
IPREM II - AMENAGEMENT R+2
PHASE _ DCE

## NOTA
N O T A
I - QUANTITES
Les quantités et métrés donnés au présent bordereau sont issus des documents graphiques et écrits joints à la consultation ainsi que de la connaissance approfondie du dossier.
En aucun cas l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, prescriptions technique, descriptifs et documents annexes, ou d'omissions, s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions de son marchés, tout ou partie des travaux nécesairres au complet achèvement et à la parfaite utilisation des ouvrages,
Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux à effectuer et de suppléer par ses connaissances techniques professionnelles aux détails dont l'emplacement, la nature ou la qualité seraient implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux,
II - PRECONISATION
Sauf imposition, les marques indiquées correspondent aux spécifications minimales de qualité et de performances.
Elles peuvent être changées dans la mesure où les matériels ou matériaux proposés sont équivalents.
III - PRIX
L'ensemble des prix indiqués comprendra :
- les fournitures et main d'oeuvre (suivant application des lois sociales et indemnisation sans limitation ni restriction
- les frais de garde des matériaux
- les frais de transport, de dédouanage, de pesage, de mesurage, d'épreuves et de réception relatifs aux matériaux, ouvrages et matériels
- l'encadrement et la supervision de chantier
- les sujétions de main d'œuvre, de protection de sécurité et de manutention
- les pertes, déchets, foisonnements, recouvrements, fatigue et usure du matériel
- les stockages, évacuations et nettoyages des emprises et gravats générés
- les durées et nombre d'intervention pressentis et jugés
- les consommables liés à la mise en œuvre et en service des installations
|  | 02C | 2C 02
0

## DETAIL
BASE
Chapitre | Désignation | U | Qté | P.U. | P.T.
1 | DONNÉES DE BASES
| Suivant CCTP |  | PM
2 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Suivant plans, CCTP y compris toutes suggestions d'études , de mise en œuvre ,de finitions et mise en service
2.1 | PAILLASSES
2.1.1 | Paillasses sèches mobiles TYPE PAM A
Fourniture et pose de paillasses mobiles selon CCTP : piètement en H laqué, 4 roulettes, dont 2 avec freins et plateau emalit ép. 6mm avec chant PVC yc butée pour meubles bas
MANIP. ANAÉROBIE 1
| PAM A 01 dimensions (PxHxl) : 700 x 900 x 900 mm | U
2.1.2 | Paillasses sèches mobiles TYPE PAM B
Fourniture et pose de paillasses mobiles selon CCTP : piètement en H laqué, 4 roulettes type FOOT MASTER et plateau emalit ep 6mm avec chant PVC yc butée pour meubles bas
B2.5 PRÉPA MILIEU
| PAM B 01 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 1400 mm (sans dosseret) | U
B3.3 BIOMOLÉCULAIRE
| PAM B 02 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 2100 mm (avec dosseret) | U
2.1.3 | Paillasses sèches fixes TYPE PAF A
Fourniture et pose de paillasses selon CCTP : piètement en H laquée avec vérins et plateau émalit ep 6mm avec chant PVC et butée pour meubles bas
B2.7 LAVERIE
| PAF A 01 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1850 mm | U
| PAF A 02 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1450 mm | U
B2.5 PRÉPA MILIEU
| PAF A 03 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 3000 mm | U
| PAF A 04 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 750 mm | U
| PAF A 05 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 1500 mm | U
| PAF A 06 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 750 mm | U
B4.2 BROYAGE CENTRI
| PAF A 07 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 2300 mm | U
| PAF A 08 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1500 mm | U
| PAF A 09 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 2825 mm y compris découpe pour poteau | U
| PAF A 10 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1075 mm | U
B4.1 SALLE SÉPARATION
| PAF A 11 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 2000 mm | U
| PAF A 12 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 700 mm | U
| PAF A 13 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 2450 mm | U
B4.3 SALLE ANALYTIQUE
| PAF A 14 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 2700 mm | U
| PAF A 15 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1500 mm | U
B3.3 BIOMOLÉCULAIRE
| PAF A 16 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 2400 mm | U
| PAF A 17 pour ilot de dimensions (LxHxl) : 1800 x 900 x 3000 mm plats de bande PVC pour tourelle et poteaux d'énergie | U
| PAF A 18 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 1200 mm | U
| PAF A 19 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 1100 mm | U
| PAF A 20 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 2300 mm | U
B2.8 DÉCHET PRODUIT CHIMIQUE
| PAF A 21 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1250 mm | U
B2.4 CONGÉLATEUR
| PAF A 22 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 1500 mm | U
CHAMBRE FROIDE
| PAF A 23 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 1000 mm | U
MICROSCOPIE
| PAF A 24 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 2000 mm | U
| PAF A 25 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1600 mm | U
B2.6 INCUBATEURS
| PAF A 26 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 3000 mm y compris renforcement pour incubateur | U
B3.8 SALLE ÉLECTROPHORÈSE
| PAF A 27 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 1500 mm | U
B3.4 MANIPULATION AÉROBIE
| PAF A 28 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 950 mm | U
| PAF A 29 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 2800 mm | U
| PAF A 30 pour ilot de dimensions (LxHxl) : 1500 x 900 x 2400 mm plat de bande PVC pour tourelle et poteaux d'énergie | U
| PAF A 39 pour ilot de dimensions (LxHxl) : 1350 x 900 x 2400 mm plat de bande PVC pour tourelle et poteaux d'énergie | U
B3.1 MANIPULATION ANAÉROBIE
| PAF A 31 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 1750 mm | U
| PAF A 32 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 1600 mm | U
| PAF A 33 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 1500 mm | U
| PAF A 30 pour ilot de dimensions (LxHxl) : 1500 x 900 x 2400 mm plat de bande PVC pour tourelle et poteaux d'énergie | U
| PAF A 34 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 1400 mm | U
| PAF A 35 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 3000 mm | U
| PAF A 36 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 700 mm | U
B3.5 MANIPULATION H2
| PAF A 37 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 1700 mm | U
| PAF A 38 pour ilot de dimensions (LxHxl) : 1500 x 900 x 3150 mm plat de bande PVC pour tourelle et poteaux d'énergie et découpe pour poteaux | U
2.1.4 | Paillasse sèches fixes TYPE PAF B
Fourniture et pose de paillasses selon CCTP : piètement en H laqué avec vérins et plateau en TRESPA TOP LAB.
B3.7 OGM2
| PAF B 01 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 3600 mm | U
| PAF B 02 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 850 mm | U
2.1.5 | Paillasse sèches fixes TYPE PAF C
Fourniture et pose de paillasses selon CCTP : piètement en H laquée avec vérins et plateau emalit ep 6mm avec chant PVC avec incrustation de 4 dalles en marbre de dimensions 500 x 500mm.
B2.5 PRÉPA MILIEU
| PAF C 01 dimensions (PxHxl) : 600 x 900 x 2700 mm | U
2.1.6 | Paillasse Poste De Lavage TYPE PDL A
Fourniture et pose d'un ensemble poste de lavage comprenant :
- ossature tubulaire acier laquée
- plateau polypro avec rétention périphérique/ plage égouttoir
-Bac polypro soudé 400x400x300 compris bonde de surverse , siphon ,raccordement EU sur attente au sol
-Robinetterie mélangeuse EF avec col de cygne orientable
-bloc meuble inférieur intégré ,sur lisse basse , en mélaminé toutes faces , 2 portes, plateau bas étagère en mélaminé toutes faces sur lisse
- Flasques antiéclaboussures latérales et crédence arrièrent en plexi ht 0,30m
- Douchette avec flexible rétractable (pour rince œil)
B2.5 PRÉPA MILIEU
| PDL A 1 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1500 mm + douchette | U
B4.2 BROYAGE CENTRI
| PDL A 2 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1500 mm | U
B3.3 BIOMOLÉCULAIRE
| PDL A 3 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1500 mm + douchette | U
B2.8 DÉCHET PRODUITS CHIMIQUES
| PDL A 4 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1200 mm + douchette | U
CHAMBRE FROIDE
| PDL A 5 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 1500 mm | U
B3.4 MANIPULATION AÉROBIE
| PDL A 6 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 1500 mm | U
B3.1 MANIPULATION ANAÉROBIE
| PDL A 7 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1500 mm | U
| PDL A 8 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1500 mm + douchette | U
B3.5 MANIPULATION H2
| PDL A 9 dimensions (PxHxl) : 750 x 900 x 1200 mm | U
2.1.7 | Paillasse Poste De Lavage TYPE PDL B
Fourniture et pose d'un ensemble poste de lavage comprenant :
- ossature tubulaire acier laquée
- plateau polypro avec rétention périphérique/ plage égouttoir
-Bac polypro soudé 500 x 500 x 600 compris bonde de surverse , siphon ,raccordement EU sur attente au sol
-Robinetterie mélangeuse EF/ECS avec col de cygne orientable
- Crédence arrière et latérale en inox ht 0,30m
B2.7 LAVERIE
| PDL B 1 dimensions (PxHxl) : 900 x 900 x 1500 mm | U
2.1.8 | Accessoires de paillasses
2.1.8.1 | Poteau de Descente d’énergie PDE
Fourniture et pose de poteaux d'énergie selon CCTP :
| - dimensions (PxHxl) : 150 x 1500 x 200 mm | U
2.1.8.2 | Tourelles d’énergie TOE
Fourniture et pose de tourelle d'énergie selon CCTP :
| - dimensions (PxHxl) : 150 x 300 x 200 mm avec de par et d'Aure 3PCN + 1 PCO 240V-16A précablés 1 emplacement pour RJ45 et 1 emplacement vide soit 12 emplacements d'appareillages | U
S/TOTAL TITRE 2.1
2.2 | SORBONNES
2.2.1 | Sorbonnes de laboratoire SOR
Fourniture et pose de sorbonnes selon CCTP :
B2.5 PRÉPA MILIEU
| SOR 01 : 1200 | U
B2.5 SALLE SÉPARATION
| SOR 02 : 1200 | U
B2.5 BIOMOLÉCULAIRE
| SOR 03 : 1200 | U
B2.5 MANIPULATION ANAÉROBIE 1
| SOR 04 : 1200 | U
B2.5 MANIPULATION AÉROBIE
| SOR 05 : 1200 | U
B2.8 DÉCHET PRODUITS CHIMIQUES
| SOR 06 : 1800 | U
2.2.1 | Contrôle et certification des sorbonnes | U
| Contrôle de conformité /rapport de qualification des sorbonnes ci-avant | ens
S/TOTAL TITRE 2.2
2.3 | MEUBLES DE RANGEMENT
2.3.1 | Meubles de rangement mélaminés mobiles sous paillasse MRB 1
Fourniture et pose de meuble de rangement sous paillasse selon CCTP :
| - Type MRB1-A - dimensions suivant CCTP | ens
2.3.2 | Meubles de rangement métalliques mobiles sous paillasse (OGM) MRB 2
Fourniture et pose de meuble de rangement suspendu sous paillasse selon CCTP :
| - Type MRB2 - dimensions suivant CCTP | ens
2.3.6 | Rehausse 1 étagère sur ilot de paillasses RHE 1
Fourniture et pose de rehausse étagère sur ilot de paillasses, selon CCTP
B3.3 BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
| - RHE 1 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
B3.4 MANIPULATION AÉROBIE
| - RHE 1 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
B3.1 MANIPULATION ANAÉROBIE 1
| - RHE 1 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
B3.5 MANIPULATION H2
| - RHE 1 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
2.3.8 | Meuble haut ouvert plein MRH1
Fourniture et pose de meuble de rangement haut, selon CCTP
B2.5 PRÉPA MILIEU
| - MRH 1 longueur ≥ 800 mm | U
| - MRH 1 longueur ≥ 700 mm | U
| - MRH 1 longueur ≥ 600 mm | U
B4.2 BROYAGE CENTRI
| - MRH 1 longueur ≥ 1000 mm | U
| - MRH 1 longueur ≥ 900 mm | U
B3.3 BIOMOLÉCULAIRE
| - MRH 1 longueur ≥ 600 mm | U
| - MRH 1 longueur ≥ 700 mm | U
B2.8 DÉCHET PRODUITS CHIMIQUES
| - MRH 1 longueur ≥ 600 mm | U
B2.4 CONGÉLATEUR
| - MRH 1 longueur ≥ 700 mm | U
MICROSCOPIE
| - MRH 1 longueur ≥ 800 mm | U
| - MRH 1 longueur ≥ 1000 mm | U
B2.6 INCUBATEURS
| - MRH 1 longueur ≥ 600 mm | U
B3.8 SALLE ÉLECTROPHORÈSE
| - MRH 1 longueur ≥ 1000 mm | U
B3.4 MANIPULATION AÉROBIE
| - MRH 1 longueur ≥ 700 mm | U
B3.1 MANIPULATION ANAÉROBIE
| - MRH 1 longueur ≥ 1000 mm | U
| - MRH 1 longueur ≥ 900 mm | U
| - MRH 1 longueur ≥ 900 mm | U
| - MRH 1 longueur ≥ 700 mm | U
B4.3 SALLE ANALYTIQUE
| - MRH 1 longueur ≥ 900 mm | U
2.3.9 | Étagères coulissantes sur 3 Niveaux, ETC
| Fourniture et pose d'un ensemble de 3 étagères coulissantes, selon CCTP | ens
S/TOTAL TITRE 2.3
2.4 | AMÉNAGEMENT PARTICULIERS
2.4.1 | Hotte de Captation HOC
Fourniture et pose d'hotte de captation, sous plafond démontable selon CCTP tout compris :
B3.5 Manipulation H2
| en Polypropylene 300 m3/h dim. 1400 x 750 mm prof x 600 mm de haut | ens
B4.1 Salle séparation
| en Polypropylene 1000 m3/h dim. 5100 x 900 mm prof x 600 mm de haut | ens
B4.1 Laverie
| en INOX 1000 m3/h dim. 3600 x 900 mm prof x 600 mm de haut | ens
2.4.2 | Robinets gaz de ville
| Fourniture et pose de robinet de gaz de ville selon CCTP compris flexible et raccordement sur attente. | U
2.4.3 | Bras Orientable Aspirant BOA
| Fourniture et pose de bras orientable aspirant selon CCTP. | ens
S/TOTAL TITRE 2.4
TOTAL HT MARCHE DE BASE
TVA 20%
TOTAL TTC MARCHE DE BASE
PSE 2 | ARMOIRES DE RANGEMENT ET COLONNE DE RANGEMENT
2.4.5 | Armoires de rangement ARR
Fourniture et pose d'armoire de rangement selon CCTP :
| - Type ARR1 - nature & dimensions suivant CCTP | U
| - Type ARR2 - nature & dimensions suivant CCTP | U
2.4.6 | Colonne de rangement CRR
| Fourniture et pose colonne de rangement selon CCTP - dimensions suivant CCTP. | U
TOTAL HT PSE 2
TVA 20%
TOTAL TTC PSE 2
PSE 3 | MEUBLES SOUS PAILLASSES DE LARGEUR 60cm et 90cm
2.4.7 | - Type MRB1-B - dimensions suivant CCTP | ens
| - Type MRB1-C - dimensions suivant CCTP | ens
TOTAL HT PSE 3
TVA 20%
TOTAL TTC PSE 3
PSE 5 | MISE EN PLACE D'UN NIVEAU D'ETAGERE SUPPLEMENTAIRE SUR LA FONTAINE POSITIONNEE SUR LES ILOTS DE PAILLASSES
2.4.8 | Rehausse 1 étagère sur ilot de paillasses RHE 2
Fourniture et pose de rehausse étagère sur ilot de paillasses, selon CCTP
B3.3 BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
| - RHE 2 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
B3.4 MANIPULATION AÉROBIE
| - RHE 2 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
B3.1 MANIPULATION ANAÉROBIE 1
| - RHE 2 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
B3.5 MANIPULATION H2
| - RHE 2 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
TOTAL HT PSE 5
TVA 20%
TOTAL TTC PSE 5
PSE 6 | MISE EN PLACE D'ARMOIRE VITREES EN COMPLEMENT DE L'ETAGERE SIMPLE FORMANT LA FONTAINE SUR LES ILOTS DE PAILLASSES
2.4.9 | Meuble haut fermé vitré MRH2
Fourniture et pose de rehausse étagère sur ilot de paillasses, selon CCTP
B3.3 BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
| - MRH 2 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
B3.4 MANIPULATION AÉROBIE
| - MRH 2 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
B3.1 MANIPULATION ANAÉROBIE 1
| - MRH 2 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
B3.5 MANIPULATION H2
| - MRH 2 profondeur 300mm - longueur ≥ 900 mm | U
TOTAL HT PSE 6
TVA 20%
TOTAL TTC PSE 6
Fait à , le
Signature de l'entrepreneur
Lu et Approuvé