## Existant
ENCR - Imprimerie CDC | [6 empty] | 2024-04-11
0. Equipement | 1. Gd Ens. | 2. Ss Ens.1 | 3. Local | 4.Effectif | 5.Nombre de locaux | 6.SU Unitaire | 7.Total SU | 8.Sous-total SU 1 | 9.Sous-total SU 2 | 10.Total SU
Imprimerie CDC | [9 empty] | 1069.57
Imprimerie CDC | Tertiaire | [7 empty] | 194.09
Imprimerie CDC | Tertiaire | Espace bureaux | [5 empty] | 194.09
Imprimerie CDC | Tertiaire | Espace bureaux | Openspace sous-sol |  | 1 | 80.68 | 80.68
Imprimerie CDC | Tertiaire | Espace bureaux | Bureaux RdC |  | 1 | 113.41 | 113.41
Imprimerie CDC | Espaces supports | [7 empty] | 22.53
Imprimerie CDC | Espaces supports | Locaux supports | [5 empty] | 22.53
Imprimerie CDC | Espaces supports | Locaux supports | Vestiaires/sanitaires Homme |  | 1 | 10.81 | 10.81
Imprimerie CDC | Espaces supports | Locaux supports | Vestiaires/sanitaires Femme |  | 1 | 11.72 | 11.72
Imprimerie CDC | Espace de production | [7 empty] | 852.95
Imprimerie CDC | Espace de production | Chargement/déchargement | [5 empty] | 0
Imprimerie CDC | Espace de production | Production | Quai de livraison |  | 1 | PM
Imprimerie CDC | Espace de production | Production | Stockage déchargement |  | 1 | PM
Imprimerie CDC | Espace de production | Production | Stockage chargement |  | 1 | PM
Imprimerie CDC | Espace de production | Impression | [5 empty] | 64.06
Imprimerie CDC | Espace de production | Impression | Zone copieurs |  | 1 | 64.06 | 64.06
Imprimerie CDC | Espace de production | Façonnage | [5 empty] | 398.45
Imprimerie CDC | Espace de production | Façonnage | Zone façonnage |  | 1 | 398.45 | 398.45
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier mise sous pli | [5 empty] | 133.59
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier mise sous pli | Atelier 1 |  | 1 | 82.73 | 82.73
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier mise sous pli | Atelier 2 |  | 1 | 50.86 | 50.86
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier grand format | [5 empty] | 46.33
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier grand format | Salle traceur |  | 1 | 46.33 | 46.33
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier spécifique | [5 empty] | 73.3
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier spécifique | Atelier pour panneau/bâche |  | 1 | 73.3 | 73.3
Imprimerie CDC | Espace de production | Stockage matériel | [5 empty] | 137.22
Imprimerie CDC | Espace de production | Stockage matériel | Stockage R-2 |  | 1 | 137.22 | 137.22
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | [7 empty] | 7.85
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Entretien | [5 empty] | 0
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Entretien | Local déchets |  | 1 | PM
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Entretien | Local ménage |  | 1 | PM
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Locaux techniques | [5 empty] | 7.85
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Locaux techniques | LT |  | 1 | 7.85 | 7.85
Imprimerie CDC | Circulation | [7 empty] | 91.45
Imprimerie CDC | Circulation | Circulation | [5 empty] | 91.45
Imprimerie CDC | Circulation | Circulation | Circulation |  | 1 | 91.45 | 91.45

## Besoins
ENCR - Imprimerie CDC
0. Equipement | 1. Gd Ens. | 2. Ss Ens.1 | 3. Local | 4.Effectif | 5.Nombre de locaux | 6.SU Unitaire | 7.Total SU | 8.Sous-total SU 1 | 9.Sous-total SU 2 | 10.Total SU | Commentaire
Imprimerie CDC | [9 empty] | 856.0862
Imprimerie CDC | Tertiaire | [7 empty] | 79
Imprimerie CDC | Tertiaire | Espace bureaux | [5 empty] | 79 |  |  | 250kg/m²
Imprimerie CDC | Tertiaire | Espace bureaux | Openspace | 7 | 1 | 49 | 49 |  |  |  | 7 postes pour les techniciens 7m²/poste
Imprimerie CDC | Tertiaire | Espace bureaux | Espace manager | 1 | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 1 poste de travail Fait office de salle de réunion 12m²/poste
Imprimerie CDC | Tertiaire | Espace bureaux | Bureau 2p | 2 | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 2 postes chargés de fabrication 9m²/poste
Imprimerie CDC | Tertiaire | Espace bureaux | Salle de réunion 4p | 4 | 1 | PM |  |  |  |  | Compris dans l'espace manager
Imprimerie CDC | Espaces supports | [7 empty] | 21 |  | 250kg/m²
Imprimerie CDC | Espaces supports | Locaux supports | [5 empty] | 21
Imprimerie CDC | Espaces supports | Locaux supports | Vestiaires | 6 | 2 | 5 | 10
Imprimerie CDC | Espaces supports | Locaux supports | Douche | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Douche à usage mixte
Imprimerie CDC | Espaces supports | Locaux supports | Sanitaires H/F différenciés | 12 | 2 | 4 | 8
Imprimerie CDC | Espace de production | [7 empty] | 659.15
Imprimerie CDC | Espace de production | Chargement/déchargement | [5 empty] | 79
Imprimerie CDC | Espace de production | Production | Quai de livraison |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  | Aire dédiée à l'accueil des livraisons
Imprimerie CDC | Espace de production | Production | Stockage chargement-déchargement |  | 1 | 29.9 | 29.9 |  |  |  | Stockage papier, enveloppe Stockage palette/cartons pour envoi
Imprimerie CDC | Espace de production | Production | Stockage benne |  | 1 | 39.1 | 39.1 |  |  |  | Stockage bennes pleines/vide Gerbage
Imprimerie CDC | Espace de production | Impression | [5 empty] | 102.35
Imprimerie CDC | Espace de production | Impression | Zone impression |  | 1 | 102.35 | 102.35 |  |  |  | 3 presses numériques : 600 x 100 1 stockage papier (6 à 8 palettes) 1 stockage pièces détachés (3,00 x 0,5m)
Imprimerie CDC | Espace de production | Façonnage | [5 empty] | 231.15
Imprimerie CDC | Espace de production | Façonnage | Zone massicotage |  | 1 | 40.25 | 40.25 |  |  |  | 1 massicot : 320 x 320 1 benne papier 1 stockage papier (2 palettes)
Imprimerie CDC | Espace de production | Façonnage | Zone découpe |  | 1 | 10.35 | 10.35 |  |  |  | 1 ploter de découpe : 160 x 100 1 table 1,2 x 0,8 m
Imprimerie CDC | Espace de production | Façonnage | Zone pliage |  | 1 | 42.55 | 42.55 |  |  |  | 1 plieuse : 220 x 220 1 raineuse plieuse : 200 x 80 1 table 2,2 x 0,8 m
Imprimerie CDC | Espace de production | Façonnage | Zone assemblage |  | 1 | 35.65 | 35.65 |  |  |  | 1 encarteuse : 700 x 100 1 benne papier 1 table 6,0 x 0,6 m
Imprimerie CDC | Espace de production | Façonnage | Zone reliure |  | 1 | 73.6 | 73.6 |  |  |  | 1 table à wiro : 180 x 80 1 thermorelieur : 200 x 300 1 trilame : 250 x 150 1 perforeuse : 110 x 80 1 pelliculeuse : 200 x 100 1 compresseur : 100 x 50 Table à proximité Stockage de proximité
Imprimerie CDC | Espace de production | Façonnage | Zone distribution |  | 1 | 28.75 | 28.75 |  |  |  | 1 filmeuse : 210 x 120 Table à proximité avec étagères intégrées
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier mise sous pli | [5 empty] | 96.6
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier mise sous pli | Zone mise sous pli |  | 1 | 96.6 | 96.6 |  |  |  | Mise sous pli : 353 x 160 Etiqueteuse : 230 x 160 Table coliposte : 200 x 70 Affranchisseuse : 240 x 70 Photocopieur : 130 x 80 Destructeur de document : 50 x 50 Stockage palette enveloppe Stockage structure La Poste Table à proximité (min 3m)
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier grand format | [5 empty] | 100.05
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier grand format | Zone traceur |  | 1 | 33.35 | 33.35 |  |  |  | 1 traceur : 170 x 130 1 traceur : 270 x 120 Stockage de proximité
Imprimerie CDC | Espace de production | Atelier grand format | Zone panneau/bâche |  | 1 | 66.7 | 66.7 |  |  |  | table de découpe bâche : 280 x 50 table de découpe de panneau : 380 x 220 table contre collage : 300 x 250 Stockage de proximité
Imprimerie CDC | Espace de production | Stockage matériel | [5 empty] | 50
Imprimerie CDC | Espace de production | Stockage | Stockage |  | 1 | 50 | 50
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | [7 empty] | 96.9363
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Entretien | [5 empty] | 40
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Entretien | Local déchets |  | 1 | 40 | 40
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Entretien | Local ménage |  | 1 | PM
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Locaux techniques | [5 empty] | 56.9362
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Locaux techniques | LT |  | Répartis | 56.9362 | 56.9362
|  |  | LT Climatisation |  | PM
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Locaux techniques | LT CTA |  | PM |  | 0
|  |  | LT Extracteur |  | PM
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Locaux techniques | LT TGBT |  | PM |  | 0 |  |  |  | TGBT ou transformateur privé si besoin
|  |  | LT TGS |  | PM
|  |  | LT Fibre |  | PM
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Locaux techniques | LT VDI |  | PM |  | 0
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Locaux techniques | LT SSI (catégorie A) |  | PM |  | 0
Imprimerie CDC | Entretien & locaux techniques | Locaux techniques | Local onduleur (le cas échéant) |  | PM |  | 0
Imprimerie CDC | Espaces extérieurs | [7 empty] | 0
Imprimerie CDC | Espaces extérieurs | Logistique | [5 empty] | 0
Imprimerie CDC | Espaces extérieurs | Logistique | Aire de livraison 19 T |  | PM
Imprimerie CDC | Espaces extérieurs | Stationnement | [5 empty] | 0
Imprimerie CDC | Espaces extérieurs | Logistique | Véhicules légers | 3 | PM
Imprimerie CDC | Espaces extérieurs | Logistique | Camion 19 T | 1 | PM

## Machines et surface dédiées
Nom machine | Longueur (m) | Largeur (m) | Espace de circulation (m) | Aire unitaire | Nombre | Aire | Ratio | Aire totale
Chargement | [5 empty] | 26 | 1.15 | 29.9
Stock chargement-déchargement palettes | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.52 | 10 | 25.2
Stockage benne | [5 empty] | 34 | 1.15 | 39.1
Stock benne papier vide | 1.5 | 1 | 0.3 | 3.36 | 10 | 33.6
Impression | [5 empty] | 89 | 1.15 | 102.35
Presse numérique | 6 | 1 | 1 | 24 | 3 | 72
Stockage papier | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.52 | 6 | 15.12
Stockage pièces détachées | 3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5
Massicotage | [5 empty] | 35 | 1.15 | 40.25
Massicot 1 | 3.2 | 3.2 | 1 | 27.04 | 1 | 27.04
Benne papier | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
Palette papier | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.52 | 2 | 5.04
Découpe | [5 empty] | 9 | 1.15 | 10.35
Ploter découpe | 1.6 | 1 | 0.9 | 7 | 1 | 7 |  |  | Espace de circulation uniquement devant
Table à proximité | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.4
Pliage | [5 empty] | 37 | 1.15 | 42.55
Plieuse | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 16 | 1 | 16
Raineuse plieuse | 2 | 0.8 | 0.9 | 9.88 | 1 | 9.88
Table à proximité | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 10.4 | 1 | 10.4
Assemblage | [5 empty] | 31 | 1.15 | 35.65
Encarteuse | 7 | 1 | 0.9 | 24.64 | 1 | 24.64
Benne papier | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
Table à proximité | 6 | 0.6 | 0 | 3.6 | 1 | 3.6
Reliure | [5 empty] | 64 | 1.15 | 73.6
Table wiro | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 9.36 | 1 | 9.36
Thermorelieur | 2 | 3 | 0.9 | 18.24 | 1 | 18.24
Trilame | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 14.19 | 1 | 14.19
Perforeuse | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 7.54 | 1 | 7.54
Pelliculeuse | 2 | 1 | 0.9 | 10.64 | 1 | 10.64
Compresseur | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
Table à proximité | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2
Stockage de proximité | 4 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 2
Distribution | [5 empty] | 25 | 1.15 | 28.75
Filmeuse | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 11.7 | 1 | 11.7
Table à proximité avec étagères intégrées | 3 | 0.8 | 0.9 | 12.48 | 1 | 12.48
Mise sous pli | [5 empty] | 84 | 1.15 | 96.6
Mise sous pli | 3.53 | 1.6 | 0.9 | 18.122 | 1 | 18.122
Etiqueteuse | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 13.94 | 1 | 13.94
Table coliposte | 2 | 0.7 | 0.9 | 9.5 | 1 | 9.5
Affranchisseuse | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 10.5 | 1 | 10.5
Photocopieur | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 8.06 | 1 | 8.06
Destructeur de document | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 5.29 | 1 | 5.29
Stockage palette enveloppe | 1.8 | 0.8 | 0 | 1.44 | 1 | 1.44
Stockage structure La Poste | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4
Table à proximité | 3 | 0.8 | 0.9 | 12.48 | 1 | 12.48
Atelier grand format - Traceur | [5 empty] | 29 | 1.15 | 33.35
Traceur 1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 10.85 | 1 | 10.85
Traceur 2 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 13.5 | 1 | 13.5
Stockage de proximité | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4
Atelier grand format - Panneau/bâche | [5 empty] | 58 | 1.15 | 66.7
Table de découpe bâche | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 10.58 | 1 | 10.58
table de découpe panneau | 3.8 | 2.2 | 0.9 | 22.4 | 1 | 22.4
Table contre collage | 3 | 2.5 | 0.9 | 20.64 | 1 | 20.64
Stockage de proximité | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4
Stockage | [5 empty] | 43.56 | 1.15 | 50.094
stockage | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 3.96 | 11 | 43.56
[5 empty] | TOTAL | #REF! |  | #REF!
#REF!