## Consignes
Consignes | Le présent document est obligatoirement renseigné par les candidats et fait partie de l'offre. Les éléments contenus ont valeur contractuelle et sont opposables au fournisseur tout au long du contrat. Consignes obligatoires : - Pas de modifications de la structure de base des différents tableaux ni de fusion des cellules. - Aucune référence à des documents extérieurs (mémoire technique et documentation technique) pour répondre à une question sauf lorsque c'est demandé par UniHA. Dans ce dernier cas, préciser le nom et/ou la page du document auquel on doit se reporter. Le nom du document doit comprendre le numéro de la question correspondante. - Chacune des questions doit faire l'objet d'une réponse succincte. Si des questions n'obtiennent pas de réponse, le candidat pourra être sanctionné. Le candidat indiquera N/A pour indiquer non applicable au lieu de laisser une case vide. - Les cellules grisées ne doivent pas être complétées. - Les réponses doivent être le plus précises possibles avec l'exhausitivté des informations demandées. Si la réponse est peu précise, la note pourra être revue à la baisse. - Aucune ligne et colonne doivent être ajoutées sur les différents onglets. - Ce document doit être transmis en version ".xls". Certaines réponses contenues dans ce document peuvent entraîner une élimination de l'offre si une non conformité aux exigences contractuelles est relevée. Les onglets sont renseignées de la manière suivante correspondant chacun à différents critères : - "Informations générales" ==> cet onglet n'est pas noté ce sont uniquement des questions à titre informatif - Critère 2 "Performances du matériel" avec les sous-critères suivants : * Contraintes d'installation, d'utilisation et d'entretien * Performances techniques de l'équipement - Critère 3 "Service" avec les sous-critères suivants : * Mise en service/garantie/maintenance/SAV * Formation

## Informations générales
N° question | INFORMATIONS GENERALES | REPONSES DU CANDIDAT
1 | Nom du candidat
2 | Adresse du candidat
3 | Contact commercial du candidat :
► Nom / Prénom
► Numéro de téléphone
► Adresse e-mail
4 | Etes-vous fabricant ou distributeur ?
► Si vous êtes distributeur, veuillez préciser le nom et l'adresse du fabricant
5 | Quel est le pays de fabrication de votre solution ?
6 | Votre équipement est-il marqué CE ? (fournir l'attestation)
7 | Date de la première mise en service :
► En France
► En Europe
► Au monde
8 | Nombre d'équipements du même type en service :
► En France métropolitaine
► Dans les DROM-COM
► En Europe
► Au monde
9 | Quelle est la typologie des clients qui achètent votre équipement ? (établissement public, hôpital, établissement privé, officines de ville, etc)?
10 | Pays où les équipements sont implantés ?
11 | Quels sont les modes d'acquisition possibles pour votre solution ? (achat, location simple, location avec option d'achat, mise à disposition, …)
12 | Avez-vous recours à des sous-traitants ou co-traitants ? (OUI/NON)
► Si oui, indiquer leurs noms, leurs adresses, et dans quel cadre ils interviennent (financement, travaux, fournitures…)

## Performance du matériel
N° question | Critère 2 : PERFORMANCE DU MATERIEL | REPONSES DU CANDIDAT
Sous-critère 1 : Contraintes d'installation, d'utilisation et d'entretien
*Contraintes d'installation et d'utilisation
1 | Dimensions de l'équipement proposé (L x P x H) en cm
2 | Poids total de l'ensemble du système proposé en Kg
3 | Modes d'alimentations de l'équipement (air comprimé, pneumatique, électrique,etc). Si il y a plusieurs modes d'alimentation merci de préciser.
4 | Quel type de prises de courant est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'équipement? (mono, tri, 16A, 32 A, voltage, puissance, etc)
5 | Pouvez-vous décrire comment l'équipement est sécurisé afin d'éviter au manipulateur de se blesser lorsque le blister est envoyé entre le système de déblistérisation?
6 | L'équipement possède t-il un bouton d'arrêt d'urgence? OUI/NON
*Consommables captifs et non captifs
1 | Au bout de combien de temps en moyenne (en mois), le rouleau d'extraction des blisters doit être changé?
2 | Avez-vous d'autres consommables captifs de l'équipement (PSEO 8)? Veuillez préciser la liste exhaustive de tous les consommables captifs. Les prix des consommables devront être précisés dans le BPU.
3 | Si oui, quelle est la fréquence de changement des consommables captifs? (en jours)
4 | Quel est le délai de livraison des consommables captifs? (en jours)
5 | Quelle est la durée d'approvsionnement des consommables captifs à partir de la fin de la commercialisation de l'équipement? (en années)
6 | Quels sont les autres consommables non captifs que vous proposez avec l'équipement ?
*Entretien et nettoyage
1 | Veuillez décrire la procédure de nettoyage de l'équipement et de ses accessoires?
2 | Quels sont les produits de nettoyage pouvant être utilisés?
3 | A quelle fréquence le nettoyage de l'équipement et ses accessoires est prévu?
4 | Combien de temps estimez-vous la phase de nettoyage de l'équipement? (en minutes)
5 | Fournissez-vous un manuel de nettoyage avec l'équipement? OUI / NON
6 | Est-ce que les pièces de l'équipement sont démontables afin de faciliter le nettoyage de l'équipement? OUI/NON
Caractéristique 2 : Performances techniques de l'équipement
Quelles sont les spécificités techniques et les points forts de votre équipement par rapport à vos concurents ?
1 | Description de l'équipement et de ses composants. Fournir des photographies/croquis/schémas/fiche technique présentant les différentes équipements que vous proposez (préciser au seins de la réponse à cette question le nom et/ou la page du document auquel il faut se reporter).
2 | Quelle est la cadence de contrôle du contrôleur optique (en nombre de sachets / heure) Veuillez préciser les vitesses minimales et maximales de contrôle des sachets du contrôleur optique.
3 | Quelle technologie de contrôleur optique proposez-vous à nos établissements?
4 | Comment est réalisé le contrôle des sachets? Veuillez décrire le principe de fonctionnement.
5 | Votre contrôleur optique est-il adaptable à tous les automates de dispensation nominative par reconditionnement? OUI/NON Si NON, veuillez préciser les automates compatibles.
6 | De quoi est constituée l'offre de base pour le contrôleur optique? Veuillez donner la liste exhaustive des accessoires fournis avec le contrôleur optique.
7 | Quel est le taux d'erreur du contrôleur optique? (en ppm)
8 | Quels sont les types d'anomalies détectées par le contrôleur optique? Veuillez fournir la liste exhaustive des anomalies détectées.
9 | Quels sont les critères de contrôle du contrôleur optique?
10 | Comment est détecté l'anomalie? (alerte sonore, visuelle ou les deux)
11 | Une validation informatique de l'opérateur est-elle requise à l'issue du contrôle de la production?
12 | Comment la traçabilité de toutes les opérations de contrôle est-elle assurée?
13 | Quelle est la durée de conservation des photos dans les archives pour le stockage des sachets contrôlés? (en années)
14 | L'opérateur pourra t-il éditer un rapport de validation du contrôle de sa production? OUI/NON
15 | Pour améliorer le contrôle, le contrôleur optique est-il équipé d'un système d'auto-learning? OUI/NON
16 | Quelles autres options pourront être intégrées à l'offre du contrôleur optique?
17 | Si le contrôleur optique tombe en panne, peut-il encore fonctionner en "mode dégradé"? OUI/NON
18 | Pouvez-vous décrire le principe de fonctionnement de l'enrouleur automatique (PSEO 10)?
19 | Quelles sont les vitesses minimales et maximales de séparation et d'enroulement des sachets à la sortie du contrôleur optique?
20 | Combien de bobines sont fournies avec l'enrouleur automatique?
21 | Combien de sachets peut contenir une bobine?
22 | L'enrouleur automatique est-il en mesure de réaliser le tri des sachets conformes / non conformes? OUI/NON Si tel est le cas, veuillez décrire le processus.
23 | Comment peuvent être réintégré les sachets non conformes après rectification et validation de la nouvelle inspection? Veuillez décrire le processus précisément.
24 | Avec quels fournisseurs d'automates le contrôleur optique est-il compatile ? Les prix de l'interface avec l'automate devront être précisés dans le BPU en PSEO 12
Caractéristique 3 : Compatibilité et interfaçage
Questions spécifiques lot 1 : contrôleur optique compatible avec plusieurs automates de dispensation nominative par reconditionnement
1 | Le candidat confirme que le contrôleur optique proposé peut être interfacé avec différents automates de reconditionnement
2 | Lister les marques d'automates de dipensation nominative par reconditionnement avec lesquelles le contrôleur optique est compatible
3 | Noms des hôpitaux publics en France où votre contrôleur optique est en service avec des automates non fabriqués ou distribués par vos soins, en précisant pour chaque site : - le nom de l'établissement - la marque de l'automate de reconditionnement associé et sa date d'installation - l'année de l'installation du contrôleur optique
4 | Préciser de quelle manière cet interfaçage a pu être réalisé
5 | Est-ce qu'une action ou intervention du fabricant et/ou distributeur de l'automate est nécessaire pour permettre cet interfaçage ?
6 | Préciser les conditions de maintien de la compatibilité en cas de mises à jour de l'automate
Questions spécifiques lot 2 : contrôleur optique compatible avec les automates de dispensation nominatives par reconditionnement ATDPS
1 | Le candidat confirme que le contrôleur optique proposé peut être interfacé avec les automates de reconditionnement ATDPS
2 | Noms des hôpitaux publics en France où votre contrôleur optique est en service avec des automates de reconditionnement ATDPS, en précisant pour chaque site : - le nom de l'établissement - l'année de l'installation du contrôleur optique
Questions spécifiques lot 3 : contrôleur optique compatible avec les automates de dispensation nominatives par reconditionnement PROUD et LITREA
1 | Le candidat confirme que le contrôleur optique proposé peut être interfacé avec les automates de reconditionnement PROUD et LITREA
2 | Noms des hôpitaux publics en France où votre contrôleur optique est en service avec des automates de reconditionnement PROUD ou LITREA, en précisant pour chaque site : - le nom de l'établissement - l'année de l'installation du contrôleur optique

## Service
N° Question | Critère 3 : SERVICE | Réponses du candidat
Sous-critère 1 : MISE EN SERVICE, GARANTIE, MAINTENANCE ET SAV
Caractéristique 1 : Livraison et Mise en service
1 | Quel est le délai de livraisons de vos équipements ? (en semaines)
2 | Quel est le délai de livraisons de vos équipements pour les DROM COM ? (en semaines)
3 | Quelles dispositions avez-vous mis en place afin de maitriser les risques liés à l'approvisionnement ? (risque de ruptures, double sourcing, stock de sécurité, etc …)
4 | Quel est le temps nécessaire pour le montage de l'équipement ?
Caractéristique 2 : Garantie
1 | Combien d'années votre équipement est-il sous garantie ? (en années)
2 | Proposez-vous une extension de garantie de un an ? (OUI/NON)
► Si oui, combien de fois cette extension pourra elle être activée ?
3 | Préciser les prestations inclues dans la période de garantie (réparation panne, remplacement des pièces détachées, déplacement, main d'œuvre,etc)
4 | Quels matériels sont garantis ? (pièces détachées, matériel informatique, imprimante, ...)
5 | Préciser les prestations exclues de la garantie
6 | La maintenance préventive est-elle prévue dans la période de garantie ? (OUI/NON)
► Si oui, veuillez préciser les modalités :
*durée de la maintenance
*fréquence
*nombre de visites de maintenance préventive
7 | Est-ce que la télémaintenance est disponible durant la période de garantie ? (OUI/NON)
Caractéristique 3 : Maintenance
1 | Nom et adresse de la société en charge de la maintenance
2 | Contact principal pour la maintenance :
► Nom / Prénom
► Numéro de téléphone
► Adresse e-mail
3 | La maintenance de vos équipements est-elle captive ou peut-elle être réalisée par un tiers ?
► Si elle peut être réalisée par un tiers, doit-il être obligatoirement habilité par vos soins ?
4 | Préciser pour chaque type de contrats de maintenance ci-dessous si : - vous les proposez (OUI/NON) - la périodicité (en fonction du nombre de préparations et/ou du nombre de mois d'utilisation, …) - la durée des visites de maintenance / durée d'insponibilité de la machine
► maintenance tous risques
► maintenance préventive
► maintenance curative
► maintenance partagée
► autres types de contrat le cas échéant (préciser)
5 | Préciser votre fonctionnement habituel pour le rappel de la maintenance :
► l'établissement doit vous contacter pour vous alerter que la maintenance doit être faite et donc prendre RDV (OUI/NON)
► c'est vous qui contactez directement l'établissement (OUI/NON)
► l'équipement alerte l'établissement d'une maintenance à venir (OUI/NON)
6 | Si c'est à l'établissement de prendre RDV avec vous, combien de temps à l'avance doit-il vous contacter pour que vous puissiez intervenir (en jours)?
7 | Proposez-vous un contrat de maintenance pour des interventions le samedi ? (OUI/NON)
► Si oui, indiquer ici et au sein du BPU le coût associé.
En cas de réparation nécessaire, vous déplacez-vous sur le site de l'établissement ou un renvoi de l'équipement doit être fait par l'établissement ?
Caractéristique 4 : SAV (hotline, interventions, pièces détachées)
1 | L'établissement a-t-il accès à une hotline dans le cadre d'un contrat de maintenance? (OUI/NON)
2 | Jours, plages horaires d’ouverture et de fonctionnement de la hot-line ?
3 | Quelle est la langue de communication du centre de la hot-line ?
4 | Nombre de personnes employées à la hot-line ?
5 | Nombre de techniciens SAV formés sur cet équipement pour la partie maintenance en France métropolitaine ?
6 | Veuillez préciser comment sont répartis les techniciens de maintenance sur le territoire national.
7 | Veuillez préciser si la maintenance est réalisée par vos soins ou une entreprise extérieure dans les DROM-COM.
8 | Quels sont les délais d’intervention maximal en cas de pannes bloquantes ? (en heures)
9 | Quels sont les délais d’intervention maximal en cas de pannes non bloquantes ? (en heures)
10 | Quel est le délai maximum de livraison des pièces détachées sur site ? (en heures)
11 | Proposez-vous des équipements de prêt en dépannage? (OUI/NON)
12 | Combien d'années vos pièces détachées sont-elles disponibles à la vente au minimum ? (en années)
13 | Proposez-vous un kit de pièces détachées mis à disposition de l'établissement pour réaliser un dépannage rapide? (OUI/NON)
►Si OUI, veuillez préciser le contenu de ce kit
► Si OUI, préciser le coût ici et au sein du BPU
14 | Décrire le mode d'entretien et de nettoyage nécessaire pour cet équipement
Sous-critère 2 : FORMATION
1 | Quelle formation initiale proposez-vous aux utilisateurs ?
► Descriptif de la formation
► Langue utilisée
► Nombre de sessions de formation
► Durée en heures des sessions de formation
► Lieu de la formation
► Typologie des utilisateurs
► Nombre de personnes maximum pouvant suivre la formation
2 | Proposez-vous une formation de un ou plusieurs techniciens biomédicaux de l'établissement à la maintenance des niveaux 1, 2 et 3 ? (OUI/NON)
► Descriptif de la formation
► Langue utilisée
► Nombre de sessions de formation
► Durée en heures des sessions de formation
► Lieu de la formation
► Nombre de personnes maximum pouvant suivre la formation
► Niveau (1, 2 ou 3 selon AFNOR FDX 60-000)
3 | Délivrez-vous une attestation de formation à l'issue des formations proposées ? (OUI/NON)
4 | Est-ce que l'établissement peut prétendre à des compléments de formation tout au long de la durée du marché pour approfondir certains domaines spécifiques ou former de nouveaux arrivants ? (OUI/NON)
► Ces compléments de formation sont-ils inclus dans l'offre de base ou est ce une option ? Si c'est payant, veuillez indiquer le montant de la prestation ici et au sein du BPU.
► Si ces compléments de formation sont inclus dans l'offre de base, veuillez préciser la fréquence de ces formations.
5 | Quels sont les modes de formations complémentaires proposés : (OUI/NON)
► Sur le site de l'établissement,
► En e-learning,
► chez le fournisseur
6 | Quels supports sont fournis avec l'équipement pour permettre aux utilisateurs une utilisation optimale (manuel d'utilisation, vidéos de fonctionnement, mode opératoire,etc) ?
► Ces supports sont-ils en Français ? (OUI/NON)