## BPU - Achat
| Centrale d'Achat du GCS UniHA ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT | Marché public de fourniture, livraison, installation et mise en service d'un automate de dispensation nominative et ses équipements annexes, prestations, options et consommables associés. | [11 empty] | Nom du candidat : ________________________
Lot 4 : Automate de dispensation nominative par surconditionnement 1 ligne = 1 référence article Si le montant d'une prestation est à 0€, préciser dans la colonne observation que la prestation est incluse dans le forfait machine.
Fournitures / produits demandés | Fournitures/produits proposés par le candidat
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Quantité | Prix unitaire € HT (métropole) | Prix unitaire remisé adhérents UniHa € HT (métropole) | Taux de remise adhérents UniHa (%) | Taux de TVA (%) | Eventuellement autres taxes non soumises à la TVA | Surcoût DOM-COM (% du prix en Euros HT remisé) | Prix unitaire € TTC (métropole) | Prix unitaire remisé adhérents UniHa € TTC (métropole) | Nombre de patients pouvant être traité par équipement Horaire d'ouverture de la PUI : 5,5j/7j avec une présence humaine de 8h/j | Nombre de doses unitaires annuelles pouvant être traité par équipement Horaire d'ouverture de la PUI : 5,5j/7j avec une présence humaine de 8h/j | Délai de livraison (en semaines) à compter de l'accusé de réception de commande du Titulaire | Observations
*Forfait machine : Lister les différents modèles d'automates proposés au sein de votre gamme hospitalière en ajoutant une ligne par référence
Solution automatisée de production de doses unitaires (PDU) | [10 empty] | 0
Solution automatisée de préparation et dispensation des thérapies nominatives à administrer (PDA) -> si même équipement que PDU, positionner référence et prix sur la première ligne | [10 empty] | 0
* Forfait pré-visite technique sur le site de l'établissement pour la phase de définition du besoin (avec une visite sur site avant livraison) | [10 empty] | 0
* Forfait livraison | [10 empty] | 0
* Forfait paramétrage et mise en service | [10 empty] | 0
*Forfait logiciel de supervision et reporting | [10 empty] | 0
* Forfait manutention et élimination des déchets | [10 empty] | 0
*Forfait Qualification d'Installation (QI) | [10 empty] | 0
*Forfait Qualification Opérationnelle (QO) | [10 empty] | 0
*Forfait formation initiale des utilisateurs | [10 empty] | 0
* Garantie contractuelle (durée en années) -> elle ne peut être inférieure à 1 an
* Consommables : consommables obligatoires pour le fonctionnement de l'équipement (le cas échéant) | [10 empty] | 0 |  |  | Délais de livraisons (en jours) | Quantités | Fréquence de changement
Consommables captifs : | [10 empty] | 0
0
0
0
Consommables non captifs : | [10 empty] | 0
0
0
Prestations Supplémentaires Obligatoires (à chiffrer obligatoirement)
PSEO n°1 : Extension de garantie de 1 an tous risques (forfait annuel) | [10 empty] | 0
PSEO n°2 : Contrat de maintenance tous risques (forfait annuel) | [10 empty] | 0
PSEO n°3 : Contrat de maintenance préventive (forfait annuel) | [10 empty] | 0
PSEO n°4 : Intervention maintenance curative à l'attachement (prix à l'heure - main d'œuvre) | [10 empty] | 0
PSEO n°4 - A : Intervention maintenance curative (frais de déplacement sur site/à décliner en fonction de la zone géographique si nécessaire) | [10 empty] | 0
PSEO n°4 - B : Intervention maintenance curative (frais de vie : nuitée + repas) | [10 empty] | 0
PSEO n°5 : Formation continue des utilisateurs (forfait) | [10 empty] | 0
PSEO n°6 : Options et accessoires liés à l'équipement (Ne pas ajouter de lignes pour d'autres options, vos autres options devront être chiffrées en PSEF 14) | [10 empty] | 0
Boîte de stockage des sachets unitaires | [10 empty] | 0
Pilulier | [10 empty] | 0
Plateaux | [10 empty] | 0
Ruban d'encre | [10 empty] | 0
Papier d'ensachage | [10 empty] | 0
Etiquettes | [10 empty] | 0
Pièces détachées (veuillez établir la liste complète des pièces détachées en indiquant les fréquences moyennes de remplacement en colonne observations) ) | [10 empty] | 0
PSEO n°7 : Forfait interfaçage : forfait mise en place d'une demi-interface | [10 empty] | 0
► Livret thérapeutique | [10 empty] | 0
► Dossier Patient Informatisé (DPI) | [10 empty] | 0
► Prescription et/ou Dispensation | [10 empty] | 0
► Gestion Economique et Financière ( GEF) | [10 empty] | 0
► WMS | [10 empty] | 0
► Autres demi-interface | [10 empty] | 0
PSEO n°8 : Maintenance et upgrade du logiciel (si non inclus dans la maintenance de l'équipement) | [10 empty] | 0
Prestations Supplémentaires Facultatives (à chiffrer uniquement si le candidat est en mesure et souhaite les proposer dans son offre, le candidat a la possibilité d'ajouter des PSEF)
PSEF n°1 : Première qualification de performance (QP) | [10 empty] | 0
PSEF n°2 : Qualification de performance annuelle (QP) | [10 empty] | 0
PSEF n°3 : Requalification de performance opérationnelle si nécessaire (QO) | [10 empty] | 0
PSEF n°4 : Contrat de télémaintenance (forfait annuel) | [10 empty] | 0
PSEF n°5 : Contrat de maintenance pour des interventions de dépannage le samedi (forfait annuel) | [10 empty] | 0
PSEF n°6 : Contrat de maintenance du contrôleur optique (forfait annuel) | [10 empty] | 0
PSEF n°7 : Contrat annuel de maintenance partagée niveaux 1, 2 et 3 selon norme NF EN 13306 | [10 empty] | 0
PSEF n°8 : Formation de techniciens à la maintenance de niveaux 1, 2 et 3 selon la norme NF EN 13306 (forfait) | [10 empty] | 0
- PSEF n°8.1 : Niveau 1 | [10 empty] | 0
- PSEF n°8.2 : Niveau 2 | [10 empty] | 0
- PSEF n°8.3 : Niveau 3 | [10 empty] | 0
PSEF n°9 : Formation complémentaires des utilisateurs pour des nouveaux arrivants, à la demande de l'établissement | [10 empty] | 0
- PSEF n°9.1 : sur site de l'établissement hospitalier | [10 empty] | 0
- PSEF n°9.2 :à distance | [10 empty] | 0
- PSEF n°9.3 :hors site de l’établissement hospitalier | [10 empty] | 0
PSEF n°10 : Travaux forfait d'une demi-journée d'intervention sur site (à décliner selon le type de travaux si nécessaire) | [10 empty] | 0
PSEF n°11 : Equipement recertifié et reconditionné | [10 empty] | 0
PSEF n°12 : Evacuation des anciens équipements (forfait) | [10 empty] | 0
PSEF n°13 : Valorisation des anciens équipements | [10 empty] | 0
PSEF n°14 : Options et accesoires supplémentaires (Lister l'ensemble des options, accesoires, matériels logistiques associés, modules logiciels complémentaires, prestations... A compléter par vos soins en ajoutant des lignes si nécessaire. Si une option n'est pas proposée par vos soins indiquer N/A)
Automate de production des doses unitaires pour toutes les autres formes (non FOS) | [10 empty] | 0
Solution de distribution des thérapies nominatives directement dans les unités de soins | [10 empty] | 0
Solution semi-automatique de production des doses unitaires toutes formes | [10 empty] | 0
Solution décentralisée de dispensation nominative pour les FOS | [10 empty] | 0
Chargeur automatique des blisters de médicaments dans l'automate | [10 empty] | 0
Chariot pour l'administration des traitements | [10 empty] | 0
PSEF n°15 : Consommables utiles mais non obligatoires pour le fonctionnement de l'équipement (le cas échéant) | [10 empty] | 0
*Consommables captifs : | [10 empty] | 0
0
0
*Consommables non captifs : | [10 empty] | 0
0
0
0
PSEF n°16 : Equipement de prêt | [10 empty] | 0
PSEF n°17 : Remises liées au nombre d’équipements :
- PSEF n°17.1 : Taux de remise supplémentaire en cas d'achat d'équipement pour une quantité supérieure à 1
Taux de remise supplémentaire à partir de 2 équipements
Taux de remise supplémentaire à partir de 3 équipements
Taux de remise supplémentaire à partir de 4 équipements
Taux de remise supplémentaire pour un achat supérieur à 5 équipements
Forfait livraison / mise en service ou forfait déplacement maintenance ou formation, à décliner selon zone géographique : surcoût DROM-COM aux conditions FCA
à la Réunion/Mayotte | [10 empty] | 0
à la Guadeloupe | [10 empty] | 0
à la Martinique | [10 empty] | 0
en Guyane | [10 empty] | 0
en Polynésie | [10 empty] | 0
à Saint Pierre et Micquelon | [10 empty] | 0
à Saint Martin | [10 empty] | 0
0
0
Fait à :
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché), signature (1) :
(1) Date et signature originales

## Scénario d'analyse 1 - Achat
| Centrale d'Achat du GCS UniHA ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT | Marché public de fourniture, livraison, installation et mise en service d'un automate de dispensation nominative et ses équipements annexes, prestations, options et consommables associés. | [9 empty] | Nom du candidat : ________________________
Lot 4 : Automate de dispensation nominative par surconditionnement Cette configuration permettra de réaliser l'analyse de la proposition financière du candidat. 1 ligne = 1 référence article
Fournitures / produits demandés | Fournitures/produits proposés par le candidat
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Quantité | Prix unitaire € HT (métropole) | Prix unitaire remisé adhérents UniHa € HT (métropole) | Taux de remise adhérents UniHa (%) | Taux de TVA (%) | Eventuellement autres taxes non soumises à la TVA | Surcoût DOM-COM (% du prix en Euros HT remisé) | Prix unitaire € TTC (métropole) | Prix unitaire remisé adhérents UniHa € TTC (métropole) | Délai de livraison (en semaines) à compter de l'accusé de réception de commande du Titulaire | Observations
*Forfait machine
Automate de dispensation nominative par surconditionnement : Scénario d'analyse 1 : 550 lits au total MCO : 200 lits (délivrance 5 jours sur 7) - 7 doses unitaires par jour par patient SSR : 150 lits (délivrance 3 jours sur 7) - 7 doses unitaires par jour par patient EHPAD : 200 lits (délivrance 1 jour sur 7) - 11 doses unitaires par jour par patient Répartition : 90 % FOS - 10% non FOS Horaire d'ouverture de la PUI : 5j/7j avec une présence humaine de 8h/j
* Forfait pré-visite technique sur le site de l'établissement pour la phase de définition du besoin (avec une visite sur site avant livraison)
* Forfait livraison
* Forfait montage
* Forfait paramétrage et mise en service
*Forfait logiciel de supervision et reporting
* Forfait manutention et élimination des déchets
*Forfait Qualification d'Installation (QI)
*Forfait Qualification Opérationnelle (QO)
*Forfait formation initiale des utilisateurs
* Garantie contractuelle (durée en années) -> elle ne peut être inférieure à 1 an
* Consommables : consommables obligatoires pour le fonctionnement de l'équipement (le cas échéant) sur une année
Consommables captifs :
Consommables non captifs :
Prestations Supplémentaires Obligatoires (à chiffrer obligatoirement)
PSEO n°1 : Extension de garantie de 1 an tous risques (forfait annuel)
PSEO n°2 : Contrat de maintenance tous risques (forfait annuel)
PSEO n°5 : Formation continue des utilisateurs (forfait)
Prestations Supplémentaires Facultatives
PSEF n°4 : Contrat de télémaintenance (forfait annuel)
PSEF n°6 : Contrat de maintenance du contrôleur optique (forfait annuel)
Autres éléments de l'analyse financière (à renseigner obligatoirement si concerné)
PSEF n°14 : Options et accesoires supplémentaires
Automate de production des doses unitaires pour toutes les autres formes (non FOS)
Solution de distribution des thérapies nominatives directement dans les unités de soins
Solution semi-automatique de production des doses unitaires toutes formes
Solution décentralisée de dispensation nominative pour les FOS
Chargeur automatique des blisters de médicaments dans l'automate
Chariot pour l'administration des traitements
PSEF n°15 : Consommables utiles mais non obligatoires pour le fonctionnement de l'équipement (le cas échéant) sur une année
*Consommables captifs :
*Consommables non captifs :
Forfait mise en service ou maintenance ou formation spécifiquement dans les DROM-COM
à la Réunion/Mayotte
à la Guadeloupe
à la Martinique
en Guyane
en Polynésie
à Saint Pierre et Micquelon
à Saint Martin
COUT TOTAL HT remisé comprenant les différents Forfaits + PSEO + certaines PSEF
COUT TOTAL TTC remisé comprenant les différents Forfaits + PSEO + certaines PSEF
Fait à :
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché), signature (1) :
(1) Date et signature originales

## Scénario d'analyse 2 - Achat
| Centrale d'Achat du GCS UniHA ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT | Marché public de fourniture, livraison, installation et mise en service d'un automate de dispensation nominative et ses équipements annexes, prestations, options et consommables associés. | [9 empty] | Nom du candidat : ________________________
Lot 4 : Automate de dispensation nominative par surconditionnement Cette configuration permettra de réaliser l'analyse de la proposition financière du candidat. 1 ligne = 1 référence article
Fournitures / produits demandés | Fournitures/produits proposés par le candidat
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Quantité | Prix unitaire € HT (métropole) | Prix unitaire remisé adhérents UniHa € HT (métropole) | Taux de remise adhérents UniHa (%) | Taux de TVA (%) | Eventuellement autres taxes non soumises à la TVA | Surcoût DOM-COM (% du prix en Euros HT remisé) | Prix unitaire € TTC (métropole) | Prix unitaire remisé adhérents UniHa € TTC (métropole) | Délai de livraison (en semaines) à compter de l'accusé de réception de commande du Titulaire | Observations
*Forfait machine
Automate de dispensation nominative par surconditionnement : Scénario d'analyse 2 : 1000 lits au total MCO : 300 lits (délivrance 5 jours sur 7) - 8 doses unitaires par jour par patient SSR : 250 lits (délivrance 3 jours sur 7) - 7 doses unitaires par jour par patient Psychiatrie : 150 lits (délivrance 1 jour sur 7) - 9 doses unitaires par jour par patient EPHAD / USLD / Long séjour : 250 lits (délivrance 1 jour sur 7) - 11 doses unitaires par jour par patient Autres structures (ex : centre pénitentiaire, unités spécifiques) : 50 lits (délivrance 1 jour sur 7) - 8 doses unitaires par jour par patient Répartition : 85 % FOS - 15% non FOS Horaire d'ouverture de la PUI : 5j/7j avec une présence humaine de 8h/j
* Forfait pré-visite technique sur le site de l'établissement pour la phase de définition du besoin (avec une visite sur site avant livraison)
* Forfait livraison
* Forfait montage
* Forfait paramétrage et mise en service
*Forfait logiciel de supervision et reporting
* Forfait manutention et élimination des déchets
*Forfait Qualification d'Installation (QI)
*Forfait Qualification Opérationnelle (QO)
*Forfait formation initiale des utilisateurs
* Garantie contractuelle (durée en années) -> elle ne peut être inférieure à 1 an
* Consommables : consommables obligatoires pour le fonctionnement de l'équipement (le cas échéant) sur une année
Consommables captifs :
Consommables non captifs :
Prestations Supplémentaires Obligatoires (à chiffrer obligatoirement)
PSEO n°1 : Extension de garantie de 1 an tous risques (forfait annuel)
PSEO n°2 : Contrat de maintenance tous risques (forfait annuel)
PSEO n°5 : Formation continue des utilisateurs (forfait)
Prestations Supplémentaires Facultatives
PSEF n°4 : Contrat de télémaintenance (forfait annuel)
PSEF n°6 : Contrat de maintenance du contrôleur optique (forfait annuel)
Autres éléments de l'analyse financière (à renseigner obligatoirement si concerné)
PSEF n°14 : Options et accesoires supplémentaires
Automate de production des doses unitaires pour toutes les autres formes (non FOS)
Solution de distribution des thérapies nominatives directement dans les unités de soins
Solution semi-automatique de production des doses unitaires toutes formes
Solution décentralisée de dispensation nominative pour les FOS
Chargeur automatique des blisters de médicaments dans l'automate
Chariot pour l'administration des traitements
PSEF n°15 : Consommables utiles mais non obligatoires pour le fonctionnement de l'équipement (le cas échéant) sur une année
*Consommables captifs :
*Consommables non captifs :
Forfait mise en service ou maintenance ou formation spécifiquement dans les DROM-COM
à la Réunion/Mayotte
à la Guadeloupe
à la Martinique
en Guyane
en Polynésie
à Saint Pierre et Micquelon
à Saint Martin
COUT TOTAL HT remisé comprenant les différents Forfaits + PSEO + certaines PSEF
COUT TOTAL TTC remisé comprenant les différents Forfaits + PSEO + certaines PSEF
Fait à :
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché), signature (1) :
(1) Date et signature originales

## Scénario d'analyse 3 - Achat
| Centrale d'Achat du GCS UniHA ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT | Marché public de fourniture, livraison, installation et mise en service d'un automate de dispensation nominative et ses équipements annexes, prestations, options et consommables associés. | [9 empty] | Nom du candidat : ________________________
Lot 4 : Automate de dispensation nominative par surconditionnement Cette configuration permettra de réaliser l'analyse de la proposition financière du candidat. 1 ligne = 1 référence article
Fournitures / produits demandés | Fournitures/produits proposés par le candidat
Désignation de la fourniture | Désignation et / ou Marque | Références | Quantité | Prix unitaire € HT (métropole) | Prix unitaire remisé adhérents UniHa € HT (métropole) | Taux de remise adhérents UniHa (%) | Taux de TVA (%) | Eventuellement autres taxes non soumises à la TVA | Surcoût DOM-COM (% du prix en Euros HT remisé) | Prix unitaire € TTC (métropole) | Prix unitaire remisé adhérents UniHa € TTC (métropole) | Délai de livraison (en semaines) à compter de l'accusé de réception de commande du Titulaire | Observations
*Forfait machine
Automate de dispensation nominative par surconditionnement : Scénario d'analyse 3 : 2383 lits au total MCO = 1226 (délivrance 5 jours sur 7) - 5 doses unitaires par jour par patient Psychiatrie : 60 (délivrance 1 jour sur 7) - 6 doses unitaires par jour par patient Long séjour/gériatrie : 360 (délivrance 1 jour sur 7) - 8 doses unitaires par jour par patient Centre pénitentiaire : 737 (délivrance 1 jour sur 7) - 7 doses unitaires par jour par patient Répartition : 85 % FOS - 15% non FOS Horaire d'ouverture de la PUI : 5,5j/7j avec une présence humaine de 8h/j
* Forfait pré-visite technique sur le site de l'établissement pour la phase de définition du besoin (avec une visite sur site avant livraison)
* Forfait livraison
* Forfait montage
* Forfait paramétrage et mise en service
*Forfait logiciel de supervision et reporting
* Forfait manutention et élimination des déchets
*Forfait Qualification d'Installation (QI)
*Forfait Qualification Opérationnelle (QO)
*Forfait formation initiale des utilisateurs
* Garantie contractuelle (durée en années) -> elle ne peut être inférieure à 1 an
* Consommables : consommables obligatoires pour le fonctionnement de l'équipement (le cas échéant) sur une année
Consommables captifs :
Consommables non captifs :
Prestations Supplémentaires Obligatoires (à chiffrer obligatoirement)
PSEO n°1 : Extension de garantie de 1 an tous risques (forfait annuel)
PSEO n°2 : Contrat de maintenance tous risques (forfait annuel)
PSEO n°5 : Formation continue des utilisateurs (forfait)
Prestations Supplémentaires Facultatives
PSEF n°4 : Contrat de télémaintenance (forfait annuel)
PSEF n°6 : Contrat de maintenance du contrôleur optique (forfait annuel)
Autres éléments de l'analyse financière (à renseigner obligatoirement si concerné)
PSEF n°14 : Options et accesoires supplémentaires
Automate de production des doses unitaires pour toutes les autres formes (non FOS)
Solution de distribution des thérapies nominatives directement dans les unités de soins
Solution semi-automatique de production des doses unitaires toutes formes
Solution décentralisée de dispensation nominative pour les FOS
Chargeur automatique des blisters de médicaments dans l'automate
Chariot pour l'administration des traitements
PSEF n°15 : Consommables utiles mais non obligatoires pour le fonctionnement de l'équipement (le cas échéant) sur une année
*Consommables captifs :
*Consommables non captifs :
Forfait mise en service ou maintenance ou formation spécifiquement dans les DROM-COM
à la Réunion/Mayotte
à la Guadeloupe
à la Martinique
en Guyane
en Polynésie
à Saint Pierre et Micquelon
à Saint Martin
COUT TOTAL HT remisé comprenant les différents Forfaits + PSEO + certaines PSEF
COUT TOTAL TTC remisé comprenant les différents Forfaits + PSEO + certaines PSEF
Fait à :
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché), signature (1) :
(1) Date et signature originales