## LRB
LARIBOISIERE
HAUTE TENSION
LOCALISATATION | NOM |  | INSTALLATION HTA | DESCRIPTION | PUISSANCE |  | TYPE | MARQUE
MORAX | PDL 1 | POSTE DE LIVRAISON | 10 CELLULES HTA | 2 CELLULES ARRIVE ENEDIS, 1 CELLULE COMPTAGE, 1 DISJONCTEUR GENERAL, 4 CELLULES ANTENNE, 1 CELLULES GE, 1 CELLULE COUPLAGE PDL | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
MORAX | PDL 2 | POSTE DE LIVRAISON | 10 CELLULES HTA | 2 CELLULES ARRIVE ENEDIS, 1 CELLULE COMPTAGE, 1 DISJONCTEUR GENERALE, 4 CELLULES BOUCLE, 1 CELLULES GE, 1 CELLULE COUPLAGE PDL | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
MORAX | PGEA | POSTE GROUPE ELECTROGENE A | 6 CELLULES HTA | 1 CELLULE HOMOPOLAIRE, 1 CELLULE LIAISON PDL 2 1 CELLULES COMPTAGE , 2 CELLULES GE, 1 CELLULE COUPLAGE PGE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
MORAX | PGEB | POSTE GROUPE ELECTROGENE B | 5 CELLULES HTA | 1 CELLULE HOMOPOLAIRE, 1 CELLULE LIAISON PDL 1 1 CELLULES COMPTAGE , 1 CELLULES GE, 1 CELLULE COUPLAGE PGE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
MORAX | PBM 1 | POSTE BOUCLE MORAX 1 | 3 CELLULES HTA | 2 CELLULE BOUCLE, 1 CELLULE LIAISON PDL 2 | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
MORAX | PAM 2 | POSTE ANTENNE MORAX 2 | 2 CELLULES HTA | 1 CELLULE ANTENNE, 1 CELLULE LIAISON PDL 1 | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
BMT | POSTE 1 | POSTE 1 | 4 CELLULES HTA | 2 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 2 CELLULES BOUCLE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
BMT | POSTE 2 | POSTE 2 | 4 CELLULES HTA | 2 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 2 CELLULES BOUCLE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
BMT | POSTE 3 | POSTE 3 | 4 CELLULES HTA | 2 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 2 CELLULES BOUCLE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
BMT | POSTE 4 | POSTE 4 | 4 CELLULES HTA | 2 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 2 CELLULES BOUCLE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
BMT | PASB | POSTE ANTENNE SECOUR BMT | 2 CELLULES HTA | 1 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 1 CELLULES BOUCLE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
VIGGO PETERSSEN | RHUMATO | VIGGO | 7 CELLULES HTA | 5 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 2 CELLULES BOUCLE | NC |  | FLUOKIT M24 | AREVA
MICHEL SERVET | IVS | IVS | 3 CELLULES HTA | 1 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 2 CELLULES BOUCLE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
NLRB | PBNLRB 1 | POSTE BOUCLE NLRB 1 | 3 CELLULES HTA | 1 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 2 CELLULES BOUCLE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
NLRB | PANLRB 1 | POSTE ANTENNE NLRB 1 | 2 CELLULES HTA | 1 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 1 CELLULES BOUCLE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
NLRB | PBNLRB 2 | POSTE BOUCLE NLRB 2 | 3 CELLULES HTA | 1 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 2 CELLULES BOUCLE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
NLRB | PANLRB 2 | POSTE ANTENNE NLRB 2 | 2 CELLULES HTA | 1 CELLULES PROTECTION TRANSFO, 1 CELLULES BOUCLE | NC |  | SM6 | SCHNEIDER
TRANSFO HT/BT
LOCALISATATION | NOM |  | TRANSFO | DESCRIPTION | PUISSANCE |  | TYPE | MARQUE
MORAX | PGEA | POSTE GROUPE ELECTROGENE A | 1 TRANSFO | HOMOPOLAIRE | NC |  | HUILE | SCHNEIDER
MORAX | PGEB | POSTE GROUPE ELECTROGENE B | 1 TRANSFO | HOMOPOLAIRE | NC |  | HUILE | SCHNEIDER
MORAX | PBM 1 | POSTE BOUCLE MORAX 1 | 1 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 1600 KVA |  | HUILE | SCHNEIDER
MORAX | PAM 2 | POSTE ANTENNE MORAX 2 | 1 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 1600 KVA |  | HUILE | SCHNEIDER
BMT | POSTE 1 | POSTE 1 | 2 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 800 KVA | 1250 KVA | HUILE | SNT
BMT | POSTE 2 | POSTE 2 | 2 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 630 KVA | 400 KVVA | HUILE | ABB
BMT | POSTE 3 | POSTE 3 | 2 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 400 KVA | 250 KVA | HUILE | ABB
BMT | POSTE 4 | POSTE 4 | 2 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 630 KVA | 400 KVA | HUILE | ABB
BMT | PASB | POSTE ANTENNE SECOUR BMT | 1 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 2000 KVA |  | HUILE | SCHNEIDER
VIGGO PETERSSEN | RHUMATO | VIGGO | 5 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 2X630 KVA | 3X400 KVA | HUILE | ABB, SNT, AQUITAINE TRANSFO
MICHEL SERVET | IVS | IVS | 1 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 630 KVA |  | SEC | France TRANSFO
NLRB | PBNLRB 1 | POSTE BOUCLE NLRB 1 | 1 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 2000 KVA |  | SEC | SCHNEIDER
NLRB | PANLRB 1 | POSTE ANTENNE NLRB 1 | 1 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 2000 KVA |  | SEC | SCHNEIDER
NLRB | PBNLRB 2 | POSTE BOUCLE NLRB 2 | 1 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 2000 KVA |  | SEC | SCHNEIDER
NLRB | PANLRB 2 | POSTE ANTENNE NLRB 2 | 1 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 2000 KVA |  | SEC | SCHNEIDER
MORAX | GE | GROUPE ELECTROGENE | 3 TRANSFO | ELEVATEUR 400V/20000V | 3150 KVA |  | HUILE | SCHNEIDER
BASSE TENSION
LOCALISATATION | NOM |  | DISJONCTEURS | DESCRIPTION | INTENSITE |  | TYPE | MARQUE
MORAX | TGBT 1 | TGBT 1 | 4 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEUR NORMALE, 1 DISJONCTEUR COUPLAGE, 1 DISJONCTEUR GROUPE FROID, 1 GROUPE ELECTROGENE MOBILE | 3 X 2500A, 1 X 800 A |  | 3 X MTZ2-25H1 1 X NS800N | SCHNEIDER
MORAX | TGBT 2 | TGBT 2 | 4 DISJONCTEURS | 2 DISJONCTEUR NORMALE, 1 DISJONCTEUR COUPLAGE, 1 DISJONCTEUR GROUPE FROID, 1 GROUPE ELECTROGENE MOBILE | 3 X 2500A, 1 X 800 A |  | 3 X MTZ2-25H1 1 X NS800N | SCHNEIDER
MORAX | TRS | TABLEAU REPARTITION SECURITE | 2 INTER | 2 INTER ARRIVEES GE | 1250 A |  | 2 X MTZ1-12HA | SCHNEIDER
MORAX | TRS | TABLEAU REPARTITION SECURITE | 1 DISJONCTEUR | Disjoncteurs vers TGS secondaire | 800 A |  | NS800N | SCHNEIDER
MORAX | TRS | TABLEAU REPARTITION SECURITE | 12 DISJONCTEURS | Disjoncteurs vers TGS secondaires | 250 A |  | NSX250N | SCHNEIDER
BMT | POSTE 1 | TGBT 1 | 3 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEURS GENERAL, 1 INVERSSEUR NORMAL/SECOUR | 3 X 1250 A |  | 1 X NS1250N 2 X NS1250NA | MERLIN GUERIN
BMT | POSTE 1 | TGBT 2 | 2 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEURS NORMAL, 1 INVERSSEUR SECOUR | 2 X 2000 A |  | 2 X NW20H1 | MERLIN GUERIN
BMT | POSTE 2 | TGBT 3 | 3 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEURS GENERAL, 1 INVERSSEUR NORMAL/SECOUR | 3 X 1000 A |  | 1 X NS1000N 2 X NS1000NA | MERLIN GUERIN
BMT | POSTE 2 | TGBT 4 | 3 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEURS GENERAL, 1 INVERSSEUR NORMAL/SECOUR | 3 X 630 A |  | 1 X NS800N 2 X NSX630R | MERLIN GUERIN
BMT | POSTE 3 | TGBT 5 | 3 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEURS GENERAL, 1 INVERSSEUR NORMAL/SECOUR | 3 X 630 A |  | 1 X NS800N 2 X NSX630NA | MERLIN GUERIN
BMT | POSTE 3 | TGBT 6 | 3 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEURS GENERAL, 1 INVERSSEUR NORMAL/SECOUR | 3 X 630 A |  | 1 X NS800N 2 X NSX630NA | MERLIN GUERIN
BMT | POSTE 4 | TGBT 7 | 3 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEURS GENERAL, 1 INVERSSEUR NORMAL/SECOUR | 3 X 1000 A |  | 1 X NS1000N 2 X NS1000NA | MERLIN GUERIN
BMT | POSTE 4 | TGBT 8 | 3 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEURS GENERAL, 1 INVERSSEUR NORMAL/SECOUR | 3 X 630 A |  | 1 X NS800N 2 X NSX630NA | MERLIN GUERIN
BMT | PASB | POSTE ANTENNE SECOUR BMT | 5 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEUR GENERAL, 4 DISJONCTEUR BMT | 1 X 3200 A, 4 X 1000 A |  | MTZ2-32-H1 NS1000N | SCHNEIDER
VIGGO PETERSSEN | RHUMATO | VIGGO | 9 DISJONCTEURS | 2 NORMAL, 2 SECOURS, 5 PROTECTION TRANSFO | 4 X 1600 A, 3 X 630 A 2 X 1250 A |  | 4 X NT16HA 3 X C630N 2 X NS1250N | NC
MICHEL SERVET | IVS | IVS | 3 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEUR GENERAL, 1 NORMAL/SECOUR | 3 X 1250 A |  | 1 X NX1250N 2 X NS1250NA | SCHNEIDER
NLRB | PBNLRB 1 | TGBT 1.1 ( YX1010) | 18 DISJONCTEURS/2 INTER | 1 DG ; 2 IG N/S 3200 A ; 17 DISJ DEPART | NC |  | NC | SCHNEIDER
NLRB | PANLRB 1 | TGBT 2.1 (YX1020) | 20 DISJONCTEURS/3 INTER | 1 DG ARRIVE ; 3 IG N/S 3200 A ; 19 DISJONCTEUR DEPART | NC |  | NC | SCHNEIDER
NLRB | PBNLRB 2 | TGBT 1.2 (YX1030) | 17 DISJONCTEURS/3 INTER | 1 DG ARRIVE ; 3 IG N/S 3200 A ; 16 DISJONCTEUR DEPART | NC |  | NC | SCHNEIDER
NLRB | PANLRB 2 | TGBT 2.2 (YX1040) | 18 DISJONCTEURS/2 INTER | 1 DG ARRIVE ; 2 IG N/S 3200 A ; 17 DISJONCTEUR DEPART | NC |  | NC | SCHNEIDER
NLRB |  | TGBT HQ M1 (YX1050) | 36 DISJONCTEURS/2 INTER | 1 DG ARRIVE ; 2 IG N/S 3200 A ; 19 DISJONCTEUR DEPART | NC |  | NC | SCHNEIDER
NLRB |  | TGBT HQ M2 (YX1051) | 35 DISJONCTEURS/2 INTER | 1 Protection Générale HQ INVERSEUR ; Interrupteur By-Pass Maintenance ; 35 DISJONCTEUR DEPART | NC |  | NC | SCHNEIDER
NLRB |  | TGBT HQ I1(YX1060) | 9 DISJONCTEURS/2 INTER | 1IG ARRIVE ; 1 Interrupteur By-Pass Maintenance ARRIVE ; 1 Transformateur; 9 DISJONCTEUR DEPART | NC |  | NC | SCHNEIDER
NLRB |  | TGBT HQ I2(YX1061) | 9 DISJONCTEURS/2 INTER | 1IG ARRIVE ; 1 Interrupteur By-Pass Maintenance ARRIVE ; 1 Transformateur; 9 DISJONCTEUR DEPART | NC |  | NC | SCHNEIDER
MORAX | GE | GROUPE ELECTROGENE | 3 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEUR SORTIE GE 1, GE 2, GE 3 | 3 X 1200 A |  | MTZ1-12-H2 | SCHNEIDER
LOUIS DEVRAIGNE | MATERNITE | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
VIGGO PETERSSEN | RHUMATO | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
PAV 1 | NEUROCHIR | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
PAV 2 | ORL | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
PAV 3 | ORTHOPEDIE | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
PAV 4 | NEUROLOGIE | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
PAV 5 | GASTRO/CHIR AMBU | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
PAV 6 | OPH | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
PAV E | CARDIO | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
PAV F | CARDIO | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
CLAUDE GALIEN | MEDECINE | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
CUISINE | CUISINE | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
CHAPELLE | CHAPELLE | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
URGENCE | URGENCE | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC |  | NC | SCHNEIDER
MORAX | MORAX/GALIEN/PAV F/PAV 6 | TGEM | 1 TGEM | 1 DISJONCTEUR | 1 X 2500 A |  | 1 X MTZ2-25H1 | SCHNEIDER
MORAX | BMT/URGENCES/PAV 2/PAV 4 | TGEM | 1 TGEM | 3 DISJONCTEURS | 3 X 1000 A |  | 3 X NS1000N | SCHNEIDER
VIGGO PETERSSEN | MATERNITE/RHUMATO/COTE EST | TGEM | 1 TGEM | 4 DISJONCTEURS | 1 X 3200 A, 2 X 2000 A, 1 X 800 A |  | 1 X SACE E3 E35IMS32 2 X NS2000N 1 X NS800N | ABB / SCHNEIDER
VIGGO PETERSSEN | MATERNITE/RHUMATO/COTE EST | TGEM | 1 GF | 1 DISJONCTEURS | 1 X 3200 A |  | 1 X SACE E3 E35IMS32 | ABB
GROUPE ELCTROGENE
LOCALISATATION | NOM |  | MACHINE | DESCRIPTION | PUISSANCE |  | TYPE | MARQUE
MORAX | GE | GE1 | 1 GE | 1 GE DE 2560 kva- num série :ZN700292 | 2560 kva |  | CATERPILLAR 3516B-HD | CATERPILLAR
MORAX | GE | GE2 | 1 GE | 1 GE DE 2560 kva- num série :ZN700302 | 2560 kva |  | CATERPILLAR 3516B-HD | CATERPILLAR
MORAX | GE | GE3 | 1 GE | 1 GE DE 2560 kva- num série :ZN700291 | 2560 kva |  | CATERPILLAR 3516B-HD | CATERPILLAR
MORAX | GE | ARMOIRE BT DE GESTION GE | 4 ARMOIRE BT | 3 ARMOIRE DE GESTION GE, 1 ARMOIRE GESTION CENTRALE GE | NC |  | NC | NC
CHARGEUR 48V
LOCALISATATION | NOM |  | CHARGEURS | DESCRIPTION | TENSION |  | TYPE | MARQUE
MORAX | PDL 1 | POSTE DE LIVRAISON | 4 CHARGEURS | 4 X 12 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | ADM SB | ENAG
MORAX | PDL 2 | POSTE DE LIVRAISON | 4 CHARGEURS | 4 X 12 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | ADM SB | ENAG
MORAX | PGEA | POSTE GROUPE ELECTROGENE A | 2 CHARGEURS | 2 X 12 BATTERIES DE 12 V | 49 V |  | ADM SB | ENAG
MORAX | PGEB | POSTE GROUPE ELECTROGENE B | 2 CHARGEURS | 2 X 12 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | ADM SB | ENAG
MORAX | PBM 1 | POSTE BOUCLE MORAX 1 | 2 CHARGEURS | 2 X 12 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | ADM SB | ENAG
MORAX | PAM 2 | POSTE ANTENNE MORAX 2 | 2 CHARGEURS | 2 X 12 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | ADM SB | ENAG
NLRB | PBNLRB 1 | POSTE BOUCLE NLRB 1 | 2 CHARGEURS | 2 X 12 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | NC | NC
NLRB | PANLRB 1 | POSTE ANTENNE NLRB 1 | 2 CHARGEURS | 2 X 12 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | NC | NC
NLRB | PBNLRB 2 | POSTE BOUCLE NLRB 2 | 2 CHARGEURS | 2 X 12 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | NC | NC
NLRB | PANLRB 2 | POSTE ANTENNE NLRB 2 | 2 CHARGEURS | 2 X 12 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | NC | NC
VIGGO PETERSSEN | RHUMATO | TGBT | 2 CHARGEURS | 4 X 12 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | NC | BENNING
AUTOMATISATION
LOCALISATATION | NOM |  | ECRAN | DESCRIPTION |  |  | TYPE | MARQUE
MORAX | PDL 1 | POSTE DE LIVRAISON | IHM | 1 ECRAN, 1 SERVEUR | GTE |  | EUROTOUCH | SCHNEIDER
MORAX | PDL 2 | POSTE DE LIVRAISON | IHM | 1 ECRAN | GTE |  | EUROTOUCH | SCHNEIDER
MORAX | PGEB | POSTE GROUPE ELECTROGENE A | IHM | 1 ECRAN | GTE |  | EUROTOUCH | SCHNEIDER
MORAX | GE | LOCAL GE | IHM | 1 ECRAN, 1 SERVEUR | GTE |  | CLIENT LEGER DELL | SCHNEIDER
MORAX | PBM 1 | POSTE BOUCLE MORAX 1 | IHM | 1 ECRAN | GTE |  | EUROTOUCH | SCHNEIDER
MORAX | ATELIER | ATELIER ELEC | IHM | 1 ECRAN | GTE |  | CLIENT LEGER DELL | SCHNEIDER
MORAX | TGBT 1 | TGBT 1 | IHM | AUTOMATE GESTION TGBT | GETSION |  | MAGELIS | SCHNEIDER
MORAX | TGBT 2 | TGBT 2 | IHM | AUTOMATE GESTION TGBT | GETSION |  | MAGELIS | SCHNEIDER
MORAX | GE | LOCAL GE | IHM | 1 ECRAN, 1 AUTOMATE AUTOCONTROLE REPORT DE POSITION CELLULES HT | CONTRÔLE |  | MAGELIS | SCHNEIDER
NLRB | PBNLRB 1 | POSTE BOUCLE NLRB 1 | IHM | NC | NC |  | NC | NC
NLRB | PANLRB 1 | POSTE ANTENNE NLRB 1 | IHM | NC | NC |  | NC | NC
NLRB | PBNLRB 2 | POSTE BOUCLE NLRB 2 | IHM | NC | NC |  | NC | NC
NLRB | PANLRB 2 | POSTE ANTENNE NLRB 2 | IHM | NC | NC |  | NC | NC
BMT | POSTE 1 | TGBT 1 | IHM | 1 ECRAN, 1 AUTOMATE AUTOCONTROLE REPORT DE POSITION CELLULES HT | CONTRÔLE |  | MAGELIS | SCHNEIDER
BMT | POSTE 2 | TGBT 2 | IHM | 1 ECRAN, 1 AUTOMATE AUTOCONTROLE REPORT DE POSITION CELLULES HT | CONTRÔLE |  | MAGELIS | SCHNEIDER
BMT | POSTE 3 | TGBT 3 | IHM | 1 ECRAN, 1 AUTOMATE AUTOCONTROLE REPORT DE POSITION CELLULES HT | CONTRÔLE |  | MAGELIS | SCHNEIDER
BMT | POSTE 4 | TGBT 4 | IHM | 1 ECRAN, 1 AUTOMATE AUTOCONTROLE REPORT DE POSITION CELLULES HT | CONTRÔLE |  | MAGELIS | SCHNEIDER
VIGGO PETERSSEN | RHUMATO | VIGGO | IHM | 1 ECRAN, 1 AUTOMATE AUTOCONTROLE REPORT DE POSITION CELLULES HT | CONTRÔLE |  | MAGELIS | SIEMENS
MICHEL SERVET | IVS | IVS | IHM | 1 ECRAN, 1 AUTOMATE AUTOCONTROLE REPORT DE POSITION CELLULES HT | CONTRÔLE |  | MAGELIS | SCHNEIDER
MORAX | GE | LOCAL GE | IHM | 1 AUTOMATE GESTION ARMOIRE COMUNE 3 AUTOMATES 1 POUR CAQUE GE | GETSION |  | SMATIC HMI | SIEMENS
PASA / ITI
LOCALISATATION | NOM |  | PASA/ITI | DESCRIPTION |  |  | TYPE | MARQUE
MORAX | PDL 1 | POSTE DE LIVRAISON | PASA | 1 BATTERIE DE 12V | NC |  | ITI 3 | SCHNEIDER
MORAX | PDL 2 | POSTE DE LIVRAISON | ITI 3 | 1 BATTERIE DE 12V | NC |  | ITI 3 | SCHNEIDER
BATTERIES DE CONDENSATEUR
LOCALISATATION | NOM |  |  | DESCRIPTION |  |  | TYPE | MARQUE
MORAX | TGBT 1 | TGBT 1 | NC | NC | NC |  | NC | NC
MORAX | TGBT 2 | TGBT 2 | NC | NC | NC |  | NC | NC
NLRB | PBNLRB 1 | POSTE BOUCLE NLRB 1 | NC | NC | NC |  | NC | NC
NLRB | PANLRB 1 | POSTE ANTENNE NLRB 1 | NC | NC | NC |  | NC | NC
NLRB | PBNLRB 2 | POSTE BOUCLE NLRB 2 | NC | NC | NC |  | NC | NC
NLRB | PANLRB 2 | POSTE ANTENNE NLRB 2 | NC | NC | NC |  | NC | NC
BMT | POSTE 4 | POSTE 4 | NC | NC | NC |  | RECTIMAT 2 | MERLIN GUERIN
VIGGO PETERSSEN | RHUMATO | TGBT | NC | NC | NC |  | COSYS P | SOCOMEC
ONDULEURS ET INVERSEUR
LOCALISATATION | NOM |  |  | DESCRIPTION |  |  | PUISSANCE | MARQUE
BMT | POSTE 1 | POSTE 1 | NC | 2 ONDULEUR, 1 INVERSEUR | NC |  | 3KVA | RIELLO/TESCOM
BMT | POSTE 2 | POSTE 2 | NC | 2 ONDULEUR, 1 INVERSEUR | NC |  | 3KVA | RIELLO/TESCOM
BMT | POSTE 3 | POSTE 3 | NC | 2 ONDULEUR, 1 INVERSEUR | NC |  | 3KVA | RIELLO/TESCOM
BMT | POSTE 4 | POSTE 4 | NC | 2 ONDULEUR, 1 INVERSEUR | NC |  | 3KVA | RIELLO/TESCOM
MICHEL SERVET | IVS | TGBT | NC | 2 ONDULEUR, 1 INVERSEUR | NC |  | 3KVA | RIELLO/TESCOM

## FW
FERNAND WIDAL
HAUTE TENSION
LOCALISATATION | NOM |  | INSTALLATION HTA | DESCRIPTION | TENSION |  | TYPE | MARQUE
MAURICE DUVOIR | PDL | POSTE DE LIVRAISON | 7 CELLULES HTA | 2 CELLULES ARRIVE ENEDIS, 1 CELLULE COMPTAGE, 1 DISJONCTEUR GENERALE, 1 CELLULES ANTENNE, 2 CELLULE PROTECTION TRANSFO | 20 000 V |  | VERCOR 500 | MERLIN GERIN
TOXICO | PA | POSTE ANTENNE | 2 CELLULES HTA | 1 CELLULES LIAISON PDL, 1 CELLULE PROTECTION TRANSFO | 20 000 V |  | 8DJHRT | SIEMENS
TRANSFO HT/BT
LOCALISATATION | NOM |  | TRANSFO | DESCRIPTION | PUISSANCE |  | TYPE | MARQUE
MAURICE DUVOIR | PDL | POSTE DE LIVRAISON | 2 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 315 KVA | 315 KVA | HUILE | SNT
TOXICO | PA | POSTE ANTENNE | 1 TRANSFO | ABAISSEUR 20000V/400V | 630 KVA |  | HUILE | SNT
BASSE TENSION
LOCALISATATION | NOM |  | DISJONCTEURS | DESCRIPTION | INTENSITE |  | TYPE | MARQUE
MAURICE DUVOIR | PDL | TGBT | 4 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEURS GENERAL, 2 PROTECTION TRANSFO 1 DISJONCTEUR SECOUR | 2 X 1000 A 2 X 630 A |  | 2 X NW10N1 2 X NS630N | SCHNEIDER
TOXICO | PA | TGBT | 1 DISJONCTEURS 1 INVERSEUR DE SOURCE | 1 DISJONCTEURS GENERAL, 1 INVERSSEUR DE SOURCE | 1000 A |  | NS1000N ATYS6E | SCHNEIDER SOCOMEC
ANTOINE DUBOIS | CMLS | TGBT | 1 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC | NC | NC | NC | NC
BATIMENT 1 | BATIMENT 1 | TGBT | 2 TGBT | TGBT FORCE/LUMIERE EN PIED DE COLONE | NC | NC | NC | NC | NC
MAURICE DUVOIR | GE | TGEM | 1 TGEM | TGEM COFFRET DE RACORDEMENT | NC | NC | NC | NC | NC
GROUPE ELCTROGENE
LOCALISATATION | NOM |  | MACHINE | DESCRIPTION | PUISSANCE |  | TYPE | MARQUE
MAURICE DUVOIR | GE | GE1 | 1 GE | 1 GE DE 660 kva- num série : 25212585 | 660 kva |  | VTA28 G5 | CUMMINS
MAURICE DUVOIR | GE | ARMOIRE BT DE GESTION GE | 1 ARMOIRE BT | 1 ARMOIRE DE GESTION GE | 1000 A |  | C10001N | MERLIN GERIN
CHARGEUR 48V
LOCALISATATION | NOM |  |  | DESCRIPTION | TENSION |  | TYPE | MARQUE
MAURICE DUVOIR | PDL | POSTE DE LIVRAISON |  | 2 X 4 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | NC | AEES
TOXICO | PA | POSTE ANTENNE |  | 4 BATTERIES DE 12 V | 48 V |  | NC | CENI
ARMOIRE INVERSEUR DE SOURCE GE
LOCALISATATION | NOM |  | DISJONCTEURS | DESCRIPTION | INTENSITE |  | TYPE | MARQUE
MAURICE DUVOIR | INVERSEUR DE SOURCES | GE | 4 DISJONCTEURS | 1 DISJONCTEUR ALIM GEM 1 DISJONCTEUR GE FIXE 1 DISJONCTEUR ALIM INVERSEUR DE SOURCE TGBT TOXICO 1 DISJONCTEUR ALIM INVERSEUR DE SOURCE TGBT DUVOIR | 1000 A 1000 A 630 A 1000A |  | NS1000N NS1000N NSX630F NS1000NA | SCHNEIDER

## DETAIL NLRB
NOUVEAU LARIBOISIERE
HAUTE TENSION
| LOCALISATATION | NOM |  | INSTALLATION HTA | DESCRIPTION |  | PUISSANCE |  | TYPE | MARQUE
TRANSFO HT/BT
| LOCALISATATION | NOM |  | TRANSFO | DESCRIPTION |  | PUISSANCE |  | TYPE | MARQUE
Détail partiel des installations NLRB à venir
BASSE TENSION
N° | LOCALISATATION | NOM |  | DISJONCTEUR | DESCRIPTION |  | INTENSITE | TENSION | TYPE | MARQUE
|  | REPERE SHEMA | NOMINATION |  | GENRE | Pouvoir de coupure
1 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | QG1 | DISJONCTEUR ARRIVE | MTZ | 58 kA | 3200 A | 415 V | Disjoncteur MTZ2 32H1 3P | Schneider
2 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | IG1.2 | DISJONCTEUR ARRIVE | MTZ | 44 kA | 3200 A | 415 V | inter MTZ2 32H1 3P | Schneider
3 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | IG3 | INTERUPTEUR ARRIVE | MTZ | 59 kA | 3200 A | 415 V | inter MTZ2 32H1 3P | Schneider
4 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D107 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 50 Ka | 630 A | 415 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
5 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D108 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 36 kA | 250 A | 415 V | Disjoncteur NSX250N 4P | Schneider
6 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D109 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 51 kA | 630 A | 415 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
7 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D110 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 37 kA | 630 A | 415 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
8 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D111 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 52 kA | 250 A | 415 V | Disjoncteur NSX250N 4P | Schneider
9 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D112 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 38 kA | 250 A | 415 V | Disjoncteur NSX250N 4P | Schneider
10 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D113 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 53 kA | 160 A | 415 V | Disjoncteur NSX160N 4P | Schneider
11 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D114 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 39 kA | 630 A | 415 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
12 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D132 | DISJONCTEUR DEPART | MTZ | 54 kA | 500 A | 415 V | Disjoncteur MTZ1 08H2 4P | Schneider
13 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D133 | DISJONCTEUR DEPART | MTZ | 40 kA | 500 A | 415 V | Disjoncteur MTZ1 08H2 4P | Schneider
14 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D134 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 55 kA, | 630 A | 415 V | Disjoncteur NSX630N 4P 3,5E | Schneider
15 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D135 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 41 kA | 160 A | 415 V | Disjoncteur NSX160N 4P | Schneider
16 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D136 | DISJONCTEUR DEPART | NSX | 56 kA | 250 A | 415 V | Disjoncteur NSX250N 4P | Schneider
17 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D137 | DISJONCTEUR DEPART | MTZ | 42 kA | 1000 A | 415 V | Disjoncteur MTZ1 10H2 4P | Schneider
18 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D138 | DISJONCTEUR DEPART | MTZ | 57 kA | 500 A | 415 V | Disjoncteur MTZ1 08H2 4P | Schneider
19 | NLRB | TGBT NR 1-1 (tableau YX1010) | D139 | DISJONCTEUR DEPART | MTZ | 43 kA | 1000 A | 415 V | Disjoncteur MTZ1 10H2 4P | Schneider
1 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | IG, IG2, IG3 | INTERUPTEUR ARRIVE | Compact NSX630N | 69 kA | 630 A | 400 V | Interrupteurs généraux | Schneider
2 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | QG1 | DISJONCTEUR ARRIVE | Compact NSX250N | 55 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur général | Schneider
3 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D201 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 54 kA, | 6300 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 06H2 3P | Schneider
4 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D208 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX250N | 45 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur NSX250N 4P | Schneider
5 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D211 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 60 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
6 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D210 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 46 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
7 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D214 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 61 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
8 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D203 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 47 kA, | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
9 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D207 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 62 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
10 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D206 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX160N | 48 kA | 160 A | 400 V | Disjoncteur NSX160N 4P | Schneider
11 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D205 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 63 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
12 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D215 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 49 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
13 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D202 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 64 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
14 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D213 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX160N | 50 kA | 160 A | 400 V | Disjoncteur NSX160N 4P | Schneider
15 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D212 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX250N | 65 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur NSX250N 4P | Schneider
16 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D238 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX250N | 51 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur NSX250N 4P | Schneider
17 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D236 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 66 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
18 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D234 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 52 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
19 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D233 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 67 kA | 800 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 10H2 4P | Schneider
20 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D204 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 53 kA | 1000 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 10H2 3P | Schneider
21 | NLRB | TGBT NR 1-2 (tableau YX1020) | D237 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 68 kA | 800 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 08H4 2P | Schneider
1 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | IG, IG2, IG3 | INTERUPTEUR ARRIVE | MTZ22 32HA | 24 kA | 630 A | 400 V | Interrupteurs généraux | Schneider
2 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | QG1 | DISJONCTEUR ARRIVE | MTZ22 32H1 | 33 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur général | Schneider
3 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D311 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX160N | 16 kA | 160 A | 400 V | Disjoncteur NSX160N 4P | Schneider
4 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D308 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX250N | 25 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur NSX250N 4P | Schneider
5 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D307 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX160N | 17 kA | 160 A | 400 V | Disjoncteur NSX160N 4P | Schneider
6 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D332 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 26 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
7 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D331 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 18 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
8 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D336 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX160N | 27 kA | 160 A | 400 V | Disjoncteur NSX160N 4P | Schneider
9 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D313 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX160N | 19 kA | 160 A | 400 V | Disjoncteur NSX160N 4P | Schneider
10 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D305 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 28 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
11 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D314 | DISJONCTEUR DEPART | Compact NSX630N | 20 kA | 630 A | 400 V | Disjoncteur NSX630N 4P | Schneider
12 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D310 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 29 kA | 800 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 08H2 4P | Schneider
13 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D304 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 21 kA | 800 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 08H2 4P | Schneider
14 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D303 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 30 kA | 1000 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 10H2 3P | Schneider
15 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D335 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 22 kA | 800 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 08H2 4P | Schneider
16 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D306 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 31 kA | 1000 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 10H2 4P | Schneider
17 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D312 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 23 kA | 1000 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 10H2 4P | Schneider
18 | NLRB | TGBT NR 2-1 (tableau YX1030) | D302 | DISJONCTEUR DEPART | Masterpact MTZ1 | 32 kA | 6300 A | 400 V | Disjoncteur MTZ1 06H2 3P | Schneider
1 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | QG1 | Disjoncteur/Arrivée | MTZ2 32H1 3P – 65 kA – 3200 A | – 65 kA – | 3200 A | 400 V | Masterpact MTZ2 32H1 3P | Schneider
2 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | IG2 | INTERRUPTEUR/Arrivée | MTZ2 32HA 3P – 65 kA – 3200 A | – 65 kA – | 3200 A | 400 V | Masterpact MTZ2 32HA 3P | Schneider
3 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | IG3 | INTERRUPTEUR/Arrivée | MTZ2 32HA 3P – 65 kA – 3200 A | – 65 kA – | 3200 A | 400 V | Masterpact MTZ2 32HA 3P | Schneider
4 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D403 | Disjoncteur/Départ | MTZ1 10H2 3P – 50 kA – 1000 A | 50 kA – | 1000 A | 400 V | Masterpact MTZ1 10H2 3P | Schneider
5 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D410 | Disjoncteur/Départ | MTZ1 08H2 4P – 50 kA – 800 A | – 50 kA – | 800 A | 400 V | Masterpact MTZ1 08H2 4P | Schneider
6 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D404 | Disjoncteur/Départ | MTZ1 08H2 4P – 50 kA – 800 A | – 50 kA – | 800 A | 400 V | Masterpact MTZ1 08H2 4P | Schneider
7 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D412 | Disjoncteur/Départ | MTZ1 10H2 4P – 50 kA – 1000 A | – 50 kA – | 1000 A | 400 V | Masterpact MTZ1 10H2 4P | Schneider
8 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D406 | Disjoncteur/Départ | MTZ1 10H2 4P – 50 kA – 1000 A | – 50 kA – | 1000 A | 400 V | Masterpact MTZ1 10H2 4P | Schneider
9 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D411 | Disjoncteur/Départ | NSX160N 4P – 25 kA – 160 A | – 25 kA – | 160 A | 400 V | Compact NSX 160N 4P | Schneider
10 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D408 | Disjoncteur/Départ | NSX250N 4P – 36 kA – 250 A | – 36 kA – | 250 A | 400 V | Compact NSX 250N 4P | Schneider
11 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D407 | Disjoncteur/Départ | NSX630N 4P – 50 kA – 630 A | – 50 kA – | 630 A | 400 V | Compact NSX 630N 4P | Schneider
12 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D409 | Disjoncteur/Départ | NSX250N 4P – 36 kA – 250 A | – 36 kA – | 250 A | 400 V | Compact NSX 250N 4P | Schneider
13 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D402 | Disjoncteur/Départ | NSX630N 4P – 50 kA – 630 A | – 50 kA – | 630 A | 400 V | Compact NSX 630N 4P | Schneider
14 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D414 | Disjoncteur/Départ | NSX630N 4P – 50 kA – 630 A | – 50 kA – | 630 A | 400 V | Compact NSX 630N 4P | Schneider
15 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D433 | Disjoncteur/Départ | NSX630N 4P – 50 kA – 630 A | – 50 kA – | 630 A | 400 V | Compact NSX 630N 4P | Schneider
16 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D432 | Disjoncteur/Départ | NSX630N 4P – 50 kA – 630 A | – 50 kA – | 630 A | 400 V | Compact NSX 630N 4P | Schneider
17 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D434 | Disjoncteur/Départ | NSX630N 4P – 50 kA – 630 A | – 50 kA – | 630 A | 400 V | Compact NSX 630N 4P | Schneider
18 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D413 | Disjoncteur/Départ | NSX160N 4P – 25 kA – 160 A | – 25 kA – | 160 A | 400 V | Compact NSX 160N 4P | Schneider
19 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D436 | Disjoncteur/Départ | NSX160N 4P – 25 kA – 160 A | – 25 kA – | 160 A | 400 V | Compact NSX 160N 4P | Schneider
20 | NLRB | TGBT NR 2-2 (tableau YX1040) | D405 | Disjoncteur/Départ | NSX630N 4P – 50 kA – 630 A | – 50 kA – | 630 A | 400 V | Compact NSX 630N 4P | Schneider
1 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | IG1 | Protection Générale HQ | NSX630NA 4P | 36/50 kA | 630 A | 400 V | Protection Générale HQ/NSX630NA 4P | Schneider
2 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | IG2 | Interrupteur By-Pass Maintenance | NSX630NA 4P | 36/50 kA | 630 A | 400 V | Interrupteur By-Pass Maintenance/NSX630NA 4P | Schneider
3 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-001 | Disjoncteur modulaire depart | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
4 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-002 | Disjoncteur modulaire depart | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
5 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-003 | Disjoncteur modulaire depart | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
6 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-004 | Disjoncteur modulaire depart | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
7 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-005 | Disjoncteur modulaire depart | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
8 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-006 | Disjoncteur modulaire depart | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
9 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-007 | Disjoncteur modulaire depart | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
10 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-008 | Disjoncteur modulaire depart | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
11 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-009 | Disjoncteur modulaire depart | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
12 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-010 | Disjoncteur modulaire depart | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
13 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-011 | Disjoncteur modulaire depart | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
14 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-012 | Disjoncteur modulaire depart | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
15 | NLRB | TGBT HQ M1 (YX1050) | D05-013 à D05-035 | Disjoncteur modulaire depart | NSX160N 4P µ5.2E | 36 kA | 160 A | 400 V | Disjoncteur modulaire depart/NSX160N 4P µ5.2E | Schneider
14 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | IG1 | Protection Générale HQ INVERSEUR | NSX630NA 4P | 36/50 kA | 630 A | 400 V | Protection Générale HQ INVERSEUR/NSX630NA 4P | Schneider
15 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | IG2 | Interrupteur By-Pass Maintenance | NSX630NA 4P | 36/50 kA | 630 A | 400 V | Interrupteur By-Pass Maintenance/NSX630NA 4P | Schneider
1 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-001 | Disjoncteur modulaire départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 135 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
2 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-002 | Disjoncteur modulaire départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 135 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
3 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-003 | Disjoncteur modulaire départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 135 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
4 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-004 | Disjoncteur modulaire départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 135 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
5 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-005 | Disjoncteur modulaire départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 63 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
6 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-006 | Disjoncteur modulaire départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 63 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
7 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-007 | Disjoncteur modulaire départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 63 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
8 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-008 | Disjoncteur modulaire départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 63 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
9 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-009 | Disjoncteur modulaire départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 63 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
10 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-010 | Disjoncteur modulaire départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 63 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
11 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-011 | Disjoncteur modulaire départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 63 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
12 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-012 | Disjoncteur modulaire départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 63 A | 400 V | Disjoncteur modulaire départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
13 | NLRB | TGBT HQ M2 (YX1051) | D06-013 à D06-035 | Disjoncteurs départs | NSX160N 4P µ5.2E | 36 kA | 125 A | 400 V | Disjoncteurs départs/NSX160N 4P µ5.2E | Schneider
1 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | IG1 | Arrivée ASE HQ 11 | NSX630NA 4P | 36/50 kA | 630 A | 400 V | Arrivée ASE HQ 11/NSX630NA 4P | Schneider
2 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | IG2 | By-pass de maintenance | NSX630NA 4P | 36/50 kA | 630 A | 400 V | By-pass de maintenance/NSX630NA 4P | Schneider
3 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | TI (TF-80) | Transformateur de courant | 3x TI mesure JDB principal | - | - | 400 V | Transformateur de courant/3x TI mesure JDB principal | Schneider
4 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | D07-003 | Disjoncteur départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
5 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | D07-004 | Disjoncteur départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
6 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | D07-005 | Disjoncteur départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
7 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | D07-006 | Disjoncteur départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
8 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | D07-007 | Disjoncteur départ | NSX100N 4P µ2.2 | 36 kA | 40 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX100N 4P µ2.2 | Schneider
9 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | D07-008 | Disjoncteur départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
10 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | D07-009 | Disjoncteur départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
11 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | D07-010 | Disjoncteur départ | NSX100N 4P µ2.2 | 36 kA | 40 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX100N 4P µ2.2 | Schneider
12 | NLRB | TGBT HQ I1(YX1060) | D07-015 | Disjoncteur départ | NSX160N 4P µ5.2E | 36 kA | 125 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX160N 4P µ5.2E | Schneider
1 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | IG1 | Arrivée ASE HQ 11 | NSX630NA 4P | 36/50 kA | 630 A | 400 V | Arrivée ASE HQ 11/NSX630NA 4P | Schneider
2 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | IG2 | By-pass de maintenance | NSX630NA 4P | 36/50 kA | 630 A | 400 V | By-pass de maintenance/NSX630NA 4P | Schneider
3 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | TI (TF-80) | Transformateur de courant | 3x TI mesure JDB principal & auxiliaires | - | - | 400 V | Transformateur de courant/3x TI mesure JDB principal & auxiliaires | Schneider
4 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | D08-003 | Disjoncteur départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
5 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | D08-004 | Disjoncteur départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
6 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | D08-005 | Disjoncteur départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
7 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | D08-006 | Disjoncteur départ | NSX250N 4P µ5.2E | 36 kA | 250 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX250N 4P µ5.2E | Schneider
8 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | D08-007 | Disjoncteur départ | NSX100N 4P µ2.2 | 36 kA | 40 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX100N 4P µ2.2 | Schneider
9 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | D08-008 | Disjoncteur départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
10 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | D08-009 | Disjoncteur départ | NSX100N 4P µ5.2E | 36 kA | 100 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX100N 4P µ5.2E | Schneider
11 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | D08-010 | Disjoncteur départ | NSX100N 4P µ2.2 | 36 kA | 40 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX100N 4P µ2.2 | Schneider
12 | NLRB | TGBT HQ I2(YX1061) | D08-015 | Disjoncteur départ | NSX160N 4P µ5.2E | 36 kA | 160 A | 400 V | Disjoncteur départ/NSX160N 4P µ5.2E | Schneider