## BPU 1
Accord-cadre N° 2021076DEC0055
Maintenance des GE - et dispositifs HTA - BT
Part à bons de commande du contrat
Main d'œuvre et fourniture
Main d'œuvre "Electricité" | Tarif horaire HT | Tarif horaire TTC | Forfait déplacement par aller-retour HT | Forfait déplacement TTC
Lundi au vendredi, de 08h00 à 18h00 |  | 0 |  | 0
Lundi au vendredi, de 18h00 à 22h00 |  | 0 |  | 0
Lundi au vendredi, de 22h00 à 08h00 |  | 0 |  | 0
Samedi, dimanche et jours fériés |  | 0 |  | 0
Main d'œuvre "Automatismes" | Tarif horaire HT | Tarif horaire TTC | Forfait déplacement par aller-retour HT | Forfait déplacement TTC
Lundi au vendredi, de 08h00 à 18h00 |  | 0 |  | 0
Lundi au vendredi, de 18h00 à 22h00 |  | 0 |  | 0
Lundi au vendredi, de 22h00 à 08h00 |  | 0 |  | 0
Samedi, dimanche et jours fériés |  | 0 |  | 0
Main d'œuvre "Mécanique" | Tarif horaire HT | Tarif horaire TTC | Forfait déplacement par aller-retour HT | Forfait déplacement TTC
Lundi au vendredi, de 08h00 à 18h00 |  | 0 |  | 0
Lundi au vendredi, de 18h00 à 22h00 |  | 0 |  | 0
Lundi au vendredi, de 22h00 à 08h00 |  | 0 |  | 0
Samedi, dimanche et jours fériés |  | 0 |  | 0
Coefficient multiplicateur chiffré de revente de pièces détachées….

## BPU 2
Accord-cadre N° 2021076DEC0055
Maintenance des GE - et dispositifs HTA - BT
Part à bons de commande du contrat
Remplacement de composants
fourniture et remplacement de pièce détachées
Item | Référence | Désignation | Montant € HT | Montant € TTC
| ABBASIV3.1 | Carte AsI Goonet V3,1
| AB245Q30115 | Relais de tension triphasé PVN
| MG29434 | Télécommande 230Vca MT100/160
| MG31541 | Télécommande 230Vca MT250
| MG32641 | Télécommande 230Vca MT400
| MG32841 | Télécommande 230Vca MT630
| MG29390 | Déclencheur à émission MX 24Vcc
| MG29352 | Interverrouïllage IVE
| MG29378 | Automatisme UA
| MG29363 | Platine ACP
| master NW | Bobine de déclenchement MX1 230Vca
| XZMC11 | Pocket de paramétrage Asi et cordon
| MG29352 | Interverrouillage IVE
| NW 25 H1 | MASTERPACT In 2500 A 4P débronchable
| NW 20 H1 | MASTERPACT In 2000 A 4P débronchable
| NW 25 HA | MASTERPACT In 2500 A 4P débronchable
| NT 12 | MASTERPACT In 1250 A 4P débronchable
| MTZ2 32H | MASTERPACT In 3200 A 4P débronchable
| Compact NSX160N | Interrupteurs généraux (32 A) 24 kA, 160 A (SCHNEIDER)
| Compact NSX630N | Interrupteurs généraux (32 A) 69 kA,630 A (SCHNEIDER)
| MTZ2 32H1 | MASTERPACT In 3200 A 4P débronchable
| MTZ1-12HA | 2 Interrupteur ARRIVEES GE (SCHNEIDER)
| MTZ1 10H2 | Disjoncteur 4P (42 kA,250 A) (SCHNEIDER)
| MTZ1 08H2 | Disjoncteur 4P(0 57 kA,630 A) (SCHNEIDER)
| MTZ1 10H2 | Disjoncteur 4P (43 kA,250 A) (SCHNEIDER)
TIROIRS TGBT
Item | Référence | Désignation | Montant € HT | Montant € TTC
Fourniture d'un tiroir ensemble partie Mobile 4U 4x100A départ disjoncteur à commande motorisée tétrapolaire NSX100 avec TMD100 comprenant Contact OF/SD + MX et carte équipée d’un boitier ASI
Variante fourniture d'un tiroir ensemble partie Mobile 4U 4x100A départ disjoncteur à commande non motorisée tétrapolaire NSX100 avec TMD100
Forfait fourniture et pose Partie fixe pour tiroir 4U 4x100 avec bornier embrochage puissance et auxiliaire
Fourniture d'un tiroir ensemble partie Mobile 4U 4x160A départ disjoncteur à commande motorisée tétrapolaire NSX160 avec TMD160 comprenant Contact OF/SD + MX et carte équipée d’un boitier ASI
Fourniture d'un tiroir ensemble partie Mobile 4U 4x250A départ disjoncteur à commande motorisée tétrapolaire NSX250 avec TMD250 comprenant Contact OF/SD + MX et carte équipée d’un boitier ASI
Fourniture d'un tiroir ensemble partie Mobile 4U 4x400A départ disjoncteur à commande motorisée tétrapolaire NSX400 avec TMD400 comprenant Contact OF/SD + MX et carte équipée d’un boitier ASI
Fourniture d'un tiroir ensemble partie Mobile 4U 4x630A départ disjoncteur à commande non motorisée tétrapolaire NSX630 avec TMD630 comprenant Contact OF/SD + MX et carte équipée d’un boitier ASI
relais de protection
Item | Référence | Désignation | Montant € HT | Montant € TTC
RP1 |  | Module vigirack A320 ou équivalent
RP2 |  | Module vigirack H120 ou équivalent
RP3 |  | Module vigirack L210 ou équivalent
RP4 |  | Ensemble vigirack A320-H120-L210 ou équivalent
RP5 |  | Module vigirack L211 ou équivalent
RP6 |  | Module vigirack A310 ou équivalent

## BPU 3
Accord-cadre N° 2021076DEC0055
Maintenance des GE - et dispositifs HTA - BT
Part à bons de commande du contrat
Location de GEM
Item | Fourniture / Service | Unité | Prix unitaire tarif (Euros HT) | Remise (%) | Prix unitaire remisé (Euros HT)
Livraison
GEM1 | Livraison d'un groupe électrogène de 800 kVA , mise en stationnement sur l' aire réservée, y compris balisage de sécurité et repli | U |  |  | 0
GEM2 | Livraison d'un groupe électrogène TWIN 1400 kVA , mise en stationnement sur l'aire réservée, y compris balisage de sécurité et repli | U |  |  | 0
GEM3 | Livraison d'un groupe électrogène de 1600 kVA , mise en stationnement sur l'aire réservée, y compris balisage de sécurité et repli | U |  |  | 0
GEM4 | Livraison du groupe électrogène de 2000 kVA , mise en stationnement sur l' aire réservée, y compris balisage de sécurité et repli | U |  |  | 0
Location 800 kVA
GEM5 | Location de groupe électrogène de 800 kVA y compris cuve de fioul assurant une autonomie de fonctionnement de 72h. | JOUR |  |  | 0
GEM6 | Location de groupe électrogène de 800 kVA y compris cuve de fioul assurant une autonomie de fonctionnement de 72h. | SEMAINE/7jours |  |  | 0
GEM7 | Installation / Mise en service/ pose des câbles /raccordement sur les raccords BAC / essais de fonctionnement pour groupe de 800 kVA | U |  |  | 0
Location TWIN 1400 kVA (2x700 kVA)
GEM8 | Location de groupe électrogène TWIN de 1400 kVA y compris cuve de fioul assurant une autonomie de fonctionnement de 72h. | JOUR |  |  | 0
GEM9 | Location de groupe électrogène TWIN de 1400 kVA y compris cuve de fioul assurant une autonomie de fonctionnement de 72h. | SEMAINE/7jours |  |  | 0
GEM10 | Installation / Mise en service/ pose des câbles /raccordement sur les raccords BAC / essais de fonctionnement pour groupe TWIN de 1400kVA | U |  |  | 0
Location 1600 kVA
GEM11 | Location de groupe électrogène de 1600 kVA y compris cuve de fioul assurant une autonomie de fonctionnement de 72h. | JOUR |  |  | 0
GEM12 | Location de groupe électrogène de 1600 kVA y compris cuve de fioul assurant une autonomie de fonctionnement de 72h. | SEMAINE/7jours |  |  | 0
GEM13 | Installation / Mise en service/ pose des câbles /raccordement sur les raccords BAC / essais de fonctionnement pour groupe de 1600kVA | U |  |  | 0
Location 2000 kVA
GEM14 | Location de groupe électrogène de 2000 kVA y compris cuve de fioul assurant une autonomie de fonctionnement de 72h. | JOUR |  |  | 0
GEM15 | Location de groupe électrogène de 2000 kVA y compris cuve de fioul assurant une autonomie de fonctionnement de 72h. | SEMAINE/7jours |  |  | 0
GEM16 | Installation / Mise en service/ pose des câbles (1 jeu) /raccordement sur les raccords BAC / essais de fonctionnement pour groupe de 2000kVA | U |  |  | 0
GEM17 | Installation / Mise en service/ pose des câbles (2 jeux) /raccordement sur les raccords BAC / essais de fonctionnement pour groupe de 2000kVA | U |  |  | 0
Location Banc de Charge
GEM18 | Location de Banc de Charge 500 kW | JOUR |  |  | 0
GEM19 | Location de Banc de Charge 500 kW | SEMAINE/7jours |  |  | 0
GEM20 | Location de Banc de Charge 1000 kW | JOUR |  |  | 0
GEM21 | Location de Banc de Charge 1000 kW | SEMAINE/7jours |  |  | 0
GEM22 | Installation / Mise en service/ pose des câbles (1 jeu) /raccordement / essais de fonctionnement / repli | U |  |  | 0
Prestations
GEM23 | Tarif horaire présence technicien sur fonctionnement G.E.M (pour 1 heure) | H |  |  | 0
GEM24 | Forfait présence technicien sur fonctionnement G.E.M (pour 4 heures) | U |  |  | 0
GEM25 | Forfait présence technicien sur fonctionnement G.E.M (pour 8 heures) | U |  |  | 0
GEM26 | Tarif horaire présence technicien sur fonctionnement G.E.M pour 1 heure supplémentaire | H |  |  | 0
| Délai de livraison à compter de l'émission du bon de commande : |  |  |  | HEURES
| Délai maximal d'intervention en cas de panne : |  |  |  | HEURES