## MACONNERIE - VRD
RECAPITULATIF MACONNERIE - VRD
| Désignation des sections | [5 empty] | Montant Euros
INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER
LOT N°1 : MACONNERIE - VRD | [6 empty] | 0
TRAVAUX D'AMENAGEMENT LIES A LA MISE EN SECURITE INCENDIE
LOT N°1 : MACONNERIE - VRD | [6 empty] | 0
AMENAGEMENT DE LA RESERVE D'EAU - FOSSE DE POMPAGE
LOT N°1 : MACONNERIE - VRD | [6 empty] | 0
RESTAURATION MUR ENCADRANT LE PORTAIL NORD (donnant sur les douves)
LOT N°1 : MACONNERIE - P.T | [6 empty] | 0
MONTANT TOTAL H.T. BASE | [6 empty] | 0
TOTAL T.V.A. 20,00 % | [6 empty] | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. BASE | [6 empty] | 0
RESTAURATION DU PONT D'ACCES AU CHATEAU
LOT N°1 : MACONNERIE - PSE | [6 empty] | 0
MONTANT TOTAL H.T. BASE + PSE | [6 empty] | 0
TOTAL T.V.A. 20,00 % | [6 empty] | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. BASE + PSE | [6 empty] | 0
VALEUR janvier 2025
A ,le
Le titulaire
(mention manuscrite 'Lu et Accepté')
C.C.T.P. | Ordre | Désignation des Articles | U | Quantité MOE | Quantité Entreprise | P.U. Euros | Montant Euros
INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER
LOT N°1 : MACONNERIE - VRD
1.01 | 1 | INSTALLATION COMMUNE DE CHANTIER Y COMPRIS: - pose, location et dépose après coup
| 1.a | . panneaux de chantier | U. | 1 |  | 0 | 0
| 1.b | . bumgalows de chantier - vestiaires | U. | 8 |  | 0 | 0
| 1.c | . bumgalows salle de réunions - refectoire | U. | 8 |  | 0 | 0
| 1.d | . bumgalows sanitaires | U. | 8 |  | 0 | 0
| 1.e | . branchements de chantier - eau | U. | 8 |  | 0 | 0
| 1.f | . branchements de chantier - electricité | U. | 8 |  | 0 | 0
| 1.g | . clôture de chantier en panneaux grillagés posés sur plots | ML | 60 |  | 0 | 0
|  | TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
TRAVAUX D'AMENAGEMENT LIES A LA MISE EN SECURITE INCENDIE
LOT N°1 : MACONNERIE - VRD
| 1 | CHAPITRE 1 : Travaux d'entretien et études complémentaires
1.02.01 | 1.1 | NETTOYAGE COMPLEMENTAIRE DES COMBLES Y COMPRIS: - inventaire et triage des différents éléments - chargement et enlèvement | H | 16 |  | 0 | 0
0
1.02.02 | 1.2 | ETUDE DE SOL, TEST DE RESISTANCE A LA COMPRESSION ET AU POINCONNEMENT Y COMPRIS: - rapport écrit et photographique | U. | 1 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 1 : Travaux d'entretien et études complémentaires |  |  |  |  | 0
| 2 | CHAPITRE 2 : Traitement accès terrasse : Pavillon du Roi
1.03.01 | 2.1 | AMELIORATION DE L'ACCES A LA TERRASSE Y COMPRIS: - adaptation du dispositif en place - fourniture, façonnage et pose d'une barre de maintien - mise en peinture | ML | 1 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 2 : Traitement accès terrasse : Pavillon du Roi |  |  |  |  | 0
| 3 | CHAPITRE 3 : Traitement planchers anciens : pare flamme
1.04.01 | 3.1 | PLANCHER EN BETON DE CHAUX PARE-FLAMME 30 min Y COMPRIS: - dépose des revêtements de sol - polyane et calfeutrement - mise en oeuvre du béton léger | M2 | 48.31 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 3 : Traitement planchers anciens : pare flamme |  |  |  |  | 0
| 4 | CHAPITRE 4 : Traitement sur structure ancienne
1.05.01 | 4.1 | HABILLAGE DE POUTRE BOIS Y COMPRIS: - préparation du support - enduit plâtre, badigeon ou patine de raccord - toutes sujétions de mise en oeuvre | M2 | 18 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 4 : Traitement sur structure ancienne |  |  |  |  | 0
| 5 | CHAPITRE 5 : Travaux de menuiserie des portes en combles
1.06.01 | 5.1 | REPRISE DE LINTEAU BRISE EN PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS: - dépose et/ou refouillement - fourniture, taille et pose d'un nouvel élément - patine de finition | U. | 2 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 5 : Travaux de menuiserie des portes en combles |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF PARTIEL
| 1 | CHAPITRE 1 : Travaux d'entretien et études complémentaires |  |  |  |  | 0
| 2 | CHAPITRE 2 : Traitement accès terrasse : Pavillon du Roi |  |  |  |  | 0
| 3 | CHAPITRE 3 : Traitement planchers anciens : pare flamme |  |  |  |  | 0
| 4 | CHAPITRE 4 : Traitement sur structure ancienne |  |  |  |  | 0
| 5 | CHAPITRE 5 : Travaux de menuiserie des portes en combles |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
AMENAGEMENT DE LA RESERVE D'EAU - FOSSE DE POMPAGE
LOT N°1 : MACONNERIE - VRD
| 1 | CHAPITRE 1 : Travaux préparatoires
1.07.01 | 1.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER SPECIFIQUES AUX TRAVAUX DE MACONNERIE Y COMPRIS: - fourniture, pose, location et dépose après coup
| 1.1.a | . balisage de chantier et panneaux d'information et de signalisation |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
| 1.1.b | . clôture de chantier en panneaux grillagés posés sur plot béton |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
0
1.07.02 | 1.2 | CONSTAT D'HUISSIER AYANT POUR BUT DE FAIRE L'ETAT DES LIEUX AVANT TOUT DEMARRAGE DES TRAVAUX |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
|  | CHAPITRE 1 : Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
| 2 | CHAPITRE 2 : Bâche à eau provisoire
1.08.01 | 2.1 | BACHE A EAU PROVISOIRE Y COMPRIS:
| 2.1.a | . préparation du terrain cis terrassement, lit de sable, geotextile et remise en état du terrain après coup |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
| 2.1.b | . bâche à eau de 240 m3 et branchements cis fourniture, pose et dépose après coup |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
| 2.1.c | . accessoires complémentaires tuyaux d'alimentation (2U), bouches de pompage (2U) cis fourniture et pose | ML | 40 |  | 0 | 0
| 2.1.d | . système de pompage temporaire depuis la douve est cis fourniture, pose, dépose et entretien |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
|  | CHAPITRE 2 : Bâche à eau provisoire |  |  |  |  | 0
| 3 | CHAPITRE 3 : Reaménagement du puit de la ferme
1.08.02 | 3.1 | NETTOYAGE ET DEFRICHAGE AUTOUR DU PUIT Y COMPRIS: - dépose des grillages périphériques - chargement et enlèvement des gravois |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
0
1.08.02 | 3.2 | REAMENAGEMENT DU PUIT DE LA FERME Y COMPRIS: - nettoyage et reprise des éléments en pierre de taille - restauration des maçonneries du puits | U. | 1 |  | 0 | 0
0
|  | Travaux de Ferronnerie - Peinture |  |  |  |  | 0
0
1.08.03 | 3.3 | REMISE EN ETAT DE LA PROTECTION EN FER FORGE (ossature, couverture...) ET DU MECANISME DE FONCTIONNEMENT Y COMPRIS: - dépose éventuelle - triage des éléments, remise en état - repose après coup - traitement des fers et remise en peinture | U. | 1 |  | 0 | 0
0
1.08.03 | 3.4 | GRILLE A TROUS RENFLES EN FER FORGE AVEC GRILLAGE SOUDE POUR SECURISATION Y COMPRIS: - fourniture, façonnage et pose - ferrage et quincaillerie - traitrment anti-rouille et mise en peinture | U. | 1 |  | 0 | 0
0
|  | Travaux éléctrique |  |  |  |  | 0
0
1.08.04 | 3.5 | MINI STATION DE POMPAGE AU DROIT DU PUIT Y COMPRIS: - fourniture et pose d'une pompe électrique en fond de puit cis fixation - raccordement et branchement au reseau général | U. | 1 |  | 0 | 0
0
1.08.04 | 3.6 | RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE (dans tranchée des douves) ET CABLAGE COMMANDE ENTRE LE PAVILLON DU ROI ET LA FERME Y COMPRIS: |  |  |  |  | 0
| 3.6.a | . alimentation par filerie type H07 RNF cis coffret d'automatisation et sonde de niveau et protection | ML | 390 |  | 0 | 0
| 3.6.b | . tgbt secondaire (dans la buanderie de la ferme) cis fourniture, pose et branchements | U. | 1 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 3 : Reaménagement du puit de la ferme |  |  |  |  | 0
| 4 | CHAPITRE 4 : Travaux de terrassement - VRD
1.09.01 | 4.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER SPECIFIQUES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENT-VRD Y COMPRIS: - aménagement des aires de cantonnement, stockage et de circulations spécifiques - remise en état du terrain - plus value de travaux spécifiques en milieux humides |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
0
1.09.02 | 4.2 | REAMENAGEMENT DE LA RAMPE D'ACCES AU DOUVE Y COMPRIS: - reprofilage de l'existant - apport de terre éventuelle - remise en état du terrain après coup |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
0
1.09.03 | 4.3 | ALIMENTATION ET RACCORDEMENT EN EAU ET ELECTRICITE Y COMPRIS: - terrassement cis reglage des pentes - fourniture et pose de tuyau PVC 100 mm (eau) et gaines TPC 25 mm enterré cis raccords et regards de visite - filet avertisseur et remblaiement - percement et raccordement sur maçonnerie des douves |  |  |  |  | 0
| 4.3.a | . entre le TGBT du pavillon du roi et le regard existant en façade Ouest (dans gaine existante) | ML | 9 |  | 0 | 0
| 4.3.b | . entre la sonde (R6) à l'est des douves et le regard au droit du pavillon du roi | ML | 127.65 |  | 0 | 0
| 4.3.c | . entre le puit et la sonde (R6) à l'est des douves | ML | 245 |  | 0 | 0
| 4.3.d | . entre le puit et la ferme | ML | 10 |  | 0 | 0
0
1.09.03 | 4.4 | REMISE EN ETAT DES SOLS APRES TRAVAUX Y COMPRIS: - apport de matériaux complémentaires et finition |  |  |  |  | 0
| 4.4.a | . apport de gravillon et nivellement du terrain | M2 | 153.18 |  | 0 | 0
| 4.4.b | . apport de terre végétale éventuelle, préparation du terrain et engazonnement | M2 | 306 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 4 : Travaux de terrassement - VRD |  |  |  |  | 0
| 5 | CHAPITRE 5 : Réaménagement des douves : tvx préparatoires
1.10.01 | 5.1 | VIDANGE DES DOUVES Y COMPRIS: - main d'oeuvre et assistance aux travaux - accessoires divers
| 5.1.a | . batardeau (en aval du pont) constitué de big bag et poyane |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
| 5.1.b | . pompage et vidange des eaux des douves (en 2 phases) cis branchement éléctrique, pompes, tuyaux d'évacuation.... |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
| 5.1.c | . pêche de sauvegarde réalisé sur l'ensemble des douves (zone Sud Est et Sud Ouest) |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
0
1.10.01 | 5.2 | CREUSEMENT DES DOUVES SOUS SURVEILLANCE ARCHEOLOGIQUE Y COMPRIS: - chargement et évacuation des terres et boues | M3 | 236.25 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 5 : Réaménagement des douves : tvx préparatoires |  |  |  |  | 0
| 6 | CHAPITRE 6 : Réaménagement des douves - Tvx de maçonnerie
1.10.02 | 6.1 | REPRISE DES MACONNERIES DES DOUVES Y COMPRIS:
| 6.1.a | . déssouchage et enlèvement des saules et arbustes au droit des parties maçonnées cis enlèvement |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
| 6.1.b | . reprise des maçonneries en moellons à 1 face alignée cis demolition et/ou refouillement | M3 | 27.101 |  | 0 | 0
| 6.1.c | . reprise des éléments de harpage en pdt cis demolition et/ou refouillement | M3 | 3.62 |  | 0 | 0
| 6.1.d | . rejointoiement au mortier de chaux sur maçonnerie et/ou pdt cis dégradation et refichage des joints (milieu aquatique) | M2 | 346.5 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 6 : Réaménagement des douves - Tvx de maçonnerie |  |  |  |  | 0
| 7 | CHAPITRE 7 : Réaménag. douves -colonnes fixes d'aspiration
1.10.03 | 7.1 | FOSSE DE POMPAGE EN BETON (dans sol des douves) Y COMPRIS:
| 7.1.a | . terrassement en puit réalisé mécaniquement cis blindage éventuel des terres et évacuation | M3 | 5.4 |  | 0 | 0
| 7.1.b | . buse en béton pré-fabriquée diam. 150 cm cis préparation du terrain, forme de pose, calage et remblaiement | U. | 2 |  | 0 | 0
0
1.10.03 | 7.2 | TERRASSEMENT ET CANALISATION POUR LES FOSSES DE POMPAGE Y COMPRIS: |  |  |  |  | 0
| 7.2.a | . terrassement en puit réalisé mécaniquement cis blindage éventuel des fouilles et remblaiement après coup | M3 | 15.75 |  | 0 | 0
| 7.2.b | . terrassement en tranchée réalisé mécaniquement cis blindage éventuel des fouilles et remblaiement après coup | M3 | 14.4 |  | 0 | 0
| 7.2.c | . regard de visite pré-fabriqué 1.00x1.00 ml avec couverture en dalle de pierre cis forme de pose et remblaiement | U. | 2 |  | 0 | 0
| 7.2.d | . sujétion de maçonnerie pour passage des canalisations dans le mur d'escarpe et mur des douves en maçonnerie de moellons | U. | 2 |  | 0 | 0
| 7.2.e | . canalisation inox de 110 mm diam. cis crépine, bouchon, grille anti-obtruction, raccord aux normes pompier... | ML | 23 |  | 0 | 0
| 7.2.f | . remise en état du terrain cis remblaiement, apport de matériaux complémentaire, nivellement | U. | 2 |  | 0 | 0
| 7.2.g | . panneau de signalisation (au point d'aspiration) | U. | 2 |  | 0 | 0
0
1.10.03 | 7.3 | DEPOSE EN DEMOLITION DE LA BOUCHE INCENDIE Y COMPRIS: - dépose du socle - chargement et enlèvement - remise en état du sol | U. | 1 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 7 : Réaménag. douves -colonnes fixes d'aspiration |  |  |  |  | 0
| 8 | CHAPITRE 8 : Réaménagement des douves - tvx de finition
1.10.04 | 8.1 | LIT D'ARGILE DE 10 CM d'ép. Y COMPRIS: - régalage et tassement en fond de bassin | M3 | 95.625 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 8 : Réaménagement des douves - tvx de finition |  |  |  |  | 0
| 9 | CHAPITRE 9 : Pompe de relevage de trop plein
1.10.05 | 9.1 | AMELIORATION DE LA POMPE DE RELEVAGE DE TROP PLEIN Y COMPRIS: - dépose de l'existant, reprise des flotteurs, cablage, accessoires complémentaires.... - branchements et essais | U. | 1 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 9 : Pompe de relevage de trop plein |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF PARTIEL
| 1 | CHAPITRE 1 : Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
| 2 | CHAPITRE 2 : Bâche à eau provisoire |  |  |  |  | 0
| 3 | CHAPITRE 3 : Reaménagement du puit de la ferme |  |  |  |  | 0
| 4 | CHAPITRE 4 : Travaux de terrassement - VRD |  |  |  |  | 0
| 5 | CHAPITRE 5 : Réaménagement des douves : tvx préparatoires |  |  |  |  | 0
| 6 | CHAPITRE 6 : Réaménagement des douves - Tvx de maçonnerie |  |  |  |  | 0
| 7 | CHAPITRE 7 : Réaménag. douves -colonnes fixes d'aspiration |  |  |  |  | 0
| 8 | CHAPITRE 8 : Réaménagement des douves - tvx de finition |  |  |  |  | 0
| 9 | CHAPITRE 9 : Pompe de relevage de trop plein |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
RESTAURATION MUR ENCADRANT LE PORTAIL NORD (donnant sur les douves)
LOT N°1 : MACONNERIE - P.T
| 1 | CHAPITRE 1 : Travaux de Maçonnerie - P.T
1.11.01 | 1.1 | RESTAURATION DU PORTAIL NORD Y COMPRIS:
| 1.1.a | . dépose et repose des parties latérales en pdt cis retaille | M3 | 0.7 |  | 0 | 0
| 1.1.b | . création d'un massif de fondation formant seuil en béton armé cis terrassement, coffrage et ferrailage | M3 | 1.68 |  | 0 | 0
| 1.1.c | . rejointoiement au mortier de chaux sur ouvrage en pdt et/ou maçonnerie cis dégradation et refichage des joints | M2 | 15 |  | 0 | 0
|  | CHAPITRE 1 : Travaux de Maçonnerie - P.T |  |  |  |  | 0
| 2 | CHAPITRE 2 : Travaux de serrurerie
1.11.02 | 2.1 | RESTAURATION DU PORTAIL NORD EN FER FORGE Y COMPRIS:
| 2.1.a | . dépose et repose de l'ouvrage cis transport à l'atelier éventuel |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
| 2.1.b | . revision et remise en état des éléments en fer forgé cis ferrage et quincaillerie |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
| 2.1.c | . travaux de peinture et/ou métallisation sur ouvrage ancien cis tvx préparatoires et de finition |  | FORFAIT | FORFAIT | 0 | 0
|  | CHAPITRE 2 : Travaux de serrurerie |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF PARTIEL
| 1 | CHAPITRE 1 : Travaux de Maçonnerie - P.T |  |  |  |  | 0
| 2 | CHAPITRE 2 : Travaux de serrurerie |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
RESTAURATION DU PONT D'ACCES AU CHATEAU
LOT N°1 : MACONNERIE - PSE
1.12.01 | 1 | ECHAFAUDAGE DE PIED EN MATERIEL 40X49 Y COMPRIS: - fourniture, montage, location et dépose après coup | M2 | 260 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 2 | SAPINE DE MONTAGE POUR ACHEMINEMENT DES MATERIAUX EN MATERIEL 40X49 Y COMPRIS: - treuil de montage - fourniture, montage, location et dépose après coup | M2 | 17 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 3 | FILET DE PROTECTION AUTOUR DES ECHAFAUDAGES Y COMPRIS: - fourniture et dépose après coup | M2 | 311.5 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 4 | CLOTURE DE CHANTIER EN PANNEAUX GRILLAGES POSEES SUR PLOTS Y COMPRIS: - fourniture, pose et dépose après coup | ML | 35 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 5 | NETTOYAGE PAR BROSSAGE SUR PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE ET/OU MACONNERIE DE MOELLON Y COMPRIS: - enlèvement de la végétation | M2 | 244 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 6 | TRAITEMENT ALGICIDE SUR PAREMENT EN PIERRE DE TAILLE ET/OU MACONNERIE Y COMPRIS: - brossage manuel après coup | M2 | 244 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 7 | REFOUILLEMENT ET EVIDEMENT MANUELLE A LA MASSETTE ET AU POINCON DANS MACONNERIE DE MOELLONS Y COMPRIS: - manutention et stockage des gravois avant enlèvement | M3 | 16.99 |  | 0 | 0
0
1.12.02 | 8 | BETON ARME AU DOSAGE NORMAL POUR OUVRAGE DIVERS Y COMPRIS: - coffrage et ferraillage - étude béton |  |  |  |  | 0
|  | . pour chainage en béton armé | M3 | 4.8 |  | 0 | 0
0
1.12.02 | 9 | CONSOLIDATION DE LA STRUCTURE PAR TIRANT EN INOX Y COMPRIS: - trous et percements - armatures et injection de coulis spécifique - nettoyage après coup - étude BET | ML | 50 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 10 | MACONNERIES EN MOELLONS "de pays" A 1 FACE ALIGNEE Y COMPRIS: - triage des moellons anciens - fourniture de moellons neufs en complément - pose cis jointoiement au mortier de chaux - patine d'harmonisation | M3 | 12.19 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 11 | FACON DE BARBACANE EN MACONNERIE DE MOELLON Y COMPRIS: - démolition à la demande - façonnage des jambages, appuis et linteau maçonnés - raccord avec l'existant | U. | 12 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 12 | REFECTION DE LA GARGOUILLE EN PIERRE DE TAILLE Y COMPRIS: - nettoyage et traitement algicide - vérification et consolidation à la demande par collage - patine d'harmonisation | U. | 1 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 13 | COULIS DE CHAUX POUR CONFORTATION INTERNE DES MACONNERIES Y COMPRIS: - protection des maconneries attenantes - forages dans le parement - coulage et nettoyage après coup | KG | 636 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 14 | REJOINTOIEMENT PAR GRANDES PARTIES SUR PIERRE VIEILLE Y COMPRIS: - dégradation et refichage des joints jusqu'à 5 cms au mortier de chaux grasse - descente et enlèvement des gravois | M2 | 32 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 15 | REJOINTOIEMENT PAR GRANDES PARTIES SUR MACONNERIE EN MOELLONS Y COMPRIS: - dégradation et refichage des joints jusqu'à 5 cms au mortier de chaux grasse - descente et enlèvement des gravois | M2 | 184 |  | 0 | 0
0
1.12.01 | 16 | DEPOSE ET REPOSE DU REVERS PAVES Y COMPRIS: - triage sur place pour réemploi et complément éventuel - forme de pose en béton maigre - façon de fil d'eau cis réglage des pentes - jointoiement au mortier de chaux | M2 | 18 |  | 0 | 0
|  | TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0