## ASCENSEUR
| LOCALISATION | [7 empty] | CARACTERISTIQUES DE L’APPAREIL | [9 empty] | OPTIONS |  |  | CONTRAT |  | Immeuble de grande hauteur (IGH) ou sites sensibles | Etat du parc |  |  |  | COMMENTAIRES – OBSERVATIONS – SPECIFICITES A PRENDRE EN COMPTE | MERCI DE RENSEIGNER 1 LIGNE PAR EQUIPEMENT
N° DE LIGNE | Administration bénéficiaire | Designation du site ( service , batiment etc) . | Adresse | Code postal | Ville | Implantation / localisation de l'ensemble ou de l'équipement (exemple : - Bât A - salle X) | Classification bâtiment (code du travail, ERP 1er groupe, ERP 2ème groupe, IGH) | Contrainte d'accès | Type de l'appareil | Marque | Année de mise en service | Accès multiple de l'appreil (Oui/Non) | Type de batterie D'appareil (simplex, duplex, triplex, quadriplex, autres) | Charges (en Kg) | Vitesse (en m/s) | Nombre de niveaux desservis | Nombre de niveaux parcourus | Entrainement (électrique/Motoréducteur, électrique/Gearless, hydraulique, Motoréducteur) | Prestation en supplément de prix: Astreinte pour dépannage 24H\24 (dépannage sous 4 heures) (oui/non) | Prestation en supplément de prix: Astreinte "appareils critiques" pour dépannage 24H\24 (dépannage sous 2 heures) (oui/non) | Prestation en supplément de prix: Personnel de permanence sur site (jours et horaires) | Contrat Minimal / Etendu | Date d'entrée dans le futur support contractuel souhaitée par l'établissement (format: jj/mm/aaaa) | Uniquement pour les appareils en IGH: description du système de prédestination (si existant) ou de la spécificité technique des appareils | Taux de disponibilité de l’équipement sur les 4 dernières années (2021-2025) En % | Taux de d’indisponibilité de l’équipement sur les 4 dernières années (2021-2025) En % | Nombre de panne de l’équipement sur les 4 dernières années (2021-2025) En % | Nombre d’intervention technique dans le cadre d’une maintenance corrective sur les 4 dernières années (2021-2025) En %
1 | SGCD du Cher | PREFECTURE DU CHER | place Marcel Plaisant | 18020 | BOURGES | Bât annexe – rez de jardin |  |  | ASCENSEUR 1207340 | OTIS | 1999 | non | SIMPLEX | 450 | 1 | 3 | 4 |  | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01
2 | SGCD du Cher | PREFECTURE DU CHER | place Marcel Plaisant | 18020 | BOURGES | Bât aile droite |  |  | ASCENSEUR 1207341 | OTIS | 1999 | non | SIMPLEX | 320 | 1 | 4 | 3 |  | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01
3 | SGCD du Cher | CITE CONDE | rue Jacques Rimbault | 18000 | BOURGES | Bât D | code travail et ERP 5ème |  | ASCENSEUR 1207261 | OTIS | 1968 | non | DUPLEX | 525 | 1.5 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 60% | 40% | 60% | 80%
4 | SGCD du Cher | CITE CONDE | rue Jacques Rimbault | 18000 | BOURGES | Bât D | code travail et ERP 5ème |  | ASCENSEUR 1207262 | OTIS | 1968 | non | DUPLEX | 525 | 1.5 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 50% | 50% | 60% | 80%
5 | SGCD du Cher | CITE CONDE | rue Jacques Rimbault | 18000 | BOURGES | Bât A1 | code travail et ERP 5ème |  | ASCENSEUR 1207263 | KONE | 1967 | non | SIMPLEX | 630 | 1.2 | 5 | 6 | électrique/Motoréducteur | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 90% | 100% | 100% | 100%
6 | SGCD du Cher | CITE LARIBOISIERE | 6 Place de la Pyrotechnie | 18000 | BOURGES |  |  |  | ASCENSEUR 1514998 | CFA | 2010 | non | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01
7 | SGCD du Cher | CITE LARIBOISIERE | 6 Place de la Pyrotechnie | 18000 | BOURGES |  |  |  | ASCENSEUR 1514999 | CFA | 2010 | non | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01
8 | SGCD du Cher | CITE LARIBOISIERE | 6 Place de la Pyrotechnie | 18000 | BOURGES |  |  |  | ASCENSEUR 1515000 | CFA | 2010 | non | SIMPLEX | 630 | 1 | 2 |  |  | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01
9 | DGFIP | DDFIP | 2 boulevard Lahitolle | 18000 | BOURGES | DIRECTION |  |  | ASCENSEUR 1091157 | CFA – OTIS | 1991 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 3 | 3 | Manoeuvre collective de descente | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
10 | DGFIP | DDFIP | Place Sainte Catherine | 18000 | BOURGES | DIRECTION |  |  | ASCENSEUR 21000720142 | SCHINDLER | 2007 | NON | DUPLEX | 625 | 1.25 | 5 | 5 | Manoeuvre collective de descente | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
11 | DGFIP | DDFIP | Place Sainte Catherine | 18000 | BOURGES | DIRECTION |  |  | ASCENSEUR 21000720143 | SCHINDLER | 2007 | NON | DUPLEX | 625 | 1.25 | 5 | 5 | Manoeuvre collective de descente | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
12 | DGFIP | DDFIP | 6 rue du Général de Gaulle | 18100 | Vierzon | CDFI |  |  | ASCENSEUR 1091218 | OTIS | 1976 | NON | SIMPLEX | 300 | 0.7 | 3 | 3 | Manoeuvre collective de descente | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
13 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS GEA IUT de Bourges BU | 63 AVE DE LATTRE DE TASSIGNY | 18000 | BOURGES | GEA | ERP 1 |  | ASCENSEUR | KONE |  | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.97
14 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS INSPE 18 BOURGES | SITE LAHITOLLE | 18000 | BOURGES | INSPE | ERP 2 |  | ASCENSEUR | OTIS |  | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.92
15 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT 18 BOURGES BATIMENT ADMINISTRATION | 63 AVE DE LATTRE DE TASSIGNY | 18000 | BOURGES | Administration | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SCHINDLER |  | OUI | SIMPLEX | 800 | 1 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.97
16 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT 18 BOURGES BATIMENT GEA | 63 AVE DE LATTRE DE TASSIGNY | 18000 | BOURGES | GEA | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 2015 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
17 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT 18 BOURGES BATIMENT GENIE CIVIL | 63 AVE DE LATTRE DE TASSIGNY | 18000 | BOURGES | GC | ERP 1 |  | ASCENSEUR | KONE | 2015 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.98
18 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT 18 BOURGES BATIMENT MESURES PHYSIQUES | 63 AVE DE LATTRE DE TASSIGNY | 18000 | BOURGES | MP | ERP 2 |  | ASCENSEUR | OTIS |  | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.92
19 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT 18 BOURGES GMP | 63 AVE DE LATTRE DE TASSIGNY | 18000 | BOURGES | GMP | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN |  | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
20 | SGCD de l’Eure-et-Loir | PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR | 5 place de la République | 28000 | CHARTRES | PREFECTURE | ERP 5 | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | SODIMAS | 2018 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100%
21 | SGCD de l’Eure-et-Loir | CITE ADMINISTRATIVE | 5 place de la République | 28000 | CHARTRES | CITE ADMINISTRATIVE |  | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | SODIMAS | 2018 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100%
22 | SGCD de l’Eure-et-Loir | CITE ADMINISTRATIVE | 5 place de la République | 28000 | CHARTRES | CITE ADMINISTRATIVE |  | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | OTIS | 1973 | NON | DUPLEX | 525 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100%
23 | SGCD de l’Eure-et-Loir | CITE ADMINISTRATIVE | 5 place de la République | 28000 | CHARTRES | CITE ADMINISTRATIVE |  | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | OTIS | 1973 | NON | SIMPLEX | 525 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100%
24 | SGCD de l’Eure-et-Loir | DDT | 7 place de la république | 28000 | CHARTRES | DDT |  | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | THYSSEN | 2010 | NON | DUPLEX | 630 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100%
25 | SGCD de l’Eure-et-Loir | DDT | 7 place de la république | 28000 | CHARTRES | DDT |  | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | THYSSEN | 2011 | NON | DUPLEX | 525 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100%
26 | SGCD de l’Eure-et-Loir | DDETS | 13 rue du docteur Haye | 28000 | CHARTRES | DDETS |  | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2013 | NON | SIMPLEX | 300 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100%
27 | DDFIP | DDFIP 28 | 3 place de la république | 28000 | CHARTRES |  | ERP 1 | Prendre RDV avant visite | ASCENSEUR | SOULIER | 1961 | NON | SIMPLEX | 525 | 0.7 | 5 | 5 | électrique/Motoréducteur | NON | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% |  |  | 1
28 | DDFIP | DDFIP 28 | 3 place de la république | 28000 | CHARTRES |  | ERP 1 | Prendre RDV avant visite | ASCENSEUR | THYSSEN | 2021 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 5 | 5 | électrique/Géarless | NON | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99% |  |  | 3
29 | DDFIP | CFP CHÂTEAUDUN | 14 rue de la Madeleine | 28200 | CHÂTEAUDUN |  | ERP 1 | Prendre RDV avant visite | ASCENSEUR | KONE | 1967 | NON | SIMPLEX | 375 | 0.7 | 5 | 5 | électrique/Motoréducteur | NON | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% |  |  | 3
30 | DDFIP | DREUX | 1 bis rue des Granges | 28100 | DREUX |  | ERP 1 | Prendre RDV avant visite | ASCENSEUR | THYSSEN | 1999 | NON | SIMPLEX | 630 | 3 | 3 | 3 | électrique/Motoréducteur | NON | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% |  |  | 2
31 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE DUPRE | 43 rue du Maréchal Leclerc | 28110 | LUCE | BATIMENT 10 | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2010 | NON | SIMPLEX | 400 | 0.9 | 7 | 7 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
32 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE DUPRE | 43 rue du Maréchal Leclerc | 28110 | LUCE | BATIMENT 15 | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2010 | NON | SIMPLEX | 400 | 0.9 | 7 | 7 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
33 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE DUPRE | 43 rue du Maréchal Leclerc | 28110 | LUCE | BATIMENT 36 | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2010 | NON | SIMPLEX | 400 | 0.9 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
34 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE DUPRE | 43 rue du Maréchal Leclerc | 28110 | LUCE | BATIMENT 39 | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2010 | NON | SIMPLEX | 400 | 0.9 | 7 | 7 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
35 | TRIBUNAL DE JUSTICE | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES | 3 rue Saint Jacques | 28000 | CHARTRES | BATIMENT A | ERP 1 | Rue très étroite contrôle d'accès CNI à fournir | ASCENSEUR | SCHINDLER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 | 5 | électrique | NON | OUI | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 86.15% | N/C | 21 | N/A | site sensible
36 | TRIBUNAL DE JUSTICE | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES | 3 rue Saint Jacques | 28000 | CHARTRES | BATIMENT A | ERP 1 | Rue très étroite contrôle d'accès CNI à fournir | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2014 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 | 4 | électrique | NON | OUI | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99.71% | N/C | 5 | N/A | site sensible
37 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT 28 CHARTRES | RUE PIERRE JOLY | 28000 | CHARTRES | IUT | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | 92-98 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 | Non | 99.94%
38 | SGCD DE L'INDRE | CITE ADMINISTRATIVE | 49 Boulevard George Sand | 36000 | CHÂTEAUROUX | BATIMENT A | ERP 2 | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | OTIS | 2013 | NON | SIMPLEX | 450 | 1 | 4 | 4 | électrique/Géarless | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.71% | 0 | 0 | 0
39 | SGCD DE L'INDRE | CITE ADMINISTRATIVE | 49 Boulevard George Sand | 36000 | CHÂTEAUROUX | BATIMENT B | ERP 2 | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | OTIS | 2020 | NON | SIMPLEX | 480 | 1 | 4 | 4 | électrique/Géarless | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.71% | 0 | 0 | 3
40 | SGCD DE L'INDRE | CITE ADMINISTRATIVE | 49 Boulevard George Sand | 36000 | CHÂTEAUROUX | BATIMENT C | ERP 2 | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | OTIS | 1975 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 4 | 4 | électrique/Motoréducteur | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.71% | 5 | 3 | 10
41 | SGCD DE L'INDRE | CITE ADMINISTRATIVE | 49 Boulevard George Sand | 36000 | CHÂTEAUROUX | BATIMENT C | ERP 2 | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | OTIS | 1975 | NON | SIMPLEX | 300 | 1 | 4 | 4 | électrique/Motoréducteur | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.71% | 5 | 4 | 10
42 | SPIP DE L'INDRE | SPIP DE L'INDRE | 10 rue Bourdillon | 36000 | CHÂTEAUROUX |  |  |  | ASCENSEUR |  | 1975 | NON | SIMPLEX | 300 | 0.8 | 5 | 5 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01
43 | MAISON CENTRALE DE SAINT MAUR | MAISON CENTRALE DE SAINT MAUR | Bel Air | 36250 | SAINT MAUR | BÂTIMENT A |  | Prévenir 48h avant intervention + CNI | ASCENSEUR | OTIS | 2025 | NON | SIMPLEX | [9 empty] | 2026-04-01
44 | MAISON CENTRALE DE SAINT MAUR | MAISON CENTRALE DE SAINT MAUR | Bel Air | 36250 | SAINT MAUR | BÂTIMENT B |  | Prévenir 48h avant intervention + CNI | ASCENSEUR | OTIS | 2025 | NON | SIMPLEX | [9 empty] | 2026-04-01
45 | MAISON CENTRALE DE SAINT MAUR | MAISON CENTRALE DE SAINT MAUR | Bel Air | 36250 | SAINT MAUR | BÂTIMENT C |  | Prévenir 48h avant intervention + CNI | ASCENSEUR | OTIS | 2025 | NON | SIMPLEX | [9 empty] | 2026-04-01
46 | DDFIP 36 | DDFIP 36 | 10 Rue Albert 1er | 36000 | CHÂTEAUROUX |  | ERP 4 | Interphone | ASCENSEUR | SCHINDLER | 1968 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.7 | 7 | 7 |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
47 | DDFIP36 | CFP CHÂTEAUROUX | 4 bis rue du 14ème RTA | 36000 | CHÂTEAUROUX |  | ERP 4 | Selon les horaires d'ouvertures | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2017 | NON | SIMPLEX | 526 | 0.63 | 5 | 5 |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
48 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS CES CHATEAUROUX | SITE BALSAN 90 AVENUE F. MITTERAND | 36000 | CHÂTEAUROUX | MDE | ERP 2 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 2003 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.96
49 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS CES CHATEAUROUX | SITE BALSAN 90 AVENUE F. MITTERAND | 36000 | CHÂTEAUROUX | CES | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 2003 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.97
50 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT Indre - site Châteauroux | AVENUE FRANCOIS MITERRAND | 36000 | CHÂTEAUROUX | IUT | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | 92-98 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.97
51 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT Indre - site Issoudun | RUE GEORGES BRASSENS | 36100 | ISSOUDUN | IUT | ERP 1 |  | ASCENSEUR | KONE | 1987 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.4 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
52 | SGCD DE L'INDRE-ET-LOIRE | CLUZEL | 61 avenue Grammont | 37000 | TOURS |  | IGH |  | ASCENSEUR | OTIS | 2017 | NON | SIMPLEX | 1275 | 1.6 | 13 | 13 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01
53 | SGCD DE L'INDRE-ET-LOIRE | CLUZEL | 61 avenue Grammont | 37000 | TOURS |  | IGH |  | ASCENSEUR | OTIS | 2017 | NON | SIMPLEX | 1275 | 1.6 | 13 | 13 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01
54 | SGCD DE L'INDRE-ET-LOIRE | PREFECTURE | 15 rue Bernard Palissy | 37000 | TOURS | BÂTIMENT A | ERP |  | ASCENSEUR | OTIS | 1985 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01
55 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE DUTERTRE | 10 rue des Martyrs | 37300 | JOUE LES TOURS | TOUR 1 | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | WESTINGHOUSE | 1976 | NON | SIMPLEX | 450 | 1 | 11 | 11 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 50% | 50% | 20 | 2
56 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE DUTERTRE | 10 rue des Martyrs | 37300 | JOUE LES TOURS | TOUR 1 BIS | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | WESTINGHOUSE | 1976 | NON | SIMPLEX | 600 | 1 | 11 | 11 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 50% | 50% | 20 | 2
57 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE DUTERTRE | 10 rue des Martyrs | 37300 | JOUE LES TOURS | TOUR 2 | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | WESTINGHOUSE | 1976 | NON | SIMPLEX | 450 | 1 | 11 | 11 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 50% | 50% | 20 | 2
58 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE DUTERTRE | 10 rue des Martyrs | 37300 | JOUE LES TOURS | TOUR 2 BIS | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | WESTINGHOUSE | 1976 | NON | SIMPLEX | 600 | 1 | 11 | 11 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 50% | 50% | 20 | 2
59 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE DUTERTRE | 10 rue des Martyrs | 37300 | JOUE LES TOURS | TOUR 3 | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | WESTINGHOUSE | 1976 | NON | SIMPLEX | 450 | 1 | 14 | 14 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 50% | 50% | 20 | 2
60 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE DUTERTRE | 10 rue des Martyrs | 37300 | JOUE LES TOURS | TOUR 3 BIS | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | WESTINGHOUSE | 1976 | NON | SIMPLEX | 600 | 1 | 14 | 14 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 20 | 2
61 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE RABY | 171 avenue de Grammont | 37000 | TOURS | BATIMENT 1 | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | OTIS | 1967 | NON | SIMPLEX | 525 | 1 | 9 | 9 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
62 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE RABY | 171 avenue de Grammont | 37000 | TOURS | BATIMENT 1 | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | OTIS | 1967 | NON | SIMPLEX | 525 | 1 | 9 | 9 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
63 | DZSI | DISI 37 - HOTEL DE POLICE | 70-72 rue Marceau | 37000 | TOURS |  | CODE DU TRAVAIL | Prévenir 72h avant intervention + avec transmission des CNI |  | OTIS XC647 | 2003 | NON |  | 630 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99% | 1% | 1
64 | SGAMI OUEST | SGAMI OUEST - DR TOURS | 30 rue du Mûrier | 37540 | SAINT CYR SUR LOIRE |  |  |  | ASCENSEUR | OTIS | 1978 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.8 | 6 |  |  | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01
65 | POLICE NATIONALE | DIPN 37 | 70-72 rue Marceau | 37000 | TOURS |  | ERP 2 | Badge à l'accueil - transmission des CNI des intervenants sur site | ASCENSEUR | SORETEX | 1993 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 5 | 5 | hydraulique | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
66 | POLICE NATIONALE | DIPN 37 | 70-72 rue Marceau | 37000 | TOURS |  | ERP 2 | Badge à l'accueil - transmission des CNI des intervenants sur site | ASCENSEUR | SORETEX | 1993 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 5 | 5 | hydraulique | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
67 | DGFIP | ESI TOURS - PÔLE TRANSVERSE | 8 avenue Jean Portalis | 37000 | TOURS |  | CODE DU TRAVAIL | Prévenir avant toute visite de maintenance | ASCENSEUR | OTIS | 2000 | NON | SIMPLEX | 800 | 1 | 3 | 2 | électrique/Motoréducteur | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99% | 1% | 2 | 2
68 | DDFIP DE L'INDRE ET LOIRE | CDFIP TOURS | 40 rue Edouard Vaillant | 37000 | TOURS |  | ERP 1 | Code bâtiment et badge | ASCENSEUR | OTIS | 2004 | NON | TRIPLEX | 750 | 1.6 | 11 | 11 | électrique | NON | NON | NON |  | 2026-04-01 |  | 93.68% | 6.32% | / | 16
69 | DDFIP DE L'INDRE ET LOIRE | CDFIP TOURS | 40 rue Edouard Vaillant | 37000 | TOURS |  | ERP 1 | Code bâtiment et badge | ASCENSEUR | OTIS | 2004 | NON | TRIPLEX | 750 | 1.6 | 11 | 11 | électrique | NON | NON | NON |  | 2026-04-01 |  | 99.6% | 0.4% | / | 6
70 | DDFIP DE L'INDRE ET LOIRE | CDFIP TOURS | 40 rue Edouard Vaillant | 37000 | TOURS |  | ERP 1 | Code bâtiment et badge | ASCENSEUR | OTIS | 2004 | NON | TRIPLEX | 750 | 1.6 | 11 | 11 | électrique | NON | NON | NON |  | 2026-04-01 |  | 98.3% | 1.7% | / | 19
71 | DDFIP DE L'INDRE ET LOIRE | DIRECTION | 94 boulevard Béranger | 37000 | TOURS | BÂTIMENT BERANGER | ERP 5 | badge | ASCENSEUR | OTIS | 2006 | OUI | SIMPLEX | 630 | 1 | 5 | 5 | hydraulique | NON | NON | NON |  | 2026-04-01 |  | 99.78% | 0.22% | / | 5
72 | DDFIP DE L'INDRE ET LOIRE | DIRECTION | 94 boulevard Béranger | 37000 | TOURS | BÂTIMENT HUGO | ERP 5 | badge | ASCENSEUR | OTIS | 2007 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 | 3 | électrique | NON | NON | NON |  | 2026-04-01 |  | 99.94% | 0.06% | / | 2
73 | DDFIP DE L'INDRE ET LOIRE | CDFIP CHINON | boulevard Paul Louis | 37000 | TOURS |  | ERP 5 | badge | ASCENSEUR | OTIS | 2001 | NON | SIMPLEX | 450 | 1 | 3 | 3 | électrique | NON | NON | NON |  | 2026-04-01 |  | 98.1% | 1.9% | / | 1
74 | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | 2 place Jean Jaures | 37000 | TOURS | TJ TOURS CAGE G | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 11154657 | SCHINDLER | 2022 | NON | SIMPLEX | 675 | 1 | 5 | 2 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
75 | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | 2 place Jean Jaures | 37000 | TOURS | TJ TOURS AILE EST | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515015 | OTIS | 1984 | NON | DUPLEX | 320 | 0.63 | 5 | 5 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 1
76 | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | 2 place Jean Jaures | 37000 | TOURS | TJ TOURS ANNEXE | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 11211170 | ERMHES | 2006 | NON | SIMPLEX | 250 | 0.15 | 2 | 2 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
77 | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | 2 place Jean Jaures | 37000 | TOURS | TJ TOURS COULOIR EST | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515017 | OTIS | 1984 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 5 | 5 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
78 | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | 2 place Jean Jaures | 37000 | TOURS | TJS TOURS COULOIR OUEST | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515018 | SORETEX | 1987 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 5 | 5 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 50% | 0% | 0 | 0 | remplacement moteur +cables
79 | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | 2 place Jean Jaures | 37000 | TOURS | TJ TOURS | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 11154658 | SCHINDLER | 2020 | NON | SIMPLEX | 475 | 1 | 5 | 5 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 2
80 | SGCD DU LOIR-ET-CHER | CITE ADMINISTRATIVE DE L'ETAT - SOFILO | 31 mail Pierre Charlot | 41000 | BLOIS |  | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEURS | THYSSEN | 1983 | NON | DUPLEX | 630 |  | 6 | 6 |  | NON | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01
81 | SGCD DU LOIR-ET-CHER | CITE ADMINISTRATIVE DE L'ETAT - SOFILO | 31 mail Pierre Charlot | 41000 | BLOIS |  | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEURS | THYSSEN | 1983 | NON | DUPLEX | 1000 |  | 6 | 6 |  | NON | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01
82 | SGCD DU LOIR-ET-CHER | PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER | 1940-06-18 | 41000 | BLOIS |  | ERP 2 | Contrôle d'accès | ASCENSEURS | SORETEX | 1986 | NON | SIMPLEX | 300 | 1 | 4 | 4 |  | NON | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01
83 | SGCD DU LOIR-ET-CHER | PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER | 1940-06-18 | 41000 | BLOIS |  | ERP 2 | Contrôle d'accès | ASCENSEURS | SORETEX | 1986 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 5 | 5 |  | NON | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01
84 | SGCD DU LOIR-ET-CHER | PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER | 1940-06-18 | 41000 | BLOIS |  | ERP 2 | Contrôle d'accès | ASCENSEURS | SORETEX | 1986 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 6 | 6 |  | NON | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01
85 | PALAIS DE JUSTICE DE BLOIS | PALAIS DE JUSTICE DE BLOIS | 15 rue du Père Brottier | 41000 | BLOIS | SITE 3J BLOIS | ERP 2 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515181 | KONE | 1992 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 5 | 5 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  |  | 4 | L'éclairage gaine ne fonctionne pas L'absence d'éclairage gaine n'a pas permis la vérification de ce point. L'éclairge de secours en marchinerie ne fonctionne pas
86 | PALAIS DE JUSTICE DE BLOIS | PALAIS DE JUSTICE DE BLOIS | 15 rue du Père Brottier | 41000 | BLOIS | SITE 3J BLOIS | ERP 2 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515182 | KONE | 1992 | NON | SIMPLEX | 400 | 0.63 | 5 | 5 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  |  | 3
87 | PALAIS DE JUSTICE DE BLOIS | PALAIS DE JUSTICE DE BLOIS | 1 place de la République | 41000 | BLOIS | TJ BLOIS | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515003 | OTIS | 1999 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 | 4 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  |  | 16 | les vérifictions ont fait apparaitre une anomalie à réparer : la poulie de droite de moufflage en haute gaine présente l'empreinte du cable dans sa gorge, prévoir son remplacement
88 | ARS CENTRE VAL DE LOIRE | ARS - DELEGATION DEPARTEMENTALE 41 | 41 rue d'Auvergne | 41000 | BLOIS |  | ERP 5 | Non | ASCENSEUR | CFA | 1994 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 2 | 2 | Manœuvre à blocage | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 1
89 | DDFIP DU LOIR-ET-CHER | DDFIP BLOIS BODIN | 10 rue Louis Bodin | 41000 | BLOIS |  | ERP 5 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 1998 |  | SIMPLEX | 630 | 1 | 4 | 4 | Motoréducteur avec machinere haute |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01
90 | DDFIP DU LOIR-ET-CHER | DDFIP MANOURY | 34 avenue Manoury | 41000 | BLOIS |  | ERP 5 |  | ASCENSEUR | OTIS | 1994 |  | SIMPLEX | 630 | 0.69 | 3 | 3 | Motoréducteur avec machinere haute |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01
91 | DDFIP DU LOIR-ET-CHER | DDFIP ROMO | 12 mail de l'Hôtel Dieu | 41200 | ROMORANTIN |  | ERP 5 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 1977 |  | SIMPLEX | 375 | 0.75 | 3 | 3 | Motoréducteur soretex |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01
92 | DDFIP DU LOIR-ET-CHER | DDFIP VENDOME | 120 boulevard Kennedy | 41100 | VENDÔME |  | ERP 5 | Hauteur max parking 2 mètres | ASCENSEUR | CFA | 1993 | OUI | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 | 4 | hydraulique |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01
93 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS INSPE 41 BLOIS | RUE REAUMUR | 41000 | BLOIS | Bâtiment U2 | ERP 1 |  | ASCENSEUR | CFA | 2003 | OUI | SIMPLEX | 630 | 1 | 6 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
94 | DRFIP | DRFIP MARTROI | 4 place du Martroi | 45000 | ORLEANS |  | ERP 2 | Interphone | ASCENSEUR | KONE | 2023 | NON | SIMPLEX | 480 | 1 | 5 | 5 | électrique/Géarless | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 2 | 2
95 | DRFIP | DRFIP BRETONNERIE | 70 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS |  | ERP 2 | Interphone | ASCENSEUR | OTIS | 1990 | NON | SIMPLEX | 650 | 0.63 | 5 | 5 | hydraulique | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 2 | 2
96 | DRFIP | CFP ORLEANS SUD | 9 avenue Kennedy | 45100 | ORLEANS |  | ERP 2 | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | THYSSEN | 1995 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.6 | 4 | 4 | hydraulique | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 1 | 1
97 | DRFIP | CFP MONTARGIS | 33 rue des Déportés et internés | 45200 | MONTARGIS |  | ERP 2 | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | CFA | 2003 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 | 4 | hydraulique | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 4 | 4
98 | DRFIP | CFP PITHIVIERS | 15 rue de la Haye | 45300 | PITHIVIERS |  | ERP 2 | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | THYSSEN | 1989 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 4 | 4 | électrique/Motoréducteur | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 2 | 2
99 | DRFIP | CFP GIEN | 30 avenue Mal Leclerc | 45500 | GIEN |  | ERP 2 | Horaires d’ouverture | ASCENSEUR | OTIS | 2007 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 4 | 4 | électrique/Géarless | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 3 | 3
100 | DGFIP DU LOIRET | ESI ORLEANS | 6 avenue de Concyr | 45071 | ORLEANS |  | CODE DU TRAVAIL | Prévenir avant toute visite de maintenance | ASCENSEUR | MACPUARSA | 2017 | NON | SIMPLEX | 525 | 1 | 3 | 3 | électrique | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99% | 99% | 1 | 1
101 | DIPN DU LOIRET | BUREAU DE POLICE | 26 rue du Colonel O'neill | 45000 | ORLEANS | BUREAU DE POLICE | ERP 2 | Intervention de 7h30 à 17h30 | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2017 | OUI | SIMPLEX | 630 | 1 | 2 | 2 | électrique/Géarless | NON | OUI | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | <1 | <1
102 | AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE (AELB) | SIEGE DE L'AGENCE | 9 avenue de Buffon | 45000 | ORLEANS | BÂTIMENT ALLIER | CODE DU TRAVAIL | Contrôle d'accès | ASCENSEUR | OTIS | 2006 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 5 | 5 | électrique vitesse à variation continue | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 98% | 2% | 0 | 1
103 | AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE (AELB) | SIEGE DE L'AGENCE | 9 avenue de Buffon | 45000 | ORLEANS | BÂTIMENT ALLIER | CODE DU TRAVAIL | Contrôle d'accès | ASCENSEUR | OTIS | 2006 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 4 | 4 | électrique/Géarless | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 98% | 2% | 0 | 1
104 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE AGOSTINI | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
105 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE BETEILLE | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
106 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE BUCQUOY | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
107 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE BUQUET | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
108 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE FONTAN | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
109 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE GUILLAUDOT | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
110 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE MAZE | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 90% | 10% | 1 | 1
111 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE MERLEN | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
112 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE MERLHE | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
113 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE POGU | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 90% | 10% | 1 | 1
114 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE ROBELIN | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
115 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE ROULLAND | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 90% | 10% | 1 | 1
116 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE SAUNIER | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
117 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE SAVARY | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 0
118 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE VATA | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 90% | 10% | 1 | 0
119 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE MARTIN DAVID | 13 rue de l'Argonne | 45000 | ORLEANS | ENTREE VERINES | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 1 | 1
120 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE RICHEMONT | 7 boulevard Marie Stuart | 45000 | ORLEANS | ENTREE BOUCHER | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
121 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE RICHEMONT | 7 boulevard Marie Stuart | 45000 | ORLEANS | ENTREE BOURCHANIN | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
122 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE RICHEMONT | 7 boulevard Marie Stuart | 45000 | ORLEANS | ENTREE CAIS | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
123 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE RICHEMONT | 7 boulevard Marie Stuart | 45000 | ORLEANS | ENTREE MORDRET | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 90% | 0% | 0 | 1
124 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE RICHEMONT | 7 boulevard Marie Stuart | 45000 | ORLEANS | ENTREE RAVEL | LOGEMENT | Badge à l'accueil | ASCENSEUR | SOULIER | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 6 | 6 | électrique/Motoréducteur | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
125 | RECTORAT ORLEANS TOURS | SITE SAINT ETIENNE | 21 rue Saint Etienne | 45000 | ORLEANS | BÂTIMENT A | ERP 5 | Gardien | ASCENSEUR | CFA | 1970 | NON | SIMPLEX | 500 | 0.6 | 4 | 4 | électrique | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
126 | RECTORAT ORLEANS TOURS | SITE MERCEL PROUST | 4 rue Marcel Proust | 45000 | ORLEANS | ENTREE C | ERP 3 | Gardien | ASCENSEUR | OTIS | 1992 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 | 4 | électrique | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
127 | RECTORAT ORLEANS TOURS | SITE RECOUVRANCE | 55 rue Notre Dame de Recouvrance | 45000 | ORLEANS |  | ERP 3 | Stationnement difficile | ASCENSEUR | OTIS | 1994 | NON | SIMPLEX | 1000 | 0.71 | 8 | 8 | électrique | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01
128 | DSDEN | DSDEN 45 | 19 rue Eugene Vignat | 45000 | ORLEANS | DSDEN | ERP 5 |  |  | SORETEX | 1977 | NON | SIMPLEX | 400 | 1 | 7 | 7 | électrique | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 | IGH | 50% | 50% | 10 | 10
129 | DSDEN | DSDEN 45 | 19 rue Eugene Vignat | 45000 | ORLEANS | DSDEN | ERP 6 |  |  | SORETEX | 1977 | NON | SIMPLEX | 225 | 1 | 7 | 7 | électrique | OUI | OUI | NON | ETENDU | 2026-04-01 | IGH | 90% | 10% | 5 | 5
130 | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | 44 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS | TJ ORLEANS TPE | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515104 | OTIS | 1977 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.7 | 4 | 4 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 80% | 20% | 4 | 4 | asc du TPE : le QR code est régulièrement en panne mais c'est plus du ressort d'AVC cela immobilise toutefois l'ascenseur
131 | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | 44 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS | TJ ORLEANS CPH | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515095 | THYSSEN | 1967 | NON | SIMPLEX | 300 | 1 | 4 | 4 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 90% | 10% | 1 | 1 | assez peu de pannes globlament à la dernière coupure électrique carte changée
132 | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | 44 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS | COUR D'APPEL | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515096 | SORETEX | 1967 | NON | SIMPLEX | 525 | 1 | 3 | 3 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 70% | 30% | 1 | 1 | as. Côté assises
133 | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | 44 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS | COUR D'APPEL | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515097 | OTIS | 1967 | NON | SIMPLEX | 300 | 0.7 | 3 | 3 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 70% | 30% | 5 | 5 | ascenseur atrium
134 | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | 44 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS | TJ ORLEANS | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515102 | THYSSEN | 1987 | NON | DUPLEX | 630 | 1 | 7 | 7 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 50% | 50% | 10 | 10 | double asc TJ : pannes récurrentes tout n'est pas toujours facturé par la sté
135 | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | 44 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS | TJ ORLEANS | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515103 | THYSSEN | 1987 | NON | DUPLEX | 630 | 1 | 7 | 7 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 50% | 50% | 10 | 10 | double asc TJ : pannes récurrentes tout n'est pas toujours facturé par la sté
136 | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | 44 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS | TJ ORLEANS | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 11158061 | SCHINDLER | 2018 | NON | SIMPLEX | 670 | 1 | 3 | 3 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 90% | 10% | 1 | 1 | asc CPH
137 | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE MONTARGIS | 84 rue du Général Leclerc | 45200 | MONTARGIS | TJ MONTARGIS | ERP 1 | Contrôle d'accès | ASCENSEUR 1515172 | OTIS | 2010 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 2 | 2 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0%
138 | SGCD DU LOIRET | PREFECTURE | 181 rue de Bourgogne | 45000 | ORLEANS | BATIMENT A | ERP 1 | Uniquement en heures ouvrables | ASCENSEUR | THYSSEN |  |  |  | 450 | 0.63 | 4 |  |  | OUI | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 3 | 7
139 | SGCD DU LOIRET | PREFECTURE | 181 rue de Bourgogne | 45000 | ORLEANS | BATIMENT B | ERP 1 | Uniquement en heures ouvrables | ASCENSEUR | OTIS |  |  |  | 450 | 0.63 | 3 |  |  | OUI | NON |  | ETENDU | 2026-04-01
140 | SGCD DU LOIRET | PREFECTURE | 181 rue de Bourgogne | 45000 | ORLEANS | BATIMENT C | ERP 1 | Uniquement en heures ouvrables | ASCENSEUR | CG2A | 1991 |  |  | 525 | 0.63 | 4 |  |  | OUI | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 1
141 | SGCD DU LOIRET | PREFECTURE | 181 rue de Bourgogne | 45000 | ORLEANS | BATIMENT E | ERP 1 | Uniquement en heures ouvrables | ASCENSEUR | CG2A | 1989 |  |  | 525 | 0.63 | 4 |  |  | OUI | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 4 | 5
142 | SGCD DU LOIRET | SGAR | 191 rue de Bourgogne | 45000 | ORLEANS | SGAR |  | Uniquement en heures ouvrables | ASCENSEUR | CG2A |  |  |  | 630 | 0.63 | 11 |  |  | OUI | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 5 | 5
143 | SGCD DU LOIRET | SOUS-PREFECTURE | 11 mais Sud | 45300 | PITHIVERS | SOUS-PREFECTURE DE PITHIVIERS | ERP 1 | Uniquement en heures ouvrables | ASCENSEUR | THYSSEN | 2000 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 |  |  | OUI | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 1 | 4
144 | DREAL | SITE BUFFON | 5 avenue Buffon | 45100 | ORLEANS | BÂTIMENT D | ERP 2 | Avant toute intervention, prévenir par mail : logistique.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr | ASCENSEUR | THYSSEN | 2007 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 4 | 4 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 95% | 5% | 5
145 | DREAL | SITE BUFFON | 5 avenue Buffon | 45100 | ORLEANS | BÂTIMENT A | ERP 2 | Avant toute intervention, prévenir par mail : logistique.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr | ASCENSEUR | OTIS | 1998 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 | 4 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 95% | 5% | 5
146 | DREAL | SITE BUFFON | 5 avenue Buffon | 45100 | ORLEANS | BÂTIMENT E | ERP 2 | Avant toute intervention, prévenir par mail : logistique.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr | ASCENSEUR | MISTRAL | 2016 | OUI | SIMPLEX | 630 | 1 | 4 | 4 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 90% | 10% | 10
147 | DREAL | SITE COULOMB | 6 rue Charles de Coulomb | 45100 | ORLEANS | EXTENSION | ERP 2 | Avant toute intervention, prévenir par mail : logistique.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2008 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 2 | 2 |  | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0 | 0
148 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE D'ORLEANS - CENTRE UNIVERSITAIRE ( DUPANLOUP ) FORUM | RUE DUPANLOUP | 45000 | ORLEANS | Dupanloup | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2013 | NON | SIMPLEX | 625 | 1 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
149 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE D'ORLEANS -CENTRE UNIVERSITAIRE ( DUPANLOUP ) | RUE DUPANLOUP | 45000 | ORLEANS | Dupanloup | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SCHINDLER | 2013 | NON | SIMPLEX | 625 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
150 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR SCIENCES ADMINISTRATION CAMPUS DE LA SOURCE | 1 RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | Administration | ERP 2 |  | ASCENSEUR | SORETEX | 87-95 |  |  | 630 | 0.63 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.96
151 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR ST 3IA CAMPUS DE LA SOURCE | RUE LEONARD DE VINCI | 45000 | ORLEANS | 3IA | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | 92-98 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
152 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS BATIMENT IRD | 5 RUE CARBONE | 45000 | ORLEANS | IRD | ERP 2 |  | ASCENSEUR | OTIS | 1997 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
153 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS BATIMENT UFR ST M ROYER CAMPUS DE LA SOURCE | 1 RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | Michel ROYER | ERP 1 |  | ASCENSEUR | KONE | 66-72 | NON | SIMPLEX | 1500 | 0.63 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.96
154 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR ST BATIMENT PHYSIQUE CHIMIE CAMPUS DE LA SOURCE | 1 RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | Physique-Chimie | ERP 1 |  | ASCENSEUR | KONE | 66-72 | NON | SIMPLEX | 1500 | 0.3 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.99
155 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR ST BATIMENT PHYSIQUE CHIMIE CAMPUS DE LA SOURCE | 1 RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | Physique-Chimie | ERP 1 |  | ASCENSEUR | KONE | 66-72 | NON | SIMPLEX | 1500 | 0.3 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
156 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS BU DEG CAMPUS DE LA SOURCE | 7 RUE DE BLOIS | 45000 | ORLEANS | BU DEG | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | 92-98 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.93
157 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS BU LLSH | RUE DE TOURS | 45000 | ORLEANS | BU LLSH | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SACEM | 1959 | NON | SIMPLEX | 600 | 0.4 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
158 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS BU STS | RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | BU STS | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 2000 | OUI | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.99
159 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS BU STS | RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | BU STS | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 2003 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 5 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.99
160 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS DEG Aile Sully | RUE DE BLOIS | 45000 | ORLEANS | Aile SULLY | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 1987 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.6 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
161 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR ST ENSEIGNEMENT GENERAL SCIENCES CAMPUS DE LA SOURCE | 1 RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | EGS | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | 92-98 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
162 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS INSPE 45 BOURGOGNE | RUE DU FBG BOURGOGNE | 45000 | ORLEANS | INSPE Bourgogne | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SCHINDLER | 92-98 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.99
163 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS ICOA CAMPUS DE LA SOURCE | 1 RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | ICOA | ERP 2 |  | ASCENSEUR | SCHINDLER | 92-98 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.96
164 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS ISTE ASCENSEUR CENTRAL CAMPUS CNRS | 14 RUE DE LA FEROLERIE | 45000 | ORLEANS | ISTE | ERP 1 |  | ASCENSEUR | KONE | 2003 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.96
165 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS ISTE ASCENSEUR DROIT CAMPUS CNRS | 14 RUE DE LA FEROLERIE | 45000 | ORLEANS | ISTE | ERP 1 |  | ASCENSEUR | KONE | 2000 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
166 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT 45 BATIMENT INFORMATIQUE | RUE D'ISSOUDUN | 45000 | ORLEANS | Informatique | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | 2012 |  |  | 630 | 0.63 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
167 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT 45 BATIMENT QLIO/CHIMIE | RUE D’ISSOUDUN | 45000 | ORLEANS | QLIO / Chimie | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | >2000 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
168 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT ORLEANS GEA GMP | 6 RUE DE CHATEAUROUX | 45000 | ORLEANS | GEA / GMP | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 2015 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.99
169 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS POLYTECH SITE VINCI BATIMENT LAPLACE | RUE LEONARD DE VINCI | 45000 | ORLEANS | LAPLACE | ERP 1 |  | ASCENSEUR | KONE | 2021 | NON | SIMPLEX | 1000 | 1 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
170 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS POLYTECH SITE VINCI BATIMENT CARNOT | RUE LEONARD DE VINCI | 45000 | ORLEANS | CARNOT | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 1987 | OUI | SIMPLEX | 630 | 0.6 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
171 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS POLYTECH SITE VINCI BATIMENT DARCY | RUE LEONARD DE VINCI | 45000 | ORLEANS | DARCY | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | 2016 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.98
172 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS POLYTECH SITE VINCI BATIMENT PASCAL | RUE LEONARD DE VINCI | 45000 | ORLEANS | PASCAL | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SORETEX | 1987 | OUI | SIMPLEX | 630 | 0.6 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
173 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS POLYTECH SITE VINCI BATIMENT PASCAL | RUE LEONARD DE VINCI | 45000 | ORLEANS | PASCAL | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SORETEX | 2012 | NON | SIMPLEX | 1000 | 0.96 | 6 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
174 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR DEG Bâtiment C | RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | Bâtiment C | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 1987 | OUI | SIMPLEX | 630 | 0.6 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
175 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR SCIENCES POLE CHIMIE | RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | Pôle Chimie | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 2003 | NON | SIMPLEX | 1000 | 1 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
176 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR SCIENCES-MATHS | 3 RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | Mathématiques | ERP 2 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 1987 | OUI | SIMPLEX | 630 | 0.6 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.93
177 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR SCIENCES Nobert Grelet | 7 RUE DE CHARTRES | 45000 | ORLEANS | Norbert GRELET | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SORETEX | 1987 | OUI | SIMPLEX | 630 | 0.6 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
178 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS POLYTECH SITE GALILEE CAMPUS DE LA SOURCE | 12 RUE DE BLOIS | 45000 | ORLEANS | Galilée | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | 92-98 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 5 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.97
179 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS POLYTECH SITE GALILEE CAMPUS DE LA SOURCE | 12 RUE DE BLOIS | 45000 | ORLEANS | Galilée | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | 1992 | NON | SIMPLEX | 600 | 0.4 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
180 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS POLYTECH SITE VINCI BATIMENT NAVIER | RUE LEONARD DE VINCI | 45000 | ORLEANS | Navier | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SORETEX | 87-95 | NON | SIMPLEX | 1000 | 0.63 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
181 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR ST STAPS | RUE DE VENDOME | 45000 | ORLEANS | STAPS | ERP 1 |  | ASCENSEUR | THYSSEN | 1987 | NON | SIMPLEX | 630 | 1 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
182 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS MAISON DE L’ETUDIANT CAMPUS DE LA SOURCE | 10 RUE DE TOURS | 45100 | ORLEANS LA SOURCE | MDE | ERP 2 |  | ASCENSEUR | OTIS | 92-98 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 2 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.97
183 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR LLSH AMPHI CAMPUS DE LA SOURCE | 10 RUE DE TOURS | 45100 | ORLEANS LA SOURCE | LLSH | ERP 1 |  | ASCENSEUR | KONE | 92-98 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 4 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100
184 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR LLSH HALL PRINCIPAL CAMPUS DE LA SOURCE | 10 RUE DE TOURS | 45100 | ORLEANS LA SOURCE | LLSH | ERP 1 |  | ASCENSEUR | OTIS | 83-86 | NON | SIMPLEX | 630 | 0.63 | 3 |  |  | OUI | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  | 99.99
| UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS site Madeleine |  | 45000 | ORLEANS |  | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SCHNEIDER |  |  |  | 2000 |  | 5 | [6 empty] | Une fois les travaux réalisés - horizon 2027
| UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS site Madeleine |  | 45000 | ORLEANS |  | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SCHNEIDER |  |  |  | 1000 |  | 5 | [6 empty] | Une fois les travaux réalisés - horizon 2027
| UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS site Madeleine |  | 45000 | ORLEANS |  | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SCHNEIDER |  |  |  | 630 |  | 2 | [6 empty] | Une fois les travaux réalisés - horizon 2027
| UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS site Madeleine |  | 45000 | ORLEANS |  | ERP 1 |  | ASCENSEUR | SCHNEIDER |  |  |  | 630 |  | 3 | [6 empty] | Une fois les travaux réalisés - horizon 2027

## EPMR MC PFE
ACCORD-CADRE MAINTENANCE D'ASCENSEURS
| LOCALISATION | [8 empty] | CARACTERISTIQUES DES APPAREILS | [5 empty] | OPTIONS |  |  | CONTRAT |  | Immeuble de grande hauteur (IGH) | Etat du parc |  |  |  | COMMENTAIRES – OBSERVATIONS – SPECIFICITES A PRENDRE EN COMPTE | MERCI DE RENSEIGNER 1 LIGNE PAR EQUIPEMENT
N° DE LIGNE | Etablissement | Désignation du site (service, bâtiment, etc…) | Rue | Code Postal | Ville | Classification bâtiment (code du travail, ERP 1er groupe, ERP 2ème groupe, IGH) | Situation de l'appareil : - en intérieur -à l'extérieur couvert - à l'extérieur non couvert | Implantation / localisation de l'ensemble ou de l'équipement (exemple : - Bât A - salle X) | Contrainte d'accès | Type d'équipement | Marque | Année de mise en service | Charge (en kg) | Vitesse (en m/s) | Nombre de niveaux desservis | Prestation en supplément de prix: Astreinte pour dépannage 24H\24 (dépannage sous 4 heures) (oui/non) | Prestation en supplément de prix: Astreinte "appareils critiques" pour dépannage 24H\24 (dépannage sous 2 heures) (oui/non) | Prestation en supplément de prix: Personnel de permanence sur site (jours et horaires) | Contrat Minimal / Etendu | Date d'entrée dans le futur support contractuel souhaitée par l'établissement (format: jj/mm/aaaa) | Uniquement pour les appareils en IGH: description du système de prédestination (si existant) ou de la spécificité technique des appareils | Taux de disponibilité de l’équipement sur les 4 dernières années (2021-2025) En % | Taux de d’indisponibilité de l’équipement sur les 4 dernières années (2021-2025) En % | Nombre de panne de l’équipement sur les 4 dernières années (2021-2025) En % | Nombre d’intervention technique dans le cadre d’une maintenance corrective sur les 4 dernières années (2021-2025) En %
1 | SGCD DU CHER | PREFECTURE DU CHER | place Marcel Plaisant | 18020 | BOURGES |  | EN INTERIEUR | Hôtel préfectoral |  | MC 1230685 | OTIS-NA | 2003 | 50 | 0.4 | 2 |  |  |  | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0% | 0%
2 | SGCD DU CHER | CITE CONDE | rue Jacques Rimbault | 18000 | BOURGES | code travail et ERP 5ème | EN INTERIEUR | Bâtiment F |  | EPMR | ERMHES | 2013 | 400 | 0.15 | 1 | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | SGAMI | CRS 52 | 456 avenue de Verdun | 18300 | SANCERRE | non ERP | EN INTERIEUR | Bât P Mess restauration 1er étage | 1er étage | MC | OTIS-NA | 1990 | 300 | 0.25 | 3 |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% | 0% | 0% | 0%
4 | SGCD DE L'EURE ET LOIRE | CITE ADMINISTRATIVE | 15 place de la République | 28000 | CHARTRES |  | EN INTERIEUR |  | Prévenir le responsable technique | EPMR | OTIS | 1997 | 250 | 0.5 | 1 | NON |  |  | ETENDU | 2026-04-01
5 | SGCD DE L'EURE ET LOIRE | CITE ADMINISTRATIVE | 15 place de la République | 28000 | CHARTRES |  | EN INTERIEUR |  | Prévenir le responsable technique | MC | OTIS | 1973 | 100 | 0.7 | 1 | NON |  |  | ETENDU | 2026-04-01
6 | SGCD DE L'EURE ET LOIRE | PREFECTURE D'EURE ET LOIR | 1 place de la République | 28000 | CHARTRES |  | EN INTERIEUR |  | Prévenir le responsable technique | EPMR | PASS DOM | 2006 | 220 | 0.15 | 1 | NON |  |  | ETENDU | 2026-04-01
7 | SGCD DE L'EURE ET LOIRE | PREFECTURE D'EURE ET LOIR | 1 place de la République | 28000 | CHARTRES |  | EN INTERIEUR |  | Prévenir le responsable technique | MC | CI CAM/OLEO | 1978 | 100 | 0.65 | 5 | NON |  |  | ETENDU | 2026-04-01
8 | SGCD DE L'EURE ET LOIRE | HOTEL DES LIGNERIS | 2 place Jean Moulin | 28000 | CHARTRES |  | EN INTERIEUR |  | Prévenir le responsable technique | EPMR | IDEM | 2022 | 250 | 0.15 | 3 | NON |  |  | ETENDU | 2026-04-01
9 | SGCD DE L'EURE ET LOIRE | HOTEL DES LIGNERIS | 2 place Jean Moulin | 28000 | CHARTRES |  | EN INTERIEUR |  | Prévenir le responsable technique | MC | OTIS | 1982 | 300 | 0.3 | 3 | NON |  |  | ETENDU | 2026-04-01
10 | SGCD DE L'EURE ET LOIRE | DDT | 17 place de la République | 28000 | CHARTRES |  | EN EXTERIEUR (COUVERT) |  | Prévenir le responsable technique | EPMR | THYSSEN | 2011 | 410 | 0.15 | 1 | NON |  |  | ETENDU | 2026-04-01
11 | SGCD DE L'EURE ET LOIRE | SOUS-PREFECTURE CHÂTEAUDUN | 25 rue Jean Moulin | 28200 | CHÂTEAUDUN |  | EN EXTERIEUR (COUVERT) |  | Prévenir le responsable technique | EPMR | OTIS | 2004 | 336 | 0.13 | 1 | NON |  |  | ETENDU | 2026-04-01
12 | DDFIP | DDFIP 28 | 3 place de la République | 28000 | CHARTRES | ERP 1 | EN INTERIEUR |  | Prendre RDV avant visite | EPMR | KONE | 2006 | 375 | 0.15 | 2 | NON | NON |  | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 100%
13 | DDFIP | SGCD 28 | 8 impasse du Quercy | 28100 | LUCE | ERP 1 | EN INTERIEUR |  | Prendre RDV avant visite | MC INACCESSIBLE | SCHINDLER | 1995 | 100 | 0.4 | 2 | NON | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100% |  |  | 1
14 | DDFIP | MDE NOGENT | 45 rue Saint Laurent | 28400 | NOGENT LE ROTROU | ERP 1 | EN INTERIEUR |  | Prendre RDV avant visite | MC INACCESSIBLE | SCHINDLER | 2006 | 100 | 0.4 | 2 | NON | NON |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100%
15 | DDFIP | MDE NOGENT | 45 rue Saint Laurent | 28400 | NOGENT LE ROTROU | ERP 1 | EN EXTERIEUR (NON COUVERT) |  | Prendre RDV avant visite | EPMR | KONE | 2008 | 630 | 0.1 | 2 | NON | NON |  | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 100% |  |  | 1
16 | TRIBUNAL DE JUSTICE | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES | 3 rue Saint Jacques | 28000 | CHARTRES | ERP 1 | EN INTERIEUR | BÂTIMENT A | Rue très étroite contrôle d'accès CNI à fournir | EPMR | ARITCO LIFT | 2001 | 400 | 0.15 | 1 | NON | OUI | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99.98% |  | 1
17 | TRIBUNAL DE JUSTICE | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES | 3 rue Saint Jacques | 28000 | CHARTRES | ERP 1 | EN INTERIEUR | BÂTIMENT C | Rue très étroite contrôle d'accès CNI à fournir | EPMR | ETNA France | 2014 | 315 | 0.07 | 1 | NON | OUI | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99.88% |  | 1
18 | TRIBUNAL DE JUSTICE | TRIBUNAL DE PROXIMITE / CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE DREUX | 2 place Anatole France | 28100 | DREUX | ERP 5 | EN INTERIEUR |  | Contrôle d'accès CNI à fournir | MONTE DOCUMENT |  | 2020 | 100 | 0.45 | 3 | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99.98% |  | 0
19 | DDT ARGENTON | DDT 36 | 6 rue Simone de Beauvoir | 36200 | ARGENTON SUR CREUSE | ERP 2 | EN INTERIEUR | HALL | NON | EPMR | ERMHES | 2007 | 250 | 0.15 | 2 | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99.98% |  | 0 | 0
20 | SOUS-PREF DU BLANC | SOUS-PREFECTURE DU BLANC | Place du Général de Gaulle | 36300 | LE BLANC | ERP 2 | EN INTERIEUR | HALL | NON | EPMR | ERMHES | 2022 | 300 | 0.15 | 1 | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99.98% |  | 0 | 0
21 | MAISON CENTRALE DE SAINT MAUR | MAISON CENTRALE DE SAINT MAUR | Bel Air | 36250 | SAINT MAUR |  | EN INTERIEUR | CUISINE | Prévenir 48h avant intervention + CNI | MC | SECA | 2025 | [7 empty] | 2026-04-01
22 | MAISON CENTRALE DE SAINT MAUR | MAISON CENTRALE DE SAINT MAUR | Bel Air | 36250 | SAINT MAUR |  | EN INTERIEUR | BUANDERIE | Prévenir 48h avant intervention + CNI | MC | SECA | 2025 | [7 empty] | 2026-04-01
23 | SGCD INDRE ET LOIRE | CLUZEL | 61 Avenue Grammont | 37000 | TOURS | IGH |  |  |  | EPMR | VARIOPLAN | 1995 | 500 | 0.2 | 2 |  |  |  | MINIMAL | 2026-04-01
24 | SGCD INDRE ET LOIRE | CLUZEL | 61 Avenue Grammont | 37000 | TOURS | IGH |  |  |  | EPMR | VIMEC | 1995 | 190 | 0.2 | 2 |  |  |  |  | 2026-04-01
25 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE AMBOISE | 1 Boulevard Anatole France | 37400 | AMBOISE |  | EN EXTERIEUR (NON COUVERT) |  | Badge à l'accueil | EPMR |  | 1991 | 300 | 1 | 2 | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99.98% | 0% | 0 | 0
26 | REGION DE GENDARMERIE | CASERNE RABY | 171 avenue Grammont | 37000 | TOURS |  | EN EXTERIEUR (COUVERT) |  | Badge à l'accueil | EPMR | CFA | 2002 | 250 | 1 | 2 | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99.98% | 0% | 0 | 0
27 | DGFIP | ESI TOURS - PÔLE TRANSVERSE | 8 avenue Jean Portalis | 37000 | TOURS | CODE DU TRAVAIL | EN EXTERIEUR (NON COUVERT) |  | Prévenir avant toute visite de maintenance | PFE | TRACTEL | 2000 | 2500 | 0.4 | 1 | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99.98% | 0% | 0 | 0
28 | DGFIP | ESI TOURS - PÔLE TRANSVERSE | 8 avenue Jean Portalis | 37000 | TOURS | CODE DU TRAVAIL | EN INTERIEUR |  | Prévenir avant toute visite de maintenance | MC | OTIS | 2000 | 2500 | 0.4 | 3 | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 99% | 1% | 12 | 12
29 | TJ TOURS | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | 2 place Jean Jaures | 37000 | TOURS | ERP 1 | EN INTERIEUR | SALLE DES ASSISES | Contrôle d'accès | EPMR 1515014 | ERMHES | 2006 | 250 |  | 1 | OUI |  |  |  | 2026-04-01 |  | 99.98% |  |  | 0
30 | TJ TOURS | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | 2 place Jean Jaures | 37000 | TOURS | ERP 1 | EN INTERIEUR | SALLLE AUDIENCE 2 | Contrôle d'accès | EPMR 1935568 | GREENDISTRIBUTION | 2021 | 250 |  | 1 | OUI |  |  |  | 2026-04-01 |  | 99.98% |  |  | 0
31 | TJ TOURS | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | 2 place Jean Jaures | 37000 | TOURS | ERP 1 | EN INTERIEUR | SALLE AUDIENCE 3 | Contrôle d'accès | EPMR 2050852 | GARAVENTA | 2021 | 250 |  | 1 | OUI |  |  |  | 2026-04-01 |  | 99.98% |  |  | 0
32 | TJ TOURS | PALAIS DE JUSTICE DE TOURS | 2 place Jean Jaures | 37000 | TOURS | ERP 1 | EN INTERIEUR | PALAIS DE JUSTICE TOURS | Contrôle d'accès | EPMR 2050853 | GARAVENTA | 2021 | 250 |  | 1 | OUI |  |  |  | 2026-04-01 |  | 99.98% |  |  | 0
33 | DDFIP DU LOIR-ET-CHER | DDFIP THD | 9 rue Louis Bodin | 41000 | BLOIS | ERP 5 |  |  |  | MC INNACESSIBLE | WESTINGHOUSE | 2004 | 300 | 0.25 | 2 |  |  |  | MINIMAL | 2026-04-01
34 | DDFIP DU LOIR-ET-CHER | DDFIP VENDÔME | 120 boulevard Kennedy | 41100 | VENDÔME | ERP 5 |  |  | Hauteur max parking 2 mètres | PFE | CFA | 1993 | 530 | 0.63 | 3 |  |  |  | MINIMAL | 2026-04-01
35 | DDFIP DU LOIR-ET-CHER | DDFIP BLOIS | 10 rue Louis Bodin | 41000 | BLOIS | ERP 2 | EN EXTERIEUR |  |  | EPMR |  |  | 400 | 0.15 | 2 |  |  |  | MINIMAL | 2026-04-01
36 | MA BLOIS | MAISON D'ARRÊT | 25 rue Marcel Paul | 41033 | BLOIS | ERP 5 | EN INTERIEUR | CUISINE | Autorisation d'accès à faire 5 jours avant | EPMR | AVRIL SEDAM | 2006 | 1000 | 0.4 | 3 | NON | OUI | Du lundi au vendredi - 8h30-17h00 | ETENDU | 2026-04-01 |  | 90% | 10% | 10 | 10
37 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS INSPE 41 BLOIS | 9 AVENUE PAUL RENEAULME | 41000 | BLOIS | ERP 2 | EN INTERIEUR | BATIMENT U1 |  | MC | OTIS | 1970 | 100 | 0.25 | 2 |  |  | NON | ETENDU | 2026-04-01
38 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS INSPE 41 BLOIS | 10 AVENUE PAUL RENEAULME | 41000 | BLOIS | ERP 1 | EN INTERIEUR | BATIMENT U2 |  | MC | THYSSEN | 1935 | 100 | 0.25 | 2 |  |  | NON | ETENDU | 2026-04-01
39 | DRFIP 45 | CFP GIEN | 30 avenue Mal Leclerc | 45500 | GIEN | ERP 2 | EN EXTERIEUR (NON COUVERT) |  |  | EPMR | OTIS | 2008 | 250 | 0.07 | 2 | NON | NON | NON | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 1 | 2
40 | DISI CENTRE OUEST | ESI ORLEANS | 6 avenue de Concyr | 45071 | ORLEANS | ERP ET CODE DU TRAVAIL | EN INTERIEUR |  | Prévenir avant toute visite de maintenance | MC | WESTINGHOUSE | 1971 | 1500 | 0.04 | 3 | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01
41 | DISI CENTRE OUEST | ESI ORLEANS | 6 avenue de Concyr | 45071 | ORLEANS | ERP ET CODE DU TRAVAIL | EN EXTERIEUR (NON COUVERT) |  | Prévenir avant toute visite de maintenance | PFE | ACI ELEVATION | 2024 | 2000 |  | 0 | NON | NON | NON | MINIMAL | 2026-04-01 | [5 empty] | installation d'une nouvelle plateforme élévatrice
42 | DIPN DU LOIRET | BATIMENT A | 63 rue du faubourg Saint-Jean | 45043 | ORLEANS | ERP 1 |  |  | Intervention de 7h30 à 17h30 | MC CARROSSABLE | SCHINDLER | 1978 | 1250 | 0.6 | 3 | OUI | OUI |  | MINIMAL | 2026-04-01 |  | 98% | 2 | 2 | 2
43 | CRS 51 | FOYER - BATIMENT A | 1437 ancienne route de Chartres | 45770 | SARAN | LOGEMENT | EN INTERIEUR | FOYER - BATIMENT A | Lundi au vendredi - 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 | MC | TLS | 2022 | 300 | 0.13 | 2 | NON | NON | NON |  | 2026-04-01 |  | 100%
44 | TJ ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | 44 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS | ERP 1 | EN INTERIEUR | PALAIS DE JUSTICE | Contrôle d'accès | MC INNACESSIBLE 1515098 | SORETEX | 1987 | 50 |  | 5 | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100%
45 | TJ ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | 44 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS | ERP 1 | EN INTERIEUR | PALAIS DE JUSTICE | Contrôle d'accès | MC INNACESSIBLE1515099 | OTIS | 1985 | 100 |  | 2 | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 80% | 20% | 4 | 4
46 | TJ ORLEANS | PALAIS DE JUSTICE ORLEANS | 44 rue de la Bretonnerie | 45000 | ORLEANS | ERP 1 | EN INTERIEUR | PALAIS DE JUSTICE | Contrôle d'accès | MC INNACESSIBLE 1515100 | THYSSEN | 2008 | 100 |  | 2 | OUI |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  | 100%
47 | SGCD DU LOIRET | PREFECTURE | 181 rue de Bourgogne | 45000 | ORLEANS |  | EN INTERIEUR | BÂTIMENT A - SALLE MARET | Uniquement en heures ouvrables | EPMR | STEPLESS | 2010 |  |  | 1 | OUI | NON |  | ETENDU | 2026-04-01
48 | SGCD DU LOIRET | PREFECTURE | 181 rue de Bourgogne | 45000 | ORLEANS |  | EN INTERIEUR | CUISINE VERS APPARTEMENT | Uniquement en heures ouvrables | MC | TELEMECANIQUE | 1957 | 50 |  | 2 | NON | NON |  | MINIMAL | 2026-04-01
49 | SGCD DU LOIRET | PREFECTURE | rue Pierre Lentin | 45000 | ORLEANS |  | EN INTERIEUR | BUREAUX | Uniquement en heures ouvrables | MC | SORETEX |  | 35 |  | 3 | NON | NON |  | MINIMAL | 2026-04-01
50 | SGCD DU LOIRET | PREFECTURE | rue Pierre Lentin | 45000 | ORLEANS |  | EN INTERIEUR | CAVE | Uniquement en heures ouvrables | MC |  |  |  |  | 2 | NON | NON |  | MINIMAL | 2026-04-01
51 | DREAL | SITE COULOMB | 6 rue Charles de Coulomb | 45100 | ORLEANS | ERP 2 | EN INTERIEUR | BÂTIMENT PRINCIPAL | Avant toute intervention, prévenir par mail : logistique.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr | MC INACCESSIBLE | THYSSEN | 1995 | 200 | 0.35 | 3 |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01
52 | DREAL | SITE BUFFON | 5 avenue Bufon | 45100 | ORLEANS | ERP 2 | EN INTERIEUR | BÂTIMENT A | Avant toute intervention, prévenir par mail : logistique.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr | MC INACCESSIBLE | SKG | 1998 | 300 | 0.25 | 1 |  |  |  | ETENDU | 2026-04-01 |  |  |  | 1 | 1
53 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR DEG BATIMENT Aile Sully | 11 RUE DE BLOIS | 45000 | ORLEANS | ERP 1 | EN INTERIEUR | AILE SULLY |  | EPMR | THYSSEN | 2013 | 300 | 0.1 | 1 |  |  | NON |  | 2026-04-01 | [5 empty] | HS
54 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS INSPE BOURGOGNE 45 | 72 RUE DU FBG DE BOURGOGNE | 45000 | ORLEANS | ERP 2 | EN INTERIEUR | RESTAURANT |  | EPMR | OTIS | 2010 | 250 | 0.83 | 2 |  |  | NON | MINIMAL | 2026-04-01 | [5 empty] | HS
55 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS INSPE BOURGOGNE 45 | 73 RUE DU FBG DE BOURGOGNE | 45000 | ORLEANS | ERP 2 | EN INTERIEUR | RESTAURANT |  | MC | SORETEX | 1982 | 50 | 0.25 | 2 |  |  | NON | MINIMAL | 2026-04-01 | [5 empty] | HS
56 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS INSPE BOURGOGNE 45 | 73 RUE DU FBG DE BOURGOGNE | 45000 | ORLEANS | ERP 2 | EN EXTERIEUR COUVERT | CHAPELLE - BATIMENT A |  | EPMR | THYSSEN | 2013 | 250 | 0.83 | 2 |  |  | NON | ETENDU | 2026-04-01
57 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS CONE CAMPUS DE LA SOURCE | 10 RUE DE TOURS | 45000 | ORLEANS | ERP 2 | EN INTERIEUR | CÔNE |  | PFE | [7 empty] | NON |  | 2026-04-01 | [5 empty] | HS
58 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS BU LLSH | RUE DE TOURS | 45000 | ORLEANS | ERP 1 | EN INTERIEUR |  |  | MC | OTIS | 1972 | 300 | 0.3 | 3 |  |  | NON | ETENDU | 2026-04-01
59 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS UFR LLSH | 10 RUE DE TOURS | 45000 | ORLEANS | ERP 1 | EN INTERIEUR |  |  | MC | METALLSCHNEIDER GMBH | 1988 | 100 | 0.4 | 3 |  |  | NON | ETENDU | 2026-04-01
60 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS Amphithéâtres UFR ST | RUE DE SAINT-AMAND | 45000 | ORLEANS | ERP 1 | EN INTERIEUR | AMPHITHEATRES |  | EPMR | THYSSEN | 2019 | 600 | 0.15 | 2 |  |  | NON | ETENDU | 2026-04-01
61 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS Amphithéâtres UFR ST | RUE DE SAINT-AMAND | 45000 | ORLEANS | ERP 1 | EN INTERIEUR | AMPHITHEATRES |  | EPMR | THYSSEN | 2020 | 400 | 0.15 | 1 |  |  | NON | ETENDU | 2026-04-01
62 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT ORLEANS Département informatique | RUE D'ISSOUDUN | 45000 | ORLEANS | ERP 1 | EN EXTERIEUR COUVERT | INFORMATIQUE |  | EPMR | ERMHES | 2020 | 400 | 0.15 | 1 |  |  | NON | ETENDU | 2026-04-01
63 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT ORLEANS MT2E | 16 RUE D’ISSOUDUN | 45000 | ORLEANS | ERP 1 | EN INTERIEUR | MT2E |  | EPMR | OTIS | 2022 | 630 |  | 3 |  |  | NON | ETENDU | 2026-04-01
64 | UNIVERSITE ORLEANS | UNIVERSITE ORLEANS IUT ORLEANS Administration | rue d’Amboise | 45000 | ORLEANS | ERP 2 | EN INTERIEUR | ADMINISTRATION |  | EPMR | OTIS | 2023 | 630 |  |  |  |  | NON | ETENDU | 2026-04-01