## Sites_PFI
[20 empty] | CONSOMMATION GAZ ou RESEAU CHALEUR en kWh | [13 empty] | CONSOMMATION GAZ ou RESEAU CHALEUR en kWh | [12 empty] | CONSOMMATION GAZ ou RESEAU CHALEUR en kWh
N° Chorus site | Nom Site | Code postal | Ville | SUN | SUB | SUA | Adresse | DT | PRODUCTION ECS | MODELE CHAUDIERE / ECHANGEUR | QTE ECHANGEUR ou CHAUDIERE | Puissance unitaire | PUISSANCE INSTALLEE | BACS | Départ régulé | Départ Constant | Départ ECS | Schéma sous_station | Station Météo | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019
ST CENTRALE |  |  |  | m² | m² | m² | [5 empty] | kW | kW | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | TOTAL DJU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | 10 | 11 | 12
113086 | IMMEUBLE URSINS-CHANOINESSE | 75004 | PARIS | 2498.2 | 4663.06 | 4942.66 | 20, rue chanoinesse / 11, rue des Ursins | ST_CENTRE | CPCU | COLLARD&TROLLARD | 2 | 300 | 600 | OUI | 1 | 1 | 1 | NON | Paris_Montsouris | 84000 | 67000 | 52000 | 41000 | 7000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 4000 | 43000 | 89000 | 402000 |  | 91000 | 67000 | 52000 | 41000 | 7000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 4000 | 43000 | 89000 | 409000 | 69000 | 52000 | 51000 | 17000 | 6000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 28000 | 45000 | 75000 | 356000 | 13243 | 40426 | 46002
SV7504A | IMMEUBLE MASSILLON-NOTRE DAME | 75004 | PARIS | 1581.56 | 4300.86 | 3269.21 | 1, rue Massillon | ST_CENTRE | CPCU | BAELZ 106-14-45-KN | 3 | 250 | 750 | OUI | 2 | 1 | 2 | OUI | Paris_Montsouris | 69000 | 57000 | 38000 | 69000 | -13000 | 1000 | 12000 | 12000 | 26000 | 14000 | 66000 | 128000 | 479000 |  | 105000 | 57000 | 38000 | 69000 | -13000 | 1000 | 12000 | 12000 | 26000 | 14000 | 66000 | 128000 | 515000 | 94000 | 83000 | 85000 | 50000 | 15000 | 11000 | 10000 | 9000 | 9000 | 42000 | 79000 | 106000 | 593000 | 37638 | 73185 | 85034

## DJU
Date | PARIS MONTSOURIS | VILLACOUBLAY | PARIS LE BOURGET | PARIS ORLY
2019-01-01 | 10 | 11 | 10 | 10
2019-01-02 | 12 | 13 | 13 | 12
2019-01-03 | 13 | 14 | 13 | 14
2019-01-04 | 13 | 15 | 14 | 15
2019-01-05 | 13 | 14 | 13 | 13
2019-01-06 | 12 | 14 | 13 | 13
2019-01-07 | 10 | 12 | 11 | 11
2019-01-08 | 10 | 11 | 10 | 10
2019-01-09 | 13 | 14 | 13 | 13
2019-01-10 | 14 | 16 | 15 | 15
2019-01-11 | 12 | 14 | 12 | 13
2019-01-12 | 10 | 11 | 10 | 11
2019-01-13 | 8 | 9 | 8 | 8
2019-01-14 | 9 | 10 | 9 | 9
2019-01-15 | 10 | 12 | 11 | 11
2019-01-16 | 13 | 14 | 14 | 14
2019-01-17 | 12 | 13 | 13 | 12
2019-01-18 | 15 | 17 | 16 | 16
2019-01-19 | 17 | 18 | 18 | 18
2019-01-20 | 16 | 16 | 16 | 16
2019-01-21 | 17 | 18 | 19 | 18
2019-01-22 | 18 | 19 | 18 | 19
2019-01-23 | 17 | 18 | 17 | 17
2019-01-24 | 17 | 19 | 18 | 18
2019-01-25 | 13 | 14 | 13 | 14
2019-01-26 | 10 | 12 | 10 | 11
2019-01-27 | 12 | 13 | 12 | 12
2019-01-28 | 13 | 15 | 14 | 14
2019-01-29 | 16 | 18 | 17 | 17
2019-01-30 | 15 | 17 | 16 | 16
2019-01-31 | 16 | 18 | 16 | 17
2019-02-01 | 13 | 14 | 13 | 14
2019-02-02 | 14 | 15 | 14 | 14
2019-02-03 | 14 | 15 | 14 | 14
2019-02-04 | 16 | 17 | 16 | 17
2019-02-05 | 12 | 14 | 12 | 13
2019-02-06 | 11 | 12 | 12 | 12
2019-02-07 | 9 | 10 | 9 | 9
2019-02-08 | 10 | 11 | 9 | 10
2019-02-09 | 8 | 9 | 8 | 9
2019-02-10 | 9 | 10 | 9 | 10
2019-02-11 | 11 | 13 | 12 | 12
2019-02-12 | 13 | 15 | 14 | 15
2019-02-13 | 14 | 15 | 14 | 15
2019-02-14 | 11 | 12 | 12 | 12
2019-02-15 | 9 | 10 | 10 | 10
2019-02-16 | 9 | 9 | 10 | 10
2019-02-17 | 7 | 9 | 9 | 9
2019-02-18 | 9 | 10 | 10 | 10
2019-02-19 | 9 | 11 | 9 | 10
2019-02-20 | 10 | 12 | 11 | 11
2019-02-21 | 8 | 9 | 9 | 9
2019-02-22 | 6 | 9 | 8 | 9
2019-02-23 | 6 | 7 | 8 | 7
2019-02-24 | 8 | 10 | 10 | 9
2019-02-25 | 6 | 8 | 9 | 8
2019-02-26 | 5 | 7 | 7 | 8
2019-02-27 | 5 | 6 | 7 | 7
2019-02-28 | 7 | 7 | 9 | 8
2019-03-01 | 7 | 8 | 8 | 8
2019-03-02 | 8 | 8 | 8 | 8
2019-03-03 | 5 | 7 | 5 | 6
2019-03-04 | 9 | 10 | 9 | 9
2019-03-05 | 9 | 10 | 9 | 10
2019-03-06 | 8 | 9 | 8 | 8
2019-03-07 | 8 | 9 | 8 | 8
2019-03-08 | 9 | 11 | 9 | 10
2019-03-09 | 6 | 7 | 6 | 7
2019-03-10 | 6 | 8 | 6 | 7
2019-03-11 | 11 | 12 | 11 | 11
2019-03-12 | 9 | 11 | 10 | 10
2019-03-13 | 10 | 11 | 9 | 10
2019-03-14 | 8 | 10 | 9 | 9
2019-03-15 | 5 | 6 | 5 | 6
2019-03-16 | 6 | 7 | 5 | 6
2019-03-17 | 11 | 12 | 11 | 11
2019-03-18 | 10 | 12 | 10 | 11
2019-03-19 | 9 | 12 | 11 | 11
2019-03-20 | 9 | 10 | 10 | 10
2019-03-21 | 6 | 8 | 8 | 9
2019-03-22 | 5 | 7 | 7 | 7
2019-03-23 | 8 | 9 | 9 | 9
2019-03-24 | 7 | 8 | 8 | 9
2019-03-25 | 9 | 12 | 11 | 11
2019-03-26 | 8 | 10 | 9 | 9
2019-03-27 | 8 | 10 | 10 | 10
2019-03-28 | 7 | 9 | 9 | 9
2019-03-29 | 5 | 7 | 7 | 7
2019-03-30 | 5 | 5 | 6 | 6
2019-03-31 | 4 | 5 | 6 | 6
2019-04-01 | 4 | 5 | 4 | 4
2019-04-02 | 5 | 7 | 5 | 5
2019-04-03 | 10 | 12 | 11 | 10
2019-04-04 | 10 | 12 | 11 | 11
2019-04-05 | 10 | 10 | 10 | 10
2019-04-06 | 6 | 8 | 8 | 8
2019-04-07 | 5 | 8 | 5 | 6
2019-04-08 | 5 | 8 | 6 | 7
2019-04-09 | 6 | 7 | 6 | 6
2019-04-10 | 7 | 9 | 7 | 7
2019-04-11 | 9 | 10 | 10 | 9
2019-04-12 | 10 | 12 | 11 | 11
2019-04-13 | 11 | 13 | 13 | 13
2019-04-14 | 12 | 14 | 13 | 13
2019-04-15 | 8 | 10 | 9 | 9
2019-04-16 | 6 | 8 | 7 | 7
2019-04-17 | 5 | 8 | 6 | 7
2019-04-18 | 2 | 3 | 3 | 3
2019-04-19 | 2 | 2 | 2 | 3
2019-04-20 | 1 | 1 | 2 | 1
2019-04-21 | 1 | 2 | 3 | 2
2019-04-22 | 2 | 3 | 3 | 3
2019-04-23 | 1 | 2 | 2 | 2
2019-04-24 | 3 | 5 | 3 | 4
2019-04-25 | 5 | 6 | 5 | 5
2019-04-26 | 6 | 8 | 7 | 7
2019-04-27 | 7 | 9 | 7 | 8
2019-04-28 | 8 | 10 | 9 | 9
2019-04-29 | 6 | 8 | 8 | 8
2019-04-30 | 5 | 7 | 6 | 6
2019-05-01 | 4 | 6 | 5 | 5
2019-05-02 | 5 | 7 | 6 | 6
2019-05-03 | 6 | 7 | 6 | 7
2019-05-04 | 11 | 12 | 11 | 11
2019-05-05 | 10 | 11 | 11 | 10
2019-05-06 | 9 | 11 | 11 | 11
2019-05-07 | 6 | 8 | 7 | 8
2019-05-08 | 5 | 6 | 5 | 5
2019-05-09 | 6 | 6 | 6 | 6
2019-05-10 | 4 | 6 | 6 | 5
2019-05-11 | 5 | 5 | 4 | 5
2019-05-12 | 6 | 8 | 8 | 7
2019-05-13 | 5 | 7 | 6 | 7
2019-05-14 | 4 | 5 | 5 | 5
2019-05-15 | 4 | 5 | 5 | 5
2019-05-16 | 4 | 6 | 6 | 6
2019-05-17 | 4 | 5 | 5 | 4
2019-05-18 | 3 | 3 | 3 | 3
2019-05-19 | 3 | 5 | 3 | 4
2019-05-20 | 3 | 4 | 3 | 3
2019-05-21 | 3 | 4 | 4 | 3
2019-05-22 | 3 | 4 | 4 | 4
2019-05-23 | 2 | 3 | 3 | 4
2019-05-24 | 1 | 1 | 1 | 2
2019-05-25 | 1 | 2 | 2 | 1
2019-05-26 | 2 | 3 | 3 | 2
2019-05-27 | 1 | 2 | 1 | 1
2019-05-28 | 4 | 5 | 4 | 4
2019-05-29 | 3 | 5 | 4 | 4
2019-05-30 | 1 | 2 | 1 | 1
2019-05-31 | 1 | 2 | 2 | 1
2019-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-04 | 0 | 1 | 1 | 1
2019-06-05 | 4 | 5 | 4 | 4
2019-06-06 | 3 | 4 | 3 | 3
2019-06-07 | 2 | 4 | 3 | 3
2019-06-08 | 2 | 3 | 2 | 3
2019-06-09 | 2 | 3 | 3 | 3
2019-06-10 | 2 | 4 | 3 | 3
2019-06-11 | 4 | 6 | 5 | 4
2019-06-12 | 4 | 5 | 5 | 5
2019-06-13 | 3 | 4 | 3 | 3
2019-06-14 | 1 | 2 | 1 | 1
2019-06-15 | 1 | 2 | 1 | 1
2019-06-16 | 1 | 2 | 1 | 1
2019-06-17 | 1 | 2 | 1 | 1
2019-06-18 | 0 | 1 | 1 | 1
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-20 | 1 | 2 | 1 | 1
2019-06-21 | 1 | 2 | 2 | 2
2019-06-22 | 1 | 2 | 2 | 1
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-01 | 0 | 1 | 1 | 0
2019-09-02 | 2 | 3 | 3 | 2
2019-09-03 | 1 | 3 | 2 | 2
2019-09-04 | 1 | 2 | 2 | 2
2019-09-05 | 2 | 4 | 3 | 3
2019-09-06 | 3 | 5 | 5 | 4
2019-09-07 | 1 | 3 | 2 | 2
2019-09-08 | 3 | 4 | 3 | 3
2019-09-09 | 4 | 5 | 5 | 4
2019-09-10 | 2 | 3 | 3 | 3
2019-09-11 | 1 | 2 | 2 | 1
2019-09-12 | 0 | 1 | 0 | 1
2019-09-13 | 0 | 1 | 1 | 1
2019-09-14 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-09-15 | 1 | 1 | 2 | 1
2019-09-16 | 0 | 2 | 2 | 1
2019-09-17 | 0 | 1 | 0 | 0
2019-09-18 | 3 | 4 | 4 | 3
2019-09-19 | 3 | 4 | 4 | 3
2019-09-20 | 2 | 3 | 3 | 3
2019-09-21 | 2 | 2 | 2 | 2
2019-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0
2019-09-23 | 2 | 2 | 1 | 1
2019-09-24 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-09-25 | 2 | 2 | 2 | 2
2019-09-26 | 0 | 1 | 0 | 1
2019-09-27 | 2 | 2 | 1 | 1
2019-09-28 | 2 | 2 | 1 | 2
2019-09-29 | 2 | 2 | 2 | 2
2019-09-30 | 2 | 3 | 2 | 3
2019-10-01 | 1 | 1 | 0 | 1
2019-10-02 | 3 | 5 | 4 | 3
2019-10-03 | 9 | 10 | 10 | 10
2019-10-04 | 5 | 5 | 5 | 5
2019-10-05 | 3 | 3 | 2 | 3
2019-10-06 | 2 | 3 | 2 | 2
2019-10-07 | 3 | 5 | 3 | 3
2019-10-08 | 4 | 5 | 4 | 4
2019-10-09 | 4 | 5 | 4 | 4
2019-10-10 | 3 | 4 | 4 | 4
2019-10-11 | 3 | 3 | 3 | 3
2019-10-12 | 2 | 3 | 2 | 2
2019-10-13 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-10-14 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-10-15 | 3 | 4 | 3 | 3
2019-10-16 | 4 | 5 | 4 | 4
2019-10-17 | 4 | 4 | 4 | 4
2019-10-18 | 4 | 5 | 4 | 4
2019-10-19 | 4 | 5 | 5 | 4
2019-10-20 | 6 | 7 | 6 | 6
2019-10-21 | 5 | 6 | 5 | 5
2019-10-22 | 7 | 9 | 9 | 9
2019-10-23 | 5 | 6 | 5 | 6
2019-10-24 | 4 | 4 | 4 | 4
2019-10-25 | 4 | 5 | 4 | 5
2019-10-26 | 3 | 3 | 3 | 3
2019-10-27 | 8 | 9 | 8 | 7
2019-10-28 | 8 | 8 | 9 | 8
2019-10-29 | 8 | 9 | 8 | 8
2019-10-30 | 8 | 9 | 9 | 9
2019-10-31 | 7 | 8 | 8 | 8
2019-11-01 | 5 | 5 | 5 | 5
2019-11-02 | 5 | 6 | 4 | 5
2019-11-03 | 6 | 7 | 6 | 6
2019-11-04 | 5 | 7 | 5 | 6
2019-11-05 | 8 | 8 | 8 | 8
2019-11-06 | 7 | 9 | 8 | 8
2019-11-07 | 8 | 9 | 8 | 8
2019-11-08 | 11 | 12 | 12 | 11
2019-11-09 | 11 | 13 | 12 | 12
2019-11-10 | 11 | 12 | 11 | 12
2019-11-11 | 11 | 12 | 11 | 11
2019-11-12 | 12 | 12 | 12 | 12
2019-11-13 | 11 | 12 | 11 | 11
2019-11-14 | 12 | 13 | 12 | 12
2019-11-15 | 15 | 16 | 15 | 15
2019-11-16 | 14 | 15 | 14 | 14
2019-11-17 | 11 | 12 | 11 | 11
2019-11-18 | 11 | 13 | 12 | 12
2019-11-19 | 11 | 12 | 11 | 11
2019-11-20 | 14 | 15 | 15 | 15
2019-11-21 | 12 | 13 | 13 | 13
2019-11-22 | 9 | 10 | 9 | 9
2019-11-23 | 8 | 9 | 9 | 9
2019-11-24 | 8 | 10 | 10 | 9
2019-11-25 | 7 | 9 | 9 | 8
2019-11-26 | 6 | 7 | 6 | 7
2019-11-27 | 7 | 7 | 6 | 7
2019-11-28 | 7 | 8 | 7 | 7
2019-11-29 | 9 | 10 | 9 | 9
2019-11-30 | 11 | 12 | 13 | 12
2019-12-01 | 14 | 15 | 14 | 15
2019-12-02 | 14 | 15 | 15 | 14
2019-12-03 | 14 | 16 | 17 | 15
2019-12-04 | 15 | 16 | 17 | 15
2019-12-05 | 17 | 20 | 18 | 19
2019-12-06 | 13 | 14 | 13 | 14
2019-12-07 | 8 | 9 | 8 | 8
2019-12-08 | 7 | 8 | 7 | 8
2019-12-09 | 10 | 11 | 10 | 10
2019-12-10 | 14 | 15 | 15 | 14
2019-12-11 | 10 | 11 | 10 | 11
2019-12-12 | 13 | 13 | 12 | 13
2019-12-13 | 9 | 10 | 9 | 10
2019-12-14 | 9 | 10 | 9 | 9
2019-12-15 | 9 | 9 | 9 | 9
2019-12-16 | 8 | 9 | 9 | 8
2019-12-17 | 6 | 6 | 6 | 6
2019-12-18 | 10 | 11 | 10 | 10
2019-12-19 | 6 | 6 | 7 | 6
2019-12-20 | 7 | 8 | 7 | 7
2019-12-21 | 9 | 10 | 9 | 9
2019-12-22 | 8 | 9 | 9 | 9
2019-12-23 | 9 | 10 | 9 | 9
2019-12-24 | 7 | 8 | 8 | 8
2019-12-25 | 9 | 10 | 11 | 10
2019-12-26 | 10 | 11 | 12 | 11
2019-12-27 | 8 | 10 | 9 | 9
2019-12-28 | 11 | 12 | 12 | 11
2019-12-29 | 14 | 16 | 16 | 16
2019-12-30 | 14 | 14 | 15 | 15
2019-12-31 | 16 | 16 | 17 | 17
2020-01-01 | 16 | 16 | 17 | 16
2020-01-02 | 11 | 12 | 11 | 12
2020-01-03 | 8 | 9 | 7 | 8
2020-01-04 | 11 | 13 | 12 | 12
2020-01-05 | 10 | 11 | 11 | 11
2020-01-06 | 13 | 14 | 15 | 14
2020-01-07 | 9 | 10 | 10 | 10
2020-01-08 | 7 | 8 | 7 | 8
2020-01-09 | 6 | 7 | 6 | 7
2020-01-10 | 10 | 11 | 9 | 10
2020-01-11 | 12 | 14 | 12 | 13
2020-01-12 | 12 | 13 | 12 | 13
2020-01-13 | 9 | 10 | 9 | 10
2020-01-14 | 7 | 8 | 7 | 7
2020-01-15 | 7 | 8 | 7 | 7
2020-01-16 | 9 | 10 | 10 | 9
2020-01-17 | 9 | 10 | 9 | 9
2020-01-18 | 12 | 13 | 12 | 12
2020-01-19 | 13 | 14 | 14 | 15
2020-01-20 | 14 | 15 | 15 | 15
2020-01-21 | 15 | 16 | 17 | 16
2020-01-22 | 17 | 17 | 19 | 17
2020-01-23 | 16 | 17 | 17 | 17
2020-01-24 | 16 | 16 | 18 | 16
2020-01-25 | 15 | 16 | 17 | 16
2020-01-26 | 12 | 13 | 13 | 13
2020-01-27 | 10 | 10 | 9 | 10
2020-01-28 | 11 | 13 | 13 | 11
2020-01-29 | 10 | 11 | 11 | 11
2020-01-30 | 9 | 10 | 10 | 10
2020-01-31 | 5 | 6 | 5 | 5
2020-02-01 | 5 | 6 | 5 | 5
2020-02-02 | 4 | 5 | 5 | 5
2020-02-03 | 6 | 6 | 5 | 6
2020-02-04 | 10 | 12 | 12 | 11
2020-02-05 | 9 | 11 | 10 | 10
2020-02-06 | 11 | 13 | 13 | 12
2020-02-07 | 11 | 13 | 12 | 12
2020-02-08 | 9 | 9 | 9 | 9
2020-02-09 | 7 | 8 | 7 | 8
2020-02-10 | 8 | 9 | 8 | 8
2020-02-11 | 11 | 12 | 11 | 10
2020-02-12 | 11 | 12 | 11 | 11
2020-02-13 | 9 | 10 | 9 | 9
2020-02-14 | 7 | 9 | 8 | 8
2020-02-15 | 8 | 9 | 8 | 8
2020-02-16 | 3 | 4 | 3 | 3
2020-02-17 | 7 | 9 | 8 | 8
2020-02-18 | 10 | 12 | 10 | 11
2020-02-19 | 10 | 12 | 11 | 11
2020-02-20 | 8 | 10 | 8 | 9
2020-02-21 | 11 | 13 | 12 | 12
2020-02-22 | 9 | 10 | 9 | 10
2020-02-23 | 6 | 8 | 6 | 7
2020-02-24 | 6 | 7 | 6 | 6
2020-02-25 | 8 | 10 | 9 | 9
2020-02-26 | 13 | 14 | 14 | 13
2020-02-27 | 10 | 11 | 11 | 10
2020-02-28 | 12 | 13 | 12 | 12
2020-02-29 | 8 | 9 | 8 | 8
2020-03-01 | 12 | 14 | 12 | 13
2020-03-02 | 11 | 12 | 11 | 11
2020-03-03 | 12 | 14 | 13 | 13
2020-03-04 | 12 | 13 | 12 | 12
2020-03-05 | 8 | 9 | 8 | 8
2020-03-06 | 10 | 11 | 10 | 10
2020-03-07 | 10 | 13 | 12 | 11
2020-03-08 | 9 | 9 | 9 | 9
2020-03-09 | 9 | 10 | 9 | 9
2020-03-10 | 7 | 8 | 7 | 7
2020-03-11 | 3 | 4 | 3 | 3
2020-03-12 | 7 | 8 | 6 | 7
2020-03-13 | 9 | 11 | 9 | 10
2020-03-14 | 9 | 10 | 9 | 9
2020-03-15 | 6 | 6 | 6 | 6
2020-03-16 | 8 | 9 | 10 | 9
2020-03-17 | 6 | 6 | 7 | 5
2020-03-18 | 3 | 5 | 5 | 4
2020-03-19 | 4 | 5 | 5 | 4
2020-03-20 | 4 | 6 | 6 | 4
2020-03-21 | 10 | 11 | 11 | 11
2020-03-22 | 9 | 11 | 10 | 10
2020-03-23 | 11 | 12 | 13 | 12
2020-03-24 | 10 | 12 | 12 | 11
2020-03-25 | 10 | 12 | 12 | 11
2020-03-26 | 10 | 12 | 12 | 11
2020-03-27 | 9 | 11 | 11 | 10
2020-03-28 | 6 | 8 | 8 | 8
2020-03-29 | 10 | 12 | 11 | 11
2020-03-30 | 13 | 14 | 13 | 13
2020-03-31 | 10 | 11 | 11 | 11
2020-04-01 | 10 | 12 | 12 | 11
2020-04-02 | 11 | 13 | 12 | 12
2020-04-03 | 7 | 9 | 8 | 8
2020-04-04 | 6 | 8 | 8 | 7
2020-04-05 | 4 | 5 | 6 | 5
2020-04-06 | 5 | 6 | 6 | 5
2020-04-07 | 2 | 3 | 3 | 2
2020-04-08 | 2 | 3 | 4 | 3
2020-04-09 | 2 | 3 | 3 | 3
2020-04-10 | 1 | 3 | 3 | 3
2020-04-11 | 1 | 1 | 2 | 2
2020-04-12 | 1 | 2 | 3 | 2
2020-04-13 | 3 | 5 | 4 | 3
2020-04-14 | 9 | 10 | 10 | 10
2020-04-15 | 5 | 7 | 7 | 6
2020-04-16 | 3 | 2 | 4 | 3
2020-04-17 | 1 | 2 | 2 | 2
2020-04-18 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-04-19 | 2 | 3 | 3 | 2
2020-04-20 | 2 | 3 | 3 | 2
2020-04-21 | 3 | 3 | 3 | 3
2020-04-22 | 2 | 3 | 3 | 3
2020-04-23 | 2 | 2 | 3 | 2
2020-04-24 | 1 | 2 | 3 | 2
2020-04-25 | 2 | 3 | 3 | 2
2020-04-26 | 4 | 5 | 5 | 5
2020-04-27 | 2 | 2 | 3 | 3
2020-04-28 | 2 | 3 | 2 | 2
2020-04-29 | 4 | 6 | 4 | 5
2020-04-30 | 6 | 7 | 6 | 6
2020-05-01 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9
2020-05-02 | 5 | 7 | 6 | 6
2020-05-03 | 3 | 4 | 5 | 3
2020-05-04 | 2 | 4 | 3 | 3
2020-05-05 | 5 | 6 | 6 | 5
2020-05-06 | 2 | 3 | 3 | 2
2020-05-07 | 3 | 4 | 4 | 5
2020-05-08 | 2 | 3 | 3 | 3
2020-05-09 | 0 | 1 | 0 | 0
2020-05-10 | 1 | 2 | 1 | 1
2020-05-11 | 7 | 8 | 8 | 8
2020-05-12 | 8 | 9 | 9 | 8
2020-05-13 | 6 | 7 | 8 | 7
2020-05-14 | 7 | 8 | 8 | 8
2020-05-15 | 6 | 7 | 7 | 6
2020-05-16 | 4 | 6 | 6 | 5
2020-05-17 | 3 | 5 | 5 | 4
2020-05-18 | 2 | 4 | 3 | 3
2020-05-19 | 2 | 4 | 4 | 3
2020-05-20 | 1 | 2 | 1 | 1
2020-05-21 | 0 | 1 | 1 | 1
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-23 | 2 | 3 | 2 | 2
2020-05-24 | 3 | 4 | 3 | 3
2020-05-25 | 2 | 3 | 3 | 2
2020-05-26 | 1 | 2 | 2 | 1
2020-05-27 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-05-28 | 1 | 2 | 2 | 1
2020-05-29 | 1 | 1 | 2 | 1
2020-05-30 | 1 | 2 | 2 | 1
2020-05-31 | 1 | 1 | 2 | 1
2020-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-06-02 | 0 | 1 | 0 | 1
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-04 | 3 | 4 | 3 | 3
2020-06-05 | 3 | 5 | 3 | 3
2020-06-06 | 3 | 5 | 3 | 4
2020-06-07 | 3 | 5 | 4 | 4
2020-06-08 | 3 | 4 | 3 | 3
2020-06-09 | 3 | 4 | 3 | 3
2020-06-10 | 3 | 4 | 3 | 3
2020-06-11 | 2 | 2 | 2 | 2
2020-06-12 | 1 | 2 | 1 | 1
2020-06-13 | 1 | 2 | 2 | 2
2020-06-14 | 1 | 2 | 1 | 2
2020-06-15 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-06-16 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-06-17 | 1 | 2 | 2 | 2
2020-06-18 | 1 | 2 | 1 | 2
2020-06-19 | 2 | 3 | 2 | 2
2020-06-20 | 0 | 1 | 1 | 1
2020-06-21 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-06-22 | 1 | 3 | 2 | 2
2020-06-23 | 0 | 1 | 1 | 1
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 | 0 | 1 | 0 | 1
2020-06-29 | 1 | 2 | 1 | 1
2020-06-30 | 0 | 2 | 1 | 1
2020-09-01 | 2 | 3 | 4 | 3
2020-09-02 | 2 | 3 | 3 | 3
2020-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-05 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-09-06 | 2 | 4 | 3 | 3
2020-09-07 | 2 | 3 | 3 | 3
2020-09-08 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-11 | 0 | 1 | 1 | 0
2020-09-12 | 1 | 2 | 2 | 1
2020-09-13 | 1 | 1 | 2 | 2
2020-09-14 | 0 | 1 | 1 | 1
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-18 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-21 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-09-22 | 1 | 2 | 2 | 2
2020-09-23 | 1 | 1 | 0 | 1
2020-09-24 | 4 | 5 | 3 | 4
2020-09-25 | 7 | 7 | 6 | 6
2020-09-26 | 6 | 7 | 6 | 6
2020-09-27 | 6 | 7 | 5 | 6
2020-09-28 | 4 | 5 | 4 | 4
2020-09-29 | 3 | 4 | 3 | 3
2020-09-30 | 1 | 2 | 1 | 1
2020-10-01 | 3 | 4 | 3 | 3
2020-10-02 | 5 | 6 | 5 | 5
2020-10-03 | 6 | 7 | 5 | 6
2020-10-04 | 6 | 7 | 5 | 6
2020-10-05 | 6 | 7 | 6 | 6
2020-10-06 | 4 | 5 | 4 | 4
2020-10-07 | 3 | 4 | 3 | 3
2020-10-08 | 2 | 3 | 2 | 2
2020-10-09 | 2 | 3 | 2 | 2
2020-10-10 | 6 | 7 | 5 | 6
2020-10-11 | 6 | 7 | 6 | 6
2020-10-12 | 7 | 9 | 8 | 8
2020-10-13 | 7 | 7 | 7 | 6
2020-10-14 | 7 | 9 | 8 | 7
2020-10-15 | 7 | 8 | 8 | 8
2020-10-16 | 6 | 8 | 7 | 7
2020-10-17 | 7 | 8 | 7 | 7
2020-10-18 | 7 | 9 | 8 | 8
2020-10-19 | 8 | 9 | 8 | 9
2020-10-20 | 6 | 6 | 5 | 6
2020-10-21 | 2 | 2 | 1 | 2
2020-10-22 | 1 | 2 | 1 | 1
2020-10-23 | 1 | 2 | 1 | 2
2020-10-24 | 5 | 5 | 4 | 5
2020-10-25 | 7 | 7 | 6 | 7
2020-10-26 | 7 | 8 | 7 | 7
2020-10-27 | 7 | 8 | 7 | 7
2020-10-28 | 6 | 7 | 5 | 6
2020-10-29 | 5 | 6 | 5 | 6
2020-10-30 | 3 | 4 | 3 | 4
2020-10-31 | 4 | 5 | 3 | 5
2020-11-01 | 2 | 3 | 2 | 2
2020-11-02 | 2 | 3 | 2 | 2
2020-11-03 | 8 | 9 | 9 | 8
2020-11-04 | 10 | 12 | 12 | 12
2020-11-05 | 10 | 10 | 11 | 10
2020-11-06 | 9 | 9 | 11 | 9
2020-11-07 | 6 | 6 | 7 | 7
2020-11-08 | 4 | 4 | 5 | 4
2020-11-09 | 4 | 4 | 4 | 5
2020-11-10 | 4 | 5 | 5 | 5
2020-11-11 | 7 | 8 | 7 | 7
2020-11-12 | 6 | 7 | 6 | 6
2020-11-13 | 6 | 7 | 7 | 7
2020-11-14 | 4 | 5 | 4 | 4
2020-11-15 | 4 | 5 | 4 | 4
2020-11-16 | 7 | 8 | 7 | 7
2020-11-17 | 6 | 7 | 6 | 7
2020-11-18 | 7 | 7 | 7 | 7
2020-11-19 | 8 | 9 | 8 | 9
2020-11-20 | 10 | 12 | 12 | 11
2020-11-21 | 10 | 11 | 10 | 11
2020-11-22 | 10 | 11 | 10 | 12
2020-11-23 | 8 | 8 | 7 | 8
2020-11-24 | 10 | 12 | 11 | 11
2020-11-25 | 10 | 10 | 10 | 10
2020-11-26 | 10 | 11 | 11 | 12
2020-11-27 | 8 | 10 | 11 | 10
2020-11-28 | 10 | 11 | 12 | 11
2020-11-29 | 14 | 15 | 16 | 14
2020-11-30 | 13 | 14 | 13 | 13
2020-12-01 | 11 | 12 | 11 | 12
2020-12-02 | 10 | 12 | 11 | 11
2020-12-03 | 11 | 12 | 11 | 12
2020-12-04 | 12 | 13 | 12 | 12
2020-12-05 | 13 | 14 | 13 | 13
2020-12-06 | 13 | 13 | 13 | 13
2020-12-07 | 14 | 15 | 15 | 16
2020-12-08 | 14 | 15 | 14 | 14
2020-12-09 | 16 | 17 |  | 16
2020-12-10 | 12 | 13 |  | 13
2020-12-11 | 9 | 10 | 10 | 10
2020-12-12 | 8 | 10 | 9 | 9
2020-12-13 | 12 | 12 | 12 | 12
2020-12-14 | 8 | 9 | 8 | 8
2020-12-15 | 7 | 8 | 7 | 7
2020-12-16 | 10 | 10 | 10 | 10
2020-12-17 | 9 | 9 | 8 | 9
2020-12-18 | 9 | 10 | 10 | 10
2020-12-19 | 9 | 10 | 9 | 9
2020-12-20 | 8 | 9 | 7 | 8
2020-12-21 | 7 | 8 | 8 | 7
2020-12-22 | 4 | 4 | 3 | 4
2020-12-23 | 6 | 6 | 5 | 6
2020-12-24 | 11 | 13 | 12 | 12
2020-12-25 | 13 | 14 | 14 | 14
2020-12-26 | 14 | 16 | 15 | 15
2020-12-27 | 12 | 13 | 12 | 13
2020-12-28 | 14 | 15 | 14 | 14
2020-12-29 | 15 | 16 | 14 | 15
2020-12-30 | 13 | 14 | 13 | 14
2020-12-31 | 13 | 15 | 13 | 14
2021-01-01 | 16 | 18 | 17 | 17
2021-01-02 | 16 | 18 | 18 | 17
2021-01-03 | 14 | 16 | 15 | 15
2021-01-04 | 15 | 16 | 15 | 15
2021-01-05 | 15 | 16 | 15 | 16
2021-01-06 | 14 | 16 | 15 | 15
2021-01-07 | 15 | 16 | 15 | 15
2021-01-08 | 15 | 16 | 16 | 16
2021-01-09 | 16 | 17 | 18 | 17
2021-01-10 | 16 | 17 | 16 | 16
2021-01-11 | 15 | 17 | 17 | 17
2021-01-12 | 11 | 12 | 11 | 12
2021-01-13 | 10 | 11 | 11 | 10
2021-01-14 | 8 | 9 | 8 | 8
2021-01-15 | 15 | 17 | 16 | 16
2021-01-16 | 15 | 17 | 16 | 16
2021-01-17 | 14 | 14 | 13 | 14
2021-01-18 | 13 | 15 | 13 | 14
2021-01-19 | 12 | 13 | 12 | 12
2021-01-20 | 9 | 10 | 9 | 9
2021-01-21 | 10 | 11 | 10 | 10
2021-01-22 | 12 | 13 | 11 | 12
2021-01-23 | 14 | 15 | 14 | 14
2021-01-24 | 17 | 18 | 17 | 17
2021-01-25 | 14 | 15 | 14 | 14
2021-01-26 | 15 | 18 | 16 | 17
2021-01-27 | 12 | 12 | 11 | 12
2021-01-28 | 7 | 8 | 7 | 7
2021-01-29 | 7 | 8 | 7 | 7
2021-01-30 | 8 | 9 | 8 | 8
2021-01-31 | 10 | 11 | 11 | 10
2021-02-01 | 9 | 10 | 9 | 9
2021-02-02 | 7 | 8 | 7 | 8
2021-02-03 | 7 | 8 | 7 | 7
2021-02-04 | 10 | 10 | 10 | 10
2021-02-05 | 8 | 10 | 9 | 9
2021-02-06 | 10 | 10 | 10 | 10
2021-02-07 | 15 | 16 | 16 | 15
2021-02-08 | 18 | 19 | 19 | 19
2021-02-09 | 20 | 21 | 21 | 20
2021-02-10 | 21 | 22 | 22 | 22
2021-02-11 | 20 | 21 | 20 | 21
2021-02-12 | 19 | 20 | 19 | 19
2021-02-13 | 20 | 21 | 21 | 21
2021-02-14 | 19 | 20 | 19 | 19
2021-02-15 | 13 | 14 | 13 | 13
2021-02-16 | 9 | 10 | 10 | 9
2021-02-17 | 7 | 8 | 7 | 8
2021-02-18 | 9 | 10 | 9 | 9
2021-02-19 | 8 | 9 | 10 | 8
2021-02-20 | 5 | 6 | 5 | 5
2021-02-21 | 5 | 6 | 5 | 5
2021-02-22 | 5 | 6 | 6 | 6
2021-02-23 | 4 | 4 | 4 | 3
2021-02-24 | 3 | 4 | 4 | 4
2021-02-25 | 5 | 6 | 6 | 5
2021-02-26 | 8 | 9 | 8 | 8
2021-02-27 | 10 | 11 | 11 | 11
2021-02-28 | 10 | 12 | 11 | 11
2021-03-01 | 9 | 11 | 11 | 10
2021-03-02 | 7 | 9 | 9 | 9
2021-03-03 | 5 | 6 | 7 | 6
2021-03-04 | 7 | 10 | 8 | 8
2021-03-05 | 13 | 14 | 12 | 13
2021-03-06 | 13 | 14 | 14 | 13
2021-03-07 | 13 | 14 | 14 | 14
2021-03-08 | 14 | 15 | 15 | 14
2021-03-09 | 11 | 12 | 12 | 12
2021-03-10 | 11 | 12 | 12 | 12
2021-03-11 | 7 | 8 | 7 | 7
2021-03-12 | 10 | 11 | 9 | 10
2021-03-13 | 9 | 10 | 10 | 9
2021-03-14 | 11 | 12 | 11 | 11
2021-03-15 | 9 | 10 | 9 | 9
2021-03-16 | 10 | 12 | 12 | 11
2021-03-17 | 10 | 11 | 10 | 10
2021-03-18 | 11 | 13 | 12 | 11
2021-03-19 | 11 | 12 | 12 | 12
2021-03-20 | 12 | 14 | 13 | 13
2021-03-21 | 10 | 12 | 11 | 11
2021-03-22 | 12 | 13 | 13 | 13
2021-03-23 | 9 | 11 | 11 | 11
2021-03-24 | 7 | 8 | 8 | 8
2021-03-25 | 7 | 8 | 7 | 8
2021-03-26 | 8 | 9 | 9 | 8
2021-03-27 | 9 | 11 | 9 | 10
2021-03-28 | 7 | 8 | 8 | 7
2021-03-29 | 4 | 5 | 5 | 5
2021-03-30 | 3 | 4 | 4 | 4
2021-03-31 | 2 | 3 | 4 | 4
2021-04-01 | 2 | 2 | 3 | 3
2021-04-02 | 7 | 9 | 9 | 8
2021-04-03 | 9 | 10 | 10 | 10
2021-04-04 | 9 | 11 | 11 | 10
2021-04-05 | 11 | 13 | 12 | 12
2021-04-06 | 14 | 16 | 16 | 15
2021-04-07 | 13 | 15 | 14 | 14
2021-04-08 | 9 | 11 | 10 | 10
2021-04-09 | 8 | 9 | 8 | 8
2021-04-10 | 7 | 8 | 7 | 7
2021-04-11 | 12 | 13 | 12 | 12
2021-04-12 | 11 | 13 | 12 | 12
2021-04-13 | 11 | 13 | 12 | 12
2021-04-14 | 10 | 12 | 12 | 11
2021-04-15 | 11 | 12 | 12 | 11
2021-04-16 | 11 | 12 | 12 | 11
2021-04-17 | 8 | 10 | 9 | 9
2021-04-18 | 8 | 10 | 10 | 9
2021-04-19 | 6 | 8 | 9 | 7
2021-04-20 | 4 | 6 | 6 | 6
2021-04-21 | 4 | 6 | 6 | 5
2021-04-22 | 6 | 7 | 7 | 6
2021-04-23 | 5 | 6 | 7 | 6
2021-04-24 | 4 | 5 | 6 | 5
2021-04-25 | 5 | 7 | 7 | 6
2021-04-26 | 6 | 7 | 6 | 6
2021-04-27 | 5 | 7 | 7 | 6
2021-04-28 | 4 | 6 | 6 | 6
2021-04-29 | 7 | 9 | 8 | 8
2021-04-30 | 7 | 8 | 8 | 7
2021-05-01 | 8 | 9 | 9 | 8
2021-05-02 | 8 | 11 | 9 | 9
2021-05-03 | 6 | 8 | 8 | 8
2021-05-04 | 6 | 7 | 5 | 7
2021-05-05 | 8 | 10 | 9 | 8
2021-05-06 | 9 | 10 | 10 | 9
2021-05-07 | 7 | 9 | 8 | 8
2021-05-08 | 3 | 4 | 4 | 3
2021-05-09 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-05-10 | 2 | 3 | 2 | 2
2021-05-11 | 5 | 7 | 6 | 6
2021-05-12 | 6 | 8 | 6 | 7
2021-05-13 | 5 | 7 | 5 | 6
2021-05-14 | 7 | 7 | 6 | 7
2021-05-15 | 5 | 6 | 5 | 5
2021-05-16 | 5 | 6 | 4 | 5
2021-05-17 | 4 | 6 | 4 | 5
2021-05-18 | 4 | 6 | 5 | 5
2021-05-19 | 5 | 6 | 6 | 5
2021-05-20 | 5 | 8 | 6 | 7
2021-05-21 | 3 | 5 | 3 | 3
2021-05-22 | 5 | 6 | 4 | 5
2021-05-23 | 4 | 6 | 5 | 5
2021-05-24 | 5 | 7 | 6 | 6
2021-05-25 | 6 | 7 | 6 | 6
2021-05-26 | 5 | 6 | 6 | 5
2021-05-27 | 3 | 5 | 5 | 5
2021-05-28 | 2 | 3 | 3 | 3
2021-05-29 | 2 | 3 | 3 | 2
2021-05-30 | 1 | 2 | 2 | 2
2021-05-31 | 1 | 1 | 2 | 1
2021-06-01 | 1 | 1 | 2 | 1
2021-06-02 | 0 | 0 | 1 | 0
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-04 | 0 | 1 | 1 | 1
2021-06-05 | 2 | 3 | 2 | 2
2021-06-06 | 2 | 3 | 3 | 3
2021-06-07 | 1 | 2 | 2 | 2
2021-06-08 | 1 | 2 | 1 | 1
2021-06-09 | 0 | 1 | 1 | 1
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-11 | 0 | 1 | 1 | 1
2021-06-12 | 0 | 1 | 1 | 0
2021-06-13 | 0 | 1 | 1 | 1
2021-06-14 | 0 | 1 | 1 | 1
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-19 | 0 | 1 | 0 | 0
2021-06-20 | 0 | 1 | 0 | 0
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 | 1 | 2 | 2 | 1
2021-06-23 | 3 | 4 | 3 | 3
2021-06-24 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-06-25 | 2 | 4 | 3 | 3
2021-06-26 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-28 | 0 | 1 | 0 | 0
2021-06-29 | 2 | 3 | 2 | 2
2021-06-30 | 2 | 3 | 3 | 2
2021-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-09-02 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-09-03 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-07 | 0 | 0 | 1 | 1
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-11 | 1 | 2 | 1 | 1
2021-09-12 | 1 | 2 | 2 | 2
2021-09-13 | 1 | 2 | 2 | 1
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-16 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-09-17 | 1 | 2 | 2 | 2
2021-09-18 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-09-19 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-09-20 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-09-21 | 3 | 5 | 4 | 3
2021-09-22 | 3 | 3 | 4 | 3
2021-09-23 | 2 | 3 | 3 | 3
2021-09-24 | 1 | 3 | 2 | 2
2021-09-25 | 2 | 2 | 3 | 3
2021-09-26 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-09-27 | 2 | 3 | 1 | 2
2021-09-28 | 4 | 5 | 4 | 4
2021-09-29 | 4 | 5 | 4 | 3
2021-09-30 | 5 | 7 | 6 | 6
2021-10-01 | 5 | 6 | 5 | 5
2021-10-02 | 3 | 4 | 3 | 3
2021-10-03 | 4 | 4 | 4 | 3
2021-10-04 | 4 | 5 | 4 | 4
2021-10-05 | 4 | 4 | 3 | 3
2021-10-06 | 4 | 5 | 4 | 4
2021-10-07 | 4 | 6 | 6 | 5
2021-10-08 | 4 | 5 | 5 | 4
2021-10-09 | 4 | 5 | 5 | 4
2021-10-10 | 5 | 6 | 7 | 5
2021-10-11 | 3 | 5 | 5 | 4
2021-10-12 | 6 | 8 | 7 | 6
2021-10-13 | 6 | 7 | 8 | 7
2021-10-14 | 6 | 8 | 7 | 7
2021-10-15 | 5 | 6 | 6 | 7
2021-10-16 | 4 | 6 | 6 | 5
2021-10-17 | 7 | 6 | 8 | 7
2021-10-18 | 5 | 6 | 6 | 6
2021-10-19 | 1 | 1 | 0 | 1
2021-10-20 | 1 | 2 | 1 | 1
2021-10-21 | 6 | 8 | 6 | 6
2021-10-22 | 9 | 11 | 10 | 9
2021-10-23 | 5 | 8 | 6 | 7
2021-10-24 | 9 | 10 | 10 | 9
2021-10-25 | 7 | 7 | 8 | 8
2021-10-26 | 6 | 8 | 7 | 6
2021-10-27 | 6 | 6 | 6 | 6
2021-10-28 | 5 | 6 | 6 | 6
2021-10-29 | 6 | 6 | 5 | 5
2021-10-30 | 5 | 5 | 4 | 4
2021-10-31 | 5 | 5 | 5 | 5
2021-11-01 | 7 | 8 | 7 | 7
2021-11-02 | 8 | 9 | 8 | 8
2021-11-03 | 8 | 9 | 9 | 8
2021-11-04 | 10 | 11 | 11 | 10
2021-11-05 | 8 | 9 | 8 | 8
2021-11-06 | 11 | 12 | 12 | 12
2021-11-07 | 8 | 10 | 8 | 9
2021-11-08 | 9 | 11 | 11 | 10
2021-11-09 | 10 | 11 | 11 | 11
2021-11-10 | 12 | 13 | 13 | 14
2021-11-11 | 13 | 13 | 13 | 14
2021-11-12 | 11 | 12 | 12 | 11
2021-11-13 | 6 | 7 | 6 | 6
2021-11-14 | 7 | 8 | 7 | 7
2021-11-15 | 11 | 12 | 12 | 12
2021-11-16 | 10 | 12 | 11 | 11
2021-11-17 | 7 | 9 | 8 | 8
2021-11-18 | 9 | 10 | 11 | 11
2021-11-19 | 9 | 10 | 9 | 10
2021-11-20 | 11 | 12 | 11 | 11
2021-11-21 | 11 | 12 | 10 | 11
2021-11-22 | 12 | 12 | 12 | 12
2021-11-23 | 13 | 13 | 13 | 13
2021-11-24 | 14 | 14 | 14 | 14
2021-11-25 | 13 | 14 | 15 | 14
2021-11-26 | 13 | 15 | 13 | 13
2021-11-27 | 14 | 16 | 14 | 15
2021-11-28 | 14 | 15 | 14 | 14
2021-11-29 | 14 | 16 | 16 | 15
2021-11-30 | 12 | 14 | 13 | 13
2021-12-01 | 8 | 10 | 9 | 9
2021-12-02 | 13 | 14 | 13 | 13
2021-12-03 | 11 | 13 | 12 | 12
2021-12-04 | 10 | 11 | 10 | 10
2021-12-05 | 13 | 15 | 13 | 14
2021-12-06 | 11 | 13 | 12 | 12
2021-12-07 | 12 | 13 | 13 | 12
2021-12-08 | 12 | 13 | 12 | 12
2021-12-09 | 12 | 14 | 13 | 13
2021-12-10 | 12 | 13 | 12 | 12
2021-12-11 | 13 | 15 | 13 | 14
2021-12-12 | 9 | 11 | 10 | 11
2021-12-13 | 10 | 11 | 10 | 11
2021-12-14 | 11 | 13 | 11 | 12
2021-12-15 | 10 | 11 | 10 | 10
2021-12-16 | 9 | 11 | 9 | 10
2021-12-17 | 10 | 11 | 11 | 11
2021-12-18 | 11 | 12 | 12 | 12
2021-12-19 | 13 | 13 | 13 | 13
2021-12-20 | 13 | 14 | 13 | 13
2021-12-21 | 15 | 17 | 17 | 17
2021-12-22 | 19 | 20 | 20 | 19
2021-12-23 | 14 | 15 | 14 | 15
2021-12-24 | 9 | 10 | 9 | 10
2021-12-25 | 9 | 9 | 9 | 9
2021-12-26 | 8 | 9 | 8 | 8
2021-12-27 | 7 | 8 | 7 | 7
2021-12-28 | 6 | 7 | 6 | 7
2021-12-29 | 5 | 6 | 6 | 6
2021-12-30 | 4 | 5 | 3 | 4
2021-12-31 | 6 | 6 | 6 | 7
2022-01-01 | 7 | 8 | 7 | 8
2022-01-02 | 6 | 7 | 7 | 7
2022-01-03 | 6 | 7 | 6 | 7
2022-01-04 | 9 | 10 | 9 | 10
2022-01-05 | 13 | 15 | 14 | 14
2022-01-06 | 14 | 16 | 15 | 15
2022-01-07 | 12 | 13 | 12 | 13
2022-01-08 | 12 | 13 | 13 | 13
2022-01-09 | 13 | 14 | 13 | 13
2022-01-10 | 15 | 15 | 16 | 16
2022-01-11 | 16 | 17 | 16 | 17
2022-01-12 | 15 | 17 | 16 | 16
2022-01-13 | 15 | 15 | 15 | 16
2022-01-14 | 14 | 15 | 15 | 15
2022-01-15 | 14 | 14 | 14 | 15
2022-01-16 | 15 | 17 | 16 | 16
2022-01-17 | 12 | 13 | 14 | 13
2022-01-18 | 12 | 14 | 13 | 13
2022-01-19 | 12 | 14 | 13 | 13
2022-01-20 | 13 | 15 | 15 | 14
2022-01-21 | 14 | 15 | 15 | 14
2022-01-22 | 13 | 15 | 14 | 15
2022-01-23 | 14 | 15 | 14 | 14
2022-01-24 | 14 | 15 | 15 | 15
2022-01-25 | 18 | 20 | 19 | 18
2022-01-26 | 16 | 17 | 17 | 17
2022-01-27 | 13 | 14 | 13 | 14
2022-01-28 | 11 | 12 | 11 | 12
2022-01-29 | 10 | 11 | 9 | 10
2022-01-30 | 9 | 10 | 10 | 10
2022-01-31 | 10 | 12 | 11 | 11
2022-02-01 | 11 | 14 | 12 | 12
2022-02-02 | 7 | 8 | 8 | 8
2022-02-03 | 10 | 12 | 10 | 11
2022-02-04 | 9 | 11 | 9 | 10
2022-02-05 | 12 | 13 | 13 | 13
2022-02-06 | 9 | 10 | 9 | 10
2022-02-07 | 10 | 12 | 11 | 11
2022-02-08 | 10 | 11 | 10 | 11
2022-02-09 | 10 | 11 | 10 | 11
2022-02-10 | 10 | 11 | 11 | 11
2022-02-11 | 12 | 14 | 14 | 13
2022-02-12 | 13 | 14 | 14 | 14
2022-02-13 | 11 | 12 | 11 | 11
2022-02-14 | 8 | 10 | 8 | 9
2022-02-15 | 10 | 12 | 10 | 11
2022-02-16 | 6 | 7 | 6 | 6
2022-02-17 | 6 | 7 | 5 | 6
2022-02-18 | 7 | 8 | 7 | 8
2022-02-19 | 11 | 13 | 11 | 12
2022-02-20 | 7 | 8 | 7 | 8
2022-02-21 | 10 | 11 | 10 | 10
2022-02-22 | 9 | 10 | 9 | 9
2022-02-23 | 9 | 12 | 11 | 11
2022-02-24 | 9 | 10 | 8 | 9
2022-02-25 | 11 | 13 | 12 | 12
2022-02-26 | 12 | 14 | 14 | 14
2022-02-27 | 12 | 14 | 14 | 13
2022-02-28 | 12 | 13 | 13 | 13
2022-03-01 | 10 | 10 | 11 | 11
2022-03-02 | 8 | 10 | 10 | 9
2022-03-03 | 8 | 10 | 10 | 9
2022-03-04 | 7 | 9 | 8 | 9
2022-03-05 | 8 | 9 | 10 | 9
2022-03-06 | 12 | 14 | 13 | 13
2022-03-07 | 14 | 15 | 15 | 15
2022-03-08 | 11 | 12 | 13 | 12
2022-03-09 | 8 | 9 | 10 | 9
2022-03-10 | 7 | 8 | 8 | 8
2022-03-11 | 8 | 9 | 8 | 8
2022-03-12 | 10 | 11 | 10 | 10
2022-03-13 | 8 | 10 | 8 | 9
2022-03-14 | 8 | 9 | 9 | 9
2022-03-15 | 8 | 9 | 8 | 8
2022-03-16 | 6 | 7 | 7 | 7
2022-03-17 | 9 | 11 | 10 | 10
2022-03-18 | 8 | 9 | 9 | 8
2022-03-19 | 7 | 8 | 7 | 8
2022-03-20 | 9 | 11 | 10 | 10
2022-03-21 | 5 | 7 | 7 | 6
2022-03-22 | 5 | 6 | 6 | 6
2022-03-23 | 6 | 8 | 7 | 8
2022-03-24 | 4 | 6 | 7 | 6
2022-03-25 | 4 | 5 | 6 | 5
2022-03-26 | 4 | 6 | 6 | 5
2022-03-27 | 3 | 4 | 5 | 4
2022-03-28 | 3 | 5 | 6 | 5
2022-03-29 | 2 | 4 | 4 | 3
2022-03-30 | 6 | 8 | 7 | 6
2022-03-31 | 12 | 13 | 12 | 12
2022-04-01 | 16 | 17 | 16 | 16
2022-04-02 | 13 | 15 | 14 | 14
2022-04-03 | 12 | 14 | 13 | 13
2022-04-04 | 12 | 14 | 13 | 12
2022-04-05 | 7 | 9 | 8 | 8
2022-04-06 | 7 | 9 | 7 | 8
2022-04-07 | 5 | 6 | 5 | 5
2022-04-08 | 13 | 14 | 14 | 12
2022-04-09 | 11 | 12 | 12 | 11
2022-04-10 | 10 | 12 | 11 | 11
2022-04-11 | 5 | 6 | 7 | 6
2022-04-12 | 3 | 3 | 3 | 3
2022-04-13 | 3 | 5 | 3 | 4
2022-04-14 | 2 | 4 | 4 | 3
2022-04-15 | 2 | 4 | 4 | 4
2022-04-16 | 3 | 4 | 4 | 3
2022-04-17 | 4 | 5 | 5 | 5
2022-04-18 | 4 | 5 | 6 | 6
2022-04-19 | 4 | 6 | 6 | 5
2022-04-20 | 4 | 5 | 5 | 5
2022-04-21 | 3 | 5 | 5 | 4
2022-04-22 | 3 | 4 | 4 | 4
2022-04-23 | 3 | 4 | 4 | 3
2022-04-24 | 3 | 5 | 4 | 4
2022-04-25 | 4 | 6 | 5 | 4
2022-04-26 | 6 | 8 | 7 | 7
2022-04-27 | 5 | 6 | 6 | 5
2022-04-28 | 4 | 5 | 5 | 4
2022-04-29 | 2 | 3 | 3 | 3
2022-04-30 | 5 | 7 | 6 | 6
2022-05-01 | 5 | 7 | 7 | 7
2022-05-02 | 4 | 6 | 5 | 4
2022-05-03 | 3 | 5 | 4 | 3
2022-05-04 | 3 | 5 | 4 | 4
2022-05-05 | 3 | 5 | 4 | 4
2022-05-06 | 3 | 4 | 3 | 3
2022-05-07 | 2 | 3 | 3 | 2
2022-05-08 | 2 | 3 | 2 | 2
2022-05-09 | 2 | 2 | 2 | 2
2022-05-10 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-05-11 | 1 | 2 | 2 | 2
2022-05-12 | 2 | 3 | 2 | 2
2022-05-13 | 2 | 4 | 3 | 4
2022-05-14 | 2 | 3 | 3 | 3
2022-05-15 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-17 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-20 | 0 | 1 | 1 | 0
2022-05-21 | 2 | 3 | 2 | 2
2022-05-22 | 1 | 1 | 2 | 1
2022-05-23 | 1 | 2 | 1 | 1
2022-05-24 | 3 | 4 | 3 | 3
2022-05-25 | 3 | 5 | 4 | 5
2022-05-26 | 1 | 2 | 2 | 1
2022-05-27 | 1 | 2 | 2 | 1
2022-05-28 | 3 | 4 | 4 | 4
2022-05-29 | 5 | 7 | 6 | 5
2022-05-30 | 4 | 5 | 5 | 4
2022-05-31 | 2 | 3 | 2 | 3
2022-06-01 | 2 | 4 | 4 | 4
2022-06-02 | 2 | 2 | 3 | 2
2022-06-03 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-05 | 0 | 1 | 1 | 0
2022-06-06 | 1 | 3 | 2 | 2
2022-06-07 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-06-08 | 1 | 2 | 1 | 1
2022-06-09 | 2 | 3 | 2 | 2
2022-06-10 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-06-11 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-06-12 | 1 | 2 | 2 | 1
2022-06-13 | 1 | 3 | 2 | 2
2022-06-14 | 1 | 1 | 2 | 1
2022-06-15 | 0 | 0 | 1 | 0
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-19 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-06-20 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-06-21 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-06-22 | 0 | 0 | 1 | 0
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-25 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-06-26 | 1 | 2 | 1 | 2
2022-06-27 | 1 | 2 | 0 | 1
2022-06-28 | 1 | 2 | 2 | 1
2022-06-29 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-06-30 | 2 | 3 | 2 | 2
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-04 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-06 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-07 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-09-08 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-09 | 1 | 2 | 1 | 1
2022-09-10 | 1 | 2 | 1 | 1
2022-09-11 | 1 | 3 | 2 | 2
2022-09-12 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-15 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-09-16 | 2 | 4 | 3 | 3
2022-09-17 | 4 | 7 | 5 | 5
2022-09-18 | 4 | 6 | 5 | 5
2022-09-19 | 3 | 5 | 5 | 5
2022-09-20 | 5 | 6 | 6 | 5
2022-09-21 | 3 | 4 | 5 | 4
2022-09-22 | 3 | 4 | 5 | 4
2022-09-23 | 3 | 3 | 4 | 4
2022-09-24 | 3 | 4 | 3 | 3
2022-09-25 | 2 | 3 | 3 | 2
2022-09-26 | 5 | 6 | 5 | 5
2022-09-27 | 6 | 6 | 6 | 6
2022-09-28 | 5 | 6 | 4 | 5
2022-09-29 | 5 | 7 | 6 | 6
2022-09-30 | 5 | 7 | 6 | 6
2022-10-01 | 2 | 3 | 2 | 2
2022-10-02 | 1 | 2 | 2 | 1
2022-10-03 | 6 | 7 | 6 | 7
2022-10-04 | 5 | 6 | 5 | 6
2022-10-05 | 2 | 3 | 2 | 3
2022-10-06 | 3 | 5 | 4 | 4
2022-10-07 | 4 | 6 | 5 | 6
2022-10-08 | 3 | 5 | 5 | 4
2022-10-09 | 5 | 6 | 6 | 6
2022-10-10 | 4 | 4 | 4 | 4
2022-10-11 | 4 | 5 | 5 | 4
2022-10-12 | 4 | 5 | 6 | 5
2022-10-13 | 4 | 5 | 4 | 4
2022-10-14 | 2 | 3 | 2 | 2
2022-10-15 | 1 | 2 | 1 | 1
2022-10-16 | 1 | 2 | 2 | 1
2022-10-17 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-10-18 | 1 | 3 | 1 | 1
2022-10-19 | 1 | 2 | 1 | 1
2022-10-20 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-10-21 | 1 | 2 | 1 | 2
2022-10-22 | 1 | 2 | 1 | 2
2022-10-23 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-10-24 | 1 | 2 | 1 | 1
2022-10-25 | 2 | 3 | 2 | 3
2022-10-26 | 1 | 2 | 1 | 1
2022-10-27 | 1 | 1 | 2 | 2
2022-10-28 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-10-29 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-10-30 | 2 | 3 | 3 | 3
2022-10-31 | 2 | 4 | 3 | 3
2022-11-01 | 4 | 5 | 4 | 4
2022-11-02 | 5 | 6 | 5 | 5
2022-11-03 | 5 | 6 | 5 | 5
2022-11-04 | 7 | 8 | 6 | 7
2022-11-05 | 9 | 11 | 10 | 10
2022-11-06 | 7 | 8 | 7 | 8
2022-11-07 | 4 | 5 | 4 | 4
2022-11-08 | 4 | 5 | 4 | 5
2022-11-09 | 5 | 6 | 5 | 5
2022-11-10 | 9 | 10 | 9 | 10
2022-11-11 | 7 | 8 | 7 | 7
2022-11-12 | 7 | 7 | 8 | 7
2022-11-13 | 7 | 7 | 9 | 8
2022-11-14 | 8 | 10 | 8 | 9
2022-11-15 | 8 | 9 | 8 | 8
2022-11-16 | 7 | 8 | 7 | 7
2022-11-17 | 6 | 7 | 6 | 5
2022-11-18 | 8 | 9 | 8 | 8
2022-11-19 | 9 | 11 | 10 | 10
2022-11-20 | 10 | 11 | 11 | 11
2022-11-21 | 11 | 12 | 11 | 11
2022-11-22 | 10 | 11 | 10 | 10
2022-11-23 | 9 | 9 | 9 | 9
2022-11-24 | 8 | 9 | 8 | 8
2022-11-25 | 8 | 9 | 9 | 8
2022-11-26 | 11 | 13 | 13 | 12
2022-11-27 | 10 | 11 | 10 | 10
2022-11-28 | 8 | 9 | 8 | 8
2022-11-29 | 10 | 12 | 12 | 12
2022-11-30 | 12 | 13 | 12 | 12
2022-12-01 | 12 | 14 | 13 | 13
2022-12-02 | 14 | 14 | 14 | 14
2022-12-03 | 15 | 16 | 15 | 15
2022-12-04 | 14 | 16 | 15 | 15
2022-12-05 | 15 | 17 | 16 | 16
2022-12-06 | 14 | 16 | 14 | 14
2022-12-07 | 14 | 16 | 15 | 15
2022-12-08 | 15 | 16 | 15 | 16
2022-12-09 | 16 | 17 | 17 | 16
2022-12-10 | 15 | 17 | 16 | 16
2022-12-11 | 19 | 20 | 19 | 19
2022-12-12 | 19 | 20 | 20 | 19
2022-12-13 | 18 | 19 | 19 | 19
2022-12-14 | 17 | 18 | 18 | 18
2022-12-15 | 18 | 19 | 19 | 19
2022-12-16 | 18 | 18 | 20 | 19
2022-12-17 | 19 | 20 | 20 | 20
2022-12-18 | 17 | 17 | 18 | 18
2022-12-19 | 11 | 11 | 10 | 11
2022-12-20 | 7 | 7 | 6 | 7
2022-12-21 | 8 | 9 | 8 | 8
2022-12-22 | 5 | 6 | 6 | 6
2022-12-23 | 4 | 5 | 4 | 4
2022-12-24 | 7 | 8 | 7 | 7
2022-12-25 | 6 | 7 | 6 | 6
2022-12-26 | 8 | 10 | 9 | 9
2022-12-27 | 11 | 12 | 12 | 12
2022-12-28 | 9 | 10 | 9 | 9
2022-12-29 | 7 | 9 | 8 | 8
2022-12-30 | 8 | 8 | 8 | 8
2022-12-31 | 3 | 4 | 2 | 3
2023-01-01 | 5 | 5 | 5 | 5
2023-01-02 | 7 | 8 | 7 | 8
2023-01-03 | 10 | 10 | 11 | 11
2023-01-04 | 7 | 7 | 6 | 7
2023-01-05 | 5 | 6 | 6 | 6
2023-01-06 | 6 | 7 | 6 | 6
2023-01-07 | 9 | 9 | 8 | 9
2023-01-08 | 9 | 10 | 8 | 9
2023-01-09 | 10 | 12 | 10 | 10
2023-01-10 | 10 | 11 | 10 | 10
2023-01-11 | 7 | 8 | 7 | 7
2023-01-12 | 7 | 9 | 7 | 8
2023-01-13 | 8 | 9 | 8 | 9
2023-01-14 | 8 | 9 | 8 | 9
2023-01-15 | 11 | 12 | 11 | 11
2023-01-16 | 13 | 14 | 13 | 13
2023-01-17 | 15 | 17 | 17 | 16
2023-01-18 | 15 | 17 | 16 | 16
2023-01-19 | 16 | 18 | 17 | 17
2023-01-20 | 15 | 16 | 15 | 15
2023-01-21 | 16 | 17 | 16 | 16
2023-01-22 | 17 | 18 | 17 | 18
2023-01-23 | 16 | 17 | 16 | 16
2023-01-24 | 16 | 17 | 16 | 16
2023-01-25 | 17 | 18 | 18 | 17
2023-01-26 | 15 | 16 | 16 | 16
2023-01-27 | 13 | 14 | 14 | 14
2023-01-28 | 15 | 16 | 15 | 15
2023-01-29 | 16 | 18 | 18 | 17
2023-01-30 | 11 | 13 | 11 | 12
2023-01-31 | 12 | 15 | 14 | 13
2023-02-01 | 10 | 11 | 10 | 10
2023-02-02 | 10 | 12 | 11 | 11
2023-02-03 | 9 | 11 | 9 | 10
2023-02-04 | 8 | 10 | 9 | 9
2023-02-05 | 9 | 11 | 10 | 10
2023-02-06 | 13 | 14 | 13 | 14
2023-02-07 | 14 | 15 | 15 | 15
2023-02-08 | 15 | 16 | 16 | 16
2023-02-09 | 15 | 17 | 17 | 17
2023-02-10 | 11 | 13 | 12 | 13
2023-02-11 | 12 | 13 | 14 | 13
2023-02-12 | 10 | 12 | 10 | 11
2023-02-13 | 10 | 12 | 12 | 12
2023-02-14 | 11 | 12 | 11 | 12
2023-02-15 | 11 | 11 | 12 | 12
2023-02-16 | 9 | 9 | 10 | 9
2023-02-17 | 5 | 6 | 5 | 5
2023-02-18 | 6 | 8 | 6 | 7
2023-02-19 | 7 | 8 | 6 | 6
2023-02-20 | 10 | 11 | 11 | 10
2023-02-21 | 8 | 10 | 11 | 10
2023-02-22 | 9 | 10 | 10 | 9
2023-02-23 | 10 | 11 | 10 | 10
2023-02-24 | 9 | 11 | 10 | 10
2023-02-25 | 11 | 13 | 12 | 12
2023-02-26 | 15 | 16 | 16 | 15
2023-02-27 | 14 | 16 | 15 | 15
2023-02-28 | 15 | 17 | 16 | 16
2023-03-01 | 14 | 15 | 15 | 15
2023-03-02 | 13 | 14 | 14 | 14
2023-03-03 | 12 | 14 | 13 | 13
2023-03-04 | 14 | 16 | 15 | 15
2023-03-05 | 12 | 13 | 12 | 13
2023-03-06 | 12 | 14 | 12 | 13
2023-03-07 | 11 | 12 | 11 | 11
2023-03-08 | 8 | 9 | 8 | 8
2023-03-09 | 6 | 7 | 6 | 6
2023-03-10 | 11 | 12 | 11 | 11
2023-03-11 | 11 | 13 | 12 | 12
2023-03-12 | 6 | 8 | 7 | 7
2023-03-13 | 4 | 5 | 4 | 5
2023-03-14 | 9 | 10 | 9 | 9
2023-03-15 | 11 | 13 | 12 | 12
2023-03-16 | 6 | 8 | 7 | 7
2023-03-17 | 5 | 6 | 6 | 6
2023-03-18 | 5 | 6 | 5 | 5
2023-03-19 | 7 | 9 | 7 | 8
2023-03-20 | 9 | 10 | 10 | 10
2023-03-21 | 6 | 7 | 5 | 6
2023-03-22 | 6 | 7 | 6 | 6
2023-03-23 | 4 | 5 | 4 | 4
2023-03-24 | 5 | 6 | 5 | 5
2023-03-25 | 6 | 7 | 6 | 6
2023-03-26 | 7 | 8 | 7 | 7
2023-03-27 | 10 | 11 | 11 | 10
2023-03-28 | 10 | 12 | 12 | 12
2023-03-29 | 3 | 4 | 4 | 4
2023-03-30 | 3 | 4 | 2 | 3
2023-03-31 | 4 | 6 | 5 | 5
2023-04-01 | 5 | 6 | 5 | 5
2023-04-02 | 10 | 11 | 10 | 10
2023-04-03 | 9 | 10 | 10 | 9
2023-04-04 | 10 | 11 | 12 | 11
2023-04-05 | 8 | 11 | 11 | 10
2023-04-06 | 5 | 7 | 6 | 6
2023-04-07 | 7 | 9 | 8 | 8
2023-04-08 | 7 | 9 | 10 | 8
2023-04-09 | 5 | 8 | 8 | 7
2023-04-10 | 5 | 6 | 6 | 6
2023-04-11 | 7 | 9 | 7 | 7
2023-04-12 | 7 | 10 | 7 | 8
2023-04-13 | 8 | 9 | 8 | 8
2023-04-14 | 11 | 12 | 11 | 11
2023-04-15 | 7 | 8 | 7 | 7
2023-04-16 | 7 | 9 | 8 | 9
2023-04-17 | 8 | 10 | 9 | 9
2023-04-18 | 6 | 7 | 6 | 7
2023-04-19 | 4 | 5 | 5 | 5
2023-04-20 | 8 | 9 | 9 | 9
2023-04-21 | 8 | 10 | 9 | 9
2023-04-22 | 5 | 7 | 7 | 6
2023-04-23 | 6 | 7 | 6 | 6
2023-04-24 | 6 | 9 | 7 | 7
2023-04-25 | 8 | 10 | 9 | 9
2023-04-26 | 8 | 9 | 9 | 9
2023-04-27 | 4 | 5 | 4 | 3
2023-04-28 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-04-29 | 4 | 6 | 6 | 6
2023-04-30 | 4 | 6 | 5 | 5
2023-05-01 | 4 | 6 | 6 | 5
2023-05-02 | 4 | 6 | 6 | 6
2023-05-03 | 4 | 4 | 5 | 4
2023-05-04 | 2 | 2 | 3 | 2
2023-05-05 | 1 | 3 | 2 | 3
2023-05-06 | 2 | 3 | 2 | 2
2023-05-07 | 2 | 2 | 2 | 2
2023-05-08 | 3 | 4 | 3 | 3
2023-05-09 | 3 | 4 | 3 | 3
2023-05-10 | 4 | 5 | 4 | 4
2023-05-11 | 4 | 5 | 5 | 5
2023-05-12 | 6 | 7 | 6 | 6
2023-05-13 | 2 | 3 | 2 | 3
2023-05-14 | 3 | 4 | 4 | 4
2023-05-15 | 5 | 6 | 6 | 5
2023-05-16 | 6 | 8 | 7 | 6
2023-05-17 | 4 | 6 | 5 | 5
2023-05-18 | 4 | 6 | 6 | 5
2023-05-19 | 4 | 5 | 4 | 4
2023-05-20 | 2 | 3 | 3 | 2
2023-05-21 | 1 | 2 | 2 | 2
2023-05-22 | 2 | 3 | 2 | 2
2023-05-23 | 2 | 3 | 2 | 2
2023-05-24 | 4 | 5 | 5 | 4
2023-05-25 | 2 | 3 | 3 | 3
2023-05-26 | 2 | 3 | 3 | 2
2023-05-27 | 2 | 2 | 2 | 2
2023-05-28 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-05-29 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-05-30 | 2 | 2 | 2 | 2
2023-05-31 | 1 | 2 | 2 | 2
2023-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-06-02 | 3 | 3 | 3 | 3
2023-06-03 | 2 | 3 | 2 | 2
2023-06-04 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-06-05 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-06-06 | 1 | 2 | 2 | 2
2023-06-07 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-06-08 | 0 | 1 | 1 | 1
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-14 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-06-15 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-06-16 | 0 | 0 | 1 | 0
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-19 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | 0 | 1 | 1 | 1
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-26 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-06-27 | 0 | 2 | 1 | 1
2023-06-28 | 0 | 1 | 1 | 1
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-30 | 0 | 1 | 1 | 1
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-14 | 0 | 1 | 1 | 1
2023-09-15 | 0 | 1 | 1 | 1
2023-09-16 | 0 | 1 | 1 | 1
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-19 | 1 | 2 | 2 | 2
2023-09-20 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-09-21 | 2 | 3 | 2 | 2
2023-09-22 | 3 | 4 | 3 | 3
2023-09-23 | 4 | 5 | 4 | 4
2023-09-24 | 4 | 5 | 4 | 4
2023-09-25 | 3 | 3 | 3 | 3
2023-09-26 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-09-27 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-09-28 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 | 2 | 3 | 4 | 3
2023-10-01 | 1 | 1 | 2 | 2
2023-10-02 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-10-03 | 0 | 2 | 0 | 1
2023-10-04 | 4 | 5 | 4 | 4
2023-10-05 | 3 | 4 | 3 | 4
2023-10-06 | 3 | 4 | 4 | 4
2023-10-07 | 2 | 3 | 3 | 3
2023-10-08 | 1 | 2 | 2 | 2
2023-10-09 | 1 | 1 | 2 | 2
2023-10-10 | 1 | 1 | 2 | 2
2023-10-11 | 1 | 2 | 2 | 1
2023-10-12 | 0 | 1 | 1 | 0
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-14 | 5 | 7 | 5 | 5
2023-10-15 | 7 | 9 | 8 | 8
2023-10-16 | 8 | 9 | 10 | 9
2023-10-17 | 7 | 8 | 8 | 7
2023-10-18 | 3 | 4 | 4 | 3
2023-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-10-20 | 2 | 3 | 2 | 2
2023-10-21 | 4 | 5 | 4 | 4
2023-10-22 | 4 | 5 | 4 | 4
2023-10-23 | 8 | 8 | 8 | 8
2023-10-24 | 4 | 5 | 4 | 4
2023-10-25 | 5 | 5 | 5 | 5
2023-10-26 | 5 | 6 | 5 | 5
2023-10-27 | 5 | 6 | 5 | 5
2023-10-28 | 6 | 6 | 5 | 5
2023-10-29 | 4 | 5 | 3 | 4
2023-10-30 | 6 | 7 | 7 | 6
2023-10-31 | 6 | 7 | 7 | 6
2023-11-01 | 5 | 6 | 5 | 6
2023-11-02 | 6 | 7 | 6 | 6
2023-11-03 | 10 | 11 | 9 | 10
2023-11-04 | 7 | 8 | 6 | 7
2023-11-05 | 5 | 7 | 6 | 5
2023-11-06 | 6 | 8 | 7 | 7
2023-11-07 | 8 | 9 | 8 | 8
2023-11-08 | 8 | 9 | 8 | 8
2023-11-09 | 8 | 9 | 8 | 8
2023-11-10 | 9 | 10 | 9 | 9
2023-11-11 | 9 | 11 | 10 | 9
2023-11-12 | 8 | 8 | 8 | 8
2023-11-13 | 4 | 4 | 3 | 4
2023-11-14 | 5 | 6 | 5 | 6
2023-11-15 | 6 | 7 | 6 | 7
2023-11-16 | 9 | 9 | 10 | 9
2023-11-17 | 8 | 9 | 9 | 8
2023-11-18 | 6 | 8 | 7 | 7
2023-11-19 | 4 | 5 | 4 | 4
2023-11-20 | 7 | 8 | 7 | 7
2023-11-21 | 7 | 9 | 8 | 8
2023-11-22 | 10 | 11 | 10 | 11
2023-11-23 | 9 | 11 | 10 | 10
2023-11-24 | 8 | 10 | 9 | 9
2023-11-25 | 12 | 14 | 13 | 13
2023-11-26 | 14 | 16 | 15 | 15
2023-11-27 | 11 | 12 | 12 | 12
2023-11-28 | 12 | 13 | 13 | 13
2023-11-29 | 12 | 13 | 14 | 13
2023-11-30 | 13 | 14 | 14 | 13
2023-12-01 | 15 | 16 | 16 | 16
2023-12-02 | 17 | 18 | 17 | 17
2023-12-03 | 17 | 17 | 18 | 17
2023-12-04 | 12 | 13 | 12 | 12
2023-12-05 | 10 | 11 | 10 | 10
2023-12-06 | 11 | 13 | 13 | 12
2023-12-07 | 12 | 14 | 12 | 13
2023-12-08 | 10 | 10 | 10 | 10
2023-12-09 | 8 | 9 | 9 | 9
2023-12-10 | 7 | 8 | 7 | 7
2023-12-11 | 6 | 7 | 7 | 7
2023-12-12 | 6 | 7 | 7 | 7
2023-12-13 | 9 | 10 | 9 | 10
2023-12-14 | 10 | 11 | 10 | 10
2023-12-15 | 9 | 11 | 9 | 9
2023-12-16 | 10 | 11 | 11 | 11
2023-12-17 | 15 | 14 | 15 | 16
2023-12-18 | 15 | 16 | 15 | 16
2023-12-19 | 12 | 13 | 12 | 13
2023-12-20 | 10 | 12 | 11 | 11
2023-12-21 | 7 | 9 | 7 | 8
2023-12-22 | 7 | 9 | 7 | 8
2023-12-23 | 7 | 9 | 8 | 8
2023-12-24 | 7 | 8 | 6 | 7
2023-12-25 | 6 | 7 | 6 | 7
2023-12-26 | 7 | 9 | 7 | 8
2023-12-27 | 9 | 10 | 8 | 9
2023-12-28 | 8 | 8 | 7 | 8
2023-12-29 | 8 | 8 | 7 | 8
2023-12-30 | 9 | 9 | 9 | 9
2023-12-31 | 8 | 9 | 8 | 9
Sous_Total 2020/21 | 971 | 1162 | 1066 | 1062
Sous_Total 2021/22 | 961 | 1151 | 1056 | 1052
Sous_Total 2022/23 | 952 | 1141 | 1046 | 1043

## Trame réponse
Les saisons de chauffe vont du 01/10 au 30/04
N° Chorus site | Nom Site
|  | Station Méteo | DJU |  |  |  |  | Consommations en kWh |  |  |  |  | Proposition entreprise
ST CENTRALE |  |  | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | Moyenne DJU | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | Moyenne Conso | kWh/DJU moyen | % de réduction | kWh/DJU
113086 | IMMEUBLE URSINS-CHANOINESSE | Paris_Montsouris | 1708 | 1942 | 1860 | 1785 | 1823.75 | 297789.75 | 399000 | 380000 | 358929.9167 | 196.8087
SV7504A | IMMEUBLE MASSILLON-NOTRE DAME | Paris_Montsouris | 1708 | 1942 | 1860 | 1785 | 1823.75 | 516975.75 | 496000 | 441000 | 484658.5833 | 265.7484