## LISTES PIECES DETACHEES LOT 1 (hidden)
Annexe 1 au CCTP : liste des pièces détachées de première urgence pour les équipements stratégiques et sensibles dont le titulaire s'engage à avoir en stock permanent.
LOT 1 – Maintenance des matériels du CHU de Bordeaux :
PIECES DETACHEES LOT |  |  | PIECES DETACHEES LOT
Equipement | Liste pièces | Quantité minimum | THERMOSCELLEUSES |  | Quantité minimum
Machine sous vide TITAN | Téflon supérieur | 1 | LOT COMMUN MECAPCK - AMS -SOCAMEL | Couteaux | 1
| Fil de soudure | 1 |  | Joints d'empreinte | 1
| Silicone de contre barre | 1 |  | Ressorts / bagues de compression | 1
| Joint de cloche | 1 |  | Capteurs de positions | 1
| Electrovanne pression | 1 |  | Barres d'indexes | 1
| Electrovanne | 1 |  | Sonde T° | 1
| bobines | 1 |  | Resistances | 1
TUNNEL DE LAVAGE MEIKO | Electrovannes | 1 |  | Kit joints outillage | 1
| bobines | 1 |  | Chaîne entrainement | 1
| joint surchauffeur | 1 |  | Motoréducteur entrainement | 1
| ressorts portes | 1 |  | Pignon entrainement | 1
| Glissières | 1 |  | Relais de sécurité | 1
| resistances de séchage | 1 |  | Capteurs de sécurité | 1
| Rideaux | 1 | Spécifique S1000 | Kits joints piston doseur | 1
| Surchauffeur | 1 | NOVA | Ventouses pots | 1
| Cordes convoyeurs | 1 |  | Ventouses opercule | 1
| Roulettes convoyeur | 1 |  | Relais de sécurité | 1
| galets convoyeurs | 1 |  | Capteurs de sécurité | 1
TUNNEL SASSARO | Glissières | 1 |  | Capteurs de positions | 1
| Galets de retour | 1 |  | Electrovannes | 1
| Galets d'entrainement | 1 |  | Resistances | 1
|  |  |  | Sonde T° | 1
|  |  |  | Kit dosage liquide | 1
|  |  |  | Kit dosage pateux | 1
|  |  | POMPES DE TRANSFERT | Garnitures de pompes | 1
PIECES DETACHEES LOT |  |  | PIECES DETACHEES LOT
TUNNEL DE LAVAGE MEIKO | Electrovannes | 1 | TUNNEL DE LAVAGE MEIKO | Electrovannes | 1
| bobines | 1 |  | bobines | 1
| joint surchauffeur | 1 |  | joint surchauffeur | 1
| ressorts portes | 1 |  | ressorts portes | 1
| Glissières | 1 |  | Glissières | 1
| resistances de séchage | 1 |  | resistances de séchage | 1
| Rideaux | 1 |  | Rideaux | 1
| Surchauffeur | 1 |  | Surchauffeur | 1
| Cordes convoyeurs | 1 |  | Cordes convoyeurs | 1
| Roulettes convoyeur | 1 |  | Roulettes convoyeur | 1
| galets convoyeurs | 1 |  | galets convoyeurs | 1
TUNNEL DE LAVAGE HOBART | ressorts portes | 1
| Glissières | 1
| Thermoplongeur | 1
| Joints corps de pompes | 1
PIECE DE PREMIERE URGENCE POUR MACHINE MONDINI 12128 / 12521

## LISTES PIECES DETACHEES LOT 2 (hidden)
Annexe 1 au CCTP : liste des pièces détachées de première urgence pour les équipements stratégiques et sensibles dont le titulaire s'engage à avoir en stock permanent.
LOT 2 : Maintenance des matériels du CH de Charles PERRENS :
PIECES DETACHEES LOT 2.A : Maintenance des matériels de production, selfs et laverie du CH de Charles Perrens |  |  | PIECES DETACHEES LOT 2.B : Maintenance des matériels de conditionnement des plats cuisinés du CH de Charles Perrens
Equipement | Liste pièces | Quantité minimum | Equipement | Liste pièces | Quantité minimum

## LISTES PIECES DETACHEES LOT 3 (hidden)
Annexe 1 au CCTP : liste des pièces détachées de première urgence pour les équipements stratégiques et sensibles dont le titulaire s'engage à avoir en stock permanent.
LOT 3 : Maintenances des matériels de production, self, laverie de la Direction Commune de Sud Gironde : CH de Cadillac, ES PASS de Podensac, CHSG de Langon, CHSG de La Réole et du CH de Bazas
PIECES DETACHEES LOT 3. A : Maintenance des matériels de production, selfs et laveries du CH de Cadillac, ES PASS de Podensac, CHSG de Langon, CHASG de la Réole et du CH de BAZAS |  |  | PIECES DETACHEES LOT 3.B : Maintenance des matériels de conditionnement des plats cuisinés du CH de Cadillac
Equipement | Liste pièces | Quantité minimum | Equipement | Liste pièces | Quantité minimum

## LISTES PCE DETACHEES LOT 3A
Annexe 1 au CCTP : liste des pièces détachées de première urgence pour les équipements stratégiques et sensibles dont le titulaire s'engage à avoir en stock permanent.
LOT 3 : Maintenance des matériels des offices du CH de Charles Perrens Consultation n°: 25EEASGA335
PIECES DETACHEES LOT 3.A : Maintenance des matériels des offices du CH de Charles Perrens
Equipement | Liste pièces | Quantité minimum
MLV MEIKO | Pompe de lavage principale | 1
| Pompe de vidange | 1
| Résistances de chauffe | 1
| Électrovanne d’arrivée d’eau | 1
| Bras de lavage et de rinçage | 1
| sondes de température | 1
| carte de commande principale (contrôleur) | 1
| carte de commande afficheur | 1
| Filtre cuve | 1
MLV BONNET/THIRODE | Pompe de lavage | 1
| Pompe de vidange | 1
| Résistance cuve | 1
| Résistance boiler | 1
| Électrovanne de remplissage | 1
| Bras de lavage/rinçage et gicleurs | 1
| thermostat de cuve | 1
| sonde de surchauffeur | 1
| pressostats | 1
| contacteurs de puissance | 1
| carte de commande principale (contrôleur) | 1
| carte de commande afficheur | 1
| Lexan | 1
ARMOIRE FROIDE | Sonde de température | 2
| Joint de porte | 2
| Charnières de porte | 6
Fours | Résistances de chauffage | 1
| Ventilateur de convection moteur + hélice | 1
| Sonde de température | 1
| Thermostat de sécurité | 1
| Carte électronique de régulation | 1
| Joint de porte | 1
| Minuterie | 1
| Fermeture de porte | 1
| glissières à plateaux | 1