## ALARME INCENDIE (3)
METEO FRANCE
CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Parc : 9 - ALARME INCENDIE |  |  |  | CM73 METEO FRANCE 32 RUE DE LA METEO 73700 BOURG SAINT MAURICE
Vérifié le : 07/05/2025
Type d'alarme incendie | Coupure sono | Boîtier report | Adressable | Tempo | Code d'accès | Essai sur secteur | Essai sur batterie
Numéro | Emplacement | Zone | Déclencheur manuel | Détecteur optique de fumée | Détecteur optique de flamme | Détecteur linéaire | Détecteur thermovélocimétrique | Détecteur ionique | Sirène B.A.A.S. | Ventouse | Indicateur daction | Observations / Travaux
1 | TGBT | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
2 | COULOIR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
3 | WC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅

## BLOC DE SÉCURITÉ (6)
METEO FRANCE
CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Parc : 9 - BLOC DE SÉCURITÉ |  |  |  | CM73 METEO FRANCE 32 RUE DE LA METEO 73700 BOURG SAINT MAURICE
Vérifié le : 07/05/2025
Source centrale | Marque/Référence | Localisation | Batterie(s)/Réf | Nombre
Numéro | Emplacement | Niveau | Repérage armoire électrique/disjoncteur | SATI | Type | Lampe témoin - Type | Lampe témoin - Volts | Lampe témoin - Watt | Lampe témoin - Amp. | Eclairage - Type | Eclairage - Volts | Eclairage - Watt | Eclairage - Amp. | Présence grille | Télécommande | Observations / travaux
1 | GARAGE | 0 | AE Q. 75 | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
2 | ENTRÉE | 1 | Q. 71 | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
3 | PLAFOND CIRCU BUREAUX | 1 | Q. 71 | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
4 | SANITAIRE | 1 | Q. 72 | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
5 | RÉFECTOIRE | 1 | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
5 | APPAREMMENT | ∅ | TD APPARTEMMENT / ECL ENTREE | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | B | 4,8 | ∅ | 0,50 | NON | NON | ∅

## EXTINCTEUR (9)
METEO FRANCE
CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Parc : 9 - EXTINCTEUR |  |  |  | CM73 METEO FRANCE 32 RUE DE LA METEO 73700 BOURG SAINT MAURICE
Vérifié le : 07/05/2025
Numéro | Emplacement | Niveau | Modèle | Marque | Année | Prémélange / Flacon / Zeon | Charge de maintenance | Recharge | Echange Standard | Examen Interieur - Examen Exterieur | Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie | Panneau Classe de Feu | Consigne de Mise en Oeuvre manquant | Observations
1 | COULOIR ENTREE | 1 | EP6A | ANDRIEU | 2022 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | M | ∅
2 | LOCAL AE ENTREE | ∅ | CO² 2 | EUROFEU | 2017 | ∅ | ∅ | ∅ | 2017 | ∅ | ∅ | M | M | FIXATION EXTINCTEUR EFFECTUE A CE JOUR
2 | LOCAL SERVEUR | 1 | CO² 2 | EUROFEU | 2017 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | M | ∅
3 | LOCAL BAIE INFORMATIQUE | 1 | CO² 2 | ANDRIEU | 2017 | ∅ | ∅ | ∅ | 2017 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
4 | SALLE DES PREVISIONS | 1 | EP6A | ANDRIEU | 2022 | Z | 2025 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | M | ∅
5 | GARAGE | -1 | PP6PP | SOFADEX | 2007 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | M | M | ∅
6 | STOCKAGE | -1 | EP6A | SOFADEX | 2022 | Z | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | M | M | ∅
6 | SALLE D'OBSERVATIONS | 1 | EP6A | ANDRIEU | 2021 | Z | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | M | M | VOIR BL N°2201013
∅ | ∅ | -1 | PP6 | SAFE | 2013 | ∅ | 2018 | ∅ | ∅ | ∅ | 2018 | P | M | A SUPRIME DU PARC. MISE AU REBUT EXTINCTEUR CAUSE CHOC CUVE