## BLOC DE SÉCURITÉ (7)
METEO FRANCE
CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Parc : 2 - BLOC DE SÉCURITÉ |  |  |  | CDM74 AERODROME DE CHAMONIX 74400 CHAMONIX 101 PLACE DU TRIANGLE DE L'AMITIE 74400 CHAMONIX
Vérifié le : 24/04/2025
Source centrale | Marque/Référence | Localisation | Batterie(s)/Réf | Nombre
Numéro | Emplacement | Niveau | Repérage armoire électrique/disjoncteur | SATI | Type | Lampe témoin - Type | Lampe témoin - Volts | Lampe témoin - Watt | Lampe témoin - Amp. | Eclairage - Type | Eclairage - Volts | Eclairage - Watt | Eclairage - Amp. | Présence grille | Télécommande | Observations / travaux
1 | ENTRÉE | 3 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE ENTRÉE | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
1 | ENTREE ADMINISTRATIF | ∅ | SALLE INFO/ GENERAL ECL | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | HORS SERVICE DEVIS NEUF
2 | ENTREE PREVISIONS | ∅ | SALLE INFO/ GENERAL ECL | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
2 | BUREAUX | 3 | BAES | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
3 | CIRCULATION | 3 | ∅ | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | NON | ∅
3 | BUREAU FOND | ∅ | SALLE INFO/ GENERAL ECL | ∅ | BAES | V | 12 | 3 | ∅ | V | 6 | 2,7 | ∅ | NON | OUI | ∅
4 | SALLE INFORMATIQUE | ∅ | SALLE INFO/ GENERAL ECL | ∅ | BAES | V | 12 | 3 | ∅ | V | 6 | 2,7 | ∅ | NON | OUI | ∅

## EXTINCTEUR (7)
METEO FRANCE
CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Parc : 2 - EXTINCTEUR |  |  |  | CDM74 AERODROME DE CHAMONIX 74400 CHAMONIX 101 PLACE DU TRIANGLE DE L'AMITIE 74400 CHAMONIX
Vérifié le : 24/04/2025
Numéro | Emplacement | Niveau | Modèle | Marque | Année | Prémélange / Flacon / Zeon | Charge de maintenance | Recharge | Echange Standard | Examen Interieur - Examen Exterieur | Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie | Panneau Classe de Feu | Consigne de Mise en Oeuvre manquant | Observations
1 | SALLE | 3 | EP6A | SOFADEX | 2018 | Z | 2023 | ∅ | ∅ | ∅ | 2023 | P | M | ∅
2 | COULOIR BUREAUX | 3 | CO² 2 | EUROFEU | 2017 | ∅ | ∅ | ∅ | 2017 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
3 | ENTRÉE | 3 | EP6A | SOFADEX | 2016 | Z | 2022 | ∅ | ∅ | ∅ | 2022 | P | M | ∅
4 | ENTREE ARMOIRE ELECTRIQUE | 3 | CO² 2 | ANDRIEU | 2019 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | M | ∅
5 | HALL SANITAIRES | 3 | EP6A | SOFADEX | 2016 | Z | 2022 | ∅ | ∅ | ∅ | 2022 | P | M | ∅
6 | SALLE INFORMATIQUE | ∅ | CO² 2 | ANDRIEU | 2015 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | P | M | ∅
6 | GARAGE | -1 | EP9A | SOFADEX | 2018 | Z | 2024 | ∅ | ∅ | ∅ | 2024 | M | M | ∅