## ALARME INCENDIE (9)
METEO FRANCE
Parc : 8 - ALARME INCENDIE |  |  |  | CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Vérifié le : 03/10/2025 |  |  |  | CRA69 AEROPORT DE LYON SAINT EXUPERY 550 Rue d'Allemagne 69125 COLOMBIER SAUGNIEAU
Type d'alarme incendie | Coupure sono | Boîtier report | Adressable | Tempo | Code d'accès | Essai sur secteur | Essai sur batterie
TYPE 3 | [5 empty] | OUI | OUI
Numéro | Emplacement | Zone | Déclencheur manuel | Détecteur optique de fumée | Détecteur optique de flamme | Détecteur linéaire | Détecteur thermovélocimétrique | Détecteur ionique | Sirène B.A.A.S. | Ventouse | Indicateur daction | Observations / Travaux
S-1 | RDC, ENTREE | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DM-1 | CUISINE RDC | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
DM-2 | COULOIR RDC | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
S-2 | RDC, COULOIR MAINTENANCE | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DM-3 | COULOIR RDC | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
S-3 | RDC, SALLE DE VEILLE | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
S-4 | ETAGE, LIAISON | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅
DM-4 | ENTREE RDC | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅
DM-5 | SALLE D'OBSERVATION, ETAGE | ∅ | B | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅

## BLOC DE SÉCURITÉ (13)
METEO FRANCE
Parc : 8 - BLOC DE SÉCURITÉ |  |  |  | CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Vérifié le : 03/10/2025 |  |  |  | CRA69 AEROPORT DE LYON SAINT EXUPERY 550 Rue d'Allemagne 69125 COLOMBIER SAUGNIEAU
Source centrale | Marque/Référence | Localisation | Batterie(s)/Réf | Nombre
Numéro | Emplacement | Niveau | Repérage armoire électrique/disjoncteur | SATI | Type | Lampe témoin - Type | Lampe témoin - Volts | Lampe témoin - Watt | Lampe témoin - Amp. | Eclairage - Type | Eclairage - Volts | Eclairage - Watt | Eclairage - Amp. | Présence grille | Télécommande | Observations / travaux
T-1 | TGBT | ∅ | TELECOMMANDE | ∅ | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | OUI | ∅
1 | ENTREE PRINCIPALE | 0 | CIRCU RDC | X | BAES | L | 12 | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
2 | COULOIR ENTREE | 0 | CIRCU RDC | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
3 | CIRCU CUISINE | 0 | CIRCU RDC | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
4 | CUISINE | 0 | CIRCU RDC | L | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | B | 4,8 | ∅ | 0,5 | NON | OUI | ∅
5 | ATELIER MAINTENANCE | 0 | CIRCU RDC | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
6 | PALIER ESCALIER | 0,5 | CIRCU RDC | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
7 | COULOIR ESCALIER | 1 | CIRCU RDC | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
8 | SALLE DE PREVISIONS | 1 | CIRCU RDC | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
9 | PASSERELLES LIAISONS | 1 | CIRCU RDC | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
10 | PASSERELLES LIAISONS | 1 | CIRCU RDC | ∅ | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | B | 4,8 | ∅ | 0,5 | NON | OUI | ∅
11 | SALLE D'OBSERVATIONS | 1 | CIRCU RDC | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅
12 | LOCAL INFO | 0 | CIRCU RDC | X | BAES | L | ∅ | ∅ | ∅ | L | ∅ | ∅ | ∅ | NON | OUI | ∅

## EXTINCTEUR (17)
METEO FRANCE
Parc : 8 - EXTINCTEUR |  |  |  | CMIRCE AEROPORT DE LYON 285 Rue Kimmerling 69680 Chassieu
Vérifié le : 03/10/2025 |  |  |  | CRA69 AEROPORT DE LYON SAINT EXUPERY 550 Rue d'Allemagne 69125 COLOMBIER SAUGNIEAU
Numéro | Emplacement | Niveau | Modèle | Marque | Année | Prémélange / Flacon / Zeon | Charge de maintenance | Recharge | Echange Standard | Examen Interieur - Examen Exterieur | Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie | Panneau Classe de Feu | Consigne de Mise en Oeuvre manquant | Observations
1 | ENTREE | 0 | EP6A | SAFE | 2013 | Z | 2021 | ∅ | ∅ | 2023 | 2018 | P | M | ∅
2 | COULOIR | 0 | EP6A | SAFE | 2013 | Z | 2021 | ∅ | ∅ | 2023 | 2018 | P | M | ∅
3 | TABLEAU ELECTRIQUE | 0 | CO² 5 | ANDRIEU | 2020 | ∅ | ∅ | ∅ | 2020 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
4 | CUISINE | 0 | EP6A | ANDRIEU | 2016 | Z | 2021 | ∅ | ∅ | ∅ | 2021 | P | M | ∅
5 | COULOIR | 0 | EP6A | ANDRIEU | 2013 | Z | 2021 | ∅ | ∅ | 2023 | 2018 | P | M | ∅
6 | CUISINE | 0 | CO² 2 | GLORIA | 2021 | ∅ | ∅ | ∅ | 2021 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
7 | S/STATION | 0 | CO² 2 | ANDRIEU | 2022 | ∅ | ∅ | ∅ | 2022 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
8 | ATELIER MAINTENANCE | 0 | CO² 2 | ANDRIEU | 2023 | ∅ | ∅ | ∅ | 2023 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
9 | ATELIER MAINTENANCE | 0 | CO² 2 | ANDRIEU | 2017 | ∅ | ∅ | ∅ | 2017 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
10 | SALLE OBSERVATION | 1 | CO² 2 | ANDRIEU | 2023 | ∅ | ∅ | ∅ | 2023 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
11 | SALLE OBSERVATION | 1 | CO² 2 | GGS | 2018 | ∅ | ∅ | ∅ | 2018 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
12 | LIAISON | 1 | EP6A | ANDRIEU | 2018 | Z | 2021 | ∅ | ∅ | ∅ | 2023 | P | M | ∅
13 | LIAISON | 1 | EP6A | SAFE | 2013 | Z | 2021 | ∅ | ∅ | 2023 | 2018 | P | M | ∅
14 | SALLE PREVISIONS | 1 | CO² 2 | ANDRIEU | 2020 | ∅ | ∅ | ∅ | 2020 | ∅ | ∅ | P | M | ∅
15 | ESCALIER | 1 | EP6A | SAFE | 2013 | Z | 2021 | ∅ | ∅ | 2023 | 2018 | P | M | ∅
16 | GARAGE | 0 | PP6 | SAFE | 2009 | ∅ | 2025 | ∅ | ∅ | 2019 | 2024 | P | M | ∅
17 | GARAGE EXTERIEUR | 0 | PP6 | ROT | 2007 | ∅ | 2021 | ∅ | ∅ | 2016 | 2021 | P | M | ∅