## LOT_N°1 - 54
ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE RGGE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) Les quantités sont données à titre indicatif. Il appartient à l'entreprise de les vérifier et de les corriger.
N° | Description | Qté | Unité | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
Lot N° 01 – département de la Meurthe-et-Moselle (54)
5.1
511 | Calculs des déperditions thermiques en fonction des plans architecturaux, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
512 | Relevé sur place des réseaux avec diamètre, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
513 | Calculs des débits pour l’ensemble des colonnes montantes, des valeurs d’équilibrage à mettre en œuvre sur les vannes en pieds de colonnes CH, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
514 | Remise d’un rapport de synthèse comprenant les plans, les calculs hydrauliques, les calculs d’équilibrages et les réglages à réaliser sur la totalité des organes de réglage en PDC , suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
5.2
521 | Mise en œuvre des réglages avec appareil de mesure (mesure des débits et des pressions) sur la totalité des organes de réglage en place, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
522 | Étiquette avec repérage des organes d’équilibrage, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
523 | Réalisation d’un rapport d’intervention avec annotations des réglages figés, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
5.3
531 | Mesures des températures dans les logements pendant la saison de chauffe par échantillonnage sur une base de 30 % minimum avec consignation dans un rapport détaillé, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
5.4
541 | Il sera prévu un nettoyage général à l’issue des travaux, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
SOUS TOTAL HT
TVA 10 %
TOTAL TTC TRAVAUX

## LOT_N°2 - 57
ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE RGGE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) Les quantités sont données à titre indicatif. Il appartient à l'entreprise de les vérifier et de les corriger.
N° | Description | Qté | Unité | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
Lot N° 2 – département de la Moselle (57)
5.1
511 | Calculs des déperditions thermiques en fonction des plans architecturaux, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
512 | Relevé sur place des réseaux avec diamètre, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
513 | Calculs des débits pour l’ensemble des colonnes montantes, des valeurs d’équilibrage à mettre en œuvre sur les vannes en pieds de colonnes CH, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
514 | Remise d’un rapport de synthèse comprenant les plans, les calculs hydrauliques, les calculs d’équilibrages et les réglages à réaliser sur la totalité des organes de réglage en PDC , suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
5.2
521 | Mise en œuvre des réglages avec appareil de mesure (mesure des débits et des pressions) sur la totalité des organes de réglage en place, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
522 | Étiquette avec repérage des organes d’équilibrage, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
523 | Réalisation d’un rapport d’intervention avec annotations des réglages figés, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
5.3
531 | Mesures des températures dans les logements pendant la saison de chauffe par échantillonnage sur une base de 30 % minimum avec consignation dans un rapport détaillé, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
5.4
541 | Il sera prévu un nettoyage général à l’issue des travaux, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
SOUS TOTAL HT
TVA 10 %
TOTAL TTC TRAVAUX

## LOT_N°3 - 67
ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE RGGE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) Les quantités sont données à titre indicatif. Il appartient à l'entreprise de les vérifier et de les corriger.
N° | Description | Qté | Unité | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
Lot N° 3 – département du Bas Rhin (67)
5.1
511 | Calculs des déperditions thermiques en fonction des plans architecturaux, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
512 | Relevé sur place des réseaux avec diamètre, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
513 | Calculs des débits pour l’ensemble des colonnes montantes, des valeurs d’équilibrage à mettre en œuvre sur les vannes en pieds de colonnes CH, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
514 | Remise d’un rapport de synthèse comprenant les plans, les calculs hydrauliques, les calculs d’équilibrages et les réglages à réaliser sur la totalité des organes de réglage en PDC , suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
5.2
521 | Mise en œuvre des réglages avec appareil de mesure (mesure des débits et des pressions) sur la totalité des organes de réglage en place, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
522 | Étiquette avec repérage des organes d’équilibrage, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
523 | Réalisation d’un rapport d’intervention avec annotations des réglages figés, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
5.3
531 | Mesures des températures dans les logements pendant la saison de chauffe par échantillonnage sur une base de 30 % minimum avec consignation dans un rapport détaillé, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
5.4
541 | Il sera prévu un nettoyage général à l’issue des travaux, suivant descriptif CCTP | 4 | Ens
SOUS TOTAL HT
TVA 10 %
TOTAL TTC TRAVAUX

## LOT_N°4 - 68
ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE RGGE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) Les quantités sont données à titre indicatif. Il appartient à l'entreprise de les vérifier et de les corriger.
N° | Description | Qté | Unité | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
Lot N° 4 – département du Haut-Rhin (68)
5.1
511 | Calculs des déperditions thermiques en fonction des plans architecturaux, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
512 | Relevé sur place des réseaux avec diamètre, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
513 | Calculs des débits pour l’ensemble des colonnes montantes, des valeurs d’équilibrage à mettre en œuvre sur les vannes en pieds de colonnes CH, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
514 | Remise d’un rapport de synthèse comprenant les plans, les calculs hydrauliques, les calculs d’équilibrages et les réglages à réaliser sur la totalité des organes de réglage en PDC , suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
5.2
521 | Mise en œuvre des réglages avec appareil de mesure (mesure des débits et des pressions) sur la totalité des organes de réglage en place, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
522 | Étiquette avec repérage des organes d’équilibrage, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
523 | Réalisation d’un rapport d’intervention avec annotations des réglages figés, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
5.3
531 | Mesures des températures dans les logements pendant la saison de chauffe par échantillonnage sur une base de 30 % minimum avec consignation dans un rapport détaillé, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
5.4
541 | Il sera prévu un nettoyage général à l’issue des travaux, suivant descriptif CCTP | 3 | Ens
SOUS TOTAL HT
TVA 10 %
TOTAL TTC TRAVAUX

## LOT_N°5 - 88
ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX DE CHAUFFAGE RGGE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) Les quantités sont données à titre indicatif. Il appartient à l'entreprise de les vérifier et de les corriger.
N° | Description | Qté | Unité | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
Lot N° 5 – département des Vosges (88)
5.1
511 | Calculs des déperditions thermiques en fonction des plans architecturaux, suivant descriptif CCTP | 5 | Ens
512 | Relevé sur place des réseaux avec diamètre, suivant descriptif CCTP | 5 | Ens
513 | Calculs des débits pour l’ensemble des colonnes montantes, des valeurs d’équilibrage à mettre en œuvre sur les vannes en pieds de colonnes CH, suivant descriptif CCTP | 5 | Ens
514 | Remise d’un rapport de synthèse comprenant les plans, les calculs hydrauliques, les calculs d’équilibrages et les réglages à réaliser sur la totalité des organes de réglage en PDC , suivant descriptif CCTP | 5 | Ens
5.2
521 | Mise en œuvre des réglages avec appareil de mesure (mesure des débits et des pressions) sur la totalité des organes de réglage en place, suivant descriptif CCTP | 5 | Ens
522 | Étiquette avec repérage des organes d’équilibrage, suivant descriptif CCTP | 5 | Ens
523 | Réalisation d’un rapport d’intervention avec annotations des réglages figés, suivant descriptif CCTP | 5 | Ens
5.3
531 | Mesures des températures dans les logements pendant la saison de chauffe par échantillonnage sur une base de 30 % minimum avec consignation dans un rapport détaillé, suivant descriptif CCTP | 5 | Ens
5.4
541 | Il sera prévu un nettoyage général à l’issue des travaux, suivant descriptif CCTP | 5 | Ens
SOUS TOTAL HT
TVA 10 %
TOTAL TTC TRAVAUX