## GENERAL
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
Hopital Edouard HERRIOT
OPÉRATION N° 21 0385
Pavillon U - Rafraichissement des unités 1 et 2
Lot 01
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
22/01/2026

## 01 Rafraichissement des uni
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
21 0385 - Pavillon U - Rafraichissement des unités 1 et 2
21 0385 GHC Pavillon U
01. Rafraichissement des unités 1 et 2
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | Rafraichissement des unités 1 et 2
01.1 |  | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
01.1.1 |  | PRÉALABLE
01.1.1.3 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER
01.1.1.4 |  | PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EMPOUSSIÈREMENT | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.1.5 |  | PERCEMENTS | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.1.6 |  | REBOUCHEMENTS | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.2 |  | TRAVAUX DE SECOND OEUVRE
|  | Protections des sols et murs y compris évacuation en fin de chantier | ens | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Faux plafond - Unité 1 | m² | 145 |  | 1 |  | 0
|  | Faux plafond - Unité 2 | m² | 110 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose et repose des équipements électriques en faux plafonds des unités 1 et 2 | ens | 2 |  | 1 |  | 0
01.1.3 |  | RAFRAICHISSEMENT DES UNITES
01.1.3.1 |  | Collecteurs principaux
|  | Consignation et vidange des installations existantes en présence des services de maintenance du site | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose et reconditionnement des réseaux hydrauliques dans le local technique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en local technique | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Reprise des calorifuges au droit des travaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø107/114 en distribution | ml | 76 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø130/139 en distribution | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø50 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø65 avec joints et boulons | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø100 avec joints et boulons | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN10 Ø125 avec joints et boulons | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur finition PVC | ml | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur finition PVC | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø107/114 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur finition PVC | ml | 76 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø130/139 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur finition PVC | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifugeage des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Collecteurs principaux | [7 empty] | 0
01.1.3.2 |  | Colonnes montantes Nord
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø107/114 en distribution | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  |  | u | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en pied de colonne Ø20 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Manomètre à cadran Ø100 inox | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Création d'un by pass avec vanne de réglage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium finition PVC | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium finition PVC | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium finition PVC | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø107/114 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium finition PVC | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Colonnes montantes Nord | [7 empty] | 0
01.1.3.3 |  | Colonnes montantes Sud
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  |  | u | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en pied de colonne Ø20 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Manomètre à cadran Ø100 inox | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Création d'un by pass avec vanne de réglage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium finition PVC | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium finition PVC | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium finition PVC | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Colonnes montantes Sud | [7 empty] | 0
01.1.3.4 |  | Unite U1
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 150 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 50 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en distribution | ml | 56 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 54 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø40 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø50 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 150 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø26/34 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 50 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 56 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 54 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifugeage des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 70 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø20 | u | 62 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 27 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 3 voies | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique 850W | u | 25 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique 1000W | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique 1200W | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 155 |  | 1 |  | 0
|  | Siphon à forte garde d'eau | u | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Coffret de commande individuel des terminaux de rafraichissement | u | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Régulateur numérique des terminaux | u | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble des capteurs et actionneurs des terminaux | u | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en place des protections différentielles dans les armoires électriques d'étage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Liaison électrique depuis armoire d'étage vers chaque terminal | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique des terminaux puissance et contrôle commande | ens | 31 |  | 1 |  | 0
|  | Automate concentrateur d'étage y compris coffret protection et alimentation | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre automate concentrateur et terminaux de rafraichissement | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et mise en service | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Unite U1 | [7 empty] | 0
01.1.3.5 |  | Unite U2
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 176 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en distribution | ml | 42 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 36 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø40 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø50 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 176 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø26/34 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 42 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 36 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifugeage des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 28 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø20 | u | 56 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 24 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 3 voies | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique 850W | u | 23 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique 1000W | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier carrossé de type Major Line ou équivalent technique - Puissance frigorifique 1200W | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 140 |  | 1 |  | 0
|  | Siphon à forte garde d'eau | u | 28 |  | 1 |  | 0
|  | Coffret de commande individuel des terminaux de rafraichissement | u | 28 |  | 1 |  | 0
|  | Régulateur numérique des terminaux | u | 28 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble des capteurs et actionneurs des terminaux | u | 28 |  | 1 |  | 0
|  | Mise en place des protections différentielles dans les armoires électriques d'étage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Liaison électrique depuis armoire d'étage vers chaque terminal | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique des terminaux puissance et contrôle commande | ens | 28 |  | 1 |  | 0
|  | Automate concentrateur d'étage y compris coffret protection et alimentation | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre automate concentrateur et terminaux de rafraichissement | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et mise en service | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Unite U2 | [7 empty] | 0
01.1.4 |  | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.4.1 |  | SUPERVISION
|  | Bus de liaison entre automates concentrateurs et local LCB | ens | 4 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SUPERVISION | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTIONS DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
01.2 |  | COMPOSITION DES ETUDES |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Réalisation des études d'exécution (note de calculs, schémas, analyse fonctionnelle, plans, fiches techniques matériels, ...) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de COMPOSITION DES ETUDES | [7 empty] | 0
01.3 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.4 |  | DESCRIPTIONS DES ESSAIS |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Essais et mise en service des installations y compris fiches d'essais | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTIONS DES ESSAIS | [7 empty] | 0
01.5 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | DOE format papier et numérique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | [7 empty] | 0
01.6 |  | FORMATION A L'EXPLOITATION
01.6.1 |  | FORMATION PERSONNEL D'EXPLOITATION | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.6.2 |  | FORMATION PROGRAMMATEUR | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de FORMATION A L'EXPLOITATION | [7 empty] | 0
01.8 |  | GARANTIE DE PARFAITE ACHEVEMENT | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.9 |  | TAUX HORAIRE (à remplir obligatoirement)
|  | Ouvrier qualifié | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chargé d'affaire - Encadrement | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Dessinateur - Projeteur | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Programmateur - Codeur | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TAUX HORAIRE (à remplir obligatoirement) | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - Rafraichissement des unités 1 et 2 | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - Rafraichissement des unités 1 et 2 | [7 empty] | 0