## BPU_Page de garde
Bordereau des Prix Unitaires BPU
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE DE LA BASE DE DEFENSE DES FAZSOI Départements concerné Lot n°01: Réunion (974)
Tous les postes du BPU doivent être impérativement renseignés sans modification du cadre.
Ne sont pas admis :· Les postes « non chiffrés » ; Les postes « pour mémoire » ; · Les postes « inclus » ; · Les ajouts et modifications de postes.

## BPU_F1_F2_F3
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE DE LA BASE DE DEFENSE DES FAZSOI Départements concerné Lot n°01: Réunion (974)
N° Prix | Descriptif | Unité | Prix unitaire (€ HT)
F1 | Phase de démarrage | u
F2 IP | Prix forfaitaire annuelle pour la maintenance des Installations sur les Installation Portuaire | u
F2QL | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des installations du quartier Lambert | u
F2RPIMA | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des installations du Quartier de la Redoute | u
F2BA | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des installations de la BA 181 | u
F2DPMU | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des installations pour le DETSIMU | u
F2DIRISI | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des installations pour la DIRISI | u
F2BN | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des installations pour la Base Navale | u
F2IP | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des installations pour les Inatllations Portuaires | u
F2QGH | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des installations pour les bat QGH | u
F2DSF IP | Prix forfaitaire annuelle pour la maintenance des Installations de désenfumage des Installation Portuaire | u
F2DSF QLRDT | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des Installations de désenfumages du Quartier de la Redoute | u
F2DSFBA | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des Installations de désenfumage de la BA 181 | u
F2DSF 2°RPIMA | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des Installations de désenfumages pour le 2°RPIMA | u
F2DSF BN | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des Installations de désenfumage pour la Base Navale | u
F2DSF Piscine | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des Installations de désenfumage pour la piscine Lambert | u
F2DSF RG | Prix forfaitaire semestrielle pour la maintenance des Installations de désenfumage pour la Résidence Galliéni | u
F3 | Phase de fin de marché | u
GTP | Recensement ou la mise à jour sur fichier pivot | u
GERprog | Elaboration du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans | u
GERactu | Actualisation du plan de GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT sur 10 ans | u
* Montant utilisé pour le calcul des montants minimum et maximum annuels du marché (cf RC), ce montant pourra être fractionné. En cas de commande fractionnée du prix F2annuel, le montant sera calculé au prorata de la période considérée : par exemple, une commande fractionnée de 3 mois correspondra à 3/12ème du prix F2annuel.

## BPU_Correc
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE DE LA BASE DE DEFENSE DES FAZSOI Départements concerné Lot n°01: Réunion (974)
N° prix | Désignation des prestations | Unité | PU HT | Q | Total HT
B: Partie Prestations corrective
Détection incendie
DI 1 | Centrale d'alarme incendie de type 1 + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 2 | Centrale d'alarme incendie de type 2a + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 3 | Centrale d'alarme incendie de type 2b + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 4 | Centrale d'alarme incendie de type 3 + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 5 | Centrale d'alarme incendie de type 4 + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 6 | Batterie des centrales 12 V 1,2Ah | unité |  | 1 | 0
DI 7 | Batterie des centrales 12 V 2,1Ah | unité |  | 1 | 0
DI 8 | Batterie des centrales 12 V 3,2Ah | unité |  | 1 | 0
DI 9 | Batterie des centrales 12 V 4Ah | unité |  | 1 | 0
DI 10 | Batterie des centrales 12 V 7Ah | unité |  | 1 | 0
DI 11 | Batterie des centrales 12 V 12Ah | unité |  | 1 | 0
DI 12 | Batterie des centrales 12 V 17Ah | unité |  | 1 | 0
DI 13 | Batterie des centrales 12 V 24Ah | unité |  | 1 | 0
DI 14 | Batterie des centrales 12 V 38Ah | unité |  | 1 | 0
DI 15 | Déclencheur manuel rouge + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 16 | Déclencheur manuel jaune (Désenfumage)+ raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 17 | Déclencheur manuel jaune(Arret d'urgence) + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 18 | Déclencheur manuel vert (Demande d'ouverture) + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 19 | Déclencheur manuel vert (Sans Volet de protection)+ raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 20 | Boite de dérivation résistante au feu | unité |  | 1 | 0
DI 21 | Détecteur optique de fumée filaire + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 22 | Détecteur thermique fumée filaire + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 23 | Détecteur de fumée filaire + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 24 | Détecteur thermovélocimétrique + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 25 | Diffuseur sonore + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 26 | Diffuseur flash lumineux + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 27 | Diffuseur sonore et flash lumineux + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 28 | Ventouse 24V 200N avec Inter et contre plauqe Sécurité porte coupe feu + raccordements + essais | unité |  | 1 | 0
DI 29 | Boite à clés sous verre dormant | unité |  | 1 | 0
DI 30 | BAES | unité |  | 1 | 0
DI 31 | BAEH | unité |  | 1 | 0
DI 32 | Cable CR1 C1 1 paire 0,9 mm2 (couronne de 50 m) | unité |  | 1 | 0
DI 33 | Cable CR1 C1 2x 1,5 mm2 (couronne de 50m) | unité |  | 1 | 0
DI 34 | Cable CR1 C1 3G1 1,5 mm2 (couronne de 50m) | unité |  | 1 | 0
DI 35 | Cable CR1 C1 3G2 1,5 mm2 (couronne de 50m) | unité |  | 1 | 0
DI 36 | Cable CR1 C1 5G1 1,5 mm2 (couronne de 50m) | unité |  | 1 | 0
DI 37 | Cable CR1 C1 3G2 2,5 mm2 (couronne de 50m) | unité |  | 1
DI 38 | Cable CR1 C1 5G2 2,5 mm2 (couronne de 50m) | unité |  | 1 | 0
Systéme d'extinction automatique incendie
SEAI 1 | Boitier de Systéme de détection incendie (SDI) | unité |  | 1 | 0
SEAI 2 | Boitier Equipement de contrôle et de signalisation (ECS) | unité |  | 1 | 0
SEAI 3 | Tableau decontrôle et de signalsiation (E.C.S) 3 ou 6 zones de détection | unité |  | 1 | 0
SEAI 4 | Tableau decontrôle et de signalsiation (E.C.S) 1 zone de détection | unité |  | 1 | 0
SEAI 5 | DAI Z1 Détecteur Automatique d'Incendie Zone 1 | unité |  | 1 | 0
SEAI 6 | DAI Z2 Détecteur Automatique D'Incendie Zone 2 | unité |  | 1 | 0
SEAI 7 | DASF ( Dispositif sonore d'alarme Feu ) | unité |  | 1 | 0
SEAI 8 | DEVD (Déclencher Electrique de Vanne de Décharge d'agent extincteur | unité |  | 1 | 0
SEAI 9 | DME ( Déclencheur Manuel Electrique) Jaune | unité |  | 1 | 0
SEAI 10 | DME ( Déclencheur Manuel Electrique) vert | unité |  | 1 | 0
SEAI 11 | DAVEI ( Dispositif d'Alarme Visuelle "Entrée Interdite" | unité |  | 1 | 0
SEAI 12 | DAVEVI ( Dispositif d'Alarme Visuelle "Evacuation Immédiate" | unité |  | 1 | 0
SEAI 13 | Reconditionnement d'une bouteille de FM 200 | unité |  | 1 | 0
SEAI 14 | Bouteille de FM 200 | unité |  | 1 | 0
SEAI 15 | Vanne régulé | unité |  | 1 | 0
SEAI 16 | Buses | unité |  | 1 | 0
Signalétique
S1 | Pictogramme Point d'alarme | unité |  | 1 | 0
S2 | Pictogramme téléphone | unité |  | 1 | 0
S3 | Pictogramme avertisseur sonore | unité |  | 1 | 0
S4 | Pictogramme brise glace | unité |  | 1 | 0
S5 | Pictogramme siréne | unité |  | 1 | 0
S6 | Pictogramme porte coupe feu | unité |  | 1 | 0
S7 | Réalisation de cadre support de plans (autres que ceux mentionnés dans le forfait préventif) à afficher dans bâtiment selon réglementation en vigueur | unité |  | 1 | 0
Désemfumage
D1 | Contact de porte ou fenétre | unité |  | 1 | 0
D2 | Unité de commande de désenfumage | unité |  | 1 | 0
D3 | Module pour commande de désenfumage | unité |  | 1 | 0
D4 | Cartouche CO2 | unité |  | 1 | 0
D5 | Trappe de désemfumage | unité |  | 1 | 0
D6 | Exutoire de fumées à un vantail en polycarbonate | unité |  | 1 | 0
D7 | Exutoire de fumées à un vantail en verre | unité |  | 1 | 0
D8 | Exutoire de fumées à deux vantaux en polycarbonate | unité |  | 1 | 0
D9 | Exutoire de fumées à deux vantaux en verre | unité |  | 1 | 0
D10 | Vérin de trappe hydraulique | unité |  | 1 | 0
D11 | Vérin de trappe électrique | unité |  | 1 | 0
D12 | Boitier brise glace Vert | unité |  | 1 | 0
D13 | Boitier brise glace rouge | unité |  | 1 | 0
D14 | Vitre de boitier | unité |  | 1 | 0
D15 | Boitier de protection | unité |  | 1 | 0
D16 | Opercule de Boitier brise glace | unité |  | 1 | 0
D17 | Désemfumage systéme à treuil | unité |  | 1 | 0
D18 | Fusible | Unité |  | 1 | 0
Total HT partie B |  |  |  |  | 0
Montant Total HT (A + B) |  |  |  |  | 0

## BPU_Correctif
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE DE LA BASE DE DEFENSE DES FAZSOI Départements concerné Lot n°01: Réunion (974)
Bons de commande ponctuels : Prestations de maintenance corrective lorsque le prix total des fournitures et des pièces nécessaires à la réparation est strictement supérieur à 500 euros HT en prix sec
N° Prix | Descriptif | Unité | Prix unitaire (€ HT)
CO1 | Coefficient à appliquer sur coût de fourniture (voie aérienne). | /
CO2 | Coefficient à appliquer sur fourniture (voie maritime). | /
CO3 | Coefficient à appliquer sur fourniture (achat local). | /
HouvHO | Heure de main d’œuvre ouvrier et technicien en heures ouvrées ** | heure
HouvHNO | Heure de main d’œuvre ouvrier et technicien, en heures non ouvrées ** | heure
HingHO | Heure de main d’œuvre ingénieur, en heures ouvrées ** | heure
HingHNO | Heure de main d’œuvre ingénieur, en heures non ouvrées ** | heure
DEP | Déplacement d'un ingénieur pour la maintenance de niveau 4 | /jour
ID | Indemnité de déplacement *** | /jour
* Le coefficient majorateur C de l’entreprise est un nombre sans unité à deux décimales (par exemple : 1,21). La valeur de ce coefficient doit être renseignée dans la case « Prix unitaire (€HT) ». Ce coefficient inclus : a) Les frais généraux de l’entreprise comprenant notamment : 1. Les petites fournitures et matériels courants ; 2. L’outillage individuel et collectif ; 3. Les différents frais de transport ; 4. Les moyens d’accès pour la réalisation des travaux (échelles, échafaudages,…) ; 5. Les moyens d’élévation et de levage éventuellement nécessaires ; 6. L’évacuation des déchets ; 7. La gestion des fichiers d’intervention ; 8. La tenue et la mise à jour des dossiers de maintenance et carnet d’entretien. b) les impôts et taxes autres que la TVA c) la marge pour risques et bénéfices.
** Les coûts horaires de la main d’œuvre en heures ouvrées et non ouvrées HO et HNO prennent en compte le coût du déplacement des personnels. La définition des HO et HNO est donnée dans l'article 3.5 du CCAP.
*** pour les sites listés à l’article 3.1.2.1 du CCAP et si le titulaire ne réalise pas, en même temps une prestation de maintenance préventive

## Sous-détail F2
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE DE LA BASE DE DEFENSE DES FAZSOI Départements concerné Lot n°01: Réunion (974)
Sous-détail de prix - Concerne l'exécution de la prestation annualisée F2annuel d'exploitation et de mainteance préventive et corrective en € HT
A/ Opérations d’exploitation et de maintenance préventive
Tous les sites de la RUN
Dtécetion incendie
Détection automatiques
Désenfumage
Signalétique
Total | 0
B/ Opérations de maintenance corrective (pièces < à 500 € HT)
Tous les sites de la RUN
Dtécetion incendie
Détection automatiques
Désenfumage
Signalétique
Total | 0
C/ Assistance à la personne publique
Tous les site de la RUN
Assistance
Tri, enlèvement, traitement et récolement des déchets
Total | 0
Montant F2 annuel * |  | 0
(*) Montant à reporter dans l'onglet "BPU_F1_F2_F3"