## Annexe 1 Page de garde
MARCHE PUBLIC DE SERVICE
MAITRE DE L'OUVRAGE : ETAT *** MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS | CONDUCTEUR D’OPERATION : DIRECTION D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE (DID) DE LA REUNION SERVICE EN CHARGE DU SUIVI DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS : DIVISION GESTION DU PATRIMOINE Représenté par le chef de la section ingénierie de la maintenance (SIM)
Objet de l’accord-cadre : MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE DE LA BASE DE DEFENSE DES FAZSOI Départements concernés : - Lot n°02: Mayotte (976)
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés..
Secrétariat général de l'administration

## SSI MAY
CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DES BASES DE DEFENSE DES FAZSOI.
Lot n°02 : MAYOTTE
Toutes les centrales incendie sont de criticité C1, tous le reste des équipements (report, détecteurs, déclencheurs, diffuseurs sonores, portes coupe-feu, système désenfumage, évacuation, …) sont de criticité C2.
IMMEUBLE | COMPOSANT |  |  |  | Type de centrale | Centrale Marque/modèle | Qté | DM | DS | DA | DIN | IA | DTO DTI | GF | DVAF | DSL | Ven Po | DA M | AF Ent | AF Eva | AD CO2 | AGS | CH2 | SKYD | CE H2 | DI | Dli | DME | PMA | Nb Zo | GAZ - CO2 | Date Epr. | Type Décl. | Trans. Marque | Trans. Bât | Criticité
Emprise | Immeuble | Numero bâtiment | Dénomination
976508001B | CBA Cabaribère | 001 | Infirmerie |  | 1 | LEGRAND ECS-CMSI 405 02 |  | 5 | 1 | 6 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | C3
|  | 003 | Logs S/OFF |  | 4 | ZEMPER TA 41401 |  | 4 | 1 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | C2
|  | 010 | Logs OFF |  | 4 | ZEMPER |  | 4 | 2 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | C2
|  | 011 | Boi / Dirisi |  | 1 | CHUBB - UTC.Com |  | 5 | 5 | 9 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | C3
|  | 015 | Transmissions |  | 1 | DEF Polaris E2 (Extinction) |  | 5 | 1 | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 2 | 1 Argo 55 - 80L |  |  |  |  | C1
[5 empty] | 1 | CHUBB - TEN4 O |  | 3 | 2 | [20 empty] | 4 | [5 empty] | C1
|  | 019 | Logs ECS 1 + Armurerie |  | 1 | DEF - TEN4 O |  | 15 | 6 | 5 | [19 empty] | 8 | [5 empty] | C2
|  | 020 | Logs ECS 2 + Mag |  | 1 | CHUBB - UTC.Com |  | 14 | 5 | 4 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | C2
|  | 022 | Salle à manger |  | 4 | LEGRAND 40662 |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | C3
|  | 058 | Sécurité et Administratif |  | 4 | NEUTRONIC TT41B |  | 7 | 4 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | C2
|  | 059 | Logs S/OFF |  | 4 | CHUBB - Son'Ecla |  | 4 | 1 | [20 empty] | 2 | [5 empty] | C1
|  | 071-074 | Régie - ATCF |  | 4 | LEGRAND 40662 (Bât 074) |  | 10 | 1 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | C2
|  | 072 | AIM |  | 4 | LEGRAND 40662 |  | 2 | 1 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | C2
|  | 073 | Foyer - SMCAT |  | 1 | CHUBB - UTC.Com |  | 8 | 4 | 5 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | C2
|  | 075 | ECS |  | 4 | CHUBB - Son'Ecla |  | 8 | 5 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | C2
|  | 076 | CSN |  | 4 | ARITECH |  | 3 | 2 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | C1
|  | 090 | ECS |  | 4 | CHUBB - Son'Ecla |  | 16 | 9 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | C2
976508002C | Cercle IA | 001 | Cercle Mess |  | 1 | FINSECUR Kara 8 UP |  | 13 | 9 | 14 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | C2
|  | 004 | Hotel Cercle |  | 1 | CHUBB - UTC.Com |  | 4 | 2 | [20 empty] | 4 | [5 empty] | C0
976508004E | BN | 001 | PC |  | 1 | CHUBB - UTC.Com |  | 2 | 2 | 8 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | C2
976508008I | Gend.M | 001 | Administratif |  | 4 | FINSECUR Iroise T 4-2 |  | 5 | 6 | [20 empty] | 2 | [5 empty] | C2
976515004K | DPMU | 001 | Poste de sécurité |  | 2 | LEGRAND ECS/CMSI 405 06 |  | 4 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | C2
|  | 004 à 007 | Alvéole Dépôt Mun. Qt 04 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | C0
|  | 024 | Transmissions | [26 empty] | 1 | [5 empty] | C2
|  | 024 | Transmissions |  | 1 | DEF Polaris E2 (Extinction) |  |  |  | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 3 | 1 Argo 55 - 80L |  |  |  |  | C0
|  | 011 | Atelier |  | 1 | LEGRAND ECS 40625 |  | 4 | 2 | 1 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | C1
976515005L | Transit IA | 001 | Bât Transit |  | 4 | LEGRAND 406 62 |  | 7 | 4 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | C2
|  | 007 | Hangar Hélico |  | 1 | FINSECUR Kara 8 UP |  | 13 | 7 | 17 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | C2
|  |  | Total |  |  |  | 0 | 170 | 84 | 82 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 71 | 2
|  | DM | Déclencheur Manuel | DTO |  | Détecteur Thermovélo | Ven/ Po |  | Ventouse - Porte CF | [5 empty] | DME |  | Déclencheur Manuel Extinc (jaune)
|  | DS | Diffuseur Sonore | DTI |  | Détecteur Thermique | DA M |  | DA Multicritères | [5 empty] | PMA |  | Passage Manuel Auto Extinc (jaune)
|  | DA | Détecteur Automatique | GF |  | Girophare/Flash | AF Ent |  | Affiche Lumineuse Entrée
|  | DF | Détecteur Flamme | DVAF |  | Diffuseur Visuel Alarme Feu | AF Eva |  | Affiche Lumineuse Evacuation
|  | IA | Indicateur d'action | DSL |  | Diffuseur Sonore Lumineux | Dli |  | Détecteur Linéaire
|  | ERP | Centrale Inactive
GPA

## SSI Désenfumage MAY
CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DES BASES DE DEFENSE DES FAZSOI.
Lot n°02 : MAYOTTE
Toutes les centrales incendie sont de criticité C1, tous le reste des équipements (report, détecteurs, déclencheurs, diffuseurs sonores, portes coupe-feu, système désenfumage, évacuation, …) sont de criticité C2.
Désenfumage Mayotte |  |  |  | Coffret Cde |  |  | Cart. CO2 |  | Cart. + Qt | Treuil |  | Exu Faç | Dim Exu | Marque Exu | Fus | Zone | Observations | Criticité
Codes Imm. | Immeuble | N° Bât | Dénomination | Type | Marque | Qt | Gr | Qt |  | Marque | Qt
976515005L | Transit IA | 007 | Hangar Hélico | Treuil | Dupuy TR20 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | C1
|  | Cart | Cartouche | Faç | Ouvrant Façade |  |  |  | ERP | Centrale Inactive
|  | Exu | Exutoire Toiture | Fus | Fusible