## Inventaire
Objet du marché : Accord cadre mono-attributaire exécuté au moyen de bons de commandes relatif à la maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes et des onduleurs pour l’ensemble des sites FAZSOI
N° de Projet : 09 RN 25
ILES | CODES IMM | IMMEUBLE | BAT | DENOMINATION | MAT | MARQUES | PUI (kva) | N° SERIE | MISE EN SERVICE | CUVE (L) | HM | Inv. Auto Armoire | Criticité
LA REUNION | 974407501P | BN | 006 | Atelier CRI | GE | SDMO | 6.5 | 3499231000021 | 2017 | 7.3 |  |  | C3
| 974407501P | BN | 028 | Abri GE | GE | SDMO | 110 | J110K10017171 | 2010 | 1 500 A | 61 | INS 200A | C0
| 974407501P | BN | 010 | Aubette | OND | SOCOMEC | 3 | 83321501300311 | 2025-06-24 |  |  |  | C0
| 974407502Q | Inst. Portuaires | Ext |  | GE | GELEC LION 690 | 625 |  | 2026 | 1280 A |  |  | C0
| 974407502Q | Inst. Portuaires | Ext | Coté Bât 025 | GE | SDMO | 66 | J66K15008244 | 2020-02-26 | 100 | 21 | INS 100A | C0
| 974407502Q | Inst. Portuaires | 012 | Aubette | OND | SOCOMEC | 6 | 4122400248 | 2023-01-12 |  |  |  | C0
| 974407502Q | Inst. Portuaires | 002 | Local DIRISI | OND | SOCOMEC | 3 |  | 2021-07-16 |  |  |  | C3
| 974411251V | Lambert | 011 | Local GE (DIRISI) | GE | SDMO | 66 | 16002551 | 2016-12-09 | 5000 A | 25 | INS 100A | C0
| 974411251V | Lambert | 011 | Local GE (EMIA) | GE | SDMO | 110 | 16003104 | 2016-11-24 |  | 51 | INS 250A | C0
| 974411251V | Lambert | 001 | Bât Principal (EMIA) | OND | SOCOMEC Masterys BC | 40 |  | 02/11/2015 |  |  |  | C0
| 974411251V | Lambert | 001 | Bât Principal (DIRISI) | OND | SOCOMEC Masterys GP4 | 30 |  | 2021-11-04 |  |  |  | C0
| 974411251V | Lambert | 006 | Poste de Sécurité | OND | SOCOMEC Itys Pro M/M | 6 | 4119A50074 | 2020-06-25 |  |  |  | C0
| 974411251V | Lambert | 019 | PRSD | OND | LEGRAND DAKER DK+ | 10 |  | 2022-09-14 |  |  |  | C0
| 974411251V | Lambert | 028 | Loc AIM Nord | OND | RIELLO | 6 | MN46UT589470042 | 2020-10-28 |  |  |  | C3
| 974411251V | Lambert | 019 |  | OND | SOCOMEC | 6 | ITY2-TW08B | 2025 |  |  |  | C3
| 974411251V | Lambert | 006 |  | OND | SOCOMEC | 6 | ITY2-TW100B | 2025 |  |  |  | C3
| 974411252W | Redoute | 035 | Q Reydellet DIASS | GE | SDMO | 44 | 15014451 | 2015-06-05 | 1 500 A | 20 | INS 100A | C0
| 974411252W | Redoute | 035 | DID Loc 014 | OND | SOCOMEC Masterys GP | 30 |  | 2019-09-05 |  |  |  | C3
| 974411252W | Redoute | 013 | Mess | GE | KOHLER SDMO | 66 | J66 24000368 | 2024-04-25 | 825
| 974411263H | HQG | 003 | Villa COMSUP | GE | SDMO | 10 | 66711344-006 | 2013 | 12 | 29 |  | C0
| 974411263H | HQG | 022 | Villa Gardien | GE | SDMO | 10 | 66711344-008 | 2013 | 12 | 29 |  | C0
| 974411502M | Colorado | 004 | Bât GE | GE | SDMO | 12 | T12KM16013722 | 2017-02-21 | 400 A | 187 | INS 35A | C0
| 974411800Y | BA181 | 028 | Centrale Elec | GE | GREEN POWER | 500 | 4054 | 2002 | 2000 A | 4054 | INS 1650A | C0
| 974411800Y | BA181 | 028 | Centrale Elec | GE | SDMO | 250 |  | 1985 |  | 666 |  | C3
| 974411804C | Bel Air | 002 | Bât Energie | GE1 | SDMO | 350 | V350C28019130 | 2008 | 15 000 E | 589h56m53 | INS 630A | C0
| 974411804C | Bel Air | 002 | Bât Energie | GE2 | SDMO | 350 | V350C28019129 | 2008 |  | 285h51m56 |  | C0
| 974411804C | Bel Air | 002 | Bât Energie | SURPRESSEUR | FPT |  | 1932972 | 2023 |  |  |  | C0
| 974411804C | Bel Air | 001 | Bât Technique | OND | SOCOMEC BC+ | 120 | P332867001 | 2021-08-04 |  |  |  | C0
| 974411804C | Bel Air | 001 | Bât Technique | OND | SOCOMEC BC+ | 120 | P332998001 | 2021-08-04 |  |  |  | C0
| 974416250C | C. DPMU | 002 | Ancienne Cuisine | GE | SDMO | 66 | 16012367 | 2018-11-14 | 1 500 A | 303 | INS 100A | C0
| 974416250C | C. DPMU | 005 | Poste Sécurité | GE | SDMO | 16 | 17002674 | 2017-08-31 | 50 | 116 |  | C0
| 974416250C | C. DPMU | 005 | Poste Sécurité | OND | SOCOMEC Itys Pro T/T | 10 |  | 2019-08-09 |  |  |  | C3
| 974416250C | C. DPMU | 010 | Bureaux Admin | OND | SOCOMEC Itys Pro M/M | 6 |  | 2019-02-22 |  |  |  | C3
| 974416252E | CBA Dupuis | 078 | Loc GE (cuisine) | GE | SDMO | 165 | 19000231 | 2019-03-20 | 1 630 E | 16 | INS 250A | C0
| 974416252E | CBA Dupuis | 001 | PS et DIRISI | OND | LEGRAND DAKER DK+ T/T | 10 | V19NH00009 | 2022-05-06 |  |  |  | C3
| 974416252E | CBA Dupuis | 002 | PC Régimentaire | OND | LEGRAND DAKER DK M/M | 10 |  | 2020-02-22 |  |  |  | C3
| 974416252E | CBA Dupuis | 094 | Poste Acceuil Filtra. | OND | LEGRAND DAKER DK T/M | 10 | R42GQ00008 | 2021-06-09 |  |  |  | C3
| 974416254G | CATR | 009 | Logs Loc 014 | GE | SDMO | 33 | J3313013180 | 2015-06-05 | 1 500 A | 6268 | INS 63A | C0
| 974416254G | CATR | 003 | Bureau Loc 001 | OND | S2S MSII 6000C | 6 | MAC43271/0011 | 2020-03-11 |  |  |  | C3
| 974418501R | RDP | 007 | Bât Energie | GE1 | SDMO | 275 | V275KK7028721 | 2007 | 3 000 E | 164 | INS 450A | C0
| 974418501R | RDP | 007 | Bât Energie | GE2 | SDMO | 275 | V275KK7028720 | 2007 |  | 613 | INS 450A | C0
| 974418501R | RDP | 007 | Bât Energie | OND | MODULYS GP | 150 |  | 2024 |  |  |  | C0
| 974418501R | RDP | 007 | Bât Energie | OND | MODULYS GP | 75 |  | 2024 |  |  |  | C0
MAYOTTE | 976508001B | CBA Cabaribere | 027 | Centrale Electrogéne | GE | 2H ENERGIE | 450 | 2058 | 2002-05-01 | 12 000 A | 170 | INS 1250A | C3
| 976508001B | CBA Cabaribere |  | Ancien Hopital | GE |  | 88 | J88 |  | 5000 |  | INS 130A | C3
| 976508001B | CBA Cabaribere |  |  | GE |  | 10 |  | 2025 |  |  |  | C3
| 976508001B | CBA Cabaribere |  |  | GE |  | 10 |  | 2025 |  |  |  | C3
| 976508001B | CBA Cabaribere |  |  | GE |  | 10 |  | 2025 |  |  |  | C3
| 976508008I | Gend Maritime |  |  | GE |  | 15 |  | 2025 |  |  |  | C3
| 976508001B | CBA Cabaribere | 011 | BOI + DIRISI | OND | SOCOMEC MASTERYS | 30 |  | 2025 |  |  |  | C3
| 976508001B | CBA Cabaribere |  | DIRISI | OND |  | 30 |  | 2025 |  |  |  | C3
| 976508001B | CBA Cabaribere |  | DIRISI | OND |  | 30 |  | 2025 |  |  |  | C3
| 976508001B | CBA Cabaribere | 015 | Centre Trans | OND | SOCOMEC MASTERYS BC+ | 20 | P348658001 | 2022-05-04 |  |  |  | C3
| 976508001B | CBA Cabaribere | 058 | Sécu/Admin | OND | MASTERYS BC | 20 |  | 2020-03-01 |  |  |  | C3
| 976508004E | BN | 008 | Bât Energie | GE | GREEN POWER | 60 | 100126 | 2008 | 125 | 385 | INS 100A | C3
| 976515004K | DPMU | 002 | Magasin Incendie | GE | 2H ENERGIE | 150 | 3046033 | 2015-06-01 | 500 A | 946 | INS 250A | C3
| 976515004K | DPMU |  | DIRISI | GE1 | KOHLER SDMO | 165 | J165K20009157 | 2021-11-29 | 5 000 E | 34 | INS 2x400A | C3
| 976515004K | DPMU |  | DIRISI | GE2 | KOHLER SDMO | 165 | J165K20009214 | 2021-11-29 |  | 27 |  | C3
| 976515004K | DPMU | 019 | Local Emission | OND1 | SOCOMEC MASTERYS | 40 | P314936001 | 2021-11-29 |  |  |  | C3
| 976515004K | DPMU | 019 | Local Emission | OND2 | SOCOMEC MASTERYS | 40 | P315193001 | 2021-11-29 |  |  |  | C3
| 976515005L | TRANSIT |  | Abri GE | GE | GREEN POWER | 55 | 180282 | 2015-06-07 | 100 | 182 | INS 100A | C3
ILES EPARSES | 984415002M | Juan de Nova | 004 | Atelier | GE1 | KOHLER SDMO | 33 | K22 23009533 | 2025 | 50 |  | Armoire Automate | C3
|  |  | 004 | Atelier | GE2 | KOHLER SDMO | 33 | K22 23004110 | 2025 | 50 |  |  | C3
| 984415003N | Europa | 006 | Loc GE | GE1 | KOHLER SDMO | 33 | K22 24004450 | 2025 | 50 |  | Armoire Automate | C3
|  |  | 006 | Loc GE | GE2 | KOHLER SDMO | 33 | K22 19012216 | 2025 | 50 |  |  | C3
| 984415001L | Glorieuses | 003 | Groupe électrogène | GE | SDMO | 33 | K2218006332 | 2020-01-20 | 50 |  | Armoire Automate | C3
| 974411800Y | BA 181 | 062 | Hangar DID | Chariot de transport GE J33 |  | - | 1 | 2025 | - |  |  | C3
|  |  | 062 | Hangar DID | Chariot de transport GE J33 |  | - | 2 | 2025 | - |  |  | C3
| 974411800Y | BA 181 | 062 | Hangar DID | GE | KOHLER SDMO | 33 | - | - | 50 | 0 | - | C3
A - Aérien
E - Enterré
Note on J4: APP xxx (3 dernier N°)
Note on M6: 19/04/2023
Note on M9: 19/04/2023
Note on M12: 17/04/2023
Note on M13: 17/04/2023
Note on M21: 09/01/2023
Note on K23: AZOUM Jamal ADJ: date à confirmer
Note on L23: AZOUM Jamal ADJ: réservoir intégré
Note on M24: 18/04/2023
Note on M25: 18/04/2023
Note on M26: 18/04/2023
Note on M27: 12/07/2022
Note on M29: 24/09/2025
Note on M30: 24/09/2025
Note on M34: 11/01/2023
Note on M35: 20/04/2023
Note on M38: 20/04/2023
Note on M42: 12/01/2023
Note on M44: 18/04/2023
Note on M45: 10/01/2023
Note on L48: Bât 056
Note on M48: 09/05/2023
Note on M59: 09/05/2023
Note on N59: Dans le TGBT au PC
Note on M60: 10/05/2023
Note on M61: 10/05/2023
Note on M62: 10/05/2023
Note on M65: 10/05/2023