## 2026
Annexe 1
DATE DE PASSAGE BUREAU DE CONTRÔLE
Equipements, installations ou postes concernés | Bâtiment A | Bâtiment A extension | Bâtiment B | Bâtiment E | Bâtiment F | Bâtiment C | Bâtiment G | Bâtiment B7 | Bâtiment Foyer | Bâtiment Hall projets | Bâtiment D | Bâtiment I ITEEM | Bâtiment J ITEEM | Bâtiment IG2I (Lens) | Bâtiment K | Bâtiment M6 | Bâtiment C7A | Bâtiment C7B | Bâtiment C12 | Bâtiment C12 bis | Locaux Asso
Installations électriques | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet
Installations électriques - quadriennale | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet
Matériel de levage comprenant la mise a disposition des charges pour essais appareil de levage |  |  |  |  | mars | mars | mars | [6 empty] | mars |  | mars | mars
Ascenseurs |  |  |  | novembre |  | novembre | [5 empty] | novembre | novembre | novembre |  |  | novembre | novembre
Ascenseurs contrôle quinquennale | [12 empty] | mars
Aérations et assainissement |  |  |  |  | juillet | juillet | juillet | [9 empty] | juillet | juillet | juillet
VMC | juillet (hors fermeture)
CTA |  | juillet (hors fermeture) | juillet (hors fermeture) |  |  | juillet (hors fermeture) | [11 empty] | juillet (hors fermeture)
Systèmes de sécurité incendie - triennale | avril | [12 empty] | avril
Points d'ancrage et lignes de vie |  | juin | juin |  | juin | juin | juin | juin |  |  |  | juin | juin |  |  |  | juin
Installations de gaz |  |  |  |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint |  |  |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint
Equipements sous pression de gaz (compresseur) |  |  |  |  | septembre | septembre | [9 empty] | septembre | septembre |  | septembre
Equipements sous pression de gaz (compresseur) - quadriennale
Clapets coupe feux | avril |  |  |  |  | avril |  | avril | [8 empty] | avril | avril
Centrifugeuses | [5 empty] | juillet (hors fermeture) | [10 empty] | juillet (hors fermeture) | juillet (hors fermeture)
Equipements de travail | Massicot Bât B | Massicot Bât C7 | Cisaille guillotine | Presse plieuse | Echafaudages
mars
juin
septembre
décembre
Portail automatique barrière levante et portes | mars | septembre
Matériel de levage chévre gerbeur semestrielle comprenant la mise a disposition des charges pour essais appareil de levage | mars | octobre
Hottes Luminaires | juillet | décembre
cases à ne pas remplir (bâtiments non concernés par ces vérifications)

## 2027
Annexe 1
DATE DE PASSAGE BUREAU DE CONTRÔLE
Equipements, installations ou postes concernés | Bâtiment A | Bâtiment A extension | Bâtiment B | Bâtiment E | Bâtiment F | Bâtiment C | Bâtiment G | Bâtiment B7 | Bâtiment Foyer | Bâtiment Hall projets | Bâtiment D | Bâtiment I ITEEM | Bâtiment J ITEEM | Bâtiment IG2I (Lens) | Bâtiment K | Bâtiment M6 | Bâtiment C7A | Bâtiment C7B | Bâtiment C12 | Bâtiment C12 bis | Locaux Asso
Installations électriques | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet
Installations électriques - quadriennale
Matériel de levage comprenant la mise a disposition des charges pour essais appareil de levage |  |  |  |  | mars | mars | mars | [6 empty] | mars |  | mars | mars
Ascenseurs |  |  |  | novembre |  | novembre | [5 empty] | novembre | novembre | novembre |  |  | novembre | novembre
Ascenseurs contrôle quinquennale
Aérations et assainissement |  |  |  |  | juillet | juillet | juillet | [9 empty] | juillet | juillet | juillet
VMC | juillet (hors fermeture)
CTA |  | juillet (hors fermeture) | juillet (hors fermeture) |  |  | juillet (hors fermeture) | [11 empty] | juillet (hors fermeture)
Systèmes de sécurité incendie - triennale | [16 empty] | avril
Points d'ancrage et lignes de vie |  | juin | juin |  | juin | juin | juin | juin |  |  |  | juin | juin |  |  |  | juin
Installations de gaz |  |  |  |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint |  |  |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint
Equipements sous pression de gaz (compresseur) |  |  |  |  | septembre | septembre | [9 empty] | septembre | septembre |  | septembre
Equipements sous pression de gaz (compresseur) - quadriennale
Requalification des équipements sous pression de gaz (compresseur) |  |  |  |  | septembre
Clapets coupe feux | avril |  |  |  |  | avril |  | avril | [8 empty] | avril | avril
Centrifugeuses | [5 empty] | juillet (hors fermeture) | [10 empty] | juillet (hors fermeture) | juillet (hors fermeture)
Equipements de travail | Massicot Bât B | Massicot Bât C7 | Cisaille guillotine | Presse plieuse | Echafaudages
mars
juin
septembre
décembre
Portail automatique barrière levante et portes | mars | septembre
Matériel de levage chévre gerbeur semestrielle comprenant la mise a disposition des charges pour essais appareil de levage | mars | octobre
Hottes Luminaires | juillet | décembre
cases à ne pas remplir (bâtiments non concernés par ces vérifications)

## 2028
Annexe 1
DATE DE PASSAGE BUREAU DE CONTRÔLE
Equipements, installations ou postes concernés | Bâtiment A | Bâtiment A extension | Bâtiment B | Bâtiment E | Bâtiment F | Bâtiment C | Bâtiment G | Bâtiment B7 | Bâtiment Foyer | Bâtiment Hall projets | Bâtiment D | Bâtiment I ITEEM | Bâtiment J ITEEM | Bâtiment IG2I (Lens) | Bâtiment K | Bâtiment M6 | Bâtiment C7A | Bâtiment C7B | Bâtiment C12 | Bâtiment C12 bis | Locaux Asso
Installations électriques | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet
Installations électriques - quadriennale
Matériel de levage comprenant la mise a disposition des charges pour essais appareil de levage |  |  |  |  | mars | mars | mars | [6 empty] | mars |  | mars | mars
Ascenseurs |  |  |  | novembre |  | novembre | [5 empty] | novembre | novembre | novembre |  |  | novembre | novembre
Ascenseurs contrôle quinquennale | [16 empty] | mars | mars
Aérations et assainissement |  |  |  |  | juillet | juillet | juillet | [9 empty] | juillet | juillet | juillet
VMC | juillet (hors fermeture)
CTA |  | juillet (hors fermeture) | juillet (hors fermeture) |  |  | juillet (hors fermeture) | [11 empty] | juillet (hors fermeture)
Systèmes de sécurité incendie - triennale
Points d'ancrage et lignes de vie |  | juin | juin |  | juin | juin | juin | juin |  |  |  | juin | juin |  |  |  | juin
Installations de gaz |  |  |  |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint |  |  |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint
Equipements sous pression de gaz (compresseur) |  |  |  |  | septembre | septembre | [9 empty] | septembre | septembre |  | septembre
Equipements sous pression de gaz (compresseur) - quadriennale
Clapets coupe feux | avril |  |  |  |  | avril |  | avril | [8 empty] | avril | avril
Centrifugeuses | [5 empty] | juillet (hors fermeture) | [10 empty] | juillet (hors fermeture) | juillet (hors fermeture)
Equipements de travail | Massicot Bât B | Massicot Bât C7 | Cisaille guillotine | Presse plieuse | Echafaudages
mars
juin
septembre
décembre
Portail automatique barrière levante et portes | mars | septembre
Matériel de levage chévre gerbeur semestrielle comprenant la mise a disposition des charges pour essais appareil de levage | mars | octobre
Hottes Luminaires | juillet | décembre
cases à ne pas remplir (bâtiments non concernés par ces vérifications)

## 2029
Annexe 1
DATE DE PASSAGE BUREAU DE CONTRÔLE
Equipements, installations ou postes concernés | Bâtiment A | Bâtiment A extension | Bâtiment B | Bâtiment E | Bâtiment F | Bâtiment C | Bâtiment G | Bâtiment B7 | Bâtiment Foyer | Bâtiment Hall projets | Bâtiment D | Bâtiment I ITEEM | Bâtiment J ITEEM | Bâtiment IG2I (Lens) | Bâtiment K | Bâtiment M6 | Bâtiment C7A | Bâtiment C7B | Bâtiment C12 | Bâtiment C12 bis | Locaux Asso
Installations électriques | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet | 3 premières semaines de juillet
Installations électriques - quadriennale
Matériel de levage comprenant la mise a disposition des charges pour essais appareil de levage |  |  |  |  | mars | mars | mars | [6 empty] | mars |  | mars | mars
Ascenseurs |  |  |  | novembre |  | novembre | [5 empty] | novembre | novembre | novembre |  |  | novembre | novembre
Ascenseurs contrôle quinquennale |  |  |  | mars |  | mars | [5 empty] | mars |  | mars
Aérations et assainissement |  |  |  |  | juillet | juillet | juillet | [9 empty] | juillet | juillet | juillet
VMC | juillet (hors fermeture)
CTA |  | juillet (hors fermeture) | juillet (hors fermeture) |  |  | juillet (hors fermeture) | [11 empty] | juillet (hors fermeture)
Systèmes de sécurité incendie - triennale | avril | [12 empty] | avril
Points d'ancrage et lignes de vie |  | juin | juin |  | juin | juin | juin | juin |  |  |  | juin | juin |  |  |  | juin
Installations de gaz |  |  |  |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint |  |  |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint |  | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint | vacances de Toussaint
Equipements sous pression de gaz (compresseur) |  |  |  |  | septembre | septembre | [9 empty] | septembre | septembre |  | septembre
Equipements sous pression de gaz (compresseur) - quadriennale |  |  |  |  | septembre | septembre | [9 empty] | septembre | septembre |  | octobre
Requalification des équipements sous pression de gaz (compresseur) | [15 empty] | septembre | septembre
Clapets coupe feux | avril |  |  |  |  | avril |  | avril | [8 empty] | avril | avril
Centrifugeuses | [5 empty] | juillet (hors fermeture) | [10 empty] | juillet (hors fermeture) | juillet (hors fermeture)
Equipements de travail | Massicot Bât B | Massicot Bât C7 | Cisaille guillotine | Presse plieuse | Echafaudages
mars
juin
septembre
décembre
Portail automatique barrière levante et portes | mars | septembre
Matériel de levage chévre gerbeur semestrielle comprenant la mise a disposition des charges pour essais appareil de levage | mars | octobre
Hottes Luminaires | juillet | décembre
cases à ne pas remplir (bâtiments non concernés par ces vérifications)