## DPGF ECLAIRAGE
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE OPÉRATION : ESCADRON DE GENDARMERIE MOBILE DE SÉLESTAT (67) QUARTIER CAMBOURS EXTENSION ATELIER POIDS LOURD
LOT 02 : ÉLECTRICITÉ COURANT FORT
Pos. | Désignation des ouvrages | unité | Quantité | P.U. | Total HT
2.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRE
2.1.1 | Dépose d'installations suivant descriptif CCTP | Forfait | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRE |  |  |  | 0
2.2 | TABLEAUX ET COFFRETS ÉLECTRIQUES
2.2.1 | Extension tableau de distribution principale
| F&p Disjoncteur tétrapolaire 63A dif 30mA Crb C – protection coffrets d’atelier travée n°2 | Unité | 1 |  | 0
| F&p Interrupteur tétrapolaire 63A dif 30mA - protection circuits installations travée n°2 suivant descriptif CCTP | Unité | 1 |  | 0
| F&p Disjoncteur tétrapolaire 16A Crb C – protection aérothermes 9kw travée n°2 | Unité | 2 |  | 0
| F&p Disjoncteur tétrapolaire 16A Crb D – protection extracteur échappement 1.1kw travée n°2 | Unité | 1 |  | 0
| F&p Disjoncteur bipolaire 10A Crb C diff 300mA– protection circuits éclairage travée n°2 | Unité | 1 |  | 0
| F&p Disjoncteur bipolaire 16A Crb C – protection circuits prises travée n°2 suivant descriptif CCTP | Unité | 2 |  | 0
| Adaptation tableau de distribution | Forfait | 1 |  | 0
2.2.2 | coffrets prises atelier
| F&p coffrets PC atelier équipé suivant descriptif CCTP | ensemble | 2 |  | 0
| F&p Prises 3P+N+T 63A IP66/67 suivant descriptif CCTP | Unité | 2 |  | 0
| F&p Prises 3P+N+T 16A IP66/67 suivant descriptif CCTP | Unité | 2 |  | 0
| F&p Prises 2P+T 16A IP68 suivant descriptif CCTP | Unité | 6 |  | 0
| TOTAL TABLEAUX ET COFFRETS ÉLECTRIQUES |  |  |  | 0
2.3 | ÉLECTRICITÉ ATELIER
2.3.1 | F&p chemin câble suivant descriptif CCTP | ml | 45 |  | 0
2.3.2 | F&p Conduits tubes fourreaux suivant descriptif CCTP | ml | 25 |  | 0
2.3.3 | F&p boites de dérivation suivant descriptif CCTP | Unité | 10 |  | 0
2.3.4 | Réalisation d'une mise à la terre de toutes les installations suivant descriptif CCTP | Ensemble | 1 |  | 0
2.2.5 | Câbles d’alimentation
| câble d’alimentation coffrets atelier FR-N1 X1G1-U 5G16 mm² | ml | 25
| câble prolongation compresseur d’air FR-N1 X1G1-U 5G4 mm² | ml | 10 |  | 0
| câble aérothermes – extracteur gaz échappement FR-N1 X1G1-U 5G2.5 mm² | ml | 40 |  | 0
| câble éclairage et BAES FR-N1 X1G1-U 3G1.5 mm² | ml | 50 |  | 0
| câble éclairage et BAES FR-N1 X1G1-U 2G1.5 mm² | ml | 30 |  | 0
| câble PC monophasé FR-N1 X1G1-U 3x2,5mm² | ml | 30 |  | 0
| TOTAL ÉLECTRICITÉ ATELIER |  |  |  | 0
2.4 | ÉQUIPEMENT ATELIER
2.4.1 | F&p aérothermes suivant descriptif CCTP | Unité | 2 |  | 0
2.4.2 | F&p éclairage de sécurité suivant descriptif CCTP | Unité | 1 |  | 0
2.4.3 | F&p lampe portable pour atelier | Unité | 1 |  | 0
2.4.4 | F&p interrupteur simple allumage IP55 | Unité | 3 |  | 0
2.4.5 | F&p éclairage automatique avec détecteur de présence local Infra suivant descriptif CCTP | Unité | 1 |  | 0
2.4.6 | F&p prises 2P+T IP55 suivant descriptif CCTP | Unité | 5 |  | 0
2.4.7 | Remise en place des équipement et installations électriques local compresseur suivant descriptif CCTP | Ensemble | 1 |  | 0
2.4.8 | F&p éclairage LED en tube de 120 cm IP55 pour atelier suivant descriptif CCTP | Unité | 12 |  | 0
| TOTAL ÉQUIPEMENT ATELIER |  |  |  | 0
2.5 | CONFORMITÉ - PLANS
2.5.1 | Contrôle réglementaire des installations suivant descriptif CCTP | Forfait | 1 |  | 0
2.5.2 | F&p plan d'armoire, coffrets et plan d'installations | Ensemble | 1 |  | 0
| TOTAL CONFORMITÉ - PLANS |  |  |  | 0
COÛT DE L’OPÉRATION
MONTANT €HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL €TTC |  |  |  |  | 0
A LE 2026
L’ENTREPRISE (cachet et signature)
n° siret :
@ :