## PG
Octobre 2025
CDPGF
AMENAGEMENT D’UN LIEU DE RETENTION ADMINISTRATIF
DANS L’HOTEL DE POLICE
63 Rue du Faubourg Saint-Jean,
45000 Orléans

## LOT01_Amiante
CDPGF LOT 01 DESAMIANTAGE
Désignation |  | U | Quantités | P.U. H.T. Euro | Total H.T. Euro
FACADE NORD EST
TRAVAUX PREPARATOIRES
| è Etat des lieux | Ens | 0 | 800 | 0
| è Echafaudage de pied | Ens | 0 | 2000 | 0
| è Depose des menuiseries existantes amiantés | U | 0 | 170 | 0
| è Depose des stores extérieurs | U | 0 | 45 | 0
| è Depose et repose des stores intérieurs | U | 0 | 70 | 0
| è Ouvrages conservés | U | 0 | 250 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
| è Menuiseries extérieures aluminium | M2 | 0 | 610 | 0
| è Plus-value vitrage feuilleté | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value vitrage glace | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value imposte opaque | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value verrouillage à clé et limiteur d'ouverture | U | 0 | 75 | 0
EQUIPEMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES :
| è Store occultant extérieur à commande manuelle | M2 | 0 | 120 | 0
| è Habillage de finition | Ens | 0 | 100 | 0
| è Calfeutrements | Ens | 0 |  | Compris
| è Nettoyage | Ens | 0 | 600 | 0
0
LOT 01 DESAMIANTAGE
1 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1-1 | Conditions d'acces | Ens |  |  | 0
1-2 | Limitation des nuisances | Ens |  |  | 0
1-3 | Niveau de protection du personnel et choix des EPI | Pm
1-4 | Vérification des coupures de réseaux | Pm
1-5 | Bordereaux de suivi des déchets amiante | Pm
2 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS
2-1 | Plan de retrait | Ens |  |  | 0
2-2 | Installation de décontamination des travailleurs et des déchets | Ens |  |  | 0
2-3 | Sécurisation zone de travaux / barriérage | Ens |  |  | 0
2-4 | Protections collectives | Ens |  |  | 0
3 | METHODOLOGIE D'EXECUTION PAR RETRAITS DES MATERIAUX AMIANTES
3.1 | Depose de conduits en fibre ciment | ml |  |  | 0
3.2 | Metrologie | U |  |  | 0
4 | GESTION DES DECHETS
4-1 | Gestion des déchets amiantes | Ens |  |  | 0
4-2 | Gestion des déchets non-amiantes | Ens |  |  | 0
5 | DEPLOMBAGE suivant diagnostic plomb
5-1 | Plan de retrait | Ens |  |  | 0
5-2 | Protections | Ens |  |  | 0
5-3 | Dépose, évacuation et traitement | Ens |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0

## LOT02_CURAGE DEMOL GO ETAN
CDPGF LOT 02 CURAGE - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE - ETANCHEITE
Désignation |  | U | Quantités | P.U. H.T. Euro | Total H.T. Euro
FACADE NORD EST
TRAVAUX PREPARATOIRES
| è Etat des lieux | Ens | 0 | 800 | 0
| è Echafaudage de pied | Ens | 0 | 2000 | 0
| è Depose des menuiseries existantes amiantés | U | 0 | 170 | 0
| è Depose des stores extérieurs | U | 0 | 45 | 0
| è Depose et repose des stores intérieurs | U | 0 | 70 | 0
| è Ouvrages conservés | U | 0 | 250 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
| è Menuiseries extérieures aluminium | M2 | 0 | 610 | 0
| è Plus-value vitrage feuilleté | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value vitrage glace | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value imposte opaque | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value verrouillage à clé et limiteur d'ouverture | U | 0 | 75 | 0
EQUIPEMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES :
| è Store occultant extérieur à commande manuelle | M2 | 0 | 120 | 0
| è Habillage de finition | Ens | 0 | 100 | 0
| è Calfeutrements | Ens | 0 |  | Compris
| è Nettoyage | Ens | 0 | 600 | #REF!
#REF!
LOT 02 CURAGE - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE - ETANCHEITE
I | PREPARATION DE CHANTIER
1-1 | Installation de chantier - base vie | Ens |  |  | 0
1-2 | Clôture opaque et acces de chantier | Ens |  |  | 0
1-3 | Etat des lieux | Forf |  |  | 0
1-4 | Etudes d'execution | Ens |  |  | 0
1-5 | Limitation des nuisances | Ens |  |  | 0
1-6 | Tracé et trait de niveau | Ens |  |  | 0
2 | GESTION DES DECHETS
2-1 | Mise a disposition des bennes (sans objet) | S.O.
2-2 | Évacuation des déchets (pour mémoire) | PM
3 | DÉMOLITIONS
3-1 | Évacuation des mobiliers (à la charge du MOA) | S.O.
3-2 | Protection des ouvrages conserves | Ens |  |  | 0
3-3 | Dépose de blocs-portes intérieurs | U |  |  | 0
3-4 | Dépose de Faïence murale | m² |  |  | 0
3-5 | Démolition de cloisons et parois verticales non conservées
| *Dépose de cloison | m² |  |  | 0
| *Dépose de doublage | m² |  |  | 0
| *Dépose de paroi maçonnée non porteuse | m² |  |  | 0
| *Dépose de paroi porteuse y compris reprises structurelles suivant étude à réaliser par le présent lot. | m² |  |  | 0
3-6 | Dépose de plinthes bois ou carrelage | ml |  |  | 0
3-7 | Dépose de revêtements de sol | m² |  |  | 0
3-8 | Dépose de plafonds modulaires | m² |  |  | 0
3-9 | Dépose de plafonds en platres | m² |  |  | 0
3-10 | Depose d'ouvrages divers
| *….............. (A détailler par l'entreprise) |  |  |  | 0
| *….............. (A détailler par l'entreprise) |  |  |  | 0
3-11 | Dépose des réseaux et appareils de chauffages et VMC (à la charge des lots tech) | PM
3-12 | Dépose des réseaux et appareillages de plomberie (à la charge des lots tech) | PM
3-13 | Dépose des appareillages électriques (à la charge des lots tech) | PM
3-14 | Dépose et repose des canalisation en plafonds (à la charge des lots tech) | PM
3-15 | Réfection diverses après démolitions | m² |  |  | 0
3-16 | Évacuation des déchets & gravats à la décharge | Ens |  |  | 0
4 | GROS-ŒUVRE
4-1 | Chape pour reprise de niveau | m² |  |  | 0
4-2 | Modification et adaptation de gaine existante | U |  |  | 0
4-3 | Création d'ouverture dans mur y compris renforcement structurels
| *….............. (A détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
| *….............. (A détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
| *….............. (A détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
4-4 | Reprises structurelles
| *….............. (A détailler par l'entreprise) | Ens |  |  | 0
| *….............. (A détailler par l'entreprise) | Ens |  |  | 0
4-5 | Bouchement de plancher, gaine ou tremis
| *Dimension….............. (A détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
| *Dimension….............. (A détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
4-6 | Bouchement d'ouverture
| *….............. (A détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
| *….............. (A détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
4-7 | Carottages dans planchers existants | U |  |  | 0
4-8 | Carottages et percement de murs divers | U |  |  | 0
4-9 | Saignée pour passages des réseaux | ml |  |  | 0
4-10 | Murs maçonnés | m² |  |  | 0
4-11 | Calfeutrement et rebouchages | Ens |  |  | 0
4-12 | Nettoyage | Ens |  |  | 0
4-13 | Création de gaine technique jusqu'en toiture (y compris reprise d'étanchéité en toiture). | Ens |  |  | 0
4-14 | Comblement escalier et création d'un nouveau plancher |  |  |  | 0
| *Emmarchement Zone WC à recréer et LRA Salle visite | m² |  |  | 0
| *Escalier zone vestiaire femme | m² |  |  | 0
4-15 | Travaux divers de gros-œuvre
| *….............. (A détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
| *….............. (A détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
| *….............. (A détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
5 | ÉTANCHÉITÉ
5-1 | Reprise d’étanchéité et relevés suite a la modification d’équipements techniques (suppression hotte cuisine et mise en œuvre CTA double flux) | m² |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0

## LOT03_MENUISERIES EXTERIEURES
CDPGF LOT 03 MENUISERIES EXTÉRIEURES
Désignation |  | U | Quantités | P.U. H.T. Euro | Total H.T. Euro
FACADE NORD EST
TRAVAUX PREPARATOIRES
| è Etat des lieux | Ens | 0 | 800 | 0
| è Echafaudage de pied | Ens | 0 | 2000 | 0
| è Depose des menuiseries existantes amiantés | U | 0 | 170 | 0
| è Depose des stores extérieurs | U | 0 | 45 | 0
| è Depose et repose des stores intérieurs | U | 0 | 70 | 0
| è Ouvrages conservés | U | 0 | 250 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
| è Menuiseries extérieures aluminium | M2 | 0 | 610 | 0
| è Plus-value vitrage feuilleté | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value vitrage glace | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value imposte opaque | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value verrouillage à clé et limiteur d'ouverture | U | 0 | 75 | 0
EQUIPEMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES :
| è Store occultant extérieur à commande manuelle | M2 | 0 | 120 | 0
| è Habillage de finition | Ens | 0 | 100 | 0
| è Calfeutrements | Ens | 0 |  | Compris
| è Nettoyage | Ens | 0 | 600 | #REF!
#REF!
LOT 03 MENUISERIES EXTÉRIEURES
I | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
1-1 | État des lieux | Ens |  |  | 0
1-2 | Moyens d’accès
| Autorisations préalables | Pm
| Type échafaudage… | Ens |  |  | 0
| Type nacelle… | Ens |  |  | 0
| Divers… | Ens |  |  | 0
1-3 | Dépose des menuiseries existantes | U |  |  | 0
2 | MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM
2-1 | Caractéristiques des menuiseries aluminium | pm
2-2 | Fourniture et pose d'ensemble menuiseries à vitrage anti-effraction et dépoli
| Dimensions ...mm X ...mm (à détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
| Dimensions ...mm X ...mm (à détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
3 | ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES
3-1 | Barrreaudage intérieur
| Dimensions ...mm X ...mm (à détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
| Dimensions ...mm X ...mm (à détailler par l'entreprise) | U |  |  | 0
3-2 | Habillage intérieur de finition | ml |  |  | 0
3-3 | Habillage extérieur de finition | ml |  |  | 0
3-4 | Calfeutrement | Ens |  |  | 0
3-5 | Nettoyage | U |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0

## LOT04_ELEC
CDPGF LOT 04 ELECTRICITE CFO CFA
Désignation |  | U | Quantités | P.U. H.T. Euro | Total H.T. Euro
FACADE NORD EST
TRAVAUX PREPARATOIRES
| è Etat des lieux | Ens | 0 | 800 | 0
| è Echafaudage de pied | Ens | 0 | 2000 | 0
| è Depose des menuiseries existantes amiantés | U | 0 | 170 | 0
| è Depose des stores extérieurs | U | 0 | 45 | 0
| è Depose et repose des stores intérieurs | U | 0 | 70 | 0
| è Ouvrages conservés | U | 0 | 250 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
| è Menuiseries extérieures aluminium | M2 | 0 | 610 | 0
| è Plus-value vitrage feuilleté | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value vitrage glace | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value imposte opaque | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value verrouillage à clé et limiteur d'ouverture | U | 0 | 75 | 0
EQUIPEMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES :
| è Store occultant extérieur à commande manuelle | M2 | 0 | 120 | 0
| è Habillage de finition | Ens | 0 | 100 | 0
| è Calfeutrements | Ens | 0 |  | Compris
| è Nettoyage | Ens | 0 | 600 | #REF!
#REF!
LOT 04 ELECTRICITE CFO CFA
Pour mémoire :
Dans la zone LRA : tous les réseaux et appareillages seront encastrés. Les goulottes et tout appareillage ou équipement saillant sont proscrits. Les systèmes mis en œuvre seront anti-vandales et robustes.
1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET DÉVOIEMENTS DE RÉSEAUX
1-1 | Études du projet | Ens |  |  | 0
1-2 | Étude de trace | Ens |  |  | 0
1-3 | Tableau de chantier | Ens |  |  | 0
1-4 | Dévoiement de réseaux électriques | ml |  |  | 0
1-5 | Dépose des réseaux et appareillages électriques non conservés | Ens |  |  | 0
2 | ÉLECTRICITÉ
2-1 | Mise a a terre, sécurité | Ens |  |  | 0
2-2 | TGBT et tableaux divisionnaires
| *Modification de tableau existant | U |  |  | 0
| *Nouveau tableau divisionnaire | U |  |  | 0
2-3 | Pose de câbles sur chemin de câbles | ml |  |  | 0
2-4 | Distribution éclairage et prises | Ens |  |  | 0
2-5 | Appareils d'éclairage
2-5-1 | *Plafonnier encastré indémontable - LRA | U |  |  | 0
2-5-2 | *Hublot étanche anti-vandale - LRA | U |  |  | 0
2-5-3 | *Hublot étanche | U |  |  | 0
2-5-4 | *Éclairage LED - Spots encastrés
| *Éclairage LED - Spots apparents | U |  |  | 0
| *Éclairage LED – Plafonnier | U |  |  | 0
| *Éclairage LED - Panneau LED | U |  |  | 0
2-6 | Petit appareillage
2-6-1 | Commandes d’éclairage
| *interrupteurs encastrés | U |  |  | 0
| *interrupteurs encastres anti-vandale pour la zone LRA | U |  |  | 0
| *interrupteurs en saillie | U |  |  | 0
| *détection de présence (sanitaires + circulation) | U |  |  | 0
2-6-2 | Prises de courant encastrées standard
| *prises PC | U |  |  | 0
| *prises USB | U |  |  | 0
2-6-3 | Prises de courant encastrées anti vandales LRA
| *prises PC | U |  |  | 0
| *prises USB | U |  |  | 0
2-7 | Bouton d'appel anti-agression
| *bouton d'appel + raccordement | U |  |  | 0
| *alarme sonore | Ens |  |  | 0
2-8 | Réseaux VDI - Téléphone | Ens |  |  | 0
2-9 | Sécurité incendie et éclairage de sécurité
| *Éclairage d’évacuation (BAES) | U |  |  | 0
| *Éclairage d’ambiance (BAES) | U |  |  | 0
| *Distribution | Ml |  |  | 0
| *Diffuseurs lumineux | U |  |  | 0
| *Déclencheurs manuels | U |  |  | 0
| *Détecteur de fumée | U |  |  | 0
2-10 | Détection intrusion et contrôle d’accès | Ens |  |  | 0
2-11 | Réception et diffusion de télévision (TNT) | Ens |  |  | 0
2-12 | Détecteur de fumée | PM
2-13 | Divers et mise en service
2-13-1 | Percements, saignées et rebouchages | Ens |  |  | 0
2-13-2 | Contrôles | Ens |  |  | 0
2-13-3 | Mise en service | Ens |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0

## LOT05 PLB CVC
CDPGF LOT 05 PLOMBERIE CVC
Désignation |  | U | Quantités | P.U. H.T. Euro | Total H.T. Euro
FACADE NORD EST
TRAVAUX PREPARATOIRES
| è Etat des lieux | Ens | 0 | 800 | 0
| è Echafaudage de pied | Ens | 0 | 2000 | 0
| è Depose des menuiseries existantes amiantés | U | 0 | 170 | 0
| è Depose des stores extérieurs | U | 0 | 45 | 0
| è Depose et repose des stores intérieurs | U | 0 | 70 | 0
| è Ouvrages conservés | U | 0 | 250 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
| è Menuiseries extérieures aluminium | M2 | 0 | 610 | 0
| è Plus-value vitrage feuilleté | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value vitrage glace | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value imposte opaque | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value verrouillage à clé et limiteur d'ouverture | U | 0 | 75 | 0
EQUIPEMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES :
| è Store occultant extérieur à commande manuelle | M2 | 0 | 120 | 0
| è Habillage de finition | Ens | 0 | 100 | 0
| è Calfeutrements | Ens | 0 |  | Compris
| è Nettoyage | Ens | 0 | 600 | #REF!
#REF!
LOT 05 PLOMBERIE CVC
Pour mémoire :
Dans la zone LRA : tous les réseaux et appareillages seront encastrés. Les goulottes et tout appareillage ou équipement saillant sont proscrits. Les systèmes mis en œuvre seront anti-vandales et robustes.
I | TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET DÉVOIEMENTS DE RÉSEAUX
1-1 | Moyen d'accès
| Type nacelle… | Ens |  |  | 0
| Autre… | Ens |  |  | 0
1-2 | Études du projet | Ens |  |  | 0
1-3 | Étude de tracé | Ens |  |  | 0
1-4 | Dévoiement de réseaux de plomberie
Suivant études :
| *AEP | Ens |  |  | 0
| *EU | Ens |  |  | 0
| *EV | Ens |  |  | 0
| *EP | Ens |  |  | 0
| *EF et ECS | Ens |  |  | 0
1-5 | Dévoiement de réseaux de chauffage et de ventilation | ml |  |  | 0
1-6 | Dépose des réseaux et appareils de chauffage et ventilation non conservés | Ens |  |  | 0
1-7 | Dépose des réseaux et appareillages de plomberies non-conservés | Ens |  |  | 0
1-8 | Dépose d’équipement spécifique : HOTTE | Ens |  |  | 0
2 | CHAUFFAGE - VENTILATION
2-1 | Centrale double flux sur batterie chaude
| Centrale double flux | Ens |  |  | 0
| Réseaux aérauliques | Ens |  |  | 0
| Régulation – Électricité | Ens |  |  | 0
2-2 | Ventilation simple flux sanitaires | Ens |  |  | 0
2-3 | Extraction air vicié (buanderie) | Ens |  |  | 0
2-4 | Travaux d'électricité | Ens |  |  | 0
2-5 | Contrôles et mise en service | Ens |  |  | 0
3 | PLOMBERIE
3-1 | Production d'eau chaude
Chauffe-eau thermodynamique
| Capacité = 300 Litres - P = Suivant étude (TYPE : Thermodynamique) | U |  |  | 0
Chauffe-eau électrique instantané
| Capacité = …. Litres - P = ….W (TYPE : Électrique instantané / Thermodynamique) | U |  |  | 0
3-2 | Réseaux
3-2-1 | Distribution
| *Distribution en eau froide sanitaire | ml |  |  | 0
| *Distribution en eau chaude sanitaire | ml |  |  | 0
| *Collecteurs de distribution (robinets d’isolements, étiquetage de repérage des réseaux,…) | Ens |  |  | 0
| *Calorifugeage | ml |  |  | 0
| *Mise à la terre des canalisations métalliques alimentations de la kitchenette | Ens |  |  | 0
3-2-2 | Évacuations des EU & EV | Ens |  |  | 0
3-3 | Équipements et appareillages sanitaires
3-3-1 | Ensemble sanitaire locaux de travail
| *WC à poser cuvette sur pied en porcelaine vitrifiée couleur blanche | U |  |  | 0
3-3-2 | Combiné WC et lavabo inox compact Zone LRA | U |  |  | 0
3-3-3 | Plan de travail
| *Dimension ….x.... | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... | U |  |  | 0
3-3-4 | Lave-main - Locaux de travail
| *A poser sur plans de travail : WC à recréer au droit de la salle de sport (2 u) | U |  |  | 0
| *Autoportant | U |  |  | 0
3-3-5 | Bac à douche encastré en Inox 900x900 | U |  |  | 0
3-3-6 | Ensemble de douche temporise de type tempostop - Zone LRA | U |  |  | 0
3-3-7 | Vidoir Inox | U |  |  | 0
3-3-8 | Miroir incassable - Zone LRA | U |  |  | 0
3-3-9 | Miroir | U |  |  | 0
3-3-10 | Barre de maintien coudée en inox | U |  |  | 0
3-3-11 | Accessoires WC | U |  |  | 0
3-3-12 | Siphons de sol (à la charge du lot finition) | PM
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0

## LOT06_INTERIEUR
CDPGF LOT 06 AMENAGEMENTS INTERIEURS - FINITIONS
Désignation |  | U | Quantités | P.U. H.T. Euro | Total H.T. Euro
FACADE NORD EST
TRAVAUX PREPARATOIRES
| è Etat des lieux | Ens | 0 | 800 | 0
| è Echafaudage de pied | Ens | 0 | 2000 | 0
| è Depose des menuiseries existantes amiantés | U | 0 | 170 | 0
| è Depose des stores extérieurs | U | 0 | 45 | 0
| è Depose et repose des stores intérieurs | U | 0 | 70 | 0
| è Ouvrages conservés | U | 0 | 250 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
| è Menuiseries extérieures aluminium | M2 | 0 | 610 | 0
| è Plus-value vitrage feuilleté | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value vitrage glace | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value imposte opaque | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value verrouillage à clé et limiteur d'ouverture | U | 0 | 75 | 0
EQUIPEMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES :
| è Store occultant extérieur à commande manuelle | M2 | 0 | 120 | #REF!
| è Habillage de finition | Ens | 0 | 100 | #REF!
| è Calfeutrements | Ens | 0 |  | Compris
| è Nettoyage | Ens | 0 | 600 | #REF!
#REF!
LOT 06 AMENAGEMENTS INTERIEURS - FINITIONS
I | CLOISONNEMENT - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
1-1 | Doublage thermo acoustique
| *Ossature métallique + panneaux semi-rigide en laine minérale / Parement en parement en plaque de plâtre BA13 (à parement hydrofuge pour les locaux humides) - Zone hors LRA | m² |  |  | 0
| *Ossature métallique + panneaux semi-rigide en laine minérale / Parement en FERMACELL - Zone LRA (chambres) | m² |  |  | 0
1-2 | Cloison de type 98/48 | m² |  |  | 0
1-3 | Cloison de type 120/70 | m² |  |  | 0
1-4 | Cloison avec parement de type fermacell | m² |  |  | 0
1-5 | Cloison de type 98/48 haute dureté avec parement hydrofuge (type Aquaroc) | m² |  |  | 0
1-6 | Cloison spécifique Type SAA ou SAD
| *….... (prestation à détailler par l'entreprise) | m² |  |  | 0
| *….... (prestation à détailler par l'entreprise) | m² |  |  | 0
1-7 | Isolation acoustique en sous face de plancher | m² |  |  | 0
1-8 | Encoffrement gaine technique | m² |  |  | 0
1-9 | Passage de canalisations | PM
1-10 | Plafonds en plaques de plâtre non démontable | m² |  |  | 0
1-11 | Plafonds démontable en dalles minérales | m² |  |  | 0
1-12 | Faux-plafonds en caillebotis métalliques indémontables | m² |  |  | 0
2 | MENUISERIES INTERIEURES
2-1 | Bloc-porte bois a ame alvéolaire 1 vantail - Sanitaires
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
2-2 | Bloc-porte bois a ame pleine 1 vantail CF 1/2h - Portes de la zone LRA
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
2-3 | Bloc-porte bois a ame pleine 1 vantail - Portes de la zone LRA
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
2-4 | Bloc-porte acier 1 vantail CF 1/2h - Zone LRA
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
2-5 | Bloc-Porte acier 1 vantail CF 1/2h - Zone GAV
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
2-6 | Bloc-porte acier 1 vantail CF1/2h - Haute securite
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
| *Dimension ….x.... - …......... à détailler par l'entreprise | U |  |  | 0
2-7 | Cabines en stratifié compact | m² |  |  | 0
2-8 | Plinthes bois | ml |  |  | 0
2-9 | Trappes de visite | U |  |  | 0
2-10 | Signalétique et pictogramme | Ens |  |  | 0
2-11 | Affichage des consignes de sécurité
3 | AGENCEMENT
3-1 | Passe-plat avec vitre sans tain | Ens |  |  | 0
3-2 | Hygiaphone | U |  |  | 0
3-3 | Kitchenette | Ens |  |  | 0
3-4 | Mobilier divers
| *Rangement pour petite bagagerie (bagage 20kg) | Ens |  |  | 0
4 | REVÊTEMENTS DE SOLS DURS ET FAIENCE
4-1 | Ragréage | m² |  |  | 0
4-2 | Protection a l'eau sous carrelage | m² |  |  | 0
4-3 | Système d’étanchéité liquide | m² |  |  | 0
4-4 | Chape (à la charge du lot GO) | PM
4-5 | Carrelage de sol
| Carrelage standard 20x20 cm | m² |  |  | 0
| Carrelage standard 20x20 cm antidérapant (locaux humides | m² |  |  | 0
| Carrelage standard …x…. | m² |  |  | 0
| Carrelage standard …x…. antidérapant (locaux humides) | m² |  |  | 0
4-6 | Carreaux de faïence 20 x 20 cm | m² |  |  | 0
4-7 | Siphon de sol acier inoxydable 200 x 200 | U |  |  | 0
5 | PEINTURE
5-1 | Travaux préparatoires | m² |  |  | 0
5-2 | Peinture de sol | m² |  |  | 0
5-3 | Peinture murale satinée - Finition B | m² |  |  | 0
5-4 | Peinture sur revêtements divers |  |  |  | 0
| Peinture sur revêtement métallique | m² |  |  | 0
| Peinture sur bois | m² |  |  | 0
| Peinture sur ouvrages plastiques et PVC | m² |  |  | 0
| Lasure chants des portes | ml |  |  | 0
5-5 | Nettoyage | Ens |  |  | 0
5-6 | Reprise de finitions suite à création de gaine
| Reprise du support | Ens |  |  | 0
| Reprises cloisons | m² |  |  | 0
| Reprises plafonds et faux-plafonds | m² |  |  | 0
| Peinture murale et plafond | m² |  |  | 0
| Revêtements de sols | m² |  |  | 0
| Tous sujétions nécessaires au parfait achèvement et à la parfaite finition des locaux. | Ens |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0

## LOT07 MOBILIER
CDPGF LOT 07 MOBILIER
Désignation |  | U | Quantités | P.U. H.T. Euro | Total H.T. Euro
FACADE NORD EST
TRAVAUX PREPARATOIRES
| è Etat des lieux | Ens | 0 | 800 | 0
| è Echafaudage de pied | Ens | 0 | 2000 | 0
| è Depose des menuiseries existantes amiantés | U | 0 | 170 | 0
| è Depose des stores extérieurs | U | 0 | 45 | 0
| è Depose et repose des stores intérieurs | U | 0 | 70 | 0
| è Ouvrages conservés | U | 0 | 250 | 0
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
| è Menuiseries extérieures aluminium | M2 | 0 | 610 | 0
| è Plus-value vitrage feuilleté | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value vitrage glace | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value imposte opaque | M2 | 0 | 25 | 0
| è Plus-value verrouillage à clé et limiteur d'ouverture | U | 0 | 75 | 0
EQUIPEMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES :
| è Store occultant extérieur à commande manuelle | M2 | 0 | 120 | #REF!
| è Habillage de finition | Ens | 0 | 100 | #REF!
| è Calfeutrements | Ens | 0 |  | Compris
| è Nettoyage | Ens | 0 | 600 | #REF!
#REF!
LOT 07 MOBILIER
1 | MOBILIER LRA
1-1 | Lits superposés y compris matelas | U |  |  | 0
1-2 | Chevet et rangement | U |  |  | 0
1-3 | Ensemble table + 2 chaises | U |  |  | 0
2 | MOBILIER VESTIAIRES
2-1 | Bancs et patères | Ens |  |  | 0
2-2 | Casiers vestiaires (non compris- hors marché) | S.O.
3 | MOBILIER DIVERS
3-1 | Ensemble table + 4 chaises | U |  |  | 0
3-2 | Chaise médicalisée | U |  |  | 0
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0