## Base
ANNEXE 2 au CCTP - Recensement des matériels Projet n° ESID-25-277
Accord-cadre pour l'exploitation et la maintenance préventive et corrective des installations de chauffage, ventilation et climatisation de la base de défense de Grenoble–Annecy-Chambéry Département de la Savoie (73)
STRUCTURE |  | ENERGIE | EQUIPEMENT - URGENCE
|  |  | Chauffage | ECS | Ventilation CTA | Climatisation | Chambre froide | Gaz d'échappement Fumées | Hottes de cuisine
Quartier Roc Noir - BARBY
BATIMENT 006 | Alimentation | [5 empty] | Criticité C0 |  | Criticité C1
BATIMENT 009 | Local skis
BATIMENT 013 | Atelier | [6 empty] | Criticité C2
BATIMENT 113 | Atelier | [6 empty] | Criticité C2
BATIMENT 114 | Atelier | [6 empty] | Criticité C2
Caserne Cdt Paris - MODANE
Bâtiment 001 | Hébergement | FOD | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Bâtiment 007 | Poste de Commandement | Electricité | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
BATIMENT 008 | Cuisine | FOD | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2 |  | Criticité C0 |  | Criticité C1
BATIMENT 010 | Salle à manger | FOD | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2 |  | Criticité C0 |  | Criticité C1
BATIMENT 011 | Foyer |  | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
BATIMENT 012 | Logements / Salle de sport |  | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
BATIMENT 018 | Sanitaires |  | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Immeuble Pasteur - CHAMBERY
Bâtiment 001 |  | RCU | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Chalet CEPAT - LA MOTTE SERVOLEX
Bâtiment 001 |  | FOD | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2 |  |  |  | Criticité C1
Poste de montagne - TIGNES
Bâtiment 001 |  | Electricité | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2 | Criticité C0 | Criticité C0
Baraquements du télégraphe - VALLOIRE
Bâtiment 001 |  |  | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Bâtiment 002 |  | Electricité | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Bâtiment 003 |  |  | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2 |  | Criticité C0
Bâtiment 004 |  |  | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Bâtiment 005 |  |  | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2 |  |  |  | Criticité C1
Poste Capitaine LISSNER - VALLOIRE
Bâtiment 001 |  | FOD | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2 |  | Criticité C0 |  | Criticité C1
Casernement des Rochilles - VALLOIRE
Bâtiment 001 |  |  | Criticité C1 | Criticité C1
Bâtiment 004 |  |  | Criticité C1 | Criticité C1
Baraquements de Vulmix - BOURG SAINT MAURICE
Bâtiment 001 |  | Electricité | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Bâtiment 002 |  | Electricité | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Bâtiment 003 |  | Electricité | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2 |  | Criticité C0 |  | Criticité C1
Bâtiment 004 |  | Electricité | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Bâtiment 009 |  | Electricité | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Bâtiment 010 |  | Electricité | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2
Bâtiment 013 |  | Electricité | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2 |  | Criticité C0 |  | Criticité C1
Champ de tir du Pas de la Fosse - MONTAGNOLE
Bâtiment 001 |  | Bois | Criticité C2
Centre de montagne - LES ALLUES
Bâtiment 001 |  | GAZ | Criticité C1 | Criticité C1 | Criticité C2 | Criticité C0 | Criticité C0 |  | Criticité C1

## Barby-QRN
ROC NOIR - BARBY - BATIMENT 006
LOCAL | ETAGE | Description | Marque | Référence
Sous-sol | -1 | Chambre froide positive (Qté=3)
Sous-sol | -1 | Chambre froide négative (Qté=3)
Toiture | toiture | Groupe froid (Qté=1)
Cuisine professionnelle |  | hotte murale friteuse 8 filtres (Qté=1)
hotte double piano 12 filtres (Qté=1)
hotte triple fours 12 filtres (Qté=1)
hotte laveuse (Qté=1)
Gaine horizontale avec trappe de visite
tourelles d'extraction (Qté=3)
ROC NOIR - BARBY - BATIMENT 009
Local skis | 0 | Extracteur fumée (Qté=1)
ROC NOIR - BARBY - BATIMENT 013
Atelier | 0 | Extracteur gaz d'échappements (Qté=2)
ROC NOIR - BARBY - BATIMENT 113
Atelier | 0 | Extracteur gaz d'échappements (Qté=6)
ROC NOIR - BARBY - BATIMENT 114
Atelier | 0 | Extracteur gaz d'échappements (Qté=4)

## Modane-CDT PARIS
MODANE - COMMANDANT PARIS - BATIMENT 001
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
local technique chaufferie | -1 | Chaudières (Qté=2) | De Dietrich | WL30Z-C
local technique chaufferie | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=5) | grundfoss | ums50-60
local technique chaufferie | -1 | Vanne de régulation motorisée (Qté=2) | Honeywell | VMM20
local technique chaufferie | -1 | Vase d'expansion (Qté=3) | ZILMET
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Wilo | top-s25/7
local technique chaufferie | 0 | Tableaux divisionnaires, armoires, coffrets (Qté=1)
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | grundfoss | ALPHA1 25-40 180
local technique chaufferie | 0 | Vanne de régulation motorisée (Qté=1) | siemens | SQK34
local technique chaufferie | 0 | Vanne de régulation motorisée (Qté=1) | centra borkle | VM3000
MODANE - COMMANDANT PARIS - BATIMENT 007
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
local technique chaufferie | -1 | Chaudières (Qté=1) | weishaupt | WL30Z-C
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=2) | grundfoss | ums50-60
local technique chaufferie | -1 | Vanne de régulation motorisée (Qté=1) | landis | SQL32.10
local technique chaufferie | -1 | Vase d'expansion (Qté=1) | flexcon
local technique chaufferie | -1 | Ballon électrique (Qté=1) | PACIFIC
local technique chaufferie | -1 | Tableaux divisionnaires, armoires, coffrets (Qté=1)
vestiaire | 0 | Ballon électrique (Qté=1) | THERMOR | 1615 01955
local technique | -1 | Adoucisseurs (Qté=1) | cillit | rubis 90
local technique | -1 | Ballon électrique (Qté=1) | atlantic
batiment 007 | E | Extraction (Qté=1) | ABB | KSDT16
batiment 007 | 0 | Radiateurs (Qté=27)
batiment 007 | 1 | Groupes froids (Qté=1) | siemens | AOYR12LGC
MODANE - COMMANDANT PARIS - BATIMENT 008
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
local technique chaufferie | 0 | Chaudières (Qté=1) | cuendo | c30h201-t1
local technique chaufferie | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=4) | grundfoss | ums50-60
local technique chaufferie | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=2) | grundfoss | umc 50-60
local technique chaufferie | 0 | Vanne de régulation motorisée (Qté=3) | Honeywell | VMM20
local technique chaufferie | 0 | Vase d'expansion (Qté=1) | GITRAL | MB50
local technique chaufferie | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Salmson | NXI33-25P
refectoire | 0 | Radiateurs (Qté=9) | carrier
local technique chaufferie | 0 | Tableaux divisionnaires, armoires, coffrets (Qté=1)
local technique cuisine | 0 | Chaudières (Qté=1) | COLLARD TROLART | chaudagaz 150A
local technique cuisine | 0 | Adoucisseurs (Qté=1) | PERMO | permo 7000tempo
cuisine | 0 | Groupes froids (Qté=4) | viessmann | freezocube 100/245
Cuisine professionnelle |  | hotte de piano 18 filtres (Qté=1)
hotte friteuse 3 filtres (Qté=1)
hotte plonge (Qté=1)
gaine verticale
tourelles d'extraction (Qté=1)
MODANE - COMMANDANT PARIS - BATIMENT 011
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
foyer | 0 | Radiateurs (Qté=6) | CIAT
foyer | 0 | Ballon électrique (Qté=1) | pacific
MODANE - COMMANDANT PARIS - BATIMENT 012
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
local technique chaufferie | 0 | Chaudières (Qté=1) | de dietich | G200/1S
local technique chaufferie | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | grundfoss | magna1 32-40 180
local technique chaufferie | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | salmson | NXL13-32P
local technique chaufferie | 0 | Ballon électrique (Qté=1) | chauffage francais
local technique chaufferie | 0 | Vanne de régulation motorisée (Qté=1) | landis | SQK34
local technique chaufferie | 0 | Vases d'expansion (Qté=1) | GITRAL
sanitaire etage | 1 | Extraction (Qté=1) | ABB | df184w
batiment 12 | 0 | Radiateurs (Qté=10)
MODANE - COMMANDANT PARIS - BATIMENT 018
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
sanitaire | 0 | Convecteurs Electriques (Qté=1) | Noirot

## IMMEUBLE PASTEUR - CHAMBERY
IMMEUBLE PASTEUR - CHAMBERY
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
local technique chaufferie | -1 | Chaudières (Qté=1) | de dietrich | DTG210 13A1
local technique chaufferie | -1 | Vase d'expansion (Qté=1) | pneumatex | SU 140.3
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Grundfoss | UPS 25-50
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Grundfoss | UPSD 40-50F
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | grundfoss | UPS 25-50
local technique chaufferie | -1 | Vanne de régulation motorisée (Qté=2) | centra borkle | VM 2000
local technique chaufferie | -1 | Ballon électrique (Qté=1) | PACIFIC
local technique chaufferie | -1 | Extraction (Qté=1) |  | HXM 200
batiment RDC | 0 | Extraction (Qté=1)
batiment niveau 1 | 1 | Extraction (Qté=1) | VIM | JBEB 05 L
batiment niveau 2 | 2 | Extraction (Qté=1)

## CEPAT-La Motte Servolex
CEPAT - LA MOTTE SERVOLEX
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
local technique chaufferie | -1 | Chaudières (Qté=2) | Cuenod | C24 H201 - T2
local technique chaufferie | -1 | Vase d'expansion (Qté=1) | ZILMET | 10-88
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=2) | Grundfoss | UPS 32-55 180
local technique chaufferie | -1 | Vanne de régulation motorisée (Qté=2) | Satchwell | ARM1602
local technique chaufferie | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=4) | Grundfoss | UPS 40-50 F 250
local technique chaufferie | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=4) | Grundfoss | UPS 40-30
local technique chaufferie | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=2) | Grundfoss | UPS 32-55 G 180
local technique chaufferie | 0 | Vanne de régulation motorisée (Qté=4) | SIEMENS | SAS61.03
local technique chaufferie | 0 | Ballon électrique (Qté=2) | De Dietrich | RBS 300
local technique chaufferie | 0 | Vanne de régulation motorisée (Qté=1) | SIEMENS | SAX61.03
local rangement | 0 | Adoucisseurs (Qté=1) | Fleck Europe | 5600
salle entrainement | 0 | Radiateurs (Qté=1) | CIAT
salle entrainement | 0 | Extraction (Qté=1) | ATC
laverie | 0 | Extraction (Qté=1) |  | TD-350/125
garage | 0 | Radiateurs (Qté=1) | CIAT
cuisine | 1 | Extraction (Qté=1)
comble | 3 | Extraction (Qté=1) | France air | VLIF 68.1/315
sanitaire | 2 | Extraction (Qté=1)
chambres | 2 | Extraction (Qté=1) | AEROPLAST | SIROC 3
batiment | 0 | Radiateurs (Qté=48) | CIAT
Cuisine | 0 | hotte adossée friteuse 4 filtres (Qté=1)

## Poste de montagne - TIGNES
POSTE DE MONTAGNES - TIGNES
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
local technique chaufferie | 3 | Chaudières (Qté=2) | ACV | HeatMaster 85 TC
local technique chaufferie | 3 | Vase d'expansion (Qté=4) | CIMM | RP 10/34
local technique chaufferie | 3 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Grundfoss | UPS 25-80 180
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Wilo | TOP-S25/7
local technique chaufferie | 3 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | grundfoss | UPS 25-80 N 180
local technique chaufferie | 3 | Vases d'expansion (Qté=1) | reflex
local technique niveau 3 | 3 | Extraction (Qté=1) | Atlantic | 511689
batiment | 3 | Convecteurs Electriques (Qté=8) | APPLIMO | 1319.7.FB.12
batiment niveau 2 | 2 | Convecteurs Electriques (Qté=28) | APPLIMO | 1319.7.FB.12
batiment niveau 1 | 1 | Convecteurs Electriques (Qté=26) | APPLIMO | 1319.7.FB.12
local detente | 1 | Convecteurs Electriques (Qté=2) | CIAT
salle restaurant | 0 | Centrales d'air (Qté=1) | ALDES
cuisine | 0 | Groupes froids (Qté=1) | CIAT | NEVA-14K
cuisine | 0 | Groupes froids (Qté=1) | CARRIER | B9-R0010DCZCC
cuisine | 0 | Groupes froids (Qté=1) | CARRIER | B9-B0011FCZAC
cuisine | 0 | Centrales d'air (Qté=1) | CIAT
cuisine | 0 | Extraction (Qté=1) | VIM | JBHB 12 L
salle musculation | 0 | Extraction (Qté=1)
salle musculation | 0 | Convecteurs Electriques (Qté=1) | CIAT
Cuisine professionnelle |  | hotte adossée friteuse 4 filtres (Qté=1)
hottes adossée sauteuse 4 filtres (Qté=1)
hotte adossée four 1 filtre (Qté=1)
gaines horizontales et verticales
tourelles d'extraction (Qté=2)

## TELEGRAPHE - VALLOIRE
BARAQUEMENTS DU TELEGRAPHE - VALLOIRE
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
chaufferie batiment 3 | 0 | Chaudières (Qté=1) | FRISQUET
chaufferie batiment 3 | 0 | Chaudières (Qté=1) | FRISQUET
chaufferie batiment 3 | 0 | Chaudières (Qté=1) | De detrich | DTG128 eco nox
chaufferie batiment 3 | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Grundfoss | UPS 25-60 180
chaufferie batiment 3 | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Grundfoss | ALPHA1 25-40 180
chaufferie batiment 3 | 0 | Vanne de régulation motorisée (Qté=1) | HONEYWELL | AQ500
chaufferie batiment 3 | 0 | Vase d'expansion (Qté=1) | ZILMET
sanitaire batiment 1 | 0 | Ballon électrique (Qté=1) | CORDIVARI | BOLLY1 AP WSB LT.500
sanitaire batiment 1 | 0 | Radiateurs (Qté=1) | noirot | 3508 2 AA
sanitaire batiment 1 | 0 | Extraction (Qté=2) | caladair | PV09 E 518
sanitaire batiment 5 | 0 | Ballon électrique (Qté=1) | ACV | HM 30 N
sanitaire batiment 4 | 0 | Extraction (Qté=2) | caladair | PV09 E 518
sanitaire batiment 3 | 0 | Extraction (Qté=2) | caladair | PV09 E 518
sanitaire batiment 2 | 0 | Extraction (Qté=1) | caladair | PV09 E 518
sanitaire batiment 2 | 0 | Convecteurs Electriques (Qté=9) | Thermor | 443351
sanitaire batiment 2 | 0 | Extraction (Qté=1) | caladair | PV09 E 518
Cuisine bâtiment 5 | 0 | hotte adossée friteuse 4 filtres (Qté=1)
gaine verticale
extracteur (Qté=1)

## CNE LISSNER - VALLOIRE
POSTE CNE LISSNER - VALLOIRE
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
local technique chaufferie | -1 | Chaudières (Qté=2) | de dietrich | HeatMaster 85 TC
local technique chaufferie | -1 | Chaudières (Qté=2) | Weishaupt | RP 10/34
local technique chaufferie | -1 | Vase d'expansion (Qté=1) | zilmet | UPS 25-80 180
local technique chaufferie | -1 | Cuve à fioul chaudières (Qté=1) |  | TOP-S25/7
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Salmson | UPS 25-80 N 180
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | grundfoss
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Salmson | 511689
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | grundfoss | 1319.7.FB.12
local technique chaufferie | -1 | Vase d'expansion (Qté=3) |  | 1319.7.FB.12
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=4) | Salmson | 1319.7.FB.12
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=2) | Salmson
local technique chaufferie | -1 | Vanne de régulation motorisée (Qté=1) | TAC
local technique chaufferie | -1 | Chaudières (Qté=3) | ACV | NEVA-14K
local technique chaufferie | -1 | Compteurs et Sous compteurs Alimentation Eau (Qté=2) |  | B9-R0010DCZCC
local technique chaufferie | -1 | Compteurs et Sous compteurs Alimentation Eau (Qté=1) |  | B9-B0011FCZAC
local technique chaufferie | -1 | Compteurs et Sous compteurs Alimentation Eau (Qté=1)
local technique CTA | -1 | Compteurs et Sous compteurs Alimentation Eau (Qté=1) | CIAT | JBHB 12 L
cuisine | 0 | Centrales d'air (Qté=1)
cuisine | 2 | Centrales d'air (Qté=1)
Cuisine professionnelle | 0 | hotte adossée friteuse 4 filtres (Qté=1)
gaine verticale (Qté=1)
extracteur (Qté=1)

## VULMIX - Bourg St Maurice
BARAQUEMENTS DU TELEGRAPHE - VALLOIRE
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
Local ? | 0 | Ballon électrique (Qté=?)
Local ? | 0 | Convecteurs Electriques (Qté=?)

## LES ALLUES - MIRIBEL
LES ALLUES - MIRIBEL
Local | Niveau | Description | Marque | Référence
local technique chaufferie | -1 | Chaudières (Qté=1) | Weishaupt | WG10F/1-D Z-LN
local technique chaufferie | -1 | Vase d'expansion (Qté=1) | ZILMET | 10-88
local technique chaufferie | -1 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | Grundfoss | UPS 32-80 180
local technique chaufferie | -1 | Vanne de régulation motorisée (Qté=1) | landis&gir | SQK34
local technique chaufferie | 0 | Pompe Circuit EC (Qté=1) | WILO | RS30/6
local technique chaufferie | -1 | Ballon électrique (Qté=1) | CHAROT | 710930
buanderie | 0 | Extraction (Qté=1) |  | JBEA 04-1
Cuisine | 0 | Extraction (Qté=1)
Cuisine | 0 | Groupes froids (Qté=1) | FOSTER
debarat | 2 | Extraction (Qté=1) | france air | RECTILYS 900
sanitaire | 2 | Ballon électrique (Qté=1) | PACIFIC | 882065
sanitaire | 2 | Extraction (Qté=1)
sanitaire chambres | 1 | Extraction (Qté=1) | THERMOR
Cuisine | 0 | hotte adossée friteuse 2 filtres (Qté=1)