## Listing matériel SSI
Elément | Qté | UdM | Nomenclatures
01TV129-A | 2 | pcs | FORTBOX PM version coffret metallique panneau 9U - 1 face avant . Comprend : 1 MB2B 1 ALBA150.
01CA163-A | 2 | pcs | MGNET - Carte I/F réseau FORTE Accès réseau RS485.
01TV139-A | 1 | pcs | BASANT 4 : coffret 9U aveugle. Equipé : 1 CPUB (V01.01) 1 CGB 1 ALBA.
00AL093-A | 4 | pcs | AU648 (48-8 rack)
00BT018 | 8 | pcs | Batterie 12 volts 24Ah
01CA121-B | 1 | pcs | CGB - Carte gestion de boucle V2.10 Unité centrale Antarès 4.
00DT026 | 2 | pcs | FORTBOX PM version coffret metallique porte 9U avec emplacement pour 1 face avant . Comprend : 1 MB2B 1 ALBA150
00DT081-A | 356 | pcs | Ensemble comprenant: Socle saillant pour série Orion (EO) Support étiquette pour série Orion (OSET)
01DT080-B | 355 | pcs | OA-O - Détécteur optique de fumée adressable Orion.
01DT081-A | 1 | pcs | OA-T - Détecteur thermique adressable Orion
01BG030-A | 53 | pcs | Socle DM Gamme orion
01BG031-A | 53 | pcs | Face avant DMOA
02IA002-B | 86 | pcs | IA - Indicateur d'action
1BO048-B | 12 | pcs | EDL - Module déporté 1 lignes à rupture et/ou émission
01BO047-D | 48 | pcs | ED4L - Module déporté 4 lignes à rupture et/ou émission
01BO050-A | 5 | pcs | ED4R - Module déporté 4 relais.
00BO153-A | 132 | pcs | COMBI2000-R (DSAF) et un dispositif visuel d'alarme feu (DVAF)
00BO155-A | 132 | pcs | Socle COMBI2000 - R
00BO135-A | 90 | pcs | Radiance Flash rouge sans socle
00BO140-A | 90 | pcs | Socle Radiance
00BO124-A | 9 | pcs | AVSMP
00BO103-A | 9 | pcs | Socle pou AVSMP
00BO125-A | 3 | pcs | Boitier de synchronisation permettant de synchroniser les AVSMP au-delà de 1 AVSMP
02PL017 | 2 | pcs | Panneau Lumineux étanche Entrée interdite avec sticker
01BO059-A | 92 | pcs | ETLC - Elément Terminal pour Ligne de Contrôle (ETLC). Compatible avec EDL et ED4L.
01BO057-A | 38 | pcs | EILC - Elément Intermédiaire pour Ligne de contrôle (EILC). Compatible avec EDL et ED4L.
01BO060-A | 52 | pcs | ETLT - Elément Terminal pour Ligne de Télécommande (ETLT). Compatible avec EDL et ED4L.
01BO067-B | 2 | pcs | OI-W :Organe intermédaire gamme Radio. Gère jusqu'à 29 détecteurs OAO-W, déclencheur manuel DMOA-W et indicateur d'action IAO-W
01DT100-A | 8 | pcs | Socle EO-W
01DT087-B | 8 | pcs | OAO-W :Détecteur optique Radio. Alimenté par 3 piles lithium 1 5V Compatible centrale FORTE.
01BG022B | 4 | pcs | DMOA-W :Déclencheur manuel Radio. Alimenté par 3 piles lithium 1 5V. Sans socle
01BG030-A | 4 | pcs | Socle DM Gamme orion
00BA075 | 1 | pcs | Baie 600mm largeur x 300mm profondeur x 42U hauteur avec cadre avant basculant Livré sans flancs latéraux (00BA079) Fixation obligatoire au mur ou au sol.
00BA079 | 1 | pcs | Paire de flancs pour baie 42Ux600x300(prof.)
01TV103-C |  |  | Face avant associable à FORTBOX avec une deuxième face avant FORTES-S ou FORTES-C.
01TV138-A | 1 | pcs | CEA4 Console d'exploitation graphique et alphanumérique verte. 2 CEA4 maximum par EGA4. Rackable 19"/3U.
01TV136-A | 1 | pcs | EGA4 Verte - Version V1.00 (Version compatible réseau) Comprend l'USG et 16 US/UCMC configurable par logiciel et étique
01TV137-A | 1 | pcs | USCA4 - Livré sans son lot d'étiquettes Platine 24 US/UCMC configurable par logiciel et étiquettage. Rackable format 19"/3U. Sans d'étiquettes
01NP010-A | 1 | pcs | Notice simplifiée de Cassiopée Forte 360 S & Forte 360 C au format A4. Cette notice est perforée et plastifiée recto-verso
01NP004-A | 1 | pcs | Nouvelle Notice simplifiée de l'ANTARES 4 (bleue d'un côté et verte de l'autre. Cette notice est au format A3 recto plastifiée (2x125 microns) et perforée 4 trous