## Feuil1
Rep. | Désignations | Q. |  | Prix Unit. | Prix Tot.
CDPGF DCE ind A
1. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
1) | INSTALLATIONS DE CHANTIER
Installations de chantier suivant CCTP
SOUS TOTAL 1.1
2) | SUJETIONS LIEES AUX TRAVAUX
Sujetions liées aux travaux selon CCTP suivant CCTP
SOUS TOTAL 1.2
3) | PERCEMENTS
| Percements selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 1.3 |  |  |  | 0
4) | PRINCIPE DE CHAUFFAGE
1. | CIRCUIT CENTRALE D'AIR DOUBLE FLUX
| Pompe double 0,20 m3/h | 1 | u |  | 0
| Manchon antivibratile DN20 | 2 | u |  | 0
| Kit manométrique | 1 | ens |  | 0
| Vanne d'isolement DN20 | 2 | u |  | 0
| Vanne 2 voies motorisée DN20 | 1 | u |  | 0
| Compteur d'énergie DN20 | 1 | u
| Thermomètre | 2 | u |  | 0
| Vanne de vidange | 2 | ens |  | 0
| Filtre à tamis DN20 | 1 | u |  | 0
| Clapet anti retour DN20 | 1 | u |  | 0
2. | CANALISATIONS CIRCUIT
Tube acier noir
| Ø15/21 | 96 | ml |  | 0
| Ø20/27 | 70 | ml |  | 0
3. | VANNES D'ISOLEMENT
| Ø15/21 | 4 | u |  | 0
| Ø20/27 | 4 | u |  | 0
4. | VANNES DE REGLAGE
| Ø20/27 | 2 | u |  | 0
5 | PEINTURE ET CALORIFUGE
| Ø15/21 | 96 | ml |  | 0
| Ø20/27 | 70 | ml |  | 0
6 | EQUIPEMENT ELECTRIQUE
| Raccordement électrique de la pompe de circulation selon CCTP | 1 | ens |  | 0
7 | DIVERS
| Purgeurs en points hauts selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Vidange et mise en eau selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Schéma de principe selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Schéma électrique selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Consignes de conduite et d'entretien selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Etiquetage des circuits hydrauliques selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 1.4 |  |  |  | 0
5) | CORPS DE CHAUFFE
1. | RADIATEURS PANNEAUX
Vertical
| 2000 W | 2 | ens |  | 0
Horizontal
| 500 W | 1 | ens |  | 0
| 1000 W | 1 | ens |  | 0
| 1500 W | 1 | ens |  | 0
| 2000 W | 2 | ens |  | 0
2. | EQUIPEMENTS DES RADIATEURS
| Vanne thermostatique et robinet auto-équilibrant | 7 | ens |  | 0
| Coude ou té de réglage | 7 | u |  | 0
| Robinet de vidange | 7 | u |  | 0
| SOUS TOTAL 1.5 |  |  |  | 0
6) | ESSAIS MISE EN SERVICE REGLAGE
1. | CONDITIONNEMENT DES RESEAUX HYDRAULIQUES
| Mise en eau adoucie selon CCTP | 1 | ens |  | 0
2. | EQUILIBRAGE ET MISE EN SERVICE
| Equilibrage des réseaux selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Mise en service selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 1.6 |  |  |  | 0
7) | DIVERS
| Plans d'EXE selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Plans DOE selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Essais COPREC selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Notice de fonctionnement et d'entretien selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Repérage des appareils et des réseaux selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Mises en services constructeurs selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Formation du personnel selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 1.7 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL 1. €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL 1. €TTC |  |  |  | 0
2. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
1) | INSTALLATIONS DE CHANTIER
Installations de chantier suivant CCTP
SOUS TOTAL 2.1
2) | SUJETIONS LIEES AUX TRAVAUX
Sujetions liées aux travaux selon CCTP suivant CCTP
SOUS TOTAL 2.2
3) | PERCEMENTS
| Percements selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2.3 |  |  |  | 0
4) | PRINCIPE
Principe selon CCTP
SOUS TOTAL 2.4
5) | VENTILATION SIMPLE FLUX DES LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE
1. | PRINCIPE
2. | CAISSON D'EXTRACTION
| Caisson d'extracion C4 de 165 m3/h | 1 | ens |  | 0
| Manchettes souples selon CCTP | 2 | u |  | 0
| Support anti vibratile selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Piège à sons sur le rejet selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Pressostat d'alarme selon CCTP | 1 | ens |  | 0
3. | REJET DE L'AIR VICIE
Gaine tôle acier galvanisé
| Ø125 | 7 | ml |  | 0
| Grille de rejet d'air en façade selon CCTP | 1 | ens |  | 0
4. | BOUCHES D'EXTRACTION
| Bouche d'extraction selon CCTP | 3 | u |  | 0
5. | PASSAGES DE TRANSIT
6. | RESEAU AERAULIQUE
Conduit d'extraction en acier galvanisé
| Ø125 | 6 | ml |  | 0
| Registres d'équilibrage selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Trappe d'acès selon CCTP | 1 | ens |  | 0
7. | ELECTRICITE
| Raccordement sur l'alimentation électrique CR1 de proximitée | 1 | ens |  | 0
| Signalisation pressostat d'alarme selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2.5 |  |  |  | 0
6) | VENTILATION DE CONFORT DE TYPE DOUBLE FLUX
1. | PRINCIPE
2. | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
| Centrale d'air double flux à échangeur rottatif et batterie additionnelle de 1825 m3/h selon CCTP | 1 | ens |  | 0
Régulateur IHM, CTA avec gestion CO et surventilation nocturne
| Support avec patins anti vibratiles | 1 | ens |  | 0
| Manchettes souples selon CCTP | 4 | u |  | 0
| Siphon d'évacuation avec collecteur PVC DN32 | 5 | ml |  | 0
| Interupteur de proximité selon CCTP | 1 | ens |  | 0
3. | PRISE D'AIR NEUF ET REJET
Prise d'air neuf
| Gaine tôle acier galvanisé calorifugée 600x300 | 11 | m² |  | 0
| Gaine tôle acier galvanisé calorifugée 400x300 | 20 | m² |  | 0
| Piège à sons selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Raccordemenr sur grille de prise d'air existante en façade selon CCTP | 1 | ens |  | 0
Rejet d'air vicié
| Gaine tôle acier galvanisé calorifugée 600x300 | 11 | m² |  | 0
| Gaine tôle acier galvanisé calorifugée 400x300 | 31 | m² |  | 0
| Piège à sons selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Raccordement sur grille de rejet d'air existante en façade selon CCTP | 1 | ens |  | 0
4. | BOUCHES D'EXTRACTION ET DE SOUFFLAGE
Grilles d'extraction avec plénum de raccordement
| 600 m3/h | 3 | ens |  | 0
| 25 m3/h | 1 | ens |  | 0
Diffuseurs circulaire avec plénum de raccordement
| 600 m3/h | 3 | ens |  | 0
| 25 m3/h | 1 | ens |  | 0
5. | RESEAUX AERAULIQUES
Gaine tôle acier galvanisé calorifugée acoustique
| 600x300 | 22 | m² |  | 0
| 400x300 | 28 | m² |  | 0
| Ø400 | 5 | ml |  | 0
| Ø250 | 20 | ml |  | 0
| Ø125 | 22 | ml |  | 0
| Piège à sons selon CCTP | 2 | ens |  | 0
| Registres d'équilibrage selon CCTP | 2 | ens |  | 0
| Trappe d'accès selon CCTP | 2 | ens |  | 0
6. | REGULATION DU DEBIT D'AIR
| Capteur CO2 selon CCTP | 2 | ens |  | 0
| Gestion de la régulation CO2 et surventilation nocturne selon CCTP | 2 | ens |  | 0
Boîte à débit variable
| Ø400 | 2 | ens |  | 0
| Ø125 | 2 | ens |  | 0
7. | ELECTRICITE
| Raccordement sur l'alimentation électrique de proximitée | 1 | ens |  | 0
| Arrêt d'urgence selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2.6 |  |  |  | 0
7) | ARMOIRE ELECTRIQUE
| Armoire électrique selon CCTP compris compteurs d'énergie | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2.7 |  |  |  | 0
8) | HOTTE D'EXTRACTION CUISINE
| Hotte 90 cm de large avec extracteur intégré 360 m3h selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Raccordement depuis l'armoire électrique du local CTA | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2.8 |  |  |  | 0
9) | ESSAIS MISE EN SERVICE REGLAGE
| Equilibrage des réseaux selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Mise en service selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2.9 |  |  |  | 0
10) | DIVERS
| Plans d'EXE selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Plans DOE selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Essais COPREC selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Notice de fonctionnement et d'entretien selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Schémas de principe selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Repérage des appareils et des réseaux selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Mises en services constructeurs selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Formation du personnel selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2.10 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL 2. €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL 2. €TTC |  |  |  | 0
11) | PSE n°01 : REGULATION CTA
1. | PRINCIPE
2. | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
| Moins-value poste 3.6.2 CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR | -1 | ens |  | 0
| Centrale d'air double flux à échangeur rottatif et batterie additionnelle de 1825 m3/h selon CCTP | 1 | ens |  | 0
Régulateur non intégré, CTA avec gestion CO et surventilation nocturne
| Support avec patins anti vibratiles | 1 | ens |  | 0
| Manchettes souples selon CCTP | 4 | u |  | 0
| Siphon d'évacuation avec collecteur PVC DN32 | 5 | ml |  | 0
| Interupteur de proximité selon CCTP | 1 | ens |  | 0
2. | GTC
| Système GTC selon CCTP en extension des installations existantes conforme aux annexes de l’Université de Lorraine (présentation imagerie GTC et Cahiers des charges régulation) compris équipements de régulation | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2.11 - PSE n°01 : REGULATION CTA |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL 2. + PSE n°01 €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL 2. + PSE n°01 €TTC |  |  |  | 0
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
1) | INSTALLATIONS DE CHANTIER
Installations de chantier suivant CCTP
SOUS TOTAL 3.1
2) | SUJETIONS LIEES AUX TRAVAUX
Sujetions liées aux travaux selon CCTP suivant CCTP
SOUS TOTAL 3.2
3) | PERCEMENTS
| Percements selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3.3 |  |  |  | 0
4) | PRINCIPE
Principe selon CCTP
SOUS TOTAL 3.4
5) | ADDUCTION D'EAU POTABLE
| Vannes d'isolement Ø20/22 | 1 | u |  | 0
| Clapet anti retour Ø20/22 | 1 | u |  | 0
| Compteur eau froide DN20 entre vannes d'isolement | 1 | ens |  | 0
| Filtre Ø20/22 | 1 | u |  | 0
| SOUS TOTAL 3.5 |  |  |  | 0
6) | PRODUCTION D'EAU CHAUDESANITAIRE
1. | BALLON A ACCUMULATION ELECTRIQUE
| Ballon à accumulation électrique de 200 litres selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Groupe de sécurité selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Siphon d'évacuation avec collecteur PVC DN32 | 2 | ml |  | 0
| Raccordement sur l'alimentation électrique de proximitée | 1 | ens |  | 0
2. | MITIGEUR THERMOSTATIQUE
| Mitigeur thermostatique selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3.6 |  |  |  | 0
7) | DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
Distribution tube cuivre
| Ø20/22 | 7 | ml |  | 0
| Ø16/18 | 5 | ml |  | 0
| Ø14/16 | 10 | ml |  | 0
| Ø12/14 | 20 | ml |  | 0
| Ø10/12 | 10 | ml |  | 0
Isolation thermique selon CCTP
| Ø20/22 | 7 | ml |  | 0
| Ø16/18 | 5 | ml |  | 0
| Ø14/16 | 10 | ml |  | 0
| Ø12/14 | 13 | ml |  | 0
Robinetterie d'isolement
| Ø20/22 | 1 | u |  | 0
| Ø18/20 | 3 | u |  | 0
| Micro vanne d'isolement | 8 | u |  | 0
| Anti belier en tête | 1 | ens |  | 0
| Purgeur | 2 | ens |  | 0
| Collecteur 2 départs | 2 | ens |  | 0
| Distribution PE prégainé DN15 | 14 | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 3.7 |  |  |  | 0
8) | EVACUATION DES EAUX USEES ET DES EAUX VANNES
1. | GENERALITES
2. | RACCORDEMENT EAUX VANNES
Raccordement des appareils sanitaires en PVC
| Ø90 | 3 | ml |  | 0
3. | RACCORDEMENT EAUX USEES
Raccordement des appareils sanitaires en PVC
| Ø32 | 4 | ml |  | 0
| Ø40 | 3 | ml |  | 0
Prolongement des évaucation en PVC PEHD
| Ø100 | 8 | ml |  | 0
4. | VENTILATIONS PRIMAIRES
Collecteur et chute en PVC
| Ø100 | 30 | ml |  | 0
| Clapet à membrane selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3.8 |  |  |  | 0
9) | APPAREILS SANITAIRES
1. | GENERALITES
2. | DESCRIPTION DES APPAREILS SANITAIRES
| Ensemble WC PMR selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Ensemble WC selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Ensemble lavabo PMR selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Ensemble lave-mains selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Ensemble évier selon CCTP | 2 | ens |  | 0
| Ensemble attentes Bar selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Ensemble robinet EF selon CCTP | 1 | ens |  | 0
3. | ACCESSOIRES SANITAIRES
| Distributeur papier WC selon CCTP | 2 | ens |  | 0
| Balayette WC selon CCTP | 2 | ens |  | 0
| Distributeur de savon liquide selon CCTP | 2 | ens |  | 0
| Distributeur de papier pour les mains selon CCTP | 2 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3.9 |  |  |  | 0
10) | GAZ MEDICAUX
| Consignation selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Purge du réseau acétylène selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Distribution tube inox Ø10/12 | 5 | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 3.10 |  |  |  | 0
11) | ESSAIS MISE EN SERVICE REGLAGE
| Désinfection et rinçage des réseaux selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Mise en service selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3.11 |  |  |  | 0
12) | DIVERS
| Plans d'EXE selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Plans DOE selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Essais COPREC selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Notice de fonctionnement et d'entretien selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Schémas de principe selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Repérage des appareils et des réseaux selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Formation du personnel selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3.12 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL 3. €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL 3. €TTC |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DEPOSES
1) | EN CHAUFFAGE
| Dépose et mise à la décharge des installations selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 4.1 |  |  |  | 0
2) | EN VENTILATION
| Dépose et mise à la décharge des installations selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 4.2 |  |  |  | 0
3) | EN PLOMBERIE SANITAIRE
| Dépose et mise à la décharge des installations selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 4.3 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL 4. €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL 4. €TTC |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL GENERAL €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL GENERAL €TTC |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL GENERAL + PSE n°01 €HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL GENERAL + PSE n°01 €TTC |  |  |  | 0